## Prijzenblad
Aanbesteding: Preventief/Correctief onderhoud Werktuigkundig |  | Kenmerk | 2025-4464
Elementen voor preventief onderhoud | Aantal stuks | Tarief preventief onderhoud per element per jaar | Gewogen tarief per 12 maand
Boiler gas > 250 indirect | 7 | 0 | 0
Boiler gas >250 liter | 11 | 0 | 0
Boiler gas 80-250 liter | 16 | 0 | 0
Buffervat | 18 | 0 | 0
C.V.-ketel 100-150kW | 7 | 0 | 0
C.V.-ketel 150-200kW | 5 | 0 | 0
C.V.-ketel 20-50kW | 12 | 0 | 0
C.V.-ketel 50-100kW | 15 | 0 | 0
C.V.-ketel HR 100-150kW | 17 | 0 | 0
C.V.-ketel HR 150-200kW | 5 | 0 | 0
C.V.-ketel HR 20-50kW | 40 | 0 | 0
C.V.-ketel HR 50-100kW | 22 | 0 | 0
Centrale verwarming (cv gaswandketel <30kW) | 47 | 0 | 0
CV-ketel < 45 kW | 1 | 0 | 0
CV-Ketel 0 tot 50kW | 6 | 0 | 0
CV-ketel 100 tot 200kW | 4 | 0 | 0
CV-ketel 50 tot 100kW | 2 | 0 | 0
Dak afzuig ventilator | 1 | 0 | 0
Dakventilator | 73 | 0 | 0
Dakventilator algemeen | 1 | 0 | 0
Gasleidingnet (Scios scope 7A) | 23 | 0 | 0
Geiser | 11 | 0 | 0
Gevelkachel (Gas) | 21 | 0 | 0
Heteluchtverwarming | 9 | 0 | 0
Hydrofoor / drukverhogingsinstallatie | 4 | 0 | 0
Inductie units (OKNI-Units reinigen) | 425 | 0 | 0
Keerklep controle Controle keerklep | 354 | 0 | 0
LBK : Luchtbehandelingskasten (servicebeurt) | 45 | 0 | 0
Luchtbehandelingskast (2 stuks Willibrordkerk) | 2 | 0 | 0
Luchtverwarmer | 45 | 0 | 0
Mechanische ventilatiebox (ITHO CVE ECO fan 2) | 13 | 0 | 0
Mechanische ventilatiebox (Brink Renovent Exellent-wtw) | 22 | 0 | 0
Nefit Topline | 2 | 0 | 0
Ontgasserautomaat | 6 | 0 | 0
Periodieke inspectie / PI keuring | 52 | 0 | 0
Regelkast (visuele controle/inspectie) | 48 | 0 | 0
Regelkast Klimaat (visuele controle/inspectie) | 2 | 0 | 0
Remeha Gas 210 Eco | 3 | 0 | 0
Remeha Quinta 35 | 1 | 0 | 0
RPM pijpventilator | 39 | 0 | 0
Split- unit binnen deel | 20 | 0 | 0
Split- unit buiten deel | 20 | 0 | 0
Verdeler (visuele controle / inspectie) | 34 | 0 | 0
Verdeler/verzamelaar gekoeld water (visuele controle / inspectie) | 4 | 0 | 0
Vloerverwarming verdeler (visuele controle / inspectie) | 7 | 0 | 0
Warm watervoorbereider (Remeha WH56) | 2 | 0 | 0
Warmtepomp | 27 | 0 | 0
Warmtepomp Binnendeel | 132 | 0 | 0
Warmtepomp buitendeel | 2 | 0 | 0
Waterontharder (Digisoft DS-2000 HE,2017) | 1 | 0 | 0
WTW : Luchtbehandelingskasten tot 1000 m3 /h (service/onderhoudsbeurt excl.filters) | 23 | 0 | 0
WTW : Luchtbehandelingskasten van > 1000 m3 /h < 5000 m3/h (service/onderhoudsbeurt excl.filters) | 8 | 0 | 0
WTW : Luchtbehandelingkasten groter dan 5000 m3/h (service/onderhoudsbeurt excl.filters) | 2 | 0 | 0
WTW unit (service/onderhoudsbeurt inclusief filters) | 9 | 0 | 0
Uurtarieven inclusief voorrijd-, reis en verblijfskosten | Uurtarief | Rekenuren per 12 maand | Gewogen tarief per 12 maand
Werkvoorbereider | 0 | 300 | 0
Regeltechnicus | 0 | 100 | 0
Servicemonteur | 0 | 750 | 0
Monteur | 0 | 750 | 0
Opslagpercentage buiten reguliere werktijden | (100% + opslag) | Rekenbedrag per 12 maand | Gewogen tarief per 12 maand
Voor uren op werkdagen (avond) van 18.00 tot 00.00 uur: | 0% | 7500 | 0
Voor uren op werkdagen (nacht) van 00.00 tot 07.00 uur: | 0% | 5000 | 0
Voor uren op zaterdagen: | 0% | 5000 | 0
Voor uren op zon- en feestdagen: | 0% | 5000 | 0
Opslagpercentages overig | (100% + opslag) | Rekenbedrag per 12 maand | Gewogen tarief per 12 maand
Toeslag groot- en kleinmateriaal | 0% | 50000 | 0
Toeslag onderaanneming | 0% | 100000 | 0
Genoemde bedragen zijn excl. btw |  | Inschrijfsom berekend over 12 maanden | 0
|  | Inschrijfsom berekend over 48 maanden | 0
Inschrijver
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening