## GEMEENTE SED
Gebouw Inventarisatielijst Technische Installaties
Project: | Gebouwenbeheer Drechterland | [8 empty] | TD | Technische Dienst werkzaamheden niet door inschrijver. Let op wel eventueel benodigde info aandragen
Projectnr.: | EW 1401 |  | Locatie : | Kerktoren |  | Enschedesestraat 2U |  |  |  | 3 | prioriteits factor laag
Datum: |  |  | Eerste aanleg : | Onbekend |  | 7575AB OLDENZAAL |  |  |  | 2 | prioriteits factor gemiddeld
Onderdeel: | Elektrotechnische en Werktuigkundige installaties |  | Gerenoverd : | [6 empty] | 1 | prioriteits factor hoog
Perceel |  |  | BVO : | 49 |  | Auteurs | WvR / KP
Locatie | Kerktoren
Adres | Dorpsweg 116A
Plaats | 1697 KG Schellinkhout
Fabrikaten en type zijn ter indicatie en dienen ten alle tijden ter plaatse gecontroleerd te worden!
Onderhouds- | Omschrijving | Aantal | Eenheid | Locatie | Bouwjaar | Toelichting | Prioriteit | Nen 2767 | n storing | materiaal | montage | totaal
specificatie | [7 empty] | conditie | p/jaar | p/stuk | p/stuk | prijs
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.51 | PUTTEN
| Controle meetput |  | st
14.52 | AFSCHEIDERS
| Vetafscheider |  | st
14.53 | KOLKEN
| Straat-/trottoirkolk |  | st
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.61.30 | AUTOMATISCH SCHUIVENDE VOETGANGERSDEUREN
| Brandwerende schuifdeuren |  | st
50 | DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.50 | APPENDAGES
| Dakafvoer hemelwaterafvoer |  | st
| Spuwer |  | st
51 | BINNENRIOLERING
51.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
st
51.42 | PUTTEN
| Vloerput |  | st
Brandmanchet
| Brandwerende doorvoering |  | st
st
51.43 | AFSCHEIDERS
51.50 | POMPEN EN TANKS
| Vuilwaterpomp |  | st
| Pompputten in kelder incl. pomp |  | st
52 | WATERINSTALLATIES
52.00 | ALGEMEEN
Legionella preventie
Tekeningen en Schema's
52.38 | VERBINDINGEN
52.40 | POMPEN EN APPARATEN
| Drukverhogings installatie |  | st.
| Waterontharder |  | st.
52.51 | VOORRAADTOESTELLEN
| Boilers |  | st.
52.52 | DOORSTROOMTOESTELLEN
52.61 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
| Afsluiter |  | post
| Regelafsluiter, thermostatisch |  | post
| Terugslagklep |  | post
52.63 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
Brandwerende afwerking
52.81 | ISOLATIE
Isolatiewerk, isolatieschalen, mineraale wol
54 | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
54.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
54.40 | BRANDBLUSTOESTELLEN
Brandslanghaspel incl. afsluiter en keerklep
Draagbaar blustoestel: Zie inspectierapportage Chubb
55 | GASINSTALLATIES
55.00 | ALGEMEEN
SCIOS rapportage ed.
Tekeningen en Schema's
55.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
keuring
55.31 | METALEN BUISLEIDINGEN
| Metalen buisleiding |  | post
55.51 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
| Afsluiters |  | post
| Gasfilter (gastoestellen) |  | post
55.52 | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
Manometer
55.53 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
| Brandwerende afwerking |  | post
60 | VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
60.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
60.32 | Kunstof buisleidingen
| Circulatiepomp |  | st
| Expansievat |  | st
| Drukopnemer |  | st
| Regelafsluiter Vloerkoeling burgerzaal Siemens Acvatix 88851 |  | st
| Motorische klepafsluiter |  | st
| TSA |  | st
60.41 | VERWARMINSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
| Radiatoren inclusief thermostaatkranen |  | post
Klimaatplafonds:
| Regelklep t.b.v. naverwarmer |  | st
| Naverwarmers |  | st
| Regelklep t.b.v. naverwarmer |  | st
60.42 | VERWARMINSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
| Fancoil units |  | st
Ventilator convectoren
60.51 | CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATUUR
Inclusief benodigde rapportages en communicatie
| WKO installatie |  | st
| WKO pomp |  | st
| WKO filters |  | st
| Flowmeter TSA Broninstallatie |  | st
CV ketel
| Smoorafsluiter t.b.v. ketels |  | st.
| Gasdetectie |  | st.
Water/water warmtepompen
| Warmtepomp |  | st
| Temperatuuropnemers |  | st
| Smoorklep t.b.v. warmtepomp, |  | st
| Circulatiepomp t.b.v. warmtepomp |  | st
| Flowmeter t.b.v. warmtepomp |  | st
60.52 | LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.60 | FLESSEN EN TANKS
| Buffervat CV |  | st
| Transport pomp CV t.b.v. buffervat |  | st
| Flowmeter |  | st
| Temperatuuropnemer |  | st
| Drukopnemer |  | st
60.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
C.V. VERDELER/VERZAMELAAR
| Temperatuursensor |  | st.
| Circulatiepomp Ketel |  | st.
| Regelklep RK1 |  | st.
| Expansievat |  | st.
Vul- en ontgassingsautomaat
Appendages overig
| inregelafs. + afsluiters tbv systeem |  | post
60.73 | APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
| Brandwerende afwerking |  | post
60.74 | APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
| Radiator afsluiters, thermostatisch |  | post
60.81 | ISOLATIE
| Isolatiewerk,isolatieschalen, wol/schuim |  | post
60.82 | ISOLATIE-AFWERKING
60.83 | REGELAPPARATUUR
60.90 | OPSTELLINGSRUIMTEN
| Technische ruimte controle op wettelijke eisen SCIOS |  | post
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00 | ALGEMEEN
Filtercontrole
Tekeningen en Schema's
61.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
61.41 | LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
Alle aanwezige en nieuwe luchtbehandelingskasten
| LBK | 1 | st | ? | 2012
| Kanaaltemperatuur-opnemer ? |  | st | Toevoerkanaal
| HVAC drive: ? |  | st | Toevoer/Retour
| Retourlucht Servo: ? |  | st | Retour
| Regelafsluiter koelbatterij: ? |  | st | Toevoer koelbat
| Tempperatuur-opnemer ? |  | st | Retour CV bat
| Circulatiepomp: ? |  | st | Toevoer CV bat
| Regelafsluiter CV batterij: ? |  | st | Toevoerr CB bat
| Buitenlucht servo: ? |  | st | LBK
Waterafvoer: ?
| Filters: ? |  | st | LBK
| Filters: ? |  | st | LBK
61.42 | VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGING
Luchtgordijn
61.43 | VENTILATOREN
Afzuigventilatoren
Dakventilatoren
st
Kanaalventilatoren
st
61.60 | APPENDAGES
| Brandwerende kleppen |  | st.
| Brandwerende doorvoerroosters |  | Post
| Brandwerende afwerking door Firestop |  | Post
| VAV kleppen |  | st.
| Toevoerroosters |  | st
| Afvoerroosters |  | st
61.81 | ISOLATIE
| Isolatiewerk wol |  | Post | Om kanalen
| Isolatiewerk schuim |  | Post | Om kanalen
62 | KOELINSTALLATIES
62.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
62.41 | CENTRALE KOELAPPARATEN
Koelmachine
| Drycooler |  | st
| TSA Drycooler GKW water/glycol |  | st
| Teperatuuropnemer |  | st
| Drukopnemer |  | st
| Pomp drycoolers |  | st
| Expansievat t.b.v. drycoolers |  | st
62.42 | LOKALE KOELAPPARATEN
Splitsysteem
Buitendelen
Binnendelen
62.60 | TANKS
| Expansievat t.b.v. koelmachine s |  | st
Buffervat koude t.b.v. warmtepomp, 1.250 L
Flowmeter
Temperatuur opnemer
Smoorklep
Circulatiepomp
Regelklep
Transportpomp
st
62.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
Vul- en ontgasinstallatie
APPENDAGES IN GKW VERDELER
| Regelklep |  | st
| Circulatiepomp |  | st
| Regelafsluiter |  | st
| Temperatuuropnemer |  | st
62.73 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
| Brandwerende afwerking |  | post
62.81 | ISOLATIE
| Isolatiewerk |  | Post
68 | REGELINSTALLATIES
68.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
Regeling/onderstations:
68.31 | MEETORGANEN EN OPNEMERS
| Regelopnemers |  | post
| Gasdetectie stookruimte |  | st
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen |  | st
68.32 | REGELAARS
| Diverse regelaars t.b.v. naregeling |  | post
68.33 | CORRIGERENDE ORGANEN
| Motorbediende vlinderkleppen |  | post
| Motorbediende tweeweg afsluiter |  | post
68.51 | SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
Regelkasten:
| Schakelkast RK 1 |  | post
68.52 | OMVORMERS
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00 | ALGEMEEN
Geldende normen en publicaties
NEN1010, NEN3140, Scoop 10
Laatste datum scope 8 maandag 3 oktober 2022
Laatste datum bliksem 2023-03-07
Tekeningen en Schema's
Noodstroom Aggregaat (NSA)
70.35 | NO-BREAKSYSTEMEN
Statische No-breakeenheid
| UPS | [5 empty] | 1
70.52 | SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
Hoofdverdeelinrichtingen
| Hoofdverdeelkast | [5 empty] | 1
| Onderverdeelkasten | [5 empty] | 1
| Aardlekschakelaars 1e verdieping |  | st
st
Kabelwegen
| Draadgoten |  | post
| Kabelgoten |  | post
| Wandgoten |  | post
| Schakel materiaal |  | post
Vloerdozen
70.81 | VERLICHTINGSARMATUREN
Noodverlichting, decentraal
| Inspectie NV ( alleen de Pictogram armaturen) | [5 empty] | 1
Verlichtingsarmaturen
70.84 | ELEKTRISCHE TOESTELLEN
Aansluitingen, wandcontactdozen, leidingen
| Inbouwschakelmateriaal |  | post
| Opbouwschakelmateriaal |  | post
volgens NEN 3140
Elektrische apparatuur
volgens NEN 3140
70.87 | AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN
| Veiligheidsaarding |  | post
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00 | ALGEMEEN
Tekeningen en Schema's
75.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
75.31 | CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.32 | CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75.33 | BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
| Bedienpanelen |  | st
75.37 | VOEDINGSAPPARATUUR
75.41 | SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
75.42 | SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
75.43 | SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
75.44 | SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
75.45 | LICHT-/GELUIDSSIGNAALAPPARATUUR
75.46 | COMMUNICATIE-APPARATUUR
Intercomisntallatie
75.51 | REGISTRATIE-APPARATUUR
CCTV + Camera's
Centrale apparatuur
IP Camera's
Buiten Camera
Toegangscontrole
| Client werkstation |  | st
75.52 | MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
Ontruimings installatie
| Ontruimingsinstallatie type |  | post
| Bedienpaneel |  | st
| Centrale |  | st
Beheer volgens NEN2654-2
inbraak installatie
Schildetektie
dwaal detektie
| Magneetcontacten |  | st
| Schootcontacten |  | st
| infrarood detectoren |  | st
| trillingsdetectioren |  | st
| Inbraak paneel |  | st
75.53 | GREDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
75.61 | INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
Data en telefoon netwerk
75.62 | RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN
75.65 | TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS
75.71 | VERBINDINGSMATERIAAL
75.72 | SIGNAALVERDELERS
75.73 | SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
75.81 | GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR
75.82 | SOFTWARE
75.83 | GEGEVENSDRAGERS
80 | LIFTINSTALLATIES
80.00 | ALGEMEEN
Aanwezige liften:
Tekeningen en Schema's
80.16 | KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE
80.33 | AANDRIJVING
80.34 | BESTURING
80.51 | LIFTEN VOOR MINDER MOBIELE PERSONEN
80.61 | FIETSLIFTEN
80.80 | TOEBEHOREN