## Traject 001
Opdrachtgever: |  | Gemeente Zaanstad
Landmeter: |  | Naam
Project: |  | xxx
Buurtcode: |  | 1130
Datum: |  | 1-2-2022 |  |  |  | Celopmaak: datum
Weersomstandigheden: |  | Regen 5 °C NO 2
Waterpassing: |  | van | 1130.06 | naar | 1130.06
Trajectlengte: |  | 521 m |  |  |  | per gemeten traject deze gegevens vermelden
Sluitfout: |  | -0.4 mm | 0.6√L
Tolerantie bij 2√L: |  | 1.4 mm
Achter | Voor | Zijslag | Afstand | Hoogte | Puntnummer
1.3062 |  |  | 11.14 | 2.5286 | 1130.06
| 1.473 |  | 10.79
1.4477 |  |  | 34.04
| 1.471 |  | 34.48
1.3539 |  |  | 16.63
| 1.7432 |  | 13.54
1.0948 |  |  | 19.92
|  | 1.1363 | 4.94 | 1.9078 | 1594
|  | 1.1728 | 7.31 | 1.8713 | 1595
|  | 1.0673 | 11.09 | 1.9768 | 1596
|  | 1.1362 | 4.94 | 1.9079 | 1594
|  | 1.1729 | 7.31 | 1.8712 | 1595
|  | 1.067 | 11.09 | 1.9771 | 1596
| 1.3317 |  | 23.33
1.2475 |  |  | 13.71
| 1.8608 |  | 12.91
0.5145 |  |  | 14.77
|  | 0.2999 | 15.15 | 1.3138 | 1597
|  | 0.1819 | 7.33 | 1.4318 | 1598
|  | 0.2999 | 15.19 | 1.3138 | 1597
|  | 0.1825 | 7.34 | 1.4312 | 1598
|  | 0.9479 | 7.85 | 0.6658 | 4063
|  | 0.576 | 8.75 | 1.0377 | 4064
|  | 0.9467 | 7.86 | 0.667 | 4063
|  | 0.5752 | 8.74 | 1.0385 | 4064
|  | 1.14 | 9.99 | 0.4737 | 4065
|  | 1.14 | 9.99 | 0.4737 | 4065
| 0.5146 |  | 14.78
1.7733 |  |  | 13.92
| 1.1452 |  | 13.9
1.5726 |  |  | 32.1
| 0.9505 |  | 30.89
1.4004 |  |  | 32.4
| 1.3879 |  | 33.82
1.5811 |  |  | 32.15
| 1.1811 |  | 32.79
0.3224 |  |  | 9.47
|  | 1.6099 | 8.71 | 1.4744 | 1130.13 | 2e ref.hoogte
| 0.3224 |  | 9.45
1.2219 |  |  | 24.54
| 1.5169 |  | 24.24
1.3364 |  |  | 6.58
| 1.2748 |  | 4.77 | 2.5286 | 1130.06

## Hoogteresultaat
Opdrachtgever: |  | Gemeente Zaanstad
Landmeter: |  | vrij om in te vullen
Project: |  | invullen
Datum: |  | 2022-02-02 | verplicht in cel C4
Weersomstandigheden: |  | Regen 5 °C NO 2
Controles voorafgaand aan de meting:
Doosniveau instrument |  | gecontroleerd | 1x per week controles uitvoeren.
Justeren |  | uitgevoerd
Doosniveau invarbaak |  | gecontroleerd
Statief, instrument en straatpot |  | gecontroleerd
Buurtcode: | 1130 |  | verplicht in cel B14
Puntnummer | Hoogte
1594 | 1.9079
1595 | 1.8713
1596 | 1.977
1597 | 1.3138
1598 | 1.4315
4063 | 0.6664
4064 | 1.0381
4065 | 0.4737
(verplicht) na laatste puntnummer en meetwaarde minstens 2 lege regels
1130.06 | 2.5286 |  | gebruikte referentie punten
1130.13 | 1.4744
opmerkingen: | 4066 Meetpunt niet bereikbaar |  | eventuele opmerkingen