## Blad1
Account | Location | Short description | Sum of Total | Entitlement | Uitbreidings Halfuren
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingszaal A - Scherm gaat constant knipperen tijdens gebruik met MS Teams | 7 | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Creston paneel en de micrfoons werken niet. | 5.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Creston paneel en de micrfoons werken niet. | 5.5 | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Martinetsingel 2 7201 DT Zutphen | Houten plaat bureau zit niet meer goed vast | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ A5 - partijen schermen werken niet met direct tonen | 5.5 | Nivo D (Best Effort) | 34
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.11 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.11 - Groot publieksscherm blijft zwart in zittingszaal - M 240417-0638 | 8.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.11 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.11 - Groot publieksscherm blijft zwart in zittingszaal - M 240417-0638 | 8.25 | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Na plaatsing nieuwe Dell pc's trillen alle beeldschermen. | 6.25 | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Verhoorkamer 2 Zaailand 102 8911 BN Leeuwarden | Verhoorkamer 2 - Touchpanel van TH Light set reageert niet goed | 6.5 | Nivo D (Best Effort) | 20
IVO Rechtspraak | B3 - Keizersgrachtzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingszaal B3 - Geen geluid bij koppelen zaal | 7.5 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 11 - Guyotplein 1 9712 NX Groningen | Zittingszaal 11, 13 en 14 - Privacy schermen partijtafels. | 0.42 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal K4 - Berlagezaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | M 240409-0114 - Zittingszaal K4 - Geen geluid bij delen beelden in zaal K4 | 14 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | C3 - Enquetekamer Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Het tikken op het creston kastje werkt niet, het beeld blijft zwart. Hierdoor is het niet mogelijk om de zaal aan te zetten. | 7.75 | Nivo C (72 hour Resolution) | 9
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | De schermen vallen af en toe uit en de geluidsinstallatie van de zaal is niet stabiel het kraakt nog wel | 2.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | De schermen vallen af en toe uit en de geluidsinstallatie van de zaal is niet stabiel het kraakt nog wel | 2.5 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingszaal E - Opruimen apparatuur AVR Pilot locatie Maastricht = OPHALEN | 1.75 | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zittingszaal A - De muis en het toetsenbord van de Regie-pc Griffier doen het niet. | 7 | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Vergaderruimte kantoor 7 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Vergaderruimte kantoor 7 - Paneel (in tafel) werkt niet | 4.25 | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Wilhelminaplein 1 8911 BS Leeuwarden | Geen beeld op beeldscherm via DVI Extender. | 0.67 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Lunettenlaan 501-5263 NT-Vught | M 240508-0983 - verhoor ruimte 2 - Camera's knipperen en deze worden waargenomen in de regiekamer. Beeld van de Far end knippert niet | 16.5 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Scherm in zaal F wil niet bewegen | 2.75 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Scherm in zaal F wil niet bewegen | 2.75 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zaal B_Het bureaumeubel van de OvJ hangt vast. Gaat niet meer omhoog of omlaag, Beeldscherm Jongste Rechter zit vast | 1.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zaal B_Het bureaumeubel van de OvJ hangt vast. Gaat niet meer omhoog of omlaag, Beeldscherm Jongste Rechter zit vast | 1.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 7 - Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | zittingszaal 7, bij de pc van de Voorzitter.coax gebroken. | 1.25 | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | F2 - Enquetekamer Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingszaal F2 - Beelden delen werkt niet scherm vd zaal zie je wel even knipperen | 2 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | F2 - Enquetekamer Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingszaal F2 - Beelden delen werkt niet scherm vd zaal zie je wel even knipperen | 2 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zittingszaal A - Het complete DZZ-Systeem start niet op | 3.75 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zittingszaal A - Het complete DZZ-Systeem start niet op | 3.75 | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | D1.36 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Scherm D1.36 gaat niet automatisch aan bij inschakelen Creston | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zaal 4, Er treed ruis op, als iemand praat suizen de andere microfoons zaal 4 | 2.5 | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal K3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | K3 - Microfoons werken niet | 0.17 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal - Apparatuur wordt te warm | 2.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal - Apparatuur wordt te warm | 2.25 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Leigraafzaal zitting opnemen werkt niet | 0.75 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | MCU Set [ CISCO ] verbindt niet meer met zaalinstallatie | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | MCU Set [ CISCO ] verbindt niet meer met zaalinstallatie | 0.25 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | E5.66 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Defecte soundbar in vergaderzaal B7.2 | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Brigzaal A/B_ Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | VERVOLG CS004613 _ Presentatie schermen in Brugzaal A en B doen het niet meer | 0.5800000000000001 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal 2 deelschermen werken niet, ook plakt de toegevoegde knoppen aan de monitor achterkant bij de linker verdachtenbank | 1.5 | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal Bunker - Zuidermolenweg 1 - Amsterdam | Bunker: geluid van de zittingszaal start niet of valt weg in de kamer boven. | 8.42 | Nivo D (Best Effort) | 16
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal - Versterker maakt een brommend geluid | 3 | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal Bunker - Zuidermolenweg 1 - Amsterdam | Zittingzaal Bunker - Telehoren medium set, beelduitsnede OM3 niet juist | 8 | Nivo D (Best Effort) | 16
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | De grote zittingzaal 1 t/m 4, Touch panels werken niet meer. |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Na een stroomstoring werken de Crestron's niet meer in zittingzaal 1t/m 4 | 1.5 | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ E3 - Ingebouwde MCU set problemen (Aansluiting tablet) |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Tuinzaal Brinkstraat 4 9401 HZ Assen | Tuinzaal - Scherm oudste rechter paars beeld | 1.25 | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Kantine_ Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Kantine_Narrowcasting, één scherm van de vier niet uit stand-by | 1.42 | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak |  | Defecte HDBaseT kabel op haspel, Graag reparatie van de kabel. | 0.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingszaal A - Scherm oudste bijzitter knippert | 0.17 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 19 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingszaal 19 - Creston paneel gaat niet aan | 3.58 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 13 - Guyotplein 1 - Groningen | Zittingszaal 13 - In de zaalinstallatie is met enige regelmaat een brom/ruis te horen. | 1.5 | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zaal 11 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zaal 11 - Scherm aan de wand komt niet naar beneden | 3.58 | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | G4 - Ludenzaal - Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | NVX jongste rechter G4 defect. | 1.25 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingszaal 2 - Het scherm van de voorzitter kan niet meer omhoog of omlaag | 6 | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingszaal 2 - Microfoon kapot, vervangen! | 0.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | In A2 moet het leenscherm nog vervangen worden voor een nieuw scherm - Zie CS0004591 |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Zaailand 102 8911 BN Leeuwarden | TH medium ZZ A rb Leeuwarden geluid niet goed | 0.75 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | C3 - Enquetekamer Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Vervolg CS0004102 - C3 Verkeerde voetje vervangen voor juiste | 1 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 4 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Microfoon ruist bij de AG tafel | 1.5 | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Crestron bediening werkt niet | 6.25 | Nivo D (Best Effort) | 20
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Het ingebouwde scherm van de OVJ is nog defect. Deze is nog van CS0002837 (M 240325-1273) | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | De monitorbak van de oudste rechter zit vast | 1.25 | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Beeldscherm jongste rechter werkt niet in zaal E | 1 | Nivo C (72 hour Resolution) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Paneel reageert niet op aanraking | 2.5 | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | Zaal 1 beeldschermen van ovj en griffier geen beeld | 4 | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal geen geluid bij 1 scherm bij schermdelen | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | E4.02 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Polystudio storing vergaderzaal E4.02 Rechtbank Oost-Brabant | 1.75 | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E2 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ E2 - Audio werkt niet op griffier + OM plek (vrijgave -> delen) | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Telehoren Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Regiekamer camera's knippert op de schermen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal C Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zittingzaal C Roermond_Beeld op alle monitoren trilt na plaatsen Dell_PC's_zie ook CS0003838 | 1.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | voeding van usb hub is stuk (USB hub mag ook per post opgestuurd worden) | 0.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Microfoon defect in zittingszaal B Utrecht. | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 6 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Datum corrigeren in opname apparatuur zaal 6 (Datum error) | 1 | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.11 Stationslaan 10 4815 GW Breda | ingebouwde monitor en de behuizing zijn door bureau gezakt | 0.42 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal Bunker - Zuidermolenweg 1 - Amsterdam | Zaal sluit zichzelf na +- 4uur af |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | De telehoren set in zaal D is niet stabiel geluid valt steeds weg als er een verbinding gemaakt moet worden. | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E2 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Werplek griffier gaat niet meer aan | 0.5 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Microfoon stoort |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.1 - Kabel naar de microfoon lijkt defect |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.1 - Microfoon stoort |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.1 - Denon geluidsset geeft geen extern geluid door. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Denon geluidsset geeft geen extern geluid door. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Brederodezaal Appelaar Haarlem | Vraag over slechthorende voorziening Brederodezaal Appelaar Haarlem |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | De schermen van de jongste rechter en OVJ gaan niet aan. | 3.5 | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Zittingszaal D - Microphone Linker blok (verdachte) ZZ D doet het niet (geen geluid) | 0.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 3.1 (TELEHOREN) Stationslaan 10 4815 GW Breda | Crestron bediening in verhoorkamer 3.10 vastgelopen. | 8.58 | Nivo D (Best Effort) | 14
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Zittingszaal 1 - Geen geluid bij het koppelen van de zalen 1 tm 4 | 20.5 | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingszaal A - Scherm van de OVJ heeft geen verbinding meer | 3 | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zaal 11 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zaal 11 - Input port van het scherm wat naar beneden komt is defect - | 1.25 | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Rechtbank Noord-Nederland - Locatie Assen | RB-ASS Tuinzaal - Rechter scherm verspringt |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Rechtbank Noord-Nederland - Locatie Groningen | zaal 13 - Beetronic afkijk scherm defect |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Rechtbank Amsterdam - Locatie Parnassusweg | Zittingzaal G2 - TV scherm/monitor werkt niet mee |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Rechtbank Gelderland - Locatie Arnhem | waalzaal - werkt de telehorenset niet mee. 3e x in 1 maand |  | Nivo D (Best Effort) | 25
IVO Rechtspraak | Rechtbank Oost-Brabant - Locatie Den Bosch | Zittingszaal N ruis in het geluid geconstateerd |  | Nivo D (Best Effort) | 14
IVO Rechtspraak | Rechtbank Overijssel - Locatie Almelo | Zittingszaal E - Telehoren werkt niet geeft zwart |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Rechtbank Gelderland - Locatie Nijmegen | Zittingszaal beneden 1 - Schermen probleem |  | Nivo D (Best Effort) | 30
IVO Rechtspraak | Rechtbank Den Haag - Locatie Den Haag | Zittingszaal H4 - Scherm flikkert om de paar seconden groen |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Rechtbank Limburg - Locatie Roermond | Enquetekamer 3 / D1.70 - Scherm Griffier gaat niet omhoog |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX UTRECHT, zaal 2 | zaal 2 opnieuw geen beeld griffiers plek |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingszaal A3 - Ringleiding werkt niet naar behoren |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ A3 - Monitor VZ gaat niet naar achter |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | D2.51 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | D2.51 - Defecte TV in vergaderzaal |  | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Case voor bestellen display CS0004591 |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Zaailand 102 8911 BN Leeuwarden | Microfoons in zaal A kraken bij beweging |  | Nivo D (Best Effort) | 12
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Rechtspraak Telehoren landelijk-UTRECHT | Bestellen => Dopjes headset slechthorendenvoorzieningen |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Zaal 11 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zaal 11 - Input port van het scherm wat naar beneden komt is defect - Zie ook CS0006513 |  | Nivo D (Best Effort) | 28
IVO Rechtspraak | Zittingszaal beneden 1 Oranjesingel 56 6511 NW Nijmegen | Onderhoud: vervangen versterkers digitale zittingzaal Nijmegen |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Denon geluidsset geeft geen geluid door / Microfoon stoort, Kabel lijkt niet goed te zijn. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 13 - Guyotplein 1 - Groningen | Zittingszaal 13 - Adapter USB-extender bij griffier werkplek defect. |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Leigraafzaal - Voorzitter scherm krijgt geen beeld. |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | zittingzaal A2 1 camera van de medium set is defect |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Breederodezaal Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem | Scherm telehoren die voor de voorzitter hangt geeft geen beeld |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Geen beeld bij de voorzitter |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ A5 - Scherm van de voorzitter gaat niet aan. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 14 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingszaal 14 start niet meer op. |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Slaapstand Zaal A werkt niet meer |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Enquêtekamer 11 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Enquêtekamer 11 - Defecte camera |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 3 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingszaal 3 - Amsterdam Hof - microfoon verdachte kapot |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Ontvangstruimte 1 Stationslaan 10 4815 GW Breda | HP proliant server DL360p Gen8 ventilator blaast op vol vermogen. |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | A1 - Amsterdamzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Reparatie van een DataVideo RMC-180 PTZ Camera Control unit |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zitingszaal E3 - Touch 10 defect. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Microfoon aansluiting niet bereikbaar en moet gecontroleerd worden. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Microfoons in zittingszaal 1.1 zingen rond. De audio laat sporadisch een krijsende pieptoon horen. Microfoons zijn snel nagekeken maar moeten nog even allemaal |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Tuinzaal Brinkstraat 4 9401 HZ Assen | De monitor van de jongste rechter in de tuinzaal krijgt geen signaal. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Regieruimte Stationslaan 10 4815 GW Breda | Microfoon afgebroken |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Gat in rupsband |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D Jansstraat 81 2011 RW Haarlem | Ringleiding doet het niet. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ** Test Case ** |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 9 - IJdok 20 - Amsterdam |  |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | A3 - IJzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | M 241016-0207 zittingzaal A3 vloerput xlr defect |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Leigraafzaal - vangt geluid van een andere zaal |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal I Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal microfoons geluid slecht afgeregeld |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal J Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Geluid slecht versterkt in zaal J |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 3 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal 3 - Schermpje om geluid op te nemen werkt niet goed |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 5 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal 5 - Schermpje om geluid op te nemen werkt niet goed ¦ Zaal 5 CRvB |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Ringleiding nalopen in A3 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Audio apparatuur een luide bromtoon bij het aanzetten. |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Enquêtekamer C15 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Audio werkt niet in C15 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | D3.40 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Defect scherm |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Tuinzaal Brinkstraat 4 9401 HZ Assen | Tuinzaal - USB Extender voorzitter; Muis en toetsenbord geen input |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Camera 2 heeft storing. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Zaal H, de geluidsinstallatie lijkt defect |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaalkoppeling werkt niet 1 naar 3 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | power adapter is defect **URGENT** |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 2 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zaal 2 - Delen van werkplek Griffier werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Kramer defect in Zaal E |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Rupsband bij scherm griffier defect |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Zittingszaal E - Geen Beeld op de tweede plek van het OM (SPOED) |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | G4 - Ludenzaal - Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Temperatuur in ZAAL G4 apparatuurskast is te hoog / adapter ventilator defect |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal I Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Microfoon partij raamkant blijft open bij zaal mute |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte - Rechtbank Amsterdam - Bunker | Bunker: Telehoren mediumset werkt niet naar behoren |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zaal A (Grote Zittingszaal) De Diagonaal 37 1315 XK Almere | Microfoon probleem zittingszaal A ¦ Almere - constant piep geluid |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G - Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Vervanging Skype/Teams-pc THM VC-set |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Leigraafzaal - Brommend geluid versterker ringleiding Leigraafzaal |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zaal 2 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Het geluid van de Teams set werkt niet vermoedelijk ligt het bij de DVI extender |  | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | B2 - Prinsengrachtzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | AVEX zittingzaal B2 beeldscherm tribune geeft sneeuw |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Vergaderruimte kantoor 7 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | De kramer in vergaderruimte 7.23 werkt niet meer |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Scherm van de jongste rechter gaat niet aan |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak |  | Reparatie haspel 1 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak |  | Reparatie haspel 2 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 19 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Problemen met de verlichting |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Vergaderzaal 8.3* Stationslaan 10 4815 GW Breda | Vergaderzaal 8.3 scherm op trolly gaat niet meer omhoog. |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | M 241203-0146 - Groesbeekzaal overzichtscamera is losgeraakt/gevallen. |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingszaal A2 - AVEX 1x scherm medium set defect zz A2 |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Tuinzaal Brinkstraat 4 9401 HZ Assen | Toetsenbord en muis Tuinzaal van de griffiers pc werken niet. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal 4 - Opname apparatuur werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G - Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | CS0009763 ¦ M 241115-0671 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | A1 - Amsterdamzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | AVEX ZZ A1 geluid onder de tribune erg zacht (nog steeds) |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zaal A (Grote Zittingszaal) De Diagonaal 37 1315 XK Almere | Zaal A - Microfoons werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | A3 - IJzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | M 241213-0158 AVEX Microfoon A3 raakt overstemd |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | E2 - Borgerhof Mulderzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | CS0010552 - M 241211-0442: NVX blijft herstarten - Mag gesloten worden |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal A - Camera telehoren set werkt niet en beelden tonen lukt ook niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 13 - Guyotplein 1 - Groningen | Scherm defect OvJ Zittingzaal 11 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 13 - Guyotplein 1 - Groningen | Zittingszaal 13 - Diverse storingen opgepakt tijdens bezoek Brandcontrolrooms |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingzaal F schakelt niet meer automatisch uit |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Rechtbank Noord-Nederland - Locatie Groningen | Enquetekamer 1 TV blijft in standby |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Rechtbank Rotterdam - Locatie Rotterdam | Zittingszaal 11 - 1 luidspeaker kraakt |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Rechtbank Rotterdam - Locatie Rotterdam | zaal 35 - Muurbeugel van het grote beeldscherm is losgekomen |  | Nivo D (Best Effort) | 15
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Rechtbank Zeeland-West-Brabant - Locatie Middelburg | Baarlandzaal / D2.11 - Camera rechts verstoort |  | Nivo D (Best Effort) | 16
IVO Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Rechtbank Noord-Nederland - Locatie Leeuwarden | Zz A - V-mix fan stuk, maakt veel lawaai. en AMX TP |  | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Martinetsingel 2 7201 DT Zutphen | Zaal A: Scherm president / voorzitter geeft geen signaal |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | Storing in motor van het beeldscherm op griffiers plek |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D2.15 - Kousteensedijk 2 - Middelburg | Tafelknoppen werken niet meer in deze zaal |  | Nivo D (Best Effort) | 14
IVO Rechtspraak |  | REPAIR => bedieningspaneel cisco codec werkt niet, een ander paneel werkt wel. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zaal 1 & 2 - Hoge pieptoon - halve dag werk |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Beeldscherm verstelling rechter werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zittingszaal F - Vervangen draadloze microfoon |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal Bunker - Zuidermolenweg 1 - Amsterdam | ** Test Case ** |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Slecht geluid in grote zaal Maastricht |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Geluid valt telkens weg in de Groesbeekzaal |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Scherm van de oudste rechter knippert na vervanging kabel |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Scherm voorzitter geeft geen beeld. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Indringende pieptoon |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak |  | Service Now account voor Lucas Meyer |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingszaal 2 - Een firmwarefout van een Xilica Solaro |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingszaal 1 - Een firmwarefout van een Xilica Solaro |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F2 - Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Scherm OM werkt niet ¦ Zaal F2 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Ringleiding werkt erg slecht |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.1 (TELEHOREN) Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 2.1 (TELEHOREN) - Switching adaptor defect in ZZ 2.1 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Kantine_ Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | 1 van de 4 schermen inde kantine werkt niet goed |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 4 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | De zalenkoppeling werkt niet. |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F2 - Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingszaal F2 - Bureau van de officier van justitie gaat niet omlaag. |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 10 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Problemen met de verlichting |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zaal 2 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Beelden delen vanuit de griffier werkplek werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingszaal 4 - Bromgeluid |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Wilhelminaplein 1 8911 BS Leeuwarden | TH Medium set de laatste tijd niet betrouwbaar (zie ook CS0004214) |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | Pc griffier gaat niet aan. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | De scherm van de oudste rechter valt elke keer uit om de 10 a 15 seconden |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 11 - Guyotplein 1 9712 NX Groningen | Scherm defect OvJ Zittingzaal 11 |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Tuinzaal Brinkstraat 4 9401 HZ Assen | Werkplek griffier is onbruikbaar: beeld is wazig en trilt. Ik vermoed dat de Magenta MultiView AK600 DP de schuldige is. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal N Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Geluid zaal N zingt, al op laag volume beginnen de speakers te zingen (zie bijlage). |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaalkoppeling van zaal E naar zaal F werkt niet altijd goed |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal J Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal J - microfoon kapot middelste tafel van partijen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 35 - Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | Zittingszaal 35 - Wiel onder mediumset is gebroken |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 4 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | (WVB) toetsenbord en muis jongste raadheer werkt niet |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | (GEPLAND) AVEX Blackmagic Multiview 16 ventilator in de regie is defect |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 3 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Griffiers positie toetsenbord en muis werken niet |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (GEPLAND) H4 waterschade bij het mee kijk scherm van de partijen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Lekzaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Het presentatiesysteem om beelden vanaf 6 bronnen op de grote schermen te tonen is buiten werking |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (GEPLAND) H4 Rechter 4 werkplek werkt niet. het kleine vierkante kastje achter de computer functioneert niet meer |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | (GEPLAND) Opname apparaat defect, er ging een lampje knipperen en daarna stopte de opname. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | (BESTELLING) DVI black magic extender heeft voedingsproblemen |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Regie Kamer-Rechtbank-Schuurmanstraat 2-Zwolle | (GEPLAND) Regiekamer Zwolle, beeldscherm links |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (GEPLAND) USB verlengkabel van de plek van de voorzitter werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.1 (TELEHOREN) Stationslaan 10 4815 GW Breda | (GEPLAND) Zittingszaal 2.1 microfoon geeft een storing over de speaker |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | (WVB) Zwarte vlek in TV Groesbeekzaal |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G - Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | De Telehoren Medium VC-set in zaal G werkt niet. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | De computerschermen blijven zwart. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Zaailand 102 8911 BN Leeuwarden | (TEAM RB) Zittingszaal A - Leeuwarden - RB ZZ A Overzichtscamera telehoren medium ophangen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Rechtbank-Schuurmanstraat 2-Zwolle | Extra DVI extender en Capture card |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | CRVB Zaalkoppeling van 1 naar 3 werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Brom in audio ZZ1.1 - White noice |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E1 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (GEPLAND) RB Den Haag ZZ E1 - meerdere storingen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | (WVB) Zwarte vlek in TV Groesbeekzaal vervolg op ticket CS0012319 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal K3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | In zittingszaal K3 werken de microfoons niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Regie Kamer-Rechtbank-Schuurmanstraat 2-Zwolle | APK aanvraag Regiekamer Zwolle |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F Martinetsingel 2 7201 DT Zutphen | Zittingszaal F - Audio installatie is defect. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | CS0008511/CS0011208 Levering 5 microfoons Sennheiser MEG 14-40 B |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Stationsplein 15, 8232 DL Lelystad | Videokoppeling tussen Zittingszaal E en Spreekkamer 4 werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 8 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | M 250214-0713 In zaal 8 en 9 doet de zaal versterking het niet meer. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | (REPAIR) PC in zittingzaal gaat niet aan |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal B - IVO Justitieel Complex Schiphol - Duizendbladweg 100 Badhoevedorp | AMX paneel op telehoren mediumset werkt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | CS0011820 M 250109-1422 De Polycom in Brugzaal A doet niks. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingszaal E4 - laptop geeft geen beeld aan easypresenter |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | (WVB) Rupsband issue |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak |  | (REPAIR) Reparatie camera- Datavideo PTC-140T - S/n: 40AS2S0A0594 |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | IVO Den Bosch - Zittingzaal G - Geluid werkt niet. Hoort een dreun. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (GEPLAND) RB Den Haag ZZ A5 - meerdere storingen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Rechtbank-Schuurmanstraat 2-Zwolle | Extra Hd Link Pro |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | (TEAM RB) 5x Lamme (lange) microfoons laten vervangen voor de verlengstukken - 1x ZZ1.1 4x ZZ2.1 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | IVO Justitieel Complex Schiphol | JCS - Schiphol - Zaal B. Telehoren medium set (NVC30122109) - Echo tijdens CMS verbinding telehoren mediumset |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Breederodezaal Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem | (BESTELLING) Vastzetten tafelmicrofoons |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A7 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingszaal A7 - Ringleiding slecht hoorde werkt niet op gehoor apparaat |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G Wilhelminaplein 1 8911 BS Leeuwarden | (GEPLAND) Brom in geluidsinstallatie zittingszaal G Paleis van Justitie |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 5 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | (REPAIR) Zittingszaal 5 - Ruis uit speakers in de zaal |  | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | (TEAM RB) Creston panel bleef gister hangen/bevroren, evens gaat de verlichting van rechters, partijen en telehoren niet meer aan graag hier ook nakijken. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Breederodezaal Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem | (BRUIKLEEN) Ringleiding Brederode- en Spaarnezaal afstellen |  | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Slingezaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Muteknop van microfoon kapot |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F2 - Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (BESTELLING) Locatie - Den Haag - Ruimte - Zittingszaal F2 - DVI Extender - moet regelmatig gereset worden |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | (BRUIKLEEN) Zaalkoppeling van E naar F geen geluid. |  | Nivo D (Best Effort) | 11
IVO Rechtspraak | Zittingszaal I Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | (REPAIR) zaal i - extra microfoon aansluitingen werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Restaurant - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | AV apparatuur De Zaak repareren |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | B7.2 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | (GEPLAND) Speaker opgeblazen ruimte B4.02 |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal Civiel Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Microfoon rechter civiele zaal los |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Martinetsingel 2 7201 DT Zutphen | Partij microfoons werken niet/niet naar behoren. |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E2 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (BRUIKLEEN) Groot scherm (65inch) werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | (BRUIKLEEN) Geen audio en video in Zaal B na stroomstoring |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Geluid in Lingezaal zingt rond |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Waalzaal: Scherm partij links zakt te ver naar beneden |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | (GEPLAND) Zittingszaal 1 - microfoon zingen rond en sommige microfoons missen windkap |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D2.11 Kousteensedijk 2 4331 JE MIDDELBURG | (GEPLAND) Onderhoud aan apparatuur in zalen D2.11 en D2.12 Rechtbank Middelburg |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | (TEAM RB / PLANNING) Vastzetten microfoons - Den Haag |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | (REPAIR) De recorder in zaal E werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 2.12 Knoppen om scherm te verstellen werken niet goed. |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | (WVB) Firma Brandcontrolroom) Verstelling scherm rechter gaat niet omloog/omlaag |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Brigzaal A/B_ Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | De Polycom in Brugzaal A doet niks. |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal P Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Geluid wordt bijna niet versterkt |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 11 - Guyotplein 1 9712 NX Groningen | Scherm defect OvJ Zittingzaal 11 |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | C1.48 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Speaker - kraak in speaker ¦ B5.72 |  | Nivo D (Best Effort) | 13
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 5 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal 5 - IVO Utrecht - Galm in de zaal |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Grote Beekzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Grote Beekzaal: plekken griffier starten niet goed op en loshangende kabel |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | C2 Herengrachtzaal - Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Adapters ventilatoren AV-kasten vervangen |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Griffiersplek scherm gaat niet omhoog |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak |  | (TEAM RB) Kort overleg m.b.t. software update codecs |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal ¦ Rijnbrugkamer is niet zichtbaar op scherm |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 6 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | Zittingzaal 6 - systeem valt uit / resolutie staat niet goed |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G - Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | (GEPLAND) Skype PC in Zaal G is niet benaderbaar |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zaal 1 - Één van de PTZ camera's wil niet meer draaien. De camera geeft nog wel beeld door. |  | Nivo D (Best Effort) | 17
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | (BRUIKLEEN) Zittingszaal D - Het geluid van de telehorenset doet het niet. |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F2 - Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Direct tonen knop VZ werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal N Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | (GEPLAND) Het probleem in zittingszaal N is niet verholpen: geluid kraakt nog steeds |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 7
IVO Rechtspraak | Zaal 4 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | (TechPrep) Zaal 4 - Creston Paneel - Loopt vast op startscherm |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | (BRUIKLEEN) Zittingszaal 1 - Mute knop is defect en persaansluitingen werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | Zittingszaal 2 - Opstellen van een offerte om de Telehoren light-sets op te hangen in meerdere zittingszalen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | (BESTELLING) Bestelling 4 standaard sennheiser microfoons tbv RB Breda |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 3.1 (TELEHOREN) Stationslaan 10 4815 GW Breda | (TechPrep) Ingebouwde monitor is niet meer goed elektrisch verstelbaar. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D2.11 Kousteensedijk 2 4331 JE MIDDELBURG | Scherm jongste rechter geen beeld |  | Nivo D (Best Effort) | 0
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 15 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Microfoons werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 17
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Mute knop bij telehoren zitting H4 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Beeldscherm van de Voorzitter doet het niet meer. Geen HDMI signaal |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | D1.36 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Camera in vergaderzaal D1.36 werkt soms niet |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | (gaat via Projecten) Groesbeekzaal - SDI converters verouderd |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 1 Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort | ZZ1 Amersoorft Monitoren geven geen beeld |  | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Merwedezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Merwedezaal console TH Medium Set defect |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 2 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Zittingzaal 2 monitor oudste rechter krijgt geen signaal |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 14 Guyotplein 1 9712 NX Groningen | het doorbelasten van werk derden. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | MER Ruimte Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | MER ruimte in H.0.442 - Strepen op display van matrix |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal 4 Switch zelf / voeding defect waardoor zaal niet werkt |  | Nivo D (Best Effort) | 14
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal ¦ beeldscherm partij tafel 1 werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | G4 - Ludenzaal - Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | (GEPLAND) M 241227-0507 AVEX ZZ -G4 microfoons overstemt tijdens het telehoren |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte - Rechtbank Amsterdam - Bunker | (GEPLAND) Technische verstoring tijdens zitting |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | A3 - IJzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | A3: Audio out in vloerput werkt niet |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Problemen met de zalen koppeling vanuit ZZ1 naar ZZ4 |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | A1 - Amsterdamzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | (GEPLAND) ZZ A1 beeldschermen medium set vervangen |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | zz1: geluid speelt niet af met document delen |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Temperatuur in apparatuurskasten wordt te hoog door stof |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | G3 - Wichershoedtzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingzaal G3 - Toetsenbord van de voorzitter reageert niet |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | A3 - IJzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Aanmelden storing zittingzaal rechtbank Amsterdam |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Zittingzaal 1 - IVO IJdok - bij delen van beelden op een scherm naar de tribune |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | F5 - mr.Brietzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingzaal F5 audio opname vanuit de avex kast met usb stick mislukt |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Rechtbank Limburg Maastricht | M 240925-1590 - Slecht geluid in grote zaal Maastricht |  | Nivo D (Best Effort) | 36
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Zaailand 102 8911 BN Leeuwarden | Marantz zaalrecorder werkt niet, melding 'Unformat' |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | C1 - Singelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Bosch Speaker onder de tribune kraakt |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | B1 - Singelgrachtzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | NVX vervangen |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Wilhelminaplein 1 8911 BS Leeuwarden | Geschakelde stekkerdoos lijkt defect na powerdown ZZ B |  | Nivo D (Best Effort) | 11
IVO Rechtspraak | G2 - Coninck westebergzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingzaal G2 - Hulp bij afstellen geluid zaal G2 icm Pilot Telehoren (Medium) |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | G2 - Coninck westebergzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Bruikleen blokcamera |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Zittingszaal 1 - 2x Losse microfoon + speaker bak. microfoon zijn stuk en hangen los |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 16 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingzaal 16 - Crestron paneel werkt niet goed meer |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 13 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingzaal 13 - microfoons werken niet |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Geluid van de microfoons worden er te hard uitgestuurd via Telehoren. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Oude Maaszaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | geen geluid meer in de oude maaszaal |  | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | ZITTINGZAAL.H Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | De Polycom in Zaal H doet het niet. |  | Nivo D (Best Effort) | 13
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H1- Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ H1 - Bediening van SD-kaart lezer werkt niet. |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Ringleiding bromt in Leigraafzaal |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Schermen gaan niet aan |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Groesbeekzaal - Ruis over de speakers en kraak in de microfoon van de voorzitter. |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Schermen in Zaal B gaan niet aan |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Zaaldelen vanuit Zaal F werkt niet meer |  | Nivo D (Best Effort) | 13
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Scherm Griffier gaat niet aan ¦ Zaal G3 |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Bestelling 3 Switching adapter = Meanwell 12 volt voeding = GST90A12-P1M |  | Nivo D (Best Effort) | 9
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | SPOED(!!) - Zittingszaal 1 - Geen geluid bij het koppelen van de zalen 1 tm 4 |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal F: scherm van de griffier werkt niet - Utrecht |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 4 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | ZZ4 - Geluid bij de griffier werkt niet goed |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 5 Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | zaal 5 - camera's geven pixelig beeld |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Scherm griffier zit vast. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zaal 10 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | Scherm van telehoren medium set is defect, verdachte heeft er iets tegen aan gegooid. |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | C1.48 Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | Speaker - kraak in speaker ¦ B5.72 |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Geluid opnemen via XLR-aansluiting werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zittingszaal boven 2 Oranjesingel 56 6511 NW Nijmegen | Zittingszaal boven 2 - Microfoons werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A7 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingszaal A7 - Microfoons van griffier geeft veel ruis tijden de zitting |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Ruis in de Groesbeekzaal |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Brigzaal A/B_ Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | De Polycom Videdobar in Brugzaal B doet het niet goed. Het geluid hapert en kraakt (in MS Teams) |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Slingezaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Slingezaal - Muteknop van microfoon kapot |  | Nivo D (Best Effort) | 17
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zaaldeling Vanuit Zaal A is niet mogelijk |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Kantine_ Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Kantine - Scherm(en) vallen uit |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 9 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zaal 9 & 8 ¦ Microfoons doen het niet, zaal 8 ook niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal K1 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal K1 - Microfoons werken heel slecht |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H1- Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | ZZ H1 rechter 3 scherm werkt niet |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Merwedezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Merwedezaal console TH Medium Set defect |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | ZITTINGZAAL.H Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | De Polycom in Zaal H doet het niet. |  | Nivo D (Best Effort) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal B Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal B- Mute knop lampje blijft geen feedback geven |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Ontvangstruimte 1 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Monitor is niet via aan te sturen via het Creston scherm. |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Zittingszaal I Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingzaal I - Brom in installatie wat hoorbaar is in meekijkzalen |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Enquêtekamer 7 Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Onsite ondersteunining i.v.m. power down |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | Enquêtekamer C15 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zaal C15 - Het geluid van de digitale deelnemer is in de zaal niet te horen. |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Martinetsingel 2 7201 DT Zutphen | Geen beeld tussen Zaal A en zaal B |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Audio Groesbeekzaal |  | Nivo D (Best Effort) | -2
IVO Rechtspraak | Slachtofferkamer Guyotplein 1 9712 NX Groningen | Alle Zaalkoppelingen werken niet meer |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zaal E4 audio XLR aansluitingen werken niet meer. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | F5 - mr.Brietzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | ZZ F5: geluidsmodule (D1660) gaat niet aan/geen stroom |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 6
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 6 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | Zittingzaal 6 vaak in storing met connecteren van schermen en PC's (HDlink Pro kastjes) |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Regiekamer - IVO Rechtspraak - Vught G69 | de regie ruimte - streaming lukt niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal D Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | De telehoren set in zaal D is niet stabiel |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G - Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | camping set - VMX start niet goed op geen cameras in beeld |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Lingezaal - Rondzingen met een luidde piep |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A - Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht | Vervolgacties op eerdere melding ¦ Zaalkoppeling tussen Grote Zaal en Zaal F |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam | Zittingszaal 1 - Mute knop voorzitter defect |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Ontvangstruimte 1 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Offerte - dient opgesteld te worden - Ontvangstruimte 1 - Geluidsoverlast ontvangstruimte Breda Ventilatoren AV-rack |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | 5x Lamme (lange) microfoons laten vervangen voor de verlengstukken - 1x ZZ1.1 4x ZZ2.1 |  | Nivo D (Best Effort) | 10
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Werkplek Voorzitter gaat soms niet aan. |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Breda 1.1 - Plaatsing verlengde microfoon |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A5 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Vastzetten microfoons - Den Haag (deel 3) |  | Nivo D (Best Effort) | 13
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Egbert Gorterstraat 5 7607 GB Almelo | Beeld van de tribune knippert als je gaat delen via de Creston paneel. |  | Nivo D (Best Effort) | 8
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingzaal 2 - Rol kapot bij de jongste rechter |  | Nivo D (Best Effort) | 26
IVO Rechtspraak | B7.5 - Leeghwaterlaan 8 5223 BA Den Bosch | B7.5 ¦ Camera valt uit en kraak in speaker |  | Nivo D (Best Effort) | 15
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.1 - Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 1.1 - Camera sharing to other rooms positioning the wrong direction. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingzaal 1.12 - PTZ overzichtscamera zalenkoppeling staat niet goed |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal E - microfoons werken niet icm vc set / teams meeting |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E Willem II Singel 67 6041 HR Roermond | Zie CS0015566 - Probleem met werkplek voorzitter Zaal E |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Geluid werkt niet bij zaalkoppeling van E naar F |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte - Rechtbank Amsterdam - Bunker | Uitval schermen bij afsluiten Meekijk kamers 1ste verdieping |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | C1 - Singelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingzaal C1 - Microfoon van de voorzitter staat veel te zacht |  | Nivo D (Best Effort) | 6
IVO Rechtspraak | Oude Maaszaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Oude Maaszaal - al 3 krakende boxjes ontdekt met loszittende bedrading |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Waalzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Waalzaal - Microfoon van de voorzitter werkt niet goed. |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 14 Guyotplein 1 9712 NX Groningen | Zittingzaal 14 - USB extender defect voorzitter ZZ14 |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal A4 - Verzoek weghalen en herplaatsen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A6 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal A6 - Verzoek weghalen en herplaatsen |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Rijnzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Rijnzaal: bekabeling microfoon jongste rechter kapot |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A7 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal A7 - installatie wordt te warm |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Lingezaal - hevig piepende box |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Leigraafzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Leigraafzaal - Geen usb afspeel mogelijkheid |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Kleine Beekzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Kleine Beekzaal - Constante ruis aanwezig als systeem aan staat |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal C Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal C - Scherm OvJ geeft soms problemen |  | Nivo D (Best Effort) | 2
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Scherm met camera's gaat niet omhoog. |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1.12 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zaal 1.12 - Microfoon stottert |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingzaal G - Schermen geven soms problemen |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte - Rechtbank Amsterdam - Bunker | Bunker Osdorp: Defecte Sollae voedingen |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal E - Scherm OvJ geeft soms problemen |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | één defecte piepende box in de Lingezaal |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal F - Schermen van rechters geven soms zwart beeld |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal K3 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal K3 - Microfoons werken niet |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal A4 - Microfoons werken niet altijd en er is vaak harde geruis |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Groesbeekzaal - Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Schermen publiek tonen te delen beelden niet |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A6 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Zittingzaal A6- Microfoons werken niet altijd en er is vaak harde geruis |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal E - problemen met de THM, deze is sinds de 'update' van RoomOS niet goed meer te gebruiken |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingzaal 2 IJdok 20 1013 MM Amsterdam | Zittingszaal 2 Toetsenbord en muis voorzitter werken niet |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 - IJdok 20 - Amsterdam | Zaal 1 ¦ De microfoon staat te luid |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal A2 - Amstelzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Zittingszaal A2 - Beeldschermen die aan de muur hangen voor het Telehoren werken niet |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 1
IVO Rechtspraak | Zittingszaal G Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal G - Microfoon(s) zit(ten) niet (goed) vast |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal F - Microfoon(s) zit(ten) niet (goed) vast |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Oude IJsselzaal Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem | Oude IJsselzaal: touchpaneel reageert niet |  | Nivo D (Best Effort) | 14
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 1 Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar | Zittingzaal 1 - Schermen gaan niet aan van de verdachte en advocaat |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Lunettenlaan 501-5263 NT-Vught | Vught 69 audio problemen |  | Nivo D (Best Effort) | 7
IVO Rechtspraak | Algemene Ruimte-Lunettenlaan 501-5263 NT-Vught | Vught 69: Codec 2 uitgaande audio zit aan de ondergrens |  | Nivo D (Best Effort)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal E - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zaal E - Beeld van de laptop wordt niet getoond op de telehoren set |  | Nivo D (Best Effort) | 12
IVO Rechtspraak | Zittingszaal I Vrouwe justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal I - Brom in meekijkzaal (zou opgelost zijn, maar blijkbaar nu dus weer niet). |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Ontvangstruimte 1 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Ontvangstruimte 1 - Geluidsoverlast ontvangstruimte Breda Ventilatoren AV-rack |  | Nivo D (Best Effort) | 3
IVO Rechtspraak | Zittingszaal beneden 1 Oranjesingel 56 6511 NW Nijmegen | Zittingszaal beneden 1 - Stekkerdoos schakelt niet meer automatisch aan/uit |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal H4 Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag | Defect scherm in zaal H4 |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zittingszaal F - Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht | Zittingszaal F - Zaalkoppeling tussen E en F werkt niet stabiel |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | Zaal 2 Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle | HD link pro Zaal 2 valt uit |  | Nivo D (Best Effort) | 4
IVO Rechtspraak | A1 - Amsterdamzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | Bestelling 10x nieuwe plopkapjes |  | Nivo C (72 hour Resolution) | 3
IVO Rechtspraak | Lingezaal Steegoversloot 36 3311 PP Dordrecht | Lingezaal - Microfoons geven harde pieptoon |  | Nivo D (Best Effort) | 5
IVO Rechtspraak | A3 - IJzaal Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam | A3 IJzaal - verzoek tot extra controle en mogelijk noodzakelijke aanpassingen in geluidsniveau microfoons (aan zijde rechters, griffiers) |  | Nivo C (72 hour Resolution)
IVO Rechtspraak | Zittingszaal 2.13 Stationslaan 10 4815 GW Breda | Zittingszaal 2.13 - SDI aansluiting van DVI extender is een beetje los. |  | Nivo D (Best Effort)