## NVI
Nota van inlichtingen 2 t.b.v. Aanbesteding; AV 2026 - Audiovisuele en communicatie middelen en diensten voor digitale zittingszalen met TenderNed kenmerk: 552025
Bijgaand treft u het format Nota van inlichtingen inzake de aanbesteding ‘AV DZZ 2026’ met van IVO Rechtspraak. Dit format kunt u gebruiken om vragen te stellen aan de aanbestedendedienst conform zoals beschreven in het beschrijvend document en kunt u via het platform Tenderned met bijbehorende publicatie indienen.
Nr. | Categorie | Verwijzing | Vraag | Antwoord
198 | Use case MK straf | Bijlage 24C | Wie levert de tolken cabine? | De tolkencabine wordt in principe door het RijksVastgoedBedrijf geleverd als onderdeel van het gebouw (bouwkundige voorziening). Wanneer echter een verplaatsbare of modulaire cabine benodigd is, wordt de AV-leverancier gevraagd deze als cabine mee te leveren. Voor deze usecase kan Inschrijver ervanuitgaan dat de AV leverancier niet de tolkencabine levert
199 | Use case MK straf | Bijlage 24C | Indien de AV leverancier de tolkencabine levert aan welke eisen moet deze voldoen? | Voor deze usecase kan Inschrijver ervanuitgaan dat de AV leverancier niet de tolkencabine levert
r | Knoppen bij de partijen | Bijlage 18 | Bij de knoppenconfiguratie voor de partijen geldt dat HDMI per twee partijposities wordt gedeeld en dat elke partijpositie een eigen microfoon heeft. Beide functies moeten beschikken over een vrijgave- en een lokale mute-optie. Hoe wordt dit ingericht: Krijgt partij 1A alleen een mute-knop en partij 1B zowel mute als vrijgave? Of kunnen de knoppen worden gecombineerd, bijvoorbeeld één gezamenlijke mute- en vrijgaveknop per twee partijposities (waarbij de mute-knop beide microfoons bedient)? | Er is één gezamenlijke mute- en vrijgaveknop per twee partijposities, waarbij de mute-knop beide microfoons bedient.
201 | Use case | Bijlage 24B/C | "Aantal talen tolken" is dat inclusief vloertaal? | "Aantal talen tolken" is exclusief vloertaal
202 | CAT en fiber | Bijlage 19 | De CAT bekabeling wordt geleverd en geïnstalleerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Geldt dit ook voor het afmonteren op de patchstroken in de FD/BD en zalen inclusief een meet/test rapport? | De installateur van het RijksVastgoedBedrijf monteert de CAT-bekabeling volledig af op de patchpanelen in de FD/BD en op een patch consolidation point onder de vloer in de zalen. Bij oplevering wordt een meet-/testrapport beschikbaar gesteld. Tevens wordt er een certificering overlegd.
203 | CAT en fiber | Bijlage 19 | De CAT bekabeling wordt geleverd en geïnstalleerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Geldt dit ook voor de glasvezelskabels inclusief het leveren en afmontage op de glasboxen inclusief een meet/test rapport? | De installateur van het RijksVastgoedBedrijf monteert de glasvezel-bekabeling volledig af op de glasboxen in de FD/BD. Bij oplevering wordt een meet-/testrapport beschikbaar gesteld. Tevens wordt er een certificering overlegd.
204 | Getuigenbox | NVI 1 publicatie Nummer 112 | Is deze secundaire ruimte met bijbehorende voorzieningen onderdeel van deze aanbesteding? | De secundaire ruimte voor het OM-team Getuigenbescherming maakt onderdeel uit van de scope binnen deze aanbesteding maar maakt geen onderdeel uit van de standaardoplossing. Indien hier in de toekomst behoefte aan ontstaat, kan deze als special worden uitgevraagd binnen dit contract.
205 | Getuigenbox | NVI 1 publicatie Nummer 112 | Indien deze secundaire ruimte voor het OM-team getuigenbescherming met bijbehorende voorzieningen onderdeel is van deze aanbesteding kunt u dan in de uitleggen welke functies en technische eisen moet worden voldaan? | Aangezien dit een sepcialistische voorziening betreft moeten de functies en technische eisen per geval worden bepaald. Opdrachtgever behoudt zich expliciet het recht voor de functieomschrijvingen en het Programma van Eisen te wijzigen op zo'n manier dat aan deze specialistische behoefte invulling kan worden gegeven.
206 | DWG-files | Use cases | Voor het maken van voorstellen voor de verschillende ruimtes (A, B en C) zouden we graag DWG-files ontvangen. Kunt u deze per ommegaande aan ons verstrekken i.v.m. de voortgang van het project? | Er zijn voor deze ruimtes geen DWG-bestanden beschikbaar.
207 | Extra regels prijzenblad | Bijlage 9 Prijzenblad | Mag het prijzenblad worden uitgebreid met aanvullende regels voor extra componenten binnen het ontwerp van de typicals en rechtbanken, indien dit noodzakelijk blijkt? | Het prijzenblad mag niet door Inschrijver zelf worden aangepast. Aanbestedende dienst komt de Inschrijver tegemoet door aan alle tabbladen aan het onderdeel met componenten 100 regels toe te voegen (tabbladen 2A-2F, rechtbank A-Rechtbank L en 9A-9F). Indien dit nog steeds niet voldoende is kunnen gelijksoortige componenten worden samengevoegd op één regel (bijvoorbeeld in plaats van 5 regels met 1 microfoon, 1 regel met in kolom F, aantal ingevuld: 5). Het aangepaste prijzenblad is toegevoegd als "Bijlage 09 AV2026 Prijzenblad AV-leveringen onderhoud en diensten versie 1.3"
208 | Pagina's voor kabellijstenen schema's | REAL-2 | Per typical vraagt u om kabellijsten, aansluit- en/of bekabelingsschema’s, rack-layout en een tekening met de positie van componenten in de zaal. Gezien het grote aantal componenten/kabels en de complexiteit, is het huidige limiet van 10 A4-pagina’s onvoldoende. Aansluit- en bekabelingsschema’s beslaan vaak meerdere pagina’s variërend van grootte A3 tot en met A0. Het exacte aantal pagina’s en de bestandsgrootte kan per zaal variëren door verschillen in ontwerpkeuzes. Daarom verzoeken wij het volgende: 1. Geen limiet op het aantal toegestane pagina’s voor kabellijsten, aansluit- en/of bekabelingsschema’s, rack-layout en positietekeningen. 2. Toestaan van meerdere bestandsformaten (van A0 tot A4) om leesbaarheid en volledigheid te waarborgen. Gaat u hiermee akkoord? 3. Eventueel bij te voegen als losse bijlagen, bij het plan indien het geen A4 formaat is. | Aanbestedende dienst gaat akkoord met verzoeken 1,2 en 3 van Inschrijver.
209 | Ecovadis | Bijlage 13 - Duurzaamheid | Is er een mogelijkheid tot vervallen van de eisen van ecovadis wanneer inschrijver kan aantonen dat zij voor de wereldwijd erkende standaard ISO-14001 gecertificeerd zijn? Zo niet, kunt u toelichten waarom deze norm niet volstaat? | Nee, het vervallen van de EcoVadis-eis is niet mogelijk. Bij het opstellen van de eisen is gebruikgemaakt van de MVI-selectietool, waarin EcoVadis voor de categorie AV wordt aanbevolen. Ook in vergelijkbare rijksbrede aanbestedingen (o.a. IWR AV2023) wordt EcoVadis gehanteerd. De Rechtspraak sluit hierbij aan om consistent te blijven met het rijksbrede duurzaamheidsbeleid. EcoVadis beoordeelt organisaties op duurzaamheid, ethiek, arbeidsomstandigheden én milieubeleid. Deze normering is breder dan de ISO 14001 die alleen draait om milieumanagement binnen het eigen bedrijf. EcoVadis is een onafhankelijk internationaal duurzaamheidsbeoordelingsplatform waarmee de duurzaamheid van organisaties in de gehele productieketens inzichtelijk wordt gemaakt. ISO-14001 kan wel bijdragen aan een hogere EcoVadis-score, maar vervangt de bredere MVO-beoordeling dus niet.
210 |  | Bijlage 07 Kerncompetenties | Kunt u bevestigen dat voor het aantonen van Kerncompetentie 1 geen referentieprojecten worden geaccepteerd waarbij gebruik is gemaakt van een discussiesysteem (microfoonpostensysteem), aangezien dit volgens uw eerdere toelichting niet aansluit op de dynamiek en eisen van een rechtszaal? | Dat is niet juist. Referentieprojecten waarbij een discussiesysteem (microfoonpostensysteem) is toegepast zijn wél toegestaan. Van belang is dat het discussiesysteem essentieel is voor de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie. In dat geval voldoet het referentieproject aan de eisen voor Kerncompetentie 1.
211 |  | Bijlage 03 Conceptovereenkomst, par. 5.5 | U geeft aan dat het risico van de geleverde apparatuur pas overgaat naar de opdrachtgever na formele acceptatie. Kunt u bevestigen dat dit tevens betekent dat het systeem niet vóór formele acceptatie door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen? Wij gaan ervan uit dat ingebruikname vóór acceptatie onduidelijkheid kan veroorzaken over aansprakelijkheid en risicoverdeling. | Dat is correct, het systeem zal voor formele acceptatie niet in gebruik worden genomen
212 | Meubilair | Bijlage 28A | Zijn de kleuren vastgesteld of is dit ter benadering? | Deze kleuren zijn ter benadering en bedoeld als voorbeeld voor deze use case. Afhankelijk van het gerecht kan de "look and feel" bij concrete opdrachten anders zijn en zullen de kleuren ook anders zijn
213 | Meubilair |  | Mag er tussen de frontelementen van de procestafels een koppelstuk van volkern plaatmateriaal gebruikt worden of moet alles rechtstreeks tegen elkaar gemonteerd worden? | Het is aan de Inschrijver om hier invulling aan te geven, zolang maar wordt voldaan aan de gestelde eisen.
214 | Meubilair |  | Telehoren is dat enkel voor de voorzijde advocatuur of ook in de fronten van de rechterlijke macht? | De Telehoren opstelling is beschreven in Bijlage 18 Baseline DZZ 1.4 functionele beschrijving. Hier kan Inschrijver zien dat de schermen zowel bij de advocatuur als de rechterlijke macht staan.
215 | Meubilair |  | Mag de pootconstructie van de diverse tafels een losse constructie zijn of dient het een complete set te zijn? | Het is aan de Inschrijver om hier invulling aan te geven, zolang maar wordt voldaan aan de gestelde eisen.
216 | Meubilair |  | Moeten de tafels van de AV ook voorzien worden van een techniekkast? | De Aanbestedende dienst neemt aan dat inschrijver met "tafels van de AV" doelt op de podium tafels en de procestafels. Zoals in bijlage 19 staat beschreven dient zoveel mogelijk actieve AV-apparatuur te worden geïnstalleerd in de FD (Floor Distributor) en BD (Building Distributor). Alleen componenten die voor werking in de zittingszaal noodzakelijk zijn mogen daarvan afwijken. Deze dienen dan in ingebouwd te worden in het kopschot, zoals is beschreven in bijlage 28.
217 | Meubilair |  | Moeten de tafels van de AV aan de voorzijde worden voorzien van een voorzetwand die tot aan de vloer loopt? | Zoals is te zien op de tekeningen in bijlage 28A dient de voorzijde van zowel procestafels als podiumtafels door te lopen tot aan de vloer. Alleen in het geval van een "Advocaat & verdachte gecombineerd meubel" loopt het kopschot niet tot aan de vloer, zoals is te zien in Bijlage 28C - AV2026 Meubels_Katheder.
218 | Meubilair |  | Zijn de pootconstructies verplicht in 4 poten (2 per kant) of mag het met 2 poten (1 per kant) zijn? | Het is aan de Inschrijver om hier invulling aan te geven, zolang maar wordt voldaan aan de gestelde eisen.
219 | Meubilair |  | Kunnen jullie bevestigen dat de ruimte tussen de hoogteverstellingsbladen 8mm dient te zijn en niet 25mm ivm veiligheid/beklemming? | De ruimte tussen de hoogteverstellingsbladen dient minimaal 25mm te zijn om beklemming van vingers te voorkomen.
220 | Meubilair |  | Hoe dient de bekabeling weggewerkt te worden bij de tafels van de advocatuur? | Het is aan de Inschrijver om hier invulling aan te geven, zolang maar wordt voldaan aan de gestelde eisen.
221 | Meubilair | Bijlage 09 | In overzicht bijlage 09 AV2026 wordt bij 3B gesproken over gecombineerd blad met een aantal van 2, maar in bijlage 28C zien we een voorbeeld met een doorlopende constructie van 4 stuks. Hierbij wordt een demontabel paneel (tussenwand) gevraagd. Jullie vragen 2 stuks, maar wat moet er nu aangeboden worden? | Bijlage 09 AV2026 tabblad 3B betreft het meubilair voor use case 2B, de EK straf. De overzichtstekening is te vinden in bijlage 24A, tekening "B – EK straf". Zoals hier is te zien gaat dit om 2 losse "Advocaat & verdachte gecombineerd meubel" Voor Bijlage 09 AV2026 tabblad 3B moet dus niet de doorlopende 4-delige constructie uit bijlage 28C worden aangeboden, maar twee afzonderlijke gecombineerde meubels, met maatvoeringen van werkbladen en hoogteverstelling katheder zoals genoemd in Bijlage 28C.
222 | Meubilair | Bijlage 09 tabblad 3C | In bijlage 09 3C EK zonder OvJ wordt gesproken over 1x ZM, 1x Griffier, 2x positie advocaat verdachte gecombineerd blad. In de tekening van bijlage 28A EK zonder OvJ wordt een schets gezet van waarbij nog een extra opstelling staat van 1x verdacht/advocaat. Welke moeten we aanhouden? | Bijlage 09 (AV2026), tabblad 3C beschrijft het meubilair voor use case 2C, ZZ zonder OvJ. De bijbehorende en leidende overzichtstekening is opgenomen in Bijlage 24A, tekening "C – Zonder OvJ". Op deze tekening is zichtbaar dat er sprake is van twee losse “Advocaat & verdachte gecombineerd” meubels. De schets links in Bijlage 28A op de pagina “zittingszaal EK zonder OvJ” wijkt hiervan af en bevat een extra opstelling. Deze schets kan worden genegeerd. De correcte zaal configuratie is dus die uit Bijlage 24A – tekening C (zonder OvJ).
223 | Meubilair | Bijlage 24 / Bijlage 28 | In de voorbeelden van bijlage 28A/B/C zien wij geen ruimte voor de apparatuur. Echter wordt er in bijlage 28 pagina 3 gezegd dat er wel ruimte in het kopschot komt. Welke document is leidend? | Bijlage 28 is leidend, er dient ruimte in het kopschot te komen voor AV apparatuur.
224 |  | Technisch handboek | U omschrijft een Dell U2724DE monitor als werkplek scherm. Klopt het dat u hier een Hubmonitor met de resolutie 2560 x 1440 gaat inzetten? Dit omdat alle andere beeldscherm-specificaties 3840x2160 resolutie gebruiken. Bedoeld u hier wellicht de Dell U2725QE? | Het genoemde model Dell U2724DE is slechts een voorbeeld van schermen die momenteel gebruikt worden. Voor de opdracht is uitsluitend van belang dat het door IVO rechtspraak geleverde scherm een resolutie van 4K (3840×2160) heeft, conform Bijlage 19 Technisch Handboek AV leveranciers 0.9
225 |  | Technisch Handboek / Baseline | Mag de microfoonoplossing en luidsprekeroplossing in de familiekamer afwijken van de basis gesteld eisen? Mag dit bijvoorbeeld een plafondoplossing zijn? | Voor deze usecase moet aan de gestelde eisen worden voldaan om onderling vergelijkbare aanbiedingen te krijgen.
226 |  | Baseline Regie | Meekijken/luisteren naar opname(s). Hoe ziet u deze functie voor zich als opgenomen wordt op een dedicated USB-audiorecorder in de FD? (De opname wordt weggeschreven naar een encrypted USB-stick, en is dus niet simultaan beschikbaar in regie om uit te luisteren.) Volstaat meeluisteren en kijken met het distributie/zaalkoppeling beeld en geluid? | Dat is juist, het volstaat om mee te luisteren en kijken met de zaalkoppeling.
227 | ITSM |  | In het landschap van ITSM is het bijna standaard dat er gebruik gemaakt wordt van prioriteitenmatrixen ten behoeve van functiehersteltijden. Dit heeft vele voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Volgens de uitvraag maakt de Rechtspraak hier geen gebruik van. Waarom wijkt de Rechtspraak hiervan af en wat is hiervan de achterliggende gedachte. Is het voor de toekomst nog mogelijk om hier gebruik van te gaan maken? | De stelling van Inschrijver dat de Rechtspraak geen gebruik maakt van prioriteitenmatrixen voor het bepalen van hersteltijden is niet correct. De Rechtspraak hanteert intern wel degelijk een prioriteringsmodel, inclusief bijbehorende doelstellingen voor hersteltijden. Deze matrix is echter niet direct zichtbaar voor de Inschrijver, omdat de eerstelijnsregistratie en -classificatie volledig binnen de Rechtspraak plaatsvinden. Pas wanneer een incident door de Rechtspraak als “hogere prioriteit” wordt geclassificeerd, wordt de opdrachtnemer ingeschakeld. Hierdoor ontvangt de opdrachtnemer uitsluitend reeds geprioriteerde meldingen. Voor de toekomst sluit de Rechtspraak niet uit dat een prioriteitenmatrix wordt gebruikt richting Inschrijver.
228 |  | NvI 1, Antwoord op vraag 81 | Er wordt een hpl dwingend voorgeschreven. Deze dient te voldoen aan de door de fabrikant gegeven normen. De slijtvastheid staat hierin beschreven. Een garantie 'bij normaal gebruik' is subjectief en niet achteraf controleerbaar. Er kan dus alleen garantie worden gegeven dat de hpl voldoet aan deze normen. Is dit akkoord? | De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het voorstel van Inschrijver. De garantie kan inderdaad alleen betrekking hebben op het voldoen aan de door de fabrikant gestelde normen voor HPL, inclusief de daarin beschreven slijtvastheid. Het ontwerp (keuze van HPL-type, dikte en toepassing) ligt bij de RvB, die hiervoor dus de verantwoordelijkheid draagt.
229 |  | Bijlage 28 AV2026 meubilair versie 1.0, paragraaf 5.1 | Waar moeten we aan denken bij het aanbrengen van details in de ombouw voor het onderscheid naar functie ? | Voor deze usecase kan de Inschrijver uitgaan van de standaard ontwerpen in bijlage 28A,B en C. Bij een concrete opdracht kan het zijn dat de werkplek door het aanbrengen van detail(s) in de ombouw is te onderscheiden naar functie. Dit kan per gerecht anders zijn, afhankelijk van de gewenste look and feel.
230 |  | Bijlage 28A AV2026 Meubelontwerp versie 1.0 | Het kleur nummer van de hpl MH50 is niet een juist kleurnummer van Unilin. Wij verzoeken u het specifieke, juiste nummer met structuur op te geven. | De gevraagde kleur wordt juist gespecificeerd. 0H915 Master Oak (V2A) is de correcte Unilin-referentie die functioneel overeenkomt met de bedoelde uitstraling. Zie ook https://www.unilinpanels.com/en/unilin-evola-designs/0h915v2a-master-oak-light-natural
231 |  | Bijlage 28 AV2026 meubilair versie 1.0, paragraaf 5.1 | Er wordt een hpl voorgeschreven, maar ook dat hij geschikt moet zijn voor een optische muis. Dit is zeer afhankelijk van de betreffende muis en de structuur van de hpl. Bij een gladde hpl zou het moeten werken, echter heeft de voorgeschreven hpl een diepe nerf. Is het akkoord voor de prijsvorming de voorgeschreven hpl aan te houden en bij opdracht te testen of die geschikt is voor een optische muis? | De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het voorstel van Inschrijver. Aanbestedende dienst stelt voor de de voorgeschreven hpl aan te houden en bij opdracht te testen of die geschikt is voor een optische muis.
232 |  | Bijlage 28A AV2026 Meubelontwerp versie 1.0 | Is de kleur Ral 1013 voor de onderstellen wit een eis? Dit is geen standaard kleur wit bij onze leverancier? | Aanbestedende dienst gaat ermee akkoord als Inschrijver een vergelijkbare standaard kleur van de leverancier gebruikt.
233 |  | Bijlage 9 Prijzenblad, 1A REALISATIE - AV | De kosten van het meubilair worden bepaald door de hoeveelheden die per tijdseenheid/order worden afgenomen. Mogen wij de hoeveelheden per jaar van Tab 1A hiervoor gebruiken. Zo niet dan graag aangeven met welke afnamehoeveelheden wij moeten rekenen. | Zoals in de toelichting van tabblad 1A staat aangegeven zijn de aantallen in Tab 1A hypothetisch en mogen niet als basis voor afname hoeveelheden worden gebruikt. De omvang van de opdracht staat beschreven in hoofdstuk 2.5 van het beschrijvend document.
234 |  | Bijlage 9 Prijzenblad, Tab 3A meubilair MK Straf, Tab 3B meubilair EK Straf | Welke locatie ( stad ) in Nederland moeten Inschrijvers aanhouden voor de prijsbepaling van transport, inhuizen en plaatsen ? | Zoals beschreven in de toelichting van het tabblad: In dit voorbeeld kan gerekend worden zonder reiskosten en zonder opslagen voor het werken buiten de standaard tijden. Voor deze usecase kan Inschrijver dus geen reiskosten opgeven. Bij concrete opdrachten kan dat wel, waarbij de prijs zoals opgegeven in tabblad 4A zal worden gebruikt. Reiskosten worden dan berekend vanaf de dichtstbijzijnde vestiging van Inschrijver tot de projectlocatie, op basis van de kortste route volgens een gangbare routeplanner.
235 |  | Bijlage 9, Tab 3A meubilair MK Straf | Bij de griffier worden 2 posities aangeduid, maar de 2 posities zijn niet identiek; 1 Positie is groter dan de andere. Hoe moeten inschrijvers deze 2 verschillende prijzen verwerken in de prijslijst? | Zoals is te zien in tabblad 3A mag Inschrijver voor de uitwerking van de prijs uitgaan van 2 gelijke griffiermeubels.
236 |  | Bijlage 09 Prijzenblad, Tab 5 Meubilair | Het prijzenblad geeft niet de mogelijkheid de kopschotten apart te prijzen. Hoe moeten deze prijzen verwerkt worden ? | De Aanbestedende dienst verwacht een totaal prijs per werkplek in Bijlage 09 Prijzenblad, Tab 5 Meubilair. Dit is dus inclusief kopschot. Er hoeft dus geen specificatie gemaakt te worden van de opbouw van deze prijs.
237 |  | Beschrijvend document, Hoofdstuk 1.8 Planning | De uiterste inschrijfdatum is 16 december 25 om 16.00 uur. Dit terwijl uw beoordeling, in ieder geval over de 'kwaliteit' pas plaatsvindt in week 4, 5 en 6 in 2026. U stelt een fors aantal kwaliteitsvragen en bijbehorende prijsstelling. Wij vragen u om de uiterste inschrijfdatum met 1 week te verschuiven naar bijv. 23 december 2025 zodat alle inschrijvers de juiste focus, aandacht en tijd kunnen geven om een goede inschrijving te doen. Deze extra week draagt direct bij aan betere kwalitatieve inschrijvingen voor IVO Rechtspraak. | Na een zorgvuldige interne afweging heeft de Aanbestedende dienst besloten niet op het voorstel van Inschrijver in te gaan. De uiterste datum en tijd voor indiening van de aanbieding blijft ongewijzigd: 16 december 2025 om 16:00 uur. De aanbestedende dienst acht het van belang om de bestaande planning aan te houden, omdat vóór de feestdagen de toetsing van formele eisen dient plaats te vinden en vervolgens de beoordelingsteams daarna nog voldoende tijd moeten hebben om de inschrijvingen individueel en zorgvuldig te beoordelen.
238 |  | Beschrijvend document, 5.2.6 Onderdeel 4: Realisatie Use Cases REAL-1 | U verzoekt Inschrijvers een projectaanpak op te stellen voor de usecase voor de rechtbank. U verwijst daarbij naar rechtbank A- L in het prijzenblad. Wij gaan ervan uit dat u bedoelt dat Inschrijvers een plan opstellen voor de inrichting van de gehele nieuwbouw rechtbank uit bijlage 24, waarbij u doelt op de ruimtes zoals uitgevraagd in het prijzenblad (tabblad Rechtbank A MK straf t/m tabblad Rechtbank L Regiekamer). Als dit niet het geval is, verzoeken wij u duidelijk te beschrijven welke ruimtes de beantwoording van deze projectaanpak (REAL-1) betreft. | De aanname van Inschrijver is correct. Inschrijvers dienen een plan op te stellen voor de inrichting van de gehele nieuwbouw rechtbank uit bijlage 24 - hoofdstuk 4 met bijhorende typicals in Bijlage 24C. Dit betreft de ruimtes zoals uitgevraagd in het prijzenblad (tabblad Rechtbank A MK straf t/m tabblad Rechtbank L Regiekamer).
239 |  | Bijlage 19 Technisch handboek AV leveranciers 0.8, Pagina 12, Werkplek PC’s en monitoren | U beschrijft "Ook moet het mogelijk zijn gedeelde content te tonen op de werkplek monitoren". Betekent dat dat een andere bron dan de werkplek-PC getoond moet kunnen worden op de werkplekmonitor, dus een decoder? | Dat is correct, zowel de werkplek als de content die gedeeld wordt moet kunnen worden getoont op de werkplek monitoren.
240 |  | Bijlage 19 Technisch handboek AV leveranciers 0.8, Pagina 7 , Audio Recorder | U beschrijft dat de audiorecorder dient te wordt gemonteerd in het FD. Dient er in de ziitingszaal een USB-A aansluiting beschikbaar te zijn waar de USB stick met datalocker kan worden aangesloten? Of wordt deze USB stick aangesloten in de FD op de betreffende recorder. | De USB stick wordt aangesloten in de FD op de betreffende recorder.
241 |  | NVI 1, Antwoord op vraag 132 NVI-1 tbv Cable Cubby | Kunt u op basis van uw beredenering: "Dus in totaal 1 uiterst links, 2 links per 2 werkplekken, 1 midden, 2 rechts per 2 werkplekken, 1 uiterst rechts". bevestigen dat het aantal Cable Cubbies hier 7 stuks betreft. | De aanname van Inschrijver is juist, het aantal Cable Cubbies betreft 7 stuks.
242 |  | Bijlage 9 Prijzenblad, voorblad | Op het voorblad staat vermeld: “Inschrijver geeft per tabblad in kolom F aan of het tabblad is ingevuld door inschrijver door de betreffende regel met ‘JA’ in te vullen.” Echter, kolom F is leeg. In kolom E staat “Ingevuld door inschrijver” en de betreffende cellen hebben de bijbehorende kleur. Wordt met “kolom F” in de instructie mogelijk “kolom E” bedoeld? | Deze vraag is eerder beantwoord in NVI-1- vraag 91: De stelling van inschrijver is correct. Daar waar in de toelichting staat dat Kolom F met JA/NEE moet worden ingevuld had Kolom E moeten staan. De aanbestedende dienst heeft de tekst in de toelichting bij het voorblad van het prijzenblad is door middel van rode tekst aangepast in "Bijlage 09 AV2026 Prijzenblad AV-leveringen onderhoud en diensten versie 1.2"
243 | Plafrondbedrag | Bijlage 09 Prijzenblad | Uiteraard hadden we graag de volgende vraag in NVI ronde 2 willen doorgeven. Nu informatie compleet is rondom het ontwerp constateren wij een minimaal verschil in ontwerpvraagstuk 2B Typical EK Straf en 2C Typical ZZ zonder OvJ. Toch ligt het prijsplafond van deze twee typicals erg ver uit elkaar. Wij begrijpen dat 2C Typical ZZ zonder OvJ lager ligt in prijsplafond. Het huidige verschil in prijsplafond t.o.v. de verschillende functionaliteiten zouden meer in lijn moeten liggen met elkaar. Wilt u deze prijsplafonds bekijken en herzien? Waarbij expliciet de vraag is het prijsplafond van 2C Typical ZZ zonder OvJ aan te passen, meer in lijn met het prijsplafond in 2B Typical EK Straf. | De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel om het prijsplafond voor de Typical 2C ZZ zonder OvJ te verhogen. Het verschil in prijsplafond tussen Typical 2B EK Straf en Typical 2C ZZ zonder OvJ is bewust aangebracht en hangt samen met verschillen in functionaliteit en complexiteit. Een EK Straf heeft aanzienlijk meer functionaliteiten dan een ZZ zonder OvJ. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van telehoren functionaliteit en de bijbehorende infrastructuur, die substantieel bijdraagt aan de totale kosten. Daarnaast kent een EK Straf doorgaans een hoger niveau van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de strafrechtelijke context, meer dan bij civiele procedures. Om die redenen zijn de prijsplafonds niet gelijk en ziet de Aanbestedende dienst geen aanleiding om het prijsplafond voor Typical 2C ZZ zonder OvJ aan te passen.