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Drie (3) potentiële leveranciers hebben op uitnodiging een presentatie/demonstratie gehouden van hun huidige type pijnpomp, t.w.:

	Leverancier
	pomp

	ICU Medical
	CADD-Solis

	Medcaptain
	ELFensor P9

	Eurocept Homecare
	Rythmic Ultima



Vragen die door de projectgroep zijn gesteld en beantwoord door de leveranciers:

· Kan de flowrange tot twee decimalen achter de komma worden ingesteld;
· Zit er een oplaadbare accu of batterij in de pomp;
· Hoe/waarmee kunnen de pomp en onderdelen worden gereinigd/gedesinfecteerd;
· Wat zijn de Wi-Fi specificaties;
· Is er een ziekenhuis met een werkende koppeling met EPIC;
· Blijven de instellingen bewaard bij wissel van protocol;
· Welke volumes cassettes/zakken zijn leverbaar; 
· Hoeveel verschillende bibliotheken/protocollen kunnen worden aangemaakt.

De bevindingen van deze presentaties/demonstraties zijn verwerkt in het Programma van Eisen en in de gunningscriteria.

Dit verslag is naar de wijze waarop de notulist het besprokene heeft geïnterpreteerd en meent te kunnen samenvatten. Aan dit verslag en mondelinge beantwoording van de vragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
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