## Bijlage 1
Bijlage 7 Inschrijfstaat perceel 3 Medemblik
Inschrijfstaat behorende bij Europese aanbesteding reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
Overeenkomstig het PvE met kenmerk WF7-017 van de Gemeente Koggenland, Medemblik, Opmeer en SED met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, inclusief voorrijkosten (m.b.t. tabel 1 en 2), algemene kosten, winst en risico.
Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A)
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Reinigen van grote installaties | Stuk | 342 |  | 0
2 | Aanvullend reinigen van het bassin bij bergbezinkbassins | Stuk | 3 |  | 0
3 | Reinigen van kleine installaties | Stuk | 554 |  | 0
4 | Reinigen van kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 28 |  | 0
Totaalprijs reiniging excl. BTW, inclusief inclusief voorrijkosten. uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B)
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Preventief onderhoud grote installaties (rioolgemalen) | Stuk | 260 |  | 0
1 | Preventief onderhoud grote installaties (randvoorzieningen) | Stuk | 6 |  | 0
2 | Preventief onderhoud kleine installaties (met uitzondering van losse CVK) | Stuk | 554 |  | 0
3 | Preventief onderhoud kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 28 |  | 0
Totaalprijs inspectie en preventief onderhoud excl. BTW, inclusief voorrijkosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten ( C )
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1 | Voorrijkosten per oproep (§ 2.13.6) | Stuk | 15 |  | 0
2 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties | Storing | 4 |  | 0
3 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties | Storing | 3 |  | 0
4 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 10 |  | 0
5 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur (buiten kantoordagen) (dus nachten en weekenden) of op wettelijke vastgelegde feestdagen | Storing | 20 |  | 0
6 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 40 |  | 0
7 | Inzet 1e monteur inclusief servicewagen voorzien van voldoende reserveonderdelen | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet 2 monteur | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet minikraan 3,5 ton, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
8 | Inzet vacuüm-/hogedrukcombiwagen, minimaal 5 m3 tankinhoud, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D)
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Plaatsen van te leveren of van gemeentewerf te halen pomp, type minigemaal (t/m 65mm persaansluiting) | Stuk | 10 |  | 0
2 | Plaatsen van te leveren of van gemeentewerf te halen pomp, type rioolgemaal (alle pompen die niet onder post 1 vallen) | Stuk | 4 |  | 0
3 | Waaier ABS Piranha S17/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
4 | Waaier ABS Piranha S21/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
5 | Waaier Flygt C 3057 serie | Stuk | 5 |  | 0
6 | Waaier Flygt M 3068 serie | Stuk | 5 |  | 0
7 | Waaier Landustrie DSP 22 serie | Stuk | 5 |  | 0
8 | Versnijder set ABS Piranha S17/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
9 | Versnijder set ABS Piranha S21/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
10 | Versnijder set Flygt M 3068 serie | Stuk | 5 |  | 0
11 | Versnijder set Landustrie DSP 22 serie | Stuk | 5 |  | 0
12 | Zuigdeksel ABS Piranha S17/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
13 | Zuigdeksel ABS Piranha S21/2 serie | Stuk | 5 |  | 0
14 | Zuigdeksel Flygt M 3068 serie | Stuk | 5 |  | 0
15 | Zuigdeksel Landustrie DSP 22 serie | Stuk | 5 |  | 0
16 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 5 |  | 0
17 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=5m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 5 |  | 0
18 | Pompklauw ABS Geleideplaat NW80 | Stuk | 2 |  | 0
19 | Pompklauw ABS U-profielpakking t.b.v. NW80 | Stuk | 2 |  | 0
20 | Pompklauw ABS Geleideplaat NW100 | Stuk | 2 |  | 0
21 | Pompklauw ABS U-profielpakking t.b.v. NW100 | Stuk | 2 |  | 0
22 | Pompklauw ABS Geleideplaat NW150 | Stuk | 2 |  | 0
23 | Pompklauw ABS U-profielpakking t.b.v. NW150 | Stuk | 2 |  | 0
24 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 10 |  | 0
25 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | Set | 10 |  | 0
26 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | Stuk | 10 |  | 0
27 | Compleet leidingwerk minigemaal (voetbocht, rvs balkeerklep, persleiding incl. handafsluiter) incl. vervangen van muurdoorvoer en nieuwe koppeling buiten de put (incl. civiele werkzaamheden inzet zuigauto) | Stuk | 3 |  | 0
28 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 3 |  | 0
29 | Pompkabel L= 20m 4x1,5 mm2 | Stuk | 3 |  | 0
30 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
31 | Balkeerklep 50mm RVS 316 | Stuk | 5 |  | 0
32 | Balkeerklep 65mm GY | Stuk | 5 |  | 0
33 | Balkeerklep 80mm GY | Stuk | 4 |  | 0
34 | Balkeerklep 100mm GY | Stuk | 4 |  | 0
35 | Persafsluiter DN65 inclusief spindel | Stuk | 2 |  | 0
36 | Persafsluiter DN80 inclusief spindel | Stuk | 2 |  | 0
37 | Persafsluiter DN100 inclusief spindel | Stuk | 2 |  | 0
38 | Voetbocht DN65 Flygt/ABS, inclusief bijpassende geleide klauw | stuk | 2 |  | 0
39 | DN80 Flygt/ABS, inclusief bijpassende geleide klauw | Stuk | 2 |  | 0
40 | Voetbocht DN100 Flygt/ABS, inclusief bijpassende geleide klauw | Stuk | 2 |  | 0
41 | HDPE-leidingwerk t.b.v.DN 65 | m | 4 |  | 0
42 | HDPE-leidingwerk DN 65, hulpstukken, Y-stuk, T-stuk, bocht-stukken met flensverbinding | Stuk | 4 |  | 0
43 | HDPE-leidingwerk t.b.v. DN 80 | m | 4 |  | 0
44 | HDPE-leidingwerk DN 80, hulpstukken, Y-stuk, T-stuk, bocht-stukken met flensverbinding | Stuk | 4 |  | 0
45 | HDPE-leidingwerk t.b.v. DN 100 | m | 4 |  | 0
46 | HDPE-leidingwerk DN 100, hulpstukken, Y-stuk, T-stuk, bocht-stukken met flensverbinding | stuk | 4 |  | 0
47 | Buitenopstellingkast minigemaal type PSZ445, RVS 304, inclusief RVS-sokkel | Stuk | 5 |  | 0
48 | Sschakelunit minigemaal (aqualectra, type jazz) | Stuk | 5 |  | 0
49 | Ophalen directie geleverde schakelunit minigemaal (aqualectra type Jazz) van gemeentewerf en plaatsen | Stuk | 2 |  | 0
50 | RVS geleidebuishouder ABS 2" Hoofdgemalen | Stuk | 5 |  | 0
51 | RVS geleidebuis ABS 2" Hoofdgemalen | m | 6 |  | 0
52 | RVS sensorhouder voor drukopnemer | stuk | 5 |  | 0
53 | Drukopnemer Vegawell 52 | Stuk | 5 |  | 0
54 | Radarsensor vegapuls c11 met beugel | Stuk | 5 |  | 0
56 | (2 stuks) vlotter niveauregeling, inclusief vlottergewicht. | Stuk | 10 |  | 0
55 | Drukopnemer minigemaal, condor type type 1-ENS-10 | Stuk | 5 |  | 0
57 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1 |  | 0
58 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1 |  | 0
59 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis, lengte 5 mtr | Stuk | 1 |  | 0
60 | Luchtslang niveauregeling type open bel, lengte 5 mtr | Stuk | 1 |  | 0
61 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 5 |  | 0
62 | Complete magneetschakelaar ster driehoek set tot 7,5 kW incl. hulpcontacten | Stuk | 3 |  | 0
63 | Complete magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW incl. hulpcontacten | Stuk | 3 |  | 0
64 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 25/4/003A en 03A | Stuk | 2 |  | 0
65 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 40/4/003-A | Stuk | 2 |  | 0
66 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | Stuk | 2 |  | 0
67 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | Stuk | 2 |  | 0
68 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | Stuk | 2 |  | 0
69 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-20 | stuk | 2 |  | 0
70 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 10 |  | 0
71 | Thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 10 |  | 0
72 | Thermisch blok 6 – 10 A | Stuk | 5 |  | 0
73 | Leveren en plaatsen installatieautomaat C10 | Stuk | 2 |  | 0
74 | Leveren en plaatsen installatieautomaat C16 | Stuk | 2 |  | 0
75 | Gasveren t.b.v. toegangsluiken gemaal | Stuk | 6 |  | 0
76 | Leveren en vullen olie pomp | liter | 10 |  | 0
77 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 5 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
78 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 10 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
79 | Afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 10 |  | 0
80 | Halve baan afzetting | Stuk | 3 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen excl. BTW, inclusief arbeid, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D)
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de percentages zijn van de brutoprijzen van te leveren pompen als omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de laatste prijslijsten van de leveranciers.
Post nr. | Omschrijving | Percentage
1 | Flygt drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
2 | Flygt overige pompen
3 | Flygt onderdelen pompen
4 | Landustrie drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
5 | Landustrie overige pompen
6 | Landustrie onderdelen pompen
7 | Sulzer-ABS drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
8 | Sulzer-ABS overige pompen
9 | Sulzer-ABS onderdelen pompen
| Stelpost | 50000
Totaalprijs levering pompen excl. BTW, inclusief algemene kosten, winst en risico |  | 0
Tabel 7 Prijsoverzicht totaal van bovenstaande totaalprijzen per tabel
Onderdeel |  | Totaalprijs excl. BTW
Totaal Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A) |  | 0
Totaal Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B) |  | 0
Totaal Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C) |  | 0
Totaal Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D) |  | 0
Totaal Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D) |  | 0
Totale inschrijfsom perceel 3 excl. BTW (in te vullen op het inschrijvingsbiljet bijlage 3 ) |  | 0
Gedaan te ….....................................................(plaats) de ….................................................................................(datum)
De Inschrijver: …................................................................................. (naam en functie)
….…….......................................................................... (handtekening)