## Bijlage 5
Bijlage 8 Inschrijfstaat perceel 4 Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland (SED)
Inschrijfstaat behorende bij Europese aanbesteding reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
Overeenkomstig het PvE met kenmerk WF7-017 van de Gemeente Koggenland, Medemblik, Opmeer en SED met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, inclusief voorrijkosten (m.b.t. tabel 1 en 2), algemene kosten, winst en risico.
Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A)
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal | Prijs per eenheid | Prijs per eenheid | Prijs per eenheid |  | STB | ENK | DRL | Totaal
1 | Reinigen van grote installaties | Stuk | 92 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 20 | 54 | 100
2 | Reinigen van kleine installaties | Stuk | 569 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 14 | 15 | 71 | 100
3 | Reinigen van kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 55 |  | 0
Totaalprijs reiniging excl. BTW, inclusief inclusief voorrijkosten. uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B)
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal | Prijs per eenheid | Prijs per eenheid | Prijs per eenheid |  | STB | ENK | DRL | Totaal
1 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties | Stuk | 92 |  | 0 |  |  |  |  | 29 | 19 | 52 | 100
2 | Inspectie Preventief onderhoud kleine installaties (met uitzondering van losse CVK) | Stuk | 569 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 14 | 15 | 71 | 100
3 | Inspectie en Preventief onderhoud kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 55 |  | 0
Totaalprijs inspectie en preventief onderhoud excl. BTW, inclusief voorrijkosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C)
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1 | Voorrijkosten per oproep (§ 2.13.6) | Stuk | 100 |  | 0
2 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties | Storing | 4 |  | 0
3 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties | Storing | 3 |  | 0
4 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 15 |  | 0
5 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur (buiten kantoordagen) (dus nachten en weekenden) of op wettelijke vastgelegde feestdagen | storing | 6 |  | 0
6 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 50 |  | 0
7 | Inzet 1e monteur inclusief servicewagen voorzien van voldoende reserveonderdelen | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet 2 monteur | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet minikraan 3,5 ton, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
8 | Inzet vacuüm-/hogedrukcombiwagen, minimaal 5 m3 tankinhoud, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D)
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Inclusief werkend opleveren. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar.
Alleen de volgende fabricaat pompen mogen aangeboden worden: Flygt en Hydrostal (Hydrostal in optie en verrekenbaar)
Voor de verrekenprijzen voor de pompen dient een eenheidsprijs opgegeven te worden, ingedeeld in het motorvermogen. Dit zelfde geldt voor de verrekenprijzen onderdelen.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf plaatsen of geleverde pomp plaatsen, type rioolgemaal | Stuk | 1 |  | 0
2 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf plaatsen of geleverde pomp plaatsen, type minigemaal | Stuk | 3 |  | 0
3 | Pomp type versnijder minigemaal 0,9 t/m 1,7 kW incl. bijbehorende verloopklauw | Stuk | 15 |  | 0
4 | Pomp type versnijder minigemaal 1,8 t/m 2,4 kW incl. bijbehorende verloopklauw | Stuk | 20 |  | 0
5 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 1,7 t/m 2,4 kW incl. bijbehorende verloopklauw met een pompuitlaat van 60 mm | Stuk | 2 |  | 0
6 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 1,7 t/m 2,4 kW incl. bijbehorende verloopklauw met een pompuitlaat van 80 / 100 mm | Stuk | 2 |  | 0
7 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 1,3 t/m 1,7 kW incl. bijbehorende verloopklauw met een pompuitlaat van 80 / 100 mm | Stuk | 2 |  | 0
8 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 2,4 t/m 4 kW incl. bijbehorende verloopklauw | Stuk | 2 |  | 0
9 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 4,1 t/m 6 kW incl. bijbehorende verloopklauw | Stuk | 2 |  | 0
10 | Pomp rioolgemaal type kanaalwaaier 6,1 t/m 9 kW incl. bijbehorende verloopklauw | Stuk | 1 |  | 0
11 | Waaier pomp post nr. 3 | Stuk | 5 |  | 0
12 | Waaier pomp post nr. 4 | Stuk | 5 |  | 0
13 | Waaier pomp post nr. 5 | Stuk | 5 |  | 0
14 | Waaier pomp post nr. 6 | Stuk | 10 |  | 0
15 | Waaier pomp post nr. 7 | Stuk | 2 |  | 0
16 | Waaier pomp post nr. 8 | Stuk | 1 |  | 0
17 | Waaier pomp post nr. 9 | Stuk | 1 |  | 0
18 | Waaier pomp post nr. 10 | Stuk | 1 |  | 0
19 | Zzuigdeksel pomp post nr. 3 en 4. | Stuk | 6 |  | 0
20 | Snijinrichting (set) compleet pomp post nr. 3 en 4. | Set | 20 |  | 0
21 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 10 |  | 0
22 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 10 |  | 0
23 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | Set | 10 |  | 0
24 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | Stuk | 10 |  | 0
25 | Compleet leidingwerk minigemaal (voetbocht, balkeerklep, persleiding incl. handafsluiter) incl. vervangen van muurdoorvoer en nieuwe koppeling buiten de put (incl. civiele werkzaamheden en inzet zuigauto) | Stuk | 5 |  | 0
26 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
27 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
28 | Balkeerklep 50mm RVS 316 | Stuk | 5 |  | 0
29 | Balkeerklep 65mm GY | Stuk | 10 |  | 0
30 | Balkeerklep 80mm GY | Stuk | 3 |  | 0
31 | Balkeerklep 100mm GY | Stuk | 1 |  | 0
32 | Persafsluiter DN80 inclusief spindel , kosten zuigauto voor opdrachtgever | Stuk | 1 |  | 0
33 | Persafsluiter DN100 inclusief spindel, kosten zuigauto voor opdrachtgever | Stuk | 1 |  | 0
34 | Buitenopstellingkast minigemaal type PSZ445, RVS 304 | Stuk | 5 |  | 0
37 | aanbrengen besturing mini gemaal , directie levering type 'robuust' | Stuk | 3 |  | 0
38 | Radarsensor vegapuls c11 met beugel | Stuk | 5 |  | 0
39 | Drukopnemer Vegawell 52 | Stuk | 5 |  | 0
40 | Drukopnemer Huba minigemaal, 0 tot 2 m | Stuk | 10 |  | 0
41 | complete open bel set, bestaande uit openbel, luchtslang, relais en pressostaat | Stuk | 15 |  | 0
42 | Vlotter niveauregeling (2 vloters) | Stuk | 5 |  | 0
43 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 5 |  | 0
44 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 5 |  | 0
45 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis, lengte 5 mtr | Stuk | 5 |  | 0
46 | Luchtslang niveauregeling type open bel, lengte 5 mtr | Stuk | 5 |  | 0
47 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 5 |  | 0
48 | Magneetschakelaar ster-driehoek set tot 7,5 kW | Stuk | 3 |  | 0
49 | Magneetschakelaar ster-driehoek set groter dan 7,5 kW | Stuk | 3 |  | 0
50 | Aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A 3P+N 300mA en 30 mA | Stuk | 2 |  | 0
51 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | Stuk | 2 |  | 0
52 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | Stuk | 2 |  | 0
53 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | Stuk | 2 |  | 0
54 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 10 |  | 0
55 | Thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 10 |  | 0
56 | Thermisch blok 6 - 10 A | Stuk | 5 |  | 0
57 | Installatieautomaat C10 | Stuk | 2 |  | 0
58 | Installatieautomaat C16 | Stuk | 2 |  | 0
59 | Leveren en vullen olie pomp | liter | 10 |  | 0
60 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 5 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
61 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 10 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
62 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 20 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
63 | Afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 10 |  | 0
64 | Halve baan afzetting | Stuk | 1 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen excl. BTW, inclusief arbeid, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 5 Prijsoverzicht totaal van bovenstaande totaalprijzen per tabel
Onderdeel |  | Totaalprijs excl. BTW
Totaal Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A) |  | 0
Totaal Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B) |  | 0
Totaal Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C) |  | 0
Totaal Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D) |  | 0
Totale inschrijfsom perceel 4 excl. BTW (in te vullen op het inschrijvingsbiljet bijlage 4) |  | 0
Gedaan te ….................................................................(plaats) de …....................................................................(datum)
De Inschrijver: …............................................................................................................................................. (naam en functie)
….……....................................................................................................................................... (handtekening)