GEMEENTE DORDRECHT

OMVANG VAN HET WERK EN DE INSTALLATIE

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD

Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566

# Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033

(opgave 20/01/2025)

| Aanrijdingen : | Veiligstellen en nadien mast vervangen | 250 | St. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kleine werkzaamheden : | Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten) | 20 | St. |
|  | Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid) | 30 | St. |
|  | Leveren en plaatsen van serviceluikjes | 65 | St. |
|  | Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken | 250 | St. |
|  | Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken | 550 | St. |
|  | Aan- en afsluiten lichtmastreclames | 100 | St. |
|  | Rechtzetten masten ≤ 6 meter | 450 | St. |
|  | Rechtzetten masten > 6 meter | 100 | St. |

Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

| Uitwisselen van armaturen * | 3100 | St. |
| --- | --- | --- |
| Uitwisselen van masten | 6535 | St. |
| Verplaatsen van masten | 75 | St. |
| Uitbreiding van masten ** | 50 | St. |
| Uitbreiding van overige lichtobjecten ** | 10 | St. |

*

Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :

- apart en zonodig m.b.v. hoogwerker

- gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten

**

Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.

| OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde leeftijd 21 jaar |  |  |  |
| 01/01/2019 |  |  |  |

| Lampen | Hoogte | Aantal |
| --- | --- | --- |
| 127015 LineX Staal gegalvaniseerd 03,5m | 3,5 | 298 |
| 127020 LineX St.Gecoat Zwart 03,5m | 3,5 | 9 |
| 127026 LineX Staal gegalvaniseerd 4,5m TOP60 | 4,5 | 41 |
| 127027 LineX ST.Gecoat 04,5m Zwart top 60 | 4,5 | 6 |
| 127035 LineX St. Gecoat 04,5m Zwart t.b.v Metronemis | 4,5 | 58 |
| 127037 St.Gecoat Aluminium 04,5m | 4,5 | 88 |
| 127039 Staal ggv 0,60m Paaltop con. | 6 | 2 |
| 127040 Staal ggv 0,60m Paaltop con. | 6 | 508 |
| 127040 Staal ggv 0,60m PT con.+ uithouder 1,5m | 6 | 12 |
| 127050 St.Gecoat Zwart 06,0m pt con. | 6 | 5 |
| 127085 Staal gegalv. 06,0m Uith 2.5m | 6 | 5 |
| 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m | 6 | 3225 |
| 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU | 6 | 95 |
| 127091 LineX Staal gegalv. 06,0m Uith 2.5m | 6 | 3 |
| 127091-1500 LineX Staal gegalv. 06.0. UE 1500mm | 6 | 51 |
| 127091-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 06,0m DU | 6 | 4 |
| 127092-1500 LineX St.Gecoat Zwart 06,0m | 6 | 1 |
| 127110 St.Gecoat Zwart 07,0m Kromstaf | 6 | 49 |
| 127120 Staal ggv 8,0m Paaltop | 8 | 48 |
| 127135 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m DU | 8 | 2 |
| 127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m | 8 | 66 |
| 127139 St.Gecoat Groen 08,0m EU | 8 | 32 |
| 127140 LineX St.Gecoat Zwart 08,0m DU | 8 | 2 |
| 127140 LineX St.Gecoat Zwart 08,0m EU | 8 | 2 |
| 127175 LineX Staal gegalvaniseerd 10,0m | 10 | 1 |
| 127180 St.Gecoat Zwart 10.0m DU | 10 | 5 |
| 127180 St.Gecoat Zwart 10.0m EU | 10 | 3 |
| 127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm | 6 | 8 |
| 127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE | 6 | 1 |
| 127960 Gietijzeren Mast 03,0m De Nood | 3 | 340 |
| Aanplakzuil AdPillar | 3 | 8 |
| Abri AQUI2 120/3/LR50/V1z/B2/I3 | 2,5 | 3 |
| Abri AQUI2 120/3/LR50/V1z/S2/B3/I3 | 2,5 | 7 |
| Abri AQUI2 120/3/RL50/V0/S2/B3/I3 | 2,5 | 1 |
| Abri AQUI2 172/2/R80/VLz/B2/I2 | 2,5 | 17 |
| Abri AQUI2 172/3/R80/VLz/B2/I3 | 2,5 | 111 |
| Abri kunst Alfa/omega | 2,5 | 2 |
| Aluminium 6.0m Verl. UD D76 | 6 | 4 |
| Aluminium kantelmast 8,0m con.HDPE | 8 | 2 |
| Aluminium mast 02,0m Citytec | 2 | 12 |
| ANWB/OV 08,0m | 8 | 1 |
| ANWB/OV 08,0m. | 8 | 1 |
| ANWB/OV 10,0m | 10 | 3 |
| ANWB/OV 10.0m | 10 | 3 |
| ANWB/VK 6,0m | 6 | 1 |
| ANWB/VK/OV-mast 08,0m | 8 | 1 |
| ANWB/VK/OV-mast 10,0m | 10 | 1 |
| ANWB-Mast 04,5 m | 4,5 | 1 |
| ANWB-Mast 04,5m | 4,5 | 1 |
| ANWB-Mast 04,5m. | 4,5 | 5 |
| ANWB-Mast 05.5 m. | 5,5 | 2 |
| ANWB-Mast 05.5m | 5,5 | 2 |
| ANWB-Mast 05.5m. | 5,5 | 2 |
| ANWB-Mast 05.5m.. | 5,5 | 3 |
| ANWB-Mast 05.5m... | 5,5 | 4 |
| ANWB-Spanmast 07.5m | 7,5 | 1 |
| Binnenstadshalte | 4 | 21 |
| BOOM |  | 3 |
| Brugverlichting | 0 | 110 |
| Brugzuil 12,0m | 12 | 5 |
| Con. mast 11,5m lph10,0 gecoat UD | 11,5 | 1 |
| Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat | 11,5 | 4 |
| Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat UD | 11,5 | 5 |
| Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat UD. | 11,5 | 1 |
| Con.mast 11,5m lph10,0 vpl gecoat | 11,5 | 8 |
| Con.mast 11,5m lph10,0 vpl gecoat. | 11,5 | 4 |
| Con.mast11,5m lph10,0&6,0m gecoat | 11,5 | 44 |
| Gietijzeren Mast 0.30m Elspec | 3 | 3 |
| Gietijzeren Mast 03,0m | 3 | 4 |
| Gietijzeren Mast 03,0m DN FLENS | 3 | 7 |
| Gietijzeren Mast 03,0m Spec. | 3 | 3 |
| Gietijzeren Mast 03,0m vpl | 3 | 1 |
| Goedemorgenpaal | 3,5 | 1 |
| Granieten zuil | 10 | 8 |
| Groundbox | 0 | 14 |
| Houten mast Catelam 8-9-10m | 10 | 1 |
| Houten mast Kartio 11.6 BEESCEF5 | 11,6 | 1 |
| Houten mast Kartio 11.6 BEESCEF6 | 11,6 | 1 |
| Klokverlichting 03,5m | 3,5 | 4 |
| Klokverlichting 04,5m | 4,5 | 1 |
| Klokverlichting 10,0m | 10 | 1 |
| Klokverlichting 12,0m | 12 | 1 |
| Luifelverlichting 03,0m | 3 | 82 |
| Luifelverlichting 03,5m | 3,5 | 3 |
| Luifelverlichting 04,5m | 4,5 | 30 |
| Mast met Basketbalkorf 10m gecoat | 10 | 2 |
| Muurarmatuur 01,2m | 1,2 | 33 |
| Muurarmatuur 01,7m | 1,7 | 13 |
| Muurarmatuur 02,0m | 2 | 2 |
| Muurarmatuur 02,5m | 2,5 | 2 |
| Muurarmatuur 02,5m. | 2,5 | 5 |
| Muurarmatuur 02.5m | 2,5 | 44 |
| Muurarmatuur 03,0m | 3 | 31 |
| Muurarmatuur 03,5m | 3,5 | 116 |
| Muurarmatuur 04,0m | 4 | 82 |
| Muurarmatuur 04,5m | 4,5 | 77 |
| Muurarmatuur 05,0m | 5 | 2 |
| Muurarmatuur 05,0m. | 5 | 16 |
| Muurarmatuur 06,0m | 6 | 2 |
| Muurarmatuur 06.0 m | 6 | 6 |
| Muurarmatuur 08,0m | 8 | 5 |
| Muurarmatuur 10,0m | 10 | 4 |
| Objecten verlichting |  | 284 |
| OV/VK-mast 08,0m | 8 | 1 |
| OV/VK-mast 08,0m DU | 8 | 4 |
| OV/VK-mast 10,0m | 10 | 2 |
| OV/VK-mast 10,0m DU | 10 | 11 |
| Overspanning 05,0m | 5 | 14 |
| Overspanning 05,5m | 5,5 | 12 |
| Overspanning 06,0m | 6 | 181 |
| Overspanning 06,5m | 6,5 | 50 |
| Overspanning 07,0m | 7 | 97 |
| Overspanning 07,5m | 7,5 | 29 |
| Overspanning Sfeerverlichting | 6 | 29 |
| PERGOLA | 4,5 | 3 |
| Portiekverlichting 1,5m | 1,5 | 2 |
| Portiekverlichting 2,0m | 2 | 140 |
| Portiekverlichting 2,5m | 2,5 | 32 |
| Portiekverlichting 5,5m | 5,5 | 5 |
| R.V.S Kunstwerk Ruitenstraat | 6 | 1 |
| R.V.S. Buis Ø60 | 3,5 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 1.7 | 1,7 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.1 | 2,1 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.5 | 2,5 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.9 | 2,9 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.2 | 3,2 | 4 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.3 | 3,3 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.4 | 3,4 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.6 | 3,6 | 41 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.7 | 3,7 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.8 | 3,8 | 2 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.0 | 4 | 4 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.1 | 4,1 | 6 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.2 | 4,2 | 41 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.3 | 4,3 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.5 | 4,5 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.9 | 4,9 | 1 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 5.0 | 5 | 4 |
| R.V.S. Fietspad Stadspolders 5.4 | 5,4 | 2 |
| RNET 155/8/LR115/V0/B2-4/I6/X3-4 | 2,5 | 4 |
| Rondje dordt info | 1,5 | 11 |
| RX Bollar RVS RAL 9007 2x 5W 2700K | 0,7 | 12 |
| RX Bollar RVS RAL 9007 5W 2700K | 0,7 | 2 |
| Scheepvaartbord.. | 6 | 1 |
| Schijnwerper op dak EGM | 20 | 4 |
| Schijnwerper, grondspot 00,0m | 0 | 32 |
| Spanmast Gecoat Zwart 6,0m | 6 | 11 |
| Spanmast Gecoat Zwart 7,0m | 7 | 3 |
| Spanmast St.coat9005 6,5/4,5mD | 6,5 | 2 |
| Spanmast St.coat9005 6,5m/4,5m | 6,5 | 2 |
| St.Gecoat 03,1m vpl | 3,1 | 2 |
| St.Gecoat 03,5m con. RAL... | 3,5 | 3 |
| St.Gecoat 03,5m VPL Sikkens NO15.10 | 3,5 | 4 |
| St.gecoat 04,5m Zwart t.b.v Metronemis (127035) | 4,5 | 40 |
| ST.Gecoat 04,5m Zwart top 60 (127027) | 4,5 | 16 |
| St.Gecoat 04,5m Zwart top 76 | 4,5 | 535 |
| St.gecoat 06,0m 2V zwart RAL 9005 | 6 | 6 |
| St.gecoat 06,0m 6V zwart RAL 9005 | 6 | 1 |
| St.Gecoat 06,0m con. pt | 6 | 9 |
| St.Gecoat 06,0m con. pt vpl | 6 | 9 |
| St.Gecoat 06,0m conisch | 6 | 108 |
| St.Gecoat 06,0m conisch DU | 6 | 14 |
| St.Gecoat 06,0m conisch Dubbel Deur | 6 | 2 |
| St.Gecoat 06.0m vierkant | 6 | 51 |
| St.Gecoat 08,0m conisch | 8 | 4 |
| St.Gecoat 08,0m speciaal | 8 | 2 |
| St.Gecoat 08,0m speciaal. | 8 | 1 |
| St.Gecoat 08,0m speciaal.. | 8 | 5 |
| St.Gecoat 10,0m | 10 | 5 |
| St.Gecoat Al. 05,0m Vpl+grpla | 5 | 1 |
| St.Gecoat Al. 08,0m Vpl | 8 | 2 |
| St.Gecoat Al. 11,0m Vpl | 11 | 1 |
| St.Gecoat Blauw 03,5m Vpl | 3,5 | 4 |
| St.Gecoat Con.Gebogen 03.4m+Vpl | 3,4 | 18 |
| St.Gecoat Con.Gebogen 03.5m+Vpl | 3,5 | 10 |
| St.Gecoat grijs 04,5m | 4,5 | 83 |
| St.Gecoat Groen 03,5m | 3,5 | 15 |
| St.Gecoat Groen 04,5m | 4,5 | 208 |
| St.Gecoat Groen 04,5m vpl | 4,5 | 2 |
| St.Gecoat Groen 06,0m | 6 | 13 |
| St.Gecoat Groen 07,0m Kromstaf | 7 | 180 |
| St.Gecoat Groen 08,0m | 8 | 14 |
| St.Gecoat Groen 10,0m DU | 10 | 13 |
| St.Gecoat L.Blauw 04,0m | 4 | 29 |
| St.Gecoat met krul lph 6 en 4m | 6 | 8 |
| St.Gecoat met krul lph 6 en 4m + anker | 6 | 10 |
| St.Gecoat RAL 9007 RCR-1x LPH 4,5m-1x700 CitySwan | 4,5 | 31 |
| St.Gecoat RAL 9007 RCR-3x LPH 6,5m 1x921 CitySwan | 6,5 | 2 |
| St.Gecoat RAL9007 05,0m | 5 | 2 |
| St.Gecoat RAL9007 05,0m Vpl | 5 | 10 |
| St.Gecoat RAL9007 10,0m | 10 | 9 |
| St.Gecoat RAL9007 10,0m DU | 10 | 23 |
| St.Gecoat RAL9007 10,0m Vpl | 10 | 4 |
| St.Gecoat RAL9007 10,0m Vpl+Vaan | 10 | 7 |
| St.Gecoat RAL9007 11,0m | 11 | 1 |
| St.Gecoat RAL9007 11,0m Vpl. | 11 | 2 |
| St.Gecoat RAL-9007 15,0m | 15 | 4 |
| St.Gecoat Roombeek 04,0m | 4 | 17 |
| St.Gecoat Ultra Dark Grey 08,0m spec. DU 7,20m | 10 | 3 |
| St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. DU 3,0m | 10 | 2 |
| St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. DU 7,20m | 10 | 80 |
| St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. EU 1,90m | 10 | 29 |
| St.Gecoat Wit 01,5m | 1,5 | 11 |
| St.Gecoat Zw. 8,0m Vpl | 8 | 5 |
| St.Gecoat Zw.0,80m en 04,5m | 8 | 8 |
| St.Gecoat Zwart 01,5m | 1,5 | 6 |
| St.Gecoat Zwart 03,5m (127020) | 3,5 | 299 |
| St.Gecoat Zwart 03,5m vpl | 3,5 | 1 |
| St.Gecoat Zwart 04,0m con. RAL 9005 | 4 | 2 |
| St.Gecoat Zwart 04,0m Vpl | 4 | 4 |
| St.Gecoat Zwart 04,5m | 4,5 | 4 |
| St.Gecoat Zwart 04,5m Vpl | 4,5 | 1 |
| St.Gecoat zwart 05,0m | 5 | 32 |
| St.Gecoat Zwart 06,0m (127092-1500) | 6 | 231 |
| St.Gecoat Zwart 06,0m UD | 6 | 1 |
| St.Gecoat Zwart 08,0m | 8 | 12 |
| St.Gecoat Zwart 08,0m EU (127140) | 8 | 47 |
| St.Gecoat Zwart 08,0m Spec. | 8 | 1 |
| St.Gecoat Zwart 08,0m uith. 7,2m | 8 | 28 |
| St.Gecoat Zwart 08,0m uith2,5m | 8 | 1 |
| St.Gecoat zwart 10,0m speciaal 1,90m | 10 | 4 |
| St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU 1,90m | 10 | 17 |
| St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU 7,20m | 10 | 35 |
| St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU. | 10 | 1 |
| St.Gecoat zwart 10,0m speciaal UE 3,60m | 10 | 15 |
| St.Gecoat zwart 10,0m vpl DU. | 10 | 13 |
| St.Gecoat zwart 10,0m vpl spec. DU 7,20m | 10 | 2 |
| Staal gecoat 08,0m RAL7016 DU line X | 8 | 14 |
| Staal gecoat 08,0m RAL7016 EU Line X | 8 | 129 |
| Staal gecoat 10,0m RAL7016 EU Line X | 10 | 4 |
| Staal gecoat vierkant 9.0m lph 8.0m | 9 | 22 |
| Staal gegalvaniseerd 0,60m Paaltop con. | 6 | 3 |
| Staal gegalvaniseerd 01,8m | 1,8 | 29 |
| Staal gegalvaniseerd 02,0m | 3 | 90 |
| Staal gegalvaniseerd 02,6m | 2,6 | 8 |
| Staal gegalvaniseerd 03,0m | 3 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015) | 3,5 | 7659 |
| Staal gegalvaniseerd 03,5m met Vpl | 3,5 | 9 |
| Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021) | 4 | 16 |
| Staal gegalvaniseerd 04,0m spec. | 4 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m | 4,5 | 9 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m met Vpl | 4,5 | 7 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m met Vpl+1mtr muur | 4,5 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026) | 4,5 | 291 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030) | 4,5 | 1844 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m Vpl spec. | 4,5 | 4 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m zonder deur | 4,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 05,5m uith 1.50m | 5,5 | 20 |
| Staal gegalvaniseerd 06,0m met Vpl | 6 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 06,0m Peitzer | 6 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750) | 6 | 4 |
| Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500) | 6 | 770 |
| Staal gegalvaniseerd 07,0m Kromstaf | 7 | 14 |
| Staal gegalvaniseerd 07,1m con/vpl PS51 1D | 7,1 | 18 |
| Staal gegalvaniseerd 07,5m | 7,5 | 59 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500) | 8 | 2276 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135) | 8 | 156 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m met Vpl | 8 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m Uith 2.5m | 8 | 14 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m vpl PS48 | 8 | 2 |
| Staal gegalvaniseerd 09,0m | 9 | 31 |
| Staal gegalvaniseerd 09,0m met Vpl | 9 | 30 |
| Staal gegalvaniseerd 09,0m Uith 2,5m | 9 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 09,5m lph 7.5/8/8,5/9 | 9,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m (127175) | 10 | 513 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m DU (127175) | 10 | 111 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m met Vpl | 10 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop | 10 | 22 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop. | 10 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m Uith 2.5m | 10 | 12 |
| Staal gegalvaniseerd 10,0m verl. PT | 10 | 2 |
| Staal gegalvaniseerd 12,0m | 12 | 10 |
| Staal gegalvaniseerd 12,0m DU | 12 | 3 |
| Staal gegalvaniseerd 12,0m Paaltop | 12 | 17 |
| Staal gegalvaniseerd 8,0m met Vpl | 8 | 8 |
| Staal gegalvaniseerd 8,0m Paaltop | 8 | 19 |
| Staal gegalvaniseerd lph 08,0m & 04,5m | 8 | 107 |
| Staal gegalvaniseerd lph 10,0m & 4,5m | 10 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd lph 10,0m & 6,0m | 10 | 18 |
| Stadsplattegrond 2.5m | 2,5 | 15 |
| Tunnelverlichting 01,5m | 1,5 | 2 |
| Tunnelverlichting 02,0m | 2 | 59 |
| Tunnelverlichting 02,5m | 2,5 | 138 |
| Tunnelverlichting 03,0m | 3 | 96 |
| Tunnelverlichting 03,5m | 3,5 | 20 |
| Tunnelverlichting 04,0m | 4 | 66 |
| Tunnelverlichting 04,5m | 4,5 | 4 |
| Tunnelverlichting 05,0m | 5 | 50 |
| Tunnelverlichting 05,5m | 5,5 | 8 |
| Tunnelverlichting 06,0m | 6 | 4 |
| Vakwerkmast lph 11.0m | 11 | 8 |
| Verkeersbord | 4 | 1 |
| VK/ANWB/OV-mast 10,0 m | 10 | 1 |
| VK/ANWB/OV-mast 10,0m. | 10 | 2 |
| VK/ANWB/OV-mast 12,0 m. | 12 | 2 |
| VK/ANWB-mast 5,0 m | 5 | 3 |
| VK/ANWB-mast 5,0m | 5 | 2 |
| VK/ANWB-mast 5,0m. | 5 | 1 |
| VK/ANWB-mast 6,0 m | 6 | 3 |
| VK/ANWB-mast 6,0 m. | 6 | 4 |
| VK/ANWB-mast 6,0m | 6 | 1 |
| VK/ANWB-mast 6,0m. | 6 | 3 |
| VK/OV mast 08.0m | 8 | 1 |
| VK/OV-mast 08,0 m | 8 | 3 |
| VK/OV-mast 08,0m. | 8 | 1 |
| VK/OV-mast 10,0 m. | 10 | 1 |
| VK/OV-mast 10.0m | 10 | 3 |
| VK/OV-mast 10.0m. | 10 | 27 |
| VK/OV-mast 12,0m | 12 | 2 |
| VOPMAST 06,0m | 6 | 1 |
| Wandsteun Gecoat L.Blauw 04,0m | 4 | 9 |
| Wandsteun gecoat zwart 04,0m | 4 | 7 |
| Wandsteun gecoat zwart 04,5m | 4,5 | 3 |
| Wandsteun ggv 02,5m | 2,5 | 15 |
| Wandsteun ggv 03,0m | 3 | 84 |
| Wandsteun ggv 03,5m | 3,5 | 68 |
| Wandsteun ggv 04,0m | 4 | 32 |
| Wandsteun ggv 04,5m | 4,5 | 19 |
| Wandsteun ggv 05,0m | 5 | 9 |
| Wandsteun ggv 06,0m | 6 | 1 |
| Wandsteun ggv 07,0m | 7 | 3 |
| Wandsteun ggv 08,0m | 8 | 19 |
| Wandsteun Gietijzer 02,5m model Heusden | 2,5 | 12 |
| Wandsteun Gietijzer 03,0m Dord | 3 | 46 |
| Wandsteun Gietijzer 03,5m Exton | 3,5 | 5 |
| Wandsteun Gietijzer 04,0m | 4 | 8 |
| Wandsteun Staal gecoat 06,0m | 6 | 44 |
| Wandsteun staal gecoat 08,0m | 8 | 67 |
| Totaal |  | 24895 |

OVERZICHT ARMATUREN

Gemiddelde leeftijd 9.5 jaar

01/01/2025

| Armaturen | Aantal |
| --- | --- |
| 131100 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) XiSR22 | 109 |
| 131110 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22 | 27 |
| 131118 LW-SRDS2 7W 800 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) | 28 |
| 131119 2x Zhaga LW-SRDS2 7W 800 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) | 94 |
| 131120 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) | 38 |
| 131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm) | 153 |
| 131140 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 57 |
| 131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 108 |
| 131160 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 73 |
| 131205 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 52SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (3500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) | 212 |
| 131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%) | 108 |
| 131209 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 10% (4500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%) | 48 |
| 131210 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 20% (5000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%) | 29 |
| 131220 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75 X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 10% (5500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%) | 2 |
| 131230 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75 X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 23:00 - 6:00 uur 30%) | 113 |
| 131300 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 169 |
| 131310 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DSN1 G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 16 |
| 131320 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 39 |
| 131330 LW-SRDS2 22W 3400LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD | 1 |
| 131AMB LW-SRDS2 51W 5000LM 36A Amber DANB CC G4 XiSR75 X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 20% 23:00 - 6:00 uur 50%) | 8 |
| 132140 Ekra 20 helder lens 62 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 10 |
| 132145 Ekra 20 helder lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 22 |
| 132147 Ekra 20 helder lens 62 14W 1800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 1 |
| 132149 Ekra 20 helder lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 7 |
| 132150 Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 297 |
| 132155 Ekra 20 helder lens 63 + CF-F-1/4 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 4 |
| 132160 Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 690 |
| 132161 Ekra 20 helder lens 63 10W 1200 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 19 |
| 132162 Ekra 20 helder lens 63 11W 1400 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 66 |
| 132165 Ekra 20 helder lens 63 + CF-F-1/4 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 11 |
| 132200 Blackbird Hanging ECO CRl70 L19 16LED RAL9006 Zhaga, 12kV SPD klasse 1 31W 4000lm | 182 |
| 132205 Blackbird Hanging ECO CRl70 L19 24LED RAL9006 Zhaga, 12kV SPD klasse 1 46W 6000lm | 33 |
| 139 1830 WE-EF FLC230 M.X LED-12 24W 700mA 3257lm 3000K | 20 |
| 139 2985 WE-EF FLC230 M.X LED-12 41W 1050mA 4680lm 3000K | 7 |
| 140400 Axia 2.1 WW 830 5167 4L oslon square giant 680 mA 1100lm 9W | 3 |
| 140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W | 4 |
| 141 / 2xPLL18W E opaal | 18 |
| 141 / 2xPL-T26W E opaal | 18 |
| 150110 Haagse kap A11 Elegance QL55 | 223 |
| 150120 Haagse kap A11 Elegance Son50/70 | 135 |
| 1xTL-D36 | 9 |
| 2000 12LED WW CLO 1800lm | 5 |
| 2000 1x PLL24 E | 3953 |
| 2000 1xPLL18 E | 267 |
| 2000 1xPLL24 C | 3 |
| 2000 1xPLL36 E | 1623 |
| 2000 20LED WW CLO 2200lm | 4 |
| 2000 2xPLL36W kunst | 9 |
| 2000 Inolumnis 10W groen | 4 |
| 2000 SON 50/35W | 33 |
| 2001 1xTLE40 Helder | 1 |
| 2310 1xPLL24 E | 26 |
| 2310 2xPLL24 EVSA RAL9005 | 226 |
| 2400 1xPLL 18 E Padvinder | 169 |
| 2400 1xPLL 24 E Padvinder | 4 |
| 2500 1xPLL24 E | 570 |
| 2500 1xPLL36 E | 836 |
| 2500 1xPLL55 E | 69 |
| 2500 1xSOX 35 | 2 |
| 2550 1xPLL18/24 Iris | 648 |
| 2551 1xPLL36 Iris | 4 |
| 2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152 | 1 |
| 2600 1x CDO_TT 70 | 1 |
| 2600 1xPLL18 C | 14 |
| 2600 1xPLL18 E | 105 |
| 2600 1xPLL24 C | 2 |
| 2600 1xPLL24 E | 18 |
| 2600 1xSOX 35 | 4 |
| 2701 1xTLS20 | 1 |
| 2822 1xPLL24Tunnel | 2 |
| 2822 1xPLL36Tunnel | 42 |
| 2822 1xSON-T100W dim | 28 |
| 2822 2xPLL36Tunnel | 7 |
| 2822 2xPLL55Tunnel | 27 |
| 2850 1xPLL36Tunnel E | 8 |
| 2875 FLOW LED UNIT 11W 1200lm 3000K | 28 |
| 2875 FLOWLED UNIT 14W 1650lm 3000K | 34 |
| 40641 1xTLD36 Refl | 3 |
| 612 2xTLS20 | 2 |
| 6650 1xPLC26pyramide | 4 |
| 77181 K3 6x LED-0146/830 | 1 |
| Abri | 2 |
| Agmi A2 1xPLL24W | 2 |
| Alittex U111U WB spot 7x1.5W | 24 |
| ALTRA-2 1x PLL24 E | 430 |
| ALTRA-2 1xPLL 36 E | 430 |
| ALTRA-3 1xPLL 55 E | 62 |
| Amoroma CDO-ET 70 dyn | 88 |
| Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0 | 117 |
| Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1 | 32 |
| Ampera Midi 32LED WW 700mA 71W 7800lm 006A3 | 6 |
| Ampera Midi 48LED WW 350mA 005A2 | 7 |
| Ampera Midi 48LED WW 500mA 007A4 | 24 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 350mA 27W 3600lm 003A7 | 1 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7 | 1 |
| ANWB vlag oud | 6 |
| ARC 80 2680 1x CDO-TT 100W | 6 |
| Aresa-2 12LED WW LENS... 350mA RAL9005 | 5 |
| Aresa-2 12Led WW lens....350mA | 98 |
| Aresa-2 16Led NW lens....350mA | 13 |
| Aresa-2 16Led WW lens....350mA | 63 |
| Aresa-2 20LED WW lens... 350mA | 18 |
| Aresa-2 24Led WW lens....350mA | 9 |
| Aresa-2 8 Led WW lens...350mA | 7 |
| Avenue 3000K S 1500lm 17W | 39 |
| Axia 2.1 NW 5167 8 led 690mA 2420 lm | 5 |
| Axia 2.1 WW 5165 4 led 680mA 1000lm | 93 |
| Axia 2.1 WW 5167 16 led 390mA 2400lm | 22 |
| Axia 2.1 WW 5167 16 led 480mA 3150lm | 17 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm | 114 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm | 69 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm | 14 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm LORA | 19 |
| Axia 2.1 WW 5187 16 led 390mA 2400lm | 34 |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm | 383 |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm | 176 |
| Axia 2.1 WW 5233 8 led 300mA 1020lm | 6 |
| BART Fortimo 1800 | 2 |
| BB Lightpipe CDM-T100W | 20 |
| BBP731 LED-K2/WH PSU I A GR | 4 |
| BCS 419 12xLED-HB/WW 10 L305 | 8 |
| BCS 419 12xLED-HB/WW 15 L305 | 2 |
| BCS 419 24xLED-HB/WW 10 L609 | 4 |
| BCS 419 24xLED-HB/WW 15 L609 | 3 |
| BDP102 GRN12 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 390 |
| BDP102 GRN12 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 22 |
| BDP102 GRN15 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 118 |
| BDP102 GRN15 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 4 |
| BDP102 GRN20 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 51 |
| BDP102 GRN20 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 12 |
| BDS 501 LED 80-4S/730 PSU MDM PCC GR | 1 |
| BDS 580 LED25 3S 830 | 1 |
| BDS 580 LED25 3S 830 back louvre | 38 |
| BDS 580 LED25 3S 830 back & front louvre | 18 |
| BDS711 Kegel 12LED 1400lm WW | 23 |
| BDS711 Kegel 20LED 1800lm WW | 6 |
| BDS711 Kegel 20LED 2200lm WW | 7 |
| Bega 2188 1xPLL24 C | 3 |
| Bega 2483 HPL 80W | 10 |
| Bega 6455 SK3 LED26W 2540lm | 25 |
| Bega 7512 CDM-Tm Mini 20W | 2 |
| Bega 7524 HIT-TC-CE 35W | 1 |
| Bega 7527 CDM-T 70W | 1 |
| Bega 7825S LED 14W 30000K 1800lm | 21 |
| Bega 7825S LED 11W 750lm | 16 |
| Bega 7825S LED 12W 1000lm | 8 |
| Bega 7825S LED 14W 1250lm | 5 |
| Bega 7825S LED 7W 350lm | 6 |
| Bega 7825S LED 7W 800lm | 18 |
| Bega 7825S LED 8W 500lm | 112 |
| Bega 7861 CDO-ET 70W | 4 |
| Bega 7865 1x CDM-T 70W/830 | 1 |
| Bega 7881S CDO-ET 50W | 3 |
| Bega 7882 CDO-TT 250W | 3 |
| Bega 8189 1xPLT42 | 12 |
| Bega 8329 1xSON 70 | 34 |
| Bega 84 301 19.2W 1556lm 3000K | 1 |
| Bega 84 523 K3 3000K 14419lm 323W optiek flat beam 11/54gr | 1 |
| Bega 8606 1xCDMT35 W | 3 |
| Bega 87 51S HCI-TC 70W WDL g8.5 | 11 |
| BGP623 12LED ... NW CLO Luma1 | 11 |
| BGP623 28LED ... WW CLO 3600-7200lm Luma 1 | 2 |
| BGP623 60LED ...WW CLO 8800lm 82W Luma 1 | 1 |
| BGP623 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR ..... GR Luma 1 | 11 |
| BGP623 LW10 LED65-4S/830 PSD-SR DX50 GR Luma 1 | 8 |
| BGP625 100LED ... WW CLO 14000 Luma 2 | 31 |
| BGP625 100LED ... WW CLO 14500 Luma 2 | 50 |
| BGP625 60LED .. WW CLO 10000 Luma 2 | 7 |
| BGP625 80LED ... WW CLO 12000 Luma 2 | 15 |
| BGP625 80LED ... WW CLO 12500 Luma 2 | 12 |
| BGP630 GRN 1750/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA | 36 |
| BGP630 GRN 2100/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 250mA | 6 |
| BGP630 GRN 2200/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA | 116 |
| BGP630 GRN 2650/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA | 2 |
| BGP630 GRN 2800/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA | 3 |
| BGP660 24x-4S/830 PSU DS50 FG 9007 CLO G | 3 |
| BGP660 LED20-4S/830 PSD DW50 FG GR D9 G | 2 |
| BGP703 LED20 4S/830 PSD SR GR CL | 44 |
| BGP704 LED60-4S/830 PSD-SR DM50 GR Luma 1 | 47 |
| BGP704 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR ..... GR Luma 1 | 148 |
| BGP704 LWCO LED240-4S/730 DX50 DGR IACZ-NA | 6 |
| BGP760 LED12/830 I DW52 CLO SRT 62 S | 31 |
| BGP760 LED14/830 I DW52 CLO SRT 62 S | 24 |
| BGS451 GRN10-1S/830/NSO GR CLO 60/76P | 2 |
| BGS451 GRN16-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76 | 34 |
| Bol sfeerverlichting | 65 |
| Boomverlichting | 3 |
| BRISA LC-N 16led 2750lm 3000k CLO * Ral 9007 | 2 |
| BRISA LC-R 16Led 1200lm - 3000lm 3000k CLO * Ral 9007 | 83 |
| BRISA LC-R 32Led 4860lm 3000k CLO * Ral 9007 | 78 |
| BRISA+ 48led 3000K 6480-10800lm RAL 9007 | 115 |
| BRISA+ L2WG4 II 64LED10800lm 3000k 83W RAL9007 CLO | 16 |
| BRISA+ L2WG4 III 64LED 11500lm 3000k 87W RAL9007 | 6 |
| BRISA+ L2WG4 III 64LED14800lm 3000k 117W RAL9007 | 4 |
| BRISA+ L2WG4 V 48LED7560lm3000k 60W RAL9005 CLO | 36 |
| BSP530 LED55-4S/730 PSD / DS50 FG AL O | 1 |
| BWS 639 LWCO LED30-3S-830 MDA STDE C10K 25W 3000lm Cityswan | 3 |
| BWS 639 LWCO LED30-3S-830 MDS STDE C10K 25W 3000lm Cityswan | 34 |
| CDS503 AE CDO-ET 100W | 24 |
| CDS503 AE CDO-ET 150W | 22 |
| CDS503 AE CDO-ET 70W | 15 |
| CDS503 PC AE CDO-TT 70W | 16 |
| CDS503 SE CDO-ET 150W | 6 |
| CDS503 SE CDO-TT 100W | 7 |
| CDS505 AE CDO-ET 70W | 16 |
| CDS505 SE CDO-ET70W | 23 |
| CDS540 DF TB SON 50W | 9 |
| CDS560 A TP CDO 70W | 18 |
| CDS580 S TP 1x CDO-ET 50W | 4 |
| CDS580 S TP 1x CDO-ET 70W | 141 |
| Centaur Mini Amber | 8 |
| Citea midi 1xPLT26 | 11 |
| Citea midi 1xPLT32 | 8 |
| Citea midi 1xPLT42 | 29 |
| Citea midi 2xPLL24 | 1 |
| Citea midi ombouw led unit W540L_200mA_HP2_STD-5393AS-GL02 31W 4500lm | 14 |
| CPS 1xPLL24 C | 2 |
| Decaled White 30Leds | 4 |
| Disano 921 EL Hydro 2x TL-D 36W | 7 |
| Disq 2144 14LED | 80 |
| Disq 2144 28LED | 9 |
| Disq 2144 36LED | 83 |
| Downlighter LED | 7 |
| ETV130 LA10 LED 180 2017lm 3000K 927mm | 5 |
| Evolo-2 CPO 60W dim | 589 |
| Evolo-2 CPO 90W dim | 161 |
| Evolo-2 SON-T100 dim | 11 |
| Evolo-2 SON-T70W dim | 40 |
| F2 LED 12W 250mA 1260lm | 4 |
| F8 1xRX60020 F-LED 5500lm | 21 |
| Fagerhult S.7961W Miniflat Comnfort | 3 |
| FBC 2x TLS20 | 1 |
| FGS 103 1xPLL 24 E | 177 |
| FGS 103 1xPLL18W | 8 |
| FGS 104 1xPLL36 E | 14 |
| Fiberslang 20m 3M | 1 |
| FLOOR 30W | 4 |
| Fluorlite RKL 4 480 2* PLL 24W | 1 |
| Furyo 1 1xCPO-TW45W | 10 |
| FV-32 5121 40led 300mA WW 3000K | 8 |
| Geen Armatuur gepl. | 4 |
| GL2 Compact 3 5068 48led 500mA | 15 |
| Guirlandes sfeerverl. | 180 |
| Haagse kap A11 Elegance 1xPLT42 | 7 |
| Haagse kap A11 Elegance Circulux 13W 1500lm 2700K | 1 |
| Haagse kap A11 Elegance E27 | 10 |
| Haagse kap A11 Elegance QL 85 | 8 |
| Hahn A13 CDM-T35W/83 | 3 |
| Hahn A47 23,5W 2369lm 2700K | 1 |
| HARMONY 1xCPO 60W Dali dim | 83 |
| HARMONY 1xSON50/70 | 19 |
| HARMONY 2xPLL24W | 134 |
| HELIOS BPS900 LED 38W 3000L 4500lm Ral 9001 | 38 |
| Iguzinni 7865 T5 35W | 5 |
| In Ground 50 sym. narrow spot 15gr | 2 |
| In Ground 50 sym. narrow spot 8gr | 2 |
| Innolumis Golden Green 10W | 3 |
| Innolumis Golden Green 16W | 10 |
| Innolumis Nicole Green 16W | 1 |
| Innolumis Nicole Green 8W | 10 |
| KFK 1xPLL18/24 E | 2 |
| KFK LED2WELL 1050lm | 63 |
| KFK LED2WELL 1050lm overeenkomst | 51 |
| KFK LED2WELL 1200lm | 60 |
| KFK LED2WELL 1200lm overeenkomst | 32 |
| KFK LED2WELL 1500lm | 57 |
| KFK LED2WELL 1500lm overeenkomst | 57 |
| KFK LED2WELL 1600lm | 179 |
| KFK LED2WELL 1600lm overeenkomst | 148 |
| KFK LED2WELL 1800lm | 30 |
| KFK LED2WELL 1800lm overeenkomst | 29 |
| KFK LED2WELL 2150lm | 35 |
| KFK LED2WELL 2150lm overeenkomst | 6 |
| KFK LED2WELL 2500lm | 10 |
| KLEO 2.1 Luce & Light 20W 3000K 1308lmn optiek 68gr | 8 |
| Klokverlichting | 6 |
| Kugel 400 PL-T26W | 4 |
| Kunstobj. Lucifer LED 25W | 114 |
| KVC 1xSON150 | 18 |
| LAB 240 2xPLC26 | 1 |
| LED Flood BCP731 | 1 |
| Led oog in klinker | 132 |
| Leidse kap C11 E27 LED 5,5W | 10 |
| Leidse kap C11 Elegance E27 | 11 |
| Leidse Kap C11 Elegance NU-led Helder | 12 |
| Leidse Kap C11 Elegance NU-led helder Amber 1200lm 2200K zhaga | 13 |
| Leidse kap C11 Elegance QL 55 | 18 |
| LIBRA 16LED WW RAL9007 | 1 |
| LIBRA 1xPLL24 E RAL9007 | 160 |
| LIBRA 1xPLL36 E RAL9007 | 1 |
| LIBRA 20LED WW RAL9007 | 8 |
| LIBRA 2565 12LED WW lens... 350mA | 14 |
| LIBRA 2565 FORTIMO LED 24W LS6 | 2 |
| LIBRA 2570 1xPLL 55 | 11 |
| LI-IM4272 TLD18W | 2 |
| Lumenpulse Loiro blauw | 14 |
| Lumenpulse spot 14W 40gr LSLH | 2 |
| Lumenpulse spot 14W 40gr LSLV | 2 |
| LUXOR SNN/H PLL 24W | 48 |
| LUXOR SNN/V PLL36W | 68 |
| LW-SRDS2 10300LM 36A 730 DZR CV G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zagha | 2 |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60 | 149 |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 76 | 211 |
| LW-SRDS2 12000 LM 48A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga | 2 |
| LW-SRDS2 1200LM 24A BAMB DAME CC 12W G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 14 |
| LW-SRDS2 147W 18400LM 64A 730 DANB CC G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zhaga | 3 |
| LW-SRDS2 1600 LM 16A 730 DAME CC | 287 |
| LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC | 424 |
| LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC | 177 |
| LW-SRDS2 3400 LM 16A 730 DAME CC | 74 |
| LW-SRDS2 3400LM 24A BAMB DAME CC 22W G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 2 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (3500lm dim30-60) Zhaga | 198 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4000lm dim20-50) Zhaga | 152 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4500lm dim10-40) Zagha | 644 |
| LW-SRDS2 550 LM 4A 730 DANB CC top 60/76 | 116 |
| LW-SRDS2 6000LM 24A 730 DAME CV G4 XiSR X 6SC C1 7040C3M SPD Zhaga | 6 |
| LW-SRDS2 6000LM 36A 730 DAME CC Zhaga | 17 |
| LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (5000lm dim20-50) Zhaga | 64 |
| LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga | 337 |
| LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV 5500lm dim10-40 Zahga | 29 |
| LW-SRDS2 65W 10300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zhaga | 56 |
| LW-SRDS2 7200LM 36A 730 DZR CV G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zagha | 2 |
| LX 2CDM ET150+1PLT42 | 8 |
| M 3570 1xSON100 | 10 |
| M14410 ANWB Verlichtingsunit TL LWW ROND | 1 |
| M5720 ANWB Balk met EVSA+LL58W | 7 |
| M5723 ANWB Ombouwdeksel Puntfr. | 2 |
| M5724 ANWB Ombouwdeksel Rechtfr. | 3 |
| M7711 ANWB Lichtunit + LAMPlww97 | 3 |
| M7741 ANWB Lichtunit + LAMPPLWW99 | 43 |
| Marienbornstraat | 2 |
| MC3 1xSON-T250 | 1 |
| Mini Luxis LW-SRX-20 730 410mA CLO | 1 |
| MINI-TUSCAN PL18 dim | 9 |
| ML2100 LWW ANWB Verlichtingsunit LED ROND | 90 |
| Model Agudo plaffoniere in koper uitvoering | 10 |
| MODEL F 1xPLC26 | 2 |
| Monospot 2 Code S1 15W 1069lm + rooster | 8 |
| Monospot 2 Code S2 15W 1008lm | 1 |
| Monospot 2 Code S3 14W 1095lm | 1 |
| Monospot 2 Code S4 14W 1095lm 2700K | 1 |
| MRS 610 CDM-R 35W | 1 |
| MRS 700 CDM-TC 70W | 7 |
| Muur/Luifel 1xTLS20 | 12 |
| MVF 606 SDW-T 100W | 2 |
| MVF 606 SDW-T 50W | 2 |
| MVF 617 PLT42WHFCT-POT | 4 |
| MVP 504 SON-T 70W | 4 |
| MVP 506 SON-T100W | 20 |
| NAS 240 1xSON70/100 | 2 |
| NewYork QT32 1xPLT26 | 16 |
| Nobile Marina E27 | 2 |
| Norka Bern LADP m300 520mm wit | 20 |
| Norka Bern LADP m300 groen | 40 |
| Norka Bern LADP m600 groen | 14 |
| NP Line Defiant Flashaar 1008mm groen | 12 |
| NP Line Defiant Flashaar 608mm groen | 8 |
| NP Line Defiant Flashaar 708mm groen | 8 |
| NR1 QL 55 | 4 |
| NTL-1 2xContiled strip 600mm 16L 350mA 6000lm | 18 |
| NTL-1 2xContiled strip 600mm 16L 350mA 6000lm en 1x8L 3000lm | 18 |
| NTL-1 32LED 350mA 5068 A-sym | 8 |
| NTL-1 CDO-TT70 | 24 |
| NTL-1 PLL24 72 symm | 6 |
| NTL-1 PLL36 72 Asymm | 2 |
| NTL-1 PLL36 72 Symm | 2 |
| NTL-1 SONT100W | 8 |
| NTL1 SONT150W | 30 |
| NTL1 SONT150W dim | 18 |
| ONBEKEND | 19 |
| Oud Hollands E27 type....RAL..... | 1 |
| Overspanning | 18 |
| Parkalux 1x28W T5 | 36 |
| Parkalux 2x28W T5 | 30 |
| PARKARM. 1xPLL24 E | 6 |
| PARKARM. LED 12W 250mA 1260lm | 12 |
| PEP 1x 36W HF | 18 |
| Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA | 4 |
| Piano-Mini 16 LED.... WW 700mA | 2 |
| Piano-Mini 16LED .... NW 250mA | 140 |
| Piano-Mini 16LED .... NW 350mA | 116 |
| Piano-Mini 16LED .... NW 500mA | 4 |
| Pijlerverlichting | 4 |
| PKA 1xQL55 | 20 |
| Plattegrond | 14 |
| Portiekverlichting | 2 |
| PROflood DCP608 | 2 |
| Protect 02 1xPLC26 | 11 |
| PVX 7-11W EVSA | 1 |
| RE-Design 490Ittel 20Led 3000K 70W | 1 |
| Rondino Led 1200lm 3000K 9W | 3 |
| Roombeek CDM-T35W | 17 |
| RX 5W 600lm 2700K | 26 |
| RX60025-V-Strenna 1600lm 3000k | 4 |
| RX60025-V-Strenna 2000lm 3000k | 12 |
| RX60025-V-Strenna 600lm 3000k | 2 |
| RX60190-LS-Alu-4000Lm-3000K | 2 |
| RX80078-V-Strenna 2600lm 3000k opbouw | 7 |
| RX80078-V-Wharfwedale 2600lm 3000k opbouw | 26 |
| RX80183-Diam-Chain | 16 |
| RX90072-V-Wharfdale 1200lm 3000K | 2 |
| RX90121-F-Inline 600 | 2 |
| Scheepvaartbord | 1 |
| Schreder Friza 5068 16LED WW Symmetrisch | 11 |
| SGS 201 1xSON250 | 1 |
| SGS 203 1xSON/CDO 070 TG | 1 |
| SGS 203 1xSON/CDO 100 TG | 6 |
| SGS 253 CR GB CDO-TT70W EVSA | 2 |
| SGS253 CR GB SONT70 | 91 |
| SGS253 CRGB PLT42 | 6 |
| SGS253 CRGB SONT100 | 96 |
| SGS253 CRGB SONT150 | 40 |
| SGS253 GB CC CPO45W | 46 |
| SGS253 GB CC CPO60W | 4 |
| SGS253CRGBSONT100 EV | 1 |
| Sill 021*01536CDMT35 | 1 |
| Sill 02M 3 070 WWDE 916 LED 70W 3000K Optiek 40 gr. 5390lm | 2 |
| Sill 1x CDO ET 70W | 4 |
| Sill 1xHPLN50W | 2 |
| Sill 48M660WWD916 LED straler 60W 5340lm | 10 |
| Sill 491 CDM-T150W83 | 1 |
| Sill 491.1.003.36 HIT CDM-T35WKO | 1 |
| Sill 49L 60LED 140W 3000k Optiek 12/45 gr. 11950lm | 2 |
| Sill 49M 30LED 3000k Breedstralend 4 | 2 |
| Sill 49M4070WWD LED straler 35W 2550lm | 19 |
| Sill CDM-T 70W83 N | 3 |
| Sill CDM-TD 70W83 C | 4 |
| Sill CDM-TD150W83 J | 2 |
| Sill HIT-CE CDM-T 35W | 2 |
| Sill type 49S Ledstraler 12leds 28W 3000K | 23 |
| Sintra 1 SONT070 | 291 |
| Sintra 1 SONT100 | 89 |
| Sintra 1 SONT150 | 9 |
| SPICA CDM-TD 70W/83 | 2 |
| Spike Lille CDO-ET 70W | 52 |
| Spot 1.6 316L Luce & Light PW 1600 10gr 2W groen | 4 |
| SRS 420 1xCDO-TT 070W EVSA | 47 |
| SRS 420 1xCDO-TT 100W EVSA | 54 |
| SRS 420 1xSONT100 | 59 |
| SRS 420 1xSONT150 | 14 |
| STARLIGHT 16LED WW 350mA 19w RAL9005 sym. 140mm | 46 |
| STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-6009 sym. 140mm | 117 |
| STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-9005 sym. 140mm | 17 |
| STARLIGHT 24LED WW 350mA 27W RAL-9005 sym. 140mm | 19 |
| STARLIGHT 24LED WW 350mA 27W RAL-9007 sym. 140mm | 40 |
| STARLIGHT 24LED WW 500mA 39W RAL-9005 sym. 140mm | 32 |
| STARLIGHT 24LED WW 500mA 39W RAL-9007 sym. 140mm | 17 |
| Stela square 10 Led | 1 |
| Stela square 18 Led | 6 |
| SX 505 1xPLL24 E | 61 |
| SX 714 11-2V 1xPLT32 | 6 |
| TCH 329 OPAAL 1xTL8 | 1 |
| TCW 195S 1xTLD18 | 20 |
| TCW 216 1x TLD18W hf | 1 |
| Titan 703 hoek opbouw 45gr | 4 |
| Toplicht 1xPLC26 | 4 |
| TPK LED 7W frost glas Ral 9005 | 3 |
| TPS 5-9W EVSA | 12 |
| TPS LED Opalen Kap RAL-9005 | 172 |
| Tunnelhoogtebord Ger | 1 |
| TUSCAN D840 TLD58dim | 20 |
| TUSCAN D853 TLD58dim | 6 |
| TUSCAN DI810/2PL18HF | 2 |
| TUSCAN DI853 RX240067-RXLIGHT ledunit | 13 |
| UNI-Q Basic U50B LED 1200 | 10 |
| Urbanstar BDS100DRW 12-3S LED | 11 |
| Urbanstar BDS100DRW 18-3S LED | 37 |
| Urbanstar BDS100DRW 23-3S LED | 32 |
| Ventego 1xPLL55 E | 74 |
| Venus 534mm PLL/ TLD 18 | 1 |
| Venzark Grondspot RVS 6 W | 3 |
| VOP 800X800X200MM L2 DZ+ONDL 5601005172 RAL 7032 | 1 |
| VP 1101 D400 melkwit M4 V9D | 18 |
| VP1011 WW RAL-7036 | 88 |
| VP1011 WW RAL-9005 | 5 |
| ZYLINDO 5068 Sym 8 led XP-G3 600mA 1750 lm 15W WW 730 | 4 |
| ZYLINDO 5068AS 8 led 350mA 10W | 5 |
| Totaal | 26148 |

| OVERZICHT LAMPEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01/01/2025 |  |  |

| Lampen | Aantal |
| --- | --- |
| 200035 CDM-T35W/930 Mast.elite | 28 |
| 200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit | 4 |
| 200150 CDM-T 150W/830 MASTER | 2 |
| 201070 CDM-TD 70W/830 MASTER | 6 |
| 201150 CDM-TD 150W/830 MASTER | 2 |
| 210050 CDO-ET 050W/828 | 7 |
| 210070 CDO-ET 070W/828 MASTER | 360 |
| 210100 CDO-ET 100W/828 MASTER | 23 |
| 210150 CDO-ET 150W/828 MASTER | 32 |
| 220070 CDO-TT 070W/828 MASTER | 540 |
| 220100 CDO-TT 100W/828 MASTER | 387 |
| 220150 CDO-TT 150W/828 MASTER | 125 |
| 220250 CDO-TT 250W/830 MASTER | 4 |
| 230050 SON PIA 050W E | 93 |
| 230070 SON PIA 070W E | 68 |
| 230150 SON PIA plus 150W MASTE | 8 |
| 240050 SON-T PIA PLUS 050W | 39 |
| 240070 SON-T PIA plus 070W | 20 |
| 240100 SON-T PIA plus 100W | 20 |
| 260045 CPO-TW 045W/628 MASTER | 56 |
| 260060 CPO-TW 060W/728 MASTER | 677 |
| 260090 CPO-TW 090W/728 MASTER | 160 |
| 270026 PL-C 26W/827 4P MASTER | 21 |
| 280018 PL-C 18W/840 4P MASTER | 5 |
| 280026 PL-C 26W/840 4P MASTER | 16 |
| 310018 PL-L 18W/830 4P MASTER | 668 |
| 310024 PL-L 24W/830 4P MASTER | 6786 |
| 310036 PL-L 36W/830 4P MASTER | 3040 |
| 310055 PL-L 55W/830 4P MASTER | 275 |
| 330007 PL-S 07W/840 4P | 2 |
| 330009 PL-S 09W/840 4P | 5 |
| 331009 PL-S 09W/830 2P | 10 |
| 350032 PL-T TOP 32W/827 4P | 21 |
| 350042 PL-T TOP 42W/827 4P | 30 |
| 360026 PL-T TOP 26W/830 4P | 44 |
| 360042 PL-T TOP 42W/830 4P | 18 |
| 370026 PL-T 26W/840 4P | 1 |
| 370042 PL-T TOP 42W/840 4P | 28 |
| 380028 Mast.TL5HESecura28W/830 | 96 |
| 380035 Mast.TL5HESecura35W/830 | 5 |
| 389018 TLD 18W/830 | 1 |
| 389058 TL-D Xtreme 58W/830 | 26 |
| 390030 TLD 30W/840 | 4 |
| 390036 TLD 36W/840 | 38 |
| 391018 TL-D Xtreme 18W/840 | 23 |
| 391036 TL-D Xtreme 36W/840 | 72 |
| 391058 TL-D Xtreme 58W/840 | 18 |
| 392008 TL 08W kl33 + S10 | 4 |
| 393040 TLE 40W/840 | 1 |
| Boomverlichting Kast 1 | 1 |
| Boomverlichting Kast 2 | 1 |
| Boomverlichting Kast 3 | 1 |
| CDM-R elite 35W/930 PAR30L E27 | 1 |
| CDM-SA/R 150W / 942 | 1 |
| CDM-SA/T/G12 150W | 1 |
| CDM-T elite 100W/930 G12 | 19 |
| CDM-T elite 70W/930 G12 | 1 |
| CDM-TC 70W/830 G8.5 | 7 |
| CDM-Tm Mini 20W/830 GU6.5 | 2 |
| HCI-TC 70W/830 G8.5 WDL pow.b | 11 |
| HPLN 050W E27 | 2 |
| HQI-T 70W/WDL/830 | 1 |
| LED 01W 3000K | 132 |
| LED 01W Amber | 8 |
| LED 03,5W 4000K 420 lm | 172 |
| LED 05W 2700K 600lm | 26 |
| LED 05W 3000K 380lm | 2 |
| LED 05W 3000K 470lm E27 | 4 |
| LED 05W 3000K 500lm | 258 |
| LED 06W 3000K | 184 |
| LED 06W 3000K 600lm | 320 |
| LED 07W 3000k 350lm | 12 |
| LED 07W 3000k 800lm | 141 |
| LED 08W 3000K 500lm | 137 |
| LED 08W Green 420lm | 10 |
| LED 09W 3000K 1000lm | 732 |
| LED 09W 3000K 1050lm | 119 |
| LED 09W 3000K 1100lm | 3 |
| LED 09W BLAUW 124lm | 14 |
| LED 09W GROEN 582lm | 16 |
| LED 09W GROEN 930lm | 40 |
| LED 10W 3000K 1000lm | 112 |
| LED 10W 3000K 1200lm | 707 |
| LED 10W 3000K 1250lm | 29 |
| LED 10W 3500K 1250lm | 7 |
| LED 10W 4000K 1200lm | 1 |
| LED 116W 3000K 10000lm | 7 |
| LED 117W 3000K 14800lm | 7 |
| LED 11W 2700K 1095lm | 4 |
| LED 11W 3000K 1090lm | 76 |
| LED 11W 3000K 1200lm | 464 |
| LED 11W 3000K 1400lm | 134 |
| LED 11W 3000K 1500lm | 37 |
| LED 11W 3000K 1600lm | 261 |
| LED 11W 3000K 750lm | 16 |
| LED 12W 3000K 1000lm | 8 |
| LED 12W Amber 2200K 1200lm | 27 |
| LED 12W Golden Green 760lm | 7 |
| LED 133W 3000K 12000lm | 15 |
| LED 13W 3000K 1500lm | 211 |
| LED 13W 3000K 1600lm | 1059 |
| LED 13W 3000K 2000lm | 124 |
| LED 13W Amber 1600lm | 3 |
| LED 140W 3000K 11950lm | 2 |
| LED 143W 3000K 12500lm | 12 |
| LED 147W 3000K 18400lm | 3 |
| LED 14W 3000K 1650lm | 132 |
| LED 14W 3000K 1740lm | 4 |
| LED 14W 3000K 1800lm | 183 |
| LED 14W 4000K 1680lm | 140 |
| LED 14W GROEN 1600lm | 14 |
| LED 14W GROEN 554lm | 4 |
| LED 150W 3000K 24000lm | 6 |
| LED 159W 3000K 14000lm | 31 |
| LED 15W 3000K 1008lm | 1 |
| LED 15W 3000K 1069lm | 8 |
| LED 15W 3000K 1600lm | 66 |
| LED 15W 3000K 1750lm | 40 |
| LED 15W 4000K 1600lm | 13 |
| LED 15W 4000K 1950lm | 80 |
| LED 15W GROEN 1000lm | 12 |
| LED 166W 3000K 14500lm | 50 |
| LED 16W 3000K 2000lm | 512 |
| LED 16W 3000K 2500lm | 115 |
| LED 16W Green 1020lm | 1 |
| LED 17W 3000K 1500lm | 39 |
| LED 17W 3000K 2200lm | 116 |
| LED 18W 3000K 2000lm | 393 |
| LED 18W 3000K 2150lm | 68 |
| LED 18W 4000K 2200lm | 5 |
| LED 19W 3000K 2300lm | 43 |
| LED 19W 3000K 2400lm | 56 |
| LED 19W 4000K 2352lm | 133 |
| LED 19W Golden Green | 10 |
| LED 20W 3000K 1200lm | 10 |
| LED 20W 3000k 1308lm | 8 |
| LED 20W 3000K 2500lm | 179 |
| LED 21W 3000K 2500lm | 57 |
| LED 22W 3000K 2200lm | 153 |
| LED 22W 3000K 3400lm | 1 |
| LED 22W 3000lm | 18 |
| LED 22W 4000K 2250lm | 6 |
| LED 23W 2700K 2369lm | 1 |
| LED 23W 3000K 2650lm | 35 |
| LED 23W Amber 3400lm | 2 |
| LED 24W 3000K 2800lm | 18 |
| LED 25W 3000K 1825lm | 48 |
| LED 25W 3000K 2500lm | 148 |
| LED 25W 3000K 3000lm | 221 |
| LED 26 W 3000k 3400lm | 132 |
| LED 26W 3000K 2750lm | 2 |
| LED 27W 3000K 3260lm | 29 |
| LED 27W 3000K 3500lm | 4 |
| LED 27W 3000K 3600lm | 1 |
| LED 27W 4000K 2800lm | 7 |
| LED 27W 4000k 3066lm | 4 |
| LED 28W 3000K 3000lm | 25 |
| LED 28w Fortimo 3000K 1800lm | 4 |
| LED 29W 3000K 1680lm? | 7 |
| LED 2W GROEN 96lm | 4 |
| LED 30W 4000K 3300lm | 13 |
| LED 30W white 3250lm | 4 |
| LED 31W 3000K 4000lm | 186 |
| LED 31W 3000K 4500lm | 14 |
| LED 323W 3000K 14419lm | 1 |
| LED 32W 3000K 4900lm | 9 |
| LED 33W 3000K 5000lm | 366 |
| LED 34W 3000K 4000lm | 4 |
| LED 35W 2700K 3000lm | 4 |
| LED 35W 3000K 2550lm | 19 |
| LED 36W 3000K 4800lm | 128 |
| LED 37W 3000K 5100lm | 1 |
| LED 38W 3000K 4500lm | 88 |
| LED 40W 3000K 4860lm | 93 |
| LED 40W 3000K 5000lm | 989 |
| LED 40W 3000K 5500lm | 22 |
| LED 40W 3000K 6000lm | 64 |
| LED 40W 3000K 6300lm | 136 |
| LED 40W 4000K 4250lm | 83 |
| LED 41W 3000K 4680lm | 7 |
| LED 45W 3000K 5670lm | 39 |
| LED 45W 3000K 7200lm | 4 |
| LED 46W 3000K 6000lm | 95 |
| LED 47W 3000K 6300lm | 440 |
| LED 50W 3000K 6600lm | 13 |
| LED 51W 3000K 6000lm | 33 |
| LED 51W 3000K 6700lm | 6 |
| LED 51W Amber 5000lm (Barnsteen) | 8 |
| LED 53W 3000K 8300lm | 2 |
| LED 55W 3000K 7300lm | 3 |
| LED 59W 3000K 7290lm | 14 |
| LED 60W 3000K 5340lm | 10 |
| LED 60W 3000K 7600lm | 36 |
| LED 60W 3000K 8000lm | 1 |
| LED 64W 3000K 8100lm | 38 |
| LED 65W 3000K 10300lm | 58 |
| LED 7,2W 4000K 1,5Mtr 24V | 128 |
| LED 7.3W 934lm 3000K | 20 |
| LED 70W 3000K 5390lm | 2 |
| LED 70W 3000K 7000lm | 3 |
| LED 71W 3000K 7800lm | 6 |
| LED 74W 3000K 9900lm | 15 |
| LED 75W 3000K 9600lm | 24 |
| LED 76W 3000K 10000lm | 148 |
| LED 82W 3000K 8800lm | 1 |
| LED 83W 3000K 10800lm | 16 |
| LED 87W 3000K 11500lm | 6 |
| LED 92W 3000K 12000lm | 10 |
| LED buis Neofos CC13500 24W | 5 |
| Megaman A70 11W glas E27 2800 | 12 |
| PHCorePro 5,5W 470lm 2700K E27 | 16 |
| PHCorePro 8W 806lm 2700K E27 | 9 |
| PL-E POLAR 15W/827 E27 MASTER | 1 |
| PLEC 5W | 5 |
| PL-L 18W/830 4P + S10 MASTER | 12 |
| PL-L 24W/830 4P+ S10 MASTER | 7 |
| QL 55W/827 MASTER | 219 |
| QL 55W/830 MASTER | 38 |
| QL 55W/840 MASTER | 8 |
| QL 85W/827 MASTER | 8 |
| SDW-T 050W MASTER | 2 |
| SDW-T 100W MASTER | 2 |
| SOX 035W | 6 |
| TLM 40W kl33 | 2 |
| TLS 20W kl33 | 19 |
| Totaal | 26811 |