






GEMEENTE DORDRECHT

OMVANG VAN HET WERK EN DE INSTALLATIE

behorende bij de
OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD 
Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566
Bijlage T2 - Omvang van het werk en de installatie Dordrecht 


TenderNed-nummer: TN506566                                                                            bladzijde 1 van 2

Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033

(opgave 20/01/2025)

	Aanrijdingen :
	Veiligstellen en nadien mast vervangen
	250
	St.

	Kleine werkzaamheden
:
	Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten)
	20
	St.

	
	Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid)
	30
	St.

	
	Leveren en plaatsen van serviceluikjes
	65
	St.

	
	Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken
	250
	St.

	
	Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken
	550
	St.

	
	Aan- en afsluiten lichtmastreclames
	100
	St.

	
	Rechtzetten masten ≤ 6 meter
	450
	St.

	
	Rechtzetten masten > 6 meter
	100
	St.



Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

	Uitwisselen van armaturen *
	3100
	St.

	Uitwisselen van masten
	6535
	St.

	Verplaatsen van masten
	75
	St.

	Uitbreiding van masten **
	50
	St.

	Uitbreiding van overige lichtobjecten **
	10
	St.





*
Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :
· apart en zonodig m.b.v. hoogwerker
· gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten

**
Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.


	OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN

	Gemiddelde leeftijd 21 jaar
	
	
	

	01/01/2019
	
	
	


	Lampen
	Hoogte
	Aantal

	127015  LineX Staal gegalvaniseerd 03,5m
	3,5
	298

	127020  LineX St.Gecoat Zwart 03,5m
	3,5
	9

	127026 LineX Staal gegalvaniseerd 4,5m TOP60
	4,5
	41

	127027 LineX ST.Gecoat 04,5m Zwart top 60
	4,5
	6

	127035 LineX St. Gecoat 04,5m Zwart t.b.v Metronemis
	4,5
	58

	127037 St.Gecoat Aluminium 04,5m
	4,5
	88

	127039 Staal ggv 0,60m Paaltop con.
	6
	2

	127040 Staal ggv 0,60m Paaltop con.
	6
	508

	127040 Staal ggv 0,60m PT con.+ uithouder 1,5m
	6
	12

	127050 St.Gecoat Zwart 06,0m pt con.
	6
	5

	127085 Staal gegalv. 06,0m Uith 2.5m
	6
	5

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m
	6
	3225

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	95

	127091 LineX Staal gegalv. 06,0m Uith 2.5m
	6
	3

	127091-1500 LineX Staal gegalv. 06.0. UE 1500mm
	6
	51

	127091-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	4

	127092-1500 LineX St.Gecoat Zwart 06,0m
	6
	1

	127110 St.Gecoat Zwart 07,0m Kromstaf
	6
	49

	127120 Staal ggv 8,0m Paaltop
	8
	48

	127135 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m DU
	8
	2

	127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m
	8
	66

	127139 St.Gecoat Groen 08,0m EU
	8
	32

	127140 LineX St.Gecoat Zwart 08,0m DU
	8
	2

	127140 LineX St.Gecoat Zwart 08,0m EU
	8
	2

	127175 LineX Staal gegalvaniseerd 10,0m
	10
	1

	127180 St.Gecoat Zwart 10.0m DU
	10
	5

	127180 St.Gecoat Zwart 10.0m EU
	10
	3

	127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm
	6
	8

	127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE
	6
	1

	127960 Gietijzeren Mast 03,0m De Nood
	3
	340

	Aanplakzuil AdPillar
	3
	8

	Abri AQUI2 120/3/LR50/V1z/B2/I3
	2,5
	3

	Abri AQUI2 120/3/LR50/V1z/S2/B3/I3
	2,5
	7

	Abri AQUI2 120/3/RL50/V0/S2/B3/I3
	2,5
	1

	Abri AQUI2 172/2/R80/VLz/B2/I2
	2,5
	17

	Abri AQUI2 172/3/R80/VLz/B2/I3
	2,5
	111

	Abri kunst Alfa/omega
	2,5
	2

	Aluminium 6.0m Verl. UD D76
	6
	4

	Aluminium kantelmast  8,0m con.HDPE
	8
	2

	Aluminium mast 02,0m Citytec
	2
	12

	ANWB/OV 08,0m
	8
	1

	ANWB/OV 08,0m.
	8
	1

	ANWB/OV 10,0m
	10
	3

	ANWB/OV 10.0m
	10
	3

	ANWB/VK 6,0m
	6
	1

	ANWB/VK/OV-mast 08,0m
	8
	1

	ANWB/VK/OV-mast 10,0m
	10
	1

	ANWB-Mast 04,5 m
	4,5
	1

	ANWB-Mast 04,5m
	4,5
	1

	ANWB-Mast 04,5m.
	4,5
	5

	ANWB-Mast 05.5 m.
	5,5
	2

	ANWB-Mast 05.5m
	5,5
	2

	ANWB-Mast 05.5m.
	5,5
	2

	ANWB-Mast 05.5m..
	5,5
	3

	ANWB-Mast 05.5m...
	5,5
	4

	ANWB-Spanmast 07.5m
	7,5
	1

	Binnenstadshalte
	4
	21

	BOOM
	
	3

	Brugverlichting
	0
	110

	Brugzuil 12,0m
	12
	5

	Con. mast 11,5m lph10,0 gecoat UD
	11,5
	1

	Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat
	11,5
	4

	Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat UD
	11,5
	5

	Con.mast 11,5m lph10,0 gecoat UD.
	11,5
	1

	Con.mast 11,5m lph10,0 vpl gecoat
	11,5
	8

	Con.mast 11,5m lph10,0 vpl gecoat.
	11,5
	4

	Con.mast11,5m lph10,0&6,0m gecoat
	11,5
	44

	Gietijzeren Mast 0.30m Elspec
	3
	3

	Gietijzeren Mast 03,0m
	3
	4

	Gietijzeren Mast 03,0m DN FLENS
	3
	7

	Gietijzeren Mast 03,0m Spec.
	3
	3

	Gietijzeren Mast 03,0m vpl
	3
	1

	Goedemorgenpaal
	3,5
	1

	Granieten zuil
	10
	8

	Groundbox
	0
	14

	Houten mast Catelam 8-9-10m
	10
	1

	Houten mast Kartio 11.6 BEESCEF5
	11,6
	1

	Houten mast Kartio 11.6 BEESCEF6
	11,6
	1

	Klokverlichting 03,5m
	3,5
	4

	Klokverlichting 04,5m
	4,5
	1

	Klokverlichting 10,0m
	10
	1

	Klokverlichting 12,0m
	12
	1

	Luifelverlichting 03,0m
	3
	82

	Luifelverlichting 03,5m
	3,5
	3

	Luifelverlichting 04,5m
	4,5
	30

	Mast met Basketbalkorf 10m gecoat
	10
	2

	Muurarmatuur 01,2m
	1,2
	33

	Muurarmatuur 01,7m
	1,7
	13

	Muurarmatuur 02,0m
	2
	2

	Muurarmatuur 02,5m
	2,5
	2

	Muurarmatuur 02,5m.
	2,5
	5

	Muurarmatuur 02.5m
	2,5
	44

	Muurarmatuur 03,0m
	3
	31

	Muurarmatuur 03,5m
	3,5
	116

	Muurarmatuur 04,0m
	4
	82

	Muurarmatuur 04,5m
	4,5
	77

	Muurarmatuur 05,0m
	5
	2

	Muurarmatuur 05,0m.
	5
	16

	Muurarmatuur 06,0m
	6
	2

	Muurarmatuur 06.0 m
	6
	6

	Muurarmatuur 08,0m
	8
	5

	Muurarmatuur 10,0m
	10
	4

	Objecten verlichting
	
	284

	OV/VK-mast 08,0m
	8
	1

	OV/VK-mast 08,0m DU
	8
	4

	OV/VK-mast 10,0m
	10
	2

	OV/VK-mast 10,0m DU
	10
	11

	Overspanning 05,0m
	5
	14

	Overspanning 05,5m
	5,5
	12

	Overspanning 06,0m
	6
	181

	Overspanning 06,5m
	6,5
	50

	Overspanning 07,0m
	7
	97

	Overspanning 07,5m
	7,5
	29

	Overspanning Sfeerverlichting
	6
	29

	PERGOLA
	4,5
	3

	Portiekverlichting 1,5m
	1,5
	2

	Portiekverlichting 2,0m
	2
	140

	Portiekverlichting 2,5m
	2,5
	32

	Portiekverlichting 5,5m
	5,5
	5

	R.V.S Kunstwerk Ruitenstraat
	6
	1

	R.V.S. Buis Ø60
	3,5
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 1.7
	1,7
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.1
	2,1
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.5
	2,5
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 2.9
	2,9
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.2
	3,2
	4

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.3
	3,3
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.4
	3,4
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.6
	3,6
	41

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.7
	3,7
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 3.8
	3,8
	2

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.0
	4
	4

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.1
	4,1
	6

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.2
	4,2
	41

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.3
	4,3
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.5
	4,5
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 4.9
	4,9
	1

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 5.0
	5
	4

	R.V.S. Fietspad Stadspolders 5.4
	5,4
	2

	RNET 155/8/LR115/V0/B2-4/I6/X3-4
	2,5
	4

	Rondje dordt info
	1,5
	11

	RX Bollar RVS RAL 9007 2x 5W 2700K
	0,7
	12

	RX Bollar RVS RAL 9007 5W 2700K
	0,7
	2

	Scheepvaartbord..
	6
	1

	Schijnwerper op dak EGM
	20
	4

	Schijnwerper, grondspot 00,0m
	0
	32

	Spanmast Gecoat Zwart 6,0m
	6
	11

	Spanmast Gecoat Zwart 7,0m
	7
	3

	Spanmast St.coat9005 6,5/4,5mD
	6,5
	2

	Spanmast St.coat9005 6,5m/4,5m
	6,5
	2

	St.Gecoat 03,1m vpl
	3,1
	2

	St.Gecoat 03,5m con. RAL...
	3,5
	3

	St.Gecoat 03,5m VPL Sikkens NO15.10
	3,5
	4

	St.gecoat 04,5m Zwart t.b.v Metronemis (127035)
	4,5
	40

	ST.Gecoat 04,5m Zwart top 60 (127027)
	4,5
	16

	St.Gecoat 04,5m Zwart top 76
	4,5
	535

	St.gecoat 06,0m 2V zwart RAL 9005
	6
	6

	St.gecoat 06,0m 6V zwart RAL 9005
	6
	1

	St.Gecoat 06,0m con. pt
	6
	9

	St.Gecoat 06,0m con. pt vpl
	6
	9

	St.Gecoat 06,0m conisch
	6
	108

	St.Gecoat 06,0m conisch DU
	6
	14

	St.Gecoat 06,0m conisch Dubbel Deur
	6
	2

	St.Gecoat 06.0m vierkant
	6
	51

	St.Gecoat 08,0m conisch
	8
	4

	St.Gecoat 08,0m speciaal
	8
	2

	St.Gecoat 08,0m speciaal.
	8
	1

	St.Gecoat 08,0m speciaal..
	8
	5

	St.Gecoat 10,0m
	10
	5

	St.Gecoat Al. 05,0m Vpl+grpla
	5
	1

	St.Gecoat Al. 08,0m Vpl
	8
	2

	St.Gecoat Al. 11,0m Vpl
	11
	1

	St.Gecoat Blauw 03,5m Vpl
	3,5
	4

	St.Gecoat Con.Gebogen 03.4m+Vpl
	3,4
	18

	St.Gecoat Con.Gebogen 03.5m+Vpl
	3,5
	10

	St.Gecoat grijs 04,5m
	4,5
	83

	St.Gecoat Groen 03,5m
	3,5
	15

	St.Gecoat Groen 04,5m
	4,5
	208

	St.Gecoat Groen 04,5m vpl
	4,5
	2

	St.Gecoat Groen 06,0m
	6
	13

	St.Gecoat Groen 07,0m Kromstaf
	7
	180

	St.Gecoat Groen 08,0m
	8
	14

	St.Gecoat Groen 10,0m DU
	10
	13

	St.Gecoat L.Blauw 04,0m
	4
	29

	St.Gecoat met krul lph 6 en 4m
	6
	8

	St.Gecoat met krul lph 6 en 4m + anker
	6
	10

	St.Gecoat RAL 9007 RCR-1x LPH 4,5m-1x700 CitySwan
	4,5
	31

	St.Gecoat RAL 9007 RCR-3x LPH 6,5m 1x921 CitySwan
	6,5
	2

	St.Gecoat RAL9007 05,0m
	5
	2

	St.Gecoat RAL9007 05,0m Vpl
	5
	10

	St.Gecoat RAL9007 10,0m
	10
	9

	St.Gecoat RAL9007 10,0m DU
	10
	23

	St.Gecoat RAL9007 10,0m Vpl
	10
	4

	St.Gecoat RAL9007 10,0m Vpl+Vaan
	10
	7

	St.Gecoat RAL9007 11,0m
	11
	1

	St.Gecoat RAL9007 11,0m Vpl.
	11
	2

	St.Gecoat RAL-9007 15,0m
	15
	4

	St.Gecoat Roombeek 04,0m
	4
	17

	St.Gecoat Ultra Dark Grey 08,0m spec. DU 7,20m
	10
	3

	St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. DU 3,0m
	10
	2

	St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. DU 7,20m
	10
	80

	St.Gecoat Ultra Dark Grey 10,0m spec. EU 1,90m
	10
	29

	St.Gecoat Wit 01,5m
	1,5
	11

	St.Gecoat Zw. 8,0m Vpl
	8
	5

	St.Gecoat Zw.0,80m en 04,5m
	8
	8

	St.Gecoat Zwart 01,5m
	1,5
	6

	St.Gecoat Zwart 03,5m (127020)
	3,5
	299

	St.Gecoat Zwart 03,5m vpl
	3,5
	1

	St.Gecoat Zwart 04,0m con. RAL 9005
	4
	2

	St.Gecoat Zwart 04,0m Vpl
	4
	4

	St.Gecoat Zwart 04,5m
	4,5
	4

	St.Gecoat Zwart 04,5m Vpl
	4,5
	1

	St.Gecoat zwart 05,0m
	5
	32

	St.Gecoat Zwart 06,0m (127092-1500)
	6
	231

	St.Gecoat Zwart 06,0m UD
	6
	1

	St.Gecoat Zwart 08,0m
	8
	12

	St.Gecoat Zwart 08,0m EU (127140)
	8
	47

	St.Gecoat Zwart 08,0m Spec.
	8
	1

	St.Gecoat Zwart 08,0m uith. 7,2m
	8
	28

	St.Gecoat Zwart 08,0m uith2,5m
	8
	1

	St.Gecoat zwart 10,0m speciaal 1,90m
	10
	4

	St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU 1,90m
	10
	17

	St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU 7,20m
	10
	35

	St.Gecoat zwart 10,0m speciaal DU.
	10
	1

	St.Gecoat zwart 10,0m speciaal UE 3,60m
	10
	15

	St.Gecoat zwart 10,0m vpl DU.
	10
	13

	St.Gecoat zwart 10,0m vpl spec. DU 7,20m
	10
	2

	Staal gecoat 08,0m RAL7016 DU line X
	8
	14

	Staal gecoat 08,0m RAL7016 EU Line X
	8
	129

	Staal gecoat 10,0m RAL7016 EU Line X
	10
	4

	Staal gecoat vierkant 9.0m lph 8.0m
	9
	22

	Staal gegalvaniseerd 0,60m Paaltop con.
	6
	3

	Staal gegalvaniseerd 01,8m
	1,8
	29

	Staal gegalvaniseerd 02,0m
	3
	90

	Staal gegalvaniseerd 02,6m
	2,6
	8

	Staal gegalvaniseerd 03,0m
	3
	5

	Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015)
	3,5
	7659

	Staal gegalvaniseerd 03,5m met Vpl
	3,5
	9

	Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021)
	4
	16

	Staal gegalvaniseerd 04,0m spec.
	4
	1

	Staal gegalvaniseerd 04,5m
	4,5
	9

	Staal gegalvaniseerd 04,5m met Vpl
	4,5
	7

	Staal gegalvaniseerd 04,5m met Vpl+1mtr muur
	4,5
	5

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026)
	4,5
	291

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030)
	4,5
	1844

	Staal gegalvaniseerd 04,5m Vpl spec.
	4,5
	4

	Staal gegalvaniseerd 04,5m zonder deur
	4,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 05,5m uith 1.50m
	5,5
	20

	Staal gegalvaniseerd 06,0m met Vpl
	6
	1

	Staal gegalvaniseerd 06,0m Peitzer
	6
	1

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750)
	6
	4

	Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500)
	6
	770

	Staal gegalvaniseerd 07,0m Kromstaf
	7
	14

	Staal gegalvaniseerd 07,1m con/vpl PS51 1D
	7,1
	18

	Staal gegalvaniseerd 07,5m
	7,5
	59

	Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500)
	8
	2276

	Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135)
	8
	156

	Staal gegalvaniseerd 08,0m met Vpl
	8
	5

	Staal gegalvaniseerd 08,0m Uith 2.5m
	8
	14

	Staal gegalvaniseerd 08,0m vpl PS48
	8
	2

	Staal gegalvaniseerd 09,0m
	9
	31

	Staal gegalvaniseerd 09,0m met Vpl
	9
	30

	Staal gegalvaniseerd 09,0m Uith 2,5m
	9
	1

	Staal gegalvaniseerd 09,5m lph 7.5/8/8,5/9
	9,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 10,0m (127175)
	10
	513

	Staal gegalvaniseerd 10,0m DU (127175)
	10
	111

	Staal gegalvaniseerd 10,0m met Vpl
	10
	1

	Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop
	10
	22

	Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop.
	10
	1

	Staal gegalvaniseerd 10,0m Uith 2.5m
	10
	12

	Staal gegalvaniseerd 10,0m verl. PT
	10
	2

	Staal gegalvaniseerd 12,0m
	12
	10

	Staal gegalvaniseerd 12,0m DU
	12
	3

	Staal gegalvaniseerd 12,0m Paaltop
	12
	17

	Staal gegalvaniseerd 8,0m met Vpl
	8
	8

	Staal gegalvaniseerd 8,0m Paaltop
	8
	19

	Staal gegalvaniseerd lph 08,0m & 04,5m
	8
	107

	Staal gegalvaniseerd lph 10,0m & 4,5m
	10
	1

	Staal gegalvaniseerd lph 10,0m & 6,0m
	10
	18

	Stadsplattegrond 2.5m
	2,5
	15

	Tunnelverlichting 01,5m
	1,5
	2

	Tunnelverlichting 02,0m
	2
	59

	Tunnelverlichting 02,5m
	2,5
	138

	Tunnelverlichting 03,0m
	3
	96

	Tunnelverlichting 03,5m
	3,5
	20

	Tunnelverlichting 04,0m
	4
	66

	Tunnelverlichting 04,5m
	4,5
	4

	Tunnelverlichting 05,0m
	5
	50

	Tunnelverlichting 05,5m
	5,5
	8

	Tunnelverlichting 06,0m
	6
	4

	Vakwerkmast lph 11.0m
	11
	8

	Verkeersbord
	4
	1

	VK/ANWB/OV-mast 10,0 m
	10
	1

	VK/ANWB/OV-mast 10,0m.
	10
	2

	VK/ANWB/OV-mast 12,0 m.
	12
	2

	VK/ANWB-mast 5,0 m
	5
	3

	VK/ANWB-mast 5,0m
	5
	2

	VK/ANWB-mast 5,0m.
	5
	1

	VK/ANWB-mast 6,0 m
	6
	3

	VK/ANWB-mast 6,0 m.
	6
	4

	VK/ANWB-mast 6,0m
	6
	1

	VK/ANWB-mast 6,0m.
	6
	3

	VK/OV mast 08.0m
	8
	1

	VK/OV-mast 08,0 m
	8
	3

	VK/OV-mast 08,0m.
	8
	1

	VK/OV-mast 10,0 m.
	10
	1

	VK/OV-mast 10.0m
	10
	3

	VK/OV-mast 10.0m.
	10
	27

	VK/OV-mast 12,0m
	12
	2

	VOPMAST 06,0m
	6
	1

	Wandsteun Gecoat L.Blauw 04,0m
	4
	9

	Wandsteun gecoat zwart 04,0m
	4
	7

	Wandsteun gecoat zwart 04,5m
	4,5
	3

	Wandsteun ggv 02,5m
	2,5
	15

	Wandsteun ggv 03,0m
	3
	84

	Wandsteun ggv 03,5m
	3,5
	68

	Wandsteun ggv 04,0m
	4
	32

	Wandsteun ggv 04,5m
	4,5
	19

	Wandsteun ggv 05,0m
	5
	9

	Wandsteun ggv 06,0m
	6
	1

	Wandsteun ggv 07,0m
	7
	3

	Wandsteun ggv 08,0m
	8
	19

	Wandsteun Gietijzer 02,5m model Heusden
	2,5
	12

	Wandsteun Gietijzer 03,0m Dord
	3
	46

	Wandsteun Gietijzer 03,5m Exton
	3,5
	5

	Wandsteun Gietijzer 04,0m
	4
	8

	Wandsteun Staal gecoat 06,0m
	6
	44

	Wandsteun staal gecoat 08,0m
	8
	67

	Totaal
	
	24895



OVERZICHT ARMATUREN
Gemiddelde leeftijd 9.5 jaar

01/01/2025

	Armaturen
	Aantal

	131100 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) XiSR22
	109

	131110  LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC  7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22
	27

	131118 LW-SRDS2 7W 800 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) 
	28

	131119  2x Zhaga LW-SRDS2 7W 800 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm)
	94

	131120 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD (diameter 76 mm) 
	38

	131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm)
	153

	131140 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	57

	131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	108

	131160 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	73

	131205 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40  X 52SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (3500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) 
	212

	131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%)
	108

	131209 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 10% (4500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%)
	48

	131210 LW-SRDS2 40W  6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75  X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 20% (5000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%)
	29

	131220 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75  X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 10% (5500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%)
	2

	131230 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75  X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 23:00 - 6:00 uur 30%)
	113

	131300 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	169

	131310 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DSN1 G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	16

	131320 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	39

	131330 LW-SRDS2 22W 3400LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD
	1

	131AMB LW-SRDS2 51W 5000LM 36A Amber DANB CC G4 XiSR75  X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 20% 23:00 - 6:00 uur 50%)
	8

	132140 Ekra 20 helder  lens 62 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	10

	132145 Ekra 20 helder  lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	22

	132147 Ekra 20 helder  lens 62 14W 1800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	1

	132149 Ekra 20 helder  lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	7

	132150 Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	297

	132155 Ekra 20 helder  lens 63 + CF-F-1/4 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	4

	132160 Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	690

	132161 Ekra 20 helder  lens 63 10W 1200 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	19

	132162 Ekra 20 helder  lens 63 11W 1400 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	66

	132165 Ekra 20 helder  lens 63 + CF-F-1/4 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	11

	132200 Blackbird Hanging ECO CRl70 L19 16LED RAL9006 Zhaga, 12kV SPD klasse 1 31W 4000lm
	182

	132205 Blackbird Hanging ECO CRl70 L19 24LED RAL9006 Zhaga, 12kV SPD klasse 1  46W 6000lm
	33

	139 1830 WE-EF FLC230 M.X LED-12 24W 700mA 3257lm 3000K
	20

	139 2985 WE-EF FLC230 M.X LED-12 41W 1050mA 4680lm 3000K
	7

	140400 Axia 2.1 WW 830 5167 4L oslon square giant 680 mA 1100lm 9W
	3

	140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W 
	4

	141 / 2xPLL18W E opaal
	18

	141 / 2xPL-T26W E opaal
	18

	150110 Haagse kap A11 Elegance QL55
	223

	150120 Haagse kap A11 Elegance Son50/70
	135

	1xTL-D36
	9

	2000 12LED WW CLO 1800lm
	5

	2000 1x PLL24 E
	3953

	2000 1xPLL18 E
	267

	2000 1xPLL24 C
	3

	2000 1xPLL36 E
	1623

	2000 20LED WW CLO 2200lm
	4

	2000 2xPLL36W kunst
	9

	2000 Inolumnis 10W groen
	4

	2000 SON 50/35W
	33

	2001 1xTLE40 Helder
	1

	2310 1xPLL24 E
	26

	2310 2xPLL24 EVSA RAL9005
	226

	2400 1xPLL 18 E Padvinder
	169

	2400 1xPLL 24 E Padvinder
	4

	2500 1xPLL24 E
	570

	2500 1xPLL36 E
	836

	2500 1xPLL55 E
	69

	2500 1xSOX 35
	2

	2550 1xPLL18/24 Iris
	648

	2551 1xPLL36 Iris
	4

	2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152
	1

	2600 1x CDO_TT 70
	1

	2600 1xPLL18 C
	14

	2600 1xPLL18 E
	105

	2600 1xPLL24 C
	2

	2600 1xPLL24 E
	18

	2600 1xSOX 35
	4

	2701 1xTLS20
	1

	2822 1xPLL24Tunnel
	2

	2822 1xPLL36Tunnel
	42

	2822 1xSON-T100W dim
	28

	2822 2xPLL36Tunnel
	7

	2822 2xPLL55Tunnel
	27

	2850 1xPLL36Tunnel E
	8

	2875 FLOW LED UNIT 11W 1200lm 3000K
	28

	2875 FLOWLED UNIT 14W 1650lm 3000K
	34

	40641 1xTLD36 Refl
	3

	612 2xTLS20
	2

	6650 1xPLC26pyramide
	4

	77181 K3 6x LED-0146/830
	1

	Abri
	2

	Agmi A2 1xPLL24W
	2

	Alittex U111U WB spot 7x1.5W
	24

	ALTRA-2 1x PLL24 E
	430

	ALTRA-2 1xPLL 36 E
	430

	ALTRA-3 1xPLL 55 E
	62

	Amoroma CDO-ET 70 dyn
	88

	Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0
	117

	Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1
	32

	Ampera Midi 32LED WW 700mA 71W 7800lm 006A3
	6

	Ampera Midi 48LED WW 350mA 005A2
	7

	Ampera Midi 48LED WW 500mA 007A4
	24

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 350mA 27W 3600lm  003A7
	1

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7
	1

	ANWB vlag oud
	6

	ARC 80 2680 1x CDO-TT 100W
	6

	Aresa-2 12LED WW LENS... 350mA RAL9005
	5

	Aresa-2 12Led WW lens....350mA
	98

	Aresa-2 16Led NW lens....350mA
	13

	Aresa-2 16Led WW lens....350mA
	63

	Aresa-2 20LED WW lens... 350mA
	18

	Aresa-2 24Led WW lens....350mA
	9

	Aresa-2 8 Led WW lens...350mA
	7

	Avenue 3000K S 1500lm 17W
	39

	Axia 2.1 NW 5167 8 led 690mA 2420 lm
	5

	Axia 2.1 WW 5165 4 led 680mA 1000lm
	93

	Axia 2.1 WW 5167 16 led 390mA 2400lm
	22

	Axia 2.1 WW 5167 16 led 480mA 3150lm
	17

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm
	114

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm
	69

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm
	14

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm LORA
	19

	Axia 2.1 WW 5187 16 led 390mA 2400lm
	34

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm
	383

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm
	176

	Axia 2.1 WW 5233 8 led 300mA 1020lm
	6

	BART Fortimo 1800
	2

	BB Lightpipe CDM-T100W
	20

	BBP731 LED-K2/WH PSU I A GR
	4

	BCS 419 12xLED-HB/WW 10 L305
	8

	BCS 419 12xLED-HB/WW 15 L305
	2

	BCS 419 24xLED-HB/WW 10 L609
	4

	BCS 419 24xLED-HB/WW 15 L609
	3

	BDP102 GRN12 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	390

	BDP102 GRN12 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	22

	BDP102 GRN15 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	118

	BDP102 GRN15 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	4

	BDP102 GRN20 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	51

	BDP102 GRN20 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	12

	BDS 501 LED 80-4S/730 PSU MDM PCC GR
	1

	BDS 580 LED25 3S 830 
	1

	BDS 580 LED25 3S 830  back louvre
	38

	BDS 580 LED25 3S 830 back & front louvre
	18

	BDS711 Kegel 12LED 1400lm WW
	23

	BDS711 Kegel 20LED 1800lm WW
	6

	BDS711 Kegel 20LED 2200lm WW
	7

	Bega 2188 1xPLL24 C
	3

	Bega 2483 HPL 80W
	10

	Bega 6455 SK3 LED26W 2540lm
	25

	Bega 7512 CDM-Tm Mini 20W
	2

	Bega 7524 HIT-TC-CE 35W
	1

	Bega 7527 CDM-T 70W
	1

	Bega 7825S LED  14W 30000K 1800lm
	21

	Bega 7825S LED 11W 750lm
	16

	Bega 7825S LED 12W 1000lm
	8

	Bega 7825S LED 14W 1250lm
	5

	Bega 7825S LED 7W 350lm
	6

	Bega 7825S LED 7W 800lm
	18

	Bega 7825S LED 8W 500lm
	112

	Bega 7861 CDO-ET 70W
	4

	Bega 7865 1x CDM-T 70W/830
	1

	Bega 7881S CDO-ET 50W
	3

	Bega 7882 CDO-TT 250W
	3

	Bega 8189 1xPLT42
	12

	Bega 8329 1xSON 70
	34

	Bega 84 301 19.2W 1556lm 3000K
	1

	Bega 84 523  K3 3000K 14419lm 323W optiek flat beam 11/54gr
	1

	Bega 8606 1xCDMT35 W
	3

	Bega 87 51S HCI-TC 70W WDL g8.5
	11

	BGP623 12LED ... NW CLO Luma1
	11

	BGP623 28LED ... WW CLO 3600-7200lm Luma 1
	2

	BGP623 60LED ...WW CLO 8800lm 82W Luma 1
	1

	BGP623 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR ..... GR Luma 1
	11

	BGP623 LW10 LED65-4S/830 PSD-SR DX50 GR Luma 1
	8

	BGP625 100LED ... WW CLO 14000 Luma 2
	31

	BGP625 100LED ... WW CLO 14500 Luma 2
	50

	BGP625 60LED .. WW CLO 10000 Luma 2
	7

	BGP625 80LED ... WW CLO 12000 Luma 2
	15

	BGP625 80LED ... WW CLO 12500 Luma 2
	12

	BGP630 GRN 1750/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	36

	BGP630 GRN 2100/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 250mA
	6

	BGP630 GRN 2200/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	116

	BGP630 GRN 2650/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	2

	BGP630 GRN 2800/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	3

	BGP660 24x-4S/830 PSU DS50 FG 9007 CLO G
	3

	BGP660 LED20-4S/830 PSD DW50 FG GR D9 G
	2

	BGP703 LED20 4S/830 PSD SR GR CL
	44

	BGP704 LED60-4S/830 PSD-SR DM50 GR Luma 1
	47

	BGP704 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR ..... GR Luma 1
	148

	BGP704 LWCO LED240-4S/730 DX50 DGR IACZ-NA
	6

	BGP760 LED12/830 I DW52 CLO SRT 62 S
	31

	BGP760 LED14/830 I DW52 CLO SRT 62 S
	24

	BGS451 GRN10-1S/830/NSO GR CLO 60/76P
	2

	BGS451 GRN16-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76
	34

	Bol sfeerverlichting
	65

	Boomverlichting
	3

	BRISA LC-N 16led 2750lm 3000k CLO * Ral 9007
	2

	BRISA LC-R 16Led 1200lm - 3000lm 3000k CLO * Ral 9007
	83

	BRISA LC-R 32Led 4860lm 3000k CLO * Ral 9007
	78

	BRISA+ 48led 3000K 6480-10800lm RAL 9007
	115

	BRISA+ L2WG4 II 64LED10800lm 3000k 83W RAL9007 CLO
	16

	BRISA+ L2WG4 III 64LED 11500lm 3000k 87W RAL9007
	6

	BRISA+ L2WG4 III 64LED14800lm 3000k 117W RAL9007
	4

	BRISA+ L2WG4 V 48LED7560lm3000k 60W RAL9005 CLO
	36

	BSP530 LED55-4S/730 PSD / DS50 FG AL O
	1

	BWS 639 LWCO LED30-3S-830 MDA STDE C10K 25W 3000lm Cityswan
	3

	BWS 639 LWCO LED30-3S-830 MDS STDE C10K 25W 3000lm Cityswan
	34

	CDS503 AE CDO-ET 100W
	24

	CDS503 AE CDO-ET 150W
	22

	CDS503 AE CDO-ET 70W
	15

	CDS503 PC AE CDO-TT 70W
	16

	CDS503 SE CDO-ET 150W
	6

	CDS503 SE CDO-TT 100W
	7

	CDS505 AE CDO-ET 70W
	16

	CDS505 SE CDO-ET70W
	23

	CDS540 DF TB SON 50W
	9

	CDS560 A TP CDO 70W
	18

	CDS580 S TP 1x CDO-ET 50W
	4

	CDS580 S TP 1x CDO-ET 70W
	141

	Centaur Mini Amber
	8

	Citea midi 1xPLT26
	11

	Citea midi 1xPLT32
	8

	Citea midi 1xPLT42
	29

	Citea midi 2xPLL24
	1

	Citea midi ombouw led unit W540L_200mA_HP2_STD-5393AS-GL02 31W 4500lm 
	14

	CPS 1xPLL24 C
	2

	Decaled White 30Leds
	4

	Disano 921 EL Hydro 2x TL-D 36W
	7

	Disq 2144 14LED
	80

	Disq 2144 28LED
	9

	Disq 2144 36LED
	83

	Downlighter LED
	7

	ETV130 LA10 LED 180 2017lm 3000K 927mm
	5

	Evolo-2 CPO 60W dim
	589

	Evolo-2 CPO 90W dim
	161

	Evolo-2 SON-T100 dim
	11

	Evolo-2 SON-T70W dim
	40

	F2 LED 12W 250mA 1260lm
	4

	F8 1xRX60020 F-LED 5500lm
	21

	Fagerhult S.7961W Miniflat Comnfort
	3

	FBC 2x TLS20
	1

	FGS 103 1xPLL 24 E
	177

	FGS 103 1xPLL18W
	8

	FGS 104 1xPLL36 E
	14

	Fiberslang 20m 3M
	1

	FLOOR 30W
	4

	Fluorlite RKL 4 480 2* PLL 24W
	1

	Furyo 1 1xCPO-TW45W
	10

	FV-32 5121 40led 300mA WW 3000K
	8

	Geen Armatuur gepl.
	4

	GL2 Compact 3 5068 48led 500mA
	15

	Guirlandes sfeerverl.
	180

	Haagse kap A11 Elegance 1xPLT42
	7

	Haagse kap A11 Elegance Circulux 13W 1500lm 2700K
	1

	Haagse kap A11 Elegance E27
	10

	Haagse kap A11 Elegance QL 85
	8

	Hahn A13 CDM-T35W/83
	3

	Hahn A47 23,5W 2369lm 2700K
	1

	HARMONY 1xCPO 60W Dali dim
	83

	HARMONY 1xSON50/70
	19

	HARMONY 2xPLL24W
	134

	HELIOS BPS900 LED 38W 3000L 4500lm  Ral 9001
	38

	Iguzinni 7865 T5 35W
	5

	In Ground 50 sym. narrow spot 15gr 
	2

	In Ground 50 sym. narrow spot 8gr
	2

	Innolumis Golden Green 10W
	3

	Innolumis Golden Green 16W
	10

	Innolumis Nicole Green 16W
	1

	Innolumis Nicole Green 8W
	10

	KFK 1xPLL18/24 E
	2

	KFK LED2WELL 1050lm
	63

	KFK LED2WELL 1050lm overeenkomst
	51

	KFK LED2WELL 1200lm
	60

	KFK LED2WELL 1200lm overeenkomst
	32

	KFK LED2WELL 1500lm
	57

	KFK LED2WELL 1500lm overeenkomst
	57

	KFK LED2WELL 1600lm
	179

	KFK LED2WELL 1600lm overeenkomst
	148

	KFK LED2WELL 1800lm
	30

	KFK LED2WELL 1800lm overeenkomst
	29

	KFK LED2WELL 2150lm
	35

	KFK LED2WELL 2150lm overeenkomst
	6

	KFK LED2WELL 2500lm
	10

	KLEO 2.1 Luce & Light 20W 3000K 1308lmn optiek 68gr
	8

	Klokverlichting
	6

	Kugel 400 PL-T26W
	4

	Kunstobj. Lucifer LED 25W
	114

	KVC 1xSON150
	18

	LAB 240 2xPLC26
	1

	LED Flood BCP731
	1

	Led oog in klinker
	132

	Leidse kap C11 E27 LED 5,5W
	10

	Leidse kap C11 Elegance E27
	11

	Leidse Kap C11 Elegance NU-led Helder
	12

	Leidse Kap C11 Elegance NU-led helder Amber 1200lm 2200K zhaga
	13

	Leidse kap C11 Elegance QL 55
	18

	LIBRA 16LED WW RAL9007
	1

	LIBRA 1xPLL24 E RAL9007
	160

	LIBRA 1xPLL36 E RAL9007
	1

	LIBRA 20LED WW RAL9007
	8

	LIBRA 2565 12LED WW lens... 350mA
	14

	LIBRA 2565 FORTIMO LED 24W LS6
	2

	LIBRA 2570 1xPLL 55
	11

	LI-IM4272 TLD18W
	2

	Lumenpulse Loiro blauw
	14

	Lumenpulse spot 14W 40gr LSLH
	2

	Lumenpulse spot 14W 40gr LSLV
	2

	LUXOR SNN/H PLL 24W
	48

	LUXOR SNN/V PLL36W
	68

	LW-SRDS2 10300LM 36A 730 DZR CV G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zagha
	2

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60
	149

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 76
	211

	LW-SRDS2 12000 LM 48A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga
	2

	LW-SRDS2 1200LM 24A BAMB DAME CC 12W G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD
	14

	LW-SRDS2 147W 18400LM 64A 730 DANB CC G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zhaga
	3

	LW-SRDS2 1600 LM 16A 730 DAME CC
	287

	LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC
	424

	LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC
	177

	LW-SRDS2 3400 LM 16A 730 DAME CC
	74

	LW-SRDS2 3400LM 24A BAMB DAME CC 22W G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD
	2

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (3500lm dim30-60) Zhaga
	198

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4000lm dim20-50) Zhaga
	152

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4500lm dim10-40) Zagha
	644

	LW-SRDS2 550 LM 4A 730 DANB CC top 60/76
	116

	LW-SRDS2 6000LM 24A 730 DAME CV G4 XiSR X 6SC C1 7040C3M SPD Zhaga
	6

	LW-SRDS2 6000LM 36A 730 DAME CC Zhaga
	17

	LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (5000lm dim20-50) Zhaga
	64

	LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga
	337

	LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV 5500lm dim10-40 Zahga
	29

	LW-SRDS2 65W 10300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zhaga
	56

	LW-SRDS2 7200LM 36A 730 DZR CV G4 XiSR X C C1 7040C3M SPD Zagha
	2

	LX 2CDM ET150+1PLT42
	8

	M 3570 1xSON100
	10

	M14410 ANWB Verlichtingsunit TL LWW ROND
	1

	M5720 ANWB Balk met EVSA+LL58W
	7

	M5723 ANWB Ombouwdeksel Puntfr.
	2

	M5724 ANWB Ombouwdeksel Rechtfr.
	3

	M7711 ANWB Lichtunit + LAMPlww97
	3

	M7741 ANWB Lichtunit + LAMPPLWW99
	43

	Marienbornstraat
	2

	MC3 1xSON-T250
	1

	Mini Luxis LW-SRX-20 730 410mA CLO
	1

	MINI-TUSCAN PL18 dim
	9

	ML2100 LWW  ANWB Verlichtingsunit LED ROND
	90

	Model Agudo plaffoniere in koper uitvoering
	10

	MODEL F 1xPLC26
	2

	Monospot 2 Code S1 15W 1069lm + rooster
	8

	Monospot 2 Code S2 15W 1008lm
	1

	Monospot 2 Code S3 14W 1095lm
	1

	Monospot 2 Code S4 14W 1095lm 2700K
	1

	MRS 610 CDM-R 35W
	1

	MRS 700 CDM-TC 70W
	7

	Muur/Luifel 1xTLS20
	12

	MVF 606 SDW-T 100W
	2

	MVF 606 SDW-T 50W
	2

	MVF 617 PLT42WHFCT-POT
	4

	MVP 504 SON-T 70W
	4

	MVP 506 SON-T100W
	20

	NAS 240 1xSON70/100
	2

	NewYork QT32 1xPLT26
	16

	Nobile Marina E27
	2

	Norka Bern LADP m300 520mm wit
	20

	Norka Bern LADP m300 groen
	40

	Norka Bern LADP m600 groen
	14

	NP Line Defiant Flashaar 1008mm groen
	12

	NP Line Defiant Flashaar 608mm groen
	8

	NP Line Defiant Flashaar 708mm groen
	8

	NR1 QL 55
	4

	NTL-1 2xContiled strip 600mm 16L 350mA 6000lm
	18

	NTL-1 2xContiled strip 600mm 16L 350mA 6000lm en 1x8L 3000lm
	18

	NTL-1 32LED 350mA 5068 A-sym
	8

	NTL-1 CDO-TT70
	24

	NTL-1 PLL24 72 symm
	6

	NTL-1 PLL36 72 Asymm
	2

	NTL-1 PLL36 72 Symm
	2

	NTL-1 SONT100W
	8

	NTL1 SONT150W
	30

	NTL1 SONT150W dim
	18

	ONBEKEND
	19

	Oud Hollands E27 type....RAL.....
	1

	Overspanning
	18

	Parkalux 1x28W T5
	36

	Parkalux 2x28W T5
	30

	PARKARM. 1xPLL24 E
	6

	PARKARM. LED 12W 250mA 1260lm
	12

	PEP 1x 36W HF
	18

	Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA
	4

	Piano-Mini 16 LED.... WW 700mA
	2

	Piano-Mini 16LED .... NW 250mA
	140

	Piano-Mini 16LED .... NW 350mA
	116

	Piano-Mini 16LED .... NW 500mA
	4

	Pijlerverlichting
	4

	PKA 1xQL55
	20

	Plattegrond
	14

	Portiekverlichting
	2

	PROflood DCP608
	2

	Protect 02 1xPLC26
	11

	PVX 7-11W EVSA
	1

	RE-Design 490Ittel 20Led 3000K 70W
	1

	Rondino Led 1200lm 3000K 9W
	3

	Roombeek CDM-T35W
	17

	RX 5W 600lm 2700K
	26

	RX60025-V-Strenna 1600lm 3000k
	4

	RX60025-V-Strenna 2000lm 3000k
	12

	RX60025-V-Strenna 600lm 3000k
	2

	RX60190-LS-Alu-4000Lm-3000K
	2

	RX80078-V-Strenna 2600lm 3000k opbouw
	7

	RX80078-V-Wharfwedale 2600lm 3000k opbouw
	26

	RX80183-Diam-Chain
	16

	RX90072-V-Wharfdale 1200lm 3000K
	2

	RX90121-F-Inline 600
	2

	Scheepvaartbord
	1

	Schreder Friza 5068 16LED WW Symmetrisch
	11

	SGS 201 1xSON250
	1

	SGS 203 1xSON/CDO 070 TG
	1

	SGS 203 1xSON/CDO 100 TG
	6

	SGS 253 CR GB CDO-TT70W EVSA
	2

	SGS253 CR GB SONT70
	91

	SGS253 CRGB PLT42
	6

	SGS253 CRGB SONT100
	96

	SGS253 CRGB SONT150
	40

	SGS253 GB CC CPO45W
	46

	SGS253 GB CC CPO60W
	4

	SGS253CRGBSONT100 EV
	1

	Sill 021*01536CDMT35
	1

	Sill 02M 3 070 WWDE 916 LED 70W 3000K Optiek 40 gr.  5390lm
	2

	Sill 1x CDO ET 70W
	4

	Sill 1xHPLN50W
	2

	Sill 48M660WWD916 LED straler 60W 5340lm
	10

	Sill 491 CDM-T150W83
	1

	Sill 491.1.003.36 HIT CDM-T35WKO
	1

	Sill 49L 60LED 140W 3000k Optiek 12/45 gr.  11950lm
	2

	Sill 49M 30LED 3000k Breedstralend 4
	2

	Sill 49M4070WWD LED straler 35W 2550lm
	19

	Sill CDM-T 70W83 N
	3

	Sill CDM-TD 70W83 C
	4

	Sill CDM-TD150W83 J
	2

	Sill HIT-CE CDM-T 35W
	2

	Sill type 49S Ledstraler 12leds 28W 3000K
	23

	Sintra 1 SONT070
	291

	Sintra 1 SONT100
	89

	Sintra 1 SONT150
	9

	SPICA CDM-TD 70W/83
	2

	Spike Lille CDO-ET 70W
	52

	Spot 1.6 316L Luce & Light PW 1600 10gr 2W groen
	4

	SRS 420 1xCDO-TT 070W EVSA
	47

	SRS 420 1xCDO-TT 100W EVSA
	54

	SRS 420 1xSONT100
	59

	SRS 420 1xSONT150
	14

	STARLIGHT 16LED WW 350mA 19w RAL9005 sym. 140mm
	46

	STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-6009 sym. 140mm
	117

	STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-9005 sym. 140mm
	17

	STARLIGHT 24LED WW 350mA 27W RAL-9005 sym. 140mm
	19

	STARLIGHT 24LED WW 350mA 27W RAL-9007 sym. 140mm
	40

	STARLIGHT 24LED WW 500mA 39W RAL-9005 sym. 140mm
	32

	STARLIGHT 24LED WW 500mA 39W RAL-9007 sym. 140mm
	17

	Stela square 10 Led
	1

	Stela square 18 Led
	6

	SX 505 1xPLL24 E
	61

	SX 714 11-2V 1xPLT32
	6

	TCH 329 OPAAL 1xTL8
	1

	TCW 195S 1xTLD18
	20

	TCW 216 1x TLD18W hf
	1

	Titan 703 hoek opbouw 45gr
	4

	Toplicht 1xPLC26
	4

	TPK LED 7W frost glas Ral 9005
	3

	TPS 5-9W EVSA
	12

	TPS LED Opalen Kap RAL-9005
	172

	Tunnelhoogtebord Ger
	1

	TUSCAN D840 TLD58dim
	20

	TUSCAN D853 TLD58dim
	6

	TUSCAN DI810/2PL18HF
	2

	TUSCAN DI853 RX240067-RXLIGHT ledunit
	13

	UNI-Q Basic U50B LED 1200
	10

	Urbanstar BDS100DRW 12-3S LED
	11

	Urbanstar BDS100DRW 18-3S LED
	37

	Urbanstar BDS100DRW 23-3S LED
	32

	Ventego 1xPLL55 E
	74

	Venus 534mm PLL/ TLD 18
	1

	Venzark Grondspot RVS 6 W
	3

	VOP 800X800X200MM L2 DZ+ONDL 5601005172 RAL 7032
	1

	VP 1101 D400 melkwit M4 V9D
	18

	VP1011 WW RAL-7036
	88

	VP1011 WW RAL-9005
	5

	ZYLINDO 5068 Sym 8 led XP-G3 600mA 1750 lm 15W WW 730
	4

	ZYLINDO 5068AS 8 led 350mA 10W 
	5

	Totaal
	26148


			


	OVERZICHT LAMPEN

	01/01/2025
	
	


	Lampen
	Aantal

	200035 CDM-T35W/930 Mast.elite
	28

	200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit
	4

	200150 CDM-T 150W/830 MASTER
	2

	201070 CDM-TD 70W/830 MASTER
	6

	201150 CDM-TD 150W/830 MASTER
	2

	210050 CDO-ET 050W/828
	7

	210070 CDO-ET 070W/828 MASTER
	360

	210100 CDO-ET 100W/828 MASTER
	23

	210150 CDO-ET 150W/828 MASTER
	32

	220070 CDO-TT 070W/828 MASTER
	540

	220100 CDO-TT 100W/828 MASTER
	387

	220150 CDO-TT 150W/828 MASTER
	125

	220250 CDO-TT 250W/830 MASTER
	4

	230050 SON PIA 050W E
	93

	230070 SON PIA 070W E
	68

	230150 SON PIA plus 150W MASTE
	8

	240050 SON-T PIA PLUS 050W
	39

	240070 SON-T PIA plus 070W
	20

	240100 SON-T PIA plus 100W
	20

	260045 CPO-TW 045W/628 MASTER
	56

	260060 CPO-TW 060W/728 MASTER
	677

	260090 CPO-TW 090W/728 MASTER
	160

	270026 PL-C 26W/827 4P MASTER
	21

	280018 PL-C 18W/840 4P MASTER
	5

	280026 PL-C 26W/840 4P MASTER
	16

	310018 PL-L 18W/830 4P MASTER
	668

	310024 PL-L 24W/830 4P MASTER
	6786

	310036 PL-L 36W/830 4P MASTER
	3040

	310055 PL-L 55W/830 4P MASTER
	275

	330007 PL-S 07W/840 4P
	2

	330009 PL-S 09W/840 4P
	5

	331009 PL-S 09W/830 2P
	10

	350032 PL-T TOP 32W/827 4P
	21

	350042 PL-T TOP 42W/827 4P
	30

	360026 PL-T TOP 26W/830 4P
	44

	360042 PL-T TOP 42W/830 4P
	18

	370026 PL-T 26W/840 4P
	1

	370042 PL-T TOP 42W/840 4P
	28

	380028 Mast.TL5HESecura28W/830
	96

	380035 Mast.TL5HESecura35W/830
	5

	389018 TLD 18W/830
	1

	389058 TL-D Xtreme 58W/830
	26

	390030 TLD 30W/840
	4

	390036 TLD 36W/840
	38

	391018 TL-D Xtreme 18W/840
	23

	391036 TL-D Xtreme 36W/840
	72

	391058 TL-D Xtreme 58W/840
	18

	392008 TL 08W kl33 + S10
	4

	393040 TLE 40W/840
	1

	Boomverlichting Kast 1
	1

	Boomverlichting Kast 2
	1

	Boomverlichting Kast 3
	1

	CDM-R elite 35W/930 PAR30L E27
	1

	CDM-SA/R 150W / 942
	1

	CDM-SA/T/G12 150W
	1

	CDM-T elite 100W/930 G12
	19

	CDM-T elite 70W/930 G12
	1

	CDM-TC 70W/830 G8.5
	7

	CDM-Tm Mini 20W/830 GU6.5
	2

	HCI-TC 70W/830 G8.5 WDL pow.b
	11

	HPLN 050W E27
	2

	HQI-T 70W/WDL/830
	1

	LED 01W 3000K
	132

	LED 01W Amber
	8

	LED 03,5W 4000K 420 lm
	172

	LED 05W 2700K 600lm
	26

	LED 05W 3000K 380lm
	2

	LED 05W 3000K 470lm E27
	4

	LED 05W 3000K 500lm
	258

	LED 06W 3000K
	184

	LED 06W 3000K 600lm
	320

	LED 07W 3000k 350lm
	12

	LED 07W 3000k 800lm
	141

	LED 08W 3000K 500lm
	137

	LED 08W Green 420lm
	10

	LED 09W 3000K 1000lm
	732

	LED 09W 3000K 1050lm
	119

	LED 09W 3000K 1100lm
	3

	LED 09W BLAUW 124lm
	14

	LED 09W GROEN 582lm
	16

	LED 09W GROEN 930lm
	40

	LED 10W 3000K 1000lm
	112

	LED 10W 3000K 1200lm
	707

	LED 10W 3000K 1250lm
	29

	LED 10W 3500K 1250lm
	7

	LED 10W 4000K 1200lm
	1

	LED 116W 3000K 10000lm
	7

	LED 117W 3000K 14800lm
	7

	LED 11W 2700K 1095lm
	4

	LED 11W 3000K 1090lm
	76

	LED 11W 3000K 1200lm
	464

	LED 11W 3000K 1400lm
	134

	LED 11W 3000K 1500lm
	37

	LED 11W 3000K 1600lm
	261

	LED 11W 3000K 750lm
	16

	LED 12W 3000K 1000lm
	8

	LED 12W Amber 2200K 1200lm
	27

	LED 12W Golden Green 760lm
	7

	LED 133W 3000K 12000lm
	15

	LED 13W 3000K 1500lm
	211

	LED 13W 3000K 1600lm
	1059

	LED 13W 3000K 2000lm
	124

	LED 13W Amber 1600lm
	3

	LED 140W 3000K 11950lm
	2

	LED 143W 3000K 12500lm
	12

	LED 147W  3000K 18400lm
	3

	LED 14W 3000K 1650lm
	132

	LED 14W 3000K 1740lm
	4

	LED 14W 3000K 1800lm
	183

	LED 14W 4000K 1680lm
	140

	LED 14W GROEN 1600lm
	14

	LED 14W GROEN 554lm
	4

	LED 150W  3000K 24000lm
	6

	LED 159W 3000K 14000lm
	31

	LED 15W 3000K 1008lm
	1

	LED 15W 3000K 1069lm
	8

	LED 15W 3000K 1600lm
	66

	LED 15W 3000K 1750lm
	40

	LED 15W 4000K 1600lm
	13

	LED 15W 4000K 1950lm
	80

	LED 15W GROEN 1000lm
	12

	LED 166W 3000K 14500lm
	50

	LED 16W 3000K 2000lm
	512

	LED 16W 3000K 2500lm
	115

	LED 16W Green 1020lm
	1

	LED 17W 3000K 1500lm
	39

	LED 17W 3000K 2200lm
	116

	LED 18W 3000K 2000lm
	393

	LED 18W 3000K 2150lm
	68

	LED 18W 4000K 2200lm
	5

	LED 19W 3000K 2300lm
	43

	LED 19W 3000K 2400lm
	56

	LED 19W 4000K 2352lm
	133

	LED 19W Golden Green
	10

	LED 20W 3000K 1200lm
	10

	LED 20W 3000k 1308lm
	8

	LED 20W 3000K 2500lm
	179

	LED 21W 3000K 2500lm
	57

	LED 22W 3000K 2200lm
	153

	LED 22W 3000K 3400lm
	1

	LED 22W 3000lm 
	18

	LED 22W 4000K 2250lm
	6

	LED 23W 2700K 2369lm
	1

	LED 23W 3000K 2650lm
	35

	LED 23W Amber 3400lm
	2

	LED 24W 3000K 2800lm
	18

	LED 25W 3000K 1825lm
	48

	LED 25W 3000K 2500lm
	148

	LED 25W 3000K 3000lm
	221

	LED 26 W 3000k 3400lm
	132

	LED 26W 3000K 2750lm
	2

	LED 27W 3000K 3260lm
	29

	LED 27W 3000K 3500lm
	4

	LED 27W 3000K 3600lm
	1

	LED 27W 4000K 2800lm
	7

	LED 27W 4000k 3066lm
	4

	LED 28W 3000K 3000lm
	25

	LED 28w Fortimo 3000K 1800lm
	4

	LED 29W 3000K 1680lm?
	7

	LED 2W GROEN 96lm
	4

	LED 30W 4000K 3300lm
	13

	LED 30W white 3250lm
	4

	LED 31W 3000K 4000lm
	186

	LED 31W 3000K 4500lm
	14

	LED 323W 3000K 14419lm
	1

	LED 32W 3000K 4900lm
	9

	LED 33W 3000K 5000lm
	366

	LED 34W 3000K 4000lm
	4

	LED 35W 2700K 3000lm
	4

	LED 35W 3000K 2550lm
	19

	LED 36W 3000K 4800lm
	128

	LED 37W 3000K 5100lm
	1

	LED 38W 3000K 4500lm
	88

	LED 40W 3000K 4860lm
	93

	LED 40W 3000K 5000lm
	989

	LED 40W 3000K 5500lm
	22

	LED 40W 3000K 6000lm
	64

	LED 40W 3000K 6300lm
	136

	LED 40W 4000K 4250lm
	83

	LED 41W 3000K 4680lm
	7

	LED 45W 3000K 5670lm
	39

	LED 45W 3000K 7200lm
	4

	LED 46W 3000K 6000lm
	95

	LED 47W 3000K 6300lm
	440

	LED 50W 3000K 6600lm
	13

	LED 51W 3000K 6000lm
	33

	LED 51W 3000K 6700lm
	6

	LED 51W Amber 5000lm  (Barnsteen)
	8

	LED 53W 3000K 8300lm
	2

	LED 55W 3000K 7300lm
	3

	LED 59W 3000K 7290lm
	14

	LED 60W 3000K 5340lm
	10

	LED 60W 3000K 7600lm
	36

	LED 60W 3000K 8000lm
	1

	LED 64W 3000K 8100lm
	38

	LED 65W 3000K 10300lm
	58

	LED 7,2W 4000K 1,5Mtr 24V
	128

	LED 7.3W 934lm 3000K
	20

	LED 70W 3000K 5390lm
	2

	LED 70W 3000K 7000lm
	3

	LED 71W 3000K 7800lm
	6

	LED 74W 3000K 9900lm
	15

	LED 75W 3000K 9600lm
	24

	LED 76W 3000K 10000lm
	148

	LED 82W 3000K 8800lm
	1

	LED 83W 3000K 10800lm
	16

	LED 87W 3000K 11500lm
	6

	LED 92W 3000K 12000lm
	10

	LED buis Neofos CC13500 24W
	5

	Megaman A70 11W glas E27 2800
	12

	PHCorePro 5,5W 470lm 2700K E27
	16

	PHCorePro 8W 806lm 2700K E27
	9

	PL-E POLAR 15W/827 E27 MASTER
	1

	PLEC 5W
	5

	PL-L 18W/830 4P + S10 MASTER
	12

	PL-L 24W/830 4P+ S10 MASTER
	7

	QL 55W/827 MASTER
	219

	QL 55W/830 MASTER
	38

	QL 55W/840 MASTER
	8

	QL 85W/827 MASTER
	8

	SDW-T 050W MASTER
	2

	SDW-T 100W MASTER
	2

	SOX 035W
	6

	TLM 40W kl33
	2

	TLS 20W kl33
	19

	Totaal
	26811



