







GEMEENTE SLIEDRECHT
OMVANG VAN HET WERK EN DE INSTALLATIE

behorende bij de
OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD 
Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566
Bijlage T3 - Omvang van het werk en de installatie Sliedrecht 


TenderNed-nummer: TN506566                                                                            bladzijde 1 van 2

Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033

(opgave 20/01/2025)

	Aanrijdingen :
	Veiligstellen en nadien mast vervangen
	150
	St.

	
Kleine werkzaamheden
:
	Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten)
	
5
	
St.

	
	Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid)
	80
	St.

	
	Leveren en plaatsen van serviceluikjes
	15
	St.

	
	Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken
	100
	St.

	
	Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken
	20
	St.

	
	Rechtzetten masten ≤ 6 meter
	100
	St.

	
	Rechtzetten masten > 6 meter
	25
	St.



Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

	Uitwisselen van armaturen *
	910
	St.

	Uitwisselen van masten
	615
	St.

	Verplaatsen van masten
	75
	St.

	Uitbreiding van masten **
	65
	St.

	Uitbreiding van overige lichtobjecten **
	5
	St.





*
Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :
· apart en zonodig m.b.v. hoogwerker
· gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten
**
Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.


	OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN

	Gemiddelde leeftijd 17 jaar
	
	
	

	01/01/2019
	
	
	


	Mast
	Hoogte
	Aantal

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	1

	127288 Aluminium 4.0m con HDPE
	4
	633

	127289 Aluminium 4.0m con.+MVB
	4
	135

	127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm
	6
	36

	127291 Aluminium 6.0m verl. UE 500mm
	6
	44

	127292 Aluminium 6.5m Verj. UE 700mm
	6
	149

	127293 Aluminium 6.0m verl. UD 1250 MVB
	6
	7

	127294 Aluminium 6M verl. UD 500
	6
	2

	127295 Aluminium CO 3,50m HDPE
	3,5
	150

	127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm
	6
	107

	127299 Aluminium 8.0m Verl.+ UE 750MM D76
	8
	10

	127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB
	8
	9

	127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB
	8
	19

	127303 Aluminium 4.5m Verl.+ UE1000M D60
	4,5
	4

	127309 Alu 4,5m + UE1000mm HDPE
	4,5
	2

	127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE
	6
	778

	127312 ALU 6,5M EU 700mm HDPE
	6,5
	71

	127318 Aluminium 6.0m CON PT 60mm HDPE
	6
	5

	127326 ALU 8,0M DU 1250mm HDPE
	8
	15

	127326a Aluminium 8.0m DU 1250mm HDPE reclame
	8
	9

	127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE
	8
	17

	127329a Aluminium 8.0m EU 1250mm HDPE reclame
	8
	11

	127334 Aluminium 6.0m DU 1250mm HDPE reclame
	6
	23

	127398 ALU 8,0M PT DU T-Stuk HDPE
	8
	2

	127500 Aluminium 4.0m verl.T76 HDPE 1 deur RAL9005
	4
	3

	127501 Aluminium 4.0m verl.T76 HDPE 2 deur RAL9005
	4
	1

	127503 Aluminium 6,0m UD 750mm HDPE
	6
	30

	Abri Future/150/3/LR143/VL/B2/I0
	2,5
	18

	Aluminium 12,0m PT
	12
	6

	Aluminium 3.0m Con. top60
	3
	26

	Aluminium 3.5m Con top60
	3,5
	4

	Aluminium 4.0m con HDPE gecoat
	4
	15

	Aluminium 4.0m zonder MVB
	4
	853

	Aluminium 4.2m
	4,2
	4

	Aluminium 4.5m met EU 1m.
	4,5
	40

	Aluminium 5.0m con UE 1250m
	5
	2

	Aluminium 6.0m CON PT 60mm
	6
	17

	Aluminium 6.0m con. EU spec.1000-05 D60 top 76
	6
	2

	Aluminium 6.0m Con. top 76
	6
	5

	Aluminium 6.0m con. UD 750mm
	6
	7

	Aluminium 6.0m con. UE L1250MM
	6
	6

	Aluminium 6.0m verl. UE 1400MM D60
	6
	1

	Aluminium 6.5m DU
	6,5
	11

	Aluminium 6.5m DU 750mm HDPE
	6,5
	2

	Aluminium 6.5m UE 700mm
	6,5
	662

	Aluminium 7.0m
	7
	9

	Aluminium 7.5m DU
	7,5
	9

	Aluminium 8.0m
	8
	1

	Aluminium 8.0m con UD 750mm MVB
	8
	2

	Aluminium 8.0m met voetplaat DU 1,25m
	8
	1

	Aluminium 8.0m PT DU
	8
	16

	Aluminium 8.0m UE 1250mm
	8
	67

	Aluminium 8.0m Verl. UD 750M MVB
	8
	5

	Aluminium Con. lichtmast 5,5m gebogen EU 2,30m MVB
	5,5
	30

	ANWB/OV 08,0 m
	8
	1

	ANWB/OV 08,0m.
	8
	2

	ANWB/OV 08.0m
	8
	2

	ANWB/OV 10,0m
	10
	1

	ANWB-Mast 04,5m
	4,5
	1

	ANWB-Mast 04,5m.
	4,5
	1

	ANWB-Mast 05.5m
	5,5
	1

	ANWB-Mast 05.5m.
	5,5
	1

	Bakenlicht 3.0m
	3
	1

	Bega Lichtzuil 815mm
	0,8
	1

	Conisch mast 7m-108-4 lph 5.2m 1.1m 1"BI/IP/LG/Houten uithouder RAL9005Oregon Pine 8x gelakt LineX
	7
	267

	Informatiebord 2,0m
	2
	8

	Klokverlichting 03,5m
	3,5
	6

	Lichtzuil LZR 3000lm 3000K
	1,5
	4

	Muurarmatuur 02,0m
	2
	4

	Muurarmatuur 03,0m
	3
	3

	Muurarmatuur 03,5m
	3,5
	2

	Muurarmatuur 04,0m
	4
	4

	OV/VK-mast 08,0m
	8
	1

	OV/VK-mast 08,0m DU
	8
	3

	RNET 155/8/LR115/V0/B2-4/I6/X3-4
	2,5
	2

	RVS 4,0m KORA
	4
	4

	RVS 4,5m KORA
	4,5
	2

	Schijnwerper, grondspot 00,0m
	0
	12

	St.Gecoat 04,0m con.PT D60
	4
	16

	St.Gecoat 06,0m Cornaline Schreder
	6
	15

	St.Gecoat 07,0m vierkant lph 6m RAL9005 LineX
	7
	11

	St.Gecoat Groen 03,5m
	3,5
	1

	St.Gecoat Zwart 03,5m (127020)
	3,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 01,5m
	1,5
	5

	Staal gegalvaniseerd 02,5m
	2,5
	7

	Staal gegalvaniseerd 03,0m
	3
	4

	Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015)
	3,5
	5

	Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021)
	4
	73

	Staal gegalvaniseerd 04,5m
	4,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030)
	4,5
	23

	Staal gegalvaniseerd 05,0m
	5
	9

	Staal gegalvaniseerd 06,5m
	6,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 8,0m Paaltop
	8
	1

	Tunnelverlichting 02,5m
	2,5
	7

	Tunnelverlichting 03,5m
	3,5
	8

	Tunnelverlichting 04,0m
	4
	9

	Tunnelverlichting 04,5m
	4,5
	43

	Tunnelverlichting 06,0m
	6
	4

	VK/ANWB/OV-mast 10,0 m
	10
	1

	VK/OV-mast 08,0 m
	8
	1

	VK/OV-mast 08,0m
	8
	1

	Wandsteun ggv 02,5m
	2,5
	4

	Wandsteun ggv 03,0m
	3
	1

	Wandsteun ggv 04,0m
	4
	4

	Wandsteun ggv 04,5m
	4,5
	4

	Wandsteun ggv 07,0m
	7
	1




	OVERZICHT ARMATUREN

	Gemiddelde leeftijd 9 jaar
	
	
	
	

	01/01/2019
	
	
	
	


	Armatuur
	Aantal

	LW-SRDS2 19W 3000LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR40  X 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (2100lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) 
	10

	131110  LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC  7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22
	18

	131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm)
	88

	131140 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	63

	131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	118

	131160 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	20

	131170 LW-SRDS2 22W 3400LM 24A DAME CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD
	189

	131175 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A DAME CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD
	5

	131180 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CV G2 XiSR40 10SC C1 7040C3S SPD (dimmen basis 30% (3500lm) 
	3

	131205 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40  X 52SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (3500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) 
	20

	131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%)
	38

	131220 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75  X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 10% (5500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%)
	13

	131230 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75  X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 23:00 - 6:00 uur 30%)
	39

	131300 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	21

	131310 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DSN1 G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	18

	131320 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	9

	132145 Ekra 20 helder  lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	11

	132149 Ekra 20 helder  lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	2

	132150 Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	53

	132155 Ekra 20 helder  lens 63 + CF-F-1/4 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	3

	132160 Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	153

	132164 Ekra 20 helder  lens 63 15W 1900 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	10

	132165 Ekra 20 helder  lens 63 + CF-F-1/4 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	8

	140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W
	1

	2000 12LED WW CLO 1800lm
	1

	2000 1x PLL24 E
	188

	2000 1xPLL18 E
	2

	2000 1xPLL36 E
	33

	2000 FORTIMO 1100 LM 17W
	5

	2015 1xPLL24 EVSA RAL9005
	4

	2050 1xPLL 24 E
	5

	2050 1xTLS 20
	1

	2150 1xPLL 24 E Bobek
	1

	2160 1xPLL 18 E Mithra
	156

	2160 1xPLL 24 E Mithra
	36

	2160 1xPLL 36 E Mithra
	3

	2310 2xPLL24 EVSA RAL9005
	2

	2400 1xPLL 18 E Padvinder
	58

	2400 1xPLL 24 E Padvinder
	59

	2500 1xPLL24 E
	1

	2500 1xPLL36 C
	5

	2500 1xPLL36 E
	9

	2500 1xPLL55 E
	1

	2500 2xPLL36 E
	6

	2550 1xPLL18/24 Iris
	1

	2551 1xPLL36 Iris
	6

	2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152
	39

	Abri
	1

	Abri...
	19

	ALTRA-2 1x PLL24 E
	27

	ALTRA-2 1xPLL 36 E
	167

	ALTRA-3 1xPLL 55 E
	20

	Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0
	1

	Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1
	2

	Ampera Midi 48LED WW 700mA 009A6
	1

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7
	31

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 700mA CLO 55W 6300lm  005A8
	7

	BART Fortimo 1800
	6

	BDP102 GRN12 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	37

	BDP102 GRN12 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	4

	BDP102 GRN15 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	85

	BDP102 GRN15 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	10

	BDP102 GRN20 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10
	33

	BDP102 GRN20 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10
	2

	BDS711 Kegel 12LED 1600lm WW
	3

	BDS711 Kegel 20LED 2000lm WW
	4

	BDS711 Kegel 28LED 2400lm WW
	11

	BDS711 Kegel 28LED 2800lm WW
	7

	Bega 7825S LED  14W 30000K 1800lm
	1

	Bega 84 278  K3 3000K 2695lm 35W
	9

	Bega 99 776K3 LED 20W 3000K
	1

	BGP623 12LED ... NW CLO Luma1
	3

	BGP630 GRN 2650/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	8

	BRISA LC-A3 24Led 20W 3000lm 3000k RAL9007
	11

	BRISA LC-R 16Led 1200lm - 3000lm 3000k CLO * Ral 9007
	24

	BRISA LC-R 8Led 800-2000lm 3000k CLO * Ral 9007
	46

	CALYPSO MINI 1x SHP-TS 50
	8

	Citea Midi 1xCDO-TT 70W
	15

	F2 1X TLD 58W HELDER
	4

	FGS 105 PLL40W E VSA
	3

	GAM L2WG4 Helder-LC-M-16LED 3000K 3000lm
	207

	GAM L2WG4 Helder-LC-M-32LED 3000K 4000lm
	68

	GEMA 1543 CDM-T 150 G12
	6

	HPS 100 CITYZEN 1 x PLL36 E
	243

	HPS 100 CITYZEN 1xPLL24 HF
	48

	KFK 1xPLL18/24 E
	3

	KFK LED2WELL 1050lm
	44

	KFK LED2WELL 1050lm overeenkomst
	2

	KFK LED2WELL 1200lm
	23

	KFK LED2WELL 1500lm
	2

	KFK LED2WELL 1600lm
	151

	KFK LED2WELL 1600lm overeenkomst
	19

	KFK LED2WELL 1800lm
	19

	KFK LED2WELL 1800lm overeenkomst
	2

	KFK LED2WELL 2000lm
	4

	KFK LED2WELL 2150lm
	35

	KFK LED2WELL 2150lm overeenkomst
	16

	KFK LED2WELL 2500lm
	4

	Klokverlichting
	6

	KORA IV 2x PLL 18W E
	4

	KORA V 2 X PLL 24W E
	2

	LIBRA 1xPLL36 E RAL9007
	3

	LIBRA 2570 1xPLL 55
	4

	LMB545 2xPLL24 PMMA RAL-9005
	1

	Lowlander LWD 12M SCL_T4-B
	13

	Lowlander LWD 12SS XW
	36

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60
	24

	LW-SRDS2 1600 LM 16A 730 DAME CC
	45

	LW-SRDS2 19W 3000LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR 22 XC 7040C3M SPD  (dimmen basis 30% (2100lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) 
	4

	LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC
	65

	LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC
	196

	LW-SRDS2 3400 LM 16A 730 DAME CC
	109

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (3500lm dim30-60) Zhaga
	173

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4000lm dim20-50) Zhaga
	98

	LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4500lm dim10-40) Zagha
	71

	LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga
	13

	LZR 25W 3000lm 3000K
	4

	LZR150 L14650 9005
	5

	MATLN ANWB BEWEGWIJZERBORD NW
	30

	MC2 1xSON-T100
	14

	MC2 1xSON-T50
	14

	MC2 1xSON-T70
	85

	Mithra 2160 SNN PLL36 EVSA RAL7023
	9

	Mithra BDS150 12LED-HB WW
	78

	Mithra BDS150 20LED-HB WW
	22

	NTL 11 1x LL 36
	7

	NTL-1 1XxPLL 55 72 EVSA
	8

	NTL-1 CDO-TT70
	8

	ONBEKEND
	1

	Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA
	9

	PKS PK PLL24 EVSA
	3

	Plattegrond
	8

	PLS 2 xTLS20
	1

	SAFFIER-1 CDO-TT 100 CVSA
	2

	SAFFIER-2 1523 SON-T/SHP-TS 100 W
	1

	SAFFIER-2 CDO-TT100/1451/AG/ZEBRA (RS)
	9

	Scheepvaartbord
	1

	SELUX SX593 REFL 2xPLL18
	1

	SGR SG PLL24 EVSA
	18

	SGS253 GB CC CPO60W
	2

	Sintra 1 SONT070
	51

	Sintra 1 SONT150
	7

	STA 1 X 70W
	8

	STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-9005 sym. 140mm
	4

	TERRA 83D CDM-T70
	2

	THORN AEROFLOOD conventioneel
	8

	THORN AEROFLOOD PRO 2 24|50 730 A5 CLO ZUD CL1 WS5 GY
	8

	TUSCAN DI872 20PLED
	14

	VENTEGO 1xPLL36 EVSA
	6

	Ventego Clear 20W 2500lm 3000K
	4

	VN P/24
	18

	VN P/36
	12

	VP1011 WW RAL-7036
	474

	VP1011 WW RAL-9005
	22

	Totaal
	4887




	OVERZICHT LAMPEN

	01/01/2019
	
	


	Lamp
	Aantal

	200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit
	2

	200150 CDM-T 150W/830 MASTER
	5

	220050 CDO-TT 050W/828
	21

	220070 CDO-TT 070W/828 MASTER
	173

	220100 CDO-TT 100W/828 MASTER
	24

	220150 CDO-TT 150W/828 MASTER
	8

	260060 CPO-TW 060W/728 MASTER
	2

	310018 PL-L 18W/830 4P MASTER
	226

	310024 PL-L 24W/830 4P MASTER
	428

	310036 PL-L 36W/830 4P MASTER
	509

	310040 PL-L 40W/830 4P MASTER
	3

	310055 PL-L 55W/830 4P MASTER
	73

	390023 TLD 23W/840
	24

	390036 TLD 36W/840
	24

	390058 TLD 58W/840
	63

	391036 TL-D Xtreme 36W/840
	7

	391058 TL-D Xtreme 58W/840
	28

	CDM-SA/T/G12 150W
	8

	GLOEILAMP 150W
	2

	GLOEILAMP 15W
	4

	LED 04W 3000K 500lm
	3

	LED 05W 3000K 500lm
	18

	LED 06W 3000K 600lm
	56

	LED 09W 3000K 1000lm
	198

	LED 09W 3000K 1050lm
	61

	LED 106W 3000K 11700lm
	1

	LED 10W 3000K 1200lm
	134

	LED 11W 3000K 1200lm
	47

	LED 11W 3000K 1500lm
	8

	LED 11W 3000K 1600lm
	82

	LED 13W 3000K 1500lm
	113

	LED 13W 3000K 1600lm
	187

	LED 13W 3000K 2000lm
	136

	LED 14W 3000K 1650lm
	60

	LED 14W 3000K 1740lm
	1

	LED 14W 3000K 1800lm
	27

	LED 15W 3000K 1600lm
	89

	LED 15W 3000K 1750lm
	5

	LED 15W 3000K 1900lm
	10

	LED 15W 4000K 1600lm
	4

	LED 16W 3000K 2000lm
	158

	LED 16W 3000K 2500lm
	32

	LED 17W 3000K 2200lm
	19

	LED 18W 3000K 2000lm
	93

	LED 18W 3000K 2150lm
	51

	LED 19W 3000K 2300lm
	12

	LED 19W 3000K 3000lm
	2

	LED 20W 3000K 2500lm
	422

	LED 20W 3000K 3000lm
	11

	LED 20W 4000K 1400lm?
	14

	LED 22W 3000K 3400lm
	189

	LED 22W 3000lm 
	5

	LED 23W 3000K 2650lm
	8

	LED 24W 3000K 2800lm
	8

	LED 25W 3000K 2500lm
	60

	LED 25W 3000K 3000lm
	230

	LED 26 W 3000k 3400lm
	109

	LED 27W 3000K 2400lm
	11

	LED 27W 3000K 3500lm
	4

	LED 27W 3000K 3600lm
	6

	LED 28W 3000K 3000lm
	20

	LED 28w Fortimo 3000K 1800lm
	6

	LED 32W 3000K 4900lm
	31

	LED 33W 3000K 3500lm
	3

	LED 33W 3000K 5000lm
	62

	LED 34W 3000K 4000lm
	70

	LED 35W 3000K 2694lm
	9

	LED 36W 3000K 4800lm
	1

	LED 37w 3000k 5600lm
	8

	LED 40W 3000K 5000lm
	335

	LED 40W 3000K 6300lm
	52

	LED 47W 3000K 6300lm
	13

	LED 50W 3000K 5000lm
	6

	LED 51W 3000K 6000lm
	2

	LED 55W 3000K 5500lm
	11

	LED 55W 3000K 6300lm
	7

	LED 60W 3000K 8000lm
	16

	LED 70W 3000K 7000lm
	8

	TLS 20W kl33
	3

	Totaal
	4981



