GEMEENTE SLIEDRECHT

OMVANG VAN HET WERK EN DE INSTALLATIE

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD

Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566

# Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033

(opgave 20/01/2025)

| Aanrijdingen : | Veiligstellen en nadien mast vervangen | 150 | St. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kleine werkzaamheden : | Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten) | 5 | St. |
|  | Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid) | 80 | St. |
|  | Leveren en plaatsen van serviceluikjes | 15 | St. |
|  | Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken | 100 | St. |
|  | Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken | 20 | St. |
|  | Rechtzetten masten ≤ 6 meter | 100 | St. |
|  | Rechtzetten masten > 6 meter | 25 | St. |

Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

| Uitwisselen van armaturen * | 910 | St. |
| --- | --- | --- |
| Uitwisselen van masten | 615 | St. |
| Verplaatsen van masten | 75 | St. |
| Uitbreiding van masten ** | 65 | St. |
| Uitbreiding van overige lichtobjecten ** | 5 | St. |

*

Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :

- apart en zonodig m.b.v. hoogwerker

- gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten

**

Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.

| OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde leeftijd 17 jaar |  |  |  |
| 01/01/2019 |  |  |  |

| Mast | Hoogte | Aantal |
| --- | --- | --- |
| 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU | 6 | 1 |
| 127288 Aluminium 4.0m con HDPE | 4 | 633 |
| 127289 Aluminium 4.0m con.+MVB | 4 | 135 |
| 127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm | 6 | 36 |
| 127291 Aluminium 6.0m verl. UE 500mm | 6 | 44 |
| 127292 Aluminium 6.5m Verj. UE 700mm | 6 | 149 |
| 127293 Aluminium 6.0m verl. UD 1250 MVB | 6 | 7 |
| 127294 Aluminium 6M verl. UD 500 | 6 | 2 |
| 127295 Aluminium CO 3,50m HDPE | 3,5 | 150 |
| 127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm | 6 | 107 |
| 127299 Aluminium 8.0m Verl.+ UE 750MM D76 | 8 | 10 |
| 127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB | 8 | 9 |
| 127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB | 8 | 19 |
| 127303 Aluminium 4.5m Verl.+ UE1000M D60 | 4,5 | 4 |
| 127309 Alu 4,5m + UE1000mm HDPE | 4,5 | 2 |
| 127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE | 6 | 778 |
| 127312 ALU 6,5M EU 700mm HDPE | 6,5 | 71 |
| 127318 Aluminium 6.0m CON PT 60mm HDPE | 6 | 5 |
| 127326 ALU 8,0M DU 1250mm HDPE | 8 | 15 |
| 127326a Aluminium 8.0m DU 1250mm HDPE reclame | 8 | 9 |
| 127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE | 8 | 17 |
| 127329a Aluminium 8.0m EU 1250mm HDPE reclame | 8 | 11 |
| 127334 Aluminium 6.0m DU 1250mm HDPE reclame | 6 | 23 |
| 127398 ALU 8,0M PT DU T-Stuk HDPE | 8 | 2 |
| 127500 Aluminium 4.0m verl.T76 HDPE 1 deur RAL9005 | 4 | 3 |
| 127501 Aluminium 4.0m verl.T76 HDPE 2 deur RAL9005 | 4 | 1 |
| 127503 Aluminium 6,0m UD 750mm HDPE | 6 | 30 |
| Abri Future/150/3/LR143/VL/B2/I0 | 2,5 | 18 |
| Aluminium 12,0m PT | 12 | 6 |
| Aluminium 3.0m Con. top60 | 3 | 26 |
| Aluminium 3.5m Con top60 | 3,5 | 4 |
| Aluminium 4.0m con HDPE gecoat | 4 | 15 |
| Aluminium 4.0m zonder MVB | 4 | 853 |
| Aluminium 4.2m | 4,2 | 4 |
| Aluminium 4.5m met EU 1m. | 4,5 | 40 |
| Aluminium 5.0m con UE 1250m | 5 | 2 |
| Aluminium 6.0m CON PT 60mm | 6 | 17 |
| Aluminium 6.0m con. EU spec.1000-05 D60 top 76 | 6 | 2 |
| Aluminium 6.0m Con. top 76 | 6 | 5 |
| Aluminium 6.0m con. UD 750mm | 6 | 7 |
| Aluminium 6.0m con. UE L1250MM | 6 | 6 |
| Aluminium 6.0m verl. UE 1400MM D60 | 6 | 1 |
| Aluminium 6.5m DU | 6,5 | 11 |
| Aluminium 6.5m DU 750mm HDPE | 6,5 | 2 |
| Aluminium 6.5m UE 700mm | 6,5 | 662 |
| Aluminium 7.0m | 7 | 9 |
| Aluminium 7.5m DU | 7,5 | 9 |
| Aluminium 8.0m | 8 | 1 |
| Aluminium 8.0m con UD 750mm MVB | 8 | 2 |
| Aluminium 8.0m met voetplaat DU 1,25m | 8 | 1 |
| Aluminium 8.0m PT DU | 8 | 16 |
| Aluminium 8.0m UE 1250mm | 8 | 67 |
| Aluminium 8.0m Verl. UD 750M MVB | 8 | 5 |
| Aluminium Con. lichtmast 5,5m gebogen EU 2,30m MVB | 5,5 | 30 |
| ANWB/OV 08,0 m | 8 | 1 |
| ANWB/OV 08,0m. | 8 | 2 |
| ANWB/OV 08.0m | 8 | 2 |
| ANWB/OV 10,0m | 10 | 1 |
| ANWB-Mast 04,5m | 4,5 | 1 |
| ANWB-Mast 04,5m. | 4,5 | 1 |
| ANWB-Mast 05.5m | 5,5 | 1 |
| ANWB-Mast 05.5m. | 5,5 | 1 |
| Bakenlicht 3.0m | 3 | 1 |
| Bega Lichtzuil 815mm | 0,8 | 1 |
| Conisch mast 7m-108-4 lph 5.2m 1.1m 1"BI/IP/LG/Houten uithouder RAL9005Oregon Pine 8x gelakt LineX | 7 | 267 |
| Informatiebord 2,0m | 2 | 8 |
| Klokverlichting 03,5m | 3,5 | 6 |
| Lichtzuil LZR 3000lm 3000K | 1,5 | 4 |
| Muurarmatuur 02,0m | 2 | 4 |
| Muurarmatuur 03,0m | 3 | 3 |
| Muurarmatuur 03,5m | 3,5 | 2 |
| Muurarmatuur 04,0m | 4 | 4 |
| OV/VK-mast 08,0m | 8 | 1 |
| OV/VK-mast 08,0m DU | 8 | 3 |
| RNET 155/8/LR115/V0/B2-4/I6/X3-4 | 2,5 | 2 |
| RVS 4,0m KORA | 4 | 4 |
| RVS 4,5m KORA | 4,5 | 2 |
| Schijnwerper, grondspot 00,0m | 0 | 12 |
| St.Gecoat 04,0m con.PT D60 | 4 | 16 |
| St.Gecoat 06,0m Cornaline Schreder | 6 | 15 |
| St.Gecoat 07,0m vierkant lph 6m RAL9005 LineX | 7 | 11 |
| St.Gecoat Groen 03,5m | 3,5 | 1 |
| St.Gecoat Zwart 03,5m (127020) | 3,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 01,5m | 1,5 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 02,5m | 2,5 | 7 |
| Staal gegalvaniseerd 03,0m | 3 | 4 |
| Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015) | 3,5 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021) | 4 | 73 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m | 4,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030) | 4,5 | 23 |
| Staal gegalvaniseerd 05,0m | 5 | 9 |
| Staal gegalvaniseerd 06,5m | 6,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 8,0m Paaltop | 8 | 1 |
| Tunnelverlichting 02,5m | 2,5 | 7 |
| Tunnelverlichting 03,5m | 3,5 | 8 |
| Tunnelverlichting 04,0m | 4 | 9 |
| Tunnelverlichting 04,5m | 4,5 | 43 |
| Tunnelverlichting 06,0m | 6 | 4 |
| VK/ANWB/OV-mast 10,0 m | 10 | 1 |
| VK/OV-mast 08,0 m | 8 | 1 |
| VK/OV-mast 08,0m | 8 | 1 |
| Wandsteun ggv 02,5m | 2,5 | 4 |
| Wandsteun ggv 03,0m | 3 | 1 |
| Wandsteun ggv 04,0m | 4 | 4 |
| Wandsteun ggv 04,5m | 4,5 | 4 |
| Wandsteun ggv 07,0m | 7 | 1 |

| OVERZICHT ARMATUREN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde leeftijd 9 jaar |  |  |  |  |
| 01/01/2019 |  |  |  |  |

| Armatuur | Aantal |
| --- | --- |
| LW-SRDS2 19W 3000LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR40 X 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (2100lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) | 10 |
| 131110 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22 | 18 |
| 131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm) | 88 |
| 131140 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 63 |
| 131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 118 |
| 131160 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 20 |
| 131170 LW-SRDS2 22W 3400LM 24A DAME CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD | 189 |
| 131175 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A DAME CC G4 XiSR40 X XC 7040C3M SPD | 5 |
| 131180 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CV G2 XiSR40 10SC C1 7040C3S SPD (dimmen basis 30% (3500lm) | 3 |
| 131205 LW-SRDS2 33W 5000LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 52SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (3500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) | 20 |
| 131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%) | 38 |
| 131220 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75 X 6SC C1 7040C3M SPD (dimmen Basis 10% (5500lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 40%) | 13 |
| 131230 LW-SRDS2 40W 6300LM 36A 730 DANB CC G4 XiSR75 X 3SC C1 7040C3M SPD (dimmen 23:00 - 6:00 uur 30%) | 39 |
| 131300 LW-SRDS2 11W 1600LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 21 |
| 131310 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DSN1 G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 18 |
| 131320 LW-SRDS2 16W 2500LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD | 9 |
| 132145 Ekra 20 helder lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 11 |
| 132149 Ekra 20 helder lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 2 |
| 132150 Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 53 |
| 132155 Ekra 20 helder lens 63 + CF-F-1/4 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 3 |
| 132160 Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 153 |
| 132164 Ekra 20 helder lens 63 15W 1900 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 10 |
| 132165 Ekra 20 helder lens 63 + CF-F-1/4 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 8 |
| 140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W | 1 |
| 2000 12LED WW CLO 1800lm | 1 |
| 2000 1x PLL24 E | 188 |
| 2000 1xPLL18 E | 2 |
| 2000 1xPLL36 E | 33 |
| 2000 FORTIMO 1100 LM 17W | 5 |
| 2015 1xPLL24 EVSA RAL9005 | 4 |
| 2050 1xPLL 24 E | 5 |
| 2050 1xTLS 20 | 1 |
| 2150 1xPLL 24 E Bobek | 1 |
| 2160 1xPLL 18 E Mithra | 156 |
| 2160 1xPLL 24 E Mithra | 36 |
| 2160 1xPLL 36 E Mithra | 3 |
| 2310 2xPLL24 EVSA RAL9005 | 2 |
| 2400 1xPLL 18 E Padvinder | 58 |
| 2400 1xPLL 24 E Padvinder | 59 |
| 2500 1xPLL24 E | 1 |
| 2500 1xPLL36 C | 5 |
| 2500 1xPLL36 E | 9 |
| 2500 1xPLL55 E | 1 |
| 2500 2xPLL36 E | 6 |
| 2550 1xPLL18/24 Iris | 1 |
| 2551 1xPLL36 Iris | 6 |
| 2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152 | 39 |
| Abri | 1 |
| Abri... | 19 |
| ALTRA-2 1x PLL24 E | 27 |
| ALTRA-2 1xPLL 36 E | 167 |
| ALTRA-3 1xPLL 55 E | 20 |
| Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0 | 1 |
| Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1 | 2 |
| Ampera Midi 48LED WW 700mA 009A6 | 1 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7 | 31 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 700mA CLO 55W 6300lm 005A8 | 7 |
| BART Fortimo 1800 | 6 |
| BDP102 GRN12 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 37 |
| BDP102 GRN12 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 4 |
| BDP102 GRN15 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 85 |
| BDP102 GRN15 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 10 |
| BDP102 GRN20 / 830 DRW PCC SI CLO D9 SRG10 | 33 |
| BDP102 GRN20 / 830 DS PCC SI CLO D9 SRG10 | 2 |
| BDS711 Kegel 12LED 1600lm WW | 3 |
| BDS711 Kegel 20LED 2000lm WW | 4 |
| BDS711 Kegel 28LED 2400lm WW | 11 |
| BDS711 Kegel 28LED 2800lm WW | 7 |
| Bega 7825S LED 14W 30000K 1800lm | 1 |
| Bega 84 278 K3 3000K 2695lm 35W | 9 |
| Bega 99 776K3 LED 20W 3000K | 1 |
| BGP623 12LED ... NW CLO Luma1 | 3 |
| BGP630 GRN 2650/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA | 8 |
| BRISA LC-A3 24Led 20W 3000lm 3000k RAL9007 | 11 |
| BRISA LC-R 16Led 1200lm - 3000lm 3000k CLO * Ral 9007 | 24 |
| BRISA LC-R 8Led 800-2000lm 3000k CLO * Ral 9007 | 46 |
| CALYPSO MINI 1x SHP-TS 50 | 8 |
| Citea Midi 1xCDO-TT 70W | 15 |
| F2 1X TLD 58W HELDER | 4 |
| FGS 105 PLL40W E VSA | 3 |
| GAM L2WG4 Helder-LC-M-16LED 3000K 3000lm | 207 |
| GAM L2WG4 Helder-LC-M-32LED 3000K 4000lm | 68 |
| GEMA 1543 CDM-T 150 G12 | 6 |
| HPS 100 CITYZEN 1 x PLL36 E | 243 |
| HPS 100 CITYZEN 1xPLL24 HF | 48 |
| KFK 1xPLL18/24 E | 3 |
| KFK LED2WELL 1050lm | 44 |
| KFK LED2WELL 1050lm overeenkomst | 2 |
| KFK LED2WELL 1200lm | 23 |
| KFK LED2WELL 1500lm | 2 |
| KFK LED2WELL 1600lm | 151 |
| KFK LED2WELL 1600lm overeenkomst | 19 |
| KFK LED2WELL 1800lm | 19 |
| KFK LED2WELL 1800lm overeenkomst | 2 |
| KFK LED2WELL 2000lm | 4 |
| KFK LED2WELL 2150lm | 35 |
| KFK LED2WELL 2150lm overeenkomst | 16 |
| KFK LED2WELL 2500lm | 4 |
| Klokverlichting | 6 |
| KORA IV 2x PLL 18W E | 4 |
| KORA V 2 X PLL 24W E | 2 |
| LIBRA 1xPLL36 E RAL9007 | 3 |
| LIBRA 2570 1xPLL 55 | 4 |
| LMB545 2xPLL24 PMMA RAL-9005 | 1 |
| Lowlander LWD 12M SCL_T4-B | 13 |
| Lowlander LWD 12SS XW | 36 |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60 | 24 |
| LW-SRDS2 1600 LM 16A 730 DAME CC | 45 |
| LW-SRDS2 19W 3000LM 24A 730 DSN1 CC G4 XiSR 22 XC 7040C3M SPD (dimmen basis 30% (2100lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 60%) | 4 |
| LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC | 65 |
| LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC | 196 |
| LW-SRDS2 3400 LM 16A 730 DAME CC | 109 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (3500lm dim30-60) Zhaga | 173 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4000lm dim20-50) Zhaga | 98 |
| LW-SRDS2 5000LM 24A 730 DANB CV (4500lm dim10-40) Zagha | 71 |
| LW-SRDS2 6300 LM 36A 730 DANB CV (dim00-30) Zhaga | 13 |
| LZR 25W 3000lm 3000K | 4 |
| LZR150 L14650 9005 | 5 |
| MATLN ANWB BEWEGWIJZERBORD NW | 30 |
| MC2 1xSON-T100 | 14 |
| MC2 1xSON-T50 | 14 |
| MC2 1xSON-T70 | 85 |
| Mithra 2160 SNN PLL36 EVSA RAL7023 | 9 |
| Mithra BDS150 12LED-HB WW | 78 |
| Mithra BDS150 20LED-HB WW | 22 |
| NTL 11 1x LL 36 | 7 |
| NTL-1 1XxPLL 55 72 EVSA | 8 |
| NTL-1 CDO-TT70 | 8 |
| ONBEKEND | 1 |
| Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA | 9 |
| PKS PK PLL24 EVSA | 3 |
| Plattegrond | 8 |
| PLS 2 xTLS20 | 1 |
| SAFFIER-1 CDO-TT 100 CVSA | 2 |
| SAFFIER-2 1523 SON-T/SHP-TS 100 W | 1 |
| SAFFIER-2 CDO-TT100/1451/AG/ZEBRA (RS) | 9 |
| Scheepvaartbord | 1 |
| SELUX SX593 REFL 2xPLL18 | 1 |
| SGR SG PLL24 EVSA | 18 |
| SGS253 GB CC CPO60W | 2 |
| Sintra 1 SONT070 | 51 |
| Sintra 1 SONT150 | 7 |
| STA 1 X 70W | 8 |
| STARLIGHT 16LED WW 500mA 28W RAL-9005 sym. 140mm | 4 |
| TERRA 83D CDM-T70 | 2 |
| THORN AEROFLOOD conventioneel | 8 |
| THORN AEROFLOOD PRO 2 24¦50 730 A5 CLO ZUD CL1 WS5 GY | 8 |
| TUSCAN DI872 20PLED | 14 |
| VENTEGO 1xPLL36 EVSA | 6 |
| Ventego Clear 20W 2500lm 3000K | 4 |
| VN P/24 | 18 |
| VN P/36 | 12 |
| VP1011 WW RAL-7036 | 474 |
| VP1011 WW RAL-9005 | 22 |
| Totaal | 4887 |

| OVERZICHT LAMPEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01/01/2019 |  |  |

| Lamp | Aantal |
| --- | --- |
| 200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit | 2 |
| 200150 CDM-T 150W/830 MASTER | 5 |
| 220050 CDO-TT 050W/828 | 21 |
| 220070 CDO-TT 070W/828 MASTER | 173 |
| 220100 CDO-TT 100W/828 MASTER | 24 |
| 220150 CDO-TT 150W/828 MASTER | 8 |
| 260060 CPO-TW 060W/728 MASTER | 2 |
| 310018 PL-L 18W/830 4P MASTER | 226 |
| 310024 PL-L 24W/830 4P MASTER | 428 |
| 310036 PL-L 36W/830 4P MASTER | 509 |
| 310040 PL-L 40W/830 4P MASTER | 3 |
| 310055 PL-L 55W/830 4P MASTER | 73 |
| 390023 TLD 23W/840 | 24 |
| 390036 TLD 36W/840 | 24 |
| 390058 TLD 58W/840 | 63 |
| 391036 TL-D Xtreme 36W/840 | 7 |
| 391058 TL-D Xtreme 58W/840 | 28 |
| CDM-SA/T/G12 150W | 8 |
| GLOEILAMP 150W | 2 |
| GLOEILAMP 15W | 4 |
| LED 04W 3000K 500lm | 3 |
| LED 05W 3000K 500lm | 18 |
| LED 06W 3000K 600lm | 56 |
| LED 09W 3000K 1000lm | 198 |
| LED 09W 3000K 1050lm | 61 |
| LED 106W 3000K 11700lm | 1 |
| LED 10W 3000K 1200lm | 134 |
| LED 11W 3000K 1200lm | 47 |
| LED 11W 3000K 1500lm | 8 |
| LED 11W 3000K 1600lm | 82 |
| LED 13W 3000K 1500lm | 113 |
| LED 13W 3000K 1600lm | 187 |
| LED 13W 3000K 2000lm | 136 |
| LED 14W 3000K 1650lm | 60 |
| LED 14W 3000K 1740lm | 1 |
| LED 14W 3000K 1800lm | 27 |
| LED 15W 3000K 1600lm | 89 |
| LED 15W 3000K 1750lm | 5 |
| LED 15W 3000K 1900lm | 10 |
| LED 15W 4000K 1600lm | 4 |
| LED 16W 3000K 2000lm | 158 |
| LED 16W 3000K 2500lm | 32 |
| LED 17W 3000K 2200lm | 19 |
| LED 18W 3000K 2000lm | 93 |
| LED 18W 3000K 2150lm | 51 |
| LED 19W 3000K 2300lm | 12 |
| LED 19W 3000K 3000lm | 2 |
| LED 20W 3000K 2500lm | 422 |
| LED 20W 3000K 3000lm | 11 |
| LED 20W 4000K 1400lm? | 14 |
| LED 22W 3000K 3400lm | 189 |
| LED 22W 3000lm | 5 |
| LED 23W 3000K 2650lm | 8 |
| LED 24W 3000K 2800lm | 8 |
| LED 25W 3000K 2500lm | 60 |
| LED 25W 3000K 3000lm | 230 |
| LED 26 W 3000k 3400lm | 109 |
| LED 27W 3000K 2400lm | 11 |
| LED 27W 3000K 3500lm | 4 |
| LED 27W 3000K 3600lm | 6 |
| LED 28W 3000K 3000lm | 20 |
| LED 28w Fortimo 3000K 1800lm | 6 |
| LED 32W 3000K 4900lm | 31 |
| LED 33W 3000K 3500lm | 3 |
| LED 33W 3000K 5000lm | 62 |
| LED 34W 3000K 4000lm | 70 |
| LED 35W 3000K 2694lm | 9 |
| LED 36W 3000K 4800lm | 1 |
| LED 37w 3000k 5600lm | 8 |
| LED 40W 3000K 5000lm | 335 |
| LED 40W 3000K 6300lm | 52 |
| LED 47W 3000K 6300lm | 13 |
| LED 50W 3000K 5000lm | 6 |
| LED 51W 3000K 6000lm | 2 |
| LED 55W 3000K 5500lm | 11 |
| LED 55W 3000K 6300lm | 7 |
| LED 60W 3000K 8000lm | 16 |
| LED 70W 3000K 7000lm | 8 |
| TLS 20W kl33 | 3 |
| Totaal | 4981 |