GEMEENTE ZWIJNDRECHT

OMVANG VAN HET WERK EN DE INSTALLATIE

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD

Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566

# Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033

(opgave 20/01/2025)

| Aanrijdingen : | Veiligstellen en nadien mast vervangen | 209 | St. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kleine werkzaamheden : | Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten) | 10 | St. |
|  | Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid) | 15 | St. |
|  | Leveren en plaatsen van serviceluikjes | 25 | St. |
|  | Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken | 50 | St. |
|  | Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken | 50 | St. |
|  | Aan- en afsluiten lichtmastreclames | 30 | St. |
|  | Rechtzetten masten ≤ 6 meter | 200 | St. |
|  | Rechtzetten masten > 6 meter | 50 | St. |

Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

| Uitwisselen van armaturen * | 3315 | St. |
| --- | --- | --- |
| Uitwisselen van masten | 615 | St. |
| Verplaatsen van masten | 35 | St. |
| Uitbreiding van masten ** | 50 | St. |
| Uitbreiding van overige lichtobjecten ** | 15 | St. |

*

Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :

- apart en zo nodig m.b.v. hoogwerker

- gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten

**

Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.

| OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde leeftijd 14,5 jaar |  |  |  |
| 01/01/2025 |  |  |  |

| Masten | Hoogte | Aantal |
| --- | --- | --- |
| 127021 LineX Staal gegalvaniseerd 04,0m con. | 4 | 1 |
| 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU | 6 | 1 |
| 127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UE 750mm | 6 | 2 |
| 127135 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m DU | 8 | 1 |
| 127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m | 8 | 2 |
| 127288 Aluminium 4.0m con HDPE | 4 | 2 |
| 127289 Aluminium 4.0m con.+MVB | 4 | 9 |
| 127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm | 6 | 75 |
| 127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm | 6 | 150 |
| 127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB | 8 | 2 |
| 127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB | 8 | 1 |
| 127305 Aluminium 8.0m con. UE boog 2500mm | 8 | 30 |
| 127306 Aluminium 8.0m con. UD boog 2500mm D76 | 8 | 1 |
| 127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE | 8 | 16 |
| Abri Urban | 2,5 | 2 |
| Aluminium 04,0m Aluforce | 4 | 44 |
| Aluminium 3.0m Con. top60 | 3 | 93 |
| Aluminium 3.5m Con top60 | 3,5 | 54 |
| Aluminium 4.0m zonder MVB | 4 | 57 |
| Aluminium 6.0m CON PT 60mm | 6 | 5 |
| Aluminium 6.0m con. UD 750mm | 6 | 1 |
| Aluminium 6.0m verl. UE 1400MM D60 | 6 | 10 |
| Aluminium 8.0m con UE 750mm | 8 | 2 |
| Aluminium 8.0m UD 1250mm | 8 | 2 |
| Aluminium 8.0m verl. UE 750mm D60 | 8 | 1 |
| Aluminium kantelmast 8,0m con.HDPE | 8 | 1 |
| ANWB/OV 08,0m | 8 | 1 |
| Gietijzeren Mast 03,0m | 3 | 9 |
| Informatiebord 2,0m | 2 | 1 |
| Smartligt 6.1 Solar mast | 6 | 2 |
| St.Gecoat 04,0m con.PT D60 | 4 | 30 |
| St.gecoat 06.0m kromstaf groen | 6 | 51 |
| St.Gecoat Groen 03,5m | 3,5 | 26 |
| Staal gegalvaniseerd 03,0m | 3 | 5 |
| Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015) | 3,5 | 21 |
| Staal gegalvaniseerd 03,5m con | 3,5 | 3 |
| Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021) | 4 | 31 |
| Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026) | 4,5 | 1 |
| Staal gegalvaniseerd 06,0m UD 750mm (127091-750) | 6 | 4 |
| Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750) | 6 | 56 |
| Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500) | 6 | 14 |
| Staal gegalvaniseerd 07,0m PT D60 | 7 | 43 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500) | 8 | 21 |
| Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135) | 8 | 3 |
| Wandsteun Gietijzer 03,5m Exton | 3,5 | 5 |
| 127015 LineX Staal gegalvaniseerd 03,5m; 3,5; 4. 127021 LineX Staal gegalvaniseerd 04,0m con.; 4; 17. 127026 LineX Staal gegalvaniseerd 4,5m TOP60; 4,5; 16. 127039 Staal ggv 0,60m Paaltop con.; 6; 4. 127040 Staal ggv 0,60m Paaltop con.; 6; 52. 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m; 6; 1. 127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU; 6; 15. 127091-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 06,0m DU; 6; 1. 127091-750 LineX St.gecoat 0.60m UE 750mm; 6; 1. 127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UD 750mm; 6; 1. 127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UE 750mm; 6; 37. 127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m; 8; 2. 127288 Aluminium 4.0m con HDPE; 4; 7. 127289 Aluminium 4.0m con.+MVB; 4; 95. 127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm; 6; 41. 127291 Aluminium 6.0m verl. UE 500mm; 6; 55. 127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm; 6; 830. 127299 Aluminium 8.0m Verl.+ UE 750MM D76; 8; 20. 127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB; 8; 210. 127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB; 8; 17. 127302 Aluminium 3.5m con + MVB; 3,5; 27. 127304 Aluminium 6.0m con. UE boog 2300; 6; 85. 127305 Aluminium 8.0m con. UE boog 2500mm; 8; 207. 127306 Aluminium 8.0m con. UD boog 2500mm D76; 8; 14. 127307 Aluminium 8.0m con. UE boog 1800mm; 8; 41. 127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE; 6; 3. 127318 Aluminium 6.0m CON PT 60mm HDPE; 6; 6. 127326 ALU 8,0M DU 1250mm HDPE; 8; 38. 127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE; 8; 349. 127960 Gietijzeren Mast 03,0m De Nood; 3; 5. Aluminium 03,5m Aluforce TOP60; 3,5; 20. Aluminium 10.0m EU - ZWD; 10; 28. Aluminium 3,5m verl. MVB; 3,5; 16. Aluminium 3.0m Con. top60; 3; 78. Aluminium 3.5m con Boog D60; 3,5; 30. Aluminium 3.5m Con top60; 3,5; 439. Aluminium 4.0m con HDPE gecoat; 4; 1. Aluminium 4.0m DU; 4; 2. Aluminium 4.0m zonder MVB; 4; 1067. Aluminium 5.0m UE 750mm; 5; 1. Aluminium 5.5m; 5,5; 185. Aluminium 6.0m con BG D60; 6; 10. Aluminium 6.0m con DU D60; 6; 9. Aluminium 6.0m CON PT 60mm; 6; 65. Aluminium 6.0m con. EU spec.1000-05 D60 top 76; 6; 11. Aluminium 6.0m Con. top 76; 6; 1. Aluminium 6.0m con. UD 750mm; 6; 6. Aluminium 6.0m UE Voetplaat; 6; 7. Aluminium 6.0m verl.UD D48; 6; 2. Aluminium 7.5m EU + MVB; 7,5; 58. Aluminium 8,0m CO UE 1250mm HDPE; 8; 3. Aluminium 8.0m con UD 750mm MVB; 8; 5. Aluminium 8.0m con UE 750mm; 8; 273. Aluminium 8.0m UD 1250mm; 8; 9. Aluminium 8.0m verl. UE 750mm D60; 8; 12. Aluminium Cil.mast 8.0m EU 2300 MVB; 8; 8. Aluminium kantelmast 8,0m con.HDPE; 8; 6. Aluminium4,5m con BG DU D60 3,5-4,5m Tnr2002704503; 4,5; 8. Aluminum 4,0m gecoat; 4; 60. ANWB/OV 08,0 m.; 8; 1. ANWB/OV 08,0m.; 8; 2. ANWB/OV 08.0m; 8; 2. ANWB/OV 10,0m.; 10; 4. ANWB/OV 9,0m; 9; 1. ANWB-Mast 04,5 m; 4,5; 5. ANWB-Mast 04,5 m.; 4,5; 1. ANWB-Mast 04,5m; 4,5; 4. ANWB-Mast 04,5m.; 4,5; 2. ANWB-Mast 05,5 m; 5,5; 1. ANWB-Mast 05.5 m.; 5,5; 1. ANWB-Mast 05.5m; 5,5; 2. ANWB-Mast 05.5m..; 5,5; 2. Design mast recht 3,0m Model A; 3; 8. Gietijzeren Mast 03,0m; 3; 9. Informatiebord 2,0m; 2; 7. Kunstwerk 04,0m; 4; 1. LICHTZUIL PB 1x CDM-T 70W; 1; 2. Luifelverlichting 03,5m; 3,5; 15. Muurarmatuur 03,5m; 3,5; 2. Muurarmatuur 04,0m; 4; 15. Muurarmatuur 04,5m; 4,5; 3. Muurarmatuur 05,0m.; 5; 2. Muurarmatuur 05.5m; 5,5; 2. Muurarmatuur 10,0m; 10; 6. Scheepvaartbord; 2,5; 1. Scheepvaartbord 3.5m; 3,5; 2. Schijnwerper, grondspot 00,0m; 0; 55. ST 8,5M CN 5GR AKZO 600 BLEU SABLE TEK NR 201638A; 8,5; 22. St.Gecoat 03,5m con. RAL...; 3,5; 1. St.Gecoat 03,5m con. RAL9011 PT D90; 3,5; 28. St.Gecoat 03,5m spec.; 3,5; 27. St.Gecoat 03,5m verloop RAL 6022; 3,5; 27. St.Gecoat 04,0m con.PT D60; 4; 114. St.gecoat 04,0m sable grey 900; 4; 3. St.Gecoat 04,5m con. R5004; 4,5; 46. St.gecoat 06,0m UD 750mm (127091-750); 6; 21. St.gecoat 06,0m UE 750mm (127091-750); 6; 44. St.gecoat 08,0m CVL8,0PT60-VPL121; 8; 7. St.Gecoat 08,0m DU con. R5004; 8; 2. St.Gecoat 08,0m EU con. R5004; 8; 25. St.Gecoat 08,0m verl. D76; 8; 1. St.gecoat 08,0m verl. vpl; 8; 14. St.Gecoat 10,0m con. voetplaat Ral7010 lph 9,25m; 10; 21. St.Gecoat blauw 4.5m; 4,5; 10. St.gecoat FLO/lph 7,5m/dubbel/IP/LG/2015107A; 7,5; 1. St.gecoat FLO/lph 7,5m/enkel/IP/LG/2015107A; 7,5; 47. St.Gecoat grijs 03,5m con.; 3,5; 25. St.Gecoat Groen 03,5m; 3,5; 4. St.Gecoat Zwart 03,5m (127020); 3,5; 1. Staal gecoat 06,0m CVL 6.0 PT60-VPL121; 6; 1. Staal gecoat 2,5m; 2,5; 6. Staal gecoat 6,0m PT verloop; 6; 51. Staal gecoat cillindrisch 4.5m; 4,5; 22. Staal gecoat groen 3.0m; 3; 48. Staal gegalvaniseerd 01,0m; 1; 5. Staal gegalvaniseerd 03,0m; 3; 2. Staal gegalvaniseerd 03,0m cil. PT D60; 3; 9. Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015); 3,5; 259. Staal gegalvaniseerd 03,5m con; 3,5; 204. Staal gegalvaniseerd 03,5m CON met zijwaartse VPL; 3,5; 2. Staal gegalvaniseerd 03,5m met Vpl.; 3,5; 2. Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021); 4; 1251. Staal gegalvaniseerd 04,0m top 80/60; 4; 17. Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026); 4,5; 1. Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030); 4,5; 1. Staal gegalvaniseerd 05,0m; 5; 1. Staal gegalvaniseerd 05,0m con.PT D60 voetplaat; 5; 1. Staal gegalvaniseerd 05,5m; 5,5; 67. Staal gegalvaniseerd 05,5m con. 3x Uith. L1200; 5,5; 1. Staal gegalvaniseerd 05,5m uith 0.75m; 5,5; 6. Staal gegalvaniseerd 06,0m met Vpl; 6; 8. Staal gegalvaniseerd 06,0m UD 750mm (127091-750); 6; 11. Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750); 6; 1427. Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm voetplaat 300x300; 6; 7. Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500); 6; 149. Staal gegalvaniseerd 07,5m; 7,5; 184. Staal gegalvaniseerd 07,5m DU; 7,5; 1. Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500); 8; 190. Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135); 8; 43. Staal gegalvaniseerd 08,0m kantelmast; 8; 4. Staal gegalvaniseerd 08,0m met Vpl; 8; 17. Staal gegalvaniseerd 08,0m pt; 8; 1. Staal gegalvaniseerd 09,0m met Vpl; 9; 17. Staal gegalvaniseerd 10,0m (127175); 10; 17. Staal gegalvaniseerd 10,0m DU (127175); 10; 12. Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop; 10; 4. Staal gegalvaniseerd 12,0m; 12; 11. Staal gegalvaniseerd 12,0m verl.UE D60; 12; 4. Tunnelverlichting 02,0m; 2; 18. Tunnelverlichting 02,5m; 2,5; 2. Tunnelverlichting 03,0m; 3; 12. Tunnelverlichting 03,5m; 3,5; 50. Tunnelverlichting 04,0m; 4; 78. Tunnelverlichting 04,5m; 4,5; 16. Tunnelverlichting 06,0m; 6; 14. Verz cild 89 db701 7.0m; 7; 2. Verz cild 89 vp db701 7.0m; 7; 2. VK/ANWB/OV-mast 10,0 m; 10; 1. VK/ANWB/OV-mast 10,0m; 10; 2. VK/ANWB/OV-mast 10,0m.; 10; 1. VK/OV-mast 08,0 m; 8; 1. VK/OV-mast 10,0 m.; 10; 1. VK/OV-mast 10.0m; 10; 1. VK/OV-mast 10.0m.; 10; 2. Wandsteun ggv 05,0m; 5; 1. Wandsteun ggv 08,0m; 8; 8. Totaal; 10.438. |  |  |

| OVERZICHT ARMATUREN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde leeftijd 10,5 jaar |  |  |  |  |
| 01/01/2025 |  |  |  |  |

| Armaturen | Aantal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 131110 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22 | 1 |  |  |
| 132150 Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 1 |  |  |
| 132160 Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 1 |  |  |
| 140120 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 730mA CLO 47W 6346m D1C3C | 32 |  |  |
| 140140 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 450mA CLO 42W 6455lm D1C05 | 1 |  |  |
| 140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W | 1 |  |  |
| 140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W | 9 |  |  |
| 140460 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 700mA 2311lm 19W | 8 |  |  |
| 2000 1x PLL24 E | 1 |  |  |
| 2500 1xPLL24 E | 59 |  |  |
| 2500 1xPLL36 E | 5 |  |  |
| 2550 1xPLL18/24 Iris | 9 |  |  |
| 50W Philips Led armatuur >100lm/Watt 3000K | 2 |  |  |
| Abri. | 2 |  |  |
| ALTRA-2 1xPLL 36 E | 3 |  |  |
| ALURA 1x Saled PS-T 15W 3000K | 44 |  |  |
| Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1 | 34 |  |  |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm | 23 |  |  |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm | 15 |  |  |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm | 13 |  |  |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm | 48 |  |  |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm | 56 |  |  |
| BGP630 LED19/730 PSDD DW50 | 7 |  |  |
| BGP703 LED30-4S/830 lens. MSP CLO SRT SRB (3000lm) | 10 |  |  |
| BGP703 LED40-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (4000lm) | 1 |  |  |
| BGP703 LED50-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (5000lm) | 16 |  |  |
| Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 6009 inventronic | 1 |  |  |
| Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 6009 inventronic | 16 |  |  |
| Furyo 1 CPO-TW 60W Dimbaar | 6 |  |  |
| Furyo 1 CPO-TW 90W Dimbaar | 2 |  |  |
| GAM 16 LED 1500lm 185mA 10,5W 3000K LC-N RAL 6009 | 18 |  |  |
| Haagse kap A11 Elegance NU-led | 9 |  |  |
| KFK 1xPLL18/24 E | 49 |  |  |
| KFK LED2WELL 1050lm | 32 |  |  |
| KFK LED2WELL 1200lm | 7 |  |  |
| KFK LED2WELL 1500lm | 14 |  |  |
| KFK LED2WELL 1600lm | 64 |  |  |
| KFK LED2WELL 1800lm | 18 |  |  |
| KFK LED2WELL 2150lm | 10 |  |  |
| Leidse Kap C11 Elegance NU-led Helder | 5 |  |  |
| LIBRA 1xPLL24 E RAL9007 | 12 |  |  |
| LIBRA 1xPLL36 E RAL9007 | 1 |  |  |
| LIBRA 24LED WW RAL9007 | 12 |  |  |
| LUXOR SNN/V PLL36W | 10 |  |  |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60 | 22 |  |  |
| LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC | 17 |  |  |
| LW-SRDS2 800 LM 8A 730 DAME CC top 60 | 74 |  |  |
| MAK 16 LED 1500lm 185mA 10,5W 3000K LC-N RAL-6009 | 33 |  |  |
| Plattegrond | 1 |  |  |
| Pro-Vision mini 12 led 3000k | 32 |  |  |
| SGS253 CR GB SONT70 | 1 |  |  |
| VN P/36 | 37 |  |  |
| VP1011 WW RAL-7036 | 1 |  |  |
| 131110 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22 |  |  |  |  | 1 |
| 132150 Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 | 1 |  |  |
| 131110 LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC 7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22 |  | 114 |
| 131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22 X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm) |  | 53 |
| 131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22 X XC 7040C3M SPD |  | 1 |
| 131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%) |  | 8 |
| 132145 Ekra 20 helder lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 4 |
| 132147 Ekra 20 helder lens 62 14W 1800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 5 |
| 132149 Ekra 20 helder lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 5 |
| 132150 Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 96 |
| 132159 Ekra 20 helder lens 63 7W 800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 13 |
| 132160 Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22 |  | 160 |
| 140100 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 375mA CLO 24W 3691m D1BZY |  | 1 |
| 140110 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 525mA CLO 32W 4900m D1BZZ |  | 5 |
| 140130 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 325mA CLO 32W 4900lm D1C02 |  | 33 |
| 140140 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 450mA CLO 42W 6455lm D1C05 |  | 14 |
| 140150 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 835mA CLO 53W 8300 D1C06 |  | 2 |
| 140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W |  | 135 |
| 140420 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 700mA 2300lm 19W |  | 53 |
| 140430 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 820mA 2624lm 23W |  | 9 |
| 140435 Axia 2.1 WW 830 5167 16L oslon square giant 500mA 3500llm 27W |  | 2 |
| 140443 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 300mA 1100lm 9W |  | 6 |
| 140445 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 350mA 1250lm 10W |  | 10 |
| 140447 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 400mA 1430lm 11W |  | 12 |
| 140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W |  | 73 |
| 140455 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 600mA 2000lm 16W |  | 11 |
| 140460 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 700mA 2311lm 19W |  | 52 |
| 140480 Axia 2.1 WW 830 5187 16L oslon square giant 700mA 4600lm 36W |  | 2 |
| 2000 12LED WW CLO 1800lm |  | 2 |
| 2000 1x PLL24 E |  | 4 |
| 2000 1xPLL24 C |  | 3 |
| 2000 1xPLL36 E |  | 2 |
| 2310 2xPLL24 EVSA RAL9005 |  | 42 |
| 2500 1xPLL24 C |  | 1 |
| 2500 1xPLL24 E |  | 516 |
| 2500 1xPLL36 C |  | 8 |
| 2500 1xPLL36 E |  | 49 |
| 2500 1xPLL55 E |  | 81 |
| 2500 1xPLL80 E |  | 6 |
| 2550 1xPLL18/24 Iris |  | 191 |
| 2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152 |  | 3 |
| 2600 1xPLL24 E |  | 2 |
| 2700 2xTLS20 |  | 15 |
| ALBANY 2 24 LED 28W 350mA 2568lm |  | 11 |
| ALBANY Maxi 5068 sym 24led 500mA WW RAL5004 |  | 34 |
| ALBANY Midi 5068 sym 16led 350mA WW RAL5004 |  | 47 |
| Alkmaar Oud Hollands E27 RAL.... |  | 1 |
| ALTRA-2 1x PLL24 E |  | 8 |
| ALTRA-2 1xPLL 36 E |  | 19 |
| ALTRA-3 1xPLL 55 E |  | 2 |
| ALURA 1696 1x PLL 36 E |  | 1 |
| ALURA 1696 1xPLL 24 E |  | 88 |
| Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 441mA CLO 40W 6300lm D1C3C |  | 97 |
| Ampera EVO1 40LED 5304AS WW 435mA CLO 53W 8300lm D1C3C |  | 5 |
| Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0 |  | 37 |
| Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1 |  | 34 |
| Ampera Midi 32LED WW 700mA 71W 7800lm 006A3 |  | 39 |
| Ampera Midi 48LED WW 350mA 005A2 |  | 91 |
| Ampera Midi 48LED WW 700mA 009A6 |  | 1 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 350mA 27W 3600lm 003A7 |  | 142 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7 |  | 312 |
| Ampera Mini 24LED 5068 WW 700mA CLO 55W 6300lm 005A8 |  | 177 |
| Axia 2.1 WW 5165 4 led 680mA 1000lm |  | 9 |
| Axia 2.1 WW 5167 16 led 390mA 2400lm |  | 83 |
| Axia 2.1 WW 5167 16 led 480mA 3150lm |  | 6 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm |  | 320 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm |  | 90 |
| Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm |  | 3 |
| Axia 2.1 WW 5187 16 led 390mA 2400lm |  | 15 |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm |  | 392 |
| Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm |  | 7 |
| BBP731 LED-K2/WH PSU I A GR |  | 28 |
| Bega 8614 1xHIT-TC-CE 35W |  | 3 |
| Bega 8718 1xCDM-Tm Mini 35W |  | 9 |
| Bega 8719 1xCDM-TD 70W |  | 2 |
| BGP502 LED30 4S 830 GF DN50 GR 7035 AL 3000K |  | 12 |
| BGP502 LED60 4S 830 GF DM31 GR 7035 AL 3000K |  | 4 |
| BGP621 LW10 40x-4S/740 PSD-SRDM12 DGR CLO D9 . 62S 0 . L30 |  | 10 |
| BGP623 60LED ... NW CLO 8800 Luma 1 |  | 117 |
| BGP630 GRN 2200/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA |  | 2 |
| BGP630 GRN 2350/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA |  | 103 |
| BGP630 GRN 2800/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA |  | 97 |
| BGP630 LED22/830 PSD DW50 2200lm 3000k |  | 8 |
| BGP703 LED30-4S/830 lens. MSP CLO SRT SRB (3000lm) |  | 7 |
| BGP703 LED50-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (5000lm) |  | 84 |
| BGP703 LED80-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (8000lm) |  | 6 |
| BGS451 GRN16-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76 |  | 16 |
| BGS451 GRN24-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76 |  | 1 |
| BRISA LC-N 16led 2750lm 3000k CLO * Ral 9007 |  | 24 |
| BWG 333 3xLED-LXN/CW PSU |  | 13 |
| CAMPO 7700 CDMTD150 |  | 4 |
| CDS530 1x Saled PS-T15W 3000K TORINO |  | 14 |
| CDS570 1x Saled PS-T15W 3000K |  | 14 |
| CDS580 TP S CDM-T 35 AKZO900 |  | 12 |
| CONDOR 1xSHP-S 50 |  | 5 |
| CONTILED 5118 24LED 350mA CW |  | 6 |
| Disano mini Stelvio 24 led |  | 1 |
| Ekra 20 helder lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 6009 inventronic |  | 50 |
| Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 6009 inventronic |  | 4 |
| Ekra 20 helder lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9005 XiSR22 |  | 14 |
| Evolo-2 CPO 60W dim |  | 2 |
| FGS 103 1xPLL 24 E |  | 142 |
| FGS 103 1xPLL18W |  | 2 |
| FGS 105 1xPLL55 E |  | 58 |
| FGS 224 1xPLL36 E |  | 6 |
| Furyo 1 16 led 5098 WW 350mA |  | 14 |
| Furyo 1 16 led 5098 WW 500mA |  | 4 |
| Furyo 1 1xCPO-TW45W |  | 62 |
| Furyo 1 CPO-TW 60W Dimbaar |  | 228 |
| Furyo 1 CPO-TW 90W Dimbaar |  | 65 |
| Furyo 2 24 led 5098 WW 500mA |  | 46 |
| Furyo 2 24 led 5098 WW 700mA |  | 14 |
| Furyo 2 CPO-TW 60W |  | 78 |
| GEMA 1170 1X70 EVSA D60 |  | 10 |
| Hestia-1 Mini 24LED WW 350mA CLO DALI |  | 1 |
| Hestia-1 Mini 24LED WW 500mA CLO DALI |  | 3 |
| KFK 1xPLL18/24 E |  | 1355 |
| KFK 1xPLL36 E |  | 1 |
| KFK LED2WELL 1050lm |  | 153 |
| KFK LED2WELL 1200lm |  | 82 |
| KFK LED2WELL 1500lm |  | 58 |
| KFK LED2WELL 1600lm |  | 586 |
| KFK LED2WELL 1800lm |  | 105 |
| KFK LED2WELL 2000lm |  | 2 |
| KFK LED2WELL 2150lm |  | 18 |
| KFK LED2WELL 2500lm |  | 14 |
| KIO 16 LED 5068SY diffusor HP2_STD 350mA WW 3000K 16W 2500lm |  | 2 |
| KIO 8 LED 5068SY diffusor 8 XP 500mA WW 830 14W 1280lm |  | 30 |
| KIO 8 LED 5068SY diffusor HP2_STD 500mA WW 3000K 13W 1700lm |  | 4 |
| KIO 8 LED 5068SY Diffusor XP 350mA WW 830 9,8W 952lm |  | 2 |
| KIO 8 LED 5068SY Diffusor XP 375mA WW 830 11W 1350lm |  | 1 |
| KIO LED 18W 350mA 1700lm |  | 6 |
| KIO LED 19W 350mA 2400lm |  | 38 |
| KIO LED 36W 350mA 3300lm |  | 20 |
| K-LUX 1212 1XPLL24 E RAL 9011 |  | 14 |
| LIBRA 16LED WW RAL9007 |  | 7 |
| LIBRA 1xPLL18 E RAL9007 |  | 14 |
| LIBRA 1xPLL24 E RAL9007 |  | 574 |
| LIBRA 1xPLL36 E RAL9007 |  | 71 |
| LIBRA 20LED WW RAL9007 |  | 22 |
| LIBRA 24LED WW RAL9007 |  | 69 |
| LIBRA 2565 FORTIMO LED 24W LS6 |  | 42 |
| LIBRA 2565/66 LED UNIT C01 LLM 1500 11 830 370mA 13W |  | 148 |
| LIBRA 2565/66 LED UNIT C01 LLM 2000 13 830 472mA 16W |  | 97 |
| LIBRA 2570 1xPLL 55 |  | 20 |
| LIBRA LED 65 BGP630 GRN 1000/WW |  | 26 |
| LICHTZUIL PB 1XCDM-T 70W |  | 2 |
| LMB 417 PLL 24W |  | 4 |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60 |  | 45 |
| LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 76 |  | 1 |
| LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC |  | 7 |
| LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC |  | 1 |
| LW-SRDS2 550 LM 4A 730 DANB CC top 60/76 |  | 30 |
| LW-SRDS2 800 LM 8A 730 DAME CC top 60 |  | 11 |
| M5720 ANWB Balk met EVSA+LL58W |  | 2 |
| MATLN ANWB BEWEGWIJZERBORD NW |  | 62 |
| MC2 1xSON-T70 |  | 1 |
| Mini Giovi 3475 4000K 33W 4500lm |  | 4 |
| ML2100 LWW ANWB Verlichtingsunit LED ROND |  | 13 |
| NEOS 2 1364 CPO 60W |  | 4 |
| NEOS-1 1754 1X CDM-T 70W |  | 15 |
| NOVARASL 1xCDM-T70 |  | 22 |
| NSS 151 SHP-S 70 |  | 3 |
| NTL-1 1XxPLL 55 72 EVSA |  | 14 |
| Omnistaar 5120 144 XP-G2 700mA WW |  | 4 |
| Oud Hollands E27 type....RAL..... |  | 4 |
| Piano Mini 8LED ....WW 350mA |  | 7 |
| Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA |  | 14 |
| Piano-Mini 16LED .... NW 250mA |  | 1 |
| Piano-Mini 16LED .... NW 350mA |  | 44 |
| Plattegrond |  | 6 |
| Pro-Vision mini 12 led 3000k |  | 94 |
| PRT 1x PLL18 |  | 3 |
| PRT 1x PLL24 E |  | 41 |
| PRT 1xPLL24W E D60 RAL6009 |  | 1 |
| Prunus E4 LED 16 LC-N 1350lm 11W / 730 RAL 7016 |  | 5 |
| Prunus E4 LED 16 LC-N 1600lm 13W / 730 RAL 7016 |  | 9 |
| QFF 960 1xLED 12W |  | 5 |
| RMB 1xPLL 18W C |  | 4 |
| RMB 1xPLL 24W C |  | 3 |
| RMB 1xPLL 24W E |  | 55 |
| RX200028-D-Techno-DMX |  | 8 |
| RX20200198-V-Wharfdale 2300lm 3000K |  | 12 |
| RX20220038-A-1200 LED 35W 4000lm 3000K |  | 2 |
| RX230032-Van-Valiant hoek 2500lm 3000k opbouw |  | 4 |
| RX230032-Van-Wharfwedale hoek 2500lm 3000k opbouw |  | 14 |
| RX70207-2-V-Strenna 1500lm 3000K |  | 48 |
| RX90016-V-Strenna 2200lm 3000k opbouw |  | 28 |
| SAFFIER-1 CPO 90W dynadimmer |  | 22 |
| SAFFIER-1 SONT50W 1632 RAL7035 Gewelfd Glas |  | 57 |
| SAFFIER-2 SON-T70W |  | 40 |
| Scheepvaartbord |  | 4 |
| SGS 203 1xSON/CDO 070 TG |  | 8 |
| SGS 453 1xSON-T 150W RAL 7010 |  | 5 |
| SGS252 GB/OR/CT-POT 1x SHP-TS 70W |  | 2 |
| SGS253 CR GB SONT70 |  | 33 |
| SGS253 CRGB SONT100 |  | 1 |
| SGS253 CRGB SONT150 |  | 7 |
| Sintra 1 SONT100 |  | 2 |
| Sintra 1 SONT150 |  | 1 |
| Stela square 18 Led |  | 2 |
| TECEO-2 72LED NW 350mA AKZ150GS 009A2 |  | 16 |
| Titan Angel 60gr 1331mm 1x LPSMD |  | 4 |
| TUSCAN D853 SOX 55 |  | 6 |
| TUSCAN D853 TLD36 |  | 18 |
| TUSCAN D853 TLD58dim |  | 32 |
| TZP 1xPLL24 |  | 5 |
| VALENCY 1xPLT 32 |  | 9 |
| VENTEGO 1xPLL36 EVSA |  | 14 |
| Venus 534mm PLL/ TLD 18 |  | 1 |
| VN P/24 |  | 11 |
| VN P/36 |  | 2 |
| VONDEL Fortimo 28W |  | 8 |
| VP1011 WW RAL-7036 |  | 1 |
| ZYLINDO 5068AS 8 led 350mA 10W |  | 6 |
| Totaal |  | 10.741 |

| OVERZICHT LAMPEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01/01/2019 |  |  |

| Lampen | Aantal |
| --- | --- |
| 220070 CDO-TT 070W/828 MASTER | 1 |
| 260060 CPO-TW 060W/728 MASTER | 6 |
| 260090 CPO-TW 090W/728 MASTER | 2 |
| 310024 PL-L 24W/830 4P MASTER | 129 |
| 310036 PL-L 36W/830 4P MASTER | 57 |
| 390058 TLD 58W/840 | 2 |
| 391036 TL-D Xtreme 36W/840 | 3 |
| LED 05W 3000K 500lm | 1 |
| LED 06W 3000K 600lm | 2 |
| LED 07W 3000k 800lm | 74 |
| LED 09W 3000K 1000lm | 17 |
| LED 09W 3000K 1050lm | 32 |
| LED 10W 3000K 1200lm | 26 |
| LED 10W 3000K 1250lm | 32 |
| LED 11W 3000K 1200lm | 3 |
| LED 11W 3000K 1500lm | 51 |
| LED 13W 3000K 1500lm | 14 |
| LED 13W 3000K 1600lm | 135 |
| LED 14W 3000K 1740lm | 10 |
| LED 14W 3000K 1800lm | 18 |
| LED 15W 3000K 1900lm | 7 |
| LED 17W 3000K 2200lm | 9 |
| LED 18W 3000K 2000lm | 58 |
| LED 18W 3000K 2150lm | 23 |
| LED 19W 3000K 2300lm | 8 |
| LED 20W 3000K 2500lm | 16 |
| LED 22W 2700K 2000lm | 14 |
| LED 22W 3000K 2200lm | 4 |
| LED 23W 3000K 2650lm | 12 |
| LED 25W 3000K 3000lm | 10 |
| LED 34W 3000K 4000lm | 1 |
| LED 40W 3000K 5000lm | 16 |
| LED 42W 3000K 6455lm | 1 |
| LED 47W 3000K 6300lm | 32 |
| LED 50W 3000K 5000lm | 2 |
| LED 51W 3000K 6000lm | 34 |
| SALED PS-T 15W 3000K 1650m | 44 |
| 200035 CDM-T35W/930 Mast.elite | 12 |
| 200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit | 18 |
| 201070 CDM-TD 70W/830 MASTER | 24 |
| 201150 CDM-TD 150W/830 MASTER | 3 |
| 210050 CDO-ET 050W/828 | 5 |
| 220050 CDO-TT 050W/828 | 55 |
| 220070 CDO-TT 070W/828 MASTER | 99 |
| 220100 CDO-TT 100W/828 MASTER | 4 |
| 220150 CDO-TT 150W/828 MASTER | 12 |
| 260045 CPO-TW 045W/628 MASTER | 61 |
| 260060 CPO-TW 060W/728 MASTER | 314 |
| 260090 CPO-TW 090W/728 MASTER | 86 |
| 310018 PL-L 18W/830 4P MASTER | 30 |
| 310024 PL-L 24W/830 4P MASTER | 3011 |
| 310036 PL-L 36W/830 4P MASTER | 174 |
| 310055 PL-L 55W/830 4P MASTER | 179 |
| 310080 PL-L 80W/830 4P MASTER | 6 |
| 360032 PL-T TOP 32W/830 4P | 9 |
| 390036 TLD 36W/840 | 9 |
| 390058 TLD 58W/840 | 4 |
| 391018 TL-D Xtreme 18W/840 | 2 |
| 391036 TL-D Xtreme 36W/840 | 19 |
| 391058 TL-D Xtreme 58W/840 | 74 |
| CDM-TC 35W/830 G8.5 MASTER | 12 |
| LED 05W 3000K 470lm E27 | 5 |
| LED 05W 3000K 500lm | 144 |
| LED 06W 3000K 600lm | 146 |
| LED 07W 3000k 800lm | 24 |
| LED 09W 3000K 1000lm | 208 |
| LED 09W 3000K 1050lm | 153 |
| LED 09W 3000K 1100lm | 6 |
| LED 10W 3000K 1000lm | 11 |
| LED 10W 3000K 1200lm | 172 |
| LED 10W 3000K 1250lm | 86 |
| LED 10W 4000K 1200lm | 14 |
| LED 11W 3000K 1200lm | 21 |
| LED 11W 3000K 1350lm | 6 |
| LED 11W 3000K 1400lm | 13 |
| LED 11W 3000K 1500lm | 150 |
| LED 11W 3000K 1600lm | 9 |
| LED 13W 3000K 1500lm | 104 |
| LED 13W 3000K 1600lm | 1208 |
| LED 13W 3000K 1700lm | 10 |
| LED 13W 3000K 2000lm | 101 |
| LED 14W 3000K 1280lm | 30 |
| LED 14W 3000K 1740lm | 207 |
| LED 14W 3000K 1800lm | 106 |
| LED 14W 4000K 1680lm | 1 |
| LED 15W 3000K 1600lm | 61 |
| LED 15W 3000K 1750lm | 7 |
| LED 15W 4000K 1600lm | 52 |
| LED 16W 3000K 2000lm | 36 |
| LED 16W 3000K 2500lm | 34 |
| LED 17W 3000K 2200lm | 133 |
| LED 18W 3000K 2000lm | 69 |
| LED 18W 3000K 2150lm | 57 |
| LED 19W 3000K 2300lm | 117 |
| LED 19W 3000K 2400lm | 126 |
| LED 19W 4000K 2352lm | 48 |
| LED 20W 3000K 2500lm | 16 |
| LED 22W 3000K 2200lm | 3 |
| LED 22W 4000K 2250lm | 19 |
| LED 22W 4000K 2350lm | 103 |
| LED 23W 3000K 2650lm | 79 |
| LED 24W 3000K 2800lm | 1 |
| LED 24W 4000K 3530lm | 6 |
| LED 25W 3000K 3000lm | 25 |
| LED 25W 4000K 1800lm | 6 |
| LED 26W 3000K 2750lm | 24 |
| LED 27W 3000K 3500lm | 6 |
| LED 27W 3000K 3600lm | 142 |
| LED 27W 4000K 2800lm | 125 |
| LED 28W 3000K 2520lm | 11 |
| LED 28w Fortimo 3000K 1800lm | 50 |
| LED 314W 3000K 33073lm | 4 |
| LED 31W 3000K 3600lm | 1 |
| LED 32W 3000K 4900lm | 351 |
| LED 33W 3000K 5000lm | 8 |
| LED 33W 4000K 4500lm | 4 |
| LED 34W 3000K 4000lm | 2 |
| LED 36W 3000K 3300lm | 20 |
| LED 36W 3000K 4600lm | 2 |
| LED 36W 3000K 4800lm | 37 |
| LED 38W 3000K 4500lm | 34 |
| LED 40W 3000K 5000lm | 131 |
| LED 40W 3000K 6300lm | 97 |
| LED 42W 3000K 6455lm | 14 |
| LED 44W 3000K 5600lm | 3 |
| LED 46W 3000K 6000lm | 4 |
| LED 51W 3000K 6000lm | 47 |
| LED 51W 3000K 6700lm | 79 |
| LED 52W 4640lm RGBW | 8 |
| LED 53W 3000K 8300lm | 7 |
| LED 53W 4000K 8450lm | 10 |
| LED 55W 3000K 6300lm | 191 |
| LED 64W 3000K 8100lm | 6 |
| LED 71W 3000K 7800lm | 39 |
| LED 75W 4000K 8800lm | 117 |
| LED 78W 4000K 10800lm | 16 |
| MST ambiance 12W E27 KL.827 | 5 |
| PL-L 24W/830 4P+ S10 MASTER | 83 |
| SALED PS-T 15W 3000K 1650m | 28 |
| SOX 055W | 6 |
| TLS 20W kl33 | 28 |
| Totaal | 10801 |