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Bijlage T4 - Omvang van het werk en de installatie Zwijndrecht

	


TenderNed-nummer: TN506566                                                                            bladzijde 1 van 2

Indicatie van de te verwachte uit te voeren werkzaamheden november 2025 t/m november 2033


(opgave 20/01/2025)

	Aanrijdingen :
	Veiligstellen en nadien mast vervangen
	209
	St.

	
Kleine werkzaamheden
:
	Tijdelijk verwijderen van masten (excl. Projecten)
	
10
	
St.

	
	Extra masten plaatsen (t.b.v. sociale veiligheid)
	15
	St.

	
	Leveren en plaatsen van serviceluikjes
	25
	St.

	
	Uren inzet monteur t.b.v. diverse werken
	50
	St.

	
	Uren inzet hoogwerker t.b.v. diverse werken
	50
	St.

	
	Aan- en afsluiten lichtmastreclames
	30
	St.

	
	Rechtzetten masten ≤ 6 meter
	200
	St.

	
	Rechtzetten masten > 6 meter
	50
	St.


Werkzaamheden t.g.v. vervangingsprojecten:

	Uitwisselen van armaturen *
	3315
	St.

	Uitwisselen van masten
	615
	St.

	Verplaatsen van masten
	35
	St.

	Uitbreiding van masten **
	50
	St.

	Uitbreiding van overige lichtobjecten **
	15
	St.





*
Het uitwisselen van armaturen kan gebeuren :
· apart en zo nodig m.b.v. hoogwerker
· gelijktijdig met het verplaatsen en of uitwisselen van masten
**
Ten aanzien van de hier genoemde uit te voeren aantallen moet een voorbehoud gemaakt worden. Door interne en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijk tengevolge van Europese- en Nederlandse Wet en Regelgeving bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten, buiten dit bestek om, op een andere wijze worden aanbesteed.


	OVERZICHT MASTEN EN AANSLUITINGEN

	Gemiddelde leeftijd 14,5 jaar
	
	
	

	01/01/2025
	
	
	


	Masten
	Hoogte
	Aantal

	127021 LineX Staal gegalvaniseerd 04,0m con.
	4
	1

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	1

	127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UE 750mm
	6
	2

	127135 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m DU
	8
	1

	127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m
	8
	2

	127288 Aluminium 4.0m con HDPE
	4
	2

	127289 Aluminium 4.0m con.+MVB
	4
	9

	127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm
	6
	75

	127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm
	6
	150

	127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB
	8
	2

	127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB
	8
	1

	127305 Aluminium 8.0m con. UE boog 2500mm
	8
	30

	127306 Aluminium 8.0m con. UD boog 2500mm D76
	8
	1

	127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE
	8
	16

	Abri Urban
	2,5
	2

	Aluminium 04,0m Aluforce
	4
	44

	Aluminium 3.0m Con. top60
	3
	93

	Aluminium 3.5m Con top60
	3,5
	54

	Aluminium 4.0m zonder MVB
	4
	57

	Aluminium 6.0m CON PT 60mm
	6
	5

	Aluminium 6.0m con. UD 750mm
	6
	1

	Aluminium 6.0m verl. UE 1400MM D60
	6
	10

	Aluminium 8.0m con UE 750mm
	8
	2

	Aluminium 8.0m UD 1250mm
	8
	2

	Aluminium 8.0m verl. UE 750mm D60
	8
	1

	Aluminium kantelmast  8,0m con.HDPE
	8
	1

	ANWB/OV 08,0m
	8
	1

	Gietijzeren Mast 03,0m
	3
	9

	Informatiebord 2,0m
	2
	1

	Smartligt 6.1 Solar mast
	6
	2

	St.Gecoat 04,0m con.PT D60
	4
	30

	St.gecoat 06.0m kromstaf groen
	6
	51

	St.Gecoat Groen 03,5m
	3,5
	26

	Staal gegalvaniseerd 03,0m
	3
	5

	Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015)
	3,5
	21

	Staal gegalvaniseerd 03,5m con
	3,5
	3

	Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021)
	4
	31

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026)
	4,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UD 750mm (127091-750)
	6
	4

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750)
	6
	56

	Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500)
	6
	14

	Staal gegalvaniseerd 07,0m PT D60
	7
	43

	Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500)
	8
	21

	Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135)
	8
	3

	Wandsteun Gietijzer 03,5m Exton
	3,5
	5

		127015  LineX Staal gegalvaniseerd 03,5m
	3,5
	4

	127021 LineX Staal gegalvaniseerd 04,0m con.
	4
	17

	127026 LineX Staal gegalvaniseerd 4,5m TOP60
	4,5
	16

	127039 Staal ggv 0,60m Paaltop con.
	6
	4

	127040 Staal ggv 0,60m Paaltop con.
	6
	52

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m
	6
	1

	127085 Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	15

	127091-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 06,0m DU
	6
	1

	127091-750 LineX St.gecoat 0.60m UE 750mm
	6
	1

	127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UD 750mm
	6
	1

	127091-750 LineX Staal gegalv. 06,0m UE 750mm
	6
	37

	127135-1500 LineX Staal gegalvaniseerd 08,0m
	8
	2

	127288 Aluminium 4.0m con HDPE
	4
	7

	127289 Aluminium 4.0m con.+MVB
	4
	95

	127290 Aluminium 6.0m verl. UE 750mm
	6
	41

	127291 Aluminium 6.0m verl. UE 500mm
	6
	55

	127296 Aluminium 6.0m con. UE 750mm
	6
	830

	127299 Aluminium 8.0m Verl.+ UE 750MM D76
	8
	20

	127300 Aluminium 8.0m verl. UE L1250MM MVB
	8
	210

	127301 Aluminium 8.0m verl. UD L1250MM MVB
	8
	17

	127302 Aluminium 3.5m con + MVB
	3,5
	27

	127304 Aluminium 6.0m con. UE boog 2300
	6
	85

	127305 Aluminium 8.0m con. UE boog 2500mm
	8
	207

	127306 Aluminium 8.0m con. UD boog 2500mm D76
	8
	14

	127307 Aluminium 8.0m con. UE boog 1800mm
	8
	41

	127310 Aluminium 6,0m UE 750mm HDPE
	6
	3

	127318 Aluminium 6.0m CON PT 60mm HDPE
	6
	6

	127326 ALU 8,0M DU 1250mm HDPE
	8
	38

	127329 ALU 8,0M UE 1250mm HDPE
	8
	349

	127960 Gietijzeren Mast 03,0m De Nood
	3
	5

	Aluminium 03,5m Aluforce TOP60
	3,5
	20

	Aluminium 10.0m EU - ZWD
	10
	28

	Aluminium 3,5m verl. MVB
	3,5
	16

	Aluminium 3.0m Con. top60
	3
	78

	Aluminium 3.5m con Boog D60
	3,5
	30

	Aluminium 3.5m Con top60
	3,5
	439

	Aluminium 4.0m con HDPE gecoat
	4
	1

	Aluminium 4.0m DU
	4
	2

	Aluminium 4.0m zonder MVB
	4
	1067

	Aluminium 5.0m UE 750mm
	5
	1

	Aluminium 5.5m
	5,5
	185

	Aluminium 6.0m con BG D60
	6
	10

	Aluminium 6.0m con DU D60
	6
	9

	Aluminium 6.0m CON PT 60mm
	6
	65

	Aluminium 6.0m con. EU spec.1000-05 D60 top 76
	6
	11

	Aluminium 6.0m Con. top 76
	6
	1

	Aluminium 6.0m con. UD 750mm
	6
	6

	Aluminium 6.0m UE Voetplaat
	6
	7

	Aluminium 6.0m verl.UD D48
	6
	2

	Aluminium 7.5m EU + MVB
	7,5
	58

	Aluminium 8,0m CO UE 1250mm HDPE
	8
	3

	Aluminium 8.0m con UD 750mm MVB
	8
	5

	Aluminium 8.0m con UE 750mm
	8
	273

	Aluminium 8.0m UD 1250mm
	8
	9

	Aluminium 8.0m verl. UE 750mm D60
	8
	12

	Aluminium Cil.mast 8.0m EU 2300 MVB
	8
	8

	Aluminium kantelmast  8,0m con.HDPE
	8
	6

	Aluminium4,5m con BG DU D60 3,5-4,5m Tnr2002704503
	4,5
	8

	Aluminum 4,0m gecoat
	4
	60

	ANWB/OV 08,0 m.
	8
	1

	ANWB/OV 08,0m.
	8
	2

	ANWB/OV 08.0m
	8
	2

	ANWB/OV 10,0m.
	10
	4

	ANWB/OV 9,0m
	9
	1

	ANWB-Mast 04,5 m
	4,5
	5

	ANWB-Mast 04,5 m.
	4,5
	1

	ANWB-Mast 04,5m
	4,5
	4

	ANWB-Mast 04,5m.
	4,5
	2

	ANWB-Mast 05,5 m
	5,5
	1

	ANWB-Mast 05.5 m.
	5,5
	1

	ANWB-Mast 05.5m
	5,5
	2

	ANWB-Mast 05.5m..
	5,5
	2

	Design mast recht 3,0m Model A
	3
	8

	Gietijzeren Mast 03,0m
	3
	9

	Informatiebord 2,0m
	2
	7

	Kunstwerk  04,0m
	4
	1

	LICHTZUIL PB 1x CDM-T 70W
	1
	2

	Luifelverlichting 03,5m
	3,5
	15

	Muurarmatuur 03,5m
	3,5
	2

	Muurarmatuur 04,0m
	4
	15

	Muurarmatuur 04,5m
	4,5
	3

	Muurarmatuur 05,0m.
	5
	2

	Muurarmatuur 05.5m
	5,5
	2

	Muurarmatuur 10,0m
	10
	6

	Scheepvaartbord
	2,5
	1

	Scheepvaartbord 3.5m
	3,5
	2

	Schijnwerper, grondspot 00,0m
	0
	55

	ST 8,5M CN 5GR AKZO 600 BLEU SABLE TEK NR 201638A
	8,5
	22

	St.Gecoat 03,5m con. RAL...
	3,5
	1

	St.Gecoat 03,5m con. RAL9011 PT D90
	3,5
	28

	St.Gecoat 03,5m spec.
	3,5
	27

	St.Gecoat 03,5m verloop RAL 6022
	3,5
	27

	St.Gecoat 04,0m con.PT D60
	4
	114

	St.gecoat 04,0m sable grey 900
	4
	3

	St.Gecoat 04,5m con. R5004
	4,5
	46

	St.gecoat 06,0m UD 750mm (127091-750)
	6
	21

	St.gecoat 06,0m UE 750mm (127091-750)
	6
	44

	St.gecoat 08,0m CVL8,0PT60-VPL121
	8
	7

	St.Gecoat 08,0m DU con. R5004
	8
	2

	St.Gecoat 08,0m EU con. R5004
	8
	25

	St.Gecoat 08,0m verl. D76
	8
	1

	St.gecoat 08,0m verl. vpl 
	8
	14

	St.Gecoat 10,0m con. voetplaat Ral7010 lph 9,25m
	10
	21

	St.Gecoat blauw 4.5m
	4,5
	10

	St.gecoat FLO/lph 7,5m/dubbel/IP/LG/2015107A
	7,5
	1

	St.gecoat FLO/lph 7,5m/enkel/IP/LG/2015107A
	7,5
	47

	St.Gecoat grijs 03,5m con.
	3,5
	25

	St.Gecoat Groen 03,5m
	3,5
	4

	St.Gecoat Zwart 03,5m (127020)
	3,5
	1

	Staal gecoat 06,0m CVL 6.0 PT60-VPL121
	6
	1

	Staal gecoat 2,5m 
	2,5
	6

	Staal gecoat 6,0m PT verloop
	6
	51

	Staal gecoat cillindrisch 4.5m
	4,5
	22

	Staal gecoat groen 3.0m
	3
	48

	Staal gegalvaniseerd 01,0m
	1
	5

	Staal gegalvaniseerd 03,0m
	3
	2

	Staal gegalvaniseerd 03,0m cil. PT D60
	3
	9

	Staal gegalvaniseerd 03,5m (127015)
	3,5
	259

	Staal gegalvaniseerd 03,5m con
	3,5
	204

	Staal gegalvaniseerd 03,5m CON met zijwaartse VPL
	3,5
	2

	Staal gegalvaniseerd 03,5m met Vpl.
	3,5
	2

	Staal gegalvaniseerd 04,0m con. (127021)
	4
	1251

	Staal gegalvaniseerd 04,0m top 80/60
	4
	17

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP60 (127026)
	4,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 04,5m TOP76 (127030)
	4,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 05,0m
	5
	1

	Staal gegalvaniseerd 05,0m con.PT D60 voetplaat
	5
	1

	Staal gegalvaniseerd 05,5m
	5,5
	67

	Staal gegalvaniseerd 05,5m con. 3x Uith. L1200
	5,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 05,5m uith 0.75m
	5,5
	6

	Staal gegalvaniseerd 06,0m met Vpl
	6
	8

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UD 750mm (127091-750)
	6
	11

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm (127091-750)
	6
	1427

	Staal gegalvaniseerd 06,0m UE 750mm voetplaat 300x300
	6
	7

	Staal gegalvaniseerd 06.0. UE 1500mm (127091-1500)
	6
	149

	Staal gegalvaniseerd 07,5m
	7,5
	184

	Staal gegalvaniseerd 07,5m DU
	7,5
	1

	Staal gegalvaniseerd 08,0m (127135-1500)
	8
	190

	Staal gegalvaniseerd 08,0m DU (127135)
	8
	43

	Staal gegalvaniseerd 08,0m kantelmast
	8
	4

	Staal gegalvaniseerd 08,0m met Vpl
	8
	17

	Staal gegalvaniseerd 08,0m pt
	8
	1

	Staal gegalvaniseerd 09,0m met Vpl
	9
	17

	Staal gegalvaniseerd 10,0m (127175)
	10
	17

	Staal gegalvaniseerd 10,0m DU (127175)
	10
	12

	Staal gegalvaniseerd 10,0m Paaltop
	10
	4

	Staal gegalvaniseerd 12,0m
	12
	11

	Staal gegalvaniseerd 12,0m verl.UE D60
	12
	4

	Tunnelverlichting 02,0m
	2
	18

	Tunnelverlichting 02,5m
	2,5
	2

	Tunnelverlichting 03,0m
	3
	12

	Tunnelverlichting 03,5m
	3,5
	50

	Tunnelverlichting 04,0m
	4
	78

	Tunnelverlichting 04,5m
	4,5
	16

	Tunnelverlichting 06,0m
	6
	14

	Verz cild 89 db701 7.0m
	7
	2

	Verz cild 89 vp db701 7.0m
	7
	2

	VK/ANWB/OV-mast 10,0 m
	10
	1

	VK/ANWB/OV-mast 10,0m
	10
	2

	VK/ANWB/OV-mast 10,0m.
	10
	1

	VK/OV-mast 08,0 m
	8
	1

	VK/OV-mast 10,0 m.
	10
	1

	VK/OV-mast 10.0m
	10
	1

	VK/OV-mast 10.0m.
	10
	2

	Wandsteun ggv 05,0m
	5
	1

	Wandsteun ggv 08,0m
	8
	8

	Totaal
	
	10.438



	
	




	OVERZICHT ARMATUREN

	Gemiddelde leeftijd 10,5 jaar
	
	
	
	

	01/01/2025
	
	
	
	


	Armaturen
	Aantal

	131110  LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC  7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22
	1

	132150 Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	1

	132160 Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	1

	140120 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 730mA CLO 47W 6346m  D1C3C
	32

	140140 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 450mA CLO 42W 6455lm  D1C05
	1

	140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W
	1

	140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W 
	9

	140460 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 700mA 2311lm 19W
	8

	2000 1x PLL24 E
	1

	2500 1xPLL24 E
	59

	2500 1xPLL36 E
	5

	2550 1xPLL18/24 Iris
	9

	50W Philips Led armatuur >100lm/Watt 3000K
	2

	Abri.
	2

	ALTRA-2 1xPLL 36 E
	3

	ALURA 1x Saled PS-T 15W 3000K
	44

	Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1
	34

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm
	23

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm
	15

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm
	13

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm
	48

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm
	56

	BGP630 LED19/730 PSDD DW50
	7

	BGP703 LED30-4S/830 lens. MSP CLO SRT SRB (3000lm)
	10

	BGP703 LED40-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (4000lm)
	1

	BGP703 LED50-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (5000lm)
	16

	Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 6009 inventronic
	1

	Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 6009 inventronic
	16

	Furyo 1 CPO-TW 60W Dimbaar
	6

	Furyo 1 CPO-TW 90W Dimbaar
	2

	GAM 16 LED 1500lm 185mA 10,5W 3000K LC-N RAL 6009
	18

	Haagse kap A11 Elegance NU-led
	9

	KFK 1xPLL18/24 E
	49

	KFK LED2WELL 1050lm
	32

	KFK LED2WELL 1200lm
	7

	KFK LED2WELL 1500lm
	14

	KFK LED2WELL 1600lm
	64

	KFK LED2WELL 1800lm
	18

	KFK LED2WELL 2150lm
	10

	Leidse Kap C11 Elegance NU-led Helder
	5

	LIBRA 1xPLL24 E RAL9007
	12

	LIBRA 1xPLL36 E RAL9007
	1

	LIBRA 24LED WW RAL9007
	12

	LUXOR SNN/V PLL36W
	10

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60
	22

	LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC
	17

	LW-SRDS2 800 LM 8A 730 DAME CC top 60
	74

	MAK 16 LED 1500lm 185mA 10,5W 3000K LC-N  RAL-6009
	33

	Plattegrond
	1

	Pro-Vision mini 12 led 3000k
	32

	SGS253 CR GB SONT70
	1

	VN P/36
	37

	VP1011 WW RAL-7036
	1

	131110  LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC  7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22
	1

	132150 Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	1

	131110  LW-SRDS2 5W 500 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR X XC  7040C3M SPD (diameter 60 mm) XiSR22
	114

	131130 LW-SRDS2 10W 1200 LM 8A 730 DANB CC G4 XiSR22  X XC7040C3M SPD (diameter 60 mm)
	53

	131150 LW-SRDS2 13W 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR22  X XC 7040C3M SPD
	1

	131207 LW-SRDS2 33W 5000 LM 24A 730 DANB CC G4 XiSR40 X 8SC C1 7040C3M SPD (dimmen basis 20% (4000lm) en tussen 23:00 - 6:00 uur 50%)
	8

	132145 Ekra 20 helder  lens 62 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	4

	132147 Ekra 20 helder  lens 62 14W 1800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	5

	132149 Ekra 20 helder  lens 62 16W 2000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	5

	132150 Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 9007    XiSR22
	96

	132159 Ekra 20 helder  lens 63 7W 800 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	13

	132160 Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9007 XiSR22
	160

	140100 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 375mA CLO 24W 3691m D1BZY
	1

	140110 Ampera EVO1 20LED 5304AS WW 525mA CLO 32W 4900m D1BZZ
	5

	140130 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 325mA CLO 32W 4900lm  D1C02
	33

	140140 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 450mA CLO 42W 6455lm  D1C05
	14

	140150 Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 835mA CLO 53W 8300  D1C06
	2

	140410 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W
	135

	140420 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 700mA 2300lm 19W
	53

	140430 Axia 2.1 WW 830 5167 8L oslon square giant 820mA 2624lm 23W
	9

	140435 Axia 2.1 WW 830 5167 16L oslon square giant 500mA 3500llm 27W
	2

	140443 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 300mA 1100lm 9W 
	6

	140445 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 350mA 1250lm 10W 
	10

	140447 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 400mA 1430lm 11W 
	12

	140450 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 500mA 1737lm 14W 
	73

	140455 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 600mA 2000lm 16W 
	11

	140460 Axia 2.1 WW 830 5187 8L oslon square giant 700mA 2311lm 19W
	52

	140480 Axia 2.1 WW 830 5187 16L oslon square giant 700mA 4600lm 36W
	2

	2000 12LED WW CLO 1800lm
	2

	2000 1x PLL24 E
	4

	2000 1xPLL24 C
	3

	2000 1xPLL36 E
	2

	2310 2xPLL24 EVSA RAL9005
	42

	2500 1xPLL24 C
	1

	2500 1xPLL24 E
	516

	2500 1xPLL36 C
	8

	2500 1xPLL36 E
	49

	2500 1xPLL55 E
	81

	2500 1xPLL80 E
	6

	2550 1xPLL18/24 Iris
	191

	2552 1xPLL 55 E IRIS SGS152
	3

	2600 1xPLL24 E
	2

	2700 2xTLS20
	15

	ALBANY 2 24 LED 28W 350mA 2568lm
	11

	ALBANY Maxi 5068 sym 24led 500mA WW RAL5004
	34

	ALBANY Midi 5068 sym 16led 350mA WW RAL5004
	47

	Alkmaar Oud Hollands E27 RAL....
	1

	ALTRA-2 1x PLL24 E
	8

	ALTRA-2 1xPLL 36 E
	19

	ALTRA-3 1xPLL 55 E
	2

	ALURA 1696 1x PLL 36 E
	1

	ALURA 1696 1xPLL 24 E
	88

	Ampera EVO1 30LED 5304AS WW 441mA CLO 40W 6300lm  D1C3C
	97

	Ampera EVO1 40LED 5304AS WW 435mA CLO 53W 8300lm  D1C3C
	5

	Ampera Midi 32LED WW 350mA 36W 4800lm 003A0
	37

	Ampera Midi 32LED WW 500mA 51W 6000lm 005A1
	34

	Ampera Midi 32LED WW 700mA 71W 7800lm 006A3
	39

	Ampera Midi 48LED WW 350mA 005A2
	91

	Ampera Midi 48LED WW 700mA 009A6
	1

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 350mA 27W 3600lm  003A7
	142

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 500mA 38W 4900lm 003A7
	312

	Ampera Mini 24LED 5068 WW 700mA CLO 55W 6300lm  005A8
	177

	Axia 2.1 WW 5165 4 led 680mA 1000lm
	9

	Axia 2.1 WW 5167 16 led 390mA 2400lm
	83

	Axia 2.1 WW 5167 16 led 480mA 3150lm
	6

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 480mA 13W 1600lm
	320

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 690mA 2150lm
	90

	Axia 2.1 WW 5167 8 led 820mA 2200lm
	3

	Axia 2.1 WW 5187 16 led 390mA 2400lm
	15

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 480mA 13W 1600lm
	392

	Axia 2.1 WW 5187 8 led 690mA 2000lm
	7

	BBP731 LED-K2/WH PSU I A GR
	28

	Bega 8614  1xHIT-TC-CE 35W
	3

	Bega 8718 1xCDM-Tm Mini 35W
	9

	Bega 8719  1xCDM-TD 70W
	2

	BGP502 LED30 4S 830 GF DN50 GR 7035 AL 3000K
	12

	BGP502 LED60 4S 830 GF DM31 GR 7035 AL 3000K
	4

	BGP621 LW10 40x-4S/740 PSD-SRDM12 DGR CLO D9 . 62S 0 . L30
	10

	BGP623 60LED ... NW CLO 8800 Luma 1
	117

	BGP630 GRN 2200/WW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	2

	BGP630 GRN 2350/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	103

	BGP630 GRN 2800/NW PSD IP65 .... D9 SRG10 350mA
	97

	BGP630 LED22/830 PSD DW50 2200lm 3000k
	8

	BGP703 LED30-4S/830 lens. MSP CLO SRT SRB (3000lm)
	7

	BGP703 LED50-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (5000lm)
	84

	BGP703 LED80-4S/830 lens..MSP CLO SRT SRB (8000lm)
	6

	BGS451 GRN16-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76
	16

	BGS451 GRN24-2S/830/ I MSO GR CLO-DD1 60/76
	1

	BRISA LC-N 16led 2750lm 3000k CLO * Ral 9007
	24

	BWG 333  3xLED-LXN/CW PSU
	13

	CAMPO 7700 CDMTD150
	4

	CDS530 1x Saled PS-T15W 3000K TORINO
	14

	CDS570 1x Saled PS-T15W 3000K
	14

	CDS580 TP S CDM-T 35 AKZO900
	12

	CONDOR 1xSHP-S 50
	5

	CONTILED 5118 24LED 350mA CW
	6

	Disano mini Stelvio 24 led
	1

	Ekra 20 helder  lens 63 6W 600 lumen 3000K RAL 6009 inventronic
	50

	Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 6009 inventronic
	4

	Ekra 20 helder  lens 63 9W 1000 lumen 3000K RAL 9005 XiSR22
	14

	Evolo-2 CPO 60W dim
	2

	FGS 103 1xPLL 24 E
	142

	FGS 103 1xPLL18W
	2

	FGS 105 1xPLL55 E
	58

	FGS 224 1xPLL36 E
	6

	Furyo 1 16 led 5098 WW 350mA
	14

	Furyo 1 16 led 5098 WW 500mA
	4

	Furyo 1 1xCPO-TW45W
	62

	Furyo 1 CPO-TW 60W Dimbaar
	228

	Furyo 1 CPO-TW 90W Dimbaar
	65

	Furyo 2 24 led 5098 WW 500mA
	46

	Furyo 2 24 led 5098 WW 700mA
	14

	Furyo 2 CPO-TW 60W
	78

	GEMA 1170 1X70 EVSA D60   
	10

	Hestia-1 Mini 24LED WW 350mA CLO DALI
	1

	Hestia-1 Mini 24LED WW 500mA CLO DALI
	3

	KFK 1xPLL18/24 E
	1355

	KFK 1xPLL36 E
	1

	KFK LED2WELL 1050lm
	153

	KFK LED2WELL 1200lm
	82

	KFK LED2WELL 1500lm
	58

	KFK LED2WELL 1600lm
	586

	KFK LED2WELL 1800lm
	105

	KFK LED2WELL 2000lm
	2

	KFK LED2WELL 2150lm
	18

	KFK LED2WELL 2500lm
	14

	KIO 16 LED  5068SY  diffusor HP2_STD 350mA WW 3000K 16W 2500lm
	2

	KIO 8 LED 5068SY diffusor 8 XP 500mA WW 830 14W 1280lm
	30

	KIO 8 LED 5068SY diffusor HP2_STD 500mA WW 3000K 13W 1700lm
	4

	KIO 8 LED 5068SY Diffusor XP 350mA WW 830 9,8W 952lm
	2

	KIO 8 LED 5068SY Diffusor XP 375mA WW 830 11W 1350lm
	1

	KIO LED 18W 350mA 1700lm
	6

	KIO LED 19W 350mA 2400lm
	38

	KIO LED 36W 350mA 3300lm
	20

	K-LUX 1212 1XPLL24  E  RAL 9011
	14

	LIBRA 16LED WW RAL9007
	7

	LIBRA 1xPLL18 E RAL9007
	14

	LIBRA 1xPLL24 E RAL9007
	574

	LIBRA 1xPLL36 E RAL9007
	71

	LIBRA 20LED WW RAL9007
	22

	LIBRA 24LED WW RAL9007
	69

	LIBRA 2565 FORTIMO LED 24W LS6
	42

	LIBRA 2565/66 LED UNIT C01 LLM 1500 11 830 370mA 13W
	148

	LIBRA 2565/66 LED UNIT C01 LLM 2000 13 830 472mA 16W
	97

	LIBRA 2570 1xPLL 55
	20

	LIBRA LED 65 BGP630 GRN 1000/WW
	26

	LICHTZUIL PB 1XCDM-T 70W
	2

	LMB 417 PLL 24W
	4

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 60
	45

	LW-SRDS2 1200 LM 8A 730 DAME CC top 76
	1

	LW-SRDS2 2000 LM 16A 730 DAME CC
	7

	LW-SRDS2 2500 LM 16A 730 DAME CC
	1

	LW-SRDS2 550 LM 4A 730 DANB CC top 60/76
	30

	LW-SRDS2 800 LM 8A 730 DAME CC top 60
	11

	M5720 ANWB Balk met EVSA+LL58W
	2

	MATLN ANWB BEWEGWIJZERBORD NW
	62

	MC2 1xSON-T70
	1

	Mini Giovi 3475 4000K 33W 4500lm
	4

	ML2100 LWW  ANWB Verlichtingsunit LED ROND
	13

	NEOS 2 1364 CPO 60W
	4

	NEOS-1  1754  1X CDM-T 70W
	15

	NOVARASL 1xCDM-T70
	22

	NSS 151 SHP-S 70
	3

	NTL-1 1XxPLL 55 72 EVSA
	14

	Omnistaar 5120 144 XP-G2 700mA WW
	4

	Oud Hollands E27 type....RAL.....
	4

	Piano Mini 8LED ....WW 350mA
	7

	Piano-Mini 16 LED.... WW 350mA
	14

	Piano-Mini 16LED .... NW 250mA
	1

	Piano-Mini 16LED .... NW 350mA
	44

	Plattegrond
	6

	Pro-Vision mini 12 led 3000k
	94

	PRT 1x PLL18
	3

	PRT 1x PLL24 E
	41

	PRT 1xPLL24W E D60 RAL6009
	1

	Prunus E4 LED 16 LC-N 1350lm 11W / 730 RAL 7016
	5

	Prunus E4 LED 16 LC-N 1600lm 13W / 730 RAL 7016
	9

	QFF 960 1xLED 12W
	5

	RMB 1xPLL 18W C
	4

	RMB 1xPLL 24W C
	3

	RMB 1xPLL 24W E
	55

	RX200028-D-Techno-DMX
	8

	RX20200198-V-Wharfdale 2300lm 3000K
	12

	RX20220038-A-1200 LED 35W 4000lm 3000K
	2

	RX230032-Van-Valiant hoek 2500lm 3000k opbouw
	4

	RX230032-Van-Wharfwedale hoek 2500lm 3000k opbouw
	14

	RX70207-2-V-Strenna 1500lm 3000K
	48

	RX90016-V-Strenna 2200lm 3000k opbouw
	28

	SAFFIER-1 CPO 90W dynadimmer
	22

	SAFFIER-1 SONT50W 1632 RAL7035 Gewelfd Glas
	57

	SAFFIER-2 SON-T70W
	40

	Scheepvaartbord
	4

	SGS 203 1xSON/CDO 070 TG
	8

	SGS 453 1xSON-T 150W RAL 7010
	5

	SGS252 GB/OR/CT-POT 1x SHP-TS 70W
	2

	SGS253 CR GB SONT70
	33

	SGS253 CRGB SONT100
	1

	SGS253 CRGB SONT150
	7

	Sintra 1 SONT100
	2

	Sintra 1 SONT150
	1

	Stela square 18 Led
	2

	TECEO-2 72LED NW 350mA AKZ150GS 009A2
	16

	Titan Angel 60gr 1331mm 1x LPSMD
	4

	TUSCAN D853 SOX 55
	6

	TUSCAN D853 TLD36
	18

	TUSCAN D853 TLD58dim
	32

	TZP 1xPLL24
	5

	VALENCY 1xPLT 32
	9

	VENTEGO 1xPLL36 EVSA
	14

	Venus 534mm PLL/ TLD 18
	1

	VN P/24
	11

	VN P/36
	2

	VONDEL Fortimo 28W
	8

	VP1011 WW RAL-7036
	1

	ZYLINDO 5068AS 8 led 350mA 10W 
	6

	Totaal
	10.741



	
	OVERZICHT LAMPEN

	01/01/2019
	
	


	Lampen
	Aantal

	220070 CDO-TT 070W/828 MASTER
	1

	260060 CPO-TW 060W/728 MASTER
	6

	260090 CPO-TW 090W/728 MASTER
	2

	310024 PL-L 24W/830 4P MASTER
	129

	310036 PL-L 36W/830 4P MASTER
	57

	390058 TLD 58W/840
	2

	391036 TL-D Xtreme 36W/840
	3

	LED 05W 3000K 500lm
	1

	LED 06W 3000K 600lm
	2

	LED 07W 3000k 800lm
	74

	LED 09W 3000K 1000lm
	17

	LED 09W 3000K 1050lm
	32

	LED 10W 3000K 1200lm
	26

	LED 10W 3000K 1250lm
	32

	LED 11W 3000K 1200lm
	3

	LED 11W 3000K 1500lm
	51

	LED 13W 3000K 1500lm
	14

	LED 13W 3000K 1600lm
	135

	LED 14W 3000K 1740lm
	10

	LED 14W 3000K 1800lm
	18

	LED 15W 3000K 1900lm
	7

	LED 17W 3000K 2200lm
	9

	LED 18W 3000K 2000lm
	58

	LED 18W 3000K 2150lm
	23

	LED 19W 3000K 2300lm
	8

	LED 20W 3000K 2500lm
	16

	LED 22W 2700K 2000lm
	14

	LED 22W 3000K 2200lm
	4

	LED 23W 3000K 2650lm
	12

	LED 25W 3000K 3000lm
	10

	LED 34W 3000K 4000lm
	1

	LED 40W 3000K 5000lm
	16

	LED 42W 3000K 6455lm
	1

	LED 47W 3000K 6300lm
	32

	LED 50W 3000K 5000lm
	2

	LED 51W 3000K 6000lm
	34

	SALED PS-T 15W 3000K 1650m
	44

	200035 CDM-T35W/930 Mast.elite
	12

	200070 CDM-T 70W/930 Mast.elit
	18

	201070 CDM-TD 70W/830 MASTER
	24

	201150 CDM-TD 150W/830 MASTER
	3

	210050 CDO-ET 050W/828
	5

	220050 CDO-TT 050W/828
	55

	220070 CDO-TT 070W/828 MASTER
	99

	220100 CDO-TT 100W/828 MASTER
	4

	220150 CDO-TT 150W/828 MASTER
	12

	260045 CPO-TW 045W/628 MASTER
	61

	260060 CPO-TW 060W/728 MASTER
	314

	260090 CPO-TW 090W/728 MASTER
	86

	310018 PL-L 18W/830 4P MASTER
	30

	310024 PL-L 24W/830 4P MASTER
	3011

	310036 PL-L 36W/830 4P MASTER
	174

	310055 PL-L 55W/830 4P MASTER
	179

	310080 PL-L 80W/830 4P MASTER
	6

	360032 PL-T TOP 32W/830 4P
	9

	390036 TLD 36W/840
	9

	390058 TLD 58W/840
	4

	391018 TL-D Xtreme 18W/840
	2

	391036 TL-D Xtreme 36W/840
	19

	391058 TL-D Xtreme 58W/840
	74

	CDM-TC 35W/830 G8.5 MASTER
	12

	LED 05W 3000K 470lm E27
	5

	LED 05W 3000K 500lm
	144

	LED 06W 3000K 600lm
	146

	LED 07W 3000k 800lm
	24

	LED 09W 3000K 1000lm
	208

	LED 09W 3000K 1050lm
	153

	LED 09W 3000K 1100lm
	6

	LED 10W 3000K 1000lm
	11

	LED 10W 3000K 1200lm
	172

	LED 10W 3000K 1250lm
	86

	LED 10W 4000K 1200lm
	14

	LED 11W 3000K 1200lm
	21

	LED 11W 3000K 1350lm
	6

	LED 11W 3000K 1400lm
	13

	LED 11W 3000K 1500lm
	150

	LED 11W 3000K 1600lm
	9

	LED 13W 3000K 1500lm
	104

	LED 13W 3000K 1600lm
	1208

	LED 13W 3000K 1700lm
	10

	LED 13W 3000K 2000lm
	101

	LED 14W 3000K 1280lm
	30

	LED 14W 3000K 1740lm
	207

	LED 14W 3000K 1800lm
	106

	LED 14W 4000K 1680lm
	1

	LED 15W 3000K 1600lm
	61

	LED 15W 3000K 1750lm
	7

	LED 15W 4000K 1600lm
	52

	LED 16W 3000K 2000lm
	36

	LED 16W 3000K 2500lm
	34

	LED 17W 3000K 2200lm
	133

	LED 18W 3000K 2000lm
	69

	LED 18W 3000K 2150lm
	57

	LED 19W 3000K 2300lm
	117

	LED 19W 3000K 2400lm
	126

	LED 19W 4000K 2352lm
	48

	LED 20W 3000K 2500lm
	16

	LED 22W 3000K 2200lm
	3

	LED 22W 4000K 2250lm
	19

	LED 22W 4000K 2350lm
	103

	LED 23W 3000K 2650lm
	79

	LED 24W 3000K 2800lm
	1

	LED 24W 4000K 3530lm
	6

	LED 25W 3000K 3000lm
	25

	LED 25W 4000K 1800lm
	6

	LED 26W 3000K 2750lm
	24

	LED 27W 3000K 3500lm
	6

	LED 27W 3000K 3600lm
	142

	LED 27W 4000K 2800lm
	125

	LED 28W 3000K 2520lm
	11

	LED 28w Fortimo 3000K 1800lm
	50

	LED 314W  3000K 33073lm
	4

	LED 31W 3000K 3600lm
	1

	LED 32W 3000K 4900lm
	351

	LED 33W 3000K 5000lm
	8

	LED 33W 4000K 4500lm
	4

	LED 34W 3000K 4000lm
	2

	LED 36W 3000K 3300lm
	20

	LED 36W 3000K 4600lm
	2

	LED 36W 3000K 4800lm
	37

	LED 38W 3000K 4500lm
	34

	LED 40W 3000K 5000lm
	131

	LED 40W 3000K 6300lm
	97

	LED 42W 3000K 6455lm
	14

	LED 44W 3000K 5600lm
	3

	LED 46W 3000K 6000lm
	4

	LED 51W 3000K 6000lm
	47

	LED 51W 3000K 6700lm
	79

	LED 52W 4640lm RGBW
	8

	LED 53W 3000K 8300lm
	7

	LED 53W 4000K 8450lm
	10

	LED 55W 3000K 6300lm
	191

	LED 64W 3000K 8100lm
	6

	LED 71W 3000K 7800lm
	39

	LED 75W 4000K 8800lm
	117

	LED 78W 4000K 10800lm
	16

	MST ambiance 12W E27 KL.827
	5

	PL-L 24W/830 4P+ S10 MASTER
	83

	SALED PS-T 15W 3000K 1650m
	28

	SOX 055W
	6

	TLS 20W kl33
	28

	Totaal
	10801
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Bijlage   T 4   -   Omvang   van   het   werk en   de   installatie   Zwijndrecht  

TenderNed - nummer: TN506566                                                                              bladzijde   1   van   2  

                      GEMEENTE   ZWIJNDRECHT     OMVANG   VAN   HET   WERK   EN   DE   INSTALLATIE     behorende   bij   de   OPENBARE   EUROPESE   AANBESTEDING     VERVANGING en ONDERHOUD     Openbare Verlichting  november   2025   –   november   2033     TenderNed - nummer: TN506566                            

