## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 4 AANBESTEDING Raamovereenkomst elektrotechnisch onderhoud |  | Datum: 05-12-2025
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
Bij deze nota is een nieuwe versie van Bijlage 6 specificatie toegevoegd welke u dient te gebruiken bij inschrijving
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Bijlage 6 Prijzenblad Tabblad Urenbesteding Contractonderhoud | U vraagt in het prijzenblad onderhoudsbedragen bestaande uit uren en functies, hoe om te gaan met kosten voor implementatie-, management-, beheerskosten (werkvoorbereiding en contractbeheer)? | Werkvoorbereiding is opgenomen op het prijsblad. Overige kosten dienen in de tarieven te zijn verwerkt.
2 | Bijlage 6 Prijzenblad Tabblad Urenbesteding Contractonderhoud | U vraagt in het prijzenblad onderhoudsbedragen bestaande uit uren en functies, hoe om te gaan met kosten voor eventuele materialen? | Materialen worden verrekend conform de bruto materiaalkosten vermeerderd met het opslagpercentage zoals opgegeven in uw inschrijving. (onderbouwing middels factuur van leverancier bij facturatie)
3 | PVE logboeken | Zijn er logboeken van de betreffende assets aanwezig en zijn deze actueel, zo niet kunnen deze op basis van nacalculatie verrekend worden? | De logboeken zijn aanwezig en actueel.
4 | PVE onderhoud | Zijn alle assets goed bereikbaar? Dient het gebruik van hoogwerkers meegenomen te worden in de calculatie. | Zie toelichting bijlage 6 specificatie versie 2, uitgaande van een maximale montagehoogte van 4 meter. Een eventuele hoogwerker is verrekenbaar conform opslagpercentage.
5 | PVE meerwerk | Kunt u bevestigen dat al het meerwerk, mits akkoord opdrachtgever, verrekenbaar is? | Meerwerk, mits akkoord is verrekenbaar.
6 | bijlage 6 | Kunnen wij er vanuit gaan dat alle preventieve onderhoudswerkzaamheden binnen werktijd uitgevoerd kunnen worden. | Preventief onderhoud dient te worden uitgevoerd binnen kantoortijden.
7 | Bijlage 6 | Kunnen wij ervan uitgaan dat alle tekeningen actueel en digitaal beschikbaar zijn. | Niet van alle installaties zijn actuele tekeningen beschikbeer.
8 | Bijlage 6 | Kunnen wij er vanuit gaat dat indien onze onderhoudswerkzaamheden niet kunnen plaatst vinden op de vooraf afgesproken datum en tijd dat wij wachttijd in rekening kunnen brengen? | Indien werkzaamheden niet op de afgesproken datum en tijd kunnen plaatsvinden door oorzaken aan onze zijde (of van huurder/ gebruiker), zullen wij samen met u kijken naar een passende oplossing. Het in rekening brengen van wachttijd is niet standaard voorzien, maar kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg worden besproken.
9 | Bijlage 6 | Kunnen wij er vanuit gaan dat alle installateurscode bij de implementatie worden overgedragen. Zo niet zijn de extra kosten voor het uitzoek in rekening te brengen. | De installateurscodes worden bij implementatie overgedragen.
10 | Bijlage 6 | Kunt u aangeven hoeveel BMI en inbraak componenten op de locaties aanwezig zijn? eventueel door het verstrekken van de onderhoudsrapportages. | Deze gegevens zijn momenteel niet voorhanden.
11 | Bijlage 1 PVE | Kunt u aangeven op basis van welke preventief onderhoudsmethode de noodverlichtingsarmaturen onderhouden dienen te worden. 1) op basis van duurtest (1 uur) waarbij de accu pas worden vervangen wanneer ze niet meer door de duurtest komen of 2) Accu’s preventief vervangen na 4 jaar. | Onderhoud van noodverlichtingsarmaturen op basis van een duurtest van 1 uur. Accu’s worden vervangen wanneer zij niet meer voldoen aan deze test.
12 | Bijlage 1 PVE | In het Programma van Eisen (paragraaf 1.6.1.e) wordt vermeld dat inspecties inclusief zijn, terwijl in 1.2 (G) staat dat dit buiten de scope valt. Kan worden toegelicht hoe dit gelezen moet worden. Indien de keuring wel binnen scope valt dan vernemen wij graag welk keuringsinstantie dit in het verleden hebben gedaan en/of er assistentie benodigd is namens de ON? Tevens vernemen wij dan graag de gecertificeerde locatie aantallen? | Keuringen vallen buiten de scope van de aanbesteding.
13 | Bijlage 1 PVE | In het Programma van Eisen (paragraaf 2.6) staat dat de maandelijkse controle OP-taken op verzoek zijn. Dienen wij deze wel of niet af te prijzen, zo ja wat zijn de aantallen per locaties? | Deze dienen wel afgeprijsd te worden, dit is toegevoegd in de bijlage 6 specificatie versie 2. In bijlage 8 is aangegeven op welke locaties dit benodigd is.
14 | Bijlage 1 PVE | Welke “kleine componenten” worden bedoeld die volgens het prijzenblad zijn inbegrepen in de contractaanbieding? | Zekeringen, lasdoppen, bevestigingsmiddelen, tapes enz.
15 | Bijlage 6 | In het prijzenblad ontbreekt de CCTV-installatie, terwijl deze wel wordt genoemd in paragraaf 2.5. Kan dit worden verduidelijkt? | Deze zijn toegevoegd aan het bijlage bijlage 6 specificatie versie 2.
16 | Bijlage 6 | Wat wordt er precies bedoeld met de term ‘zone’ op het prijzenblad voor zowel de inbraak- als de brandmeldinstallatie? | Detectoren, melders of signaalgevers.
17 | Bijlage 6 | Welke inbraak-merken zijn er aanwezig en hoeveel installaties betreft dit per merk? | Deze informatie is momenteel niet bekend.
18 | Bijlage 6 | Welke BMI-merken zijn er aanwezig en hoeveel installaties betreft dit per merk? | Deze informatie is niet van alle locaties bekend, de vorhande informatie met de nota toegevoegd.
19 | SWE241158 vervanging verlichting 20250519 (werkomschrijving vervangen/verduurzamen verlichting) | 3 uitgangspunten blz. 6/25 Hier staat vermeld: Omschakelen en/of tijdelijk uitschakelen van installatiedelen kan alleen in overleg. Dient hiervoor een netto stelpost opgenomen te worden? En zo ja welk bedrag dient aangehouden te worden? | Afhankelijk van de planning van de werkzaamheden kan het mogelijk zijn om tijdelijke voorzieningen te moeten treffen. Hiervoor is deze post opgenomen. Het voorstel is om hiervoor een bedrag van € 5000.- op te nemen welke achteraf naar behoefte ingevuld kan worden.
20 | SWE241158 vervanging verlichting 20250519 (werkomschrijving vervangen/verduurzamen verlichting) | 4.3 omschrijving van de opdracht is de buitenverlichting uitgesloten. 5.7.2 lichtafhankelijke regeling voor de buitenverlichting dienen ze Dali 2 gestuurd te worden. Dit is een tegenstrijdigheid, wat aan te houden? | Armaturen welke aan de gevels of in de luifels gemonteerd zijn, dienen meegenomen te worden in het gehele plan van de vervanging verlichting. Mastarmaturen buiten dienen alleen via het Dali2-systeem geschakeld te worden.
21 | SWE241148-E-3100/3101/3102-E-3100A/B / 3101 A/B 3102A/B | LRS geeft aan dat de aanvraag conform bestek afwijkt van hetgeen destijds geengineerd. Hierdoor verschil tussen bestek en benodigd om een werkende Dali 2 installatie te krijgen. | Werkomschrijving aanhouden m.b.t. bedienpanelen.
22 | SWE241148-E-3100/3101/3102-E-3100A/B / 3101 A/B 3102A/B | LRS geeft aan dat het aantal bedienpanelen aangevraagd in bestek niet overeen komt met hetgeen dat destijds is geengineerd. | Werkomschrijving aanhouden m.b.t. bedienpanelen.
23 | Bijlage C - 250324 Armaturenboek Brede School Rosmalen | In het armaturenboek ontbreken armatuurcodes. De armatuurcodes van de tekeningen dienen overeen te komen met armaturenboek (vervanging). Anders kan er geen juiste aanbieding worden gemaakt. | Zie bijgevoegde armaturenlijst met de bestaande en de nieuwe coderingen en types armaturen.
24 | SWE241158 vervanging verlichting 20250519 (werkomschrijving vervangen/verduurzamen verlichting) | 5.8.3 Verlichting bar 0.02a balie blz. 20/25 Tegenstrijdigheid: Verlichting bar 0,02a balie op tekening blauw (reeds LED). Dient wel Dali 2 te worden? | De verlichting boven de bar, de pendelaratmuren, dienen ongewijzigd gehandhaafd te blijven echter geschakeld te worden via het Dali2-systeem. Hierdoor ontstaat ook de energiemeting via Dali2.
25 | SWE241158 vervanging verlichting 20250519 (werkomschrijving vervangen/verduurzamen verlichting) | 5.2.1 specifieke kwaliteitseisen LED-armatuur blz. 12,13/25 + Schouw Bestek schrijft lichtkleur 3000K voor. Voorstel/advies is voor alle ruimten 4000K is dit akkoord? | Voorlopig lichtkleur 3000K aanhouden. Na aanbesteding wordt dit definitief aangegeven.
26 | Par. 5.3 en 5.5 | In §5.3 en §5.5 op pagina 18 van uw leidraad staan uw formules voor de toekenning van de punten voor de offerte- en onderhoudskosten. De inschrijver met de laagste kosten scoort daar respectievelijk 20 of 30 punten. Zoals wij de huidige formules nu interpreteren scoort een inschrijver met hogere kosten nu echter meer punten, aangezien er sprake is van een ‘dubbele min’. De dubbele min zorgt voor een score die hoger is dan 20 of 30. Dit kan ons inziens niet de bedoeling zijn. Wij vragen u om kennis te nemen van deze situatie en te beoordelen in hoeverre u deze formule wenst te behouden dan wel aan te passen. Kunt u uw uitleg geven over de correcte interpretatie en bedoeling van deze formule? | Per abuis is de formule verkeerd genoteerd. Deze formule dient te zijn: Score = 30 - (ingediende inschrijfsom - inschrijfsom laagste inschrijver) € 1000,- Score = 20 - (ingediende inschrijfsom - inschrijfsom laagste inschrijver) € 1500,-
26 |  | Tarieven buiten kantooruren Toeslag staat een variabele van 125%-175%, ons inziens moet dit 25%-75% zijn. Of de naam toeslag aanpassen naar percentage tarief. Nu impliceert de invulopgave dat je bijvoorbeeld op een tarief van 100,- een toeslag kan rekenen van 150% = 250,-. Maar wij denken dat de bedoeling is 100,-+50%=150,- | De bedoeling is inderdaad dat het gaat om een toeslag van 25% tot 75% bovenop het basistarief, en niet om een vermenigvuldiging van het tarief. Wij hebben de terminologie aangepast in bijlage 6 specificatie versie 2.
27 |  | Toeslag voor winst & risico We kunnen hier minimaal 0% en maximaal 5% opgeven. Dit is niet reëel en vraagt eigenlijk ook een niet transparante aanbesteding. Kortom: Een bedrijf heeft geen bestaansrecht als die materiaal moet verkopen met een toeslag op netto (inkoopprijs) van 0%. En daar worden 6 punten op gegeven. Ter overweging: Netto (inkoopprijs) -> Kostprijs (= dekking die je als organisatie nodig hebt) -> Verkoopprijs (= winst wat je al organisatie nodig hebt, bestaansrecht) Ons inziens zou deze toeslag tussen de 15% en de 30% moeten bedragen, voor een zuivere aanbesteding. Dus inkoopprijs + toeslag 15%-30% (kostendekking, winst en risico) | De huidige bandbreedte van 0% tot 5% is gekozen om uniformiteit en transparantie in de aanbesteding te waarborgen. Het uitgangspunt is dat de kostprijs en dekking in uw uurtarieven en opslagpercentages worden meegenomen. De toeslag op materiaal is bedoeld als aanvullende marge, niet als volledige kostendekking.