## Blad1
switch | serienummer | type module | port | [27 empty] | aantal gepatched | aantal POE | Current Allocated WATT
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
CS02, MER | SG626SU01L | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 1 | 5
A |  | j8705a | [28 empty] | 13 | bar: port 1 to port 28
B |  | j8705a | [28 empty] | 18 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 24 | bar: port 1 to port 28
D |  | j8702a | [28 empty] | 24 | bar: port 1 to port 28
E |  | j9538a | [28 empty] | 4 | bar: port 1 to port 28
F |  | j9538a | [28 empty] | 1 | bar: port 1 to port 28
CS03,raadhuis | SG750SU370 | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 0 | 0
A |  | j8705a | [28 empty] | 19 | bar: port 1 to port 28
B |  | j8705a | [28 empty] | 8 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 11 | bar: port 1 to port 28
D |  | leeg
E |  | leeg
F |  | leeg
CS04,MER | SG750SU35K | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 5 | 17
A |  | j9536a | [28 empty] | 16 | bar: port 1 to port 28
B |  | j9536a | [28 empty] | 15 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 18 | bar: port 1 to port 28
D |  | j8702a | [28 empty] | 7 | bar: port 2 to port 28
E |  | j8702a | [28 empty] | 18 | bar: port 1 to port 28
F |  | j8702a | [28 empty] | 21 | bar: port 1 to port 28
WS01, SER | SG626SU0C4 | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 2 | 5
A |  | j9536a | [28 empty] | 2 | bar: port 1 to port 28
B |  | j9536a | [28 empty] | 9 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 17 | bar: port 1 to port 18; port 20 to port 28
D |  | j8702a | [28 empty] | 18 | bar: port 1 to port 28
E |  | j8702a | [28 empty] | 17 | bar: port 1 to port 28
F |  | leeg
WS02, MER | SG626SU07Y | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 12 | 54
A |  | j8702a | [28 empty] | 23 | bar: port 1 to port 28
B |  | j8702a | [28 empty] | 24 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 23 | bar: port 1 to port 28
D |  | j8702a | [28 empty] | 23 | bar: port 1 to port 28
E |  | j9538a | [28 empty] | 4 | bar: port 1 to port 28
F |  | j9546a | [28 empty] | 1 | bar: port 1 to port 28
WS07, SER | SG803SU0LX | HP 5406 ZL,J8697A | [29 empty] | 1 | 5
A |  | j9536a | [28 empty] | 6 | bar: port 1 to port 28
B |  | j9536a | [28 empty] | 12 | bar: port 1 to port 28
C |  | j8702a | [28 empty] | 21 | bar: port 1 to port 28
D |  | j8702a | [28 empty] | 17 | bar: port 1 to port 28
E |  | j8702a | [28 empty] | 5 | bar: port 1 to port 28
F |  | j8702a | [28 empty] | 11 | bar: port 1 to port 28
WS09 sporthal | SG33JQL1XK | HPE2620, jl320a | [28 empty] | 3 | 1 | 11 | bar: port 1 to port 28
Gaan vervallen moet toegevoegd worden op locatie Gemeentekantoor
WS05 De post |  | HP2530-24G, J9773A | [28 empty] | 20 | bar: port 1 to port 28
WS06 Jeugdhonk |  | HP2530-24G, J9773A | [28 empty] | 8 | bar: port 1 to port 28
Totaal gepatched | [30 empty] | 481
te verwachten extra t.b.v. vergaderruimtes |  |  | port 2: 7 ruimtes a 3 aansluitingen | 14
switches t.b.v. internet/gemnet ontsluiting
internet-Gemnet | CN14HL02GX | hp 2930F, JL259A | [28 empty] | 7 | 0
internet-Gemnet-uitwijk | CN15HL00KJ | hp 2930F, JL259A | [28 empty] | 7 | 0
Straalverbinding Sporthal |  | Microtek mt-60g-master
Straalverbinding Gemeentekantoor |  | Microtek mt-60g-master
Netscaler |  | NetScaler Virtual Appliance 450010 | port 4: HE2H81UJ47; port 8: NS13.1 60.32.nc
Netscaler |  | NetScaler Virtual Appliance 450010 | port 4: HE2H81UJ47; port 8: NS13.1 60.32.nc
FortiAnalyzer | FAZ-VM0000034961 - FAZVM64 |  | port 8: Firmware: v7.2.8-build1634 241018
FortiGate | FG201ETK19901980 |  | port 8: Firmware: v7.2.11 build1740 (Mature)
FortiGate | FG201ETK19902435 |  | port 8: Firmware: v7.2.11 build1740 (Mature)
Switshes t.b.v. accesspoints
apm01 | SG8BJQNTD9 | jl322a | [29 empty] | 20 | 197
aps1 | SG8BJQNTD5 | jl322a | [29 empty] | 19 | 181
aps02 | SG13JQL0JW | JL320A | [29 empty] | 14 | 168
apm02 | SG13JQL0KV | JL320A | [29 empty] | 0 | 0