## Bijlage D PvE NVI 20251121
*Alle wijzigingen n. a. v. de Nota van Inlichtingen d.d. 21.11.2025 zijn in het paars verwerkt *
Thema |  | Nr. | Eis
1 | Beschikbaarheid | 1.1 | De IaaS-omgeving dient gehost te worden in datacenters die minimaal Tier 3 (Uptime Institute) gecertificeerd zijn of aantoonbaar gelijkwaardig.
|  | 1.2 | De leverancier is verantwoordelijk voor de beveiliging en het beheer van de volledige infrastructuur tot en met het virtualisatieniveau, inclusief compute (CPU en geheugen), storage, netwerkcomponenten en back-upfaciliteiten. De verantwoordelijkheid omvat alle maatregelen die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data en workloads te waarborgen binnen deze laag.
|  | 1.3 | De leverancier garandeert dat de capaciteit van virtuele servers jaarlijks met minimaal 30% kan worden op- en afgeschaald, zonder impact op de beschikbaarheid of performance van de dienstverlening.
|  | 1.4 | De IaaS-omgeving garandeert een jaarlijkse beschikbaarheid van ten minste 99,9%, exclusief geplande onderhoudsvensters.
|  | 1.5 | De leverancier borgt dat de IaaS-omgeving en dienstverlening aantoonbaar beschermd zijn tegen dreigingen van statelijke actoren, conform Europees beleid en richtlijnen voor cyberweerbaarheid (waaronder NIS2).
2 | Back-up & Recovery | 2.1 | De backupoplossing en de inrichting van backups moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO 2.0) en NIS2. Dit houdt onder andere in dat de backup data gescheiden is van de productieomgeving, versleuteld is, dat er een kopie is buiten de primaire locatie (geografisch gescheiden) en logging en auditeerbaarheid.
|  | 2.2 | Data wordt volgens door de opdrachtgever opgegeven backupstrategie geconfigureerd.
|  | 2.3 | Backup- en herstelprocedures zijn gedocumenteerd en beschikbaar voor de opdrachtgever.
|  | 2.4 | De backup- en hersteloplossing ondersteunt ook M365-diensten, inclusief Teams, OneDrive, Exchange online en SharePoint.
|  | 2.5 | De backup-infrastructuur moet bescherming bieden tegen ransomware, malware en onbevoegde wijzigingen, inclusief dreigingen van binnenuit.
|  | 2.6 | De backup data moet immutable worden opgeslagen.
|  | 2.7 | Er is een aparte immutable backup van de data, die altijd beschikbaar is als de "gewone" backup data door kwaadwillenden is verwijderd of onbruikbaar is gemaakt.
3 | Disaster Recovery | 3.1 | De leverancier garandeert een maximale RTO van 4 uur en een maximale RPO van 15 minuten voor de IaaS-omgeving. Deze eisen gelden niet voor Oracle databases.
|  | 3.2 | Het uitvoeren van disaster recovery tests (eenmaal per jaar) is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de leverancier levert de noodzakelijke faciliteiten en technische ondersteuning om de tests succesvol uit te voeren zonder impact op productie.
|  | 3.3 | De disaster recovery ondersteuning van de leverancier is aantoonbaar en auditeerbaar.
|  | 3.4 | Logs en documentatie van ondersteuning bij disaster recovery-tests maar ook bij calamiteiten moeten, voor zover mogelijk zonder daarbij informatie van andere klanten te hoeven delen, beschikbaar zijn voor de opdrachtgever en auditor.
4 | Netwerken & Integratie | 4.1 | De verbindingen tussen de datacenter locaties van de leverancier moeten van voldoende kwaliteit, capaciteit en lage latency zijn om een High Availability-configuratie van een Fortinet FW in actieve/standby modus mogelijk te maken, waarbij continue synchronisatie en snelle failover gegarandeerd zijn.
|  | 4.2 | De leverancier draagt zorg voor de netwerk verbindingen binnen de IaaS- omgeving.
De leverancier draagt zorg dat externe verbindingen (zoals het digi netwerk en Internet) op de juiste manier worden aangesloten binnen het IaaS platform.
5 | Beheer & Ondersteuning | 5.1 | De leverancier stelt minimaal 6U fysieke rackruimte per datacenter beschikbaar voor de opdrachtgever, voor firewall en overige noodzakelijke netwerk- en beveiligingsapparatuur (CPE).
|  | 5.2 | De IaaS-omgeving wordt 24/7 continu gemonitord, inclusief alle kritieke componenten van compute, storage, netwerk en beveiliging, met directe meldingen bij incidenten en afwijkingen.
|  | 5.3 | De leverancier garandeert minimaal de volgende responstijden voor incidenten: P1 – Kritiek Situatie: Volledige uitval van kritieke systemen of diensten; geen workaround beschikbaar; grote groep gebruikers of dienstverlening aan inwoners/bedrijven direct geraakt. Reactietijd: Binnen 15–30 minuten (mag geautomatiseerd). Voorgenomen oplostijd (SLA-doelstelling): Binnen 4 uur, of volgens afgesproken RTO Communicatie: Continue updates (elk uur) tot oplossing of workaround beschikbaar is. P2 – Hoog Situatie: Ernstige verstoring van een belangrijke dienst; beperkt aantal gebruikers getroffen óf workaround beschikbaar; dienstverlening deels hinder ondervindt. Reactietijd: Binnen 1 uur (tijdens kantoortijden) of volgende werkdag bij melding buiten kantooruren. Voorgenomen oplostijd (SLA-doelstelling): Binnen 8 uur. Communicatie: Updates per afgesproken interval (4 uur). P3 – Normaal Situatie: Minder kritische verstoring, functioneel ongemak, beperkt aantal gebruikers; altijd workaround beschikbaar. Reactietijd: Binnen 8 uur (tijdens kantoortijden) of volgende werkdag bij melding buiten kantooruren. Voorgenomen oplostijd (SLA-doelstelling): Binnen 5 werkdagen. Communicatie: Updates bij statuswijziging.
|  | 5.4 | De leverancier levert een Service Management Portaal waarin de status van de dienstverlening, relevante KPI’s, incidenten en wijzigingen continu inzichtelijk zijn voor de opdrachtgever.
|  | 5.5 | De leverancier biedt tooling of een portaal waarmee de opdrachtgever (near) realtime inzicht krijgt in het gebruik van het IaaS-omgeving en de daaraan verbonden kosten, inclusief rapportages per project, afdeling of workload.
|  | 5.6 | De leverancier organiseert minimaal elk kwartaal een technisch inhoudelijk overleg met de opdrachtgever, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden besproken: performance van de omgeving, KPI’s, advies over sizing van de totale omgeving en individuele VM’s, inclusief kosteninzichten en de beschikbaarheid en herstelprestaties van de disaster recovery omgeving.
|  | 5.7 | De leverancier beschikt over een gedocumenteerd escalatieproces voor verstoringen en informeert de opdrachtgever proactief bij (dreigende) incidenten, inclusief tijdige communicatie over impact, voortgang en oplossingsmaatregelen.
|  | 5.8 | De leverancier stelt gedurende de contractperiode een vast aanspreekpunt beschikbaar (bijvoorbeeld een Service Delivery Manager of regievoerder) die Nederlands spreekt en als primaire contactpersoon fungeert voor de opdrachtgever.
|  | 5.9 | De leverancier levert een portaal en/of tooling waarmee de opdrachtgever zelfstandig de volgende handelingen kan uitvoeren op virtuele machines: - Nieuwe virtuele Windows-machines uitrollen vanuit templates; - Nieuwe virtuele machines uitrollen anders dan Windows (linux, virtuele appliance, ova); - Virtuele machines aan- en uitzetten; - Aanpassingen uitvoeren aan virtuele machines met betrekking tot aantal vCPU’s, vRAM, vDisk en vNetwerk; - Virtuele machines herstellen vanuit een back-up; - Virtuele machines verwijderen; - Snapshots aanmaken en verwijderen. Het portaal/tooling moet gebruiksvriendelijk zijn, wijzigingen veilig doorvoeren en realtime status van de VM’s tonen. De taal van het portaal is bij voorkeur opgesteld in het Nederlands.
|  | 5.10 | De leverancier levert een bibliotheek van actuele Windows Server-templates en zorgt dat deze minimaal maandelijks wordt bijgewerkt met de laatste Windows updates en service packs
|  | 5.11 | In geval van een calamiteit is de leverancier 24/7 bereikbaar om technische ondersteuning te bieden en herstelacties uit te voeren volgens overeengekomen procedures. De procedures worden later uitgewerkt in een DAP (Document Afspraken en Procedures).
|  | 5.12 | De leverancier rapporteert maandelijks de beschikbaarheid, changes en incidenten middels een overleg (servicemanagementoverleg, mag ook remote).
|  | 5.13 | De leverancier verzorgt een training voor het (management) portaal en de gebruikte tooling voor de groep systeem- en netwerkbeheerders (6 personen).
|  | 5.14 | De leverancier zorgt waar nodig voor training on the job, zodat systeem- en netwerkbeheerders (6 personen) meegenomen worden in het gehele proces van migratie tot en met in beheer nemen van de omgeving.
|  | 5.15 | De leverancier adviseert op het gebied van Microsoft licenties.
6 | Performance & Resources | 6.1 | 3 vCPU komt overeen met 1 hyperthreaded core,
|  | 6.2 | 1 GB vRAM moet gelijk zijn aan 1GB RAM fysiek RAM
|  | 6.3 | 1 vDisk van 50GB moet kunnen beschikken over 3.000 IOPS op basis van 4k blocks en een mix van 80% read en 20% write
7 | Compliance | 7.1 | De IaaS-omgeving en de bijbehorende dienstverlening voldoen volledig aan de vereisten van BIO (2.0), inclusief technische en organisatorische maatregelen voor beveiliging, incidentmanagement en continuïteit.
|  | 7.2 | De IaaS-omgeving en de bijbehorende dienstverlening voldoen volledig aan de vereisten van NIS2, inclusief technische en organisatorische maatregelen voor beveiliging, incidentmanagement en continuïteit.
|  | 7.3 | De leverancier garandeert dat data en metadata (enkel en alleen) fysiek opgeslagen worden binnen de EER (Europese Economische Ruimte) en op geen enkele wijze doorgegeven worden aan of beschikbaar worden gesteld in landen buiten de EER. Een leverancier, en eventueel door hem in verband met de Opdracht in te schakelen derden (‘onderaannemers’), met bijvoorbeeld een vestiging, een eigenaarschap of een holding in de Verenigde Staten dient in dit verband daarom passende (en op verzoek aantoonbare) maatregelen te hebben getroffen om deze garantie te kunnen geven.
|  | 7.4 | De opdrachtnemer verplicht zich om, in het kader van de uitvoering van de opdracht en ter naleving van eis 7.3: 1. Een uitgebreide beschrijving te overleggen van de geografische datalokalisatie, inclusief de exacte locaties van alle datacenters waarin gegevens van de gemeente worden opgeslagen of verwerkt. 2. Een actuele lijst van alle betrokken sub-processors te overleggen die toegang hebben tot de gegevens of betrokken zijn bij de verwerking. 3. Aan te tonen dat deze locaties en sub-processors volledig voldoen aan de eerste eis, namelijk dat alle data en metadata enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen en niet worden doorgegeven of beschikbaar gesteld aan landen buiten de EER. De opdrachtnemer dient deze informatie op verzoek van de gemeente te kunnen verifiëren en aantonen.
|  | 7.5 | De leverancier dient volledige naleving te garanderen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), met name inzake data-soevereiniteit en beveiliging tegen ongeoorloofde toegang door derden.

## OUD PvE (hidden)
OUD
1 | Functionele scope en verantwoordelijkheden
1 | Omschrijving | erik:
De inschrijver levert, beheert en onderhoudt de volgende componenten als dienst in een Tier 3 datacenter: Serverhardware Storage Virtualisatieplatform Back-up en restore voorzieningen Netwerkconnectiviteit binnen het IaaS-domein Uitwijk-/disaster recovery-omgeving
De dienstverlener is verantwoordelijk voor de beveiliging tot en met het virtualisatieniveau, inclusief back-upfaciliteiten.
| Vanaf het moment dat een virtuele server is opgeleverd en benaderbaar is tot aan het besturingssysteemniveau, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het OS en de applicaties daarop. | mss noemen licenties, is denk ik gedeelde verantwoordelijkheid, beverwijk brent eigen licenties mee vanaf het os
De dienstverlener biedt minimaal 25% flexibiliteit in het op- en afschalen van virtuele servers per jaar.
De data opslag in de aangeboden IaaS omgeving mag niet vallen onder Amerikaanse afluisterwetgeving, zoals de USA PATRIOT Act of de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).”
De IaaS omgeving (het geheel) en dienstverlening (het geheel) voldoet aan de BIO 2.0
De IaaS omgeving (het geheel) en dienstverlening voldoet aan de NIS2
Leverancier dient bereid te zijn tot het meewerken bij het opstellen van een DPIA. Eventuele kosten die hieruit voortkomen zijn voor de opdrachtgever
3 | Firewalls en integraties
De dienstverlener stelt fysiek 6 U rackruimte beschikbaar voor de opdrachtgever. Voor oner andere de firewall en overige apparatuur.
De verbinding tussen de datacenterlocaties van de IaaS-provider dient van zodanige kwaliteit en capaciteit te zijn dat een Fortinet Firewall type 400F (of vergelijkbaar) in een High Availability-configuratie over de datacenters kan worden ingezet in een actieve/actieve modus, waarbij continue synchronisatie en snelle failover gegarandeerd zijn
4 | Beheer en ondersteuning
De omgeving wordt 24/7 gemonitored
Response tijden: P1 = 1 uur, P2 = 4 uur, P3=8 uur
De dienstverlener levert een service management portaal waarmee de status van de dienst verlening en relevante KPI’s inzichtelijk zijn.
De dienstverlener biedt tooling of portalen aan waarbij (near) realtime inzicht wordt gegeven over het gebruik en kosten van het IaaS platform
De dienstverlener organiseert elk kwartaal een technisch inhoudelijk overleg met de opdrachtgever. Onderwerpen zijn: performance, KPI's, meldingen, wijzigingen, geplande werkzaamheden, advies over sizing van de omgeving en individuele VM's (kosten).
De dienstverlener beschikt over een escalatieproces bij verstoringen en informeert de opdrachtgever proactief bij (dreigende) incidenten.
De dienstverlener heeft een vast aanspreekpunt die de Nederlandse taal spreekt (bijv. service delivery manager of regievoerder) gedurende de contractperiode.
De dienstverlener biedt een portaal en/of tooling aan waarbinnen het mogelijk is om:
Nieuwe virtuele windows machines uit te rollen vanuit een template
Virtuele machines kunnen worden aan en uitgezet
Aanpassingen te doen aan virtuele machines als het gaat om aantal (v)cpu's, (v)RAM en (v)disk, (v)netwerk
Herstellen van een virtuele machine vanauit een backup
Verwijderen van virtuele machines
Aanmaken en verwijderen van snapshots
Dienstverlener stelt een bibliotheek met templates beschikbaar van alle actuele Windows Server versies en zorgt er ook voor dat deze elke maand up-to-date worden gehouden.
5 | Partnerschap en regie
| De dienstverlener gedraagt zich als partner en kennispartij. Hij stelt zich proactief op in het adviseren over beveiliging, efficiëntie en kostenreductie. | is kwaliteitscriterium
| De dienstverlener denkt actief mee over technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening van de gemeente. | is kwaliteitscriterium\
6 | Beschikbaarheid en continuïteit
De IaaS-omgeving heeft een gegarandeerde beschikbaarheid van minimaal 99,9 % op jaarbasis, exclusief geplande onderhoudsvensters.
RTO (Recovery Time Objective): max. 4 uur (exclusief databases)
RPO (Recovery Point Objective): max. 1 minuut (exclusief databases)
7 | Backup- en restore
Backup data moet fysiek en logisch gescheiden zijn van de productieomgeving.
Backup data moeten encrypted en immutable zijn opgeslagen
De backup oplossing en inrichting moeten voldoen aan de eisen gesteld in de BIO
| De gehele omgeving moet binnen 48 uur volledige kunnen worden ge-restored | rasomware
| Data wordt volgens de opdrachtgever aangegeven backupstrategie geconfigureerd. | backupschema en huidige backupdata (omvang meegeven)
Backup- en herstelprocedures is gedocumenteerd.
Voor controle en auditing worden van alle backupactiviteiten logging gemaakt en bewaard.
M365 (Teams, OneDrive, Mail, Sharepoint)
Disaster Recovery
ondersteuning
jaarlijks testen
bereikbaarheid (escalatie)