## FormatNvI
Project: | EA DBS
Kenmerk: | Tenderned
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst
1 | Leidraad | 1.5 | 6 | De opdracht zoals verwoord in de Leidraad ziet enkel op de behandeling van nieuwe patiënten en niet op patiënten die reeds een DBS-systeem hebben. Kunt u bevestigen dat de batterijvervangingen bij bestaande DBS-patiënten worden uitgevoerd door de oorspronkelijke leverancier? | Batterijvervangingen worden uitgevoerd met nieuwe stimulatoren van de oorspronkelijke leverancier.
2 | Leidraad | 2.7 | 8 | U heeft geen 2de vragenronde opgenomen in de planning. Hierdoor geeft u (potentiële) leveranciers niet de mogelijkheid om vragen te stellen n.a.v. uw antwoorden indien verdere verduidelijking noodzakelijk is. O.i. komt een 2de vragenronde de kwaliteit van de inschrijvingen én de daaropvolgende uitvoering van het contract zeer ten goede. Bent u daarom bereid om een 2de vragenronde toe te voegen in uw planning? | Gezien het lage aantal inhoudelijke vragen, achten wij dit niet noodzakelijk.
3 | Leidraad | 3.2 | 12 | Bij punt 6 vraagt u naar het ingevulde format voor Kwaliteitscriteria (Bijlage 6.1). Deze is niet terug te vinden in de gepubliceerde stukken. Is dit per abuis opgenomen aangezien de guning volledig op prijs is? | Er is inderdaad geen bijlage 6.1. Gunning is volledig op laagste prijs.
4 | Bijlage 5 | - | - | Er is geen handtekeningenveld opgenomen in dit document. In paragraaf 3.2 van de leidraad vraagt u echter wel om dit document te tekenen. Waar dient de inschrijver vanuit te gaan? | Nieuwe versie zal worden geupload met handtekeningenveld.
5 | Bijlage 6 | - | - | Wat verwacht u van de inschrijvers bij tabblad Nadere Specificering. Verwacht u dat dit wordt ingevuld voor alle producten of alleen voor de niet vermelde producten in tabblad Assortimentenlijst? | Graag volledige lijst aanleveren met artikelen (code en omschrijving) uit de bundel en specificeren welke verschillende maten er worden aangeboden binnen electrodes en cables. Dit moet wel tegen dezelfde prijs worden aangeboden.
6 | Bijlage 7 | art 2.6 | 3 | De aanpassingen in de Raamovereenkomst, die voortvloeien uit de Nota van Inlichtingen, zouden eerst doorgevoerd moeten worden ofwel de rangorde zou gewijzigd moeten worden. Kunt u aangeven dat u rekening zult houden met de aanpassingen in de Raamovereenkomst naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen? | Ja alle wijzigingen die voortvloeien uit de NVI zullen worden doorgevoerd in de raamovereenkomst.
7 | Bijlage 7 | Art 6.5 | 5 | Het AUMC legt een boete op indien het betrouwbaarheidspercentage niet wordt behaald (hetgeen overigens is opgenomen in art. 6.3 en niet in 6.1). Wij maken bezwaar tegen het opnemen van een boete naast de andere rechtsmiddelen die daarnaast nog het mogelijk zijn, zoals het vorderen van schadevergoeding. Dit vormt geen goede basis van een samenwerking en leidt enkel tot toenemende verharding van de onderlinge verhoudingen. Wij verzoeken u om art. 6.5 (en 6.6) te laten vervallen ofwel de mogelijkheid tot het opleggen van een boete te schrappen | Akkoord om artikel 6.5 en 6.6. te schrappen uit de raamovereenkomst. Nieuwe overeenkomst zal worden geupload.
8 | Bijlage 7 | Art 8.4 | 6 | In het kader van duurzaamheid en afvalreductie stellen wij een kosteloze omruil tot uiterlijk 6 maanden voor UBD. Hierdoor is het voor leveranciers nog mogelijk om de producten bij andere ziekehuizen te leveren in plaats van dat ze moeten worden vernietigd. Gaat u hiermee akkoord? | 6 maanden is akkoord.
9 | Bijlage 8.1 | Algemeen | - | Opdrachtgever is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan opdrachtgever: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). In zijn algemeenheid mag opdrachtgever een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als opdrachtgever kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A). De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). opdrachtgever is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64). Graag uw bevestiging dat opdrachtgever vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren. | Wij nemen elke vraag in deze vragenronde in behandeling en zullen elke vraag in deze vragenronde beantwoorden. Echter, de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden van NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende Overeenkomsten. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld (versie 2016). Op deze Opdracht zijn de AIV versie 2024 van toepassing, zoals terug te vinden bij de Aanbestedingsstukken op TenderNed. Verschil tussen AIV 2016 en AIV 2024 is de MDR wetgeving en bij de aansprakelijkheid art. 19.3 is iets aangepast in het voordeel van Leveranciers.
10 | Bijlage 8.1 | Art 3.2 | 3 | Voortijdige beëindiging: Opdrachtgever stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV 2024). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt. | Niet akkoord
11 | Bijlage 8.1 | Art 4 | 4 | Meer- en minderwerk: Opdrachtgever stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2024). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat opdrachtgever deze bepaling ook zo uitlegt. | Wij bevestigen dat artikel 4 van de NFU AIV inzake meer- en minderwerk wordt toegepast in overeenstemming met artikel 2:163a van de Aanbestedingswet 2012. Dit betekent dat meer- en minderwerk uitsluitend wordt verlangd wanneer dit geen wezenlijke wijziging van de opdracht oplevert. Hiermee blijft de Overeenkomst binnen de gestelde wettelijke kaders. Amsterdam UMC is niet van plan wezenlijke wijzigingen door te voeren.
12 | Bijlage 8.1 | Art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 | 4, 6, 10 | Rechtsbescherming: Opdrachtgever stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2024). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu opdrachtgever zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2024). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover opdrachtgever dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen). | Niet akkoord. De toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden van NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende Overeenkomsten. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld.
13 | Bijlage 8.1 | Art 10.3 | 6 | Wettelijke rente: Opdrachtgever stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2024). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een ‘handelsovereenkomst’ in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is. | Het betreft hier de toepasselijkheid van artikel 6:119b BW, specifiek voor overheidsopdrachtgevers. Er is inderdaad sprake van een maximale betalingstermijn van 30 dagen na het moment van Acceptatie en het ontvangen van een juiste factuur.
14 | Bijlage 8.1 | Art 14.2 | 7 | Houdbaarheidsdatum: Opdrachtgever stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar. Dit is in de sector ongebruikelijk en niet haalbaar. In het concrete geval lijkt zo’n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of opdrachtgever deze kan retourneren. Opdrachtgever wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden. | Houdbaarheidsdatum van minimaal 6 maanden is akkoord.
15 | Bijlage 8.1 | Art 16 | 8 | Geheimhouding: Opdrachtgever stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2024). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook opdrachtgever vertrouwelijke gegevens geheim zal houden. | Niet akkoord.
16 | Bijlage 8.1 | Art 17 | 9 | Intellectueel eigendom: Opdrachtgever stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico’s bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van opdrachtgever: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat opdrachtgever zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden. | Akkoord met een gebruiksrecht anders dan volledige Intellectueel Eigendomsrechten. Zie in dat verband artikel 17 AIV dat tegemoet komt aan die Eisen.
17 | Bijlage 8.1 | Art 19 | 10 | Aansprakelijkheid: Opdrachtgever stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting opdrachtgever geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van opdrachtgever: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die opdrachtgever leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens opdrachtgever, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2024 per schade-incident of serie van schade-incidenten. | Artikel 19 wordt niet aangepast. Naar Nederlands recht bestaat er geen onderscheid tussen indirecte en directe schade. Er is al een drempel voor aansprakelijkheid opgenomen in artikel 19 lid 1 In de tekst staat dat Leverancier slechts aansprakelijk is voor ‘ toerekenbare’ schade.
18 | Bijlage 8.1 | Art 16.3 + art 20.2 | 8, 11 | Boetes: Opdrachtgever stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2021). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | Niet akkoord. De toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden van NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende Overeenkomsten. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld.
19 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 6.2 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In aanvulling op dit artikel geldt dat Leverancier gerechtigd is om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. | Akkoord
20 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 6.3 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In afwijking op dit artikel geldt dat Leverancier zich maximaal commercieel zal inspannen om een overeengekomen leverdatum te halen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan is Leverancier alleen dan in verzuim, indien zij van de Instelling een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. | Niet akkoord.
21 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 8.1 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Bij levering van het artikel gaat het risico van de Prestatie op de Instelling over. | Niet akkoord
22 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 11 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De garantietermijn is beperkt tot hetgeen Leverancier schriftelijk heeft aangegeven ter zake de betreffende Prestatie. | Niet akkoord
23 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 11 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer de Instelling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd. | Niet akkoord
24 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 13 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Dit artikel is van toepassing onder voorwaarde dat de personen die de keuring uitvoeren namens de Instelling zich onvoorwaardelijk houden aan de toegangs- en veiligheidsvoorschriften die voor de betreffende locatie van Leverancier van toepassing zijn. | Akkoord
25 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 13.5 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Afkeuring is alleen mogelijk indien de Prestatie één of meerdere Gebreken vertoond. | Afkeuring is inkerend aan één of meerdere gebreken aan de prestatie. Dit is al duidelijk in artikel 13.5.
26 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 13.6 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Het risico op de afgekeurde Prestatie gaat pas over op Leverancier na verloop van de termijn bedoeld in artikel 13.9, mits Leverancier heeft nagelaten om de Prestatie binnen die termijn terug te halen. | Niet akkoord
27 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 14.2 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Tussen het moment van ontvangst en de expiratiedatum moet een periode van minimaal vijf (5) maanden zitten. | Zie regel 14. Houdbaarheidsdatum van minimaal 6 maanden is akkoord.
28 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 16 |  | Hierbij vragen wij u om wederkerigheid door te voeren met betrekking tot artikel 16 van de NFU AIV 2021, Kunt u dit svp bevestigen? | Akkoord
29 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 16.1 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De geheimhoudingsverplichtingen zoals bedoeld in dit artikel 16.1 zijn (aanvullend) evenmin van toepassing op informatie die zelfstandig door partijen is ontwikkeld zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van informatie van de andere partij. | Niet akkoord.
30 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 16.3 |  | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "In geval van een toerekenbaar niet nakomen door een partij van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt de andere partij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbare boete van EUR 20.000,-- (zegge: twintigduizend euro) per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedings-verplichting van de partij die toerekenbaar niet nakomt niet beïnvloedt." | Niet akkoord
31 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 17.2 |  | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Instelling niet bevoegd om de Prestatie door te verkopen. | Niet akkoord
32 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 17.5 |  | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "de betreffende Prestatie terugnemen tegen terugbetaling van alle voor de Prestatie betaalde kosten, een en ander onverminderd de overige rechten van Instelling, waaronder het recht op ontbinding van de Overeenkomst en het recht op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding." | Niet akkoord
33 | Algemene Inkoopvoorwaarden | Artikel 19 |  | Kunt u dit artikel in zijn geheel wijzigen als volgt?:Artikel 19 Beperking van Aansprakelijkheid19.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de vergoeding (exclusief omzetbelasting) die is bedongen voor de onder die Overeenkomst geleverde Prestatie. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan 1.000.000,-- EUR (zegge: één miljoen euro).19.2 Dit artikel is niet van toepassing.19.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.19.4 Leverancier vrijwaart Instelling voor aanspraken van derden (waaronder onderaannemers, de belastingdienst of instanties voor sociale zekerheid), onder welke naam ook ter zake geleden schade of achterstallige betalingen en/of kosten in verband met deze Overeenkomst op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoelt in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van Instelling een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Instelling- een en ander ter beoordeling door Instelling- verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.19.5 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Instelling als derden aangemerkt, waarbij geldt dat Leverancier in de verhouding tot Instelling niet gehouden is meer schade aan derden te vergoeden dan waartoe Leverancier volgens de Overeenkomst verplicht is.19.6 Leverancier zal er voor zorg dragen dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Instelling zal de Leverancier de polis(sen) van zijn verzekering overleggen aan Instelling, alsmede bewijs van de betaling van de verschuldigde premies. | Artikel 19 wordt niet aangepast. Naar Nederlands recht bestaat er geen onderscheid tussen indirecte en directe schade. Er is al een drempel voor aansprakelijkheid opgenomen in artikel 19 lid 1 In de tekst staat dat leverancier slechts aansprakelijk is voor ‘ toerekenbare’ schade. De toepasselijke inkoopvoorwaarden van NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende overeenkomsten. Dit concept contract en de inkoopvoorwaarden zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld.
34 | Leidraad | 3.2 Opbouw Inschrijving | 11 | Kunt u onderdeel 6 "kwaliteitscriteria" s.v.p. verwijderen aangezien dit geen onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding? | Bijlage 6.1. is verwijderd. Gunning is volledig op laagste prijs.
35 | Prijzenblad |  |  | Kunt u aangeven op welke wijze artikelen die niet in de bundel vallen, toegevoegd kunnen worden? | Prijzen kunnen worden toegevoegd op het tabblad nadere specificatie. Graag specificeren welke verschillende maten er worden aangeboden binnen electrodes en cables. Dit moet wel tegen dezelfde prijs worden aangeboden.
36 | PvE - eis 7 |  |  | Aangezien het aanbieden van varianten niet is toegestaan, op welke wijze kunnen nieuwe innovatieve producten toch worden voorgesteld tijdens de looptijd van de overeenkomst behorend bij deze aanbesteding? | Innovatie producten behoren niet tot de scope van deze aanbesteding.
37 | PvE- eis 8 & concept raamovereenkomst art. 5.3 |  |  | In eis 8 & artikel 5.3 van de concept raamovereenkomst is bepaald dat alle prijzen vast zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, en dat geen indexering zal plaatsvinden. Een motivering voor het uitsluiten van een prijsindexering wordt evenwel niet gegeven. Gezien de looptijd van de overeenkomst en het huidige economische klimaat achten wij het ontbreken van prijsindexering gedurende de initiele looptijd disproportioneel en niet marktconform. Wij verzoeken u derhalve om een objectieve prijsindexeringsregeling op basis van het NZa prijsindexcijfer toe te passen tijdens de gehele looptijd (d.w.z. met ingang van het 2de contractjaar). Indien u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u om toe te lichten op basis van welke gronden u ervoor heeft gekozen om af te zien van een prijsindexering gedurende de initiele looptijd van de overeenkomst? | 5.3 mag geindexeerd worden voor de optie jaren. Eerste 2 jaar dient ingecalculeerd te worden.
38 | Anti-colussieverklaring |  |  | Deze anti-collusieverklaring dient te worden ondertekend door de statutair hoogste bestuurder van de Inschrijver die Inschrijver terzake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt. Kunt u dit s.v.p. aanpassen zodat ondertekening door één van de gevolmachtigden volstaat? Zo nee, kunt u aangeven waarom ondertekening door één van de gevolmachtigden niet volstaat? | Ondertekening door één van de gevolmachtigden is akkoord.
39 | concept raamovereenkomst art. 9.4 |  |  | Wat bedoelt u met productinnovaties? Graag ontvangen wij een omschrijving. | Het betreft een assortimentswijzing, deze wordt in 9.1 en 9.2 toegelicht.
40 | concept raamovereenkomst art. 6.5 |  |  | Kunt u artikel 6.5 s.v.p. als volgt aanpassen: Afleveringstermijnen zijn fatale termijnen. Behoudens indien de vertraging in de levering te wijten is aan UMC of indien Leverancier een geldig beroep op overmacht toekomt, is Leverancier bij het niet behalen van het in artikel 6.1 genoemde betrouwbaarheidspercentage aan UMC een boete verschuldigd. De hoogte van de boete bedraagt in dat geval 5% van de waarde van de niet binnen 48 uur geleverde Orders. Voorafgaand aan het opleggen van een boete vindt er altijd eerst overleg plaats tussen Partijen waarbij een verbetertraject wordt overeengekomen. Mocht tijdens dit verbetertraject (van een periode van max. 3 maanden o.b.v. prestatiemeting volgens KPI 1 logistiek zie artikel 7.3) blijken dat Leverancier niet in staat is om zijn Prestatie terug te brengen naar hetgeen overeengekomen bij punt 6.1 t/m 6.3, is Leverancier alsnog een boete verschuldigd, tenzij dit in de concrete omstandigheden van het geval niet redelijk wordt geacht. | Artikel 6.5 is verwijderd uit de raamovereenkomst.