## Matrix typen incidenten
| Matrix Incidentenplan Nissewaard |  |  | Versie: 1.0 2025 | Doc. Beheer. Dhr. Kriele
Processtap | Melding | Analyse | Formeren incidententeam |  |  | Vaststellen aanpak |  | Opschalen? |  |  | Inzet Externen/ Uitvoeren Plan van Aanpak | Administratieve afhandeling
|  | Type Incident | Betrokkenen intern | Gegevens in voor afhandeling | Gegevensbron | Gebeurtenis | Risico's / gevolg | Wanneer opschalen | Hoe Opschalen | Beheersmaatregel | Betrokkenen extern | Gegevens in na afhandeling | Gegevens uit
| Reppido / Intern / etc | Wateroverlast / extreme neerslag | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van de gemalen -Ligging van het maaiveld, bepalen afstroomrichting - Locaties dichtstbijzijnde oppervlaktewater - Is sprake van direct gevaar voor binnendringen van water in nabijgelegen panden? - Ontstaat een gevaarlijke situatie voor het verkeer? - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? - Lijst met adres- en contactgegevens van nabijgelegen panden - Is het water op straat erg vervuild? - Hoe zijn de weersvooruitzichten, kans op meer neerslag. | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) | Water op straat | Verkeershinder | - Wateroverlast bij belangrijke verkeeraders en auto tunnels; - Wateroverlast bij winkelstraten en ziekenhuizen; - Het water op straat meerdere woningen dreigt binnen te stromen; - Bij het vermoeden dat grootschalig rioolwater op straat of in de kelder terecht is gekomen | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | Wegafzetting / omleiding | - Brandweer (voor het leegpompen van ondergelopen (fiets)tunnels en kelders); - Politie (voor de verkeersomleiding en de veiligheid in het algemeen). - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (voor algemene coördinatie). - Waterschap (voor het bedienen van vaste gemalen en stuwen, het inzetten van waterbergingen en het inzetten van noodbemalingen in oppervlaktewater). - Reinis (voor het inschakelen van zuigwagens in geval van verstopte kolken) - Afdeling Communicatie (voor de voorlichting over het gevaar voor de volksgezondheid door de aanraking met rioolwater) - Beheer Buitenruimte voor de wegafzettingen. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voo r vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[7 empty] | Gevaar voor volksgezondheid |  |  | Water wegpompen
[7 empty] | Vermenging andere (gevaarlijke) stoffen |  |  | Afdammen
[6 empty] | Wateroverlast inpandig | Inboedel schade |  |  | Zandzakken voor de deur | - Brandweer (voor het leegpompen van ondergelopen (fiets)tunnels en kelders); - Reinis (voor het inschakelen van zuigwagens in geval van verstopte kolken) - Afdeling Communicatie (voor de voorlichting over het gevaar voor de volksgezondheid door de aanraking met rioolwater)
[7 empty] | Stroomstoring |  |  | Situatie veilig stellen
[6 empty] | Overstorten / indirecte lozing op oppervlakte water | Dode vissen |  |  | Dode vissen verwijderen | - Waterschap (om de gevolgen van de overstorting in te schatten, de mogelijkheid om het overstortwater in het rioolsysteem te nemen en de aanvang van de doorspoeling van de watergang te bepalen). - Gemeentelijke Buitendienst (voor het opruimen van dode vissen) - Reinis (voor het opruimen van het drijfvuil).
[7 empty] | Stankoverlast / Verontreinigd water |  |  | Watergang doorspoelen / rioolwater innemen
| Reppido / Intern / etc | Gemaal uitval (exclusief uitval elektra) | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van overige gemalen - Heeft Beheer Buitenruimte al acties ondernomen, zo ja, welke? - Kan het (afval)water via andere gemalen afgevoerd worden? - Vinden er overstorten plaats? - Wat is de vullingsgraad van het rioolstelsel? - Zijn binnen het bemalingsgebied water op straat situaties bekend? - Ontstaan er gevaarlijke situaties voor het verkeer? - Weersomstandigheden, kans op meer neerslag - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) | Uitval gemaal |  | - Wateroverlast bij belangrijke verkeeraders en tunnels; - Wateroverlast bij winkelstraten en ziekenhuizen; - Bij het vermoeden dat grootschalig rioolwater op straat of in de kelder terecht zijn gekomen. | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | TPI / vloeileiding / koppelverbindingen | - Waterschap (om de gevolgen van de overstorting in te schatten, de mogelijkheid om het overstortwater in het rioolsysteem te nemen en de aanvang van de doorspoeling van de watergang te bepalen). - Aannemer(s): oplossen storing aan het gemaal / inzetten noodvoorziening(en)/wegzuigen van rioolwater en afvoeren naar AWZI of naar gemaal wat functioneert. - Reinis voor het opruimen van dode vissen. - Reinis voor het opruimen van het drijfvuil. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen - Evt. Evaluatie van aannemer | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voor vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[6 empty] | Gevaarlijk situaties (door onderlopen pompkelder kans op elektrocutie) | Schade aan mensen (met kans op de dood tot gevolg) |  |  | - Houden van toolbox (ARBO) meetings waar mensen worden gewezen op de gevolgen van ondergelopen pompkelders - voor de lange termijn in het gemaal ontwerp rekening houden met een dergelijke situatie.
[6 empty] | Wateroverlast | Onderlopen kelders |  |  | Bewoners informeren
[7 empty] | stankoverlast |  |  | Water wegpompen
[6 empty] | Overstort gebeurtenissen | Dode dieren die leven in en rondom singels |  |  | Ruimen van kadavers volgens overstort protocol
[7 empty] | stankoverlast |  |  | Vervuild oppervlakte water aflaten op het riool en doorspoelen.
| Reppido / Intern / etc | Gemaal uitval (uitval elektra) | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van overige gemalen - Heeft Beheer Buitenruimte al acties ondernomen, zo ja, welke? - Kan het (afval)water via andere gemalen afgevoerd worden? - Vinden er overstorten plaats? - Wat is de vullingsgraad van het rioolstelsel? - Zijn binnen het bemalingsgebied water op straat situaties bekend? - Ontstaan er gevaarlijke situaties voor het verkeer? - Weersomstandigheden, kans op meer neerslag - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? - Werkt gemaal Brabant (in beheer en eigendom van WSHD)? | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) - excel met gegevens gemalen met aansluitig voor generator- Medewerker waterschap Hollandse Delta (in verband met de overstorten en werking gemaal Brabant). | Uitval gemaal | - | - Wateroverlast bij belangrijke verkeeraders en tunnels; - Wateroverlast bij winkelstraten en ziekenhuizen; - Bij het vermoeden dat grootschalig rioolwater op straat of in de kelder terecht zijn gekomen. | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | TPI / vloeileiding / koppelverbindingen | - Waterschap (om de gevolgen van de overstorting in te schatten, de mogelijkheid om het overstortwater in het rioolsysteem te nemen en de aanvang van de doorspoeling van de watergang te bepalen). - Aannemer(s): oplossen storing aan het gemaal / inzetten noodvoorziening(en)/wegzuigen van rioolwater en afvoeren naar AWZI of naar gemaal wat functioneert. - Reinis voor het opruimen van dode vissen. - Reinis voor het opruimen van het drijfvuil. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen - Evt. Evaluatie van aannemer | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voor vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[7 empty] | Langdurige uitval? |  |  | Generator(en) inzetten
[6 empty] | Gevaarlijk situaties (door onderlopen pompkelder kans op elektrocutie) | Schade aan mensen (met kans op de dood tot gevolg) |  |  | - Houden van toolbox (ARBO) meetings waar mensen worden gewezen op de gevolgen van ondergelopen pompkelders - voor de lange termijn in het gemaal ontwerp rekening houden met een dergelijke situatie.
[6 empty] | Wateroverlast | Onderlopen kelders |  |  | Bewoners informeren
[7 empty] | stankoverlast |  |  | Water wegpompen
[6 empty] | Overstort gebeurtenissen | Dode dieren die leven in en rondom singels |  |  | Ruimen van kadavers volgens overstort protocol
[7 empty] | stankoverlast |  |  | Vervuild oppervlakte water aflaten op het riool en doorspoelen.
| Reppido / Intern / etc | Belemmering afvoer vrijvervalstelsel | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van overige gemalen - Heeft Beheer Buitenruimte al acties ondernomen, zo ja, welke? - Kan het (afval)water via andere gemalen afgevoerd worden? - Vinden er overstorten plaats? - Wat is de vullingsgraad van het rioolstelsel? - Zijn binnen het bemalingsgebied water op straat situaties bekend? - Ontstaan er gevaarlijke situaties voor het verkeer? - Aanwezigheid kabels en leidingen nabij het ingestorte riool? - Weersomstandigheden, kans op meer neerslag - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) | Gat in de weg | Verkeershinder | - Wateroverlast bij belangrijke verkeeraders en tunnels; - Wateroverlast bij winkelstraten en ziekenhuizen; - Bij het vermoeden dat grootschalig rioolwater op straat of in de kelder terecht zijn gekomen. - Bij beschadiging van leidingen waarbij ontvlambare of verontreinigende stoffen vrijkomen. | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | Wegafzetting / omleiding | - Waterschap (om de gevolgen van de overstorting in te schatten, de mogelijkheid om het overstortwater in het rioolsysteem te nemen en de aanvang van de doorspoeling van de watergang te bepalen). - Reinis voor het opruimen van dode vissen. - Reinis voor het opruimen van het drijfvuil. - Aanemer voor het inzetten noodvoorziening en uitvoeren herstelwerkzaamheden - Evt. Nutsbedrijven - Beheer Buitenruimte voor de wegafzettingen. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen - Evt. Evaluatie van aannemer | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voor vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[6 empty] | Rioolstelsel raakt overvol / overstorten | Gevaar voor volksgezondheid |  |  | Water wegpompen / inzetten tijdelijke noodvoorziening
[7 empty] | Dode vissen |  |  | Dode vissen verwijderen
[7 empty] | Stankoverlast / Verontreinigd water |  |  | Watergang doorspoelen / rioolwater innemen
| Reppido / Intern / etc | Gevaarlijke of explosieve lozing | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Chemicus / adviseur brandweer - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van overige gemalen - Heeft Beheer Buitenruimte al acties ondernomen, zo ja, welke? - Kenmerken van de vloeistof welke in het riool terecht is gekomen. - Exact bepalen van de tijdslijn. - Kan het (afval)water via andere gemalen afgevoerd worden? - Ontstaan er gevaarlijke situaties voor het verkeer? - Weersomstandigheden, kans op meer neerslag - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? - De maatregelen (bijvoorbeeld afsluiters dicht zetten) die het bedrijf moet nemen om een lozing van gevaarlijke stoffen via de gemeentelijke riolering op de AWZI of het oppervlaktewater te voorkomen. | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) | Instromen gevaarlijke lozing in de kolken | Verkeershinder | - Invloedsfeer verspreidt zich naar bewoonbare gebieden - Kans op explosiegevaar en/of vergiftiging neemt toe | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | Wegafzetting / omleiding | - Brandweer: adviseur van de brandweer welke is gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen - DCMR: bepalen invloed vrijgekomen stoffen. - Waterschap om de gevolgen voor de AWZI in te schatten en het achterliggende oppervlaktewatersysteem. - Reinis of externe partij(en) voor het afzuigen en reinigen riolering. - Aannemer(s): inzetten noodvoorziening, plaatsen afsluiters en beluchters. - Beheer Buitenruimte voor de wegafzettingen. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voor vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[7 empty] | Verdere instroming van gevaarlijke stoffen in het riool |  |  | - Afdekken / afsluiten kolken - Controleren of het bedrijf maatregelen heeft getroffen
[6 empty] | Verspreiding van de gevaarlijke stof via het rioolsysteem | Gevaar voor volksgezondheid (giftige dampen / explosiegevaar) |  |  | - Rioolstrengen afsluiten / water wegpompen / inzetten tijdelijke noodvoorziening / beluchten riool / afzuiging plaatsen - Communicatie naar omgeving - Reinigen rioolstreng(en)
[7 empty] | Aantasting / beschadiging van het rioolstelsel |  |  | Opstellen onderzoeksstrategie
[7 empty] | Verstoring van de AWZI en of lozing op oppervlaktewater (overstort) |  |  | Waterschap informeren
| Reppido / Intern / etc | (Pers)leidingbreuk | - Objectbeheerder (coördinator van het incident en beheerder procesvoering) - Medewerkers - Procesbeheerder(s) - Technisch adviseur(s) | - Kenmerken rioolsysteem / bemalingsgebied en status van de gemalen - Locatie bedienbare middelen -Ligging van het maaiveld, bepalen afstroomrichting - Aanwezigheid van nabijgelegen kabels en leidingen - Zijn er woningen / gebouwen waar instromingsgevaar dreigt? - Ontstaat een gevaarlijke situatie voor het verkeer? - Zijn er reeds derden ingeschakeld, zo ja, welke partijen? - Weersomstandigheden, kans op meer neerslag | - Foto's - Inventarisatie ter plaatse - GeoVisia - XDM/AquaView - ArcGIS - WSHD (waterschap) | Breuk in persleiding | Water-op-straat | - Wateroverlast bij belangrijke verkeeraders en tunnels; - Wateroverlast bij winkelstraten en ziekenhuizen; - Het water op straat meerdere woningen dreigt binnen te stromen; - Bij het vermoeden dat grootschalig rioolwater op straat of in de kelder terecht zijn gekomen. | • 1GRIP • 2 IPR • 3CALAMITEITEN WSHD | Alternatieve procesvoering | - Waterschap (om de gevolgen van de overstorting in te schatten, de mogelijkheid om het overstortwater in het rioolsysteem te nemen en de aanvang van de doorspoeling van de watergang te bepalen). - Aanemer voor het inzetten noodvoorziening en uitvoeren herstelwerkzaamheden- Reinis voor het opruimen van kadavers. - Beheer Buitenruimte voor de wegafzettingen. - Reinis of externe partij(en) voor het inschakelen van zuigwagens. - Reinis voor het opruimen van het drijfvuil. | - Evt. Schademeldingen - Evt. Nota's externe partijen | - Compleet logboek, inclusief foto’s - Afmelden incident in het meldingensysteem - Afstemming afdeling communicatie - Terugkoppeling met externe partijen (waterschap / brandweer / politie / e.d.) - Evaluatieformulieren - Eventuele plannen voor vervolgstappen - Terugkoppeling / melding aan MT en/of directie
[6 empty] | Overstorten op singel | Milieu vervuiling, volksgezondheidrisico |  |  | Singel spoelen of indammen
[7 empty] | Stankoverlast door dode kadavers |  |  | Verwijderen kadavers en spoelen singel
[6 empty] | Grond spoelt weg | Gat in wegdek |  |  | Wegafzetting / reparatie
[7 empty] | Bezwijken dijklichaam |  |  | Calamiteitenplan GRIP
[6 empty] | Lekwater op straat | Verkeershinder |  |  | Wegafzetting / omleiding
[7 empty] | Stankoverlast |  |  | Water wegpompen naar riolering

## Rollen
Matrix Rollen Incidentenplan Nissewaard
| Rol | Invulling door | Activiteiten
Internen | Incidentbehandelaar = Procebeheerder | Objectbeheerder (binnen kantooruren) Piketdienst (buiten kantooruren) | - Coördinatie incident - Situatie veilig stellenafstemmen verschillende diciplines - Formeren incidententeam - Opdracht tot afzetten
| Objectbeheerder | Beheerder water / wegen/etc | Advies op obectspecifieke zaken
| Medewerker | - Toezichthouder / Opzichter - Medewerker buitendienst | Inventarisatie ter plaatse Uitvoerende taken Overleg / aansturing externen ter plaatse
| Afdeling Communicatie |  | Communicatie naar burgers i.v.m. overlast en gevaar volksgezondheid
| MT Leefomgeving |  | Eindverantwoordelijke, toezicht houden op juiste uitvoering van het plan
| Team BJZ |  | Eventuele Juridische afhandeling
Externe samenwerkingspartners | Technisch adviseur | Aannemer | Advies oplossingsrichting
| Waterschap Hollandse Delta |  | - gevolgen van de overstorting in te schatten - Bepalen mogelijkheden afvoer overstort in het rioolsysteemen - Bepalen methode doorspoeling watergangen - Inschatten gevolgen voor de AWZI
| Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond |  | Algemene Coördinatie veiligheid
| Milieudienst Rijnmond DCMR |  | Bepalen gevolgen en invloed vrijgekomen stoffen, Handhaven, afspraken?
| Brandweer | 1. Pompwagen 2. Adviseur gevaarlijke stoffen | 1.leegpompen van ondergelopen (fiets)tunnels en kelders 2. Advies m.b.t. gevaarlijke stoffen
| Politie |  | -verkeersomleiding en de veiligheid in het algemeen
| Partner Waakvlamovereenkomst |  | Beschikbaarstellen materieel voor specifieke persleidingen
| Aannemers |  | -Oplossen storing gemaal - Inzetten noodvoorziening(en) - Plaatsen afsluiters/beluchters - Uitvoeren herstelwerkzaamheden
| Reinis (of externe partijen) |  | - Afzuigen en/of reinigen riolering - Opruimen kadavers - Opruimen drijfvuil
| Commando Plaats Incident (CoPI) |  | Escalatie in geval van GRIP-situatie

## Contactgegevens
Contactgegevens t.b.v. Incidentenplan Riolering
| Betreft | Contactgegevens
Gemeente Nissewaard
Piketdienst | Stadsbeheer | 06 21 56 65 20 (alleen buiten kantoortijd)
Piketdienst | Crisisorganisatie | 0181 696 453
Peter van der Hoeven | Senioropzichter Stadsbeheer Buitenruimte | 06 51502020
| Team coördinator Stadsbeheer Buitenruimte | 06 51151390
Jon van Hout
Remko Tanis
Hans Kriele
Medewerkers
Techisch adviseur
Afdeling Communicatie
MT Leefomgeving
Team BJZ
Overheid, algemeen
Waterschap Hollandse Delta | Algemeen telefoonnummer | 0900-2005005
| Algemeen emailadres | info@wshd.nl
| Calamiteiten coördinator | 088-9743055
Veiligheidsregio | Algemeen alarmnummer | 112
DCMR | Meldkamer | 010-2468441
010-2468442
meldkamer@dcmr.nl
Brandweer
Politie
Bedrijven
Van den Heuvel | Waakvlamovereenkomst | 06-30165196
Reinis |  | storingsnummer
Aannemers
Kwakernaak
Visvereniging