## Voorblad
Toelichting:

## Elementenlijst Gemeentehuis
Vrije Code1 |  | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Locatie | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Conditie | Eis
51
| 512110506 | 51 | Ketel 1 | 1 | st | Remeha | Verdieping 3 | Quinta ACE | 135KW | 2025 | 1 | 3
| 512110506 | 51 | Ketel 2 | 1 | st | Remeha | Verdieping 3 | Quinta ACE | 135KW | 2025 | 1 | 3
| 515110501 | 51 | Lucht/water warmtepomp < 9 kW | 1 | st | Elco | Verdieping -1 | Aquatop S06 | 5,6 kW | 2016 | 1 | 3
52
| 521610 | 52 | Dompelpomp | 1 | st | Wilo | Verdieping -1 | N.b. |  | 2005 | 4 | 3
53
| 531400002 | 53 | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | Grundfos | Verdieping -1 | Fusebox 2 U1 A1 |  | 2021 | 1 | 3
55
| 552500206 | 55 | Buffervat GKW | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. |  | 2005 | 4 | 3
| 552500206 | 55 | Buffervat GKW | 1 | st | Niet bekend | Verdieping 3 | N.b. |  | 2005 | 4 | 3
| 552040 | 55 | Condensor | 1 | st | Gunter | Dak | N.b. |  | 2005 | 3 | 3
| 552040 | 55 | Condensor | 1 | st | Niet bekend | Dak | N.b. |  | 2005 | 3 | 3
| 551230503 | 55 | DX t.b.v. LBK Politie | 2 | st | Mitsubishi Eletric | Dak | ZM70I | 7Kw | 2025 | 1 | 3
| 552130 | 55 | Koelmachine 2-pijps | 1 | st | Climaventa | Dak | NX-N-G06/SL-CA/0904 | 172Kw | 2025 | 1 | 3
| 552130 | 55 | Koelmachine 4-pijps | 1 | st | Climaventa | Dak | NX-Q-G06/SL/1004 | 178Kw | 2025 | 1 | 3
| 551222502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Plafond 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | Dak | SUZ-M25VA | 2,5 kW | 2023 | 1 | 3
| 551222502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Plafond 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | Niet bekend | Dak | N.b. |  | 0 | 9 | 3
| 551223502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 3,5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | Verdieping -1 | MSZ-GE35VA | 3,5 kW | 2010 | 4 | 3
| 551223502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 3,5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | Verdieping -1 | MSZ-GE35VA | 3,5 kW | 2010 | 4 | 3
| 553010 | 55 | Verdeler-/verzamelaar | 1 | st | Staal | Verdieping 3 | 3 groeps |  | 2005 | 1 | 3
56
| 561500206 | 56 | Buffervat CV | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. |  | 2005 | 4 | 3
| 561031201 | 56 | Expansieautomaat | 1 | st | Reflex | Verdieping -1 | Variomat VG 400 | 400L | 2020 | 1 | 3
| 561030205 | 56 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Flamco | Verdieping 3 | Flexcon | 18L | 2023 | 1 | 3
| 561030205 | 56 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Flamco | Verdieping 3 | Flexcon | 18L | 2023 | 1 | 3
| 561030205 | 56 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Flamco | Verdieping 3 | Flexcon | 18L | 2023 | 1 | 3
| 561030203 | 56 | Expansievat 8 ltr | 1 | st | Flamco | Verdieping -1 | Flexcon | 8L | 2017 | 2 | 3
| 561030203 | 56 | Expansievat 8 ltr | 1 | st | Flamco | Verdieping -1 | Flexcon | 8L | 2017 | 2 | 3
| 563220404 | 56 | Luchtgordijn elektrisch 2500 mm | 1 | st | Falco | Verdieping 0 |  |  | 2020 | 1 | 3
| 561411 | 56 | TSA 01 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2005 | 3 | 3
| 561411 | 56 | TSA 02 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2005 | 3 | 3
| 561411 | 56 | TSA 03 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2005 | 3 | 3
| 561411 | 56 | TSA 04 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2005 | 3 | 3
| 561411 | 56 | TSA 05 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2005 | 3 | 3
| 561411 | 56 | TSA 06 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2016 | 1 | 3
| 561411 | 56 | TSA 07 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. | N.b. | 2016 | 1 | 3
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | Staal | Verdieping -1 | 5 groepen |  | 2005 | 1 | 3
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | Staal | Verdieping -1 | 5 groepen |  | 2005 | 1 | 3
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | Staal | Verdieping -1 | 3 groepen |  | 2005 | 4 | 3
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | Staal | Verdieping 3 | 3 groepen |  | 2005 | 4 | 3
57
| 577214501 | 57 | Luchtbehandelingskast Archief | 1 | st | Verhulst | Verdieping -1 | VKT-0303/0303 | 0,56 m3/s | 2005 | 3 | 3
| 577214503 | 57 | Luchtbehandelingskast Bibliotheek | 1 | st | Alko | Verdieping 1 | AT4-F 16x12/16x12 | 10.000 m3/h | 2025 | 3 | 3
| 577210507 | 57 | Luchtbehandelingskast Gemeentehuis | 1 | st | Alko | Verdieping 3 | AT4-F 32x20/32x16 | 26.000m3/H | 2025 | 3 | 3
| 577210501 | 57 | Luchtbehandelingskast Muziekruimte | 1 | st | Verhulst | Verdieping -1 | VKT-0302 | 0,42 m3/s | 2005 | 3 | 3
| 577214503 | 57 | Luchtbehandelingskast Politie | 1 | st | Alko | Verdieping 1 | T4-F 8x12/8x12 | 3.800 m3/h | 2025 | 3 | 3
| 577214502 | 57 | Luchtbehandelingskast Raadzaal | 1 | st | Verhulst | Verdieping -1 | VKT-0603/0603 | 1,75 m3/s | 2005 | 3 | 3
| 577500501 | 57 | Stoombevochtiger < 15 kg/uur | 1 | st | Vapac | Verdieping -1 | LE05P | 5 kg/h | 2015 | 1 | 3
58
| 582010 | 58 | Regelkast 01 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping -1 | N.b. |  | 2014 | 2 | 3
| 582010 | 58 | Regelkast 02 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping 1 | N.b. |  | 2014 | 2 | 3
| 582010 | 58 | Regelkast 03 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping 1 | N.b. |  | 2014 | 3 | 3
| 582010 | 58 | Regelkast 04 | 1 | st | Niet bekend | Verdieping 1 | N.b. |  | 2014 | 3 | 3
61
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 1LK-BIB/1LK-BIBP | 1 | st | Profiks | Verdieping 1 | S46 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 1LK-S1/1LK-S1P | 1 | st | Profiks | Verdieping 1 | S48 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen -1LK-S1/-1LK-S1P | 1 | st | Profiks | Verdieping -1 | S46 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 2LK-S1/2LK-S1P | 1 | st | Profiks | Verdieping 2 | S48 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 2LK-S2/2LK-S2P | 1 | st | Profiks | Verdieping 2 | S46 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 3LK-S1/3LK-S1P | 1 | st | Profiks | Verdieping 3 | S48 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 3LK-S2/3LK-S2P | 1 | st | Profiks | Verdieping 3 | S46 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen BGLK-BIB/BGLK-BIBP | 1 | st | Profiks | Verdieping 0 | S48 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen BGLK-S1/BGLK-S1P | 1 | st | Profiks | Verdieping 0 | S59 |  | 2005 | 2 | 3
| 615120703 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen HLK/HLKW/HLKP | 1 | st | Siemens | Verdieping -1 | N.b. |  | 2005 | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen OVD-PV | 1 | st | Eaton | Verdieping 3 | Halyester |  | 2017 | 2 | 3
| 611120 | 61 | Nobreak-installaties | 1 | st | Delta | Verdieping -1 | GES803HH |  | 2022 | 2 | 3
| 611120 | 61 | Nobreak-installaties | 1 | st | Delta | Verdieping -1 | ASM BATT CAB TJH NH2+PK2 |  | 2022 | 1 | 3
| 611110 | 61 | Noodstroomaggregaat | 1 | st | Leroy Somer | Terrein |  | 650Kva | 2005 | 3 | 3
63
| 632400 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | 85 | st | Hertek | Algemeen | Diverse |  | 2022 | 1 | 3
65
| 651340203 | 65 | Blusgasinstallatie | 1 | st | Notifier | 2.10 - Computerruimte | RP-1002 |  | 2006 | 3 | 3
| 651321 | 65 | Brandblusser (CO2) | 11 | st | Niet bekend | Algemeen | CO2 | 5 kg | 2016 | 1 | 3
| 651321 | 65 | Brandblusser (schuim) | 39 | st | Flameline | Algemeen | Schuim | 6L | 2025 | 1 | 3
|  | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | pst | Esser |  |  |  | 2006 | 3 | 3
| 651320 | 65 | Brandslanghaspel | 34 | st | Tyco | Algemeen | 20 meter - 3/4” |  | 2005 | 2 | 3
|  | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | pst | Esser |  |  |  | 2006 | 3 | 3
| 652210 | 65 | Toegangscontrole-installaties | 1 | St | Nedap Access |  |  |  | 2006 | 3 | 3
67
|  | 67 | Gebouwbeheerssysteem | 1 | st |  |  |  |  | 2025 | 1 | 3

## Prijsblad Gemeentehuis
Prijsformulier | Onderhoud Gemeentehuis
Preventief onderhoud
Referentie | Omschrijving | Aantal | Prijs / type element | Totaal / jaar
| Ketel | 2 | 0 | 0
| Lucht/water warmtepomp | 1 | 0 | 0
| Dompelpomp | 1 | 0 | 0
| Hydrofoor 2 pompen | 1 | 0 | 0
| Buffervat GKW | 2 | 0 | 0
| Condensor | 2 | 0 | 0
| DX t.b.v. LBK Politie | 2 | 0 | 0
| Koelmachine 2-pijps | 1 | 0 | 0
| Koelmachine 4-pijps | 1 | 0 | 0
| Split-Systeem gecombineerd Plafond 2,5 - 3,5 kW | 2 | 0 | 0
| Split-Systeem gecombineerd Wand 3,5 kW | 2 | 0 | 0
| Verdeler-/verzamelaar | 1 | 0 | 0
| Buffervat CV | 1 | 0 | 0
| Expansieautomaat | 1 | 0 | 0
| Expansievat 18 ltr | 3 | 0 | 0
| Expansievat 8 ltr | 2 | 0 | 0
| Luchtgordijn elektrisch 2500 mm | 1 | 0 | 0
| TSA | 7 | 0 | 0
| Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 4 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Archief | 1 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Bibliotheek | 1 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Gemeentehuis | 1 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Muziekruimte | 1 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Politie | 1 | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Raadzaal | 1 | 0 | 0
| Stoombevochtiger < 15 kg/uur | 1 | 0 | 0
| Regelkast | 4 | 0 | 0
| (Hoofd)verdeelinrichtingen | 11 | 0 | 0
| Nobreak-installaties | 2 | 0 | 0
| Noodstroomaggregaat | 1 | 0 | 0
| Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | 85 | 0 | 0
| Blusgasinstallatie | 1 | 0 | 0
| Brandblusser (CO2) | 11 | 0 | 0
| Brandblusser (schuim) | 39 | 0 | 0
| Brandmeldinstallatie | 1 | 0 | 0
| Brandslanghaspel | 34 | 0 | 0
| Inbraak-alarminstallatie | 1 | 0 | 0
| Toegangscontrole-installaties | 1 | 0 | 0
| Gebouwbeheersysteem | 1 | 0 | 0
TOTAAL | Preventief onderhoud |  |  | 0