## Voorblad
Toelichting:

## Elementenlijst Reggehof
Vrije Code1 |  | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Locatie | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Ruimte | Serienummer | Conditie | Eis
51
| 512110506 | 51 | Ketel | 1 | st | Remeha | Theater Reggenhof | Gas 210-Eco Pro 160 | 160 kW | 2014 |  |  | 1 | 3
55
| 552500206 | 55 | Buffervat GKW | 1 | st | Climaventa | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2024 |  |  | 1 | 3
| 551210 | 55 | Fancoilunit | 1 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2020 |  |  | 9 | 3
| 551210 | 55 | Fancoilunit | 1 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2020 |  |  | 9 | 3
| 551210 | 55 | Fancoilunit | 1 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2020 |  |  | 9 | 3
| 551210 | 55 | Fancoilunit | 1 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2020 |  |  | 9 | 3
| 552130508 | 55 | Koelmachine | 1 | st | Climaventa | Theater Reggenhof | AWR-HT/LN-CA-E/S 0404 | 127 kW | 2024 |  |  | 1 | 3
| 551212503 | 55 | Multisplit binnendeel wand 3,5 | 3 | st | Toshiba | Theater Reggenhof |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 551230503 | 55 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 | st | Toshiba | Theater Reggenhof |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 551211503 | 55 | Split-Systeem binnendeel Plafond 3,5 - 5 kW | 3 | st | Toshiba | Theater Reggenhof |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 551223502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 3,5 kW | 2 | st | Samsung | Theater Reggenhof |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 551223502 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 3,5 kW | 1 | st | Toshiba | Theater Reggenhof |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 551223503 | 55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | Theater Reggenhof | MSZ-SF50 | 5Kw | 0 |  |  | 3 | 3
56
| 561031 | 56 | Expansieautomaat | 1 | st | Flamco | Theater Reggenhof | Flamcomat MK-C | 110L | 2024 |  |  | 1 | 3
| 561030204 | 56 | Expansievat 12 ltr | 1 | st | Flamco | Theater Reggenhof | Flexcon | 12L | 2024 |  |  | 1 | 3
| 561030205 | 56 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Flamco | Theater Reggenhof | Flexcon | 18L | 2024 |  |  | 1 | 3
| 561030205 | 56 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Flamco | Theater Reggenhof | Flexcon | 18L | 2024 |  |  | 1 | 3
| 565241612 | 56 | Lucht- en vuilafscheider | 1 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2024 |  |  | 1 | 3
| 563230403 | 56 | Luchtgordijn indirect verwarmd 2000 mm | 1 | st | Biddle | Theater Reggenhof | N.b. |  | 2005 |  |  | 3 | 3
| 565240 | 56 | Ontgasser | 1 | st | Flamco | Theater Reggenhof | Ena10 |  | 2024 |  |  | 1 | 3
57
| 577490 | 57 | Airsock | 3 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | 16 meter |  | 2005 |  |  | 4 | 3
| 577490 | 57 | Airsock | 3 | st | Niet bekend | Theater Reggenhof | 12 meter |  | 2005 |  |  | 4 | 3
| 577214502 | 57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | st | Verhulst | Theater Reggenhof | VKT-0404/0404 | 1,111 m3/s | 2024 |  |  | 1 | 3
| 577214503 | 57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | st | Verhulst | Theater Reggenhof | VKT-0704/0704 | 2,222 m2/s | 2024 |  |  | 1 | 3
| 577214504 | 57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | st | Verhulst | Theater Reggenhof | VKT-0607/0607 | 3,889 m3/s | 2024 |  |  | 1 | 3
| 577314503 | 57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | st | Verhulst | Theater Reggenhof | VKT-0504/0504 | 2,306 m3/s | 2024 |  |  | 1 | 3
58
| 582010 | 58 | Regelkast 1 | 1 | st | Priva | Theater Reggenhof | Blue ID |  | 2024 |  |  | 1 | 3
| 582010 | 58 | Regelkast 2 | 1 | st | Priva | Theater Reggenhof | Blue ID |  | 2024 |  |  | 1 | 3
61
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen LK1 | 1 | st | Odink&Koenderink | Theater Reggenhof | N.b. |  | 1994 |  |  | 4 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen LK2 | 1 | st | Odink&Koenderink | Theater Reggenhof | N.b. |  | 1994 |  |  | 4 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen LK3 | 1 | st | Profiks | Theater Reggenhof | S46 |  | 2005 |  |  | 2 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen LK4 | 1 | st | Odink&Koenderink | Theater Reggenhof | N.b. |  | 1994 |  |  | 4 | 3
| 615120702 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen LK6 | 1 | st | Odink&Koenderink | Theater Reggenhof | N.b. |  | 1994 |  |  | 4 | 3
63
| 632400 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | 34 | st | Hertek | Theater Reggenhof | Diverse |  | 2022 |  |  | 1 | 3
65
| 651321 | 65 | Brandblusser (schuim) | 7 | st | Flameline | Theater Reggenhof | Schuim | 6L | 2025 |  |  | 1 | 3
| 652210 | 65 | Brandmeld installatie | 1 | st |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
| 651320 | 65 | Brandslanghaspel | 12 | st | Tyco | Theater Reggenhof | 20 meter - 3/4” |  | 2005 |  |  | 2 | 3
| 652210 | 65 | Inbraak/alarm installatie | 1 | st |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
| 652210 | 65 | Toegangscontrole-installaties | 1 | st | Nedap Access |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3

## Prijsblad Reggehof
Prijsformulier | Onderhoud Reggehof
Preventief onderhoud
Referentie | Omschrijving | Aantal | Prijs / type element | Totaal / jaar
51 | Ketel | 1 | 0 | 0
55 | Buffervat GKW | 1 | 0 | 0
55 | Fancoilunit | 4 | 0 | 0
55 | Koelmachine | 1 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeem buitendeel 5 - 7 kW | 1 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeem buitendeel 5 - 7 kW | 1 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeem Wand 3,5 | 1 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeem Wand 3,5 | 3 | 0 | 0
55 | Multisplit-Systeeml Plafond rond < 2,5 kW | 1 | 0 | 0
55 | Split-Systeem binnendeel Plafond 3,5 - 5 kW | 3 | 0 | 0
55 | Split-Systeem gecombineerd Wand 5 kW | 1 | 0 | 0
56 | Expansieautomaat | 1 | 0 | 0
56 | Expansievat 12 ltr | 1 | 0 | 0
56 | Expansievat 18 ltr | 2 | 0 | 0
56 | Lucht- en vuilafscheider | 1 | 0 | 0
56 | Luchtgordijn indirect verwarmd 2000 mm | 1 | 0 | 0
56 | Ontgasser | 1 | 0 | 0
57 | Airsock | 6 | 0 | 0
57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | 0 | 0
57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | 0 | 0
57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | 0 | 0
57 | Luchtbehandelingskast Theater | 1 | 0 | 0
58 | Regelkast | 2 | 0 | 0
61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 5 | 0 | 0
63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | 34 | 0 | 0
65 | Brandblusser (schuim) | 7 | 0 | 0
65 | Brandmeldinstallatie | 1 | 0 | 0
65 | Brandslanghaspel | 12 | 0 | 0
65 | Inbraak/alarm installatie | 1 | 0 | 0
65 | Toegangscontrole-installaties | 1 | 0 | 0
TOTAAL | Preventief onderhoud |  | 0 | 0