## Voorblad
Toelichting:

## Elementenlijst Salut
Vrije Code1 |  | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Locatie | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Ruimte | Serienummer | Conditie | Eis
51
| 515110504 | 51 | Lucht/water warmtepomp 50 - 100 kW | 1 | st | Climaveneta | Dak | -NX2-N-G07 0082 | 66.3 Kw | 0 |  |  | 1 | 3
|  | 51 | Rookgasdoorvoer | 1 | st |  | IX |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
53
|  | 53 | Boiler | 1 | st |  | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
54
|  | 54 | Gasleidingnet compleet | 1 | pst |  | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
55
|  | 55 | DX unit LBK Salut | 2 | st | Mitsubishi Eletric | Dak | ZM50I |  | 2025 |  |  | 2 | 3
56
|  | 56 | Verdeler | 1 | st |  | IX |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
57
|  | 57 | Centrale luchtbehandelingsinstallaties | 1 | st | Alko | Dak | AT4-F EASYAIR 12x6/12x6 | 2.200 m3/h | 2025 |  |  | 2 | 3
|  | 57 | Luchtgordijn | 1 | st |  | GA |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
61
|  | 61 | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | pst |  | DA |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
|  | 61 | Groepenkast | 1 | st |  | GA |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
|  | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | st |  | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
65
|  | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | pst |  | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
|  | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | pst |  | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3
|  | 65 | Toegangscontrole-installatie | 1 | pst | Nedap Access | XX |  |  | 0 |  |  | 2 | 3

## Prijslijst Salut
Prijsformulier | Onderhoud Salut
Preventief onderhoud
Referentie | Omschrijving | Aantal | Prijs / type element | Totaal / jaar
51 | Lucht/water warmtepomp 50 - 100 kW | 1 | 0 | 0
51 | Rookgasdoorvoer | 1 | 0 | 0
53 | Boiler | 1 | 0 | 0
54 | Gasleidingnet compleet | 1 | 0 | 0
55 | DX unit LBK Salut | 2 | 0 | 0
56 | Verdeler | 1 | 0 | 0
57 | Centrale luchtbehandelingsinstallaties | 1 | 0 | 0
57 | Luchtgordijn | 1 | 0 | 0
57 | Airsock | 1 | 0 | 0
61 | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | 0 | 0
61 | Groepenkast | 1 | 0 | 0
61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | 0 | 0
65 | Brandmeldinstallatie | 1 | 0 | 0
65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | 0 | 0
65 | Toegangscontrole-installatie | 1 | 0 | 0
TOTAAL | Preventief onderhoud |  |  | 0