## Inbraak
Vrije Code1 | Hoofdproject | Bouwjaar | Element | Type | Fabricaat | Hoeveelheid | Eenheid | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB | Conditie | Locatie | Leverancier | Ruimte
| Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 0 | Inbraak-alarminstallatie |  |  | 1 | pst | Goor | Beveiliging | 6521 | 2 | XX
0000002605 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.31 - Spreekkamer
0000002606 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.32 - Spreekkamer
0000002607 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.33 - Spreekkamer
0000002608 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.34 - Spreekkamer
0000002554 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000002609 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.35 - Spreekkamer
0000002566 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, standcontacten&bekabeling | Deurcontact | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000002610 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene, AS270 | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.01 - Lesruimte 1
0000002611 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.01 - Lesruimte 1
0000002612 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.02 - Lesruimte 2
0000002613 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.02 - Lesruimte 2
0000002618 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Verdeelkast | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.14 - Leiding schacht
0000002565 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling |  | Esser | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.21 - Gang
0000002619 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.21 - Gang
0000002567 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, standcontacten&bekabeling | Deurcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.19 - Lift
0000002621 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Verdeelkast | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.19 - Lift
0000002624 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
0000002555 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.22 - Trappenhuis
0000002557 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.27 - Trappenhuis
0000002622 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.25 - Gang
0000002614 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.05 - Slagwerkruimte
0000002615 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.05 - Slagwerkruimte
0000002627 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | Esser | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.24A - Afd. hoofd onderwijs / jeugdzorg
0000002628 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Signpaneel overvaldrukker | Esser | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.24A - Afd. hoofd onderwijs / jeugdzorg
0000002556 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.26 - Trappenhuis
0000002548 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling | EV 400AM | Aritech | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
0000002549 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling | EV 400AM | Aritech | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.26 - Publieksentree
0000002563 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling | VV 600 Plus | Aritech | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
0000002598 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact DC serie | Aritech | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
0000002599 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene AS270 | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
0000002536 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000002537 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.06 - Trappenhuis
0000002540 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.13 - Trappenhuis
0000002541 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
0000002542 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.15 - Afd. hoofd - Bevolking Frontoffice
0000002543 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.16 - Callcentre
0000002544 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000002545 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000002546 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.22A - Pantry
0000002547 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.23 - Kopieer
0000002600 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact DC serie | Aritech | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.26 - Publieksentree
0000002551 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
0000002552 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
0000002553 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
0000002559 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, centrale | ATS | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
0000002581 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Lasdoos | _Niet bekend | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
0000002582 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
0000002583 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000002584 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000002585 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | CBP, ATS | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000002586 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.06 - Trappenhuis
0000002587 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | CBP | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.06 - Trappenhuis
0000002588 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.12 - Garderobe
0000002589 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.13 - Trappenhuis
0000002590 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontacten | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
0000002591 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
0000002592 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
0000002593 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | CBP | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000002594 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000002595 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Codebedieningspaneel | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
0000002596 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
0000002597 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.23 - Kopieer
0000002603 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
0000002604 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Signaleringsdrukker | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
0000002616 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
0000002617 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
0000002625 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.52 - Gang
0000002564 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.37 - Gang
0000002620 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.37 - Gang
0000002601 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Signaleringsdrukker | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.28 - Receptie
0000002623 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.50 - Gang
0000002550 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.29 - Waardedocumenten
0000002602 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.29 - Waardedocumenten
0000002537 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.07 - Raadzaal
0000002537 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.08 - Magazijn stoelen / apparatuur
0000002512 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
0000002570 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
0000002560 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.59 - Receptie
0000002513 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.60 - Afdelings secretariaat
0000002514 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.61 - Spreekkamer
0000002515 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.64 - Archief / opslag kantoorart.
0000002568 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.65 - Koffie-automaat
0000002516 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.68 - Werkkamer personeel
0000002517 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.71 - Spreekkamer
0000002518 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.73 - Entree
0000002519 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.78 - Garderobe
0000002520 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.81 - Administratie
0000002521 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.82 - Werkkamer personeel
0000002522 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.83 - Teamchefs
0000002561 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.84 - Gang
0000002523 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.61 - Afdelingschef
0000002626 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.61 - Afdelingschef
0000002569 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.63 - Leiding schacht
0000002524 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.70 - Teamkamer 2
0000002525 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.71 - Teamkamer 1
0000002526 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.74 - Kleedruimte dames
0000002527 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.78 - Kleedruimte heren
0000002528 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.80 - Douche dames
0000002529 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000002530 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
0000002531 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.49 - Lees- en studieruimte
0000002532 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.51 - Entree bieb
0000002533 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
0000002534 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, bewegingsmelders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.53 - Trappenhuis
0000002558 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, centrale | ATS | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.43 - Kast
0000002562 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignalering, lineaire melders&bekabeling |  | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.50 - Uitleencentrum
0000002571 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000002572 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Flitslicht | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000002573 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Codebedieningspaneel | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000002574 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.43 - Kast
0000002575 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
0000002576 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.50 - Uitleencentrum
0000002577 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.51 - Entree bieb
0000002578 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
0000002579 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.53 - Trappenhuis
0000002580 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Inbraaksignaleringsinstallatie, diversen | Sirene | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.57 - Uitleenruimte

## Noodverlichting
Vrije Code1 | Hoofdproject | Bouwjaar | Element | Fabricaat | Hoeveelheid | Eenheid | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB | Conditie | Locatie | Leverancier | Ruimte
| Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 0 | Noodverlichtingsinstallatie |  | 1 | st | Goor | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6111 | 2 | XX
0000002878 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000002898 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
0000002899 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
0000002871 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.03 - Hal muziek
0000002887 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
0000002888 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
0000002900 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.07 - Gang
0000002880 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.07 - Gang
0000002881 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.08 - Tribune pers
0000002889 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.07 - Gang
0000002913 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, decentraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.39 - Gang
0000002882 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.21 - Gang
0000002901 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
0000002890 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.25 - Gang
0000002872 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.06 - Portaal
0000002879 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.06 - Tribune
0000002902 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.36 - Trappenhuis
0000002873 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.08 - Fietsenstalling gemeentehuis
0000002891 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.32 - Gang
0000002892 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.32 - Gang
0000002883 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.28 - Gang
0000002893 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.35 - Gang
0000002908 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.45 - Gang
0000002870 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.26 - Publieksentree
0000002912 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, decentraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
0000002894 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.38 - Gang
0000002903 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.52 - Gang
0000002865 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000002866 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.06 - Trappenhuis
0000002867 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.12 - Garderobe
0000002868 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.13 - Trappenhuis
0000002869 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000002874 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
0000002875 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
0000002876 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.26 - Hal
0000002877 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.29 - Statisch archief
0000002884 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.37 - Gang
0000002910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, decentraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
0000002911 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, decentraal gevoed | Van Lien | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.07 - Raadzaal
0000002885 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.41 - Gang
0000002895 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.47 - Galerij
0000002896 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.48 - Gang
0000002897 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.50 - Gang
0000002904 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.58 - Technische ruimte
0000002907 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.60 - Gang
0000002905 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
0000002886 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.48 - Gallerij
0000002906 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
0000002853 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
0000002854 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.59 - Receptie
0000002852 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.84 - Gang
0000002855 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.61 - Afdelingschef
0000002856 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.80 - Douche dames
0000002857 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000002858 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
0000002859 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.49 - Lees- en studieruimte
0000002860 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 3 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
0000002861 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.49 - Trappenhuis
0000002862 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.55 - Werkkamer
0000002863 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.56 - Technische ruimte
0000002864 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, centraal gevoed | Van Lien | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.57 - Uitleenruimte
0000002909 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Noodverlichtingsarmatuur, decentraal gevoed | Van Lien | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.53 - Trappenhuis

## Brandmelders
Vrije Code1 |  | Hoofdproject | Bouwjaar | Element | Type | Fabricaat | Hoeveelheid | Eenheid | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB | Conditie | Locatie | Leverancier | Ruimte
90799
| 0000002207 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
| 0000002492 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
| 0000002194 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.39 - Gang
| 0000002230 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
| 0000002195 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.01 - Lesruimte 1
| 0000002254 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
| 0000002196 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.02 - Lesruimte 2
| 0000002504 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
| 0000002252 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 5 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.03 - Hal muziek
| 0000002488 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.03 - Hal muziek
| 0000002220 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
| 0000002272 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Schakelaars | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
| 0000002496 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
| 0000002174 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.07 - Gang
| 0000002231 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.08 - Repro
| 0000002170 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.07 - Gang
| 0000002172 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.07 - Gang
| 0000002163 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.14 - Leiding schacht
| 0000002221 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.09 - Computer testruimte
| 0000002222 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.10 - Computerruimte
| 0000002497 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.10 - Computerruimte
| 0000002165 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.18 - Leiding schacht
| 0000002274 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Noodschakelaar lift | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.18 - Leiding schacht
| 0000002206 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.03 - Vergaderkamer
| 0000001909 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling | Serie 9200 | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
| 0000002209 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 5 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.21 - Gang
| 0000002493 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.21 - Gang
| 0000002273 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Noodschakelaar lift | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.18 - Leidingschacht
| 0000002164 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.19 - Lift
| 0000002175 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
| 0000002232 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 6 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
| 0000002505 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
| 0000002223 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.25 - Gang
| 0000002498 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.25 - Gang
| 0000002233 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.28 - Belastingen
| 0000002162 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
| 0000002187 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
| 0000002188 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.07 - Raadzaal
| 0000002189 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.12 - Garderobe
| 0000002190 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
| 0000002191 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
| 0000002169 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet |  | Siemens Nederland bv | 5 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
| 0000002193 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
| 0000002197 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.05 - Slagwerkruimte
| 0000002198 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.12 - Kleedkamer heren
| 0000002199 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.13 - Kleedkamer dames
| 0000002200 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.14 - Rustkamer EHBO
| 0000002201 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.15 - Lockers
| 0000002202 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.20 - Dynamisch archief
| 0000002203 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.26 - Hal
| 0000002204 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.28 - Inzageruimte bezoekers
| 0000002205 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.29 - Statisch archief
| 0000002251 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
| 0000002253 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
| 0000002258 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldpaneel | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
| 0000002259 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Flitslicht | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
| 0000002260 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Sleutelbuis | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
| 0000002261 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldpaneel | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.13 - Trappenhuis
| 0000002192 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
| 0000002270 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Sleutelbuis | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.13 - Trappenhuis
| 0000002271 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Flitslicht | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.14 - Afd. Bevolking - Frontoffice
| 0000002277 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | I/O box | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.26 - Publieksentree
| 0000002208 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.06 - Tribune
| 0000002485 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
| 0000002240 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.08 - Fietsenstalling gemeentehuis
| 0000002255 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.08 - Fietsenstalling gemeentehuis
| 0000002166 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.38 - Leiding schacht
| 0000002275 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Noodschakelaar lift | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.38 - Leiding schacht
| 0000002482 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.04 - Restaurant
| 0000002483 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.12 - Garderobe
| 0000002484 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
| 0000002487 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
| 0000002489 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
| 0000002490 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
| 0000002491 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.26 - Hal
| 0000002224 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.35 - Gang
| 0000002499 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.35 - Gang
| 0000002234 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.45 - Gang
| 0000002210 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.29 - Wethouder
| 0000002211 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.30 - Wethouder
| 0000002506 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.45 - Gang
| 0000002212 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.31 - Wethouder
| 0000002213 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.32 - Wethouder
| 0000002225 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.37 - Gang
| 0000002241 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.09 - Opslag oud papier / opslag huishoud afval
| 0000002214 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.33 - Bestuurssecretariaat
| 0000002173 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.38 - Gang
| 0000002226 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.38 - Gang
| 0000002215 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.34 - Burgemeester
| 0000002500 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.38 - Gang
| 0000002235 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.52 - Gang
| 0000002507 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.52 - Gang
| 0000002236 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.54 - Galerij
| 0000002216 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.37 - Gang
| 0000002494 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.37 - Gang
| 0000002242 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.10 - Technische ruimte
| 0000002262 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.28 - Receptie
| 0000002217 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.39 - Wachtruimte
| 0000002171 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, kleefmagneet | Kleefmagneet | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.41 - Gang
| 0000002218 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.41 - Gang
| 0000002495 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.41 - Gang
| 0000002227 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.47 - Galerij
| 0000002501 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.47 - Galerij
| 0000002228 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.50 - Gang
| 0000002243 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.58 - Technische ruimte
| 0000002502 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.50 - Gang
| 0000002486 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.28 - Receptie
| 0000002237 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.59 - Technisch onderhoud
| 0000002238 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
| 0000002229 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.60 - Gang
| 0000002239 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
| 0000002219 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.46 - Commissiekamer 3
| 0000002503 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.60 - Gang
| 0000002508 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
| 0000003516 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.10 - Technische ruimte
| 0000002278 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Noodvoedingseenheid brandmeldinstallatie | Honeywell | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.58 - Technische ruimte
| 0000002278 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldaspiratie systeem | TP-50L-EB | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 3.58 - Technische ruimte
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 6 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.07 - Raadzaal
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.12 - Garderobe
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.26 - Publieksentree
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.27 - Publiekshal
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.29 - Waardedocumenten
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.30 - Balie
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.39 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.01 - Lesruimte 1
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.02 - Lesruimte 2
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.03 - Hal muziek
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.05 - Slagwerkruimte
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.06 - Portaal
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.06 - Tribune
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.07 - Bergruimte lesruimten
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.07 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.16 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.20 - Dynamisch archief
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.24 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 7 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.29 - Statisch archief
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.41 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.48 - Gallerij
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.01 - Sectorhoofd burgerzaken
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.02 - Sectorhoofd vrom
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.03 - Secretariaat
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.07 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.20 - Lift
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.33 - Mileu
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.35 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.36 - Afd. hoofd milieu
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.38 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.47 - Galerij
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.01 - Sectorhoofd Middelen
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.02 - Sectorhoofd openbare werken
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.03 - Secretariaat
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.07 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.18 - Leiding schacht
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.20 - Trappenhuis
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.26 - Gang
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.37 - Lift
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.38 - Leiding schacht
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.51 - Trappenhuis
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.53 - Rookruimte
| 0000001910 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.61 - Galerij
| 0000001888 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
| 0000002176 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
| 0000002263 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | BMP | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
| 0000002478 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
| 0000002479 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.59 - Receptie
| 0000002177 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.60 - Afdelings secretariaat
| 0000002167 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.65 - Koffie-automaat
| 0000002178 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.68 - Werkkamer personeel
| 0000001889 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.71 - Spreekkamer
| 0000001890 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.72 - Ademanalyse
| 0000001891 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.73 - Entree
| 0000002245 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 4 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.73 - Entree
| 0000001892 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.74 - Passanten verblijf
| 0000001893 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.76 - Passanten verblijf
| 0000002179 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.82 - Werkkamer personeel
| 0000002180 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.83 - Teamchefs
| 0000002477 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.84 - Gang
| 0000002168 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.63 - Leiding schacht
| 0000001894 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000001895 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000001896 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
| 0000001897 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.45 - Werkruimte
| 0000001898 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.46 - Personeel / leiding
| 0000001899 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.49 - Lees- en studieruimte
| 0000001900 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.50 - Uitleencentrum
| 0000001901 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.51 - Entree bieb
| 0000001902 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 6 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
| 0000001903 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.49 - Trappenhuis
| 0000001904 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.51 - Leiding schacht
| 0000001905 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.55 - Werkkamer
| 0000001906 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 3 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.56 - Technische ruimte
| 0000001907 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 11 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.57 - Uitleenruimte
| 0000001908 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Automatische brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.59 - Trappenhuis
| 0000002161 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldcentrale |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.43 - Kast
| 0000002181 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.46 - Personeel / leiding
| 0000002182 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.49 - Lees- en studieruimte
| 0000002183 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
| 0000002184 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.49 - Trappenhuis
| 0000002185 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 4 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.57 - Uitleenruimte
| 0000002186 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, meldsirene |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.58 - Kantoor
| 0000002244 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator | Esser | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
| 0000002246 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000002247 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000002248 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
| 0000002249 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.45 - Werkruimte
| 0000002250 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmelding, nevenindicator |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.55 - Werkkamer
| 0000002256 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldpaneel | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000002257 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie | Centraal bedieningspaneel | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.46 - Personeel / leiding
| 0000002264 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Sleutelbuis | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000002265 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Flitslicht | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
| 0000002266 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Schakelaar | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.44 - Magazijn
| 0000002267 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Schakelaar | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.50 - Uitleencentrum
| 0000002268 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Schakelaar | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.51 - Entree bieb
| 0000002269 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Brandmeldinstallatie diversen | Schakelaar | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.56 - Technische ruimte
| 0000002480 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.52 - Uitleencentrum volwassen / jeugd
| 0000002481 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2021 | Handmatige brandmelder&bekabeling |  | Siemens Nederland bv | 2 |  | Goor | Alles |  | 3 | 1.57 - Uitleenruimte

## Toegangscontrole
Vrije Code1 | Objectcode | Hoofdproject | Bouwjaar | Element | Type | Fabricaat | Hoeveelheid | Eenheid | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB | Conditie | Locatie | Leverancier | Ruimte
| 1309c-1 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 0 | Toegangscontrole-installatie |  |  | 1 | pst | Goor | Beveiliging | 6521 | 2 | XX
0000003290 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Nooddrukker | _Niet bekend | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000003291 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 9 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000003304 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 7 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.04 - Gang
0000003294 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Nooddrukker | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
0000003295 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 7 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
0000003306 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 6 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.06 - Gang
0000003292 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 12 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
0000003293 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Nooddrukker | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
0000003305 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 9 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.06 - Gang
0000003276 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur | Server + MER | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.10 - Computerruimte
0000003283 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur | Regelkast | Nedap | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.18 - Leiding schacht
0000003281 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur |  | Nedap | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.14 - Leiding schacht
0000003282 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur | Regelunit | Nedap | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | 2.19 - Lift
0000003284 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur | Regelkast | Nedap | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 3.38 - Leiding schacht
0000003288 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.39 - Gang
0000003303 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.39 - Gang
0000003280 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur |  | Nedap | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.20 - Leidingschacht
0000003286 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 5 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000003289 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 3 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
0000003296 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer |  | _Niet bekend | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | -1.18 - Gang
0000003299 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.05 - Publieksentree
0000003300 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 4 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.17 - Faciltaire Zaken DIV / Post
0000003301 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.22A - Pantry
0000003287 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.29 - Waardedocumenten
0000003302 | 90799 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.29 - Waardedocumenten
0000003298 | 90822 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | _Niet bekend | 6 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.56 - Publieke hal
0000003307 | 90822 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer magneetkaart |  | Nedap | 2 | st | Goor | Alles |  | 3 | 0.84 - Gang
0000003277 | 90822 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur | Stuurkast | Nedap | 15 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.63 - Leiding schacht
0000003278 | 90822 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur |  | Nedap | 1 | st | Goor | Alles |  | 3 | 1.73 - Patch ruimte
0000003279 | 90823 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, centrale apparatuur |  | Nedap | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.43 - Kast
0000003285 | 90823 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, diversen | Magneetcontact | _Niet bekend | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis
0000003297 | 90823 | Gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente | 2006 | Toegangscontrole, lezer |  | Nedap | 1 |  | Goor | Alles |  | 3 | 0.40 - Trappenhuis