## Blad1
Risicosessie ten behoeve van V&G risico's Klein Civieltechnisch Onderhoud. |  |  |  |  | DM: 2078603
Nr. | Vraag | specifieke locatie / toelichting / opmerking | Risico(s) voor de uitvoeringsfase | Risicoklasse | Voorgestelde maatregel*
2 | Grond / bodem
2.1 | Is aanraking met niet gesprongen conventionele explosieven mogelijk? | Niet van toepassing.
2.2 | Is aanraking met verontreinigde grond(water) mogelijk? | Mogelijk aantreffen illegaal gedumpte afval in het gebied. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met verontreinigingen. | Laag | Als verontreiniging geconstateerd wordt, dan melden bij OG.
2.3 | Is verzakking of zetting van de grond mogelijk? | Ja, locaties zonder bestrating. | Kraan kan wegzakken | Laag | Rijplaten neerleggen / platenbaan. Te drassig, dan evt. uitstellen.
2.4 | Is bemaling nodig ten behoeve van de werkzaamheden? | Ja, diverse locaties. | Bij hogere oppervlaktwaterstand kan bouwkuip onder water komen te staan, bij onvoldoende afdamming. | Middel | Bemalen.
2.5 | Is aanraking met werken op schuine taluds mogelijk? | In het buitengebied moet rekening worden gehouden met verschillende taluds (werken op een helling). | Vallen en/of struikelen | Laag | Beheersing in V&G-plan uitvoeringsfase
3 | Bereikbaarheid
3.1 | Is de installatie bereikbaar voor iedereen die erbij moet zijn (vanuit HDSR)? | Niet van toepassing.
3.2 | Kan de aannemer bij alle installatieonderdelen waar hij moet zijn? | Niet van toepassing.
3.3 | Kunnen de hulpdiensten het gehele terrein bereiken tijdens de werkzaamheden? | Ja, in het buitengebied soms alleen met helikopter /boot. Op enkele locaties wordt gewerkt naast het water of mogelijk in afgelegen gebieden. | Hulpverleningsorganisatie niet ingericht op te betreden locatie. | Laag | Beheersing in V&G-plan uitvoeringsfase
3.4 | Is belemmering van de doorstroom van provinciale weg een probleem? | Niet van toepassing.
3.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met derden op en nabij het terrein? | Bij de locaties van het werk is contact mogelijk met ingelanden. | Conflicterend werk, of agressie en geweld door onvoldoende afstemming. | Laag | Aan- en afmelden bij rayonbeheerder (WB)
3.6 | Is het mogelijk dat werkzaamheden alleen bij nacht kunnen worden uitgevoerd? | Niet van toepassing.
3.7 | Is voldoende ruimte aanwezig om de werkzaamheden uit te voeren? | Niet van toepassing.
3.8 | Is op delen van het terrein een beperkte draagkracht van de grond aanwezig? | Meeste locaties niet. | Wegzakken materieel | Laag | Waar nodig, rijplaten baan aanleggen.
3.9 | Is op delen van het terrein risicovolle leidingen onder de weg aanwezig? | Alle locaties | Gasleiding, persleiding enz. Gevolgschade, ontploffing, overstroming. | Hoog | KLIC melding aanvragen. Beheersing in V&G-plan uitvoeringsfase
5 | Werken boven water
5.1 | Is het mogelijk om veilig op en boven water te werken? | Sommige locaties zijn langs het water gesitueerd en kan worden gewerkt. | Verdrinkingsgevaar. | Midden | Lees Voorschriften en procedures contractors
5.2 | Is het mogelijk alle onderdelen te bereiken zonder te duiken? | Niet van toepassing.
5.3 | Is de beschoeiing / oever voldoende stevig en begaanbaar. | Niet van toepassing.
5.4 | Is het mogelijk het water uit te komen bij te water raken? | Niet op alle locaties is het mogelijk om zelfstandig het water uit te komen door de hoogte. | Een werknemer heeft geen mogelijkheid het water te verlaten. | Laag | Lees Voorschriften en procedures contractors
6 | Biologische agentia
6.1 | Kan de aannemer in aanraking komen met biologische agentia? | Niet van toepassing.
6.2 | Is drinkwater aanwezig tijdens de werkzaamheden? | Niet van toepassing.
6.3 | Moet worden gewerkt nabij eikenbomen? (o.a. eikenprocessierups) | Incidenteel. | Irritatie van huid en luchtwegen. | Laag | Aan- en afmelden bij rayonbeheerder (WB). Nest melden.
6.4 | Moet worden gewerkt in / nabij hoog gras? (Lyme) | Alle locaties | Ziekte van Lyme | Midden | Lees Voorschriften en procedures contractors.
6.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met afvalwater? | Niet van toepassing.
6.6 | Is het mogelijk in aanraking te komen met oppervlaktewater? | Alle locaties | Bij uitglijden of misstap kan in het water terecht komen. | Laag | Lees Voorschriften en procedures contractors
6.7 | In aanraking komen met dode dieren en/of (uitwerpselen van) knaagdieren? | Alle locaties | Ziekte van Weil | Laag | Lees Voorschriften en procedures contractors.
7 | Elektrische risico's
7.1 | Kan de aannemer in aanraking komen met onder spanning staande delen? | Alle locaties, met name perceel 2 werkzaamheden. | Elektrocutie, explosie, vlamboog. | Hoog | Lees Voorschriften en procedures contractors
7.2 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische laagspanningsinstallaties (tot 1000v wissel of 1500v gelijk)? | Alle locaties | Elektrocutie, explosie, vlamboog. | Hoog | Lees Voorschriften en procedures contractors
7.3 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische midden- / hoogspanningsinstallaties | Niet van toepassing.
8 | Besloten ruimten | Niet van toepassing.
8.1 | Is aanraking met besloten- en of bijzondere ruimten mogelijk? | Enkele locatie. | Opsluiting, bedwelming. | Midden | Lees Voorschriften en procedures contractors
8.2 | Moeten besloten ruimten worden gecreëerd? | Niet van toepassing.
8.3 | Moet worden gewerkt in drooggezette ruimten? | Niet van toepassing.
8.4 | Moeten werkzaamheden in rioolputten / riolering / duikers worden uitgevoerd? | Niet in, maar naast duikers en rioolputten.
10 | Hijsen
10.1 | Is voor de aannemer de mogelijkheid om bestaande hijsinstallaties te gebruiken? | Nee |  |  | Eigen hijsinstallatie gebruiken
10.2 | Is het voor de aannemer mogelijk om hijsopstellingen te plaatsen? | Ja
10.3 | Is het mogelijk in aanraking te komen met hoogspanningskabels? | Niet van toepassing.
17 | Omgevingsrisico's
17.1 | Zijn risico's vanuit de omgeving mogelijk (bijvoorbeeld een spoorlijn, school of een bouwproject van een andere opdrachtgever)? | Enkele locatie naast spoor (PVR +3m) | Te dicht bij grens met de spoorzone. Aanrijdingsgevaar. | Midden | Prorail inlichten. In overleg met Rayonbeheerder.
17.2 | Is het mogelijk in aanraking te komen met agressie en geweld? | Zie 3.5 | In aanraking komen met publieksagressie | Laag | Voorafgaand aan het werk afspraken maken in relatie tot de toegang van de locaties met HDSR. Hierbij geldt ook aan- en afmelden bij de rayonbeheerder (WB).
17.3 | Extreme weersomstandigheden | Alle locaties | Blikseminslag, storm, gladheid, hitte, bevriezing | Laag | Voorafgaand impact weersomstandigheden beoordelen. In overleg verschuiven van de werkzaamheden.
* Alleen aangeven als een maatregel vanuit HDSR wordt voorgeschreven. Bijvoorbeeld vanuit de veiligheidsvoorschriften en procedures voor contractors.