## Storingslijst Q1 en Q2 2025
Uitvoering herstel kleine gebreken/werken
Q1 2025
K?: Lekkage achter keuken blok, lekt naar de benedenburen
Toilet lekt / plafond nazien is beschimmeld / water van bovengelegen woning in de badkamer.
Algemeen: Kraan in toiletruimte lekt, rechterkraan, afsluiters aanwezig.
K70: Op de 4e verdieping komt het water van nummer 71 omhoog in de woning van nummer 70
K68: Lekkage in de badkamer, komt van de bovenburen
K40: keukenafvoer loopt niet door
Algemeen: Lampen vervangen in de algemene ruimte beneden, circa 40 stuks
K61: Keukenkraan lekt, blijft druppelen
Algemeen: Lekkage kelder, toevoer koudwater
Leidingwerk vastzetten in het keukenkastje
Toilet blijft doorspoelen, waarschijnlijk spoelknop defect.
Algemeen:Bblaffende hond, toegang ruimte via beheerder?
K71: Diverse wcd dozen stuk
K20: Douchemengkraan is kapot
K4: Afvoer verstopt.
Algemeen: Vervanging van 5 stuks deurdrangers
Q2 2025
K85: thermostaat werkt niet meer
K71: geen verwarming
K50 is er een kapotte/losse deurklink.
K68: De plafondplaten van het toilet dienen te worden vervangen.
K38: wasbak bij de keuken verstopt.
K22: wasbak verstopt.
K2: Lamp van de badkamer nazien / vervangen spiegel
K58: Toilet wasbak die verstopt is bij k 59.
K70: waterlekkage vanuit de buren
K40: verwarming leiding lekten doet het niet.
K73: De thermostaatknop van mijn kraan in de douche is kapot waardoor er alleen maar kokend heet water uit komt.
K14: Douche bak loopt zeer slecht door
K20: is de wasbak van de keuken verstopt én ook die van het toilet is verstopt.
K68: lekkage in de badkamer komt van de boven buren
K22 heeft drie problemen: WC kraan is kapot. Mengkraan van de wasbak is kapot. En de kookplaat is stuk, hij doet af en toe.
K31: WC kraan is kapot
K84: Toilet bril vervangen, Cv woonkamer thermostaat kraan nazien
K40: de radiator lekt en het is niet warm bij de ruimte.
K24: Verstopping van de wasbak.
K45: lekkage bij het toilet komt uit de bovenste buren en douche bak die verstopt is.
K37: Lekkage van die uit de bovenste woning komt.
K48: Douchebak die verstopt is
K89: Verstopping van wasbak keuken
Algemeen: Verstopping bij wasmachines op de 5e.
K38 Douchekraan is kapot.
K34: WC kraan kapot