## 1e_Notavaninlichtingen
Toelichting op dit document: Dit document betreft de 1e nota van inlichtingen behoren bij de aanbesteding Motorspuitaanhangers Groot Vermogen incusief bepakking ten behoeve van Veiligheidsregio Fryslân. Aanvullend op deze 1e Nota van Inlichtingen zijn drie documenten aangepast. Wijzigingen zijn aangetoond door gele markeringen, rode en doorgehaalde tekst is vervallen en groene tekst is nieuw toegevoegd en gelden. Gegadigde dient onderstaande versies aan te houden voor het vervolg van de Aanbestedingsprocedure. Dit betreffen de volgende documenten: - Offerteaanvraag_MSA-GV_V2.0 - Bijlage 1 Programma van Eisen_V2.0; - Bijlage 4 Prijzenblad_V2.0.
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-152 Wij vragen u 15 jaar conform voertuigbranche toe te staan. 20 jaar is een niet gebruikt termijn in de voertuigenbranche en werkt sterk kostenverhogend. | Akkoord. Eis 152 is aangepast.
2 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-138 Wij vragen u 18 maanden ivm milieubescherming toe te staan | Akkoord. Eis 138 is aangepast.
3 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-127 Standaard is aan de achterzijde geen rondomverlichting gemonteerd maar werklampen conform eis 131. Is dit akkoord? | Dat is correct.
4 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-120 Wij vragen u de tekst '' of Stage V'' toe te voegen tussen de haakjes van het uitlaatsysteem | Dat is akkoord. Eis 120 is aangepast.
5 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-94 De geeiste max. dB(a) is niet realistisch voor een MSA-GV. Wij vragen u deze eis te laten vervallen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord, in verband met arbotechnische richtlijnen ter bescherming van de gebruikers.
6 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-92 Er is geen lucht aanwezig op een aanhanger. Wij vragen u deze eis te laten vervallen. | Eis 92 is enkel van toepassing, wanneer geautomatiseerde afsluiters worden aangeboden. Eis 92 is aangevuld.
7 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-83 Deze eis zorgt voor nogal wat vragen. U eist een bluspomp en geen vuilwaterpomp. Dus ongevoelig voor vuil en vorst heeft bepaalde voorwaarden. Zoals spoelen en ontwateren van de pomp na gebruik. Daarnaast spreekt u van een minimale capaciteit van 2.800 l/min bij stationair gebruik. Wij gaan ervan uit dat u hier niet mee bedoeld dat de motor van de bluspomp dit bij stationair toerental moet halen maar dat u hier de gehele geplaatste aanhanger/installatie mee bedoelt . Een pompmotor met stationair toerental is namelijk niet realistisch. Graag uw uitleg. | Eis 83 is aangepast.
8 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-51 en 53 De aanhanger wordt voorzien van 4 uitdraaibare stelpoten ivm de juiste afstempeling. Wij gaan ervan uit dat u dan ook 5 stempelplaten eist. Is dit correct? | Dat is akkoord.Eis 53 is aangepast.
9 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-49 In het eisenpakket staat dat u een dissel wenst tussen ca. 300 en 1200 mm. De A-merk COTS dissel die wij gebruiken heeft een in hoogte verstelbare dissel tussen 420 en 1050mm. Een dissel tussen 300 en 1200mm is niet beschikbaar op de markt. Bij de laagste stand gaan wij er vanuit dat deze moet kunnen worden getrokken door een personenauto. De trekhaak van een personenauto is in het algemeen niet lager dan 400mm. De trailer zal bij een lagere trekhaak iets naar voren hellen, maar door de lange dissel is die hoek minimaal. Hetzelfde geldt voor trekhaken hoger dan 1050 mm. Bij een trekhaak hoger dan dat zal de trailer iets naar achteren hellen, maar ook dan is de hoek door de lange dissel minimaal. Wij vragen u de standaard dissel als benoemd te accepteren. | Dat is akkoord. Eis 49 is aangepast.
10 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-38 Vanwege de in hoogte verstelbare dissel conform eis Fryslan-49 is de totale lengte van een COTS aanhager langer dan de geeiste 4.500 mm. De aanhanger heeft een totale lengte met ingeklapte dissel van 494 0mm. Bij een maximale horizontale stretch is de lengte 5.200mm. Wij vragen u dit toe te staan. Graag uw reactie. | Opdrachtgever gaat niet akkoord in verband met de beschikbare stallingsruimte op de desbetreffende kazernes.
11 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-33 Wij vragen u om de levertijd te verruimen naar 18 maanden na bestelopdracht | Akkoord. Eis 33 is aangepast.
12 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-18 Wij gaan ervan uit dat alle genoemde voertuigen zo zijn uitgevoerd dat de NATO trekoog STANAG afdoende is. Is dit correct? | Correct.
13 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-13 Wij vragen u om naast rolluiken ook kleppen toe te staan. U wenst vooralsnog een zeil of rolluiken, is dit correct? Graag uw akkoord en uitleg. | Kleppen zijn alleen aan de achterzijde van de MSA-GV toegestaan. Dit is niet akkoord voor de zijkanten in verband beperkingen in smalle straatjes, bosgebied (takken) of andere omstandigheden. Eis 13 is aangepast. Zie ook vraag 31.
14 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-08 Kosten bij schade en onoordeelkundig gebruik vallen buiten de garantie. Graag uw akkoord. | Dat is correct.
15 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-05 U geeft aan dat het ook is toegestaan om twee pompen te monteren om aan de geeiste 2.800 l/min te voldoen. Dit zou volgens ons betekenen dat er twee zuigtrajecten en 2 afgifte trajecten (los van elkaar (per pomp) opgebouwd dienen te worden. Lezen wij het correct dat dit dan ook voor een verdubbeling van het aantal zuigslangen en zuigkorf etc. zorgt? | Uw aanname is correct. Het prijzenblad is aangepast. Inschrijver moet in cel E3 aangeven hoeveel lagedrukpompen er worden geleverd op één MSA-GV om hiermee te voldoen aan eis 83. De totaalkosten voor volgnummer 6, 12, 13 en 14 worden gebaseerd op het aantal lagedrukpompen.
16 | Bijlage 1 Programma van Eisen MSA-GV | Fryslan-04 Wij vragen u de bodemplaat te laten vervallen. Dit is niet standaard leverbaar en werkt gewicht verhogend. Volgens ons heeft het voor een enkelassige aanhanger ook weinig toegevoegde waarde. | Dat is akkoord. Eis 4 is aangepast.
17 | 4.2 offerteaanvraag | Wij vragen u nieuwe vragen over de aanbesteding in NvI 2 toe te staan. Ons engineeringsteam is druk met uw aanvraag. Het is echter onmogelijk om nu al alle vragen te stellen. | Opdrachtgever staat toe om naast de vragen over de 1e nota van inlichtingen, ook nieuwe vragen te stellen met een maximum van 15 nieuwe vragen. De offerteaanvraag is aangepast.
18 | Offerteaanvraag G 2.3 | U geeft aan dat u punten geeft voor een zo licht mogelijke aanhanger. Wij gaan ervan uit dat u een zo terreinvaardig mogelijke aanhanger wenst. Wij vragen u niet enkel op gewicht punten te geven maar ook op terreinvaardige competenties van de aanhanger. Denk aan bodemvrijheid, voorgestelde banden, asconfiguratie etc. Enkel gewicht geeft niet de juiste weerspiegeling volgens ons. U creeert hier mogelijk dat een inschrijvende partij bepaalde gewichtsconcessies in het ontwerp gaat maken wat ten koste zal gaan van algemeen gebruik van de blusinstallatie of aahanger. Graag uw reactie. | Inschrijver dient te voldoen aan het programma van eisen, daarin wil Opdrachtgever Inschrijvers uitdagen om te kijken naar de mogelijkheden om de aanhanger, met behoudt van alle eisen, zo licht mogelijk te bouwen.
19 | Offerteaanvraag Referentie | Wij vragen u het ook toe te staan dat deze pompskid de afgelopen drie jaar is geleverd in een container of een voertuig als pompskid. Daarnaast vragen wij u het woordje minimaal of ca. 2.800 l/min toe te voegen. Graag uw akkoord. | Dat is akkoord en verduidelijkt in de Offerteaanvraag.
20 | Offerteaanvraag | U geeft aan dat de geraamde waarde van de overeenkomst € 900.000,- excl. BTW is. De maximale waare bedraagt € 1.350.000,- excl. BTW. Wij gaan ervan uit dat de maximale waarde de maximale inschrijfprijs voor zes aanhangers betreft. Dit komt neer op € 225.000,- excl. BTW per aanhanger. Is dit correct? Mocht het plafondbedrag op dit moment € 150.000,- excl. BTW per aanhanger zijn dan vragen wij u om een verhoging van het plafondbedrag. Graag uw reactie. | De geraamde waarde is gebaseerd op het beschikbare budget van Opdrachtgever en de verworven informatie uit de marktconsultatie. De maximale waarde dient niet als plafondbedrag. Het is voor Opdrachtgever verplicht om een maximale waarde op te nemen conform de Aanbestedingswet bij Raamovereenkomsten. De maximale waarde is gebaseerd op een extra marge van 50% bovenop de geraamde waarde.
21 | Bijlage 4 Prijzenblad, onderhoudskosten | In het prijzenblad dienen de onderhoudskosten opgegeven te worden. Kunt u aangeven op welke locatie de service uitgevoerd dient te worden? Er is een groot verschil tussen de vaste wal of op de eilanden. Graag uw toelichting. | De prijsopgave voor onderhoudskosten is per abuis opgenomen in het prijzenblad. Zoals omschreven in paragraaf 2.1.3 wordt onderhoud conform fabrieks- en garantievoorwaarden uitbesteed bij een externe onderhoudspartij.
22 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-169 | Gezien de eenvoud in bediening, beperkte en simpele functies en de bij u reeds gekwalificeerde brandweer manschappen is naar onze mening het maken van een interactieve presentatie met digitale of virtuele bediening van de aanhanger overbodig en kosten verhogend. Wij verzoeken u derhalve deze eis te laten vervallen. | Enkel een presentatie waarin de bedieningspanelen van de MSA-GV is voldoende. Eis 169 is aangepast.
23 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-168 | Moeten wij er van uitgaan dat de instructies op de kazerne in Leeuwarden en/of Drachten plaats zullen vinden. Graag uw toelichting. | De locatie op vaste wal is nader te bepalen.
24 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-126 | Is het toegestaan om aan deze eis te voldoen met een mee te leveren verloopstekker of dienen er fysiek twee stekkers aan de aanhangwagen voorzien te zijn? | Eis 126 is aangepast.
25 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-126 | Wij nemen aan dat dit de gebruikelijke aanhangwagens stekkers zijn ten behoeve van 12V voertuigen. Kunt u dit bevestigen? | Dat is correct.
26 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-120 | U benoemt in deze eis een emissie norm Euro-6 welke alleen van toepassing is bij wegvoertuigen. Wij nemen aan dat u hier de emissie norm Stage V bedoelt, van toepassing op stationaire installaties met een verbrandingsmotor. | Zie antwoord vraag 4.
27 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-110 | U eist waterslagdempers. Dit is bij het merk en type pomp welke wij u aan willen bieden, hebben wij nog nooit waterslag dempers toegepast in het LD deel. Dit omdat het niet noodzakelijk is en ook weinig tot geen toegevoegde waarde heeft. Wij verzoeken u de waterslagdempers te mogen laten vervallen bij het toepassen van een mechanical seal asafdichting in de pomp. Graag uw bevestiging. | Dat is reeds opgenomen in eis 110.
28 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-61 | U eist een automatisch lastafhankelijk remsysteem. Deze term is bij hydraulische- of luchtbediende remmen van toepassing maar bij een mechanische bediend systeem, zijnde een oploopremsysteem, niet te vergelijken met de wijze waarop dit door een ventiel lastafhankelijk geregeld wordt! Gezien het feit een lastafhankelijke regeling bij een oplooprem niet bestaat en dat de u aangevraagde aanhangwagen vrijwel altijd zwaar belast zal zijn heeft een lastafhankelijk remsysteem geen functie. Wij verzoeken u het automatisch lastafhankelijk remsysteem te laten vervallen of akkoord te gaan dat een oplooprem de remkracht automatisch geregeld wordt afhankelijk van de mate van deceleratie van het voertuig trekkende voertuig. | Dat is akkoord. Eis 61 is aangepast.
29 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-57 | Uw eist een spatlap achter alle wielen. Dit is bij een tandemas uitvoering niet gebruikelijk en standaard niet voorzien door de leveranciers van de onderstellen. Wij verzoeken u een spatlap toe te staan, alleen achter het achterste wiel. | Akkoord. Eis 57 is aangepast.
30 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-53 | Wij nemen aan dat de genoemde stempelplaten geleverd dienen te worden door de opdrachtnemer. Graag uw bevestiging. | Dat klopt.
31 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-13 | Wij verzoeken u kleppen toe te staan om de pompmotor en andere onderhoudspunten eenvoudig en snel toegankelijk te maken. Dit is de enige mogelijkheid om aan uw eis -93 te kunnen voldoen. | Voor het functioneel bedieningsgebruik zijn kleppen niet toegestaan. Kleppen ten behoeve van onderhoud en inspectie (eis 93) zijn toegestaan. Zie ook antwoord vraag 13. Eis 13 is aangepast.
32 | Bijlage 1, PvE, eis Fryslan-04 | U eist een bodemplaat. Het is ons niet geheelduidelijk welke delen deze bodemplaat dient te beschermen, graag uw toelichting. | Zie antwoord vraag 16.
33 | BD, §6.2 G1 -Prijs - Bepakking, blz. 22/23 | In uw bijlage 4 dient de prijs van de bepakking gespecificeerd te worden. Kunt u bevestigen dat deze prijzen alleen geldig zijn in combinatie met de levering van de MSA's en dus niet gelden voor separate bepakking bestellingen? Graag uw bevestiging. | Dat is correct.
34 | BD, §4.2 Vragen, blz.14 | U stelt dat er in de 2e ronde vragen alleen maar vragen gesteld mogen worden over vragen en antwoorden uit de 1e ronde vragen. Het maken en samenstellen van een aanbesteding is een tijdrovend en on going proces waarbij het veelal blijkt dat tijdens het uitwerken er voor de eerste ronde vragen helaas een punt over het hoofd is gezien. Daarnaast zijn wij van mening dat eventuele extra vragen in de 2e ronde, welke qua hoeveelheid vaak zeer zijn, de kwaliteit en de uiteindelijke offerte alleen maar ten goede zullen komen. Wij willen u verzoeken ook in de 2e ronde nieuwe vragen te mogen stellen. | Zie antwoord vraag 17.
35 | BD, §3.7 Taal, blz.11 | Niet elke bijlage is in de Nederlandse taal beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een pomp testrapport. Wij verzoeken u specifieke aanvullende bijlagen tevens in de Engelse taal toe te mogen voegen als bijlage. | Akkoord.
36 | BD, §2.1.3 Aantallen, blz.8 | Worden alle MSA's tegelijk in één bestelling gedaan of bestaat er de mogelijkheid dat de aantallen opgedeeld worden in de eerste bestelling 6 stuks en een vervolg bestelling met 2 stuks? Graag uw toelichting. | De eerste 6 stuks worden in één keer besteld. Over de optionele én aanvullende 2 stuks is vooralsnog geen beslissing genomen.
37 | Algemeen | Wij verzoeken u, indien u een vraag beantwoord met “eis blijft gehandhaafd”, een toelichting te geven waarom u de eis handhaaft. Deze motovatie/toelichting geeft voor ons als opdrachtnemer een duidelijker beeld wat u voor ogen heeft met de eis en zal de kwaliteit van de inschrijving ten goede komen. | Dat is akkoord.
38 | PvE - Eis Fryslân-49 | De bandbreedte van de hoogte is aanzienlijk. De meeste aanhangwagenleveranciers bieden doorgaans een in hoogte verstelbare dissel met een verstelmogelijkheid van circa 70 cm. Kunt u instemmen met deze oplossing? | Zie antwoord op vraag 9.
39 | PvE - Eis Fryslân-38 | Kunt u toelichten hoe de opgegeven lengte zich verhoudt tot de in Fryslân-49 genoemde hoogtebandbreedte van 300–1200 mm? | Eis 49 is aangepast naar aanleiding van vraag 9. Voor deze verhouding dient Inschrijver rekening te houden met eis 38.