## Bijlage A.1
Standaardformulier 2 Prijzenblad
Offerteaanvraag
Europese openbare aanbesteding Onderhoud Brandmeldinstallaties
Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
I&A- nummer : 2025_0033
BIJLAGE A.1
I&A-nummer : I&A_2025_0033
Overzicht omvang locaties en opgave aanneemsom preventief onderhoud per locatie
Onderhoud Brandmeldinstallaties
Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer
[9 empty] | BMI | [12 empty] | Doormelding |  | AOI
| Locatie |  | Postcode | Plaats | Merk BMC | Merk AOI | BMC | AOI | Brandweer paneel | Neven-paneel | Ontruimings centrale | Optische rookmelder | Thermische melder | Multisensor melder | Handbrand melder | Neven indicator | Aspiratie melder | LIST bekabeling | Beam melder | Kanaal melder | Stuur eenheid | Doormelding PAC | Doormelding RAC | Optisch alarm | Akoestische alarm | Flitslicht | Ontruimings-speaker | Microfoon bedieningspaneel | Gecertifi-ceerd | Tarief Preventief Onderhoud
47548 | Crematorion | Amsteldijk 273 (Crematorion) | 1079 LL | Amsterdam | Hertek Penta | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Ja | Nee | 2 | 2 |  |  |  | Nee
47541 | Zorgvlied | Amsteldijk 273 (Zorgvlied) | 1079 LL | Amsterdam | Protec 6300 | Protec 6300 | 1 | B |  |  |  | 16 |  |  | 6 | [5 empty] | 1 | Ja | Nee |  | 19 |  |  |  | Nee
47522 | Bedrijfsruimte Groenbeheer | Amsterdamseweg 271 | 1182 GX | Amstelveen | Protec 6300 | Protec 6300 | 1 | B | [6 empty] | 5 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 10 |  |  |  | Nee
47239 | Overloop combischool | Asserring 93-95 | 1187 SM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 63 |  |  | 9 | 37 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 36 | 1 |  |  | Nee
47459 | Kinderrijk KDV/BSO | Asserring 196/198 | 1187 KL | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  | 1 |  | 66 | 1 |  |  | 51 |  |  |  |  | 2 | ja | ja (niet nodig) |  | 34 | 1 |  |  | Nee
47697 | Kinderopvang en school | Baccarastraat 3, kinderopvang en school | 1431 RN | Aalsmeer | Hertek Solisto | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 39 |  | 1 | 3 | 22 |  |  |  |  | 1 | Ja | Nee | 0 | 21 |  |  |  | Nee
47528 | Speelboerderij Elsenhove | Bankrasweg 1, multifunct.gebouw De Rietgans | 1183 TP | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 8 |  |  |  | Nee
47923 | Het Palet Zuid (Dependance) | Benderslaan 2, gymlokaal, monument | 1185 EK | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 37 |  |  | 8 | 24 |  |  |  |  | 1 | Ja | Nee |  | 22 | 1 |  |  | Nee
47925 | Het Palet Zuid (Dependance) | Benderslaan 4, monument | 1185 EK | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 6 | 1 |  |  | Nee
47263 | MKC Miomondo en Gymzaal | Burg. Haspelslaan 137-137a | 1181 NC | Amstelveen | Protec | Protec | 1 | B |  |  |  | 14 |  |  | 3 | 8 | 1 |  |  |  |  | Ja | Nee |  | 8 |  |  |  | Nee
47200 | Michiel de Ruyterschool | Cath.v.Clevepark 10, monument | 1181 AT | Amstelveen | Hertek Experia | Hertek Experia | 1 | B | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | Ja | Nee |  | 17 | 1 |  |  | Nee
47252 | De Bloeiwijzer (De Schakel) | Den Bloeyenden Wijngaerdt 2, De Bloeiwijzer | 1183 JM | Amstelveen | Hertek Experia | Hertek Experia | 1 | B |  |  |  | 71 | 4 | 2 | 6 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | Ja | Nee |  | 87 |  |  |  | Nee
47407 | Bredeschool Piet Hein | Dr. Schaepmanlaan 2 | 1182 GM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 133 | 2 |  | 9 | 51 |  |  |  |  | 3 | Ja | Nee |  | 101 | 1 |  |  | Nee
47440 | Vastgoedbeheer | Dr. Schaepmanlaan 5 | 1182 GM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 19 |  |  | 5 | 14 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 10 | 1 |  |  | Nee
47235 | KKC (tijdelijke huisvesting) | Dr. Schaepmanlaan 7 | 1182 GM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 33 |  |  | 5 | 20 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 22 | 1 |  |  | Nee
47519 | Bedrijfsruimte Escapade | Escapade 2 | 1183 NM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 2 |  |  | 6 | [5 empty] | 1 | Ja | Nee |  | 6 |  |  |  | Nee
47414 | Kledingbank Amstelland | Galjoen 4 | 1186 ZV | Amstelveen | Hertek BSX | Hertek BSX | 1 | B |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 6 |  |  |  | Nee
47928 | Rembrandtschool Dependance | Groen v. Prinstererlaan 55a | 1181 TN | Amstelveen | Hertek BSX | Hertek BSX | 1 | B | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 5 |  |  |  | Nee
47934 | Wijkcentrum De Bolder | Groenhof 140 | 1186 EX | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 43 | 1 | 1 | 8 | 10 |  |  |  |  | 3 | Ja | Nee |  | 38 |  |  |  | Ja
47570 | Multifuncioneel sportcentrum De Meerkamp | Hooplaan 239, van der | 1185 LN | Amstelveen | Protec 6400 | Hacousto | 1 | A | 1 |  | 1 | 159 | 1 |  | 30 | 65 | 6 |  |  |  | 13 | Ja | Ja |  |  | 1 | 110 |  | Ja
47649 | Sam Sam (kinderhof) | Jac. P. Thijsselaan 10 | 1431 JH | Aalsmeer | NCS Solution F2 | NCS Solution F2 | 1 | B |  |  |  | 17 |  |  | 2 | 13 |  |  |  |  | 1 | Ja | Nee |  | 9 |  |  |  | Nee
47123 | Sporthal Westwijk Amstelveen | Jane Addamslaan 11 | 1187 DA | Amstelveen | Protec 6100 | Protec 6100 | 1 | B |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 7 | 2 |  |  |  | 5 | Ja | Nee |  | 7 | 1 |  |  | Nee
47238 | Karelrijk | Jane Addamslaan 13-15 | 1187 DA | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 119 | 4 |  | 11 | 68 |  |  |  |  | 18 | Ja | Nee | 23 | 57 | 1 |  |  | Nee
47400 | Raadhuis Amstelveen | Laan Nieuwer Amstel 1 | 1182 JR | Amstelveen | Esser FlexES | Esser FlexES | 1 | B | 1 |  |  | 177 | 29 |  | 45 | 73 |  |  |  |  | 13 | Ja | Ja |  | 390 | 1 |  |  | Ja
47120 | Roelof Venemaschool | Laan Rozenburg 4, gecombineerd met Laan Rozenburg 6 | 1181 ER | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  | 1 |  | 68 | 1 |  | 9 | 23 |  |  |  |  | 3 | Ja | Nee |  | 49 | 1 |  |  | Nee
47260 | OBS Michiel de Ruyter | Laan Rozenburg 6, MdeR, gecombineerd met Laan Rozenburg 4 | 1181 ER | Amstelveen
| Noordamcentrum | Noorddammerweg 1 | 1187 ZS | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 35 | 2 |  | 5 | 12 |  |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 28 |  |  |  | Ja
47254 | De Westwijzer / Kinderrijk HDO/BSO | Noorddammerweg 51-53 | 1187 ZS | Amstelveen | Dräger | Dräger | 1 | B |  | 1 |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | Ja | nee | 44 |  |  |  |  | Ja
47292 | Bibliotheek | Stadsplein 102 | 1181 ZM | Amstelveen | Sprinklermeldcentrale Esser IQ8 | Hacousto | 1 | A | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | [6 empty] | Ja | nee |  |  |  | 51 | 1
47556 | Emergohal | Langs de Akker 3-5 | 1186 DA | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | Ja | Nee |  | 27 |  |  |  | Nee
47040 | Complex langs de Werf | Langs de Werf 10, kantine/kantoren/loods | 1185 XT | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B | 1 |  |  | 43 |  |  | 24 | 16 | 1 | 3 |  | 1 | 10 | Ja | Ja |  | 73 | 12 |  |  | Nee
47657 | Soliso Oostkroost | Machineweg 12, Kinderhof Oostkroost | 1432 ET | Aalsmeer | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 27 |  |  | 2 | 24 | [5 empty] | Ja | Nee | 3 | 38 |  |  |  | Nee
47251 | Kabauterhuis / Majest | Marne 127 | 1186 PJ | Amstelveen | Protec 6100 | Protec 6100 | 1 | B |  |  |  | 38 | 1 |  | 3 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 20 |  |  |  | Nee
47266/47126 | Bredeschool de Linde | Lindenlaan 334-346 a | 1185 NK | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 103 |  | 2 | 5 | 47 | 1 |  |  |  | 4 | Ja | Nee |  | 84 | 1 |  |  | Nee
47290 | Bredeschool Rembrandt /Kinderrijk/ Gymzaal | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2-39-41 | 1181 XJ | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 104 | 5 | 3 | 12 | 75 |  |  |  |  | 6 | Ja | Nee |  | 81 | 1 |  |  | Nee
47264 | Kindercampus King | Oostelijk Halfrond 441 Kindercampus King | 1183 EZ | Amstelveen | Protec 6100 | Protec 6100 | 1 | B |  |  |  | 17 |  |  | 8 | 35 |  |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 45 | 1 |  |  | Nee
47220 | OBS de Pioneers + Dependance | Orion 11-13 | 1188 AM | Amstelveen | Hertek Solisto | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 35 |  |  | 5 | 22 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 24 | 1 |  |  | Nee
47226 | Willem Alexanderschool | Orion 15-17 | 1188 AM | Amstelveen | Hertek Solisto | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 36 |  |  | 5 | 18 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 21 | 1 |  |  | Nee
47937 | Combigebouw | Orion 19 | 1188 AM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 26 |  |  | 3 | 18 |  |  |  |  | 1 | Ja | Nee |  | 23 | 1 |  |  | Nee
47630 | Combigebouw Orion 1b | Orion 1b | 1188 AM | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 42 | 1 |  | 7 | 27 | 1 |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 50 | 1 |  |  | Nee
47447 | De Meent sportzaal | Orion 3-5 | 1188 AM | Amstelveen | Protec 6300 | Protec 6300 | 1 | B |  | 1 |  | 104 | 2 |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 4 | Ja | Nee |  | 35 | 1 |  |  | Nee
47230 | De Cirkel | Orion 7 | 1188 AM | Amstelveen | Hertek Solisto | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 33 |  |  | 5 | 18 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 22 | 1 |  |  | Nee
47976 | Panthe Rei | Pandora 1 & 2 | 1183 KK | Amstelveen | Siemens Sinteso | Siemens Sinteso | 2 | B |  |  |  | 215 | 12 |  | 18 | 102 |  |  |  |  | 5 | Ja | Nee |  | 96 | 2 |  |  | Nee
47121 | Sporthal Pandora | Pandora 3 | 1183 KK | Amstelveen | Protec 6300 | Protec 6300 | 1 | B |  |  |  | 27 | 2 |  | 6 | 18 | 3 |  |  |  |  | Ja | Nee |  | 16 |  |  |  | Nee
47237 | School of Understanding | Pandora 4a-5 | 1186 KK | Amstelveen | Hertek Solisto | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 43 |  |  | 4 | 23 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 22 | 1 |  |  | Nee
47927 | Bredeschool Omnibus | Pandora 8 | 1183 KK | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 50 | 1 |  | 4 | 34 |  |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 21 | 1 |  |  | Nee
47222 | De Zwaluw | Pastoor van Zantenlaan 10 | 1189 WD | Nes a/d Amstel | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 29 | 1 |  | 4 | 20 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 15 | 1 |  |  | Nee
47640 | Gemeente Aalsmeer | Raadhuisplein 1 | 1431 EH | Aalsmeer | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 144 |  |  | 8 | 47 | 1 |  |  |  | 11 | Ja | Nee |  | 95 |  |  |  | Nee
47938 | Amstelschool | Reijgershof 4 | 1191 CS | Ouderkerk a/d Amstel | Protec | Protec | 1 | B |  |  |  | 7 |  |  | 4 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 18 |  |  |  | Nee
47991 | Cobra Museum | Sandbergplein 1 | 1181 ZX | Amstelveen | Esser IQ8 | Esser IQ8 | 1 | B | 1 |  |  | 137 | 2 |  | 17 | [5 empty] | 2 | Ja | Ja |  | 50 | 1 |  |  | Ja
47240 | Combigebouw | Schweitzerlaan 2-6 | 1187 JD | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Solisto | 1 | B |  |  |  | 51 |  |  | 6 | 31 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 26 | 1 |  |  | Nee
47571 | Kantoor Amstelveensport | Sportlaan 25 | 1185 TB | Amstelveen | Protec K11080 | Protec K11080 | 1 | B |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 8 |  |  |  | Nee
47288 | Amstelveen College | Sportlaan 27 | 1185 TB | Amstelveen | Protec 6400 | Protec 6400 | 1 | B | 1 |  |  | 213 | 54 |  | 38 | 71 |  |  |  |  | 13 | Ja | Nee |  | 173 | 2 |  |  | Nee
47122 | Ben Goudsmithal en Beweegbox | Sportlaan 29, sporthal | 1185 TB | Amstelveen | Protec 6400 | Protec 6400 | 1 | B |  |  |  | 26 |  |  | 8 | 11 |  |  |  |  | 4 | Ja | Nee |  | 4 | 1 |  |  | Nee
47314/47312 | Platform C | Stadsplein 97-99 | 1181 ZM | Amstelveen | Esser | Esser | 1 | B | [5 empty] | 42 | 10 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 85 | 1 |  |  | Nee
47311 | Schouwburg Amstelveen | Stadsplein 100 | 1181 ZM | Amstelveen | Esser | Variodyn | 1 | A |  |  | 1 |  |  | 219 | 30 | 31 | 3 |  | 2 |  |  | Ja | Ja | 1 |  | 1 | 154 | 5 | Ja
47313 | Poppodium P60 | Stadsplein 100a | 1181 ZM | Amstelveen | Esser | Esser | 2 | B | [5 empty] | 79 | 11 | 34 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 57 | 1 |  |  | Ja
47245 | Atlelier 2005 | Weerden Poelmanlaan 4, van, monument | 1185 HB | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 4 |  |  |  | Nee
47444 | Bibliotheek en Wijkcentrum | Westwijkplein 1+3, Wijkcentrum | 1187 LS | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  | 3 |  | 69 |  |  | 13 | 45 |  |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 43 |  |  |  | Ja
47201 | Piet Heinschool | Wibautlaan 46, school en gym | 1181 XN | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 59 |  |  | 7 | 20 | 1 |  |  |  | 5 | Ja | Nee |  | 45 | 1 |  |  | Nee
47234 | De Triangel en sportzaal | Zeelandiahoeve 7-9 | 1187 KR | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 93 |  | 1 | 64 | 5 |  |  |  |  | 2 | Ja | Nee |  | 86 | 1 |  |  | Nee
47939 | Het Kofschip | Turfstekerpad 2 | 1191 BT | Ouderkerk a/d Amstel | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B | [6 empty] | 3 | [6 empty] | Ja | Nee | 2 | 28 |  |  |  | Nee
| De landing | Uilenstede 108a | 1183 AM | Amstelveen | NSC F2 | NSC F2 | 1 | B |  |  |  | 29 |  |  | 8 | 12 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 17 |  |  |  | Ja
| De landing | Uilenstede 106 | 1183 AM | Amstelveen | Siemens FC330 | Siemens FC330 | 1 | B |  |  |  | 42 | 1 |  | 6 | 16 | [5 empty] | Ja | Nee |  | 19 | 1 |  |  | Ja
| Scholencomplex Landtong | Landtong 4 6 8 | 1186 GP | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B |  |  |  | 123 |  | 7 | 5 | nb. | 1 |  |  |  | 8 | Ja | Nee |  | 84 | 1 |  |  | Nee
| Wijkcentrum het Pluspunt | Smeenklaan 1 | 1182 GC | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | Ja | Nee | 19 |  |  |  |  | Nee
| Taalschool (Enjoy) | Amsterdamseweg 209 | 1182 GW | Amstelveen | Hertek Penta | Hertek Penta | 1 | B | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Ja | Nee |  | 14 |  |  |  | Nee
[29 empty] | TOTAAL, EXCLUSIEF BTW | 0

## Bijlage A.2
Standaardformulier 2 Prijzenblad
Offerteaanvraag
Europese openbare aanbesteding Onderhoud Brandmeldinstallaties
Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
I&A- nummer : 2025_0033
BIJLAGE A.2
Verrekenprijzen preventief-, curatief-, correctief onderhoud
Onderhoud Brandmeldinstallaties
Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer
Voor herstelwerkzaamheden en vervanging naar aanleiding van geconstateerde gebreken in het kader van preventief, correctief en curatief onderhoud aan de brandmeldinstallaties worden door de opdrachtnemer de verrekenprijzen gehanteerd zoals onderstand weergegeven. Deze verrekenprijzen zijn inclusief materiaal, montagetijd, opslagpercentages, doch exclusief BTW. De navolgende verrekenprijzen worden door de opdrachtnemer gehanteerd:
Detectie | Prijs per stuk | Fictieve hoeveelheid | Totaal
Vervangen automatische brandmelder |  | 25 | 0
Vervangen automatische brandmelder / inclusief akoestische alarmgever in sokkel |  | 15 | 0
Vervangen handbrandmelder |  | 25 | 0
Vervangen nevenindicator |  | 20 | 0
Vervangen optische alarmgever |  | 20 | 0
Vervangen akoestische alarmgever (slow whoop) |  | 20 | 0
FICTIEVE INSCHRIJVINGSSOM, EXCLUSIEF BTW |  |  | 0
Bovengenoemde bedragen zijn generieke bedragen waarvan uit moet worden gegaan voor de prijsstelling van de verrekenprijzen. Dit zijn vaste verrekenprijzen die, ongeacht het fabricaat en type wat in de praktijk daadwerkelijk is toegepast, moeten worden gehanteerd. Accessoires en montagebenodigdheden c.q. montagemateriaal wat tevens benodigd is voor de juiste installatie van de materialen maken deel uit van de opgegeven verrekenprijzen. Genoemde uurtarieven is het tarief inclusief coördinatie- (projectleiding), werkvoorbereiding, engineerings- en voorrijtarief. Mits anders overeengekomen met de directie komen afwijkende materialen niet voor verrekening in aanmerking.

## Totaal Prijzenblad
Standaardformulier 2 Prijzenblad
Offerteaanvraag
Europese openbare aanbesteding Onderhoud Brandmeldinstallaties
Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
I&A- nummer : 2025_0033
De hierna te noemen inschrijver
Aannemer:
Gevestigd te:
Ingeschreven KvK te:
Onder nr:
De rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Door ondertekening van dit document verklaart ondergetekende zich bereid tot uitvoering van: “Onderhoud Brandmeldinstallaties”, overeenkomstig de Offerteaanvraag met nummer I&A_2025_0033, inclusief bestek, tekeningen, bijlagen, conceptovereenkomst en nota’s van inlichtingen, voor de totale inschrijvingssom, exclusief omzetbelasting, van:
Toelichting en invulinstructie: 1. De onderstaande tarieven zijn exclusief BTW en inclusief overheadkosten, zoals voorbereidingskosten, tekenkosten, begeleidingskosten, enzovoort. Kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht, komen niet voor verrekening in aanmerking. 2. Factuurbedragen die niet overeenkomen met de onderstaande bedragen en tarieven, of kosten die geen onderdeel uitmaken van dit inschrijfformulier, komen niet voor verrekening in aanmerking. Dit geldt niet voor materiaalkosten of kosten waarvoor voorafgaand overeenstemming is bereikt met de directie. 3. Voor de bepaling van voorrijdkosten dient de opdrachtnemer uit te gaan van een werkgebied dat de gehele gemeente Amstelveen en Aalsmeer omvat, alsmede de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk in Amsterdam. Afzonderlijke kilometer- en reiskosten komen niet voor verrekening in aanmerking. 4. Voorrijdkosten mogen uitsluitend in rekening worden gebracht bij curatief onderhoud. Bij preventief onderhoud, correctief onderhoud, remplacewerkzaamheden en regiewerkzaamheden komen voorrijdkosten en parkeerkosten niet voor verrekening in aanmerking. 5. De prijzen zijn vast voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029. 6. Vul alleen de groene velden in en wijzig de overige velden niet. 7. Het is niet toegestaan om een waarde kleiner dan 1 in te vullen in de groene invulvelden. Indien één of meerdere invulvelden een waarde kleiner dan 1 bevatten, wordt de inschrijving ongeldig verklaard. Alleen waarden ≥ 1 zijn toegestaan.
Vast onderdeel: Preventief onderhoud.
Voor de inspectie en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties wordt door de inschrijver een vaste aanneemsom ingevuld
Deze vaste aanneemsom is de som van de afzonderlijke deelprijzen per locatie volgens bijlage A.1 behorende bij het PVE.
Aanneemsom (Bijlage A.1) |  |  |  | ** | 0
Vast onderdeel: Verrekenprijzen
Voor de herstelwerkzaamheden aan de brandmeld- en ontruimingsinstallaties wordt door de inschrijver een vaste verrekenprijzen ingevuld
Het vaste verrekentarief is de som van de afzonderlijke deelprijzen per onderdeel volgens bijlage A.2 behorende bij het PVE.
Verrekentarief (Bijlage A.2) |  |  |  | ** | 0
Verrekentarieven: Correctief onderhoud
Voor correctief onderhoud in het kader van inspectie en preventief onderhoud brandmeldinstallaties worden de all-in verrekenprijzen gehanteerd zoals opgegeven door
de inschrijver door middel van bijlage A.3 behorende bij het PVE. Voor correctief onderhoud niet zijnde brandmeldinstallaties gelden de volgende tarieven.
Arbeid |  | Tarief | Uurloon | Uren * | Totaal
Uurtarief (tijdens reguliere werktijden 7:00uur - 17:00uur): |  | A |  | 60 | 0
Toeslagen in % |  |  | Percentage | Totaal * | Totaal
Toeslag op netto materiaal |  |  |  | 2500
Verrekentarieven: Curatief onderhoud (storingsopvolging)
Voor het 24/7 oplossen van storingen en gebreken worden de volgende tarieven gehanteerd
Arbeid |  | Tarief | Uurloon | Uren * | Totaal
Uurtarief tijdens reguliere werktijden (ma t/m vr. 7:00uur - 17:00uur): |  | A |  | 250 | 0
Uurtarief buiten reguliere werktijden (ma t/m vr. 17:00uur - 7:00uur en zaterdag): |  |  |  | 60 | 0
Uurtarief buiten reguliere werktijden (zon- en feestdagen) |  |  |  | 25 | 0
Toeslagen in % |  |  | Percentage | Totaal * | Totaal
Toeslag op netto materiaal |  |  |  | 2500
Voorrijkosten (incl parkeer & reiskosten) |  |  | Kosten | Aantal * | Totaal
Storing Spoed | Aanvang herstel binnen 1 uur na de melding |  |  | 10 | 0
Storing Urgent | Vóór 10:00uur gemeld herstel dezelfde dag |  |  | 25 | 0
Storing Niet Urgent / Standaard | Herstel binnen 5 werkdagen |  | Geen voorrijkosten
|  |  | *** TOTALE INSCHRIJVINGSSOM (excl. BTW) |  | 0
NOTE Vul in de groen gemarkeerde velden respectievelijk het actuele uurloon, percentage en voorrijkosten voor het jaar 2026 in. *De genoemde bedragen en uren zijn indicatief en dienen uitsluitend ter bepaling van de inschrijfsom. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft het aantal uren en materiaalkosten per onderhoudsjaar. ** Bij gunning wordt deze vaste aanneemsom als opdracht verstrekt, waaraan de inschrijver zich dient te conformeren voor de uitvoering van het preventieve onderhoud. Ook deze vaste aanneemsom voor preventief onderhoud betreft de kosten per onderhoudsjaar. *** De totale inschrijfsom vormt de (fictieve) aanneemsom voor uitvoering van het onderhoud aan de brandmeldinstallaties per onderhoudsjaar. De totale inschrijfsom, samen met de fictieve meerwaarde op kwalitatieve subgunningscriteria, bepaalt de vergelijkingsprijs op basis waarvan de gunning plaatsvindt.
Datum: | Rechtsgeldig vertegenwoordiger: |  | Handtekening: