## 25-11-18
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Pagina 39 8.1.1 Guningscriterium K1 beschrijvend document | Medische koelkasten beschikken niet over een energielabel, kan deze vraag verwijderd worden? | Indien uw aangeboden koelkast geen energielabel heeft, dan vermeldt u dit in de uitwerking van het gunningscriterium. Een energielabel is geen eis. Aanvullend op K1 dient u in de uitwerking aan te geven wat het energieverbruik van de aangeboden koelkast is. (gemiddeld jaarverbruik per jaar in kWh) De aangeboden koelkast dient in ieder geval te voldoen aan de richtlijnen, zoals gesteld in het beschriijvend document.
2 | Bijlage 11 Prijzenblad | Wordt bij P2 de jaarprijs per temperatuurlogging verwacht of louter de aanschafprijs en moeten dan de jaarlijkse kosten verdisconteerd worden in de prijs van P3? | Zie het antwoord op vraag 11.
3 | Bijlage 12 Overzicht koelkasten VRLN | Is het correct dat daar waar staat ‘Jaar van vervanging 2025’ dat dit 2026 moet zijn? | De koelkasten staan sinds 2025 op de nominatie op vervangen te worden, omdat de economische levensduur van 15 jaar verlopen is. De koelkasten zullen (na afronding van deze aanbesteding) daadwerkelijk vervangen worden in 2026.
4 | Guningscriterium K1 beschrijvend document | Is het toegestaan een strokenplanning als bijlage toe te voegen aan K1 Implementatie, bovenop het toegestane aantal pagina’s? | Een planning (max 1 x A3) mag als losse bijlage ingestuurd worden. Op de bijlage mag alleen de planning staan. De toelichting op de planning valt wel binnen de beantwoording van K1.
5 | Gunningscriterium K2 | Bent u bereid om voor de beantwoording van K2 een extra A4 ter beschikking te stellen? | Dit is akkoord. Het aantal pagina's voor beantwoording van K2 wordt max 3 A4.
6 | Bijlage 12 Overzicht koelkasten | Er wordt gevraagd om koelkasten met een netto inhoud van 600 liter. Wij nemen aan dat het hier om bruto 600 liter gaat. Koelkasten met een inhoud van netto 600 liter passen niet door standaard deuren en zijn te breed en te diep om op vaccinatie locaties te plaatsen. Kunnen we hier uitgaan van een bruto inhoud van 600 liter? | De koelkasten dienen door een normale deurkozijn te kunnen. Koelkast dient een netto inhoud te hebben van minimaal 400 liter.
7 | Bijlage 15 Eisen aan IV-systemen def | Is Bijlage 15 Eisen aan IV-systemen def specifiek geschreven voor dit project of is dit een algemeen document? De reden dat we dit vragen is dat er heel veel gevraagd wordt wat heel wat onderzoek vraagt, wat best ver gaat als we nog niet weten of de opdracht aan ons gegund wordt. En het document is behoorlijk uitgebreid, terwijl er bekend is wat voor systeem jullie nu hebben en wat er gewenst is. Er zitten best wat punten in, die ons inziens niet van toepassing zijn. | Het betreft een organisatie-lijst die toegespitst is op deze uitvraag. Indien een eis volgens leverancier niet van toepassing is, kan in plaats van ja of nee, n.v.t aangegeven worden. Bij beantwoording van nee, of n.v.t dient een korte motivatie geschreven te worden.
8 | Temperatuurregistratie | Wat voor type loggers hebben jullie nu; logger met externe sensor of een logger die volledig in de koelkast ligt? | De koelkasten zijn voorzien van loggers met externe sensor .
9 | Temperatuurregistratie | Onze dataloggers hebben een externe temperatuursensor. Dus de logger ligt/hangt buiten de koelkast en de externe sensor gaat de koelkast in. Hiervoor is een doorvoeropening in de koelkast nodig. Zijn al jullie koelkasten voorzien van zo’n doorvoeropening? Omdat een groot deel grootkeuken koelkasten zijn, deze zijn standaard niet uitgevoerd met een sensordoorvoer. | De huidige dataloggers die bij VRLN geinstalleerd zijn, zijn voorzien van externe sensoren. Deze worden door middel van een doorvoer de koelkast ingebracht.
10 | Bijlage 11 Prijzenblad | Bij een cloudbased registratiesysteem heb je te maken met jaarlijkse licentiekosten. In het prijzenblad is geen ruimte om deze apart te vermelden. We kunnen deze kosten niet in de totaalprijs meenemen, omdat deze kosten jaarlijks terugkeren zolang de overeenkomst loopt. Zou dit aangepast kunnen worden in het prijzenblad? | Zie het antwoord op vraag 11.
11 | Bijlage 11 Prijzenblad | In Bijlage 11 Prijzenblad moet er een totaalbedrag voor temperatuurlogging voor 1 koelkast ingevuld worden. Dit is niet reëel, ons registratiesysteem bestaat namelijk uit een gateway (ontvanger) en datalogger, net als bij jullie huidige systeem. De gateway kan meerdere loggers verwerken. Dus op een locatie waar bv. 5 koelkasten staan, heb je maar 1 gateway nodig. Als wij de prijs van een logger en gateway bij elkaar optellen, heb je geen eerlijk beeld. Zou dit aangepast kunnen worden in het prijzenblad, dat je de prijs van de gateway en logger apart moet vermelden? | Zie uitgebreid Prijzenblad in de bijlage (NvI 1 Bijlage 11 Prijzenblad). In de opties wordt de stuksprijs ingevuld van van 1 temperatuur-/ datalogger (optie 4), 1 gateway (optie 5) en de licentie (optie 6). Het aantal benodigde stuks staan vermeld. Bij P2 wordt de totaalprijs opgegeven van alle benodigde gateways, loggers en licenties voor alle koelkasten samen. Indien bij de daadwerkelijke bestelling aantallen wijzigen, zullen de stuksbedragen uit de optielijst verrekend worden. Bij inschrijving dient u de bijlage uit de NvI te gebruiken. Bijlage 11 van het Beschrijvend document vervalt.
12 | Bijlage 11 Prijzenblad | In Bijlage 11 Prijzenblad moeten we alleen de prijs voor een koelkast opgeven, maar geen merk en model. Hoe kunnen jullie dan controleren en erop toezien dat het juiste specifiek goedgekeurd apparaat wordt aangeboden? | In Bijlage 11 wordt alleen de prijs voor een koelkast gevraagd. In K2 wordt gevraagd de specificaties van de koelkast uit te werken. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van een koelkast die voldoet aan de richtlijnen.
13 | Beschrijvend-Document koelkasten | Op pagina 11 van Beschrijvend-Document koelkasten wordt benoemd dat de nieuwe koelkasten uitgevoerd moeten worden met aluminium lades met vakverdeling. Zouden jullie aan kunnen geven hoeveel lades erin moeten zitten? Voor een goede prijsvergelijking is het is wel zo eerlijk als alle aanbieders hetzelfde aantal lades aanbiedt. | Per koelkast dienen 7 lades met vakverdeling geleverd te worden.
14 | Bijlage 12 Overzicht koelkasten | Het gaat in deze aanbesteding om medische koelkasten, maar het merendeel van de koelkasten in Bijlage 12 Overzicht koelkasten VRLN zijn grootkeuken (horeca) koelkasten, deze zijn niet bestemd voor opslag van medicatie en vaccins. Gaan jullie nu voor officiele medicijnkoelkasten die specifiek goedgekeurd zijn voor medicatie en vaccin opslag? | Uw aanname is correct.
15 | Beschrijvend-Document koelkasten | Op pagina 39 van Beschrijvend-Document koelkasten wordt gesproken over een energielabel, maar die is alleen van toepassing bij consumentenapparatuur en niet op professionele medische apparatuur. Aangezien deze aanbesteding om medische koelkasten gaat, is het dan niet beter om energielabel aan te passen naar energieverbruik? | Zie het antwoord op vraag 1.