## 1. General
Totaal generaal blad | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Behoort bij het Beschrijvend document, kenmerk 250061SGD, voor de aanbesteding "Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties"
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver
Inschrijver verklaart zich door ondertekening van dit formulier bereid de Opdracht gedurende de initiele looptijd van de Raamovereenkomst uit te voeren tegen onderstaande vaste prijzen per gebouw, tarieven per eenheid en kortingspercentage op de materialen.
Inschrijving Werktuigbouwkundige installaties |  | Prijs
Preventief onderhoud WTB Onderhoud |  | 0
Preventief onderhoud Blusmiddelen |  | 0
Correctief en Planmatig Onderhoud (fictieve prijs)¹ |  | 119623
| Inschrijving: | 119623 | Excl. BTW
¹ Gemiddelde jaarlijkse reservering berekend over de duur van twaalf maanden voor het eerste contractjaar.
Inschrijver verklaart deze Inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in alle voor de Inschrijving op deze Aanbestedingsprocedure relevante stukken.
Ondertekening door rechtsgeldig bevoegde functionaris
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Vestigingsplaats:
Land van vestiging:
Datum:
Naam van ondertekenaar:
Functie van ondertekenaar:
Handtekening:

## 2. Calculatieschema
Calculatieschema Correctief Onderhoud en Planmatige werkzaamheden | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
| All-in uurtarief | Indicatieve hoeveelheden | Fictieve rekenwaarde¹
1. All-in uur tarieven Correctief onderhoud
Uurtarief kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 18.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 56 | 0
Monteur | 0 | 56 | 0
Uurtarief buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 06.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Loon overige momenten zon- en feestdagen; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
Materialen Correctief onderhoud |  |  | Fictief bedrag
Fictieve materiaalpost voor het correctief onderhoud |  |  | 15360
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 15360
2. Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud |  |  | Fictief bedrag¹
Fictieve post voor Planmatig onderhoud en investeringen. Berekend over de duur van twaalf maanden. |  |  | 104263
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
3. Offertes Toeslagen – Correctief en Planmatig Onderhoud
| Percentage toeslag |  | Fictieve rekenwaarde¹
Toeslagen Offertes
Algemene BedrijfsKosten (AK) in % | 0% | 0 | 104263
Winst & risico in % | 0% | 0 | 104263
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 104263
¹ Berekend over de duur van twaalf maanden. | Totaal¹ |  | 119623
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven fictieve aantallen en materiaalkosten kunnen geen rechten ontleend worden.

## 3. Preventief WTB onderhoud
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 4. WTB assets
Prijzenblad Assets Preventief onderhoud en Keuringen 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  |  | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Objecten / Locatie | Postcode | Plaats | bouwdeelomschrijving | Aantal | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Insatllatiedeel: | Keuring / Rapportage | Bouwjaar Element | Opmerkingen | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro | 115 kW |  | SCIOS | 2011 | PO jaarlijks | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro | 90 kW |  | SCIOS | 2011 | PO jaarlijks | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | indirect gestookte boiler | 1 | st | Nibe | PCU-R80 | 120 ltr / 35 kW | 3342LB/BOILER/02 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Elektrische boiler | 1 | st | Daalderop | Close-up | 15 ltr | 3342LB/BOILER/01 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | CURE9JKE1 | [5 empty] | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | CURE9JKE1 | [5 empty] | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | U60PE1E5 | [5 empty] | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | U140PEY1E8 | [5 empty] | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | buitendeel. CUE9QKE |  | K07833342LB-1-01 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Panasonic | binnendeel. CSE9QKEW |  | K07833342LB-1-02 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtbehandelingslkast | 1 | st | Thermo Air | FC30 | 3700 m3/h | 3342LB/LBK/01 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtbehandelingslkast | 1 | st | Thermo Air | LBK10 | 1400 m3/h | 3342LB/LBK/02 |  |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | Regelkast | 1 | st | Siemens/Synco | [5 empty] | niet op afstand beheer | 0
| Achterambachtseweg 8b | [12 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | 210 ECO | 120 kW |  | SCIOS | 2001 | PO jaarlijks | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | Elektrische boiler | 1 | st | Daalderop | Mono 3 | 400V/150 ltr |  |  | 2023 |  | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | Expansievat | 2 | st | [7 empty] | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | Circulatiepomp | 2 | st | [7 empty] | 0
PRP-000948 | Bekestein 54 | 3343 CB | Hendrik-Ido-Ambacht | Regelkast | 1 | st | HCS | [5 empty] | niet op afstand beheer | 0
| Bekestein 54 | [12 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | CV ketel | 1 | st | Remaha | Quinta 40c | 34,8 kW |  | Gasketelwet | 2016 |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | luchtverwarming | 1 | st | Brink | Allure B16 | 16 kW |  | Gasketelwet | 2003 | t.b.v. zaal | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | luchtverwarming | 1 | st | Brink | Allure B25 | 25 kW |  | Gasketelwet | 2003 |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | luchtklep | 4 | st | Belimo | LM24A-SR |  |  |  | 2014 |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Expansievat | 1 | st | [7 empty] | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtklep | 1 | st | Belimo | [6 empty] | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | afzuigventilatie | 1 | st | [7 empty] | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Dakafzuigventilatie | 2 | st | [6 empty] | 1248 | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | WTW | 1 | st | Samsung | RHF025EE 01 | [5 empty] | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Regelkast | 1 | st | Wago | [5 empty] | niet op afstand beheer | 0
| Hoge Kade 58 | [12 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 3 | st | Remeha | Quinta Pro 115 | 107 kW |  | SCIOS | 2010 | PO jaarlijks | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 65-60F | [5 empty] | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | Expansievat | 1 | st | [7 empty] | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | lucht-vuilafscheider | 1 | st | Flamco | Flamcovent clean smart 80F | [5 empty] | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | regelkast | 1 | st | Remeha | [6 empty] | 0
| P.C. Hooftsingel 7 | [12 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Rendamax | HR107, R305 | 185 kW |  | SCIOS | 2003 | PO jaarlijks | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Rendamax | HR107, R306 | 230 kW |  | SCIOS | 2003 | PO jaarlijks | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Appendages | 1 | post | diversen | pompen/kleppen | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtbehandelingskast met DX koeling (Archief) | 1 | st | Amena | UN36CSYC-CS | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | DX koeling LBK (Archief) | 1 | st | Amena | UN36CSYC-CS | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtbehandelingskast met DX koeling (Raadzaal) | 1 | st | Mitsubishi | Heavy FDC200VS | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | DX koeling LBK (Raadzaal) | 1 | st | Mitsubishi | Heavy FDC200VS | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Multisplit (2 binnendeel) | 2 | st | Toshiba | RASM18ACVE | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 2 | st | Fujitsu | AOY20EMA | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Mitsubishi | Heavy FDC100VS | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Fujitsu | AOY25ACD3C | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Splitsysteem | 1 | st | Fujitsu | AOY25ACD3L | [5 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Koeling Apac | 2 | st | APAC | [6 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Condensor Apac | 2 | st | APAC | [6 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Heater (gasgestookt) | 1 | st | Reznor | UDSA35 | 34,7 kW |  | gasketelwet | 2005 |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Heater (gasgestookt) | 1 | st | Reznor | XA100 |  |  | gasketelwet | 1980 |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Regelkast | 3 | st | Priva | [6 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Luchtverdeelslang reinigen (Raadzaal) 1x p.j.) | 1 | post | [7 empty] | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Drukbehoudstation | 1 | st | Korex | AIR-SEP AS-E 100/4 | [5 empty] | 0
| Weteringsingel 1 | [12 empty] | Totaal deze locatie | 0
[13 empty] | Controle | 0 | 0

## 5. Preventief Blusmiddelen
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Blusmiddelen' |  |  | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341 BE | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341 TC | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 6. Blusmiddelen
Prijzenblad Assets Preventief Onderhoud en Keuringen 'Blusmiddelen' |  |  |  | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Materiaal | Fabricagejaar | Onderhoudsprofiel | Brandklasse | Volume | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL, Ecofex 2660 6kg poeder 43A¦233B | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000868 | Achterambachtseweg 8b | 3342LB | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL, Ecofex 2294 2 KG Poeder 13A ¦ 89B¦C | 2017 | Blusmiddelen |  |  | 0
| Achterambachtseweg 8b | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL koolzuursneeuwschuim, NLFireSafety 3563 ¦ 5KG co2 89B | 2023 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ajax, Blusdeken, Ajax 1,1m x 1,1m |  | Blusdeken |  |  | 0
PRP-000869 | Hoge Kade 58 | 3341BE | Hendrik-Ido-Ambacht | Onbekend, Blusdeken 1.00 x 1.00 M, 1.00 x 1.00 M |  | Blusdeken |  |  | 0
| Hoge Kade 58 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL, 3295 6 L. Schuim 21A ¦ 144B | 2022 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2017 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL, 3295 6 L. Schuim 21A ¦ 144B | 2022 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL, 3295 6 L. Schuim 21A ¦ 144B | 2022 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2010 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | 1805/1, ANSUL, PROTEK-U 6-EC1095-C | 2011 | Blusmiddelen | 27A 183B | 6 LITER | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | 1968/3, Moyne Roberts, MF-60 | 2014 | Blusmiddelen | 21A 183B | 6 liter | 0
PRP-000870 | P.C. Hooftsingel 7 | 3341TC | Hendrik-Ido-Ambacht | onbekend, Blusdeken 1,8 x 1,8 m, 1,8 x 1,8 m |  | Blusdeken |  |  | 0
| P.C. Hooftsingel 7 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 1992 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2003 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2004 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2020 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 2429/01, SIMPLUS, K5S | 2018 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG CO2 | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2002 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2006 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2020 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 2429/01, SIMPLUS, K5S | 2018 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG CO2 | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 2429/01, SIMPLUS, K5S | 2018 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG CO2 | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 20m 3/4 | 1989 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 1986 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , Ecofex 2669 2 KG. CO2 ¦34B | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 2429/01, SIMPLUS, K5S | 2018 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG CO2 | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 20m 3/4 | 2002 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 2002 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 1992 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Ansul, Brandhaspel, Ansul 25m 3/4 | 1992 | Brandslanghaspel |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , 2551 | 2020 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , Ecofex 2669 2 KG. CO2 ¦34B | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , Ecofex 2669 2 KG. CO2 ¦34B | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | BrandveiligNL , Ecofex 2669 2 KG. CO2 ¦34B | 2019 | Blusmiddelen |  |  | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | 2631/01, FLAMELINE, SH6-F | 2021 | Blusmiddelen | 34A 183B 40F | 6 L ( WATER + INILAM AX + SC-6) | 0
PRP-000837 | Weteringsingel 1 | 3342 AE | Hendrik-Ido-Ambacht | Universeel, Blusdeken, 1,2m x 1,2m |  | Blusdeken |  |  | 0
| Weteringsingel 1 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
[9 empty] | 0 | 0

## PRP (hidden)
Straatnaam huisnummer | Referentie | Adres | Adres | Nr | Letter | Stad | Gemeente | Type | Gebouw oppervlakte | Gebouwoppervlak | Gebouwbeheerder | Eigenaar | Bouwjaar | Gebruiksdoel
Achterambachtseweg 8B | PRP-000868 | 3342 LB | Achterambachtseweg | 8 | B | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Begraafplaats | 433 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2011 | bijeenkomstfunctie
Admiraal de Ruyterlaan 1 | PRP-000984 | 3342 TA | Admiraal de Ruyterlaan | 1 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Sportgebouw | 2207 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1974 | onderwijsfunctie
Bekestein 54 | PRP-000948 | 3343 CB | Bekestein | 54 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Sportgebouw | 860 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1979 | onderwijsfunctie
Bekestein 61 | PRP-000990 | 3343 CA | Bekestein | 61 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Kantoorgebouw | 305 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1978 | onderwijsfunctie
Druivengaarde 1 t/m 3 | PRP-000991 | 3344 PK | Druivengaarde | 1 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | School | 159 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2005 | onderwijsfunctie
Graaf Willemlaan ongenummerd | PRP-000950 | Hendrik-Ido-Ambacht | Graaf Willemlaan |  |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Begraafplaats | 15 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1900 | Overig gebruiksdoel
Hoge Kade 58 | PRP-000869 | 3341 BE | Hoge Kade | 58 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Wijkcentrum | 806 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2003 | bijeenkomstfunctie
Hoge Kade 60 | PRP-000946 | 3341 BE | Hoge Kade | 60 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Sportgebouw | 3960 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2003 | bijeenkomstfunctie
Hoge Kade 50/52 | PRP-000964 | 3341 BE | Hoge Kade | 50 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Multifunctionele accommodatie | 2042 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1997 | bijeenkomstfunctie
P.C. Hooftsingel 7 | PRP-000870 | 3341 TC | P.C. Hooftsingel | 7 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | School | 2060 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1960 | overige gebruiksfunctie
Sophiapromenade 9 | PRP-000947 | 3344 PL | Sophiapromenade | 9 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Sportgebouw | 3054 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2009 | sportfunctie
Weteringsingel 1 | PRP-000837 | 3342 AE | Weteringsingel | 1 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Kantoorgebouw | 4885 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1992 | kantoorfunctie
Weteringsingel 143 | PRP-000949 | 3342 AH | Weteringsingel | 143 |  | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Sportgebouw | 480 | 0 | Dennis Kooijman | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 1969 | overige gebruiksfunctie