## 1. General
Totaal generaal blad |  | Gemeente Zwijndrecht
Behoort bij het Beschrijvend document, kenmerk 250061SGD, voor de aanbesteding "Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties"
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver
Inschrijver verklaart zich door ondertekening van dit formulier bereid de Opdracht gedurende de initiele looptijd van de Raamovereenkomst uit te voeren tegen onderstaande vaste prijzen per gebouw, tarieven per eenheid en kortingspercentage op de materialen.
Inschrijving Werktuigbouwkundige installaties |  | Prijs
Preventief onderhoud WTB Onderhoud |  | 0
Correctief en Planmatig Onderhoud (fictieve prijs)¹ |  | 173917.5
| Inschrijving: | 173917.5 | Excl. BTW
¹ Gemiddelde jaarlijkse reservering berekend over de duur van twaalf maanden voor het eerste contractjaar.
Inschrijver verklaart deze Inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in alle voor de Inschrijving op deze Aanbestedingsprocedure relevante stukken.
Ondertekening door rechtsgeldig bevoegde functionaris
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Vestigingsplaats:
Land van vestiging:
Datum:
Naam van ondertekenaar:
Functie van ondertekenaar:
Handtekening:

## 2. Calculatieschema
Calculatieschema Correctief Onderhoud en Planmatige werkzaamheden | Gemeente Zwijndrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
| All-in uurtarief | Indicatieve hoeveelheden | Fictieve rekenwaarde¹
1. All-in uur tarieven Correctief onderhoud
Uurtarief kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 18.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 56 | 0
Monteur | 0 | 56 | 0
Uurtarief buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 06.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Loon overige momenten zon- en feestdagen; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
Materialen Correctief onderhoud |  |  | Fictief bedrag
Fictieve materiaalpost voor het correctief onderhoud |  |  | 23000
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 23000
2. Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud |  |  | Fictief bedrag¹
Fictieve post voor Planmatig onderhoud en investeringen. Berekend over de duur van twaalf maanden. |  |  | 150917.5
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
3. Offertes Toeslagen – Correctief en Planmatig Onderhoud
| Percentage toeslag |  | Fictieve rekenwaarde¹
Toeslagen Offertes
Algemene BedrijfsKosten (AK) in % | 0% | 0 | 150917.5
Winst & risico in % | 0% | 0 | 150917.5
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 150917.5
¹ Berekend over de duur van twaalf maanden. | Totaal¹ |  | 173917.5
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven fictieve aantallen en materiaalkosten kunnen geen rechten ontleend worden.

## 3. Preventief WTB onderhoud
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  | Gemeente Zwijndrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000734 | Anna Paulownastraat 3 | 3331 AA | Zwijndrecht | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | 0
PRP-000742 | Develpad 169 | 3335 AR | Zwijndrecht | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | 0
PRP-000745 | Dr. Plesmanstraat 22 | 3331 KH | Zwijndrecht | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | 0
PRP-000938 | Emmastraat 9 | 3331 XA | Zwijndrecht | 0
PRP-000768 | Grote Beerstraat 10 | 3331 TB | Zwijndrecht | 0
PRP-000771 | Ijsselmeer 27 | 3332 EX | Zwijndrecht | 0
PRP-000779 | Klarinetsingel 3 | 3335 DE | Zwijndrecht | 0
PRP-000781 | Moermond 55 | 3334 CL | Zwijndrecht | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | 0
PRP-000668 | Molenwei 1A | 2995 BL | Heerjansdam | 0
PRP-000785 | Nijverheidsstraat 2 | 2995 AP | Heerjansdam | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | 0
PRP-000792 | Onderdijkserijweg 201 | 3331 LH | Zwijndrecht | 0
PRP-000919 | Oude-Stationsweg 3 | 3335 KJ | Zwijndrecht | 0
PRP-000793 | Oude-Stationsweg 7B | 3335 KJ | Zwijndrecht | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | 0
PRP-000802 | Prins Bernhardstraat 7 | 3331 BN | Zwijndrecht | 0
PRP-000803 | Prins Bernhardstraat 9 | 3331 BN | Zwijndrecht | 0
PRP-000804 | Prins Hendrikstraat 2 | 3331 XS | Zwijndrecht | 0
PRP-000671 | Rozenlaan 6 | 2995 AT | Heerjansdam | 0
PRP-000670 | Rozenlaan 8 | 2995 AT | Heerjansdam | 0
PRP-000811 | Slagveld 99 | 3332 BN | Zwijndrecht | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | 0
PRP-000924 | Vosbergen 30 | 3334 EV | Zwijndrecht | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | 0
PRP-000819 | Winkelhaak 1 | 3335 KG | Zwijndrecht | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 4. WTB assets
Prijzenblad Assets Preventief onderhoud en Keuringen 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  |  | Gemeente Zwijndrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Objecten / Locatie | Postcode | Plaats | bouwdeelomschrijving | Aantal | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Keuring / Rapportage | Bouwjaar Element | Opmerkingen | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000734 | Anna Paulownastraat 3 | 3331 AA | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Intergas | HRE28.24 | 22 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Anna Paulownastraat 3 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning | 1 | st | TROX | X-Cube-C-R-R | 5250m3/h |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Regeling Luchtbehandeling | 1 | st |  |  |  |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Inblaasroosters 0-600m3/h | 6 | st | [6 empty] | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Afzuigplafondroosters 0-600m3/h | 10 | st | [6 empty] | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | binnendeel | 3 | st | Mitsubishi ERSC-VM2D |  | 6kW |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Buitendeel | 3 | st | Mitsubishi |  | 6kW |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Regeling warmtepomp | 1 | st |  |  |  |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Expansievat | 1 | st | Flamco |  | 50 Liter |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Expansievat | 1 | st | Flamco |  | 25 Liter |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Vedeler vloerverwarming | 1 | st | Robot |  | 11 Groeps |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Regelklep vloerverwarming | 1 | st | Regin |  | rvaz4-24a |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Pomp cv circuit | 1 | st | Grundfos |  | Magna 3 |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Buffervat cv | 1 | st | Nibe |  |  |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Luchtafscheider | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Doorstroomapparaat | 1 | st | Stiebel eltron |  | DHB-E |  | 2021 |  | 0
PRP-000917 | Bazuinstraat 26b | 3335 DD | Zwijndrecht | Watermeter | 1 | st | [6 empty] | 0
| Bazuinstraat 26b | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 86 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 115 | 110 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Calenta 25s | 25 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | Boiler direct gestookt PO | 1 | st | AO Smith | Cyclone BFC 60 | 368 ltr / 60,4 kW | SCIOS | 2009 |  | 0
PRP-000737 | Beneluxlaan 60 | 3332 EB | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 7 | st | Holland Heating | D-CDV 115 / 200 |  |  |  |  | 0
| Beneluxlaan 60 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000742 | Develpad 169 | 3335 AR | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | AWB Thermom. VR24 | c.v. - installatie | 24 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Develpad 169 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta 85 | 86 kW | SCIOS | 2005 | zijn deze vervangen i.v.m. afkeur? | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | Boiler direct gestookt PO | 1 | st | AOSmith | BFC 100N | 480 ltr / 99,3 kW | SCIOS | 2018 |  | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | lucht- en vuilafscheider | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 1 | st | Wolf | KG40 | 4000m3/h |  |  | stond als dakafzuiger | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 3 | st | Rucon dakventilator | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | dakkap afzuig-vent. | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000743 | Develsingel 7A | 3333 LD | Zwijndrecht | rookgasafvoer | 1 | st |  | schoorstenen |  |  |  |  | 0
| Develsingel 7A | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000745 | Dr. Plesmanstraat 22 | 3331 KH | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 3 | st | Remeha | Quinta 65 Pro | 65 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000745 | Dr. Plesmanstraat 22 | 3331 KH | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Quinta 45 Pro | 45 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Dr. Plesmanstraat 22 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta 65 Pro | 65 kW | SCIOS | 2016 |  | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Boiler direct gestookt PO | 1 | st | AOSmith | BFC 30 | 368 ltr / 33,3 kW | SCIOS | 2012 |  | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | appendages | 20 | st |  | sanitaire installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | radiatoren/convector | 8 | st |  | c.v. - installatie |  |  |  |  | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | itho daalderop | CAS 45/4W WS |  |  |  |  | 0
PRP-000747 | Duivenvoorde 4 | 3334 EH | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 1 | st | Verhulst VKT 0403 | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
| Duivenvoorde 4 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000938 | Emmastraat 9 | 3331 XA | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta Ace 115 | 115 kW | SCIOS | 2019 |  | 0
PRP-000938 | Emmastraat 9 | 3331 XA | Zwijndrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPS25-00 180 |  |  |  |  | 0
PRP-000938 | Emmastraat 9 | 3331 XA | Zwijndrecht | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flamco | 50 ltr |  |  |  | 0
| Emmastraat 9 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000768 | Grote Beerstraat 10 | 3331 TB | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 3 | st | Remeha | Quinta 45 Pro | 45 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000768 | Grote Beerstraat 10 | 3331 TB | Zwijndrecht | warmwaterboiler (indirect) | 1 | st | Nibe | PUB 500 DDS | 500 ltr |  | 2002 |  | 0
PRP-000768 | Grote Beerstraat 10 | 3331 TB | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000768 | Grote Beerstraat 10 | 3331 TB | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 1 | st | Holland Heating | THLZ 250 F | 0,92 m3/s |  |  |  | 0
| Grote Beerstraat 10 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000771 | Ijsselmeer 27 | 3332 EX | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Avanta 28c | 28 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000771 | Ijsselmeer 27 | 3332 EX | Zwijndrecht | split-systeem binnendeel wand | 6 | st | [6 empty] | 0
PRP-000771 | Ijsselmeer 27 | 3332 EX | Zwijndrecht | multisplit-systeem buitendeel (condensor) | 5 | st | [6 empty] | 0
PRP-000771 | Ijsselmeer 27 | 3332 EX | Zwijndrecht | expansievat 12 ltr | 1 | st | [6 empty] | 0
| Ijsselmeer 27 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000779 | Klarinetsingel 3 | 3335 DE | Zwijndrecht | cv ketel | 2 | st | Remeha | Quinta 45 Ace | 45 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000779 | Klarinetsingel 3 | 3335 DE | Zwijndrecht | boiler 10 liter | 1 | st |  | boilers - geisers |  |  |  |  | 0
PRP-000779 | Klarinetsingel 3 | 3335 DE | Zwijndrecht | dakafzuigventilator 2000 m3/h | 1 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000779 | Klarinetsingel 3 | 3335 DE | Zwijndrecht | regel/schakelkast cv | 1 | st |  | c.v. - installatie |  |  |  |  | 0
| Klarinetsingel 3 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000781 | Moermond 55 | 3334 CL | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Intergas | Combi. Solo HR28 | 28 kW | Gasketelwet | 2014 |  | 0
PRP-000781 | Moermond 55 | 3334 CL | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Intergas | Compact Solo HRE 24A | 26,3 kW | Gasketelwet | 2023 |  | 0
PRP-000781 | Moermond 55 | 3334 CL | Zwijndrecht | warmwaterboiler | 1 | st |  | boilers - geisers |  |  |  |  | 0
| Moermond 55 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Ace 65 | 62 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta Ace 45 | 43 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | Boiler direct gestookt PO | 1 | st | AOSmith | BFM 30 N | 309 ltr / 27,3 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | druk-expansievat | 1 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | luchtverwarmingsinstallatie | 6 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | elektrische boiler | 1 | st |  | boilers - geisers |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | waterbehandelingsinstallatie | 1 | st |  | sanitaire installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | koelmachine kadavercel | 1 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | koelmachine koelcompressor | 1 | st | DX Koeler | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | splitunit aircondition | 3 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 1 | st | Euroklima ZHK 2000 | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000782 | Middellijn 1 | 3335 KC | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 2 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
| Middellijn 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000668 | Molenwei 1A | 2995 BL | Heerjansdam | cv ketel | 1 | st | Vaillant | Ecotec Plus 25/32CS/1-5 |  | Gasketelwet | 2023 | nieuw geplaatst 2023 | 0
PRP-000668 | Molenwei 1A | 2995 BL | Heerjansdam | rookgasafvoer | 1 | st | wtw unit | schoorstenen |  |  |  |  | 0
PRP-000668 | Molenwei 1A | 2995 BL | Heerjansdam | luchtbehandelingsunit | 1 | st | Ned air | Airpac 3GGMHF | 2000m3/h |  |  |  | 0
| Molenwei 1A | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000785 | Nijverheidsstraat 2 | 2995 AP | Heerjansdam | cv ketel | 1 | st | Nefit | Smartline Basis HRC24 | 24 kW |  |  |  | 0
PRP-000785 | Nijverheidsstraat 2 | 2995 AP | Heerjansdam | druk-expansievat | 1 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
| Nijverheidsstraat 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 8 | st | Systemair | HH Compact |  |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 1 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | Gasdetectie | 1 | st | Oldham | MX43-4ch--340mA | 3x sensoren | OBJ0259633 |  | stond eerst op nr.8 moet 10 zijn | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Calenta 40c | 40 kW | Gasketelwet | 2013 |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Calenta 28c | 28 kW | Gasketelwet | 2013 |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta 45 Pro | 45 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | warmwaterboiler 10 liter | 1 | st | Daalderop Close in 10 ltr | boilers - geisers | 10l |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | 5000m3/h lbk | 1 | st | Floway Ciat | luchtbehandeling | 1000/15000 |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 1 | st | HH Holland Heating | ventilatiesysteem | 0 |  |  |  | 0
PRP-000790 | Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | 3332 GK | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta 65 Pro | 62 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
| Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000792 | Onderdijkserijweg 201 | 3331 LH | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Quinta 65 Pro | 65 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000792 | Onderdijkserijweg 201 | 3331 LH | Zwijndrecht | ventilator | 1 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
| Onderdijkserijweg 201 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000919 | Oude-Stationsweg 3 | 3335 KJ | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Brink | Allure B-25 HR | 25 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000919 | Oude-Stationsweg 3 | 3335 KJ | Zwijndrecht | boiler direct gestookt | 2 | st | AOSmith | EQ115N | 109 ltr / 7,5 kW |  |  |  | 0
| Oude-Stationsweg 3 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000793 | Oude-Stationsweg 7B | 3335 KJ | Zwijndrecht | rookgasafvoer | 1 | st |  | schoorstenen |  |  |  |  | 0
PRP-000793 | Oude-Stationsweg 7B | 3335 KJ | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Remeha | Tzerra Ace 28C CW4 | 28 kW | Gasketelwet | 2022 |  | 0
PRP-000793 | Oude-Stationsweg 7B | 3335 KJ | Zwijndrecht | druk-expansievat | 1 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
| Oude-Stationsweg 7B | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 65 kW | SCIOS | 2017 |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Gas 210 | ECO PRO 200 | SCIOS | 2016 |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Gas 210 | ECO PRO 115 | SCIOS | 2018 |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | boiler direct gestookt | 1 | st | AOSmith | BFC 60 N | 600 ltr / 57 kW |  |  |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | druk-expansievat | 2 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | warmwaterboiler | 1 | st |  | boilers - geisers |  |  |  |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | dakafzuigventilator cpl. | 9 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000797 | Parklaan 5 | 3335 LM | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 3 | st | Systemair wtw unit | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
| Parklaan 5 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000802 | Prins Bernhardstraat 7 | 3331 BN | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Intergas | HRE 28/24 CW4 | 40 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Prins Bernhardstraat 7 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000803 | Prins Bernhardstraat 9 | 3331 BN | Zwijndrecht | Luchtverwarmer | 1 | st | Mark Fohn GN-75CB11 | Fohn GN-75CB11 |  | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000803 | Prins Bernhardstraat 9 | 3331 BN | Zwijndrecht | warmwaterboiler | 1 | st |  | boilers - geisers |  |  |  |  | 0
PRP-000803 | Prins Bernhardstraat 9 | 3331 BN | Zwijndrecht | luchtbehandelingsunit | 1 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
| Prins Bernhardstraat 9 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000804 | Prins Hendrikstraat 2 | 3331 XS | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Intergas | CW5 | 36 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000804 | Prins Hendrikstraat 2 | 3331 XS | Zwijndrecht | muurafzuigventilator cpl. | 1 | st | Zehnder CVF 400-2000 | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
| Prins Hendrikstraat 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000671 | Rozenlaan 6 | 2995 AT | Heerjansdam | cv ketel | 1 | st | Remeha | Avanta cw4 |  | Gasketelwet |  |  | 0
| Rozenlaan 6 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000670 | Rozenlaan 8 | 2995 AT | Heerjansdam | cv ketel | 1 | st | Remeha | Avanta 28c | 28 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Rozenlaan 8 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000811 | Slagveld 99 | 3332 BN | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta 65 | 63 kW | SCIOS | 2010 |  | 0
PRP-000811 | Slagveld 99 | 3332 BN | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta 115 | 107 kW | SCIOS | 2011 |  | 0
| Slagveld 99 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta 65 Pro | 65 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Calenta 25s | 25 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Calenta 35s | 35 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | circulatie - en vuilwater | 2 | st |  | pompen |  |  |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | druk-expansievat | 2 | st |  | werktuigkundige installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | tapwatercirc.pomp | 3 | st |  | sanitaire installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | boiler direct gestookt | 2 | st | van der Beyl | IGB-300 | 300 ltr |  |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | dakafzuigventilator cpl. | 5 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000672 | Sportlaan 8 | 2995 VN | Heerjansdam | luchtbehandelingsunit | 1 | st |  | luchtbehandeling |  |  |  |  | 0
| Sportlaan 8 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | cv ketel | 1 | st | Nefit Economy-HRC 24 | Economy HR | 24 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | radiatoren | 5 | st | [6 empty] | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | ventilatie dakdoorvoer metaal | 9 | st | [6 empty] | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | dakventilator algemeen | 1 | st | Itho | Cas 45-4 W ws | min 170 m3/h max 970 m3/h |  |  |  | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | mechanische boxventilatie-unit | 1 | st | Itho | CVE 66 |  |  |  |  | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | cv-ketel combi hr | 1 | st | Nefit Economy-HRC 24 | Kompakt HRE | 24 kW |  |  | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | cv-expansievat individueel | 1 | st | Reflex |  | 18 ltr 1 bar max 3 bar |  |  | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | cv-ketel combi hr | 1 | st | Remeha | Calenta 25s | 25 kW |  |  | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | combi-dakdoorvoer dubbel | 1 | st | [5 empty] | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | ventilatie dakdoorvoer metaal | 14 | st | [5 empty] | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | dakventilator algemeen | 1 | st | Itho | Cas 45-4 W ws | min 170 m3/h max 970 m3/h |  |  | 37B | 0
PRP-000913 | Uilenvliet 37A | 3333 BS | Zwijndrecht | pijpdakventilator algemeen | 1 | st | Itho | CVD 473 | Min. 110 m3/h Max 325 m3/h |  |  | 37B | 0
| Uilenvliet 37A | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000924 | Vosbergen 30 | 3334 EV | Zwijndrecht | gevelkachels | 1 | st | DRU Art 6 | gevelkachel | 6,4 kW | Gasketelwet |  |  | 0
| Vosbergen 30 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kW | SCIOS | 2012 |  | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | Boiler direct gestookt PO | 1 | st | AOSmith | BTT 85 N | 265 ltr / 22,6 kW | SCIOS | 2013 |  | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | appendages | 11 | st |  | sanitaire installaties |  |  |  |  | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | radiatoren/convector | 17 | st |  | c.v. - installatie |  |  |  |  | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | dakafzuigventilatie | 2 | st |  | ventilatiesysteem |  |  |  |  | 0
PRP-000818 | Welhorst 6 | 3332 RP | Zwijndrecht | regelingsvoorzieningen c.v. | 1 | st |  | c.v. - installatie |  |  |  |  | 0
| Welhorst 6 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | koelunit | 4 | st | toshiba | NMLAPO124NH | 3,6 kw |  |  |  | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | boiler | 1 | st | daalderop | 07.04.28.045 | 50 l |  |  |  | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | WTW-unit | 1 | st | ? | [5 empty] | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | Buiten koelunit | 1 | st | toshiba | MNY-MAP1006AT8P | R410A 28 kW |  |  |  | 0
PRP-000939 | Westerschelde 1 | 3332 VD | Zwijndrecht | Hydrofoor | 1 | st | Grundfos | CMBE 3-62 I-U-C-C-N-A | 4,2 m3/h |  | 2024 |  | 0
| Westerschelde 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000819 | Winkelhaak 1 | 3335 KG | Zwijndrecht | boiler direct gestookt | 1 | st | AOSmith | ADM 50N | 1137 ltr / 50,2 kW | Gasketelwet | 2000 |  | 0
| Winkelhaak 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | cv ketel | 5 | st | Brink | Allure B-25 HR | 25 kW | Gasketelwet | 2013 |  | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | gevelkachels | 2 | st |  | kachels |  |  |  |  | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | rookgasafvoer | 2 | st |  | schoorstenen |  |  |  |  | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | dakventilator | 1 | st | StorkAir | VDA 226/6 EC+WS | 0,07 KW |  |  |  | 0
PRP-000820 | Zwaluwstraat 1 | 3334 XN | Zwijndrecht | Boiler | 1 | st | Inventum | EDR 50 | 50 ltr |  |  |  | 0
| Zwaluwstraat 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
[12 empty] | Controle | 0 | 0
Note on I76: Vliet, Lars van: ketel vervangen 27 oktober 2023
Note on G126: Vliet, Lars van: waren 2 stuks

## 5. Blusmiddelen
Prijzenblad Assets Preventief onderhoud en Keuringen 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  |  | Gemeente Zwijndrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Niet in scope aanbesteding
Datum:
Niet in scope aanbesteding
Locatie naam | Locatie straat | Locatie postcode | Locatie plaats | Werklijstnaam | Volgnummer | Etage | Locatiebeschrijving | Materiaal | Fabricagejaar | Merk | Type | Onderhoudsprofiel | Brandklasse | Volume | Datum laatst onderhoud | Type laatst onderhoud | Prijs 2026 | Totaal bedrag
Niet in scope aanbesteding

## PRP (hidden)
Straatnaam huisnummer | Referentie | Adres | Adres | Nr | Letter | Stad | Gemeente | Type | Gebouw oppervlakte | Gebouwoppervlak | Gebouwbeheerder | Eigenaar | Bouwjaar | Gebruiksdoel
Achterlindtsestraat 10 | PRP-001002 | 3334 LD | Achterlindtsestraat | 10 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Woonwagen | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht |  | Standplaats
Anna Paulownastraat 3 | PRP-000734 | 3331 AA | Anna Paulownastraat | 3 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 465 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1972 | industriefunctie
Bazuinstraat 26b | PRP-000917 | 3335 DD | Bazuinstraat | 26 | b | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 626 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2022 | sportfunctie
Beethovenlaan 125 | PRP-000673 | 3335 BH | Beethovenlaan | 125 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 121 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1993 | overige gebruiksfunctie
Beneluxlaan 60 | PRP-000737 | 3332 EB | Beneluxlaan | 60 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 1750 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1989 | sportfunctie
Biesbos 1 nabij | PRP-001004 | 3332 EC | Biesbos 1 nabij |  |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Fietsenstalling | 0 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2022 | Overige gebruiksfunctie
Bolero 54 | PRP-000738 | 3335 ED | Bolero | 54 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Woonwagen | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht |  | Standplaats
Bolero 52 | PRP-000994 | 3335 ED | Bolero | 52 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Woonwagen | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht |  | Standplaats
Bolero 56 | PRP-000995 | 3335 ED | Bolero | 56 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Woonwagen | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht |  | Standplaats
Bolero 50 | PRP-001001 | 3335 ED | Bolero | 50 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Woonwagen | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht |  | Standplaats
Burgemeester de Bruïnelaan 73 | PRP-000996 | 3331 AC | Burgemeester de Bruïnelaan | 73 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Kantoorgebouw | 475 | 0 | Reinhart Velthuizen | Gemeente Zwijndrecht | 2008 | kantoorfunctie
Burgemeester Doumaweg 100 | PRP-000740 | 3331 OO | Burgemeester Doumaweg | 100 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 149 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1959 | Overige gebruiksfunctie
Burgemeester Jansenlaan 2A | PRP-000741 | Burgemeester Jansenlaan 2A, | Burgemeester Jansenlaan | 2 | A | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 179 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1957 | Overige gebruiksfunctie
De Manning 14R | PRP-000997 | De Manning 14R, | De Manning | 14 | R | Heerjansdam | Zwijndrecht | Gemaal | 15 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2000 | Overige gebruiksfunctie
Develpad 169 | PRP-000742 | 3335 AR | Develpad | 169 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 173 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1990 | bijeenkomstfunctie
Develsingel 7A | PRP-000743 | 3333 LD | Develsingel | 7 | A | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 1909 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2002 | bijeenkomstfunctie
Develweg 28 | PRP-000744 | 3333 LA | Develweg | 28 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 478 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1912 | bijeenkomstfunctie
Dr. Plesmanstraat 22 | PRP-000745 | 3331 KH | Dr. Plesmanstraat | 22 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 700 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1961 | industriefunctie
Duivenvoorde 4 | PRP-000747 | 3334 EH | Duivenvoorde | 4 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 335 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1977 | bijeenkomstfunctie
Eemstein 340 Parkeerdek | PRP-000795 | 3332 NA | Eemstein | 340 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 2365 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2009 | overige gebruiksfunctie
Emmastraat 47 | PRP-000748 | 3331 XA | Emmastraat | 47 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 248 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1933 | industriefunctie
Emmastraat 9 | PRP-000938 | 3331 XA | Emmastraat | 9 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 847 | 847 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1965 | onderwijsfunctie
Fruiteniersstraat 22R | PRP-000998 | Fruiteniersstraat 22R, | Fruiteniersstraat | 22 | R | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 8 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2013 | Overige gebruiksfunctie
Groot Karreveld 10 | PRP-000767 | 3335 KB | Groot Karreveld | 10 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 1400 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1975 | bijeenkomstfunctie
Grote Beerstraat 10 | PRP-000768 | 3331 TB | Grote Beerstraat | 10 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 1138 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2002 | bijeenkomstfunctie
Houtkopersstraat 44 | PRP-000770 | 3334 KD | Houtkopersstraat | 44 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 168 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1977 | kantoorfunctie
Ijsselmeer 27 | PRP-000771 | 3332 EX | Ijsselmeer | 27 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 226 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1975 | kantoorfunctie
Ijsvogelplein 1 | PRP-000772 | 3334X A | Ijsvogelplein | 1 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 153 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1967 | overige gebruiksfunctie
Jeroen Boschlaan 25 (Woning) | PRP-000773 | 3331 HS | Jeroen Boschlaan | 25 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 116 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1960 | woonfunctie
Jeroen Boschlaan 26 (Oude Aula) | PRP-000776 | 3331 HS | Jeroen Boschlaan | 26 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 428 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1960 | bijeenkomstfunctie
Klarinetsingel 3 | PRP-000779 | 3335 DE | Klarinetsingel | 3 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 266 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1987 | bijeenkomstfunctie
Mandenmakersstraat 2 | PRP-000918 | 3334 KE | Mandenmakersstraat | 2 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Gemaal | 46 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1997 | overige gebruiksfunctie
Moermond 55 | PRP-000781 | 3334 CL | Moermond | 55 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 288 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1977 | bijeenkomstfunctie
Molenweg 8 | PRP-000665 | 2995 BL | Molenweg | 8 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 449 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1650 | overige gebruiksfunctie
Molenweg 23A | PRP-000666 | 2995 BK | Molenweg | 23 | A | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 80 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1900 | bijeenkomstfunctie
Molenweg 35B | PRP-000667 | 2995 BK | Molenweg | 35 | B | Heerjansdam | Zwijndrecht | Zwembad | 202 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1950 | bijeenkomstfunctie
Molenweg 20 | PRP-001000 | 2995 BK | Molenweg |  |  | Heerjansdam | Zwijndrecht | Begraafplaats | 114 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1900 | bijeenkomstfunctie
Molenwei 1a | PRP-000668 | 2995 BL | Molenwei | 1 | A | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 164 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2002 | bijeenkomstfunctie
Munnikkensteeg 50 | PRP-000784 | 3335 LJ | Munnikensteeg | 50 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Begraafplaats | 357 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1991 | bijeenkomstfunctie
Nijverheidsstraat 2 | PRP-000785 | 2995 AP | Nijverheidsstraat | 2 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht | Woning | 113 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1965 | woonfunctie
Norderstedtplein 8-14 en Beneluxlaan 58 | PRP-000790 | 3332 GK | Norderstedtplein | 8 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Multifunctionele accommodatie | 861 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1988 | bijeenkomstfunctie
Onderdijkserijweg 201 | PRP-000792 | 3331 LH | Onderdijkserijweg | 201 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 246 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1933 | bijeenkomstfunctie
Oude Stationsweg 7A | PRP-000794 | 3335 KJ | Oude Stationsweg | 7 | A | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 246 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1982 | overige gebruiksfunctie
Oude-Stationsweg 7B | PRP-000793 | 3335 KJ | Oude-Stationsweg | 7 | B | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 246 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1982 | overige gebruiksfunctie
Oude-Stationsweg 3 | PRP-000919 | 3335 KJ | Oude-Stationsweg | 3 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 292 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1972 | sportfunctie
Parklaan 5 | PRP-000797 | 3335 LM | Parklaan | 5 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 2238 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1989 | sportfunctie
Parklaan 7 | PRP-000798 | 3335 LM | Parklaan | 7 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 381 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1968 | industriefunctie
Parklaan 3 | PRP-000799 | 3335 LM | Parklaan | 3 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Zwembad | 4051 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1987 | bijeenkomstfunctie
Perkstraat 57 | PRP-000800 | 3333 VE | Perkstraat | 57 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 370 | 0 | Marc van 't Hof | Trivire | 2016 | bijeenkomstfunctie
Perkstraat 53 | PRP-000801 | 3333 VE | Perkstraat | 53 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Binnensport | 520 | 0 | Marc van 't Hof | Trivire | 2016 | sportfunctie
Prins Bernhardstraat 7 | PRP-000802 | 3331 BN | Prins Bernhardstraat | 7 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 90 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1984 | woonfunctie
Prins Bernhardstraat 9 | PRP-000803 | 3331 BN | Prins Bernhardstraat | 9 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 287 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1954 | sportfunctie
Prins Hendrikstraat 2 | PRP-000804 | 3331 XS | Prins Hendrikstraat | 2 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 250 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1931 | bijeenkomstfunctie
Raadhuisplein 1 | PRP-000805 | 3331 BT | Raadhuisplein | 1 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 1613 | 0 | Reinhart Velthuizen | Gemeente Zwijndrecht | 1933 | overige gebruiksfunctie
Raadhuisplein 3 | PRP-000807 | 3331 BT | Raadhuisplein | 3 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 3300 | 0 | Reinhart Velthuizen | Gemeente Zwijndrecht | 2008 | overige gebruiksfunctie
Rozenlaan 8 | PRP-000670 | 2995 AT | Rozenlaan | 8 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 85 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1948 | woonfunctie
Rozenlaan 6 | PRP-000671 | 2995 AT | Rozenlaan | 6 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 85 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1948 | woonfunctie
Slagveld 99 | PRP-000811 | 3332 BN | Slagveld | 99 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Wijkcentrum | 704 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1991 | bijeenkomstfunctie
Sportlaan 6 | PRP-000669 | 2995 VN | Sportlaan | 6 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht |  | 3296 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2012 | bijeenkomstfunctie
Sportlaan 8 | PRP-000672 | 2995 VN | Sportlaan | 8 |  | Heerjansdam | Zwijndrecht | Sportgebouw | 900 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1976 | sportfunctie
Uilenvliet 37A | PRP-000913 | 3333 BS | Uilenvliet | 37 | A | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 218 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1966 | bijeenkomstfunctie
Uranusstraat 25 | PRP-000999 | 3331 SR | Uranusstraat |  |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Begraafplaats | 320 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1937 | bijeenkomstfunctie
Veerweg 57 | PRP-000923 | 3336 LM | Veerweg | 57 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 119 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2017 | bijeenkomstfunctie
Vosbergen 30 | PRP-000924 | 3334 EV | Vosbergen | 30 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 35 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1975 | overige gebruiksfunctie
Welhorst 6 | PRP-000818 | 3332 RP | Welhorst | 6 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 402 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1974 | sportfunctie
Westerschelde 1 | PRP-000939 | 3332 VD | Westerschelde | 1 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 158 | 158 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1898 | industriefunctie
Winkelhaak 1 | PRP-000819 | 3335 KG | Winkelhaak | 1 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht | Sportgebouw | 512 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1973 | bijeenkomstfunctie
Zonnestein 340 (Parkeerdek) | PRP-000796 | 3332 NZ | Zonnestein | 340 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 2213 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 2009 | Overige gebruiksfunctie
Zwaluwstraat 1 | PRP-000820 | 3334 XN | Zwaluwstraat | 1 |  | Zwijndrecht | Zwijndrecht |  | 697 | 0 | Marc van 't Hof | Gemeente Zwijndrecht | 1974 | bijeenkomstfunctie