## Assetlijst
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Fabrikant | Type | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900029075 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST004 | 1 | NB | NB | NB | tussen gebouw M1 en V-A |  |  | 11 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900029077 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST001 | 1 | NB | NB | NB | nabij gebouw 6 |  |  | 12 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900078977 | 69 | Septictank | 45F10 | MC DRIEHUIS | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST004 | 1 |  |  |  | WB |  |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900078989 | 69 | Septictank | 51E02 | MC LIESHOUT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST002 | 1 | Wet Pure |  |  | WO22 |  | IBA | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900078990 | 69 | Septictank | 51E02 | MC LIESHOUT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST003 | 1 |  |  |  | WO24 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900078996 | 69 | Septictank | 60D05 | STEENBERG | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | IB001 | 1 |  |  |  | 20m ten zuiden van gebouw H802 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900078998 | 69 | Septictank | 60D05 | STEENBERG | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | ST002 | 1 |  |  |  | H803A |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900079001 | 69 | Septictank | 60D13 | NIC BRUNSSUM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | ST001 | 1 |  |  |  | BPC2 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084289 | 69 | Septictank | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | ST028 | 1 |  |  |  | Noordzijde gebouw V23 | 1900 | Septictank 1 | 1.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084292 | 69 | Septictank | 32C06 | OT LEUSDERHEIDE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | ST021 | 1 |  |  |  | Westzijde gebouw 17 | 1900 |  | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084293 | 69 | Septictank | 32C06 | OT LEUSDERHEIDE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | ST002 | 1 |  |  |  | Noordzijde gebouw 18 | 1900 |  | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084294 | 69 | Septictank | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | ST031 | 1 |  |  |  | Westzijde gebouw L14 | 1900 |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084295 | 69 | Septictank | 38E03 | MC LOPIK | [6 empty] | Derden | DERDEN | RVB-NW | ST003 | 1 |  |  |  | Zuid-Oostzijde gebouw L09 | 1900 |  | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084296 | 69 | Septictank | 38E03 | MC LOPIK | [6 empty] | Derden | DERDEN | RVB-NW | IB002 | 1 | Wavin IIIA |  |  | Noordzijde gebouw DW02 | 1900 | IBA |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900084297 | 69 | Septictank | 38E05 | WONING MC LOPIK | [6 empty] | Derden | DERDEN | RVB-NW | IB001 | 1 | Wavin IIIA |  |  | Zuidzijde gebouw DW01 | 1900 | IBA |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900092108 | 69 | Septictank | 32F01 | OVG CONVOOI NIEUW-MILLIGEN | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | IB001 | 1 | Milieu Afscheider | B125NEN EN124 Komo K12581 |  | nabij gebouw 20 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096106 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST002 | 1 | NB | NB | NB | nabij gebouw 8 |  |  | 12 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096896 | 69 | Septictank | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | IB001 | 1 | AquaWorld/Roth | NEN EN124 B125 D400 | NB | nabij gebouw 269 | 2006 | 1300048274 | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096897 | 69 | Septictank | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST003 | 1 | Eloy water |  |  | nabij gebouw 263 | 2023 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098059 | 69 | Septictank | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST002 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 440, rechts | 2021 | uit 2 delen gefundeerd op houten palen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098061 | 69 | Septictank | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST004 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 340, rechts | 2021 | uit 2 delen, gefundeerd op houten palen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098064 | 69 | Septictank | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST003 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 240, rechts | 2021 | uit 2 delen, gefundeerd op houten palen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098066 | 69 | Septictank | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST001 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 160, rechts | 2021 | uit 2 delen gefundeerd op houten palen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098215 | 69 | Septictank | 22E06 | MMC COEVORDEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST001 | 1 |  |  |  | nabij gebouw FS1 |  |  | 8 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098846 | 69 | Septictank | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST002 | 1 |  |  |  | nabij gebouw B9100 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098847 | 69 | Septictank | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST001 | 1 |  |  |  | nabij gebouw B9590 | 1958 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900099573 | 69 | Septictank | 05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST001 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 10 | 2003 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900101349 | 69 | Septictank | 27A07 | RACCORDEMENT 'T HARDE | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-O | ST001 | 1 | Eloy water |  |  | nabij gebouw 99 | 2023 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900101356 | 69 | Septictank | 27B13 | OT WOLDBERG/VLIEGSTRIP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST003 | 1 | Aquagate |  |  | nabij gebouw 308 ca. 10m1 vanuit het huis |  |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900101987 | 69 | Septictank | 27B13 | OT WOLDBERG/VLIEGSTRIP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST002 | 1 | Aquawater / Struyk Verwo |  |  | nabij gebouw 314 | 2006 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900102888 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST001 | 1 | Hermelock | Aquafix Seperator EN124 B125 | NB | nabij gebouw 350 | 2011 |  | 12 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900102892 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | IB003 | 1 | Oogink Nijverdal | NEN EN124 B125 K22741 | NB | nabij gebouw 328 |  | IBA |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103658 | 69 | Septictank | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST001 | 1 | Eloy water |  |  | nabij gebouw 01 | 2023 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105163 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST001 | 1 | NB Milieuafscheider |  |  | nabij gebouw E |  |  | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105166 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | IB002 | 1 | NB Milieuafscheider |  |  | nabij gebouw W |  | IBA |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105170 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | IB03a | 1 | NB Milieuafscheider | Septictank |  | nabij gebouw B |  | Onderdeel van IBA systeem | 15 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105171 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST004 | 1 | NB Milieuafscheider |  |  | nabij gebouw RS3 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105174 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST007 | 1 | Nering Bogel |  |  | nabij gebouw L4 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105176 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | IB008 | 1 | NB Milieuafscheider |  |  | nabij gebouw S |  | IBA |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106190 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST009 | 1 |  |  |  | Ten noorden van gebouw C |  | 2 deksels effluent naar IBA | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106678 | 69 | Septictank | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-NW | IB001 | 1 | Afvalwatertechniek nb Milieu B.V | Solo Turbaute |  | Nabij gebouw R20 | 2009 | IBA | 12 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900108316 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST011 | 1 |  |  |  | Achter gebouw T2 | 2021 | Kunststof 2 delen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900109017 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST006 | 1 |  |  |  | nabij gebouw V-A | 2013 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900110909 | 69 | Septictank | 02G02 | SB MARNEWAARD | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST001 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 1 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900110911 | 69 | Septictank | 02G02 | SB MARNEWAARD | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST002 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 2 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112046 | 69 | Septictank | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST005 | 1 |  |  |  | nabij gebouw C139 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112047 | 69 | Septictank | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST004 | 1 |  |  |  | nabij gebouw C142 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112064 | 69 | Septictank | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST003 | 1 |  |  |  | nabij gebouw C141 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122790 | 69 | Septictank | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST003 | 1 |  |  |  | Achter gebouw B9554 |  |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122791 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST014 | 1 |  |  |  | Zuid van gebouw DW1 |  | extra buis infiltratie | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122792 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST015 | 1 |  |  |  | Zuid van gebouw DW2 |  | extra buis infiltratie | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122793 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST018 | 1 | Amfitech |  |  | Zijkant van gebouw V | 2021 | Beton 2 delen | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122794 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | IB017 | 1 | Lutra |  |  | Ten oosten van gebouw C |  | influent vanaf Septictank | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122795 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | ST016 | 1 |  |  |  | Zijkant van gebouw O |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122798 | 69 | Septictank | 32F05 | OVG NIEUW-MILLIGEN | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST002 | 1 |  |  |  | Oost van gebouw 30 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122800 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST004 | 1 | Eloy water |  |  | Nabij gebouw 283 | 2022 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122801 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST015 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw 294 |  | Septictank |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122802 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST007 | 1 | Eloy water |  |  | Nabij gebouw 216B | 2021 | beton 1 deel | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122803 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST008 | 1 | Eloy water |  |  | Nabij gebouw 219 | 2021 | beton 1 deel | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122804 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST009 | 1 | Eloy water |  |  | Nabij gebouw 215 | 2021 | beton 1 deel | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122805 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST010 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw OD266 |  |  | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122806 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST006 | 1 | Eloy water |  |  | Nabij gebouw 220 | 2021 | beton 1 deel | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122807 | 69 | Septictank | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST001 | 1 | Eloy water |  |  | West van gebouw 102 | 2022 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122808 | 69 | Septictank | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST002 | 1 | Eloy water |  |  | West van gebouw 101 | 2022 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122809 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST007 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw 20 |  |  | 11 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122810 | 69 | Septictank | 40B12 | LC DUIVELSBERG | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST001 | 1 |  |  |  | oost van gebouw L1 |  |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122811 | 69 | Septictank | 40B12 | LC DUIVELSBERG | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST004 | 1 |  |  |  | Zuidwest gebouw T4 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122812 | 69 | Septictank | 40B12 | LC DUIVELSBERG | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST002 | 1 |  |  |  | West van gebouw R2 |  |  | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122816 | 69 | Septictank | 45A03 | FORT CR╚VECOEUR | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST002 | 1 | Wet Pure |  |  | Nabij gebouw 4 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122817 | 69 | Septictank | 45A03 | FORT CR╚VECOEUR | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST001 | 1 | Wet Pure |  |  | nabij gebouw 10 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122818 | 69 | Septictank | 45A03 | FORT CR╚VECOEUR | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST003 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw 15 |  |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122820 | 69 | Septictank | 07F11 | ANTENNEPARK APPINGEDAM | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-N | ST001 | 1 | [7 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122821 | 69 | Septictank | 57F04 | SB WEERT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | IB003 | 1 | Boralit |  |  | Nabij gebouw SB4 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122822 | 69 | Septictank | 57F04 | SB WEERT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | IB002 | 1 | Boralit SuperCompact |  |  | Nabij gebouw SB2 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122823 | 69 | Septictank | 57F04 | SB WEERT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | IB001 | 1 | Boralit SuperCompact |  |  | Nabij gebouw SB1 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122825 | 69 | Septictank | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | ST002 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw A11 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122826 | 69 | Septictank | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | IB001 | 1 | Eternit |  |  | nabij gebouw 4 |  |  | 3000 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122827 | 69 | Septictank | 14B46 | MVK DE KOOY | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | ST001 | 1 |  |  |  | Bij clubgebouw golfbaan bij mast |  |  | 10 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122830 | 69 | Septictank | 14D52 | SCHIETTERREIN PETTEN | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-NW | ST001 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw 001 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122831 | 69 | Septictank | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | ST001 | 1 | Eloy water |  |  | Achter oude wachtgebouw E | 2023 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124356 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST011 | 1 |  |  |  | Achter gebouw 232 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124357 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST012 | 1 | Eloy water |  |  | Rechts achter gebouw 207 | 2022 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124358 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST005 | 1 |  |  |  | Rechts voor gebouw 293 | 2019 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124359 | 69 | Septictank | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-O | ST014 | 1 |  |  |  | Links achter gebouw 268 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124720 | 69 | Septictank | 50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | BP001 | 1 |  |  |  | Nabij gebouw D |  | Beerput | 21 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129348 | 69 | Septictank | 33C01 | MLT DEELEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-O | ST008 | 1 |  |  |  | nabij gebouw 36 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129349 | 69 | Septictank | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | ST001 | 1 |  |  |  | naast gebouw 415 ( zweefvliegclub ) |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129350 | 69 | Septictank | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | ST001 | 1 |  |  |  | In ruimte K1.01 van gebouw V004 (Moormanbrug) |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900133257 | 69 | Septictank | 26D01 | ANTENNEPARK ZEEWOLDE | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-O | ST001 | 1 |  |  |  | ten westen van gebouw 1 |  | 6 m3 conform NEN | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900133499 | 69 | Septictank | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | IB03c | 1 |  | Helofytenfilter |  |  |  | Onderdeel van IBA systeem | 46 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900133539 | 69 | Septictank | 45A06 | ENGELENSE GAT | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | ST001 | 1 |  |  |  | Bij gebouw 1 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146367 | 69 | Septictank | 51B14 | DEPOT BEST | [6 empty] | Commando Materieel en IT | DMO | RVB-Z | ST001 | 1 |  |  |  | Ten zuiden van gebouw 22 | 2006 |  | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900147545 | 69 | Septictank | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | ST002 | 1 |  | 1 |  | Ten noorden van gebouw V009 | 2021 | Conform NEN-EN 12566-1 | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900148470 | 69 | Septictank | 05H08 | RADARPOST NOORD TE WIER | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST01 | 1 |  |  |  | Ten zuiden van gebouw D | 2020 |  | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900148719 | 69 | Septictank | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | ST001 | 1 |  |  | naast de Hoofdwaarnemingstoren W1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900150885 | 69 | Septictank | 51A03 | OT OIRSCHOTSE HEIDE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | IB001 | 1 |  |  |  | ten oosten van gebouw 1 , bij luifel |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
02G02 | SB MARNEWAARD | Kustweg 1 | 9976VP | Lauwersoog | NL
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | Postweg 9 | 8899BZ | Vlieland | NL
05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | Berlikumerweg 20 | 8811HR | Ried | NL
05H08 | RADARPOST NOORD TE WIER | Hogedijk 32A | 9079PZ | St.-Jacobiparochie | NL
05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | Trekwei 12 | 9033WC | Deinum | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | Wytsmaweg 9 | 9851TD | Burum | NL
07F11 | ANTENNEPARK APPINGEDAM | Holwierderweg 9A | 9901TM | Appingedam | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27 | 1781AD | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | Nieuweweg 24 B | 1784PJ | Den Helder | NL
14D52 | SCHIETTERREIN PETTEN | Westerduinweg 3 | 1755LE | Petten | NL
22E06 | MMC COEVORDEN | De Mars 27 | 7742PT | Coevorden | NL
26D01 | ANTENNEPARK ZEEWOLDE | Juttepeerlaan 1 | 3897LK | Zeewolde | NL
27A07 | RACCORDEMENT 'T HARDE | Eperweg 141 | 8084HE | t Harde | NL
27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | Eperweg 149 | 8084HE | t Harde | NL
27B13 | OT WOLDBERG/VLIEGSTRIP | Woldbergweg 4 | 8162NS | Epe | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
32C01 | LC MAARTENSDIJK | Nieuwe Weteringseweg 229 | 3737MH | Groenekan | NL
32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | Het Zeisterspoor 8 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C06 | OT LEUSDERHEIDE | Kolonel H L van Royenweg 13A | 3832RL | Leusden | NL
32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | Het Zeisterspoor 12 | 3769AP | Soesterberg | NL
32F01 | OVG CONVOOI NIEUW-MILLIGEN | Garderensemolenweg 88 | 3888NA | Uddel | NL
32F05 | OVG NIEUW-MILLIGEN | Goudsbergweg 11 | 3888NA | Uddel | NL
33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33C01 | MLT DEELEN | West Vrijlandweg 2 | 6816TG | Arnhem | NL
33C08 | MMC HOENDERLOO II | Apeldoornseweg 117 | 7351TA | Hoenderloo | NL
33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | Hoenderloseweg 10 | 6816SW | Arnhem | NL
38E03 | MC LOPIK | M A Reinaldaweg 6 | 3411MB | Lopik | NL
38E05 | WONING MC LOPIK | M A Reinaldaweg 2 | 3411MB | Lopik | NL
40B12 | LC DUIVELSBERG | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
45A03 | FORT CR╚VECOEUR | Crevecoeur 3 | 5221CE | s-Hertogenbosch | NL
45A06 | ENGELENSE GAT | Treurenburg 3 | 5221CD | s-Hertogenbosch | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | Broodbaan 1 | 5121RJ | Rijen | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
51A03 | OT OIRSCHOTSE HEIDE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
57F04 | SB WEERT | Kuikensvendijk 5 | 6002SR | Weert | NL
60D05 | STEENBERG | Kranenpool 1 | 6443VA | Brunssum | NL
60D13 | NIC BRUNSSUM | Kranenpool 1 | 6443VA | Brunssum | NL