## BRLK14035 beoordeling
Onderhouds-/ Inspectierapport IBA | [5 empty] | Versie 4.0
| COMPONENT ID |  |  |  | Naam Inspecteur
| Naam object |  |  |  | Objectcode
| DVD code |  |  |  | Coördinaten RD X
| Nadere locatiebepaling |  |  |  | Coördinaten RD Y
| Fabrikant |  |  |  | Datum
Nadere specificatie bwd/instl
Technisch advies
| Omschrijving Manco’s (afkeuring) |  |  | Onderhoud uitvoeren
Opmerkingen (geen afkeuring)
Keuring
| De installatie is: |  |  | Manco
Handtekening inspecteur
Influent pompput (aanwezig?) |  | Nee | Ga naar Ontvangstput/buffer/voorbezinker
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Vervuiling |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
| Leidingwerk / appendages / airliften |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Leidingwerk |  |  | FALSE | FALSE
| Afsluiting / afsluiters |  |  | FALSE | FALSE
| Terugslagklep |  |  | FALSE | FALSE
| Airlift |  |  | FALSE | FALSE
| Niveauregeling |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter |  |  | FALSE | FALSE
Ontvangstput/buffer/voorbezinker |  |  | Stuks aanwezig
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Vervuiling |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
| Leidingwerk / appendages / airliften |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Leidingwerk |  |  | FALSE | FALSE
| Afsluiting / afsluiters / kraantjes |  |  | FALSE | FALSE
| Airlift |  |  | FALSE | FALSE
| Niveauregeling |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter |  |  | FALSE | FALSE
| Proceswater voorbezinker |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Drijflaag |  |  | FALSE | FALSE
| Bezinksel |  |  | FALSE | FALSE
Reactor / biologische afbraak
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Vervuiling |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
| Niveauregeling |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter |  |  | FALSE | FALSE
| Leidingwerk / appendages / airliften |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Leidingwerk |  |  | FALSE | FALSE
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes |  |  | FALSE | FALSE
| Airliften |  |  | FALSE | FALSE
| Beluchting |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Schotel / buisbeluchter(s) |  |  | FALSE | FALSE
| Luchtpomp / luchtblower |  |  | FALSE | FALSE
| Luchtpomp / luchtblower bevestiging / montage |  |  | FALSE | FALSE
| Luchtpomp / luchtblower capaciteit |  |  | FALSE | FALSE
| Ontluchtingsleidingen |  |  | FALSE | FALSE
| Proceswater reactor |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Bezinksel / Slib |  |  | FALSE | FALSE
Nabezinker (separaat aanwezig?) |  |  | FALSE
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Vervuiling |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
| Niveauregeling |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter |  |  | FALSE | FALSE
| Leidingwerk / appendages / airliften |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Leidingwerk |  |  | FALSE | FALSE
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes |  |  | FALSE | FALSE
| Airlift |  |  | FALSE | FALSE
| Proceswater nabezinker |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Bezinksel / Slib |  |  | FALSE | FALSE
| Troebelheid |  |  | FALSE | FALSE
Monsternameput (aanwezig?) |  |  | FALSE
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
Effluent pompput (aanwezig?) |  |  | FALSE
| Constructie |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Behuizing / put |  |  | FALSE | FALSE
| Vervuiling |  |  | FALSE | FALSE
| Afdekking / toegang |  |  | FALSE | FALSE
| Pomp - medium transport |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Aansluitkabel |  |  |  | FALSE
| Pomphuis / motorbehuizing |  |  | FALSE | FALSE
| Lagers |  |  | FALSE | FALSE
| pompbevestiging / montage |  |  | FALSE | FALSE
| Leidingwerk / appendages / airliften | Conditie |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL | Advies monteur
| Leidingwerk |  |  | FALSE | FALSE
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes |  |  | FALSE | FALSE
| Terugslagklep |  |  | FALSE | FALSE
| Niveauregeling | Conditie |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter |  |  | FALSE | FALSE
Lozingspunt
| Capaciteit | Conditie |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Bodemlozing |  |  | FALSE | FALSE
| Lozing oppervlaktewater |  |  | FALSE | FALSE
| Infiltratie |  |  | FALSE | FALSE
Effluent overeenkomstig art. 3.5 activiteitenbesluit
| Effluent |  | Waarde | Functionaliteit BRL | Advies BRL
Biologisch zuurstof verbruik (BZV)
Chemisch zuurstof verbruik (CZV, COD)
Totaal stikstof (N-totaal)
Ammoniumstikstof
Onopgeloste stoffen
Fosfor (P-totaal)
Zuurgraad (pH)
Elektrische installatie
| Onderdeel |  |  | Functionaliteit BRL | Advies BRL
| Buitenopstellingskast |  |  | FALSE | FALSE
| Binnenkast |  |  | FALSE | FALSE
| Aarding |  |  | FALSE | FALSE
| Aarlekschakelaar |  |  | FALSE | FALSE
| Signalering |  |  | FALSE | FALSE
| Procesbesturing (PLC) |  |  | FALSE | FALSE
| Motor / magneet beveiligingsschakelaar(s) |  |  | FALSE | FALSE
| Thermische beveiligingsschakelaar(s) |  |  | FALSE | FALSE
| Elektromagnetische kleppen |  |  | FALSE | FALSE
Gewogen condities onderdelen en volledige systeem
| Influent pompput (aanwezig?) | -
| Ontvangstput/buffer/voorbezinker | #VALUE!
| Reactor / biologische afbraak | #VALUE!
| Nabezinker (separaat aanwezig?) | #VALUE!
| Monsternameput (aanwezig?) | #VALUE!
| Effluent pompput (aanwezig?) | #VALUE!
| Lozingspunt | #VALUE!
| Effluent overeenkomstig art. 3.5 activiteitenbesluit | -
| Elektrische installatie | #VALUE!
Algeheel gewogen conditie iba systeem |  |  |  | #VALUE!
| Overzichtsfoto |  | Foto Schakelkast |  | Foto Schakelkast
| Overige foto's |  | Overige foto's |  | Overige foto's
| Overige foto's |  | Overige foto's |  | Overige foto's

## Weging (hidden)
Wegingsaspect |  | Input inspectie | Waarde | Wegingsfactor | Strafpunten | Strafpunten | Strafpunten | Strafpunten | Strafpunten | Score
|  |  | inspectie | item | item | item | onderdeel | min | max | onderdeel
Influent pompput (aanwezig?) |  | Nee | [5 empty] | 0 | 0
| Constructie | 0 |  |  |  | 0
| Behuizing / put | n.v.t. |  | 1
| Vervuiling | n.v.t. |  | 3
| Afdekking / toegang | n.v.t. |  | 1
| Leidingwerk / appendages / airliften |  |  |  |  | 0
| Leidingwerk | n.v.t. |  | 3
| Afsluiting / afsluiters | n.v.t. |  | 1
| Terugslagklep | n.v.t. |  | 1
| Airlift | n.v.t. |  | 3
| Niveauregeling | 0 |  |  |  | 0
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter | n.v.t. |  | 5
Ontvangstput/buffer/voorbezinker |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Constructie | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Behuizing / put | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Vervuiling | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afdekking / toegang | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Leidingwerk / appendages / airliften | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Leidingwerk | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afsluiting / afsluiters / kraantjes | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Airlift | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Niveauregeling | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Proceswater voorbezinker | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Drijflaag | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Bezinksel | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Reactor / biologische afbraak | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Constructie | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Behuizing / put | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Vervuiling | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afdekking / toegang | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Niveauregeling | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Leidingwerk / appendages / airliften | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Leidingwerk | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Airliften | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Beluchting | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Schotel / buisbeluchter(s) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Luchtpomp / luchtblower | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Luchtpomp / luchtblower bevestiging / montage | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Luchtpomp / luchtblower capaciteit | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Ontluchtingsleidingen | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Proceswater reactor | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Bezinksel / Slib | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Nabezinker (separaat aanwezig?) |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Constructie | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Behuizing / put | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Vervuiling | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afdekking / toegang | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Niveauregeling | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Leidingwerk / appendages / airliften | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Leidingwerk | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Airlift | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Proceswater nabezinker | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Bezinksel / Slib | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Troebelheid | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Monsternameput (aanwezig?) |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Constructie | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Behuizing / put | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afdekking / toegang | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Effluent pompput (aanwezig?) |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Constructie | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Behuizing / put | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Vervuiling | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afdekking / toegang | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Pomp - medium transport | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Aansluitkabel | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Pomphuis / motorbehuizing | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Lagers | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| pompbevestiging / montage | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Leidingwerk / appendages / airliften | Conditie |  |  |  | #VALUE!
| Leidingwerk | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Afsluiting / afsluiters/ kraantjes | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Terugslagklep | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Niveauregeling | Conditie |  |  |  | #VALUE!
| Niveau meetapparatuur / drukopnemers / vlotter | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Lozingspunt |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Capaciteit | Conditie |  |  |  | #VALUE!
| Bodemlozing | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Lozing oppervlaktewater | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Infiltratie | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Effluent overeenkomstig art. 3.5 activiteitenbesluit |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Effluent | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Biologisch zuurstof verbruik (BZV) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Chemisch zuurstof verbruik (CZV, COD) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Totaal stikstof (N-totaal) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Ammoniumstikstof | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Onopgeloste stoffen | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Fosfor (P-totaal) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Zuurgraad (pH) | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Elektrische installatie | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Onderdeel | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Buitenopstellingskast | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Binnenkast | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Aarding | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Aarlekschakelaar | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Signalering | 0 |  | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Procesbesturing (PLC) | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Motor / magneet beveiligingsschakelaar(s) | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Thermische beveiligingsschakelaar(s) | 0 |  | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Elektromagnetische kleppen | 0 |  | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!

## Conditie IBA (hidden)
Wegingsaspect | Input inspectie | Score | Strafpunten | Strafpunten |  |  |  |  | Conditie | Waarde | Wegingsfactor | Strafpunten | Strafpunten | Strafpunten |  |  |  |  | Conditie
|  | onderdeel | min | max |  | <-- Goed | <--Redelijk |  | Onderdeel | Onderdeel | onderdeel | object | min | max |  | <-- Goed | <--Redelijk |  | object
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Influent pompput (aanwezig?) | Nee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5
Ontvangstput/buffer/voorbezinker | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Reactor / biologische afbraak |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nabezinker (separaat aanwezig?) | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Monsternameput (aanwezig?) | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Effluent pompput (aanwezig?) | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Lozingspunt | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Effluent overeenkomstig art. 3.5 activiteitenbesluit | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - |  | 5
Elektrische installatie |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Invulvelden (hidden)
Lijsten | [5 empty] | pick list
Goed | Goed | Ja | 1 | Bodemlozing |  | In opdracht
Redelijk | Slecht | Nee | 2 | Lozing oppervlaktewater |  | Goedgekeurd
Slecht | n.v.t. |  |  | Infiltratie |  | Manco
n.v.t. | [5 empty] | Afgekeurd
Niet gekeurd
Waarde oordeel voor weging |  |  |  |  | Impact oordeel
Goed | 1 | strafpunten |  |  | 1 = niet zo belangrijk
Redelijk | 3 | strafpunten |  |  | 3 = redelijk van belang kan verstoring veroorzaken
Slecht | 5 | strafpunten |  |  | 5 = van groot belang voor systeem functioneren