## Vragen_en_antwoorden_528617_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Prijzenblad | U vraagt in tabblad 2, cel C29 een prijs voor egaliseren onder tapijttegels. Hoe vaak komt deze situatie voor dat er onder tapijttegels daadwerkelijk geëgaliseerd moet worden? | Cel C29-C32 is specifiek voor het afprijzen van sneldrogend egaliseren. Deze dient als meerpijs opgegeven te worden bovenop de prijs voor egaliseren, aangegeven in Cel C12-C15. Het sneldrogend egaliseren komt beperkt voor. Op het prijzenblad, bijlage C cel C28, is het woord meerprijs toegevoegd.
2 | Prijzenblad | U vraagt voor alle werkzaamheden sneldrogende egaline. Met welke gedachte is deze uitvraag zo bepaald? | Uw stelling is niet correct. Er wordt voor alle werkzaamheden egaliseren uitgevraagd. Daarnaast wordt een meerprijs voor egaliseren sneldrogend opgevraagd.
3 | PvE 6.2 | Hier staat bij de opsomming ‘niet uitputtend’. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat bij elektrisch bedienbare lichtwering de e-installatiekosten niet behoren tot het werkend opleveren van nieuwe binnenlichtwering; hier is immers een gecertificeerde installateur voor nodig. | Aanbestedende dienst draagt zorg voor een spanningspunt boven het systeemplafond waarop opdrachtnemer bij een elektrisch bedienbare binnenlichtwering het scherm op dient aan te sluiten.
4 | PvE 5.3 | Hier staat bij de opsomming ‘niet uitputtend’. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat eventueel noodzakelijke reparaties of uitzonderlijke voorbereidingen als het aanbrengen van een vochtscherm niet in deze standaard prijs opgenomen dienen te worden? Het zijn immers posten die per situatie kunnen variëren. | Eventuele noodzakelijke reparaties aan dekvloeren of uitzonderlijke voorbereidingen zoals het aanbrengen van een vochtscherm vallen buiten de af te prijzen standaard prijs.
5 | PvE 4.2 | Hier staat bij de opsomming ‘niet uitputtend’. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat eventueel noodzakelijke reparaties of uitzonderlijke voorbereidingen als het aanbrengen van een vochtscherm niet in deze standaard prijs opgenomen dienen te worden? Het zijn immers posten die per situatie kunnen variëren. | Eventuele noodzakelijke reparaties aan dekvloeren of uitzonderlijke voorbereidingen zoals het aanbrengen van een vochtscherm vallen buiten de af te prijzen standaard prijs.
6 | PvE 2.4 | Opdrachtgever verwacht een proactieve houding van Opdrachtnemer waarbij ze in goed overleg met de eigen medewerkers van Opdrachtgever alsnog alles in het werk stellen om de meubels te verplaatsen om zodoende de klus volgens planning te laten verlopen. Vallen deze extra uren onder ‘uurtarief’ op het prijzenblad? | Akkoord.
7 | PvE 1.2 | U geeft aan dat de werkzaamheden op werk- en weekenddagen uitgevoerd moeten worden. Kunt u aangeven hoeveel % van de werkzaamheden verwacht worden buiten de reguliere werkdagen uitgevoerd te moeten worden? | Aanbestedende dienst kan dit helaas niet aangeven. Dit is geheel afhankelijk van de planning. Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk werkzaamheden door de weeks uit te voeren.
8 | PvE 1.2 | U geeft aan dat de werkzaamheden op werk- en weekenddagen uitgevoerd moeten worden. Omdat werken in het weekend buiten reguliere werktijden valt binnen onze branche zijn hier andere tarieven voor. Ik zie dit niet in uw prijsblad terug. Wilt u hierop het prijzenblad aanpassen naar zaterdag +50% en zondagen +100% | De opslagen die gelden over werken op zaterdag en zondag, worden met een toeslag conform de geldende cao van de branche stoffeerders verrekend. Dit geldt alleen voor de urenstaten die goedgekeurd zijn door de opdrachtgever.
9 | ABdoc 4.1.3 Omvang en scope van opdracht | Is de verwachting voor de komende contractperiode groter, gelijk aan of kleiner dan de afgelopen 4 jaar? | Dit is lastig aan te geven door aanbestedende dienst. Met de kennis en de wetenschap van de dit moment gaan we uit van 'gelijk'. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.
10 | Bijlage C Prijzenblad | U benoemt in bijlage C prijzenblad bij kopje specials de iD Revolution van Tarkett. Dit product is uit collectie en hiervoor in de plaats is de Tarkett iD Evolution gekomen. Vraag: Kunt u dit aanpassen en de Tarkett iD Evolution toevoegen? | Akkoord, het prijzenblad is aangepast. Zie bijlage Prijzenblad vs2, iD Evolution van Tarkett komt in de plaats van iD Revolution
11 | Bijlage C prijzenblad | U benoemt in bijlage C prijzenblad bij kopje specials een aantal Airmaster producten, die niet meer in de collectie zitten bij de Fabrikant. Dit zijn: Airmaster Blend, Cosmo, Oxy en Tones. Vraag: Kunt u deze eruit halen? | Nauwkeurig en begrijpelijk uitvragen van producten is in het prijzenblad ten onterechte verzuimd, met excuses daarvoor. Aanbestedende Dienst gaat er echter van uit dat alle inschrijvers een gelijkwaardig speelveld hebben en de gevraagde merken kunnen leveren waarbij het vanzelfsprekend toegestaan is een gelijkwaardig alternatief te bieden. Voor de Airmasten prodcuten worden in de plaats gesteld Nazca Gold, Tierra Gold en Salina Gold of gelijkwaardige alternatieven.
12 | ABdocument vloerbedekking en binnenlichtwering, bladzijde 12 | U benoemt in de uitvraag dat er een viertal typen vloerbedekking als standaard is gekozen. Per type is een product bepaald als basisassortiment, dit uit oogpunt van uniformiteit en uitstraling en het goed kunnen beheersen van schoonmaak- en onderhoudskosten. Naast deze typen als basisassortiment wenst Fontys (wellicht) ook andere typen vloerbedekking af te nemen. Deze staan nader vermeld in het prijzenblad zie tabblad specials, bijlage C. Ook geeft u aan in programma van eisen bijlage 3 onder kopje eisen m.b.t. duurzaamheid (12) dat opdrachtgever open staat voor verbeteringen en of duurzame alternatieven. U vraagt uit bij de standaardproducten, Forbo Marmoleum & Heterogeen projectvinyl Forbo Eternal. Daarbij geeft u aan (in bijlage 3, duurzaamheid punt 12) open te staan voor verbeteringen en of duurzame alternatieven, die beschikbaar zijn op de markt. Er zijn zover wij weten bij andere fabrikanten, betere en of duurzamere producten verkrijgbaar t.o.v. bovengenoemde Forbo producten. Vraag: Bent u akkoord om in het prijzenblad van bijlage C, de mogelijk te geven aan inschrijver om deze alternatieve producten (t.o.v. de bovengenoemde Forbo producten) van andere fabrikanten toe te voegen en aan te bieden? | Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord en blijft bij haar benoemde basisassortimentsvoorstel van het prijzenblad. Deze keuze is zorgvuldig samengesteld met meerdere overwegegingen dan alleen het duurzame aspect. Denk hierbij aan leverzekerheid, kwaliteit, levensduur, brandveiligheid, esthetica, kleurkeuzes, uitwisselbaarheid, etc.
13 | PvE paragraaf 12.2 | Hier stelt u dat stelt u dat vloerbedekking ingenomen moet worden voor hergebruik bij de productie van nieuw tapijt. Kunt u aangeven welke vloerbedekingen het hierover gaat, is dit kamerbreede vloerbedekking, tapijttegels, welke merken. Omdat dit ten tijde van de inschrijving dit niet bij ons bekend zal dit voor de markt niet mogelijk zijn deze eis nu al te garanderen dat dit mogelijk is. Ons advies is om hierbij toe te voegen/veranderen "indien mogelijk de bestaande vloerbedekkingen zo milieu verantwoord te verwerken" Bij voorkeur ReUse, Recyling, of minimaal WTE (waste to Enegry) als steunbrandstof voor de Cement industie. Zo niet, kun u dit motiveren. | Het betreft hier alle typen vloerbedekking (zachte stoffering). Zowel kamerbreed als tapijttegels. Tevens betreft het een diversiteit aan producenten. Opdrachtgever eist dat deze 'indien mogelijk' ingenomen wordt door de tapijtproducerende producenten voor hergebruik bij de productie van nieuw tapijt. Bij voorkeur ReUse, Recycling doch minimaal WTE (waste to energy)
14 | Prijzenblad tab speciale vloerbedekking, regel 36 | Na onderzoek hebben wij dit product niet meer kunnen vinden als standaard product binnen de portfolio van Moduleo. Welk product dienen wij hiervoor als alternatief aan te bieden of mogen wij een gelijkwaardig product van een andere leverancier aanbieden. | Moduleo Transform wordt Moduleo Roots 55. Dit is aangepast in het nieuwe prijzenblad vs 2.
15 | Prijzenblad , tab speciale prijzen regel 33 | Hier vraagt u de Tarkett Revelution, we nemen aan dat dit de Tarkett Evelution moet zijn, is dit juist? | Akkoord, het prijzenblad is aangepast. Zie bijlage Prijzenblad vs2, iD Evolution van Tarkett komt in de plaats van iD Revolution
16 | Bijlage 3 Eis 12.2 | Niet alle door u in bijlage C genoemde fabrikanten hebben een innameprogramma van uitkomende vloerbedekkingen. Als fabrikanten een innameprogramma hebben wil dat niet zeggen dat ze producten van andere producenten innemen. Vraag: wilt u de eis aanpassen naar: opdrachtnemer voert uitkomende vloerbedekkingen doormiddel van een recycleprogramma milieuvriendelijk af. Zo nee, waarom niet? | Het betreft hier alle typen vloerbedekking (zachte stoffering). Zowel kamerbreed als tapijttegels. Tevens betreft het een diversiteit aan producenten. Opdrachtgever eist dat deze 'indien mogelijk' ingenomen wordt door de tapijtproducerende producenten voor hergebruik bij de productie van nieuw tapijt. Bij voorkeur ReUse, Recycling doch minimaal WTE (waste to energy)
17 | AD 10.4.2, -3 en -4 | In verband met de zeer beperkte ruimte (1 A4 per GC) voor beantwoording van de gunningscriteria. Vraag: 1. Worden alle drie (3) subgunningscriteria door alle leden van het beoordelingsteam beoordeeld? 2. Mag de beantwoording van de drie sub gunningscriteria (GC) naar elkaar verwijzen? | Ad1) Ja. Ad2) Nee, de onderdelen worden apart beoordeeld.
18 | AD 10.4.1 presentatie | De inschrijvers wordt gevraagd een presentatie te houden. Inschrijver wil zich al bij het opstellen van de aanbieding voorbereiden op de presentatie. Vraag: 1. Worden alle inschrijvers uitgenodigd? Zo nee, welke inschrijvers wel? 2. Wilt u de voorwaarden (zoals onder andere: te bespreken onderdelen, duur van de presentatie, aantal personen, welke presentatiemiddelen mogen worden gebuikt) voor deze presentatie alvast delen? Zo nee, waarom niet? 3. Hoe worden de bij de presentatie behaalde punten (“tot 2 cijfers na de komma”) verwerkt in de totaalscore 10.1 van het ABdoc.? | ad1) Ja alle inschrijvers. Ad2) De presentatie vindt fysiek plaats, namens Fontys zijn aanwezig; beoordelingscommissie en de inkoper. Van de inschrijver maximaal twee personen waaronder de contactpersoon voor Fontys. De presentatie duurt maximaal 30 minuten, deze start nadat Fontys zich heeft voorgesteld. Daarna stel u zich voor en stelt u uw bedrijf voor (bedrijfspresentatie) U bespreekt alle drie de subgunningscriteria. Aansluitend is er ruimte voor vragen + afsluiten. Totale duur is maximaal 1 uur. Er is een presentatiescherm aanwezig. U dient zich vooraf aan te melden en ontvangt per persoon een QR code zodat u binnenkunt komen. Tegen betaling kunt u onder het gebouw parkeren mits er plaats is. Ad 3) Er wordt in consensus beoordeeld dus er zijn voor kwaliteit geen beoordelingen met 2 cijfers achter de komma, deze zin kan vervallen in het aanbestedingsdocument bij paragraaf: 10.4.1: Behaalde punten worden steeds per subgunningscriterium op 2 cijfers na de komma afgerond. Er zijn voor de presentatie geen punten te behalen. De beoordelingscommissie heeft enkel de mogelijkheid om de beoordeling bij te stellen.
19 | AD 8.2.2 referenties kerncompetentie 3 | Vraag: klopt de aanname dat voor kerncompetentie 3, ook binnen lichtweringsprojecten, (>50m2) mogen worden opgevoerd? Zo nee, waarom niet? | Nee, er staat; werkzaamheden vloerbedekking overeenkomstig staffel 2 en staffel 3. En; Minimale omvang: de werkzaamheden vloerbedekking dienen te zijn uitgevoerd binnen de termijn van juli en augustus.
20 | AD 4.1.4 | Vloerbedekking: U noemt verschillende soorten en merken vloerbedekking Vraag: 1. Mag inschrijver hier “of gelijkwaardig voor lezen” 2. Zo nee waarom niet? 3. Zo ja, zijn er specifieke elementen waarop de gelijkwaardigheid op wordt beoordeeld? | ad 1 Ja dat mag Ad2) n.v.t. Ad3) Ja zie hiervoor ad 1. Het is aan de inschrijver om de volledige gelijkwaardigheid aan te tonen. Inschrijver mag als zodanig aannemen dat een gelijkwaardig alternatief gegeven mag worden. Eventuele kosten die opdrachtgever moet maken voor het toetsen van de gelijkwaardigheid komen voor rekening van de opdrachtnemer.
21 | AD 2.4 Planning | In de planning is één vragenronde ingepland. Mogelijk geeft uw beantwoording reden tot vervolgvragen. Vraag: worden gegadigden in de gelegenheid gesteld vervolgvragen in een NvI-2 te stellen? Zo nee, waarom niet? | Nee, er is voor één vragenronde gekozen mede omdat er bij de vorige aanbesteding geen/weinig vragen binnengekomen zijn. Gezien het gelijkheidsbeginsel is dit niet meer mogelijk. Indien u toch nog een vraag heeft dan moet deze aan de voorwaarden voldoen: De vraag moet relevant en essentieel zijn voor een correcte inschrijving. De beantwoording mag geen substantiële wijziging van de aanbestedingsstukken veroorzaken. Alle inschrijvers moeten gelijktijdig op de hoogte worden gebracht van het antwoord, bijvoorbeeld via een aanvullende nota van inlichtingen. De aanbestedende dienst moet beoordelen of er voldoende tijd overblijft voor alle partijen om hun inschrijving eventueel aan te passen.