## Algemeen & Ondertekening
IV ICT Aansluitvoorwaarden
versie 2025.1.0, vastgesteld door de Manager ICT dd: 24-02-2025
Aanbesteding - Housing Datacenter
Zaaknummer: 4087532
2025-04-25
Inleiding t.b.v. de Inschrijver
De ICT aansluitvoorwaarden zijn algemeen geldend voor alle soorten aanbestedingen en inkopen van ICT middelen, zowel hardware, infrastructuur alsook (on premise / cloud) software.
Het belang hiervan is dat systemen (hard- en software) die voldoen aan de eisen conform standaard methoden en werkwijzen eenvoudiger gekoppeld, in productie en in beheer genomen kunnen worden.
Het niet kunnen of willen voldoen aan de eisen uit de aansluitvoorwaarden leidt derhalve tot complexiteit, knelpunten en mogelijk zelfs conflicten tussen de Opdrachtgever en de Inschrijver. De eisen zijn dan ook knock-out criteria.
Het is van belang om volledig transparant en correct te antwoorden.
De eisen zijn gerubriceerd in subthema's.
In het tabblad BEGRIPPEN staat een toelichting wat Opdrachtgever onder een bepaald begrip verstaat.
Inschrijver vermeld in tabblad AAN TE VULLEN DOOR INSCHRIJVER, cellen C4 en C5 in welke infrastructuur de aangeboden Oplossing geïnstalleerd wordt.
Inschrijver vermeld in tabblad AAN TE VULLEN DOOR INSCHRIJVER, cellen C8 t/m C10 op welke interface de front-end van de aangeboden Oplossing geïnstalleerd wordt.
Inschrijver vermeld in tabblad AAN TE VULLEN DOOR INSCHRIJVER, cellen C13 of hij een IaaS oplossing en/of Hardware levert.
Indien Inschrijver een infrastructuur of front-end optioneel aanbiedt, dient er voor die onderdelen te worden voldaan aan de gestelde eisen.
De aangeboden oplossing dient te passen binnen de context, zoals beschreven in de Project Start Architectuur, zoals opgenomen in het Aanbestedingsdossier.
Met het ondertekenen van deze aansluitvoorwaarden accepteert Inschrijver alle gestelde eisen.
De Inschrijver verklaart de aansluitvoorwaarden gelezen te hebben, naar waarheid beantwoord en geaccepteerd te hebben
Voor akkoord:
datum
Naam
Functie

## AAN TE VULLEN door INSCHRIJVER
In te vullen door Opdrachtgever en Inschrijver
Infrastructuur | Gevraagd door Opdrachtgever | Geleverd door Inschrijver
Cloud / SaaS | Ja
On Premise | Nee
Presentatielaag / Front-End | Gevraagd door Opdrachtgever | Geleverd door Inschrijver
Web-based / HTML5 interface | Nee
Microsoft Windows Native client | Nee
Native App voor Mobile Device (iOS én Android) | Nee
IaaS / Hardware | Gevraagd door Opdrachtgever | Geleverd door Inschrijver
Opdracht bevat levering IaaS / Hardware | Nee
Inschrijving moet voldoen aan onderstaande eisen uit de aansluitvoorwaarden:
Aansluitvoorwaarden | Moet voldoen
Cloud / SaaS | Ja
On Premise | Nee
Web-based / HTML5 interface | Nee
Microsoft Windows Native client | Nee
Native App voor Mobile Device (iOS én Android) | Nee
IaaS / Hardware | Nee
Werkwijze Inschrijver:
Inschrijver dient de cellen C4, C5, C8, C9, C10 en C13 te beantwoorden.
Geleverde of optioneel leverbare componenten dienen te voldoen aan de gestelde eisen uit de tabbladen 1. EISEN Oplossing en 2. EISEN Presentatielaag-GUI.
In de tabbladen 1. EISEN Oplossing en 2. EISEN Presentatielaag-GUI dient Inschrijver te voldoen aan regels met zwarte tekst.
Om het document leesbaarder te maken kan Inschrijver een filter kiezen in respectievelijk cel A4, tabblad 1. EISEN Oplossing en A6, tabblad 2. EISEN Presentatielaag-GUI om alleen de eisen waaraan voldaan moet worden zichtbaar te maken. >> Filter op Kleur ("automatisch") zetten >> kleur = Automatisch of zwart

## 1. EISEN Oplossing
Zien waar uw Inschrijving aan moet voldoen? Kies in Cel A4 (kolom EIS) voor een Filteren op Kleur \ Tekstkleur = automatisch of zwart
ICT Aansluitvoorwaarden mbt de aan te bieden Oplossing
Eis | nummer_tmp | Eis nodig? Over-ruled | Thema | Beschrijving | In aanvulling / Afwijking op | Cloud / SaaS oplossing | On Premise oplossing | Op verzoek toelichting aanleveren | Tonen
ICT001 | 1 | Ja | 1. Algemene eisen | De aangeboden oplossing dient te passen binnen de context, zoals beschreven in de Project Start Architectuur. |  | √ | √ |  | toon
ICT002 | 2 | Ja | 1. Algemene eisen | Inschrijver verwerkt (persoons)gegevens in beginsel enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Inschrijver mag (persoons)gegevens buiten de EER (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Inschrijver Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte. | AVG artikel 45 en 46 | √ |  |  | toon
ICT003 | 3 | Nee | 1. Algemene eisen | Inschrijver ondersteunt Opdrachtgever in het uitvoeren van een Data Protection Impact Analysis (DPIA) door het beantwoorden van de voor de Inschrijver bestemde onderdelen en vraagstukken. Ook werkt de Inschrijver mee indien van toepassing aan een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de dienstverlening, ook in het geval van een veranderd risico op de (persoons) gegevensverwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst. | AVG artikel 35 en 36. | √ | √ |  | toon niet
ICT004 | 4 | Ja | 1. Algemene eisen | Inschrijver gaat akkoord met het sluiten van een Verwerkersovereenkomst. |  | √ |  |  | toon
ICT005 | 5 | Ja | 1. Algemene eisen | De aangeboden oplossing voldoet aan geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder verwijzen we naar de volgende kaders welke in elk geval van belang zijn: - AVG en UAVG - BIO - Forum Standaardisatie (voorgeschreven normen en standaarden) - WOO - WDT - DUTO - WCAG - Archiefwet - WMEBV - SDG verordening | Gibit 2023 art. 8.1 | √ | √ |  | toon
ICT006 | 6 | Ja | 1. Algemene eisen | De Inschrijver moet wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig doorvoeren in de aangeboden oplossing. Deze diensten zijn in beginsel onderdeel van de Overeenkomst en maken onderdeel uit van de overeengekomen prijs. In uitzonderings uitgevallen (b.v. nieuwe wetgeving) dient contact gezocht te worden met de Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon
ICT007 | 7 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | De opdrachtgever past centraal identity en access management toe op basis van on premise Active Directory en/of Entra ID. Na authenticatie, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) toegang tot het systeem. Middels SSO hoeft de gebruiker niet opnieuw in te loggen in de aangeboden oplossing als de gebruiker al is geautoriseerd en geauthentiseerd is vanuit het bedrijfsnetwerk. LET OP: De toekenning van rechten van een gebruiker binnen de aangeboden oplossing wordt ingeregeld IN de aangeboden oplossing door Functioneel Beheer. Inschrijver sluit aan op de werkwijzen van de opdrachtgever, zoals hierna beschreven, en draagt samen met Opdrachtgever zorg dat dit proces continu op een passend veiligheidsniveau blijft. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT008 | 8 | Ja | 2. Authenticatie & Autorisatie | Single Sign On (SSO) dient vanuit de VDI omgeving en managed Intune devices ondersteund te worden door On Premise applicaties op basis van On Premise Active Directory Integrated Sign On. |  |  | √ |  | toon niet
ICT009 | 9 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Single Sign On (SSO) dient ondersteund te worden door Cloud/SaaS applicaties op basis van : - Azure Enterprise Application (AEA) - Authenticatie tegen de G3DC Entra ID (voorheen Azure Active Directory) - 2 factor authenticatie d.m.v. Microsoft MFA. Het systeem (de cloud applicatie) kan uitsluitend op basis van de rechten van de gebruiker (delegation) inzage krijgen in die informatiebronnen in de G3DC omgeving waar de gebruiker zelf recht op heeft. |  | √ |  |  | toon niet
ICT010 | 10 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | In die gevallen dat Authenticatie niet mogelijk is conform de gestelde eisen, en dit is toegestaan door opdrachtgever middels beantwoording via de Nota van Inlichtingen of andere vorm schriftelijke communicatie, geldt de volgende richtlijn: Het wachtwoord beleid zoals gehanteerd vanuit de Opdrachtgever is leidend en moet geïmplementeerd zijn. Dit beleid schrijft voor hoe met complexiteit van wachtwoorden omgegaan wordt, de verplichte retentie en aspecten zoals account lock-out. De eisen kunnen wijzigen gedurende de contractduur, dus de applicatie en omgeving moet om kunnen gaan met verschillende parameters en instellingen. LET OP: Ook in dit geval dient binnen 1 jaar na aanvang van de overeenkomst de voorkeursmanier (AEA) gerealiseerd te worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT011 | 11 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Impliciete trust is niet toegestaan. Veilige toegang wordt geregeld op basis van device, data en identiteit. Toegang over onveilige netwerken geschied ALTIJD middels 2FA. Hierbij is de standaard Microsoft MFA van Opdrachtgever. Toegang over interne netwerken moet optioneel verplicht gesteld kunnen worden, dit ter nadere/latere bepaling door de Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT012 | 12 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Diensten (informatieverstrekking, aanvraagformulieren) met een "niet-lokaal" karakter die door EU-burgers afgenomen kunnen worden, dienen te voldoen aan de EU Single Data Gateway verordening. Specifiek betekent dit: - indien inloggen vereist is moet eIDAS ondersteund worden (naast DigID); - indien betalen vereist is moet een internationale betaaloptie beschikbaar zijn (naast iDeal); - de formulieren moeten ofwel van een Engelstalige toelichting op Nederlandse begrippen voorzien zijn of in een -tenminste- Engelstalige versie beschikbaar zijn; - adresblokken moeten ook geschikt zijn voor buitenlandse adressen; - ontvangstbevestigingen moet -tenminste- in het Engels verstuurd kunnen worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT013 | 13 | Ja | 2. Authenticatie & Autorisatie | Ten behoeve van leverancierstoegang tot on premise systemen dient de Inschrijver zich te conformeren aan de volgende eisen: 1. Inschrijvers dienen in te loggen op de URL van het Ieveranciersportaal van de Connectie. 2. Deze URL is uitsluitend bereikbaar wanneer een of meer vaste ip-adressen van de Inschrijver ‘gewhitelist’ zijn in de systemen van G3DC. 3. De Inschrijver krijgt één (1) leveranciersaccount, conform naamconventie die toegepast wordt door G3DC voor leverancierstoegang . 4. De Inschrijver krijgt via het leveranciersaccount uitsluitend toegang tot die omgevingen waar toegang noodzakelijk is (least privilige). 5. De toegang is voorts uitsluitend en op aanvraag mogelijk na verkrijgen van een MFA-token van de beheerorganisatie van G3DC. Dit token is maximaal één (1) kalenderdag bruikbaar. Alle benodigde technische detailinformatie wordt bekendgemaakt ten tijde van de implementatie. DIt is o.a. afhankelijk van of applicatie on premise of in opdrachtgevers Azure omgeving wordt gehost. |  |  | √ |  | toon niet
ICT014 | 14 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Ten behoeve van leverancierstoegang tot Azure diensten in de Azure tenant van De Connectie dient de Inschrijver zich te conformeren aan de volgende eisen: 1. Inschrijvers dienen in te loggen in onze Azure tenant met behulp van Microsoft PIM op basis van een toegewezen beheeraccount; 2. Er wordt in de verwerkersovereenkomst vastgelegd of toegang tot een Azure dienst goedgekeurd dient te worden door beheer van de opdrachtgever; 3. De beheerder van de leverancier geeft aan hoe lang toegang tot betreffende Azure dienst benodigd is (b.v. 1 uur, een dagdeel, een hele dag); 4. Toegang wordt hetzij automatisch dan wel handmatig verleend (zie 2) voor de aangevraagde periode. |  | √ |  |  | toon niet
ICT015 | 15 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Als het systeem (de cloud applicatie) op applicatie niveau rechten nodig heeft op resources (b.v. Entra ID informatie, Exchange Online, Sharepoint sites, etc.) in de Microsoft cloud (middels de Graph API), dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden: - Rechten worden toegekend op basis van Least Privilige, d.w.z. de Inschrijver dient te beschrijven en aan te tonen welke informatieobjecten vanuit de G3DC omgeving noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aangeboden oplossing; - Er worden uitsluitend leesrechten gegeven op betreffende informatieobjecten, d.w.z. het is niet toegestaan informatieobjecten te creéren, veranderen of verwijderen. (NB: het mogen versturen van een mail vanuit de aangeboden oplossing valt niet onder deze clausule); - Verkregen rechten worden beperkt tot de organisatie(s) van de opdrachtgever(s); - Delegation of rights op gebruikersniveau is eveneens van toepassing; - De aangeboden oplossing voorziet in logging van het aanroepen van de Graph API; - De opdrachtgever borgt aan haar zijde de inrichting van de toe te passen beperkingen; deze wordt samen met de Inschrijver gevalideerd; - De te verkrijgen informatie wordt vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. |  | √ |  | √ | toon niet
ICT016 | 16 | Nee | 2. Authenticatie & Autorisatie | Het systeem ondersteunt - in de applicatie autorisaties per deelnemende organisatie op gebruikers-, groeps-, schermniveau. Per gebruiker en groepen van gebruikers is te autoriseren of gegevens mogen worden aangemaakt, geraadpleegd, gemuteerd en/of worden verwijderd. Schermen, tabellen, velden en functionaliteiten waarvoor een willekeurige gebruiker niet is geautoriseerd mogen niet als menuoptie voorkomen bij deze gebruiker. Dit is configureerbaar door Functioneel beheer van Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT017 | 17 | Nee | 3. Applicatie - eigendom | Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de (intellectuele) eigendomsrechten welke rusten op data, aangeleverd of ingevoerd door Opdrachtgever en/of andere eindgebruikers (daarbij inbegrepen klanten van de Opdrachtgever) bij het gebruik van de aangeboden oplossing. | Gibit 2023 art. 20.2 | √ | √ |  | toon niet
ICT018 | 18 | Nee | 3. Applicatie - eigendom | Encryptiesleutels worden geleverd door (of in opdracht van) Opdrachtgever en zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT019 | 19 | Nee | 3. Applicatie - eigendom | Domeinnamen die worden geleverd door - of in opdracht van Opdrachtgever zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT020 | 20 | Nee | 3. Applicatie - gegevens | De Inschrijver stelt controlelijsten ten behoeve van de conversie beschikbaar waaruit blijkt dat alle aangeleverde gegevens daadwerkelijk goed zijn overgezet in de aangeboden oplossing. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT021 | 21 | Nee | 3. Applicatie - gegevens | De applicatie voldoet aan de geldende archiefwetgeving en daaruit voortvloeiende regelingen en het informatiesysteem is opgebouwd volgens de principes van archiving by design, waaronder: - De datum voor het vernietigen van informatie moet automatisch berekend kunnen worden. Van Informatieobjecten die voor vernietiging of overbrenging zijn aangemerkt dient op basis van het vernietigings- of overbrengingsjaar een overzicht te worden gegenereerd; - De in de applicatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst, e.e.a conform het bijgesloten document Programma van Eisen, behoudens conform protocol vernietigde data; - Van de vernietiging dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden, de omvang van de data en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd; - Het moet mogelijk zijn een export te maken van informatieobjecten en gekoppelde bestanden op basis van opgegeven zoekcriteria ten behoeve van bijvoorbeeld overbrenging naar een E-depot of een andere applicatie. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT022 | 22 | Nee | 3. Applicatie - gegevens | De applicatie biedt een oplossing om (beleids)informatie uit het systeem te onttrekken, geanonimiseerd zodat die informatie niet tot een individueel persoon herleidbaar is. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT023 | 23 | Ja | 3. Applicatie - gegevens | Persoonsgegevens "in rust" worden bij voorkeur middels encryptie opgeslagen Gevoelige persoonsgevens "in rust" moeten middels encryptie opgeslagen worden. |  | √ |  |  | toon
ICT024 | 24 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | Applicaties dienen rechten van alle betrokkenen te kunnen honoreren in het kader van de AVG . Opdrachtgever moet zelf functioneel in staat zijn in de applicatie en/of dienst deze rechten toe te kunnen passen en uit te voeren. |  | √ | √ |  | toon
ICT025 | 25 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | Alle content die digitaal gepubliceerd wordt moet voldoen aan de eisen uit het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT026 | 26 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | In het systeem moet van ieder schermveld eenvoudig te achterhalen zijn wat de naam van het veld in de database is en in welke tabellen dit veld voorkomt. (zie ook eis ICT039). | Gibit 2023 art. 21.2.iii | √ | √ |  | toon niet
ICT027 | 27 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | Het systeem ondersteunt de Nederlandse lokale omstandigheden (taal, karakterset, symbolen, diakrietproof, wetgeving) en wordt daarop aangepast als onderdeel van het periodiek onderhoud. |  | √ |  |  | toon niet
ICT028 | 28 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | Het systeem is voldoende schaalbaar om het te verwachten aantal gelijktijdige gebruikers en groei daarvan te kunnen ondersteunen. |  | √ |  |  | toon niet
ICT029 | 29 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | De aangeboden oplossing maakt gebruik van Fully Qualified Domain Names (FQDN). |  | √ |  |  | toon niet
ICT030 | 30 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | Inschrijver levert bij implementatie een lijst met known errors aan, waarna Opdrachtgever deze kan verwerken in haar Knowledge Base. | Gibit 2023 art. 14 | √ | √ |  | toon niet
ICT031 | 31 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | De aangeboden dienst moet een opzichzelfstaande oplossing zijn. Met uitzondering van de gevraagde koppelingen en integratievereisten mag er geen relatie zijn met andere binnen de gemeente aanwezige systemen om de gevraagde functionaliteit aan te bieden. |  | √ |  |  | toon
ICT032 | 32 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | Er is geen database dienst beschikbaar in de DMZ (c.q. wordt niet beschikbaar gesteld in de DMZ). |  |  | √ |  | toon niet
ICT033 | 33 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | Client Server applicaties dienen op DNS naam te koppelen. |  |  | √ |  | toon niet
ICT034 | 34 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | Applicatiesoftware van de aangeboden oplossing is gebaseerd op 64-bits en maakt gebruik van de standaard OS-mogelijkheden die beschikbaar zijn in GemICT (zie Begrippen). |  |  | √ |  | toon niet
ICT035 | 35 | Ja | 3. Applicatie - inrichting | Als samenwerking met kantoorsuite applicaties nodig is, moet betreffende applicatie kunnen samenwerken met Office365, click-to-run. |  |  | √ |  | toon niet
ICT036 | 36 | Nee | 3. Applicatie - inrichting | Het systeem is zowel via IPv4 als IPv6 bereikbaar. |  | √ |  |  | toon niet
ICT037 | 37 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | Indien vanuit de aangeboden oplossing mail verstuurd moet worden, wordt dat gerealiseerd middels de mailomgeving van Opdrachtgever. Inschrijver is in staat aan te sluiten op de Microsoft Exchange Online oplossing van Opdrachtgever middels een Enterprise App Registration en een Graph API koppeling. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT038 | 38 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | In de aangeboden oplossing wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en certificaten, zodat de transmissie van gegevens versleuteld plaatsvindt. Voor de versleuteling worden minstens zo geavanceerd als in de markt gebruikelijke technieken toegepast: 1. Bestandsuitwisseling middels sFTP of FTPS. Dit geldt zowel voor ‘intern’ als ‘extern’ verkeer. NB bij interactief gebruik is aansluiting op de authenticatie methoden van opdrachtgever van toepassing. Bij server-server koppeling dient de ESB van opdrachtgever toegepast te worden; 2. HTTPS: minimaal score A op https://www.ssllabs.com/ssltest 3. Minimaal TLS versie 1.2. 4. Webcertificaten hebben minimaal RSA4096 met een SHA256 (3 jaar geldig) | Gibit 2023 art. 21.2.ii | √ | √ |  | toon niet
ICT039 | 39 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | Ten behoeve van BI/datawarehouse toepassingen geeft de Inschrijver inzage in de mogelijkheden tot koppeling en gebruik van data in het systeem. Dit kan door het geven van inzage in het datamodel van de aangeboden oplossing - zonodig onder non-disclosure agreement, of door het aanbieden van een dataconnector. Indien de dienst van Inschrijver voorziet in een dataconnector dan dient Inschrijver een beschrijving en gebruikershandleiding in de Nederlandse taal mee te leveren. Inschrijver assisteert Opdrachtgever actief met het tot stand komen van de gewenste dataconnectie. | Gibit 2023 art. 21.2.ii en 21.2.iii | √ | √ |  | toon niet
ICT040 | 40 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | De Inschrijver biedt interoperabele (open standaarden) exportformaten voor alle in de aangeboden oplossing opgeslagen gegevens, zodat ppdrachtgever zelf de mogelijkheid wordt geboden (bulk)gegevens te exporteren. Opdrachtgever ontvangt hiervoor de benodigde documentatie. | Gibit 2023 art. 21.2.i | √ | √ |  | toon niet
ICT041 | 41 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | Alle data in de aangeboden oplossing kan met behulp van (bij voorkeur geautomatiseerde) data-extractie aan de ETL-tooling van de Opdrachtgever ontsloten worden. Dit kan (near) real-time . | Gibit 2023 art. 21.2.ii | √ | √ |  | toon niet
ICT042 | 42 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | Koppelingen tussen systemen dienen te voldoen aan het ESB Beleid van Opdrachtgever (zie bijlage). De kern van dit beleid: 1. Koppelingen tussen Cloud/SaaS applicaties worden onderling tussen de leveranciers geregeld, waarbij voldaan wordt aan de verwerkersovereenkomsten met Opdrachtgever; 2. Koppelingen tussen Cloud/SaaS applicaties met on premise applicatie worden gerealiseerd op basis van de ESB van Opdrachtgever (thans: EnableU/OpenTunnel); 3. Koppelingen tussen on premise applicaties worden eveneens gerealiseerd op basis van de ESB van Opdrachtgever. Er zijn beperkte uitzonderingen toegestaan: 1. Koppelingen binnen één applicatiesuite mogen op basis van de eigen methode gerealiseerd worden; 2. Alleen als rechtstreekse koppeling tussen Cloud/SaaS applicaties NIET mogelijk of NIET wenselijk is wordt koppeling via de ESB gerealiseerd. Conform ESB beleid wordt tenminste één van de volgende standaarden ondersteund door de aangeboden oplossing: - REST/JSON - SOAP/XML - SFTP/FTPS - EbMS - CMIS - StUF - Common Ground API standaarden (voorkeur) ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" OP "Nee" INDIEN ESB-BELEID WORDT MEEGESTUURD ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT043 | 43 | Nee | 3. Applicatie - interfaces | Indien databestanden uitgewisseld dienen te worden dan ligt het initiatief om die bestanden op te halen c.q. aan te bieden altijd bij de Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT044 | 44 | Nee | 3. Applicatie - logging | Log-instellingen op alle componenten dienen volgen security best practices van Inschrijvers en de markt ingericht te worden t.a.v. wat er geregistreerd dient te worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT045 | 45 | Nee | 3. Applicatie - logging | Log-informatie t.a.v. authenticatie en toegang, gerbruikers- EN beheerhandelingen, configuratie wijzigingen, security events en incidenten blijven minimaal 180 dagen beschikbaar voor inzage door Opdrachtgever. | Gibit 2023 art. 10.15 | √ | √ |  | toon niet
ICT046 | 46 | Nee | 3. Applicatie - logging | Voor controle en audits kan het systeem een overzicht genereren en exporteren (in standaard, te bewerken format) van alle gebruikers en bijhorende autorisaties genereren. | Gibit 2023 art. 10.15 | √ | √ |  | toon niet
ICT047 | 47 | Nee | 3. Applicatie - logging | De dienstverlening van Inschrijver beschikt over de mogelijkheden om relevante acties, handelingen en (beveiligings) meldingen in te zien door specifiek toegewezen rollen vanuit Opdrachtgever. Tevens moet het mogelijk zijn deze (audit)logging realtime, op veilige wijze aan te kunnen bieden aan de SOC/MDR oplossing van de Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT048 | 48 | Nee | 3. Applicatie - logging | Bij de oplevering van de aangeboden oplossing worden - in samenwerking met de Opdrachtgever - configuratie en beheerhandleidingen opgeleverd, gesteld in de Nederlandse taal, of als het systeem in het Engels gesteld is in het Engels. | Gibit 2023 art. 14 | √ | √ |  | toon niet
ICT049 | 49 | Nee | 3. Applicatie - logging | Alle audit trailen zijn aanwezig en niet muteerbaar door onbevoegdheden. | Gibit 2023 art. 10.15 | √ | √ |  | toon niet
ICT050 | 50 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | De leverancier moet processen hebben voor voortdurende monitoring van de prestaties en nauwkeurigheid van het algoritme in de productieomgeving. Eventuele problemen moeten tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT051 | 51 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | De leverancier moet een uitgebreid test- en strategieplan leveren voor het algoritme. Dit moet zowel functionele tests als niet-functionele tests (zoals belastingstests) omvatten. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT052 | 52 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | Ten aanzien van de ontwikkelactiviteiten beheerst de Inschrijver aantoonbaar ontwikkelrisico’s. Hieronder verstaan we dat het ontwikkelproces en ontwikkelrisicomanagement onderdeel is van het ISO27001 framework, waarbij best practices gehanteerd worden vanuit: 1. Software Assurance Maturity Model (https://owasp.org/www-project-samm) 2. Framework Secure Software (https://securesoftwarealliance.org/) 3. Grip op Secure Software Development versie 3.0 (https://www.cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf). We leggen dus niet op welke best practices gevolgd dienen te worden, of in welke mate. We verwachten aantoonbaar en onafhankelijk getoetst, aandacht voor beheersing van risico’s die wij lopen bij uitbestede ontwikkeling. |  | √ | √ | √ | toon niet
ICT053 | 53 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | Inschrijver draagt zorg voor adequaat handelen bij het constateren van kwetsbaarheden in haar Oplossing. Indien Inschrijver van mening is dat mitigatie of oplossing van een kwetsbaarheid niet noodzakelijk is, wordt dit afgestemd met de security functie van de Opdrachtgever. Bij uitrol en opvolging op (security) patches zijn de adviezen van de Inschrijver leidend en worden gevolgd door Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT054 | 54 | Ja | 3. Applicatie - ontwikkeling | Ontwerp, ontwikkeling en inzet van de aangeboden oplossing volgt aantoonbaar Privacy by Design en Security by Design principes. |  | √ | √ |  | toon
ICT055 | 55 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | De Inschrijver biedt - indien verzocht door Opdrachtgever in het Programma van Eisen - naast een productieomgeving als onderdeel van de aangeboden oplossing ook een test-/acceptatieomgeving ten behoeve van testen van functionele en andere wijzigingen. Indien van toepassing en op verzoek kan deze test-/acceptatieomgeving gekoppeld worden aan in de keten gekoppelde derde systemen. | Gibit 2023 art. 8.2 | √ | √ |  | toon niet
ICT056 | 56 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | Bij een release en/of update van het systeem zorgt de Inschrijver ervoor dat bestaande koppelingen en eigen scripts blijven functioneren. Ook als het maatwerk betreft. Wijzigingen die koppelingen, scripts of configuraties, die beheerd worden door Opdrachtgever, mogelijk kunnen beïnvloeden, worden minimaal 4 weken voor de release in release-notes gecommuniceerd. | Gibit 2023 art. 22 | √ | √ |  | toon niet
ICT057 | 57 | Nee | 3. Applicatie - ontwikkeling | Alle componenten van de aangeboden oplossing zijn gedurende de contractperiode actueel (niet end-of-life) en onder support, inclusief ondersteunende bibliotheken. | Gibit 2023 art. 22 | √ | √ |  | toon niet
ICT058 | 58 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | Het algoritme moet worden gevalideerd door een onafhankelijke derde partij voordat deze in productie wordt genomen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT059 | 59 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet alle benodigde informatie en toegang verstrekken om validatie van het AI algoritme mogelijk te maken. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT060 | 60 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | Het AI algoritme moet voldoen aan duidelijk gedefinieerde nauwkeurigheids- en prestatiedoelstellingen welke zijn vastgelegd in de functionele specificaties. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT061 | 61 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet uitgebreide tests uitvoeren om de nauwkeurigheid en prestaties van het AI algoritme te valideren voordat deze worden geleverd/ingezet. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT062 | 62 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet maatregelen treffen om de betrouwbaarheid en continuïteit van het AI algoritme te garanderen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT063 | 63 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet inzicht geven in de trainingsdata- en methoden welke worden gebruikt voor een machinelearning algoritme. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT064 | 64 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier dient op verzoek van Opdrachtgever documentatie te overhandigen die de werking van het machinelearning algoritme op een begrijpelijke manier uitlegt. Opdrachtgever borgt deze uitleg in haar AI Algoritme register. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT065 | 65 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | Het machinelearning algoritme moet zodanig zijn ontworpen dat er voldoende menselijke controle én toezicht mogelijk is. Het moet verklaarbaar zijn waarom een bepaalde uitkomst is verkregen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT066 | 66 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet maatregelen nemen om bias in trainingsdata en het algoritme te minimaliseren. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT067 | 67 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier moet richtlijnen verstrekken over de grenzen van het algoritme en wanneer menselijke interventie vereist is. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT068 | 68 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier is gehouden passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT069 | 69 | Nee | 3. Applicatie - toepassing AI | De leverancier biedt training en ondersteuning aan het personeel dat het algoritme zal gebruiken en onderhouden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT070 | 70 | Nee | 4. Beheer - backup & restore | Gebruikers dienen in eerste instantie zelf mogelijkheden tot herstel te hebben bij onterecht door gebruiker zelf geïnitieerd verlies van data. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT071 | 71 | Nee | 4. Beheer - backup & restore | Bij een restore moet zowel een item-level (gedeeltelijke) als een complete restore mogelijk zijn. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT072 | 72 | Ja | 4. Beheer - backup & restore | Op verzoek van Opdrachtgever levert Inschrijver (kosteloos) ondersteuning aan Opdrachtgever bij de aansluiting van de aangeboden oplossing op de backup infrastructuur van de Opdrachtgever, zodat toekomstige herstalacties succesvol kunnen worden uitgevoerd. |  |  | √ |  | toon niet
ICT073 | 73 | Nee | 4. Beheer - backup & restore | Voor de backup / restore systematiek gelden de volgende normen: - De RPO is gesteld op maximaal 24 uur. - De Retentietijd is minimaal 30 dagen. - De RTO is gesteld op maximaal 8 uur in geval van beperkte incidenten. - De hersteltijd van de oplossing na een omvangrijke calamiteit is maximaal 48 uur. | Gibit 2023, artikel 29.4 | √ |  |  | toon niet
ICT074 | 74 | Nee | 4. Beheer - backup & restore | Indien de back-up faalt en na 2 pogingen nog steeds niet tot een succesvolle back-up leidt, dient dit onverwijld als beveiligingsincident gemeld te worden bij de Opdrachtgever. |  | √ |  |  | toon niet
ICT075 | 75 | Ja | 4. Beheer - backup & restore | Gegevens en data in rust (inclusief de backup) worden encrypted opgeslagen, ook in back-ups. |  | √ |  |  | toon
ICT076 | 76 | Nee | 4. Beheer - backup & restore | Inschrijver dient aantoonbaar een backup mechanisme ingericht te hebben. Inschrijver beschrijft welke maatregelen genomen zijn om beschikbaarheid en veiligheid van back-ups bij calamiteiten zeker te stellen. | Gibit 2023, artikel 29.4 | √ |  | √ | toon niet
ICT077 | 77 | Nee | 4. Beheer - functioneel | Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de aangeboden oplossing - is geen programmeerkennis nodig. De functioneel beheerder kan zelfstandig: - autorisaties op basis van rollen inrichten; - stamtabellen inrichten en beheren; - de logging en audittrail (rapportages) instellen en inzien; - workflows inrichten; - document templates toevoegen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT078 | 78 | Nee | 4. Beheer - functioneel | Dagelijkse functioneel beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de beschikbaarheid van de aangeboden oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT-Applicaties. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de aangeboden oplossing tijdens dagelijkse functioneel beheertaken. | Gibit 2023 art. 10.12 en 10.14 | √ | √ |  | toon niet
ICT079 | 79 | Nee | 4. Beheer - functioneel | Het functionele beheer wordt door Opdrachtgever uitgevoerd, waarbij Opdrachtgever de vrijheid heeft het systeem functioneel naar eigen wens in te richten binnen de mogelijkheden die het systeem biedt en door de Inschrijver wordt ondersteund. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT080 | 80 | Ja | 4. Beheer - functioneel | De Opdrachtgever beheert de centrale DHCP- en DNS diensten. Het gebruik van deze diensten door de aangeboden oplossing(en) is verplicht. |  |  | √ |  | toon niet
ICT081 | 81 | Nee | 4. Beheer - technisch | Het technisch beheer wordt door de Inschrijver uitgevoerd. |  | √ |  |  | toon niet
ICT082 | 82 | Nee | 4. Beheer - technisch | Software dient op hoofdversie N of N-1 aangeboden te worden (N betreft de nieuwste hoofdversie). Software met hoofdversie N-1 die binnen een jaar degradeert naar versie N-2 moeten binnen 6 maanden geupgraded worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT083 | 83 | Nee | 5. Exitplan | Ten behoeve van beëindiging van de overeenkomst zal de Inschrijver voorafgaand aan die beëindiging een exitplan opleveren waarin o.a. de volgende onderwerpen opgenomen zullen zijn: a. Op welke manier de Inschrijver zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van outsourcing van taken of van de overstap van de Opdrachtgever naar een nieuwe Inschrijver aan het einde van de looptijd van het contract; b. Op welke manier de Inschrijver, in overeenkomst met de GIBIT, zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van faillissement of overname van de Inschrijver; c. De aanpak, gebruikte formats (digitale uitwisselformaten) voor hetgeen beschreven bij a. en b. | Gibit 2-23. art. 26 en verder | √ |  |  | toon niet
ICT084 | 84 | Nee | 5. Exitplan | Onderaannemers van de Inschrijver moeten kunnen verklaren dat zij, bij een eventueel faillissement van de Inschrijver of vanwege een andere situatie waarin de Inschrijver zijn SaaS-dienst niet kan continueren, bereid zijn om tegen tussen Inschrijver en onderaannemer overeengekomen vergoeding de dienst te blijven leveren voor de duur van 6 tot 12 maanden. |  | √ |  |  | toon niet
ICT085 | 85 | Nee | 5. Exitplan | Eventuele kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden voortvloeiende uit het opstellen of uitvoeren van het Exit-plan worden in de Inschrijving meegenomen. Er worden achteraf geen extra kosten voor Exit-werkzaamheden door Inschrijver in rekening gebracht. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT086 | 86 | Nee | 5. Exitplan | De Inschrijver dient mee te werken aan de migratie van data naar een nieuw systeem op eerste verzoek van Opdrachtgever gedurende de SaaS-dienstverlening én uit eigen beweging bij het einde van de SaaS-dienstverlening. Hierbij garandeert Inschrijver de volledigheid van de data. Na migratie en of levering van de data, dient de Inschrijver op het eerste verzoek van Opdrachtgever de data aantoonbaar te verwijderen van haar systemen en te vernietigen. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor data bestaande uit persoonsgegevens en data in de backup. |  | √ |  |  | toon niet
ICT087 | 87 | Nee | 5. Exitplan | De Inschrijver draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief metadata) uit de aangeboden oplossing in een origineel en duurzaam DIGITAAL bestandsformaat, kosteloos over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Inschrijver vernietigd. De Inschrijver levert een verklaring van vernietiging; de Opdrachtgever wil alle in de aangeboden oplossing opgenomen gegevens in goede (uitwisselbare) vorm op een eenduidige manier overgedragen krijgen wanneer nodig is (outsourcing van taken of overstappen naar een andere Applicatie na afloop van het contract). Inschrijver zal meewerken aan het volledig overdragen van onderhoud, beheer en ondersteuning aan de Opdrachtgever en/of een opvolgend dienstverlener. |  | √ |  |  | toon niet
ICT088 | 88 | Ja | 5. IaaS | Onder leiding van Team Server & Storage en Netwerk medewerkers wordt fysiek toegang verleend tot ICT technische ruimten aan personen die werkzaamheden moeten uitvoeren aan servers/systemen/netwerk. Een verzoek dient aangevraagd te worden bij de De Connectie Frontoffice (registratie in Topdesk). |  |  | √ |  | toon niet
ICT089 | 89 | Ja | 5. IaaS | Netwerk interfaces van centraal beheerde ICT systemen ondersteunen tenminste 1000BaseT op basis van auto negotiate. |  |  | √ |  | toon niet
ICT090 | 90 | Ja | 5. IaaS | Het is niet toegestaan om de aangesloten PC’s/Werkstations/ThinClient zo in te richten dat deze netwerkfuncties vervullen, inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit van routers, gateways, hubs, switches, inbelservers en VPN concentrators/gateways. |  |  | √ |  | toon niet
ICT091 | 91 | Ja | 5. IaaS | Hardware ondersteunt authenticatie op basis van IEEE802.1X. |  |  | √ |  | toon niet
ICT092 | 92 | Ja | 5. IaaS | Hardware met WiFi ondersteunt minimaal WPA-2. |  |  | √ |  | toon niet
ICT093 | 93 | Ja | 5. IaaS | Hardware met WiFi ondersteunt minimaal WiFi IEEE 802.11n /ac. |  |  | √ |  | toon niet
ICT094 | 94 | Ja | 5. IaaS | Hardware die opgesteld wordt in ICT technische ruimtes dient in een 19 inch server rack geplaatst te kunnen worden. |  |  | √ |  | toon niet
ICT095 | 95 | Ja | 5. IaaS | Hardware biedt IPv4 en IPv6 ondersteuning (IPv6 voor externe communicatie). |  |  | √ |  | toon niet
ICT096 | 96 | Ja | 5. IaaS | Elk systeem in een ICT technische ruimte wordt met minstens 2 netwerk connecties op het netwerk aangesloten. |  |  | √ |  | toon niet
ICT097 | 97 | Ja | 5. IaaS | Elk systeem in een ICT technische ruimte dient te zijn voorzien van een remote Access kaart, deze netwerken zullen ontsloten worden middels 1 GB Ethernet, RJ45. |  |  | √ |  | toon niet
ICT098 | 98 | Ja | 5. IaaS | De interface van PC/Werkstation/ThinClient,netwerkprinter/MFP dient te voldoen aan IEEE 802.3, 100Base-TX/1000Base-TX, IEEE 802.1X en auto-negotiation. |  |  | √ |  | toon niet
ICT099 | 99 | Ja | 5. IaaS | Alle aansluitingen van aangeboden hardware t.b.v. plaatsing in ICT technische ruimtes zijn redundant uitgevoerd. |  |  | √ |  | toon niet
ICT100 | 100 | Ja | 5. IaaS | Alle aangesloten systemen maken uitsluitend gebruik van IPv4 om toegang te krijgen tot de logische netwerk infrastructuur. |  |  | √ |  | toon niet
ICT101 | 101 | Ja | 5. IaaS | Printers, scanners en andere apparatuur voor gedeeld gebruik worden direct op het netwerk aangesloten en niet op een PC/Werkstation/ThinClient. Binnen de locaties van De Connectie en aangesloten deelnemers is dat uitsluitend de toegestane ICT infrastructuur en is aansluiting op elk ander netwerk verboden. Als ‘ander netwerk’ gelden onder andere: modemaansluitingen, telefonie en elke vorm van draadloze en/of mobiele datacommunicatie. |  |  | √ |  | toon niet
ICT102 | 102 | Ja | 6. PaaS | De Connectie gebruikt voor het aanbieden van database diensten: - primair: Microsoft SQL server (SQL) - secundair: Oracle RDBMS De aangeboden oplossing dient van een van deze database diensten gebruik te maken. |  |  | √ |  | toon niet
ICT103 | 103 | Ja | 6. PaaS | Licensing op basis van hardware dongels wordt niet toegestaan. |  |  | √ | √ | toon niet
ICT104 | 104 | Ja | 6. PaaS | Licenties wordt bij voorkeur op basis van Enterprise of Concurrent user (CCU) model uitgegeven. Per user, machine licentie code of netwerk licensing is uitsluitend in overleg met opdrachtgever toegestaan. (Stel hierover een vraag in de Nota van Inlichtingen). |  |  | √ |  | toon niet
ICT105 | 105 | Ja | 7. Implementatie | Opdrachtgever wenst een open dialoog te kunnen voeren binnen het aan te gane partnerschap over het functioneren van het projectteam, ingezet bij/voor Opdrachtgever. Als er aandachtspunten / zorgen zijn omtrent het functioneren van projectleden, maakt Opdrachtgever dat kenbaar. De verwachting is dat Inschrijver hierover bereidheid toont actief mee te willen denken over wat een optimale bemensing is de project-activiteiten tot het best mogelijke resultaat te laten leiden. |  | √ | √ |  | toon
ICT106 | 106 | Nee | 7. Implementatie | In overleg met Opdrachtgever verzorgt Inschrijver tijdig de benodigde opleidingen, inclusief het benodigde cursusmateriaal en naslagwerk, zoals is uitgevraagd in het PvE. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT107 | 107 | Nee | 7. Implementatie | De Inschrijver heeft noodscenario's beschikbaar, mocht om wat voor reden dan ook de door opdrachtgever aangegeven uiterste datum voor oplevering niet realiseerbaar zijn. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT108 | 108 | Nee | 7. Implementatie | Als onderdeel van de oplevering van de aangeboden oplossing dient een kwetsbaarhedenscan uitgevoerd te worden en als rapport opgeleverd te worden aan Opdrachtgever. De kosten en uitvoering van een kwetsbaarhedenscan mogen meegenomen worden in de Inschrijving. Het achteraf indien van een factuur is niet toegestaan. Inschrijver mag ook een gelijkwaardig en recent (niet ouder dan 6 maanden) rapport indienen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT109 | 109 | Nee | 7. Implementatie - conversie | Inschrijver is - in geval van vervanging van een bestaand systeem door de aangeboden oplossing - verplicht een conversieplan voor de conversie van data in het bestaande systeem naar de aangeboden oplossing op te stellen, testen en uit te voeren. Daartoe behoort ook de levering van eventueel benodigde tijdelijke middelen. Inschrijver dient tevens aan te geven welke activiteiten door de opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden om de conversie mogelijk te maken. |  | √ | √ | √ | toon niet
ICT110 | 110 | Nee | 7. Implementatie - conversie | Bij datamigratie dan wel transitie van (gevoelige) persoonsgevens vanuit huidige diensten en klantlocatie naar Inschrijver/SaaS dienst kan Opdrachtgever besluiten dat alle conversie en migratie activiteiten plaatsvinden vanaf locatie Opdrachtgever. Data wordt niet zonder meer overgedragen aan Inschrijver. Regie en Verantwoording voor deze verwerking blijft bij Opdrachtgever. |  | √ |  |  | toon niet
ICT111 | 111 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Inschrijver houdt in zijn aangeboden oplossing rekening met de volgende vereisten: - Het basis beveiligingsniveau (BBN) is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - BIV classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - De Informatieclassificatie is gesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - De NCSE classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> LET OP: indien een aspect niet van toepassing is: verwijder deze tekst dan uit deze cel. (Verwijder deze tekst ook). |  | √ | √ |  | toon niet
ICT112 | 112 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Inschrijver dient te beschikken over een continuïteitsplan. Dit plan dient aan Opdrachtgever te worden verstrekt. Het continuïteitsplan dient helder uit te leggen op welke manier de continuïteit is gewaarborgd en dient richtlijnen, rollen en verantwoordelijkheden, procedures, communicatieprocessen en testbenaderingen te beschrijven voor de situaties waarin zich een calamiteit voordoet die de continuïteit van de dienstverlening bedreigt. | Gibit 2023 art. 10.3.i | √ |  |  | toon
ICT113 | 113 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver houdt aantoonbaar alle data integer, betrouwbaar en beschikbaar. De daartoe genomen maatregelen dienen zowel de omgeving waar data zal worden verwerkt en opgeslagen, als de personen met toegang tot de data, elektronische verzending van data en het vervoer van data op draagbare media, af te dekken. |  | √ |  |  | toon
ICT114 | 114 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver en dienst mag geen informatie en persoonsgegevens vergaren zonder doelbinding vanuit Opdrachtgever. De toegestane, vergaarde gegevens moeten uitsluitend voor het gestelde doel gebruikt worden. |  | √ | √ |  | toon
ICT115 | 115 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Wijzigingen door Inschrijver, die betrekking hebben op door Opdrachtgever gebruikte systemen of (cloud)diensten dienen tijdig aangegeven te worden, zodat deze in het ITSM systeem van de Connectie geregistreerd kunnen worden via Functioneel Beheer van Opdrachtgever. Tijdigheid is afhankelijk van de aard en impact van de wijzigingen. - (Zeer) grote wijzigingen, zoals wijziging van een gegevensmodel, vervanging van interfaces, ingrijpende aanpassing van user interfaces, etc. dienen tenminste 9 maanden van te voren gemeld te worden, zodat in de keten afhankelijke systemen en processen tijdig voobereid kunnen worden op de wijziging. - Overige wijzigingen dienen tenminste 3 maanden van te voren gemeld te worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT116 | 116 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Patching dient door de Inschrijver binnen de door de Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gestelde termijn uitgevoerd te worden. | Gibit 2023 art. 10.12.iii | √ |  |  | toon
ICT117 | 117 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Inschrijver maakt bij certificaten t.b.v. encryptie gebruik van SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2). Inschrijver zorgt dat deze certificaten tijdig vernieuwd worden. |  | √ | √ |  | toon
ICT118 | 118 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Inkomende verbindingen worden getermineerd in de DMZ. Alle interne verbindingen zijn secure (middels marktconforme encryptie) opgezet na de offloading in de DMZ. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT119 | 119 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | In de situaties waar Inschrijver verantwoordelijk is voor encryptie en sleutelbeheer zijn formele procedures opgesteld t.a.v. dit beheer en het beperken van risico’s. Indien dit getoetst wordt zal dit tegen de aanbevelingen zijn van het NCSC in het document “Veilig beheer van digitale certificaten”. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT120 | 120 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Bij toepassing van SSL certificaten behalen deze minimaal een score A op ssllabs.com/ssltest. |  | √ |  |  | toon
ICT121 | 121 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Er is scheiding tussen normale accounts en privileged accounts. Ten behoeve van de uitvoering van beheeractiviteiten op applicaties en/of servers dient ingelogd te worden met een priviliged (beheer) accounts. Daarbij geldt dat gedeelde (normale of priviliged) accounts niet toegestaan zijn. |  |  | √ |  | toon niet
ICT122 | 122 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De security headers behalen een A of hoger score op https://securityheaders.com/ |  | √ |  |  | toon
ICT123 | 123 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. |  | √ |  |  | toon niet
ICT124 | 124 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver dient passende maatregelen te treffen die zorgdragen dat de betrouwbaarheid van de GemICT infrastructuur niet in het geding komt, o.a. door het de-activeren van niet-gebruikte functionaliteiten zoals poorten (hardening) en maatregelen voor logische toegangsbeveiliging. |  |  | √ |  | toon niet
ICT125 | 125 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver laat periodiek (minimaal jaarlijks en na grote wijzigingen) onafhankelijk pentesten uitvoeren omv. vast te stellen of software veilig is en bekende applicatie risico's niet aanwezig zijn. Risico's die getoetst worden volgen hierbij uit de OWASP top 10 voor web applicaties en API koppelingen. Rapportages met bevindingen en de opvolging worden gedeeld met de CISO functie van de Opdrachtgever. Let op: een Pentest is geen geautomatiseerde kwetsbaarheden scan in deze context. Inschrijver zal ook periodiek kwetsbaarheden scan's uitvoeren, vanuit haar zelf of vanuit partners. Denk hierbij aan periodieke Nessus scan's (of vergelijkbaar) en controles van de richtlijnen forumstandaardisatie (internet.nl). Opdrachtgever behoudt zich wel het recht voor om zelf testen / scans te laten uitvoeren, in overleg met Inschrijver en op kosten van Opdrachtgever. In dat geval is een vrijwaringsovereenkomst van toepassing. | Gibit 2023 art. 10.15 en 10.16 en artikel 25. | √ |  |  | toon
ICT126 | 126 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De Inschrijver hanteert t.a.v. alle beveiligingsafwijkingen een classificatie model met gehanteerde oplostijden, passend op het risico. Dit model wordt ter beschikking gesteld. Indien Opdrachtgever van mening is dat dit niet passend is, zal het door Opdrachtgever gehanteerde model leidend zijn. Dit classificatie model verschilt wezenlijk van dienstverleningsincidenten, in de zin dat mogelijke incidenten en mogelijke risico’s een classificatie hoog kunnen krijgen. |  | √ |  |  | toon
ICT127 | 127 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De opdrachtgever streeft ernaar dat web-oplossingen (websites, webapplicaties) met testen op Internet.nl een score halen van 100%. Bij aanvang van de dienst is de score tenminste 90% met in achtname van de volgende eisen: - Bereikbaarheid via modern adres (voldoende) - Ondertekende domeinnamen (voldoende) - Beveiligde verbinding (beperkte afwijkingen mogelijk) - Beveiligingsopties (beperkte afwijkingen mogelijk) - Routeaankondiging (voldoende) Voorts dient bij een score lager dan 100% een verbeterplan te worden voorgelegd om binnen 1 jaar 100% te bereiken en te handhaven. |  | √ |  |  | toon niet
ICT128 | 128 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De data laag mag niet gedeeld worden met derden, er moet logische scheiding zijn toegepast. |  | √ | √ |  | toon
ICT129 | 129 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De aangeboden oplossing kan beveiligd worden middels AzureAD Conditional Access, vanuit de tenant van de opdrachtgever. |  | √ |  |  | toon niet
ICT130 | 130 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | De aangeboden oplossing is NIET gebaseerd op een terminaloplossing (zoals b.v. RDP, Citrix, e.d.). |  | √ |  |  | toon niet
ICT131 | 131 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | (Eventuele) security incidenten en (mogelijke) datalekken worden per ommegaande en uiterlijk binnen 24 uur aan Opdrachtgever gerapporteerd, conform gemaakte afspraken dan wel de Verwerkersovereenkomst. Het meldingsproces is hierbij gekoppeld aan risico inschatting en classificatie. De Inschrijver houdt voorts een overzicht bij van alle inbreuken. Dit overzicht bevat in elk geval de feiten en de (persoons)gegevens die het betreft. |  | √ |  |  | toon
ICT132 | 132 | Nee | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Websites die geleverd en beheerd worden door Inschrijver voor Opdrachtgever moeten voorzien zijn van contactgegevens in geval van een beveiligingsissue. Om een uniforme aanpak te hanteren waarbij alle externe meldingen via een centrale loketfunctie (ICT-Security) verlopen, dient het bestand https://www.WEBSITE.nl/.well-known/security.txt op de website voor Opdrachtgever voorzien te zijn van een "HTTP 302 Redirect", welke moet verwijzen naar: https://www.connectie.nl/.well-known/security.txt. Dit helpt ons om zowel consistentie als overzicht binnen ons securitybeleid te waarborgen. Zie ook https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/standaard-security-txt-nu-verplicht-voor-overheid/ |  | √ |  |  | toon niet
ICT133 | 133 | Ja | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid | Na een Prio 1 incident werkt Inschrijver- na verzoek van Opdrachtgever - actief en kosteloos mee met het opstellen van een Root Cause Analysis (RCA). Het rapport wordt binnen 30 werkdagen - met geheimhouding - beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. |  | √ | √ |  | toon
ICT134 | 134 | Ja | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Inschrijver zal gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een ISO27001 of gelijkwaardige certificering. De Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) mag hierbij geen relevante uitsluitingen kennen en de scope moet de af te nemen dienstverlening in de breedte afdekken. Bij inzet derden door Inschrijver geldt een doorzetverplichting op de maatregelen waarop Inschrijver op toeziet. Zowel kopie van het certificaat als de VVT dienen aan Opdrachtgever geleverd te worden. |  | √ |  |  | toon
ICT135 | 135 | Ja | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Opdrachtgever krijgt op verzoek inzage in audit bevindingen en opvolging hierop t.a.v. van alle onafhankelijke externe toetsingen en beschikbare assurance rapportages en security assessments relevant voor de dienstverlening. Desgewenst op basis van een NDA. Inzage ligt bij de CISO onder vertrouwelijkheid en behelst (niet uitputtend) DIGID, ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, Pentest resultaten etc. |  | √ |  |  | toon
ICT136 | 136 | Nee | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikt Inschrijver over een ISAE 3402 Type 2 verklaring en levert deze jaarlijks aan Opdrachtgever. Middels de aangeleverde ISAE 3402 Type 2 verklaring worden de informatie- en organisatierisico's van Opdrachtgever door Inschrijver adequaat afgedekt. Aangezien de ISAE3402 vormvrij is, verwacht Opdrachtgever dat de volgende onderwerpen en risico's in het controle raamwerk zijn afgedekt: - Back-up en Restore ¦ resultaten van een jaarlijks uit te voeren hersteltest - Business Continuïteitsmanagement - Risicomanagement - Changemanagement - Toegangsbeveiliging en autorisaties - Logging en Monitoring - Incidentmanagement en response - Beheer kwetsbaarheden - Fysieke beveiliging Het niet voldoen op onderdelen of elementen is geen optie. Indien Opdrachtgever hiaten in de verklaring ziet, gaat Inschrijver akkoord met een terugkoppelingsgesprek waarin afspraken gemaakt worden om bij de volgende iteratie van de ISAE verklaring tot een hoger niveau te komen. Verbeteringen en opvolging worden op verzoek gedeeld met opdrachtgever als onderdeel van de service rapportage (SLA). Indien Opdrachtgever een ongekend hoog aantal Risico's in de verklaring ziet, kan dit alsnog tot uitsluitsel van deelname leiden. |  | √ |  |  | toon niet
ICT137 | 137 | Nee | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens in de cloud zal de Inschrijver voldoen aan de ISO27018 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst in opdracht van de Inschrijver. Het rapport krijgt Opdrachtgever ter inzage. |  | √ |  |  | toon niet
ICT138 | 138 | Nee | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Indien er sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens zal de Inschrijver voldoen aan de ISO27701 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Inschrijver. |  | √ |  |  | toon niet
ICT139 | 139 | Nee | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | Indien de dienst of informatievoorziening beschikt over een DIGID koppeling, zal de Inschrijver borgen dat de relevante toegewezen beheersmaatregelen adequaat zijn geïmplementeerd. De Inschrijver dient: - Maatregelen zoals Logius deze specificeert bij aanvang dienstverlening geïmplementeerd te hebben; - Te borgen dat uitbestede beheersmaatregelen in opzet-bestaan-werking bij toeInschrijvers van Inschrijver zijn geïmplementeerd en tevens periodiek onafhankelijk extern worden getoetst (TPM verklaring); - Bij wijzigingen in beheersmaatregelen vanuit het Logius normenkader onverwijld in overleg te treden met Inschrijver t.a.v. tijdige en adequate implementatie; - Een intern proces te hebben welk toeziet op juiste opzet-bestaan-werking, en adequaat stuurt op afwijken (en onverwijld oplost); - Periodiek, conform gestelde eisen een TPM verklaring aanlevert waarbij onafhankelijk is vastgesteld dat opstaan-bestaan-werking voldoet. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT140 | 140 | Ja | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | De Inschrijver stelt overeenkomstig het “doorzetprincipe” vigerende wet- en regelgeving, beheer-, servicelevel - en beveiligingsafspraken en -maatregelen contractueel door naar ingezette derden.e De inschrijver ziet hier actief op toe. |  | √ | √ |  | toon
ICT141 | 141 | Ja | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | De Opdrachtgever heeft het recht om dienstverlening en maatregelen (o.a. eventuele verwerkingsovereenkomsten) en best practices onafhankelijk te (laten) toetsen door een aantoonbaar gekwalificeerde IB/IT auditor en/of pentester. Dit audit recht is onbeperkt. De kosten voor inzet auditor en Inschrijver zijn voor de Opdrachtgever. Inzet uren van Inschrijver voor herstel afwijkingen zijn voor kosten van Inschrijver. Bevindingen en afwijkingen worden binnen gezamenlijk overeen te komen termijn hersteld en voortgang gerapporteerd. |  | √ |  |  | toon
ICT142 | 142 | Ja | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | De installatie en gebruik van software mag alleen plaatsvinden als de noodzakelijke licentieovereenkomst contractueel is geborgd. Van de Inschrijver wordt in deze zorgplicht verwacht om te voorkomen dat een non-compliant situatie kan ontstaan. |  |  | √ |  | toon niet
ICT143 | 143 | Nee | 9. Inschrijver - Certificering en Compliance | De informatievoorziening c.q. (web)applicatie dient te voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van 31 augustus 2015 van het Nationaal Cyber Security Centrum met classificatie HOOG. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT144 | 144 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver gaat akkoord met de escalatiematrix (zie tabblad ESCALATIEMATRIX). |  | √ | √ |  | toon
ICT145 | 145 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Na gunning werkt Inschrijver mee aan het invullen van een verantwoordelijkheden matrix (zie tabblad VERANTWOORDELIJKHEDEN). |  | √ | √ |  | toon
ICT146 | 146 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Bij het bepalen van een prioriteit bij een incident, kan Inschrijver minimaal voldoen aan de definities die bepaald zijn door Opdrachtgever (zie tabblad PRIO BEPALING). Optioneel deze voorwaarde vervangen door een andere prio-definitie. |  | √ | √ |  | toon
ICT147 | 147 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver zal Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit of de continuïteit van de aangeboden oplossing in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk te goeder trouw de consequenties en de mogelijke oplossingen bespreken om de continuïteit van de aangeboden oplossing te waarborgen. | GIBIT art. 36.1 | √ | √ |  | toon
ICT148 | 148 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Wel/Geen Boeteclausule/Contractontbinding. | Gibit 2023 art. 24 | √ | √ |  | toon niet
ICT149 | 149 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Voor ondersteuningsdoeleinden, niet-zijnde reguliere support-afspraken, kan Opdrachtgever een verzoek indienen bij Inschrijver. Verzoek kan zowel remote als on site plaatsvinden. Afrekening van deze ondersteuning vindt plaats op basis van een vooraf ingediende en door Opdrachtgever goedgekeurde offerte en/of afgenomen strippenkaart. |  | √ | √ |  | toon
ICT150 | 150 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Termijnfacturen (deelfacturen) zijn alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: 1. Voor Projecten en (Nadere) Opdrachten groter dan €25.000,-: * 30% bij Opdracht * 40% bij Levering van 100% van de te leveren Producten en Programmatuur * 30% bij Acceptatie 2. Voor Opdrachten onder €25.000,- en voor contracten waarin alleen Producten of Programmatuur geleverd worden: * 100% bij Acceptatie. Geen deelfacturen/deelleveringen. 3. Onderhoudscontracten worden 100% gefactureerd per (resterend deel van een) contractjaar bij aanvang van het betreffende contractjaar. | Gibit 2023 art 11 | √ | √ |  | toon niet
ICT151 | 151 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver stelt opdrachtgever binnen 3 werkdagen na opdrachtbevestiging op de hoogte indien de levering niet binnen 5 werkdagen kan plaatsvinden. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT152 | 152 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert uiterlijk 1 november een releasekalender met alle geplande releases tbv Preventief onderhoud voor het komende kalenderjaar. Onvoorzien Preventief (niet kritisch) onderhoud wordt minimaal 14 werkdagen vooraf gecommuniceerd met Opdrachtgever. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT153 | 153 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert uiterlijk 1 november een releasekalender met alle geplande releases tbv Innovatief onderhoud voor het komende kalenderjaar. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT154 | 154 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert per kwartaal een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de bestede uren per activiteit en de nog resterende waarde van de strippenkaart. |  | √ | √ |  | toon
ICT155 | 155 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert op verzoek (binnen 2 weken na verzoek) / maandelijks / kwartaal / … onderstaande rapportages aan Opdrachtgever: - Beschikbaarheid applicatie tijdens kantoortijden (bij Dienstverlening op Afstand); - Oplostijden gerapporteerde incidenten per prioriteit; - Incidenten ontstaan door uitvoeren updates (bij Dienstverlening op Afstand); - .... | Gibit 2023 art 10.15 / 29.5 | √ | √ |  | toon niet
ICT156 | 156 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert een online portal waarin Opdrachtgever offertes kan opvragen. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT157 | 157 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver levert een online kennisbank waarin Opdrachtgever applicatiedocumentatie en veel gestelde vragen kan terugvinden. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT158 | 158 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver initieert een overleg op escalatieniveau 4 indien gestelde termijnen of overige afspraken uit overeengekomen verbeterplannen niet gehaald (kunnen) worden of de deelnemers uit het eerdere gesprek op escalatieniveau 3 onderling er niet uit komen. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT159 | 159 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver initieert een overleg op escalatieniveau 3 indien in twee (2) achtereenvolgende maanden afgesproken normen m.b.t. de dienstverlening/leveringen niet werden gehaald en levert voorafgaand aan dit gesprek een verbeterplan aan. Het overleg inclusief het verbeterplan wordt binnen een kalendermaand na constatering van de tweede maand overschrijding ingepland. Inschrijver maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT160 | 160 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver initieert een overleg op escalatieniveau 3 indien - ingeval van Dienstverlening op Afstand - in twee (2) achtereenvolgende maanden de afgesproken norm voor Beschikbaarheid van (een deel van) de applicatie/omgeving niet gehaald werd en levert voorafgaand aan dit gesprek een verbeterplan aan. Het overleg inclusief het verbeterplan wordt binnen een kalendermaand na constatering van de tweede maand overschrijding ingepland. Inschrijver maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | √ |  |  | toon niet
ICT161 | 161 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver initieert een overleg op escalatieniveau 2 indien in de afgelopen kalendermaand afgesproken normen m.b.t. de dienstverlening/leveringen niet werden gehaald. In het overleg zal Inschrijver en toelichting geven waarom de norm niet gehaald werd. Inschrijver maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT162 | 162 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver initieert een overleg op escalatieniveau 2 indien - ingeval van Dienstverlening op Afstand - in de afgelopen kalendermaand de afgesproken norm voor Beschikbaarheid van (een deel van) de applicatie/omgeving niet gehaald werd. In het overleg zal Inschrijver een toelichting geven waarom de norm niet gehaald werd. Het overleg wordt binnen een kalendermaand na constatering van de overschrijding ingepland. Inschrijver maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | √ |  |  | toon niet
ICT163 | 163 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver informeert Opdrachtgever indien op de lopende strippenkaart minder dan 5 uren / € xx,xx beschikbaar zijn. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT164 | 164 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver informeert Opdrachtgever indien de verwachting is dat een ondersteuningsverzoek niet volledig bekostigd kan worden met het restant van de strippenkaart. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT165 | 165 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver garandeert dat op 95% van ingediende meldingen (incidenten) tijdig (inhoudelijk relevant) wordt gereageerd, conform onderstaande responsetijden: * Prioriteit 1 - responsetijd: 1 kantooruur * Prioriteit 2 - responsetijd: 1 kantooruur * Prioriteit 3 - responsetijd: 1 werkdagen * Prioriteit 4 - responsetijd: 5 werkdagen ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT166 | 166 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver garandeert dat 95% van uitgevoerde werkzaamheden/updates (RFC's) in één (1) keer correct opgeleverd worden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT167 | 167 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Inschrijver garandeert dat 95% van ingediende meldingen (incidenten) tijdig worden opgelost, conform onderstaande oplostijden: * Prioriteit 1 - oplostijd: 4 kantooruren * Prioriteit 2 - oplostijd: 1 werkdag * Prioriteit 3 - oplostijd: 5 werkdagen * Prioriteit 4 - oplostijd: 10 werkdagen ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT168 | 168 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op verzoek / 2x per jaar vindt er een Tactisch overleg plaats tussen Inschrijver en Opdrachtgever. Doelstelling: Bespreken samenwerking en geleverde prestatie. Vanuit dit overleg kunnen aanpassingen in de SLA en/of DAP plaatsvinden. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT169 | 169 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op verzoek / 1x per kwartaal vindt er een Operationeel overleg plaats tussen Inschrijver en Opdrachtgever. Doelstelling: Bespreken samenwerking. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT170 | 170 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op verzoek / 1x per jaar vindt er een Strategisch overleg plaats tussen Inschrijver en Opdrachtgever. Doelstelling: Afstemming roadmap Inschrijver en Opdrachtgever. Benen op Tafel sessie. Lange termijn visie bespreken. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT171 | 171 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op het prijzenblad genoemde uurtarieven blijven gelden gedurende de hele looptijd van het contract inclusief optionele verlengingsjaren. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT172 | 172 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op een af te nemen strippenkaart /offerte voor ondersteuning zijn dezelfde voorwaarden van toepassing die behoren bij deze aanbesteding, het bovenliggend contract. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT173 | 173 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Na gunning volgen afspraken wie penvoerder van de SLA en/of DAP wordt. Indien Inschrijver een eigen (concept) SLA en/of DAP heeft, dan dient deze bij inschrijving meegestuurd te worden inclusief gekenmerkt welke onderdelen afwijken van de eisen uit deze aanbesteding. Voorwaarde is dat de eigen SLA minimaal voldoet aan de gestelde eisen. Inschrijver werkt mee om binnen drie maanden na de start van de raamovereenkomst een vastgestelde SLA en DAP te hebben. |  | √ | √ |  | toon
ICT174 | 174 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Maximaal 2x per jaar vindt er (kosteloos) een Technische / Innovatie / Informatie / Adviessessie plaats tussen Inschrijver en Opdrachtgever. Doelstelling: Toelichting op technische ontwikkeling binnen het product of in de markt. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT175 | 175 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Leverancier factureert geen werkzaamheden onder strippenkaarten die onder de andere factuuritems van de ICT Prestatie vallen. |  | √ | √ |  | toon
ICT176 | 176 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Ingeval van Dienstverlening op Afstand garandeert Inschrijver een beschikbaarheid van de applicaties/omgeving van minimaal 99,8% tijdens kantoortijden (ma t/m vrij 08.00 - 17.00). |  | √ |  |  | toon niet
ICT177 | 177 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Indien functionaliteiten in toekomstige updates komen te vervallen, verwittigd Inschrijver twee (2) maanden voorafgaand aan de update Opdrachtgever van deze wijziging. | Gibit 2023 art. 10.14 | √ | √ |  | toon niet
ICT178 | 178 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Indien het Overeengekomen Gebruik in toekomstige updates niet meer geleverd wordt, is het aan Opdrachtgever te besluiten om het contract te beëindigen, waarbij Opdrachtgever aan Inschrijver een hersteltermijn van 2 maanden biedt om het Overeengekomen gebruik te herstellen (zonder verlies van gegevens). | Gibit 2023 art. 10.14 | √ | √ |  | toon niet
ICT179 | 179 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | In geval van Dienstverlening op Afstand staat Inschrijver Opdrachtgever toe om naar eigen inzicht de verstrekte URL te testen of deze voldoet aan de juiste standaarden op https://internet.nl. |  | √ |  |  | toon niet
ICT180 | 180 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | In geval van Dienstverlening op Afstand en een score lager dan 91% volgens de site https://internet.nl, zorgt Inschrijver dat binnen 1 maand na constatering de site wordt aangepast zodat deze weer een minimale score van 91% behaalt. |  | √ |  |  | toon niet
ICT181 | 181 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | In geval van Dienstverlenging op Afstand informeert Opdrachtgever Inschrijver indien de verstrekte URL op de site https://internet.nl lager scoort dan 91%, waarna Inschrijver binnen 2 weken een verbeterplan aanlevert om een score van minimaal 91% te behalen. |  | √ |  |  | toon niet
ICT182 | 182 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Het verantwoordelijke management van de Inschrijver en de met de uitvoering van de Opdracht belaste personeelsleden, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed (minimaal niveau C1), voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden voor deze aanbestedingsprocedure en de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. | Gibit 2023 art. 14.2 | √ | √ |  | toon
ICT183 | 183 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Het staat Opdrachtgever vrij om in incidentele gevallen (max 5x per kalenderjaar) aan een melding een hogere of lagere prioriteit toe te kennen dan volgens de prioriteitenbepaling van toepassing zou zijn. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT184 | 184 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Een ingediend ondersteuningsverzoek wordt binnen 2 werkdagen in onderling overleg ingepland. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT185 | 185 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Een incident op onderstaande objecten / situaties zijn altijd een Prioriteit 1 incident: - … - … . |  | √ | √ |  | toon niet
ICT186 | 186 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Een escalatiegesprek op een hoger niveau kan op elk moment door zowel Opdrachtgever als Inschrijver gestart worden indien een van de partijen ontevreden is over de dienstverlening of samenwerking. |  | √ | √ |  | toon
ICT187 | 187 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Een bestelling voor een (nieuwe) strippenkaart / offerte voor ondersteuning wordt pas definitief nadat opdrachtgever deze middels een getekend voorstel inclusief verplichtingnummer heeft bevestigd. |  | √ | √ |  | toon
ICT188 | 188 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Een afgesloten strippenkaart wordt na opdrachtbevestiging door Inschrijver gefactureerd conform de standaard facturatieprocedure. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT189 | 189 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De Servicedesk van Inschrijver heeft een telefonische bereikbaarheid minimaal tijdens kantoortijden (ma t/m vrij 08.00 - 17.00). | Gibit 2023 art. 10.5 | √ | √ |  | toon niet
ICT190 | 190 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De Servicedesk van de Inschrijver levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal voor het melden van storingen. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT191 | 191 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De Inschrijver verzorgt een Nederlandstalige eerste lijn servicedesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. Deze servicedesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan. Inschrijver beschikt over een duidelijk supportmodel met o.a. support in de Nederlandse taal (minimaal niveau C1). NB: ook data die in het kader van servicedesk ondersteuning wordt uitgewisseld moet in de EER blijven. | Gibit 2023 art. 14.2 | √ | √ |  | toon niet
ICT192 | 192 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Op verzoek levert Inschrijver een globale beschrijving op, op welke manier de dienstverlening en onderliggende (cloud) infrastructuur is ingericht, daarbij inbegrepen dienstverlening van derde partijen. | Gibit 2023 art. 14.3.i | √ |  | √ | toon niet
ICT193 | 193 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De aangeboden oplossing, inclusief ondersteunende middelen (documenten, opleidingen) moet Nederlandstalig zijn vanwege eisen vanuit de Nederlandse wetgeving en omdat de medewerkers van de Opdrachtgever uitsluitend de Nederlandse taal hanteren. Waar inrichting van een systeem op het Engels is gebaseerd mag documentatie aansluiten in het Engels. | Gibit 2023 art. 14.2 | √ | √ |  | toon niet
ICT194 | 194 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De aangeboden oplossing dient gedurende de looptijd van het contract, inclusief de optionele verlengingstermijnen, ondersteund en onderhouden te worden met in achtneming van het Overeengekomen gebruik. Mochten functionaliteiten van het Overeengekomen gebruik in toekomstige updates komen te vervallen, dan verwittigd Inschrijver twee (2) maanden voorafgaand aan de update Opdrachtgever van deze wijziging. Het is aan Opdrachtgever te beslissen om de vervallen functionaliteit (beperken van het Overeengekomen gebruik) te accepteren of niet. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met het vervallen van die functionaliteit, zal de laatst geaccepteerde versie gebruikt blijven worden waarbij Inschrijver gedurende de volledige looptijd van het contract, inclusief de optionele verleningstermijnen die versie zal ondersteunen en zorgdragen dat die versie blijft voldoen aan regel- en wetgeving, inclusief het verzorgen van security patches. | Gibit 2023 art 10.14 | √ | √ |  | toon niet
ICT195 | 195 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Bijgewerkte applicatie- of systeemdocumentatie wordt binnen 5 werkdagen opgeleverd door Inschrijver. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT196 | 196 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Bij het oplossen van problemen levert Inschrijver periodiek een statusupdate per mail, telefonisch of in het Servicedesk systeem waarin de melding geregistreerd staat, conform onderstaande tijden: * Prioriteit 1 - Updatefrequentie: per 30 minuten * Prioriteit 2 - Updatefrequentie: per 60 minuten * Prioriteit 3 - Updatefrequentie: 1x per werkdag * Prioriteit 4 - Updatefrequentie: 1x per twee werkdagen ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT197 | 197 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Bij een CVE (Common Vulneratibilty and Expore) of CVSS (Common Vulnerability Scoring System) score met severity Critical (9.0-10) en High (7.0-8.9) levert Inschrijver binnen 8 kantooruren na impact analyse een oplossing voor het dichtzetten van de geconstateerde kwetsbaarheden. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT198 | 198 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Bij een CVE (Common Vulneratibilty and Expore) of CVSS (Common Vulnerability Scoring System) score met severity Critical (9.0-10) en High (7.0-8.9) informeert Inschrijver binnen 1 klokuur na publicatie door NIST (https://nvd.nist.gov/vuln/search) Opdrachtgever over de geconstateerde kwetsbaarheid en levert binnen 2 klokuur na publicatie door Nist een impact analyse aan. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT199 | 199 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Alleen geautoriseerde personen mogen een verzoek tot uitnutting van de strippenkaart plaatsen bij Inschrijver. |  | √ | √ |  | toon
ICT200 | 200 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Afgesloten strippenkaarten hebben een minimale geldigheid van 18 maanden. ** ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN BIJ EIS ICT184 IS AANGEGEVEN DAT WIJ EEN STRIPPENKAART WILLEN AFSLUITEN VOOR ONDERSTEUNINGS- OF AANVULLENDE DOELEINDEN ** |  | √ | √ |  | toon niet
ICT201 | 201 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | 95% van te vervangen defecte hardwarecomponenten wordt geleverd en geïnstalleerd (100% operationeel opgeleverd), conform de eerder genoemde oplostijden. ** ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ LEVEREN VAN EEN HARDWARE OPLOSSING ** |  |  | √ |  | toon niet
ICT202 | 202 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | 95% van de bestelde producten worden door Inschrijver na ontvangst van de opdrachtbevestiging binnen 5 werkdagen geleverd en geplaatst (volledig operationeel). |  |  | √ |  | toon niet
ICT203 | 203 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | 95% van de aangevraagde en goedgekeurde wijzigingsvoorstellen (aanmaken nieuwe koppelingen) worden door Inschrijver na ontvangst van de opdrachtbevestiging binnen 5 werkdagen geleverd. Waarna in overleg met Opdrachtgever bepaald wordt of de wijziging eerst in een test of direct in de productieomgeving wordt uitgerold. Tevens wordt bij oplevering afgestemd wanneer de installatie\activatie zal plaatsvinden. ** ZET KOLOM C "Eis nodig? Overruled" op "NEE" INDIEN GEKOZEN WORDT OM DE SLA VAN DE LEVERANCIER MIDDELS EEN GUNNINGSCRITERIUM UIT TE VRAGEN (zie tabblad GC SLA) ** |  |  | √ |  | toon niet
ICT204 | 204 | Nee | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | De aangeboden dienst is ‘all-in’ ongeacht de hoeveelheden dataverkeer en grootte van data opslag. |  | √ |  |  | toon niet
ICT205 | 205 | Ja | 9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP) | Voor alle in deze aansluitvoorwaarden gestelde eisen geldt dat Inschrijver actief en tijdig Opdrachtgever informeert indien er een wijziging van scope of van de Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) heeft plaatsgevonden. |  | √ | √ |  | toon
ICT206 | 206 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver heeft of zal gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een Milieumanagementsysteem ISO14001:2015 of gelijkwaardige certificering. Deze norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van uw organisatie op milieugebied, zowel binnen uw eigen organisatie alsmede binnen uw keten. Met als doel om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT207 | 207 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver heeft of zal gedurende de looptijd van de overeenkomst minimaal een Bronzen EcoVadis Badge behalen. De EcoVadis score (0-100) weerspiegelt de kwaliteit van het systeem van duurzaamheidsmanagement van een bedrijf op het moment van de beoordeling. EcoVadis medailles en badges erkennen in aanmerking komende bedrijven die het EcoVadis Assessment proces hebben voltooid en een relatief sterk managementsysteem hebben laten zien dat zich richt op duurzaamheidscriteria, zoals uiteengezet in de methodologie van EcoVadis. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT208 | 208 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver voldoet of gaat gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen aan minimaal niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en organisaties helpt om bewuster met hun CO2-uitstoot om te gaan en actie te ondernemen om deze te verminderen (https://ivarbo.nl/bedrijfscertificeringen/co2-prestatieladder). |  | √ | √ |  | toon niet
ICT209 | 209 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver werkt samen met WEEELABEX/CENELEC gecertificeerde partners om afvalstromen om te zetten naar grondstoffen voor nieuwe producten. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT210 | 210 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver heeft of zal gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen aan de ISO26000 richtlijnen en hanteert daarmee de handvaten om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT211 | 211 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver bevordert diversiteit en inclusie op haar werkvloer door bijvoorbeeld de charter Diversiteit van ‘Diversiteit in Bedrijf’ te ondertekenen. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. |  | √ | √ |  | toon niet
ICT212 | 212 | Ja | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver stimuleert arbeidsparticipatie binnen haar eigen organisatie, o.a. door wettelijke sociale voorzieningen te implementeren, stageplekken en leerwerktrajecten aan te bieden. |  | √ | √ |  | toon
ICT213 | 213 | Nee | 9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid | Inschrijver voldoet of gaat gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen aan minimaal opstapniveau 2 volgens de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een managementsysteem wat zich focus op de totstandkoming, uitvoering en afstemming van beleid op 31 thema's. Deze 31 thema's vallen in de categorie People, Planet, Profit (https://www.mvoprestatieladder.nl/). |  | √ | √ |  | toon niet

## 2. EISEN Presentatielaag-GUI
Zien waar uw Inschrijving aan moet voldoen? Kies in Cel A6 (kolom EIS) voor een Filteren op Kleur \ Tekstkleur = automatisch of zwart
ICT Aansluitvoorwaarden mbt de Presentatielaag (GUI)
De presentatielaag van de aangeboden oplossing kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Opdrachtgever accepteert meerdere implementatievormen, waarbij Web Based / HTLM 5 de voorkeur geniet. * Web-based / HTML5 interface. Deze vorm mag aangeboden voor zowel Cloud/SaaS als On premise applicaties. * Microsoft Windows native client applicatie. Deze vorm mag uitsluitend aangeboden worden voor een On premise applicatie. * Een native App voor een mobile devices, zowel Android alsook iOS. Geef op het tabblad AAN TE VULLEN door INSCHRIJVER in de cellen D8 t/m D10 aan welke vormen voor de presentatielaag worden aangeboden in de Inschrijving. Inschrijver dient de eisen die bij elke vorm horen te ondersteunen.
Eis | nummer_tmp | Eis nodig? Over-ruled | Thema | Beschrijving | In aanvulling / Afwijking op | Web Based / HTLM5 | Windows Native | iOS én Android Native | Tonen | Opmerkingen
GUI001 | 1 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De gebruikersinterface van de aangeboden oplossing is responsive op door Inschrijver ondersteunde endpoints en operating systemen. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI002 | 2 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De aangeboden oplossing reageert snel en adequaat tijdens gebruik. De maximale verwerkingstijden en doorvoersnelheid van het systeem tijdens de uitvoer van zijn functies voldoet aan marktconforme verwachtingen. Onderstaande responsetijden worden gehaald: • Laden startpagina na authenticatie (inloggen) <10 sec • Navigatie <3 sec • Laadtijd nieuwe pagina <3 sec • Verwerking van acties (opslaan, verwijderen, etc.) <5 sec • Zoekacties <15 sec • Overige <3 sec Let op 1: deze tijden mogen niet bij elkaar opgeteld worden! Let op 2: deze tijden moeten end-to-end haalbaar zijn onder normale omstandigheden, met een gemiddelde belasting van netwerkcomponenten. Let op 3: als Inschrijver gebruik maakt van diensten van derden, dan is die responstijd onderdeel van bovengenoemde normen. Let op 4: om conformiteit aan de norm aan te tonen kan volstaan worden met een (nul)meting op de ingang en uitgang van de Inschrijver, onder aftrek van gemiddeld 20% van bovengenoemde norm, om bovenmatige vertraging van componenten die buiten de verantwoordelijkheid van de Inschrijver vallen uit te sluiten. | Gibit 2023 art. artikel 8 | √ | √ | √ | toon niet
GUI003 | 3 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Gebruikers worden door de front-end ondersteund in het gebruik door heldere menustructuren, iconen die aansluiten bij marktstandaarden en -idien van toepassing- zichtbaarheid van procesverloopstappen. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI004 | 4 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De front-end biedt een interactieve contextgevoelige Helpfunctie en gebruikersdocumentatie in het Nederlands. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI005 | 5 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De front-end biedt personalisatie-mogelijkheden, zoals het toevoegen van favorieten voor veel gebruikte functies, hergebruik van eerder ingevulde formulieren, rapporten, snelkoppelingen, to-do-lijsten, e.d. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI006 | 6 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De aangeboden oplossing is interoperabel met Microsoft M365 functionaliteiten (Office, Outlook/Mail, Teams/Sharepoint). |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI007 | 7 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | USB voor Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) applicaties en fysieke apparaten wordt ondersteund ten behoeve van het aansluiten van randapparatuur. Aangesloten devices worden -voor zover toepasselijk en mogelijk- gescand en eventueel aanwezige uitvoerbare bestanden worden geblokkeerd. Het gebruik van sec USB gegevensdragers is niet toegestaan. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI008 | 8 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Indien van toepassing is de Inschrijver verantwoordelijk voor het aanleveren van gecertificeerde stuurprogramma's en/of drivers voor zowel Microsoft Windows 10 en 11, alsook Citrix VDI omgevingen. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI009 | 9 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De web-based front-end van de aangeboden oplossing is via een moderne webbrowser te benaderen, zonder dat hiervoor additionele software lokaal op het end-point hoeft te worden geïnstalleerd. De cliënt applicaties hebben zero-impact op het besturingssysteem van het end-point. Dit betekent dat de aangeboden oplossing gebruik maakt van standaard aanwezige functionaliteiten van een HTML5 compliant browser, minimaal Microsoft Edge (de standaard browser bij Opdrachtgever), Google Chrome en Mozilla Firefox. Hierbij moet de software tenminste de laatste twee major versies van de browsers ondersteunen en moet de software backwards compatible kunnen zijn met de door Microsoft ondersteunde Operating Systems voor webservers. |  | √ |  |  | toon niet
GUI010 | 10 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De Windows-native front-end van de aangeboden oplossing is en blijft compatible met de ondersteunde versies vanuit Microsoft (thans: Windows 10 en 11). |  |  | √ |  | toon niet
GUI011 | 11 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Ten behoeve van lokale installatie op een Windows 10/11 systeem (laptop, PC) dient de front-end middels packaging en software distributie methoden gebaseerd op Microsoft Intune gedeployed en geconfigeerd kunnen worden. |  |  | √ |  | toon niet
GUI012 | 12 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Ten behoeve van installatie op een Citrix-VDI met windows 10/11 dient de front-end middels packaging en software distributie methoden gebaseerd op Ivanti deployed en geconfigeerd kunnen worden. |  |  | √ |  | toon niet
GUI013 | 13 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De Front-end van de aangeboden oplossing is op de meeste gangbare mobiele apparaten bruikbaar: Android en iOS devices, met operating system versies N, N-1 en N-2. N is de nieuwste versie ten tijde van het inkooptraject. Gangbare mobiele apparaten zijn hierbij iOS en Android smartphones en tablets. |  |  |  | √ | toon niet
GUI014 | 14 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Het systeem is responsive. Alle functionaliteit van het systeem die bestemd zijn voor eindgebruikers en functioneel beheerders, is te benaderen/gebruiken door middel van een webbrowser op zowel desktop, laptop, tablet, telefoon als andere mobiele apparaten. |  | √ |  | √ | toon niet
GUI015 | 15 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | Gemeenten en bedrijven moeten voldoen aan de Europese digitale toegankelijkheidseisen voor extra en intranetten. Het systeem voldoet aan de Europese standaard EN 301549 voor digitale toegankelijkheid. |  | √ | √ | √ | toon niet
GUI016 | 16 | Ja | 3. Applicatie - presentatielaag | De native app voor de mobiele telefoon ondersteunt gebruik middels een Mobile Device Management en Mobile Application Management, zodat de app beveiligd kan worden. Het is in geen geval toegestaan om apps te kunnen installeren via side-loading door inzet van Android APK's of andersoortige technologie. |  |  |  | √ | toon niet

## Escalatiematrix
Escalatie-niveau | Rol Opdrachtgever | Rol Opdrachtnemer
1 | Operationeel Verantwoordelijke | Operationeel Verantwoordelijke
2 | Operationeel Verantwoordelijke Contract- Leveranciersmanager | Operationeel Verantwoordelijke
3 | Operationeel Verantwoordelijke Contract- Leveranciersmanager Contracteigenaar | Operationeel Verantwoordelijke Teamleider Operationeel Verantwoordelijke / Accountmanager
4 | Contract- Leveranciersmanager Contracteigenaar Manager ICT | Operationeel Verantwoordelijke Teamleider Operationeel Verantwoordelijke / Accountmanager Management

## Prio bepaling
Prio -> |  | Impact
|  | Hoog | Middel | Laag
Urgentie | Hoog | 1 | 2 | 3
| Middel | 2 | 3 | 4
| Laag | 3 | 4 | 4
Bepalen Impact:
| Hoog | • Er is/dreigt ernstig productieverlies, die mogelijk kan resulteren in een hoge inkomensderving en/of hoge schadeclaim voor de gemeente en/of niet meer voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of; • De verstoring heeft gevolgen voor de bedrijf kritische processen en/of; • Meer dan 50% van de medewerkers van de klant kan niet werken en/of; • Dienstverlening naar burgers is verstoord; • Er is sprake van een serieuze security dreiging.
| Middel | • Er is/dreigt productieverlies wat mogelijk kan resulteren in een inkomstenderving en/of schadeclaims voor de gemeente en/of; • De verstoring raakt een groot deel van de medewerkers (10% of meer van alle eindgebruikers van de klant) of één of meerdere niet bedrijf kritische processen.
| Laag | • Er is geen productieverlies, en/of; • De verstoring raakt één of enkele medewerkers, die niet werken met bedrijf kritische processen.
Bepalen Urgentie:
| Hoog | • Dienstverlening moet direct hersteld worden, en/of; • Er is geen workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar om verder te kunnen werken.
| Middel | • De dienstverlening hoeft niet direct hersteld te worden, maar wel zo spoedig mogelijk, en/of; • De werkzaamheden (bij gebruiker) zijn redelijk eenvoudig uit te stellen, terwijl er geen workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar is om verder te kunnen werken.
| Laag | • De oplossing kan langere tijd op zich laten wachten, en/of; • Er is een workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar, zodat er verder gewerkt worden.

## Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden Matrix
Taak | Opdrachtgever (De Connectie) | Opdrachtgever (Gemeente) | Opdrachtnemer | Toelichting
Beheer gebruiksrechten | X
Backup-/Recovery | X
Aanmelden Incidenten | X |  | X
Rapporteren over Incidenten | X |  | X
Netwerk & Connectivity | X |  | X
Inrichten koppelvlakken | X |  | X
…

## Begrippen
Verklaring begrippen
Begrip | Toelichting
AI | Artificial Intelligence / Kunstmatige Intelligentie: AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit.
Algoritme | Een set van regels en instructies, die in het geval van AI worden uitgevoerd door een AI toepassing (in een software applicatie op een computer).
Applicaties aangeboden op De Connectie GemICT werkplek | Binnen het besloten gedeelte van het netwerk van GemICT is een standaard beheerde werkplek beschikbaar. Deze werkplek kan als basis gebruikt worden voor het aanbieden van een applicatie. On premise applicatie(servers) zijn in beheer van De Connectie.
BYOD/Consumer | Binnen deze zone kennen we alleen maar onbeheerde devices. Dit zijn devices die in privéeigendom van de eindgebruiker. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van hun apparaat met de meest recente updates. Daardoor worden deze apparaten behandeld als onbekend en onbetrouwbaar.
Cloud Diensten | Bieden de gebruikers van de Connectie applicaties en diensten aan die niet door personeel van de Connectie technisch beheerd worden. De onderliggende infrastructuur behorend bij de aangeboden applicatie en/of dienst bevindt zich niet in een Connectie-ICT datacenter. Het is wel mogelijk dat personeel van De Connectie of aangesloten gemeenten het functioneel beheer van de betreffende applicatie en/of dienst uitvoert. Dergelijke applicaties en/of diensten worden ontsloten aan de GemICT medewerkers als voldaan is aan de aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn op cloud-diensten zoals vermeld in de verschillende tabbladen.
ESXi Appliance | Appliances die geleverd worden aan ICT De Connectie dienen virtueel uitgevoerd te zijn (uitzondering Netscaler en Infoblox) en gebruik te maken van de GemICT VMware vSphere omgeving. Indien de appliance ondersteunend is aan de beschikbaarheid van VMware vSphere dan dient de appliance, volgens de BIV classificatie standaarden, appliance is belegd bij Team Server en Storage.
GemICT beheerde applicatie op Microsoft Windows server | Binnen de server omgeving (in het SK en DCA) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere.
GemICT beheerde applicatie op RedHat Enterprise Linux (RHEL) | Binnen de server omgeving (in het datacentrum) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere.
Het Overeengekomen verbruik | De applicatie specifieke eisen
ICT Technische Ruimte | Een datacenter, computerruimte, MER of SER, waar de centraal beheerde ICT systemen (servers, switches, firewalls, storage, backup, etc.) opgesteld staan.
Presentatielaag: Microsoft Windows Native client | De presentatielaag is gebaseerd op een Microsoft Windows native client applicatie. Deze vorm mag uitsluitend aangeboden worden voor een On premise applicatie.
Presentatielaag: Native App voor Mobile Device (iOS én Android) | De presentatielaag is gebaseerd op een iOS én Android native app voor mobile devices.
Presentatielaag: Web-based / HTML5 interface | De presentatielaag is gebaseerd op een web-based / HTML5 interface. Deze vorm mag aangeboden voor zowel Cloud/SaaS als On premise applicaties.
Randapparatuur gekoppeld aan werkplek | De randapparatuur die aan de standaard GemICT werkplek verbonden kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld muizen en toetsenborden.
SSO en MFA | SSO = Single Sign On MFA = Multi Factor Authenticatie Bieden een eenduidige wijze van authentiseren van een gebruiker om vanuit de GemICT omgeving de regie te voeren over toegang tot cloud-diensten (applicaties) en daar opgeslagen informatie. De Connectie biedt 2 methoden om vanuit GemICT te koppelen aan een SaaS applicatie: - AzureAD Enterprise Application (SAML) - AzureAD App-registraties (Berperkte set aan leesrechten) ADFS wordt uitdrukkelijk niet meer ondersteund.

## Hulptabellen
Subthema | Van toepassing op | Gevraagde infrastructuur | Gevraagde oplossing GUI | Gevraagd?
1. Algemene eisen |  | Cloud / SaaS | Web-based / HTML5 interface
2. Authenticatie & Autorisatie | √ | On Premise | Microsoft Windows Native client | Ja
3. Applicatie - eigendom | nvt |  | Native App voor Mobile Device (iOS én Android) | Nee
3. Applicatie - inrichting |  |  | Combinatie Web-based - HTML5 / Windows Native / iOS én Android Native | Ja (Optioneel)
3. Applicatie - interfaces
3. Applicatie - logging
3. Applicatie - ontwikkeling
3. Applicatie - presentatielaag
3. Applicatie - gegevens
3. Applicatie - toepassing AI
4. Beheer - backup & restore
4. Beheer - functioneel
4. Beheer - technisch
5. Exitplan
5. IaaS
6. PaaS
7. Implementatie
7. Implementatie - conversie
8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid
9. Inschrijver - Certificering en Compliance
9. Inschrijver - Dienstverlening (SLA/DAP)
9. Inschrijver - MVOI & Duurzaamheid
AI / Algoritme Ontwikkeling | 3. Applicatie - toepassing AI
AI / Ethische en juridische aspecten | 3. Applicatie - toepassing AI
AI / Ondersteuning & Onderhoud | 3. Applicatie - toepassing AI
AI / Test & Validatie | 3. Applicatie - toepassing AI
Architectuur | 1. Algemene eisen
Audit, Compliance, Certificering & Standaarden | 9. Certificering en Compliance
Authenticatie & Autorisatie | 2. Authenticatie & Autorisatie
Backup & Restore | 4. Beheer - backup & restore
Continuïteit | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid
Conversie | 7. Implementatie - conversie
Databases & Gegevens | 3. Applicatie - gegevens
Dienstverlening (SLA/DAP) | 11. Dienstverlening (SLA/DAP)
Eigendom | 1. Applicatie - eigendom
Exit | 5. Exitplan
Functioneel Beheer | 4. Beheer - functioneel
IaaS | 5. IaaS
Implementatie & Opleiding | 7. Implementatie - opleiding
Inrichting | 3. Applicatie - inrichting
Interfaces | 3. Applicatie - interfaces
Logging | 3. Applicatie - logging
MVOI & Duurzaamheid | 10. MVOI & Duurzaamheid
PaaS | 6. PaaS
Privacy, Beveiliging & Bedrijfszekerheid | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid
Remote Beheer | 4. Beheer - technisch
Security & Management | 8. Continuiteit, Veiligheid, Beschikbaarheid
Standaarden | 1. Algemene eisen
Test & Validatie | 3. Applicatie - ontwikkeling
Presentatielaag | 3. Applicatie - presentatielaag
Veilige software & ontwikkeling | 3. Applicatie - ontwikkeling
Wet- en Regelgeving / AVG | 1. Algemene eisen