## Drechterland
Drechterland | Adres en woonplaats | Legionella risicoanalyse en beheersplan | legionellamonsters | frequentie per jaar | zwemwater monsters legionella | zwemwatermonster maandelijks beperkt | zwemwatermonster volledig maandelijks | zwemwatermonster kwartaal |  | spoelen in vakanties | wekelijkse thermische desinfectie | th.desinf | wekelijkse controle temp. Circulatiedeelringen | maandelijkse temperatuurmeting | jaarlijkse controle keerkleppen | jaarlijkse controle temp.inst. Boilers | jaarlijkse sedimentcontrole voorraadvaten | jaarlijkse controle mengventielen | jaarlijkse kalibratie/ ijken temp.meters | jaarlijkse controle douchesensoren | afsluiten en
[9 empty] | spoelen wekelijks |  |  | incidenteel | [8 empty] | aftappen
Brandweer Hem | Koggeweg 47, Hem | 2151.LRA.1607MT-47 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 11 | 1 |  | 1 | 3
Brandweer Westwoud | Dr. Nuijensstraat 122, Westwoud | 2151.LRA.1617KE-122 | 2 | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 1
Sportzaal De Brug | Boekert 5, Oosterblokker | 2151.LRA.1696AH-5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 7 | 2 | 1 |  | 1
Gymzaal Om de Noord | Noordervoert 59, Hoogkarspel | 2151.LRA.1616PB-53 | 2 | 1 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 2
Sporthal De Sluis | Sluisweg 2, Hoogkarspel | 2151.LRA.1616RT-2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 16 | 23 | 18 |  |  | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3
Gemeente werkplaats | Zuiderwijzend 7, Hoogkarspel | 2151.LRA.1616LH-7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 8 | 1
Gymzaal De Wiekslag | Molenweg 25, Wijdenes | 2151.LRA.1608EE-25 | 2 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 11 | 2 | 1 | 2
Zwembad De Streek | Sportlaan 10, Hoogkarspel | 2151.LRA.1616CN-10 | 2 | 2 | [9 empty] | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3
Zwembad De Streek | Sportlaan 10, Hoogkarspel | 2151.LRA-ZB.1616CN-10 |  |  | 7 | 1 | 2 | 2
Gemeentehuis Hoogkarspel | Raadhuisplein 1 | 2151.LRA.1616AV-1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1
Bredeschool De Kieft | Pennekamplaan, Oosterblokker | 2151.LRA.1697CD-58 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 40 |  |  |  |  | 12 | 7 |  | 1
JC Wip In | Koggeweg 43, Hem | 2151.LRA.1607MT-43 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | 1
Partou In de Bloei | Anjerstraat 56 Hoogkarspel | 2151.LRA.1616XG-56 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 1 |  | 1
Partou Reigersnest | Nachtegaal 1 Hoogkarspel | 2151.LRA.1616HB-1 | 2 | 1 | [5 empty] | 91 |  |  |  |  | 15 | 5
Dorpshuis De Dregt | Dorpsweg 109, Schellinkhout | 2151.LRA.1616HB-1 | geen beheer wegens sloop

## Enkhuizen
Enkhuizen | Adres en woonplaats | Legionella risicoanalyse en beheersplan | legionellamonsters | frequentie per jaar | spoelen wekelijks | spoelen door beheerder | spoelen in vakanties | wekelijkse thermische desinfectie | controle temperatuur deelringen wekelijks | maandelijkse temperatuurmeting | jaarlijkse controle BA keerkleppen | jaarlijkse controle keerkleppen | jaarlijkse controle temp.inst. Boilers | jaarlijkse sedimentcontrole voorraadvaten | jaarlijkse controle mengventielen | jaarlijkse kalibratie/ ijken temp.meters | jaarlijkse controle douchesensoren
gymzaal De Sprong | Noorder Boerenvaart 11 Enkhuizen | 2151.LRA.1601SL-11 | 2 | 1 | 1 |  | 19 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 |  | 3
gymzaal De Wiekslag | Kievitstraat 54 Enkhuizen | 2151.LRA.1602PP-54 | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 9 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
sporthal De Drecht | Boendersveld 1 Enkhuizen | 2151.LRA.1602DK-1 | 4 | 1 | 8 |  | 23 |  |  | 6 |  | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34
Havengebouw | Havenweg 3 Enkhuizen | 2151.LRA.1601GA-3HK | 2 | 2 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 17 | 4 |  | 2
Tussen twee Havens | Tussen twee Havens Enkhuizen | 2151.LRA.1601EM-3 | 2 | 2 |  |  | 43 |  | 5 | 3 |  | 5 | 2 |  | 1 | 5
Gemeentel. Havens | Havenweg, Dijk en Kade | 2151.LRA.1601GA-3 | 10 | 2 | [6 empty] | 23 | 19
| Charter en veerhavens |  | 6 | 1
DTS en SV Enkhuizen | Immerhornweg 7 Enkhuizen | 2151.LRA.1601DC-1 | 7 | 1 | 10 |  | 40 | 89 |  | 14 |  | 31 | 5 |  | 4 | 7 | 36
Begraafplaats | Emmaplein 1 Enkhuizen | 2151.LRA.1601PD-1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 2
Brandweer | Gerard Brandtweg 3 Enkhuizen | 2151.LRA.1602LV-3 | 3 | 1 | 9 |  |  | 8 |  | 5 |  | 7 | 2 |  | 1 | 3
Tafeltennis Olympia | De Gouw 11E Enkhuizen | 2151.LRA.1602DN-11e | 2 | 1 | 9 |  | 19 |  |  | 2 |  | 5 | 3 | 1 | 2
gymzaal De Bonte Veer | Wielewaal 7 Enkhuizen | 2151.LRA.1602PV-5 | 2 | 1 | 2 |  | 6 |  |  | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 2
Drommedaris | Paktuinen 1 Enkhuizen | 2151.LRA.1601GD-1 | 2 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 2 |  | 8 | 4
Hertenkamp | Wilhelminaplantsoen 2 Enkhuizen | 2151.LRA.1601LS-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | [5 empty] | 4 | 2 |  | 1
Harlekijn Kiddy World | Zuiderkerkplein 5 | 2151.LRA.16014HK-5 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 4
BOA kantoor | Kruitmolen 13E Ehz | 2151.LRA.1601MC-13e | 1 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | 1 | 1
Camping de Vest | Noorderweg 31 Ehz | 2151.LRA.1601HB-31 | 2 | 2 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 16 | 2 |  |  | 2
Stadspoort | De Vest 6 Enkhuizen | 2151.LRA.1601RS-6 | geen beheer, geen tappunten

## Stede Broec
Stedebroec | Adres en woonplaats | Legionella risicoanalyse en beheersplan | legionellamonsters | frequentie per jaar | zwemwatermonster volledig maandelijks | zwembadmonster luchtkwaliteit | zwemwatermonster kwartaal | spoelen wekelijks | spoelen door beheerder | spoelen in vakanties | wekelijkse thermische desinfectie | th.desinf | wekelijkse controle temperatuur circulatiedeelringen | maandelijkse temperatuurmeting | jaarlijkse controle keerkleppen | jaarlijkse controle temp.inst. Boilers | jaarlijkse sedimentcontrole voorraadvaten | jaarlijkse controle mengventielen | jaarlijkse kalibratie/ ijken temp.meters | jaarlijkse controle douchesensoren
incidenteel
Brandweer / gemeentewerf | De Tocht 10, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611HT-10 | 4 | 1 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 4 | 9 |  |  | 4 |  | 4
Sporthal De Flint | Princenhof 6, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611WS-6 | 4 | 1 |  |  |  | 11 |  | 6 |  |  |  | 6 | 10 |  |  | 9 | 3 | 34
Voetbalvereniging KGB | De Gouw 19, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611BS-19 | 6 | 1 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 3 | 25 | 3 |  | 8 | 3 | 49
AV SAV atletiekvereniging | Raadhuislaan 10, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-10 | 4 | 1 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 31
gymzaal De Helt | Piet van Egmondweg 2, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611ZL-2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 9 |  |  | 2 | 2 | 10
gymzaal De Horn | Horn 17a, Lutjebroek | 2151.LRA.1614LS-17a | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 2 | 10
gymzaal en school De Woud | Kloosterpoort 3, Grootebroek | 2151.LRA.1613EV-6 | 3 | 1 |  |  |  | 8 |  | 53 |  |  |  | 6 | 17 |  |  | 9 | 2 | 17
gymzaal Oostersluis | Stetse 26a, Grootebroek | 2151.LRA.1613BV-26A | 2 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 2 | 8
Tafeltennisver Stede Broec | Raadhuislaan 8a, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-8A | 3 | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 14 |  |  | 2 | 2 | 11
Voetbalvereniging Zouaven | Raadhuislaan 12, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-12 | 4 | 1 |  |  |  | 15 |  | 11 |  |  | 4 | 4 | 21 |  |  | 18 | 4
sporthal De Rozeboom | De Bouw 62, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611JH-62 | 2 | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20
Handbalver Excelsior | Raadhuislaan 6, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-6 | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  | 26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2
De Kloet, Zwembad | Raadhuislaan 8, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-8 | 4 | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 26 |  |  | 10 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 27
De Kloet, Zwembad |  | 2151.LRA-ZB.1613KR-8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
De Kloet, Sporthal | Raadhuislaan 8, Grootebroek | 2151.LRA.1613KR-8b | 5 | 1 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 25
Postkantoor | Hoofdstraat 17, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611AA-17 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9 | 7
Scouting Arcadia | Theo Thijssenweg 25, Grootebroek | 2151.LRA.1613MH-25 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 4 | 1 |  | 2
Gemeentehuis Bovenkarspel | Middend 2 | 2151.LRA.1611KW-2 | 1 | 1 | [15 empty] | 1
Partou Jubelz | De Dracht 26 Grootebroek | 2151.LRA.1613BN-26 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 14 | 14 |  | 11
Nijntje Pluis | La Reinelaan 79 Bovenkarspel | 2151.LRA.1611ZB-79 | 0 | 0 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 6 | 4
School en kdv De Wendel | Korenmolenlaan 2, Bovenkarspel | 2151.LRA.1611XE-2 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | [6 empty] | 9
Dorpshuis De Stek | Op den Hoef 36 Grootebroek | 2151.LRA.1613LA-36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 6 | 2