## Blad1
Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel O5, O7 en O2
Projectnr: 40794
Datum: 09-10-25
Object-/ gebouwcode | Thema | Project omschrijving | Locatie | Toelichting en of stelposten
ALLE GEBOUWEN |  | GEZAMENLIJKE STELPOST HOUTROT | ALLE GEBOUWEN | 200000
ALLE GEBOUWEN |  | GEZAMENLIJKE STELPOST STALEN LUIKEN (BEHANDELEN CORROSIE, EXCLUSIEF SCHILDERWERK) | ALLE GEBOUWEN | 75000
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal |  | 2500
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal
40B18-10 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-10 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | dakoverstekken | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(gangbaar maken draaiende delen kelderramen) | kelder | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raam- en deurkozijnen en buitendeuren | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raam- en deurkozijnen en buitendeuren | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | vloerroosters | Zie calculatiestaat
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten steen/beton- | stenen lijsten en dakranden | Zie calculatiestaat
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde buitenwandopeningen | 60 m² schilderwerk meenemen binnenkozijnen (35% van totaal oppervlakte binnenwandopeningen 172 m²)
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen algemeen- | binnendeuren en kozijnen | 10 binnendeuren inclusief kozijnen tellen
40B18-10 | A2 - Dak | Onderzoek dakconstructie hout (monument)-(onderzoek naar vochtplekken ter hoogte van kilgoten) |  | 20000
40B18-10 | A2 - Dak | Herstellen dakconstructie hout (monument)-(stelpost herstel kilkepers)
40B18-10 | A1 - Gevel | Onderzoek buitenwand (C) kelder-
40B18-12 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-13 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen metsel- en voegwerk schoorstenen (conform URL's stichting ERM) |  | 1500 | zie inspectierapportage blz 41
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | -
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-13 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | -
40B18-14 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kopgevels daklijsten | Zie calculatiestaat
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen,ramen en deuren in buitenwanden | Zie calculatiestaat
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op buitendeur | Zie calculatiestaat
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen buitenluiken | Zie calculatiestaat
40B18-14 | D0 - Gebouw | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 1 | 10 m²
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen | aanhouden 7,5 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 30 m². Hiervan is met 25% geteld.)
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | alle binnendeuren | 10 stuks
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Houten lambrisering binnen | 47 m²
40B18-14 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 1 balustrade/ leuning | 12 m²
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds begane grond | 512 m²
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds zolderverdieping
40B18-15 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op windveren kopgevels | Zie calculatiestaat
40B18-15 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-15 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout | buitenschilderwerk gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-15 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-15 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout | binnenzijde buitenwandopeningen | 12 m²
40B18-15 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(partieel herstel trap uitvoeren) - aanbrengen nieuwe eerste treden + schilderwerk | ruimte 1 op 00 & ruimte 11 op 01 | 1 traptreden, gehele balustrade, trapleuning en toebehoren (zie foto's inspectierapportage blz 17 en 28)
40B18-15 | B0 - Interieur | Volledig nieuw vervangen vloer-, en wandtegelwerk in sanitaire ruimte inclusief nieuw sanitair | ruimte 6 | 12 m² vloertegels, 60 m² wandtegelwerk, 1 wasbakken, 2 spiegels, 2 urinoirs, drie toiletten, 75 m2 wit sauswerk (incl toebehoren)
40B18-15 | D0 - Gebouw | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 1 op 00 & ruimte 11 op 01 | 11 m²
40B18-15 | B0 - Interieur | Herstellen niet verlaagd plafond stucwerk-(schades aan plafondafwerking herstellen) | begane grond | 55,25 m² (25% totaal oppervlakte plafond = 221 m²)
40B18-15 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton (aanbrengen nieuw sauswerk plafond) | plafonds 00 | 221 m²
ö | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-15 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag verlaagd mineraal plafond (zachtboard) verdieping | plafonds 01 | 25 m² vervangen mineraal plafond en 231 m² schilderen
40B18-16 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren topgevels | Zie calculatiestaat
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op deur | Zie calculatiestaat
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk luiken | Zie calculatiestaat
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwanopeningen | 10 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 39 m²)
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen binnendeur incl. H&S- | zolderverdieping ruimte 12 | 1 standaard binnendeur incl. montage en toebehoren (zie inspectierapport blz 45)
40B18-16 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen metsel- en voegwerk schoorstenen (conform URL's stichting ERM) | schoorsteen nok | 2000 | zie inspectierapportage blz 45
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | op binnendeuren zolderverdieping | 3 stuks (zie inspectierapportage blz 24)
40B18-16 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | schilderwerk op trapleuning | 11 m²
40B18-17 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, oven, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | raam- en deurkozijn(en) + voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-17 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde buitenwandopeningen | 8 m²
40B18-18 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-18 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(patieel herstel voegwerk) | platvol voegwerk gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-18 | B0 - Interieur | Herstellen trap hout-(houtrot herstel en herstel beschadigingen)(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | ruimte 1.02 | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-18 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 1.02 | 15 m²
40B18-19 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-19 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen metsel- en voegwerk schoorstenen (conform URL's stichting ERM) | Schoorstenen | 1500 | zie inspectierapportage blz 51
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(integraal vervangen, kleur- en samenstelling i.o.m. monumentenadvies, uitvoering conform URL 4006) |  | Zie calculatiestaat
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping | 1 deur + kozijn (zie inspectierapport 23)
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-20 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-20 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op buitenwandopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-20 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-20 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 9a | 11 m²
40B18-20 | B0 - Interieur | Vervangen schilderwerk balustraden trap | ruimte 9a | 20 m²
40B18-20 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde buitenwandopeningen | 8 m² (ongeveer 30% van totaal oppervlakte buitenwandopeningen 23 m²)
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen dakkapellen | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | boeiboorden dakkapellen | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel en coroosie verwijderen conform uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten luiken | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping | Zie calculatiestaat
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-22 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A2 - Dak | Herstellen dakconstructie hout (monument)-(saneren asbesthoudend dakbeschot + waar nodig herstellen dakconstructie)
40B18-23 | A2 - Dak | Vervangen dakafwerking hellend beton-(integraal vervangen voor keramische pannen - gemêleerd)
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(waar nodig vervangen/aanhelen voegwerk; kleurstelling en samenstelling i.o.m. monumentenadvies) |  | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping | Zie calculatiestaat
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Trap | 11 m²
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Balustrade | 11 m²
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Binnendeuren | 20 stuks
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Buitenwandopeningen (binnenzijde kozijnen) | 11 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 43 m²)
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | trap, balustrade, deuren en -kozijnen (origineel)
40B18-24 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren en houten bekleding ventilatiekanaal | Zie calculatiestaat
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen, buitendeuren en buitendeuren uitbouw | Zie calculatiestaat
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | originele raam- en deurkozijnen | Zie calculatiestaat
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | metalen vloerroosters | Zie calculatiestaat
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | begane grond deuren noordgevel | Zie calculatiestaat
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen deur zuidgevel | Zie calculatiestaat
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | balustrade en leuning trap | 11 m²
40B18-25 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op dakvoet en dakvlakken | Zie calculatiestaat
40B18-25 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(herstel afvoertje mastgoot wolfseind) | dakvoet | Zie calculatiestaat
40B18-25 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen | 10 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 31 m²)
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op metaal- | stalen deur zuidgevel | 1 stuk
40B18-26 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren en gootplanken | Zie calculatiestaat
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout (houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) |  | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters, -luiken en -voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem stalen luiken, vervolgsysteem stalen deur en kozijn) | stalen luiken, -deur en -deurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deurkozijn oostgevel | Zie calculatiestaat
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen deur westgevel | Zie calculatiestaat
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 7 | 8 m²
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | trapleuning en balustrade | 11 m²
40B18-27 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle hang en sluitwerk) | kozijnen buitenwandopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-27 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk uitvoeren) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op kozijnen en ramen | Zie calculatiestaat
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen | 9 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 25 m²)
40B18-27 | B0 - Interieur | Herstellen binnendeur incl. H&S-(herstel deur en hang en sluitwerk) en schilderwerk | ruimte 9 zolderverdieping | 1 stuk (zie inspectierapport 20)
40B18-27 | B0 - Interieur | Herstellen balustrade/leuning-(schade balustrade herstellen) | ruimte 7 | 1500
40B18-28 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 7 - trap balustrade | 10 m²
40B18-29 | A1 - Gevel | Steigerwerk (periodiek)-
40B18-29 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-29 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen en ramen | Zie calculatiestaat
40B18-29 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-3 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(verwijderen oud linoleum en aanbrengen nieuw linoleum) | trapopgang | 1 trap (zie inspectierapportage blz 17)
40B18-30 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) beton-(carbonatatie / onvoldoende dekking lateien herstellen) |  | 5000
40B18-30 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) |  | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-30 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | achterdeur(kozijn) en raamkozijnen | Zie calculatiestaat
40B18-30 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur(kozijn) en raamkozijnen | Zie calculatiestaat
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | dakkapel | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem OHD08 - 8m²) | boeidelen en kozijnwerk dakkapellen | Zie calculatiestaat
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(vervolg schildersysteem OHD04 - 16 m²) | boeidelen en kozijnwerk dakkapellen | Zie calculatiestaat
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting deklood-(aankloppen lood incl. hoogwerker) | schoorsteen | 1 stuk
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen trap beton-(reiningen en herstellen betontrap inclusief stalen strippen vervangen) | kelder ruimte 01 | 1 trap (zie inspectierapportage blz 24)
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen trap metselwerk-(reinigen en partieel herstel voegwerk) | kelder ruimte 09 | 1 trap (zie inspectierapportage blz 26)
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel, 50%, herstel voegwerk) | gevel | 50% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | ruimte 8 | Zie calculatiestaat
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | trap buiten ruimte 01 | 1 hekwerk (zie inspectierapportage blz 75)
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | trap buiten ruimte 09 | 1 hekwerk (zie inspectierapportage blz 76)
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(herstellen trap waar nodig) | ruimte 13 | 1500
40B18-31 | B0 - Interieur | Herstellen beschermlaag binnen op hout-(Vervangendsysteem OHD56) | ruimte 13
40B18-32 | D0 - Gebouw | Herinspectie NEN2767-
40B18-32 | A1 - Gevel | Steigerwerk (eenmalig)-(partieel herstel voegwerk)
40B18-32 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum (verwijderen oud linoleum en aanbrengen nieuw linoleum) | ruimte 1.01 | 1 trap (zie inspectierapportage blz 17)
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | schilderwerk op balustrade en leuning trap | 5 m²
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds trappenhal | 39 m²
40B18-33 | A2 - Dak | Herstellen boeiboord hout (monument)-(houtherstel) | dak windveren kopgevels | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-33 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04) | dak | Zie calculatiestaat
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen bgg | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-33 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | schilderwerk buitenzijde buitenkozijnen | Zie calculatiestaat
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-34 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen kozijnen en ramen | Zie calculatiestaat
40B18-35 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-35 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen en ramen | Zie calculatiestaat
40B18-35 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-35 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitengevelopeningen | 7 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 21 m²)
40B18-36 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-36 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-36 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op hout gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-36 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-37 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04) | gootplank en windveer | Zie calculatiestaat
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen begane grond en verdieping | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-37 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst | Zie calculatiestaat
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-38 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk gootplank | Zie calculatiestaat
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | begane grond | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met deuren hout-(herstel natuurstenen neut) | kozijn toegangsdeur | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-38 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst | Zie calculatiestaat
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend systeem) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-38 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)
40B18-41 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer | Zie calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vogelschroot | Zie calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten ligger voorgevel | Zie calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schuifdeuren | Zie calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | staalconstructie/ligger schuifdeuren | Zie calculatiestaat
40B18-41 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren | 80 m²
40B18-41 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(vervangen gebroken pannen en rechtleggen pannen waar nodig) |  | 1000
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen schuifdeur handbediend-(herstel beschadigingen en eerdere herstelplek + bijwerken schilderwerk) |  | 2500
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(voegwerk waar nodig vervangen/aanhelen) |  | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(bijwerken afbladdering en mechanische beschadidingen) | schuifdeuren | Zie calculatiestaat
40B18-42 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(bijwerken gescheurd schilderwerk en afdekken met zink) | windveer | Zie calculatiestaat
40B18-42 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer | Zie calculatiestaat
40B18-42 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden) | dakvoeten | 2500
40B18-42 | A2 - Dak | Vervangen goot zink (mast-/bakgoot)- | dakvoeten
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel metselwerk en ontroesten van ijzerwerk) | gevels | 8000
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen schuifdeur handbediend-(beschadigingen in het hout van de deuren herstellen) | oostgevel | 2500
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-42 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren en kozijn | 80 m²
40B18-42 | A3 - Terrein | Vervangen terreinverharding betontegel- | vloer | 1000
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(onderhoudsbeurt dakpanbedekking) | dakvlakken | 2500
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden) | dakvoeten
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten) | dakvoeten
40B18-44 | A1 - Gevel | Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol- | buitenwanden | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-44 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden | 2500
40B18-44 | A3 - Terrein | Herstellen terreinverharding betontegel-(herstel gebroken tegels en verspreid ophalen verzakte tegels) | vloer | 5000
40B18-47 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten) | dakvoeten | 1000
40B18-47 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(plaatselijk herstel van voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)
40B18-48 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | Vensters buitenzijde | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten ligger voorgevel | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vogelschroot | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schuifdeuren | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | staalconstructie/ligger schuifdeuren | Zie calculatiestaat
40B18-48 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren | 20 m²
40B18-48 | A2 - Dak | Schoonmaken zinken goot en herstellen waar nodig | dakvoeten | 54 m
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen algemeen-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | gevels | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(aanbrengen cylinder en controle hang en sluitwerk) | oostgevel | 500
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(behandelen onderdorpels westgevel) | Vensters buitenzijde | Zie calculatiestaat
40B18-48 | A3 - Terrein | Herstellen terreinverharding betontegel- | vloer | 1000
40B18-56 | D0 - Gebouw | Reinigen betonnen trap en herstellen waar nodig | buiten trap kelder | 1 trap (zie inspectierapportage blz 18)
40B18-56 | D0 - Gebouw | Herstellen balustrade staal - verwijderen corrosie en aanbrengen nieuwe laklaag | balustrade buitentrap kelder | 1 hek (zie inspectierapportage blz 23)
40B18-56 | A2 - Dak | Controleren loodslap plat dak en waar nodig herstellen | plat dak | Zie inspectierapportage blz 24
40B18-56 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04) | schilderwerk windveer | Zie calculatiestaat
40B18-56 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04) | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-57 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen begane grond | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-57 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-58 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-58 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-58 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen in de buitengevels | Zie calculatiestaat
40B18-58 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen vloerbekleding linoleum- | begane grond | 113 m²
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout-staal | begane grond interieur | 9 binnendeuren (hout)
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op metaal- | begane grond | 9 binnendeurkozijnen (staal)
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds | 325 m²
40B18-59 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-59 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Binnendeuren | 13 binnendeuren
40B18-59 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-59 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-59 | B0 - Interieur | Vervangen binnendeur incl. H&S- | begane grond | 1 binnendeur incl. montage en toebehoren (zie inspectierapport blz 21)
40B18-59 | B0 - Interieur | Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair-(partieel herstel tegelwerk) | ruimte 1.06 t/m 1.09 | Reinigen 35 m² + herstellen beschadigingen 3,5 m²
40B18-59 | B0 - Interieur | Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair-(schoonmaken tegelvloer) | ruimte 1.06 t/m 1.09 | Reinigen 26 m² + herstellen beschadigingen 2,6 m²
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch onderzoek) | buitenwandopeningen; ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)- |  | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk dakkapellen | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk boeiboorden en windveren | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen in buitengevels | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-60 | A2 - Dak | Schoonmaken kilgoten | zinken kilgoten steekkap | 6 m (zie inspectierapportage blz 49)
40B18-60 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | Binnendeuren | 21 binnendeuren
40B18-61 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-60 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenkozijnen (binnenzijde) | 16 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 61 m²)
40B18-61 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-61 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-61 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- |  | Zie calculatiestaat
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen BGG | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-62 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | schilderwerk stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-63 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk windveer en dakoverstek | Zie calculatiestaat
40B18-63 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting loodloketten-(loodloketten aankloppen/herstellen) | loodloketten schoorsteen
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | buitenkozijnen | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel) | buitenkozijnen 1e verdieping
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | achterdeur staal | Zie calculatiestaat
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-63 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | buitenschilderwerk kozijnen, ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | buitenschilderwerk stalen luiken en deur | Zie calculatiestaat
40B18-64 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk windveer | Zie calculatiestaat
40B18-64 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten schoorsteen | loodloketten schoorsteen | 1 schoorsteen (zie inspectierapportage blz 43)
40B18-64 | A2 - Dak | Vervangen dakaansluiting deklood-(vervangen loodloketten en voetlood schoorstenen) | voetlood schoorsteen
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel) | buitenkozijnen en ramen | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | buitenkozijnen, ramen en deuren BGG
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen deur | Zie calculatiestaat
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-64 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk buitenkozijnen, ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend verfsysteem) | schilderwerk stalen luiken en deur | Zie calculatiestaat
40B18-65 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op windveren | Zie calculatiestaat
40B18-65 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel hang en sluitwerk) | kozijnen en ramen buitenwandopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-65 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | platvol voegwerk gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-65 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen buitenwandopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-65 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken | Zie calculatiestaat
40B18-65 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen | 7,5 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 25 m²)
40B18-65 | B0 - Interieur | Herstellen schoorsteen/ventilatiekanalen-(herstel pleisterwerk schoorsteenkanalen) | ruimte 1.11
40B18-65 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- trap en balustraden | ruimte 1.01a | 10 m²
40B18-66 | A2 - Dak | Herstellen windveer hout (monument)-(nieuwe windveer) | oost- en westgevel | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen | schoorstenen, aansluiting dak | 2000 | zie inspectierapportage blz 44
40B18-66 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting deklood-(plaatselijk opnieuw aanbrengen voegwerk) | schoorstenen, aansluiting dak
40B18-66 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking | dak | 15840 | zie inspectierapportage blz 45
40B18-66 | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(nader onderzoek toestand schoorstenen) | nok dak
40B18-66 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeerlaag) | nok dak
40B18-66 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en werking hang en sluitwerk) | gevelopeningen, vensters beganegrond | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en werking hang en sluitwerk) | oost- en westgevel | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling luiken) | gevelopeningen, vensters beganegrond | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, entree | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen vensters | Zie calculatiestaat
40B18-66 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw verfsysteem na chroom-6 behandeling) | gevelopeningen, vensters beganegrond | Zie calculatiestaat
40B18-66 | B0 - Interieur | Controleren en waar nodig herstellen binnendeur incl. H&S- | ruimte 1.01 | 1 stuk (zie inspectierapportage 23)
40B18-67 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen | nok dak | 500 | zie inspectierapportage blz 40
40B18-67 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling) | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-67 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-67 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | noordgevel, entree | Zie calculatiestaat
40B18-67 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-67 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal- | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-67 | A1 - Gevel | Herstellen hemelwaterafvoer zink-(vervangen hemelwaterafvoer) | oost- en westgevel | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking | dakvlakken | 7727.5
40B18-68 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien functioneren hang- en sluitwerk) | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(onderzoek naar ontbrekend luik, chroom-6 behandelin luiken) | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, deur entree | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-68 | A1 - Gevel | Herstellen hemelwaterafvoer zink-(beschadigde bochten vervangen en vastzetten) | noord- en zuidgevel | Zie calculatiestaat
40B18-69 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling luiken) | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-69 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-69 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | zuidgevel, entree | Zie calculatiestaat
40B18-69 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-69 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na Chroom-6 behandeling) | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-7 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-7 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen conform URL's stichting ERM |  | 2000 | zie inspectierapportage blz 45
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(scheurherstel conform uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) |  | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-70 | A2 - Dak | Herstellen boeiboord hout (monument)-(herstel op basis van instukken) | Kopgevels | Zie calculatiestaat
40B18-70 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | Windveer | Zie calculatiestaat
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Controle omtrekspeling en herstel) | Verdieping | 1500
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Herstel ondergrond houten kozijnen, metalen hoeklijn en omtrekspeling ramen) | begane grond | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(Behandelen Chroom-6) | Begane grond | Zie calculatiestaat
40B18-70 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(Opnieuw aanbrengen verfsysteem na Chroom6 behandeling) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-70 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking | dak | 188 m²
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel omtrekspeling en nazien hang- en sluitwerk) | verdieping, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6) | beganegrond, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, entree | Zie calculatiestaat
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen nieuw systeem na behandeling chroom-6) | luiken vensters | Zie calculatiestaat
40B18-72 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen conform URL's stichting ERM | op nok schilddak | 500 | zie inspectierapportage blz 37
40B18-72 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(Herstel schoorsteen) | op nok schilddak
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6 en indien aanwezig, terug aanbrengen ontbrekende luiken) | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-72 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deur westgevel | Zie calculatiestaat
40B18-72 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen verfsysteem na behandeling) | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-73 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking | dak | 7727.5
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel ondergrond tbv schilderwerk, nalopen omtrekspeling, controle op hang- en sluitwerk) | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-73 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op ramen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-73 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | noordgevel | Zie calculatiestaat
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op windveren op de noord- en zuidgevel | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen conform URL's stichting ERM | schoorsteen | 2000 | zie inspectierapportage blz 41
40B18-74 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking | dak | 15840
40B18-74 | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(controle toestand schoorstenen bovendaks) | op nok dakvlakken
40B18-74 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeerlagen schoorsteenkoppen) | op nok dakvlakken
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel muurwerk bij entree) | gevels | 8000
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen trap metselwerk-(opnieuw aanbrengen voegwerk waar nodig | noordgevel | 2 m² (zie inspectierapportage blz 20)
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel omtrekspeling en nalopen hang en sluitwerk) | gevelopeningen vensters, eerste verdieping | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-74 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vensters | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deur | Zie calculatiestaat
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na behandeling chroom-6) | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-75 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)- | schoorsteen | Zie calculatiestaat
40B18-75 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houtwerk overstekken | Zie calculatiestaat
40B18-75 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | entree oostzijde | Zie calculatiestaat
40B18-75 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen ramen rondom | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen loodloketten, voeg- en metselwerk schoorstenen conform URL's stichting ERM | schoorstenen | 2000 | zie inspectierapportage blz 44
40B18-76 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(controle separatiestukken, lekke soldeernaden, reinigend onderhoud) | dakvoet | 2500
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien op omtrekspeling, nazien hang en sluitwerk) | verdieping, noord en zuidgevel | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-76 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | beganegrond, zuidgevel | Zie calculatiestaat
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | luiken | Zie calculatiestaat
40B18-76 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(herstel samenhang treden/trapboom onderzijde) | ruimte 1.01A | Zie calculatiestaat
40B18-76 | B0 - Interieur | Herstellen binnendeur incl. H&S-(nazien hang- en sluitwerk en sluitende functie deur) | ruimte 2.02 | 1500
40B18-77 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op windveren | Zie calculatiestaat
40B18-77 | A2 - Dak | Controleren en waar nodig herstellen en reinigen dakpanbedekking |  | 7095
40B18-77 | A1 - Gevel | Onderzoek buitenwand (C) metselwerk-(spec. onderzoek naar leg/voegmortel en steen) | gevels | 2500
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | gevels | Zie gezamenlijke stelpost houtrot
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | beganegrond, gevelopeningen, vensters
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk) | gevels | 10% aanhouden van totaal metselwerk volgens calculatiestaat
40B18-77 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters | Zie calculatiestaat
40B18-77 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | westgevel, entree | Zie calculatiestaat
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na chroom-6 behandeling) | metalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-77 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | gevelopeningen eerste verdieping vensters | 10 m²
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | 1500
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn | Zie calculatiestaat
40B18-8 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur | Zie calculatiestaat
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken | Zie calculatiestaat
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout (houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters | 10000 |  | Er is nog geen calculatieframe voor gebouw 9. Die zal later komen, maar niet optijd voor de inschrijving. Er is gekozen om voor dit gebouw een totale stelpost te tellen van €10.000
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-9 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-B1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek/gootconstructie | Zie calculatiestaat
40B18-B1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen | Zie calculatiestaat
40B18-E1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-E3 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek | Zie calculatiestaat
40B18-E3 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | lattenwerk | Zie calculatiestaat
40B18-E5 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-E8 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek | Zie calculatiestaat
40B18-F | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | sauswerk binnenwanden | 6 m²
40B18-F | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- |  | Zie calculatiestaat
40B18-F | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenwandopeningen | Zie calculatiestaat
40B18-F | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | binnenzijde buitenwandopeningen | 79 m²
40B18-G1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- |  | Zie calculatiestaat
40B18-G2 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- |  | Zie calculatiestaat
40B18-G3 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- |  | Zie calculatiestaat
40B18-G4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- |  | Zie calculatiestaat
40B18-P1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstekken en ventilatierooster | Zie calculatiestaat
40B18-P1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deuren | 6 m² (totaal oppervlakte buitenwandopeningen 6 m²)
40B18-P1 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deuren | Zie calculatiestaat
40B18-P2 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstekken en ventilatierooster | Zie calculatiestaat
40B18-P2 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deur | Zie calculatiestaat
40B18-P2 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deur | 6 m²