## Blad1
Nota van inlichtingen Europese Onderhoudcontract gebouwgebonden installaties Midden-Holland Huis Omgevingsdienst Midden-Holland OMDHFZ250320
Datum publicatie
Ref. nr | Document | Betreft | Vraag | Antwoord
| *Op welk document heeft de vraag betrekking | *Op welk hoofdstuk, paragraaf, vraag, etc. heeft de vraag betrekking
1 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.4 | Gezien de beperkte tijd tussen publicatie en het aanmelden voor de schouw hebben wij deze helaas gemist. Aangezien de componentenlijst bepaalde cruciale informatie mist om een goede prijsberekening te maken vragen wij u een tweede schouwwronde. Is dit mogelijk? | Opdrachtgever is niet voornemens een tweede schouwronde in te plannen. U kan de informatie die ontbreekt opvragen in de tweede vragenronde.
2 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.5, alinea Vervangen van componenten of onderdelen | Voor alle duidelijkheid, wij nemen aan dat het vervangen van componenten wordt gezien als projectmatige werkzaamheden welke op basis van offerte wordt aangeboden. Is dat correct? | Deze aanname is correct.
3 | Aanbestedingsleidraad | 4.2.6 | Voor KC1 vraagt u kennis van de systemen: inbraak-, brandbeveiliging en toegangscontrole. Deze systemen vallen buiten de scope en komen niet voor op de Componentenlijst. Vanwaar dat u deze systemen toch eist in de kerncompetentie? | Dit betreft een omissie, Inschrijver dient geen ervaring te hebben met onderhoud van inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties.
4 | Bijlage 3, PvE | Eis 3 | U geeft aan dat de prijzen vast staan tot 1-1-2028. In de huidige markt en met de recente CAO ontwikkelingen binnen onze branche is dit hoogst ongebruikelijk. Wij verzoeken u daarom de prijzen vast te laten staat tot 1-1-2026. Is dit voor u akkoord? | Opdrachtgever wijzigt het vaststaan van de prijzen naar 1-1-2027. Vanaf dit moment kan jaarlijks geindexeerd worden aan de hand van de genoemde randvoorwaarden.
5 | Bijlage 3, PvE | Eis 5 | U verwijst naar de CAO Bouw en Infra. Onze branche valt onder de CAO Metaal & Techniek. Wij verzoeken u dit te wijzigen? | Opdrachtgever past deze wijziging toe.
6 | Bijlage 4 | Ondertekening | Bijlage 4 Format referentie dient te worden ondertekend door de referent. Wij vragen onze opdrachtgevers doorgaans eenmalig om een tevredenheidsverklaring. Hiermee wordt voorkomen dat gegadigde voor elke tender hun opdrachtgever opnieuw moeten belasten met het vagen naar een handtekening op telkens weer een ander referentieformulier. Wij verzoeken u een reeds algemene tevredenheidsverklaring te accepteren als bewijsmiddel, in plaats van een handtekening. Gaat u hiermee akkoord? | Hoewel Opdrachtgever de boodschap begrijpt, wordt een algemene tevredenheidsverklaring niet specifiek genoeg geacht om als bewijsmiddel voor de gevraagde kerncompetenties te dienen. Daarom wordt vastgehouden aan de formats zoals deze aan de aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd.
7 | Bijlage 5 | Prijzenblad, uurtarieven | In geval van correctief onderhoud en projectmatige werkzaamheden is het gebruikelijk om een toeslagpercentage op materiaal, onderaanneming en avond/weekenduren te kunnen rekenen. Echter is hier geen mogelijkheid toe in het Prijzenblad. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | In de herziene versie van het prijzenblad is een tabblad toegevoegd waarop Inschrijvers toeslagen kunnen opnemen.
8 | Bijlage 6, concept overeenkomst | Algemeen | We gaan ervan uit dat de Overeenkomst wordt beschouwd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van Burgerlijk Wetboek. Is dit correct? | Dit is correct.
9 | Bijlage 6, concept overeenkomst | Pagina 2 | U verwijst naar de ARVODI 2018. Echter bij de stukken zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Omgevingsdienst Midden-Holland toegevoegd. Wij nemen aan dat de AIV van ODMH van toepassing zijn. Is dit correct? | Dit betreft een omissie, uw aanname is correct.
10 | Bijlage 7, Componentnelijst | Discussiesysteem | Is er documentatie beschikbaar van het discussiesysteem? Zo niet, wat is het fabricaat en uit welke componenten bestaat deze? | Ja, deze wordt als aparte bijlage toegevoegd aan de documentatie (bijlage 9).
11 | Bijlage 7, Componentnelijst | Gasblussysteem | Is er documentatie beschikbaar van het gasblussysteem? Zo niet, wat is het fabricaat en uit welke componenten bestaat deze? | Ja, deze wordt als aparte bijlage toegevoegd aan de documentatie (bijlage 9).
12 | Bijlage 7, Componentnelijst | Koelmachine | Wat is het fabricaat en type van de koelmachine? | Carrier, 30RBSY039. Verdere infromatie is te vinden in de extra bijlage die wordt toegevoegd aan de documentatie (bijlage 9).
13 | Bijlage 7, Componentnelijst | Legionella | Wat verwacht u van het legionella beheer en is er een beheerplan voorhanden die we kunnen ontvangen? | Ja, deze is voorhanden. Verdere infromatie is te vinden in de extra bijlage (bijlage 9) die wordt toegevoegd aan de documentatie.
14 | Bijlage 7, Componentnelijst | LBK's | Er staat dat er een extra filterwissel voor de LBK's gewenst is. Is er een luchtfilterlijst voorhanden en kunnen wij die ontvangen? Zo niet, wie is de leverancier? | De leverancier is Afpro.
15 | Bijlage 7, Componentnelijst | NSA | Wat is het fabricaat en type van het NSA en wat is de capaciteit? | Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 9
16 | Bijlage 7, Componentnelijst | UPS | Wat is het fabricaat en type van de UPS en wat is de capaciteit? | Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 9
17 | Bijlage 7, Componentnelijst | UV Live shower | Is er documentatie beschikbaar van het UV Live shower systeem? Zo niet, wat is het fabricaat en type? | Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 9
18 | Bijlage 8, AIV | 14.1 | Inschrijver is in verzuim nadat fatale termijn of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestatie zijn verstreken. Door de uitvoering van betreffende Prestatie als fatale termijn te kenmerken kan dit in theorie als gevolg hebben, wanneer Inschrijver iets uitloopt op de onderhoudsplanning, Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Wij stellen voor: - de termijnen gezamenlijk overeen te komen en enkel Inschrijver in gebreke te stellen bij het overschrijden van belangrijke termijnen zoals een opleverdatum; - hooguit bij projecten de opleverdatum als fataal aan te merken; - wanneer Inschrijver toerekenbaar tekort schiet in zijn verplichtingen Opdrachtgever Inschrijver eerst schriftelijk ingebreke stelt met een redelijke hersteltermijn en enkel in die situatie pas tot ontbinding kan overgaan waarin Inschrijver na de hersteltermijn nog steeds ingebreke is en uiteraard de tekortkoming ontbinding rechtvaardigd (en enkel dan recht heeft op schadevergoeding (in lijn met de wet)). Is dit voor u akkoord? Zo nee, kunt u dit toelichten? | Opdrachtgever kan zich vinden in uw voorstel gaat hiermee akkoord.
19 | Bijlage 8, AIV | 17.1 | De aansprakelijkheid is beperkt in hoogte afhankelijk van de waarde van de overeenkomst. Echter is de aansprakelijkheid niet beperkt tot een maximum per jaar en in soort schade. Een dergelijke aansprakelijkheid is niet acceptabel en in het kader van een goede bedrijfsvoering ook niet verantwoord. Bent u derhalve bereid om de aansprakelijkheid van opdrachtnemer behoudens opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten? Zo nee kunt u dit toelichten? | Het uitgangspunt in het Burgerlijk Wetboek (BW) is dat de door benadeelde geleden schade wordt vergoed. Het BW maakt daarbij geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. Gelet op het onderwerp van de aanbesteding is Opdrachtgever bereid om zuivere vermogensschade uit te sluiten. Opdrachtgever is echter niet bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot een maximum van € 500.000 per gebeurtenis. In de inkoopvoorwaarden van de ODMH is reeds een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen die de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis. Daartoe is gekozen voor een zogenaamde ‘staffel’, gebaseerd op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI). Via haar inkoopvoorwaarden zorgt ODMH ervoor dat de hoogte van de beperking past bij de opdrachtwaarde. Uit de opdrachtwaarde voor deze aanbesteding volgt een maximale schadevergoeding van € 1.500.000 per gebeurtenis. Opdrachtgever stemt in met een beperking per contractjaar, maar dan voor een bedrag van € 3.000.000.
20 | Bijlage 8, AIV | 17.3 | Kunt u voorts bevestigen dat vrijwaringen ook beperkt zijn tot de beperking conform de in vorige vraag voorgestelde limitering van aansprakelijkheid? Zo nee, kunt u dat toelichten? | Opdrachtgever stemt in met een limitering conform de reactie op de vorige vraag, ook voor vrijwaringen.
21 | Leidraad | 4.2.6 | Inschrijver moet een referentie overleggen waarbij zij o.a. aantoont ervaring te hebben in het correctief- en preventief onderhouden van inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties. Deze installatiedelen vallen echter buiten de scope van het werk. Moet de door Inschrijver opgegeven referentie hier toch aan voldoen? Zo ja, kan Aanbestedende Dienst toelichten waarom dit wordt gewenst? | Dit betreft een omissie, Inschrijver dient geen ervaring te hebben met onderhoud van inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties.
22 | Componentenlijst | Bijlage 7 | Inschrijver moet in Bijlage 7 het legionella beheer afprijzen. Kan de Aanbestedende Dienst hiervoor het legionella logboek, aantallen keerkleppen of andersinds overleggen, waarmee Inschrijver het legionelladeel kan afprijzen? | Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 9
23 | Materiaaloverzicht | Bijlage 7 | Inschrijver moet in Bijlage 7 het legionella beheer afprijzen. Indien de Aanbestedende Dienst hier geen extra informatie kan verstrekken, kan Aanbestedende Dienst dan aangeven waar Inschrijver het legionelladeel mee moet afprijzen, zodat er een gelijkwaardig speelveld ontstaat en Aanbestedende Dienst "appels met appels" kan vergelijken? | Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 9
24 | Materiaaloverzicht | Bijlage 7 | In Bijlage 7 worden de stoomcilinders buiten beschouwing gelaten. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat Inschrijver deze stoomcilinders niet af te prijzen op het prijzenblad? | In bijlage 7 zijn stoombevochtigers opgenomen. Aangezien stoomcilinders hier een onderdeel van zijn, vallen deze wél onder de opdracht. Inschrijver dient een inschrijfprijs op te geven voor de volledige dienstverlening met betrekking tot alle onderdelen van de componentenlijst.
25 | Materiaaloverzicht | Bijlage 7 | In Bijlage 7 worden de stoomcilinders buiten beschouwing gelaten. Indien de stoomcilinders wel afgeprijst dienen te worden, kan Aanbestedende Dienst aangeven hoe deze stoomcilinders af te prijzen op het prijzenblad én waar Inschrijver vanuit dient te gaan? | Inschrijver dient een inschrijfprijs op te geven voor de volledige dienstverlening met betrekking tot alle onderdelen van de componentenlijst. Losse onderdelen hoeven niet apart gespecificeerd te worden op het prijzenblad.
26 | Materiaaloverzicht | Bijlage 7 | Het vervangen van luchtfilers en V-snaren dient in het prijzenblad te worden opgenomen. Wat is de frequentie voor de vervanging hiervan? | 2x per jaar
27 | Materiaaloverzicht | Bijlage 7 | Zijn er filterlijsten voor de luchtbehandelingskasten aanwezig en zo ja, kan de Aanbestedende Dienst deze aan de Inschrijver verstrekken? | nee, fabrikant is Afpro
28 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.5 | "Opheffen van storingen (kosten voor het opheffen van storingen vallen buiten deze Opdracht)" Kunnen wij aannemen dat u bedoeld dat de storingen verrekenbaar zijn? | Ja, deze aanname is correct.
29 | Bijlage 3 | Onderhoud | Om te toetsen of de kwaliteit van de installaties voldoet aan de afgesproken kwaliteit vinden er inspecties plaats. Wat wordt hier bedoeld met de afgesproken kwaliteit? | Op basis van NEN 2767 inspectie. Conditie dienst als goed te worden beoordeeld. - goed: (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
30 | Aanbestedingsleidraad |  | U vraagt om een NEN2767-inspectie. Wenst u dat opdrachtnemer dit elk jaar uitvoert? | Nee, de frequentie dient vastgesteld te worden d.m.v. risico inventarisatie
31 | Aanbestedingsleidraad |  | Welke eisen stelt u aan de NEN2767-inspectie ten aanzien van de gewenste conditiescores? | Goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
32 | Concept overeenkomst | 4.1 | Hier staat dat indexeren mogelijk is 2 jaar na ingangsdatum contract. In het programma van eisen (2.2, eis 3) staat echter dat indexeren pas mogelijk is per 1-1-2028. Hier zit dus (met een ingangsdatum van 1-7-2025) een half jaar verschil tussen. Welke dienen wij aan te houden? | Opdrachtgever wijzigt het vaststaan van de prijzen naar 1-1-2027. Vanaf dit moment kan jaarlijks geindexeerd worden aan de hand van de genoemde randvoorwaarden.
33 | Algemene Inkoopvoorwaarden | 17.1 aansprakelijkheid | Kunt u bevestigen dat inschrijvers mogen uitgaan van een geraamde totaalwaarde tussen € 150.000 en € 500.000,- in het kader van de beperking van de aansprakelijkheid? | Opdrachtgever kan dit bevestigen
34 | Algemene Inkoopvoorwaarden | 18.1 | Het direct opeisbaar zijn van een boete wordt geacht disproportioneel te zijn. Bent u bereid de boete pas na een eerste aanmaning te verbeuren? | Opdrachtgever is hiertoe bereid