


Bijlage 7 – Componentenlijst en Materiaaloverzicht

Componentenlijst

	Aantal
	Omschrijving
	Merk - Type

	1
	(Stoom) Bevochtiger
	Stoom 3 / LBK 2 e+3e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	(Stoom) Bevochtiger
	Stoom 2 /bg.gr +1e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	(Stoom) Bevochtiger
	Stoom 1 / Naast vergader ruimte 4e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	4
	Afvoerventilatoren meervoudig
	

	1
	Airconditioning
	V0284-500893-09 - Mitsubishi puhz-rp50vha

	1
	Airconditioning
	V0284-500893-10 - Mitsubishi suz-ka71 va

	1
	Airconditioning
	V0284-500893-11 - Mitsubishi pu-p100yha

	1
	Airconditioning
	V0284-500893-13 - Toshiba ras-5m34uav

	1
	Airconditioning
	V0284-500893-14 - Toshiba ras-13sav2

	1
	Airconditioning
	VO284-500893-12 - Mitsubishi pu-p100

	15
	Circulatiepomp visueel
	

	1
	CV-ketel (Jaarlijks PO en 4 jaarlijks PI)
	BEJ-AAA-60 Remeha Gas 210 Eco Pro 200 6 leden-
1618103078280

	1
	CV-ketel (Jaarlijks PO en 4 jaarlijks PI)
	BEJ-AAA-61 Remeha Gas 210 Eco Pro 200 6 leden-
1618103078270

	1
	Discussie systeem
	

	3
	Elektrische Boiler
	Keuken en begane grond

	3
	Expansievat
	

	1
	Gasblus installatie
	Serverruimte

	1
	Gasleiding (4 jaarlijkse PI)
	

	
	GBS
	

	1
	Hydrofoor
	Hydrofoor Installatie

	1
	Koelmachine
	naast LBK op 4e etage

	2
	Koeling serverruimte Western
	

	1
	Legionella beheer
	

	1
	Luchtbehandeling
	LBK 2e en 3e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	Luchtbehandeling
	LBK 1e bg.gr + 1e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	Luchtbehandeling
	LBK t b v 4e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	
	Luchtbehandeling
	Extra filterwissel LBK's

	1
	NSA
	1x PO en maandelijkse testen en PI

	1
	Regelkasten onderhoud M&R
	RK-1 – Ketel (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	Regelkasten onderhoud M&R
	RK-2 - LBK bg t/m 3e(Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	Regelkasten onderhoud M&R
	RK-3 - LBK 4e(Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore)

	1
	UPS
	

	2
	UV Life showers (2x pj)
	






	Aantal
	Omschrijving
	Merk - Type

	1
	voorraadvat/ buffervat
	Buffervat 1

	2
	Waterontharders
	

	2
	WTW
	Begane grond






Materiaaloverzicht


· Luchtbehandelingskasten
Leveren van filters en v-snaren t.b.v. de luchtbehandelingskasten.

· CV ketels
Onderhoudsmateriaal

· Smeermiddelen

· Poetsdoeken

· Hoogwerker/steigermateriaal



		

