# Bijlage 7 – Componentenlijst en Materiaaloverzicht

## Componentenlijst

| Aantal | Omschrijving | Merk - Type |
| --- | --- | --- |
| 1 | (Stoom) Bevochtiger | Stoom 3 / LBK 2 e+3e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | (Stoom) Bevochtiger | Stoom 2 /bg.gr +1e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | (Stoom) Bevochtiger | Stoom 1 / Naast vergader ruimte 4e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 4 | Afvoerventilatoren meervoudig |  |
| 1 | Airconditioning | V0284-500893-09 - Mitsubishi puhz-rp50vha |
| 1 | Airconditioning | V0284-500893-10 - Mitsubishi suz-ka71 va |
| 1 | Airconditioning | V0284-500893-11 - Mitsubishi pu-p100yha |
| 1 | Airconditioning | V0284-500893-13 - Toshiba ras-5m34uav |
| 1 | Airconditioning | V0284-500893-14 - Toshiba ras-13sav2 |
| 1 | Airconditioning | VO284-500893-12 - Mitsubishi pu-p100 |
| 15 | Circulatiepomp visueel |  |
| 1 | CV-ketel (Jaarlijks PO en 4 jaarlijks PI) | BEJ-AAA-60 Remeha Gas 210 Eco Pro 200 6 leden- 1618103078280 |
| 1 | CV-ketel (Jaarlijks PO en 4 jaarlijks PI) | BEJ-AAA-61 Remeha Gas 210 Eco Pro 200 6 leden- 1618103078270 |
| 1 | Discussie systeem |  |
| 3 | Elektrische Boiler | Keuken en begane grond |
| 3 | Expansievat |  |
| 1 | Gasblus installatie | Serverruimte |
| 1 | Gasleiding (4 jaarlijkse PI) |  |
|  | GBS |  |
| 1 | Hydrofoor | Hydrofoor Installatie |
| 1 | Koelmachine | naast LBK op 4e etage |
| 2 | Koeling serverruimte Western |  |
| 1 | Legionella beheer |  |
| 1 | Luchtbehandeling | LBK 2e en 3e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | Luchtbehandeling | LBK 1e bg.gr + 1e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | Luchtbehandeling | LBK t b v 4e verdieping (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
|  | Luchtbehandeling | Extra filterwissel LBK's |
| 1 | NSA | 1x PO en maandelijkse testen en PI |
| 1 | Regelkasten onderhoud M&R | RK-1 – Ketel (Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | Regelkasten onderhoud M&R | RK-2 - LBK bg t/m 3e(Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | Regelkasten onderhoud M&R | RK-3 - LBK 4e(Onderdeel van verduurzamingsopgave, geen conditiescore) |
| 1 | UPS |  |
| 2 | UV Life showers (2x pj) |  |

| Aantal | Omschrijving | Merk - Type |
| --- | --- | --- |
| 1 | voorraadvat/ buffervat | Buffervat 1 |
| 2 | Waterontharders |  |
| 2 | WTW | Begane grond |

## Materiaaloverzicht

- Luchtbehandelingskasten

Leveren van filters en v-snaren t.b.v. de luchtbehandelingskasten.

- CV ketels

Onderhoudsmateriaal

- Smeermiddelen

- Poetsdoeken

- Hoogwerker/steigermateriaal