## Blad1
Nota van inlichtingen 2 Europese Onderhoudcontract gebouwgebonden installaties Midden-Holland Huis Omgevingsdienst Midden-Holland OMDHFZ250303
Datum publicatie
Ref. nr | Document | Betreft | Vraag | Antwoord
| *Op welk document heeft de vraag betrekking | *Op welk hoofdstuk, paragraaf, vraag, etc. heeft de vraag betrekking
1 | Aanbestedingsleidraad - vervolgvraag vraag 31 | n.v.t. | In uw antwoord geeft u aan dat de opdrachtnemer de installaties in conditiescore 2 ('Goed' – vergelijkbaar met nieuwbouw, met normale veroudering, maar zonder onderhoudsschade of directe onderhoudsbehoefte) dient te houden. Aangezien veel installaties momenteel verouderd zijn en vervangen moeten worden om deze conditiescore te bereiken of te behouden, verzoeken wij u te verduidelijken of de opdrachtnemer deze vervangingen binnen de aangeboden prijs dient op te nemen. Kunt u daarnaast specificeren voor welke installaties dit wel of niet geldt, zodat alle inschrijvende partijen een gelijk uitgangspunt hanteren en een eerlijke vergelijking van de inschrijvingen mogelijk is? | Installaties die vervangen moeten worden zullen onder nadere overeenkomst worden uitgezet. Deze opdrachten vallen buiten het preventieve onderhoud. Voor de installaties waarvoor de score 'Goed' wél haalbaar is, blijft deze eis gelden. In het toegevoegde document 'Conditiescore' wordt aangegeven welke installaties buiten deze eis vallen.
2 | Document gegevens discussiesysteem ODMH | n.v.t. | Het document 'gegevens discussiesysteem ODMH' is niet de juiste beantwoording op de vraag. De inhoud van dit document gaat namelijk over een koelmachine van Carrier. | Bedankt voor het melden. Deze fout is inmiddels hersteld.
3 | Algemene Inkoopvoorwaarden - vervolgvraag vraag 19 en 33 | 17.1 | Met betrekking tot de aansprakelijkheid worden in uw antwoorden op eerdere vragen tegenstrijdige informatie verstrekt. In antwoord op vraag 19 geeft u aan dat de aansprakelijkheidsbeperking is gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de ODMH, waarin een staffel is opgenomen conform de ARVODI. Voor deze aanbesteding zou dit betekenen dat de maximale schadevergoeding € 1.500.000 per gebeurtenis bedraagt en de beperking per contractjaar € 3.000.000 is. In antwoord op vraag 33 bevestigt u echter dat inschrijvers mogen uitgaan van een geraamde totaalwaarde tussen € 150.000 en € 500.000,- in het kader van de beperking van de aansprakelijkheid. Kunt u bevestigen dat het antwoord op vraag 2 correct is en dat inschrijvers daadwerkelijk mogen uitgaan van een geraamde totaalwaarde tussen € 150.000 en € 500.000,- bij de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen? Een aansprakelijkheid van € 3.000.000,- is niet in lijn met het doel en de strekking van de ARVODI 2018 en uw eigen inkoopvoorwaarden en disproportioneel ten opzichte van de totale opdrachtwaarde. Mocht u toch uitgaan van € 3.000.000,- verzoeken wij u toe te lichten waarom u een dergelijke hoge aansprakelijkheid wel proportioneel acht in de aard van de opdracht. | Opdrachtgever kan bevestigen dat inschrijvers mogen uitgaan van een geraamde totaalwaarde tussen € 150.000 en € 500.000,- in het kader van de beperking van de aansprakelijkheid.
4 | NvI 1 | Antwoord 6 | Wij begrijpen dat u vasthoudt aan uw eigen referentieformat. Wij zien de tevredenheidsverklaring ook niet als vervanger ervoor, maar als toevoeging. Hiermee willen wij bewerkstelligen dat uw referentieformat niet ook door de referent hoeft te worden ondertekend, maar dat de (reeds getekende) tevredenheidsverklaring volstaat. Is dit akkoord? | Opdrachtgever ziet toch graag het eigen referentieformat ondertekend door referent.
5 | NvI 1 | Antwoord 7 | In de gewijzigde bijlage 5 missen wij het toeslagpercentage op onderaanneming. Is dit een bewuste keuze, zo ja, kunt u dit toelichten of anders dit percentage toevoegen? | Opdrachtgever kiest ervoor geen opslag uit te vragen voor onderaanneming, omdat zij een duidelijke totaalprijs voor het preventief onderhoud wil uitvragen. Eventuele toeslagen op onderaanneming kunnen, indien van toepassing, worden opgenomen in de inschrijfprijs.
6 | NvI 1 | Antwoord 11 | Voor de gasblusinstallatie heeft u extra documentatie verstrekt, waarvoor dank. Kunt u aangeven welke leverancier op dit moment het onderhoud uitvoert? | Hisafe B.V.
7 | NvI 1 | Antwoord 13 | Het bijgevoegde legionellabeheersplan is inmiddels 11 jaar oud. Regelgeving is in de tussentijd gewijzigd waardoor bepaalde activiteiten wellicht niet meer nodig zijn. Tevens omschrijft het plan een aantal kritische punten zoals het plaatsen van keerkleppen bij de brandslanghaspels waartoe het wekelijke spoelen niet meer benodigd is. Om een goed en eenduidig uitgangspunt te creëren voor inschrijvers stellen wij voor dat opdrachtnemer de volgende activiteiten cf. het beheersplan opneemt in haar prijsstelling: - Jaarlijkse keerklepcontrole - Halfjaarlijkse monstername Tevens stellen wij voor tijdens de implementatie de beheeractiviteiten nader af te stemmen. Is dit voor u akkoord? Zo nee, kunnen wij er vanuit gaan dat de kritische punten zijn opgelost? | Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel.
8 | NvI 1 | Antwoord 24 | U stelt dat het jaarlijks vervangen van de stoomcilinders onderdeel is van een aanneemsom. Graag ontvangen wij het fabricaat en type stoombevochtiger voor een juiste prijsvorming. Kunt u dit verstrekken? | Nordmann Engineering, Type AT3000-4564, serial -no 0203280