## Glazen Panelen
Moot | Paneel nummer | Gebrek | Foto
1a-2 | 4 | Paneel ontbreekt | 5
3-4 | 1 | Oplegrubber verschoven | 7
3-4 | 4 | Paneel ontbreekt | 6
3-4 | 5 | Oplegrubber ontbreekt | 8
4-5 | 2 | Paneel uit U-vormig rubber
Oplegrubber verschoven
Ruimte tussen de stijlen is te groot
5-6 | 1 | Paneel uit U-vormig rubber
5-6 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
Paneel uit U-vormig rubber
6-7 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
8-9 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
10-11 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
11-12 | 2 | Oplegrubber verschoven
12-13 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
13-14 | 1 | Oplegrubber verschoven | 10
13-14 | 4 | Paneel ontbreekt | 12
14-15 | 1 | Oplegrubber ontbreekt | 11
14-15 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
18-19 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
18-19 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
19-20 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
20-21 | 2 | Oplegrubber verschoven
20-21 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
21-22 | 1 | Oplegrubber ontbreekt | 15
Ruimte tussen de stijlen is te groot
22-23 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
27-28 | 1 | Oplegrubber verschoven
29-30 | 1 | Oplegrubber verschoven
31-32 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
31-32 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
33-34 | 1 | Oplegrubber verschoven
Ruimte tussen de stijlen is te groot
34-35 | 2 | Oplegrubber verschoven
35-36 | 1 | Oplegrubber verschoven
Ruimte tussen de stijlen is te groot
35-36 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot | 17+18
36-37 | 1 | Oplegrubber verschoven
38-39 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
38-39 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
39-40 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
39-40 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
40-41 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
41-42 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
41-42 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
44-45 | 1 | Oplegrubber verschoven | 21
45-46 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
45-46 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
46-47 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
46-47 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
47-48 | 1 | Oplegrubber verschoven
Ruimte tussen de stijlen is te groot
48-49 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
48-49 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
49-50 | 1 | Paneel uit U-vormig rubber
51-52 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
52-53 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
53-54 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
54-55 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
55-56 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
Ruimte tussen de stijlen is te groot
56-57 | 1 | Paneel uit U-vormig rubber
Ruimte tussen de stijlen is te groot
57-58 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
58-59 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
59-60 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
60-61 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
61-62 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
61-62 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
62-63 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
63-64 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
Ruimte in de sponning
63-64 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
64-65 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
65-66 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
66-67 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
67-68 | 1 | Ruimte in de sponning
68-69 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
68-69 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
69-70 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
69-70 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
71-72 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
71-72 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
72-73 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
73-74 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
Ruimte tussen de stijlen is te groot
73-74 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
76-77 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
77-78 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
79-80 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
Ruimte in de sponning
81-82 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
82-83 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
83-84 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
83-84 | 2 | Ruimte in de sponning
83-84 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
84-85 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
85-86 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
86-87 | 2 | Oplegrubber verschoven
87-88 | 1 | Ruimte in de sponning
87-88 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
88-89 | 4 | Paneel verkeerd om | 24
Ruimte tussen de stijlen is te groot
90-91 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
92-93 | 1 | Oplegrubber verschoven
92-93 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
94-95 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
Ruimte in de sponning
98-99 | 3 | Paneel verkeerd om
98-99 | 4 | Paneel verkeerd om
98-99 | 5 | Paneel verkeerd om
99-100 | 1 | Paneel verkeerd om
99-100 | 2 | Paneel verkeerd om
100-101 | 1 | Paneel verkeerd om
100-101 | 2 | Paneel verkeerd om
100-101 | 3 | Paneel verkeerd om
100-101 | 4 | Paneel verkeerd om
100-101 | 5 | Paneel verkeerd om
Ruimte tussen de stijlen is te groot
101-102 | 1 | Paneel verkeerd om
101-102 | 2 | Paneel verkeerd om
102-103 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
103-104 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
103-104 | 5 | Paneel verkeerd om
Ruimte tussen de stijlen is te groot
104-105 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
108-109 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
108-109 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
110-111 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
111-112 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
112-113 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
113-114 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
114-115 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
Paneel verkeerd om
115-116 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
115-116 | 4 | Paneel verkeerd om
116-117 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
117-118 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
118-119 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
119-120 | 1 | Oplegrubber verschoven | 26
119-120 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
120-121 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
123-124 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
124-125 | 3 | Paneel ontbreekt | 28-32
124-125 | 4 | Paneel ontbreekt | 28-32
124-125 | 5 | Paneel ontbreekt | 28-32
125-126 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
125-126 | 3 | Paneel verkeerd om
125-126 | 4 | Paneel verkeerd om
126-127 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
127-128 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
128-129 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
128-129 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
130-131 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
130-131 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
131-132 | 4 | Paneel verkeerd om
131-132 | 5 | Paneel verkeerd om
132-133 | 1 | Paneel verkeerd om
132-133 | 2 | Paneel verkeerd om
132-133 | 3 | Paneel verkeerd om
132-133 | 4 | Paneel verkeerd om
132-133 | 5 | Paneel verkeerd om
133-134 | 1 | Paneel verkeerd om
136-137 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
137-138 | 1 | Oplegrubber ontbreekt
138-139 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
139-140 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
140-141 | 1 | Paneel uit U-vormig rubber
140-141 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
141-142 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
143-144 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
145-146 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
146-147 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
148-149 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
148-149 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
149-150 | 3 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
150-151 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
150-151 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
151-152 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
151-152 | 5 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
152-153 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
153-154 | 1 | Oplegrubber verschoven
154-155 | 1 | Oplegrubber verschoven
154-155 | 4 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
155-156 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
156-157 | 1 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
Paneel verkeerd om
Oplegrubber verschoven
157-158 | 1 | Oplegrubber verschoven
157-158 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
157-158 | 4 | Zinken afdekplaat verbogen | 33+34
158-159 | 1 | Oplegrubber verschoven
160-161 | 1 | Oplegrubber verschoven
160-161 | 2 | Ruimte in de sponning
161-162 | 2 | Ruimte tussen de stijlen is te groot
161-162 | 3 | Oplegrubber verschoven
161-162 | 4 | Oplegrubber verschoven

## Spankoppen
Pijler nr. | Gebrek | Foto | Bijzonderheden | Herstellen | Herstelmaatregel
1a | Craquele | 6+7 |  | Nee
1b | Scheur met kleine scheurwijdte | 5 |  | Nee
2 | - |  |  | Nee
3 | - |  |  | Nee
4 | - |  |  | Nee
5 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 8+9 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
6 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 10+11 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
7 | Gevorderde scheur | 12+13 |  | Nee
8 | - |  |  | Nee
9 | Gevorderde scheur | 14+15 |  | Nee
10 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 16+17 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
11 | Scheur met kleine scheurwijdte, craquele, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 18+19 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
12 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 20+21 |  | Nee
13 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 22+23 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
14 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 24+25 |  | Nee
15 | Gevorderde scheur, craquele, kalkuitbloei en holle delen(3x3) | 26+27 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
16 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 28+29 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
17 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 30+31 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
18 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 32+33 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
19 | Scheur met kleine scheurwijdte | 34+35 |  | Nee
20 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 36+37 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
21 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 38+39 |  | Nee
22 | Scheur met kleine scheurwijdte | 40+41 |  | Nee
23 | Scheur met kleine scheurwijdte | 42+43 |  | Nee
24 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en holle delen(4x3) | 44+45 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
25 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 46+47 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
26 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 48+49 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
27 | Scheur met kleine scheurwijdte | 50+51 | Door begroeiing slecht zichtbaar. | Nee
28 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(8x4) | 52+53 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
29 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 54+55 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
30 | Gevorderde scheur, craquele, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 56+57 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
31 | Scheur met kleine scheurwijdte | 58+59 |  | Nee
32 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 60+61 |  | Nee
33 | Gevorderde scheur en craquele | 62+63 |  | Nee
34 | Scheur met kleine scheurwijdte | 64+65 |  | Nee
35 | Scheur met kleine scheurwijdte | 66+67 |  | Nee
36 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en holle delen(3x1) | 68+69 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
37 | Gevorderde scheur | 70+71 |  | Nee
38 | Gevorderde scheur en craquele | 72+73 |  | Nee
39 | Scheur met kleine scheurwijdte | 74+75 |  | Nee
40 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 76+77 |  | Nee
41 | Scheur met kleine scheurwijdte | 78+79 |  | Nee
42 | Scheur met kleine scheurwijdte | 80+81 |  | Nee
43 | - |  | Niet beoordeeld i.v.m. aanwezigheid broedende duif. | Nee
44 | Scheur met kleine scheurwijdte | 82+83 |  | Nee
45 | Scheur met kleine scheurwijdte | 84+85 |  | Nee
46 | Gevorderde scheur en craquele | 86+87 |  | Nee
47 | Gevorderde scheur en craquele | 88+89 |  | Nee
48 | Gevorderde scheur en craquele | 90+91+92 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
49 | Gevorderde scheur en craquele | 93+94 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
50 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 95+96 |  | Nee
51 | Scheur met kleine scheurwijdte | 97+98 |  | Nee
52 | Gevorderde scheur, craquele en holle delen(5x2) | 99+100 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
53 | Scheur met grote scheurwijdte, craquele en kalkuitbloei | 101+102 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
54 | Scheur met grote scheurwijdte, craquele en kalkuitbloei | 103+104 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
55 | Gevorderde scheur, craquele en kalkuitbloei | 105+106 |  | Ja | twijfelgeval, wel nalopen
56 | Scheur met kleine scheurwijdte | 107+108 |  | Nee
57 | Scheur met kleine scheurwijdte | 109+110 |  | Nee
58 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 111+112 |  | Nee
59 | Gevorderde scheur en craquele | 113+114 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
60 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 115=116 |  | Nee
61 | Scheur met kleine scheurwijdte | 117+118 |  | Nee
62 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 119+120 |  | Nee
63 | Scheur met kleine scheurwijdte | 121+122 |  | Nee
64 | Scheur met kleine scheurwijdte | 123+124 |  | Nee
65 | Scheur met grote scheurwijdte en craquele | 125+126 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
66 | Gevorderde scheur | 127+128 |  | Nee
67 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 129+130 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
68 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 131+132 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
69 | Scheur met kleine scheurwijdte en kalkuitbloei | 133+134 |  | Ja | twijfelgeval, wel nalopen
70 | Gevorderde scheur | 135+136 |  | Nee
71 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 137+138 |  | Nee
72 | Scheur met grote scheurwijdte, craquele, kalkuitbloei en holle delen(1x1) | 139+140 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
73 | Gevorderde scheur | 141+142 |  | Nee
74 | Gevorderde scheur | 143+144 |  | Nee
75 | - |  |  | Nee
76 | Gevorderde scheur en craquele | 145+146 |  | Nee
77 | Gevorderde scheur en craquele | 147+148 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
78 | Gevorderde scheur en craquele | 149+150 |  | Nee
79 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 151+152 |  | Nee
80 | Scheur met kleine scheurwijdte | 153+154 |  | Nee
81 | Gevorderde scheur en craquele | 155+156 |  | Nee
82 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(2x2+4x4) | 157 t/m 161 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
83 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(5x4+9x3) | 162 t/m 165 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
84 | Scheur met grote scheurwijdte en holle delen(4x2) | 166+167+168 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
85 | Craquele | 169+170 |  | Nee
86 | Scheur met kleine scheurwijdte | 171+172 |  | Nee
87 | Scheur met grote scheurwijdte | 173+174 |  | Nee
88 | Scheur met grote scheurwijdte | 175+176 |  | Nee
89 | Scheur met grote scheurwijdte en holle delen(5x1+2x1) | 177+178 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
90 | Gevorderde scheur | 179+180 |  | Nee
91 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en holle delen(3x3) | 181+182 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
92 | Scheur met kleine scheurwijdte | 183+184 |  | Nee
93 | Scheur met grote scheurwijdte | 185+186 |  | Nee
94 | Scheur met grote scheurwijdte | 187+188 |  | Nee
95 | Gevorderde scheur en holle delen(2x1) | 189+190+191 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
96 | Scheur met grote scheurwijdte, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 192+193 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
97 | Scheur met grote scheurwijdte | 194+195 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
98 | Scheur met grote scheurwijdte, kalkuitbloei en holle delen(2x2) | 196+197 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
99 | Scheur met grote scheurwijdte, kalkuitbloei en holle delen(5x5) | 198+199+200 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
100 | Gevorderde scheur, craquele en holle delen(5x5) | 201+202 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
101 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(5x5+2x2+5x1) | 203+204 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
102 | Scheur met grote scheurwijdte, kalkuitbloei en holle delen(5x4) | 205+206 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
103 | Scheur met kleine scheurwijdte | 207+208 |  | Nee
104 | Scheuren, kalkuitbloei en betonschade(2x1) | 209+210 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
105 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 211+212 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
106 | Gevorderde scheur en craquele | 213+214 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
107 | Gevorderde scheur en craquele | 215+216 |  | Nee
108 | Gevorderde scheur en craquele | 217+218 |  | Nee
109 | Scheur met kleine scheurwijdte | 219+220 |  | Nee
110 | Gevorderde scheur en craquele | 221+222 |  | Nee
111 | Scheur met kleine scheurwijdte | - |  | Nee
112 | Gevorderde scheur en craquele | 223+224 |  | Nee
113 | Gehele aanstort ontbreekt | 225 t/m 231 | LxBxH=70x30x25cm | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
114 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en craquele | 232+233 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
115 | Gevorderde scheur | 234+235 |  | Nee
116 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 236+237 |  | Nee
117 | Gevorderde scheur, kalkuitbloei en craquele | 238+239 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
118 | Gevorderde scheur en craquele | 240+241 |  | Nee
119 | Gevorderde scheur en craquele | 242+243 |  | Nee
122 | Gevorderde scheur en craquele | 244+245 |  | Nee
123 | Scheur met kleine scheurwijdte | 246+247 |  | Nee
124 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 248+249 |  | Nee
125 | Gevorderde scheur en kalkuitbloei | 250+251 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
126 | Scheur met kleine scheurwijdte en holle delen(2x1) | 252 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
127 | Scheur met kleine scheurwijdte | 253+254 |  | Nee
129 | Gevorde scheur en holle delen(3x1) | 255+256 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
131 | Scheur met kleine scheurwijdte | 1+2 | Vanaf hier foto's 14-10-2022 | Nee
132 | Scheur met kleine scheurwijdte | 3+4 |  | Nee
133 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 5+6 |  | Nee
134 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 7+8 |  | Nee
135 | Scheur met kleine scheurwijdte | 9+10 |  | Nee
136 | Scheur met grote scheurwijdte en craquele | 11+12 |  | Nee
137 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 13+14 |  | Nee
138 | Scheur met grote scheurwijdte | 15+16 |  | Ja | Injecteren/dichtzetten
139 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 17+18 |  | Nee
140 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 21+22 |  | Nee
141 | Scheur met grote scheurwijdte en craquele | 23+24 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
142 | Scheur met kleine scheurwijdte | 25+26 |  | Nee
143 | Scheur met kleine scheurwijdte | 27+28 |  | Nee
144 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 29+30 |  | Nee
145 | Scheur met kleine scheurwijdte | 31+32 |  | Nee
146 | - |  |  | Nee
147 | Gevorderde scheur | 33+34 |  | Nee
148 | - |  |  | Nee
149 | Scheur met kleine scheurwijdte | 35+36 |  | Nee
150 | Scheur met kleine scheurwijdte | 37+38 |  | Nee
151 | - |  |  | Nee
152 | Scheur met kleine scheurwijdte | 39+40 |  | Nee
153 | Scheur met kleine scheurwijdte en holle delen(4x2) | 41+42 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
154 | Scheuren en craquele | 43+44 |  | Nee
155 | Scheur met kleine scheurwijdte en craquele | 45+46 |  | Nee
156 | Scheur met kleine scheurwijdte | 47+48 |  | Nee
157 | Scheur met kleine scheurwijdte | 49+50 |  | Nee
158 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(5x5) | 51 t/m 54 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
159 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(5x3) | 55+56 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
160 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(3x3) | 57+58 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
161 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(5x3+4x3) | 59+60 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten
162 | Scheuren, kalkuitbloei en holle delen(10x3+6x4) | 62 t/m 65 |  | Ja | Afkloppen, saneren en opstorten