## Energie
THEMA ENERGIE | Tender Huis ter Heide - West
Onderwerp | Eis | Ambitie
BENG1: Energiebehoefte: | Grondgebonden: ≤ 50 [kWh/m2.jr] Gestappeld: ≤ 55 [kWh/m2.jr]
BENG2: Primair-fossiele energie: | ≤ 0 [kWh/m2.jr] **
BENG3: Aandeel hernieuwbare energie: | Grondgebonden: ≥ NOM Gestapeld: ≥ 100% **
Zonnepanelen | Zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak welke goed ruimtelijk zijn ingepast.**
Energie op gebiedsniveau |  | Energieneutraal plangebied, dit wordt ruimtelijk goed ingepast en er wordt rekening gehouden met de huidige regelgeving.
Ruimtelijke kwaliteit bebouwing | Installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen integreren in bebouwing (opnemen in het ontwerp). | Samenhang en visuele rust.
Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte | Conform Beeldkwaliteitsplan | Installaties zoals laadpalen opnemen in straatmeubilair (straatlantaarns etc).
Meer achtergrondinformatie over dit thema is te vinden in het convenant toekomstbestendig bouwen.
**Er wordt door de provincie gewerkt aan een aanpassing van de proviciale verordening. Dit betreft een instructieregels voor gemeentes om gelijk speelveld te creëren rondom ruimte op het net, dit in verband met netcongestie. In de instructieregel gaat verwezen worden naar een handreiking met netbudgetten voor netbewuste nieuwbouw. De planning is dat dit in juni 2026 ingevoerd gaat worden. Voor meer informatie zie: https://netbewustbouwen.com/kennisnet/ Dit kan een uitdaging vormen voor het halen van deze energie eisen, we dagen de markt uit om hier toch een oplossing voor te vinden.

## Circulair
THEMA CIRCULAIR | Tender Huis ter Heide - West
Onderwerp | Eis | Ambitie
Milieu Prestatie Gebouw | Grondgebonden: ≤ 0,45 Gestapeld: ≤ 0,50 | MPG woningen maximaal Grondgebonden: ≤ 0,30 Gestapeld: ≤ 0,35
Gebruik hernieuwbare, hergebruikte, gerecyclede materialen. | Grondgebonden: ≥ 25 massa-% Gestapeld: ≥ 20 massa-% | Grondgebonden: ≥ 55 massa-% Gestapeld: ≥ 50 massa-%
Materiaalgebonden CO2-uitstoot | Grondgebonden: ≤ 200 CO2-eq / m2 BVO Gestapeld: ≤ 220 CO2-eq / m2 BVO | Grondgebonden: ≤ 75 kg CO2-eq / m2 BVO Gestapeld: ≤ 83 kg CO2-eq / m2 BVO
Openbare ruimte gebruik hernieuwbare, hergebruikte, gerecyclede materialen |  | Duurzame materialen toepassen in de openbare ruimte.
Ruimtelijke kwaliteit | Zichtbaarheid van circulair materiaalgebruik. | Natuurlijke uitstraling en unieke identiteit door duurzame materialen.
Meer achtergrondinformatie over dit thema is te vinden in het convenant toekomstbestendig bouwen.

## Klimaatadaptatie
De Inschrijver moet zich in ieder geval houden aan de Verordening op de afvoer van grond- en hemelwater gemeente Zeist
Verordening op de afvoer van grond- en hemelwater gemeente Zeist https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR701848
Daar bovenop komen de onderstaande eisen en ambities:
THEMA KLIMAATADAPTATIE | Tender Huis ter Heide - West
Onderwerp | Eis | Ambitie
Wateroverlast | Voor wegen binnen verblijfsgebied geldt dat er geen water op straat mag staan bij 35,7mm neerslag in 45 minuten (BUI10).
Wateroverlast | Schade aan woningen bij extreme neerslag wordt voorkomen. Door middel van een modelmatige doorrekening wordt aangetoond dat er bij 90mm neerslag in één uur geen water de woningen in stroomt. Water op straat is in deze situatie acceptabel.
Wateroverlast | De hemelwatervoorziening wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze het opgevangen hemelwater hergebruikt of de eerste 24 uur na een regenbui vertraagd afvoert; en binnen 60 uur weer volledig beschikbaar is voor het verwerken van een volgende regenbui.
Wateroverlast | Particuliere infiltratievoorzieningen hebben geen overloop op vuilwater- en/of gemeentelijke voorzieningen.
Wateroverlast | Infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte hebben geen overloop op het vuilwaterstelsel.
Wateroverlast | Het plangebied mag geen hemelwater afwentelen op omliggende gebieden.
Hitte |  | Minimaal 40% van verblijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst, is beschaduwd bij de hoogste zonnestand op 21 juni. Voor beplanting en bomen wordt de verwachte situatie na 10 jaar groei aangehouden.
Hitte |  | Minimaal 40% van alle oppervlakken wordt warmtewerend of verkoelend ingericht/gebouwd. Het uitgangspunt is om dit vooral toe te passen op oppervlakken die op het zuiden georiënteerd zijn; De huizen worden zo ontworpen dat airco niet nodig is.
Hitte | Verkoeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de (verblijfs-)ruimte in de directe omgeving.
Droogte |  | De ontwikkelaar wordt uitgedaagd om een plan te bedenken om bewoners te stimuleren en activeren om hun tuinen na oplevering zo in te richten dat er zo min mogelijk verharding wordt toegepast en regenwater wordt vastgehouden voor het bewateren van de tuin. En hoe dit duurzaam kan wordt verankerd zodat dit op lange termijn ook zo blijft.
Droogte | Hemelwater, dat valt op de openbare ruimte, wordt terug gebracht in de bodem en behandeld via de voorkeursvolgorde ‘vasthouden, bergen, afvoeren’. | De ontwikkelaar wordt uitgedaagd om een plan te bedenken om bewoners te stimulieren en activeren om hun tuin zo in te richten dat hemelwater, dat valt op de particulier terrein, wordt terug gebracht in de bodem en behandeld via de voorkeursvolgorde ‘vasthouden, bergen, afvoeren’; En dat dit duurzaam wordt verankerd zodat dit op de lange termijn zo blijft.
Droogte | De keuze voor beplanting en bomen is afgestemd op de grondslag en de te verwachten grondwaterstanden. Daarnaast zijn plantvakken voldoende groot en stroomt hemelwater naar de plantvakken toe.
Drinkwater: Aantal liter per persoon per dag (in L) | Er worden drinkwater besparende maatregelen getroffen
Ruimtelijke kwaliteit | Biodiversiteit, waterbeheer en functionaliteit (menselijk gebruik - sport - spel - ontspanning) geintegreerd. Aantrekkelijke verblijfskwaliteit integreren in de openbare ruimte: schaduwrijke plekken door voldoende bomen. | Samenhang en integratie, leesbaarheid.

## Mobiliteit
THEMA MOBILITEIT | Tender Huis ter Heide - West
Onderwerp | Eis | Ambitie
Aantrekkelijkheid en aanwezigheid van openbaar vervoer en deelmobiliteit |  | Stel een deel mobiliteitsplan op en besteed hierin ook aandacht aan hoe je het voor elkaar krijgt dat de bewoners dit ook gaan gebruiken.
Laadinfrastructuur | De helft van de openbare parkeerplekken worden voorzien van een laadpalen, de andere helft van loze leidingen. Alle woningen zijn voorbereid op elektrisch rijden. | Zo veel mogelijk parkeerplekken worden voorzien van een laadpaal, hier bij wordt een onderbouwing verwacht van hoe dit er uit zal gaan zien. Zoals: Hoe is het landschappelijk ingepast? Hoe om te gaan met parkeren van auto's die niet elektrisch zijn? Hoe om te gaan met commerciele partijen die de palen plaatsen waarbij deze in eerste instantie nog niet voldoende opbrengsten opleveren? Etc.
Duurzaam veilig concept |  | Gunningsfase : laten zien hoe ze duurzaam veilig gaan verankeren in het ontwerp.
Pakket bezorgers |  | Pakketbezorgers hoeven het plan gebied niet in te rijden.
Duurzame bouwplaats |  | Duurzame bouwplaats: Voldoen aan het basis niveau van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen en zoveel mogelijk transport voor bouwmaterialen combineren en de afstand beperken.
Duurzame inrichting |  | Volgen aanpak Duurzaam GWW, zie ook https://www.duurzaamgww.nl/aan-de-slag/aanpak-duurzaam-gww
Ruimtelijke kwaliteit | Dubbelgebruik parkeerplaatsen | Visuele rust door samenhang en integratie
Ruimtelijke kwaliteit | Minimaliseren van obstakels | Visuele rust door samenhang en integratie
Ruimtelijke kwaliteit | Leesbaarheid van de ruimte en sociale veiligheid: overzicht, voldoende verlichting (eco-vriendelijk).

## Natuur
THEMA NATUUR |  | Tender Huis ter Heide - West
Onderwerp | Evt. beleidsnota | Eis | Ambitie
Vrijkomende materialen |  | Vrijkomende houtige materialen en stenen niet afvoeren maar inzetten voor het maken van verblijfplaatsen voor zoogdieren, reptielen en bijen die voorkomen in dit gebied, zie natuurtoets.
Bestaand en nieuw groen | o.a. Duurzaam bouwen beleid (2022) | Behouden bestaand waardevol groen en zoveel mogelijk behouden van bestaande bomen. De aanleg van doorsteken voor wegen en paden in de waardevolle boomsingels blijft beperkt tot voor deze voorzieningen noodzakelijk, waarbij het beeld van de waardevolle structuur zo weinig mogelijk worden aangetast. | Versterken biodiversiteit. Versterken groenstructuur. Terugbrengen van bestaande waardevolle planten, danwel zaadmateriaal. In het kader van de soortenrijkdom worden de bosranden door aanvullende beplantingen (bijvoorbeeld een strook van inheemse struiken als sleedoorn, hazelaar, meidoorn, krentenboom e.d.) aangevuld.
Vleermuisvriendelijke verlichting |  | Toepassen van vleermuisvriendelijke armaturen in openbare verlichting
Groen dak |  |  | Waar mogelijk inheems (50%) kruidenrijke daken.
Heuvelrugtuinen |  | Particuliere tuinen worden zodanig opgeleverd, dat ze voorbereid zijn als een heuvelrugtuin (gifvrij, inheems, minstens 60% van het oppervlak groen en beschutting bieden voor vogels en insecten) | Verankeren dat het oppervlak van particuliere tuinen altijd minimaal 60% groen zullen zijn.
Habitats |  | Het plangebied creëert hoogwaardige habitats voor de volgende soortencategorieën: • Gebouw bewonend • Boom bewonend • Aan struweel gebonden • Aan bloemrijk grasland gebonden | Het plangebied creëert ook een hoogwaardige habitat voor aan water en oevers gebonden soorten, in de vorm van poelen voor reptielen, amfibieën en libellen, die in de omgeving voorkomen.
Faunapassages | Biodiversiteitsplan (2024) | Faunapassage aanbrengen onder de toerit van het plangebied.
Houtwallen |  | Houtwallen rondom het plangebied en de bossingels
Ecologische oplossingen | Convenant toekomstbestendig bouwen (2024) | Een bovengrondse groene oplossing (faunapassages) heeft in principe de voorkeur boven een (ondergrondse) technische oplossing.
Groenblauwe structuren | Convenant toekomstbestendig bouwen (2024) | Inrichting horizontale en verticale oppervlak in samenhang met groenblauwe structuren in plangebied: • biodivers en hoogwaardig groen op buurtniveau; inclusief boomkroonbedekking 45 % • gelaagdheid vegetatie en water; inclusief boomkroonoppervlak: 15% middelhoge vegetatie (05-2,5 m), 20 % lage vegetatie, 30% boomkroonoppvl en 10% water. | Een klimaatbestendig en biodiverse omgeving.
Groen om de woning | Convenant toekomstbestendig bouwen (2024) | 3-30-300 regel: minimaal 3 bomen kunnen zien (zichtbaar binnen 35m), de buurt minimaal 30% bladerdek (boomkronen en middelhoge vegetatie 0.5-2.5m) en een groene ruimte van minimaal 1 hectare binnen 300 meter van huis.
Groen in de buitenruimte | Groenstructuurplan (2011-2020) | Voor de ontwikkeling het karakter en streefbeeld aangeven. | Kwaliteiten en tips meegeven.
Biodiversiteit | Biodiversiteitsplan (2024) |  | Aan de hand van het biodiversiteitsplan en de natuurtoets aangeven of er nog verbetermogelijkheden mogelijk zijn.
Ecosystemen en insecten | Natuurherstelverordening (2024) | 1. Stedelijke ecosystemen beslaan meer dan 45% van de groene ruimte. 2. Bestuivende insecten: zorgen voor voldoende kruiden, inheemse heesters en bomen volgens het Heuvelrugtuinenconcept. Betreft EU verordening inzake natuurherstel.
Bomen | Handboek bomen 2022 | Diverse eisen m.b.t. ontwerp en bij realisatie.