## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
De inschrijfstaat geeft een overzicht van de prijzen en hoeveelheden per contractjaar.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen | 184 | Stuk |  | 0
2 | Preventief onderhoud losse CVK | 14 | Stuk |  | 0
3 | Preventief onderhoud hoofdgemalen (droog opgesteld) | 1 | Stuk |  | 0
4 | Preventief onderhoud hoofdgemalen (gemengd) | 19 | Stuk |  | 0
5 | Preventief onderhoud tunnelgemalen | 2 | Stuk |  | 0
6 | Preventief onderhoud BBB's | 2 | Stuk |  | 0
7 | Preventief onderhoud Poldergemalen | 3 | Stuk |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
8 | Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (drukrioolgemalen) | 70 | Per storing |  | 0
9 | Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (hoofdgemalen/tunnelgemalen/poldergemalen) | 40 | Per storing |  | 0
10 | Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (BBB's) | 5 | Per storing |  | 0
11 | Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) | 30 | Per storing |  | 0
12 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 25 | Per uur |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
13 | Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen | 184 | Stuk |  | 0
14 | Reinigen van hoofdgemalen, droog opgesteld (1 stuks 2 x per jaar = 2) | 2 | Stuk |  | 0
15 | Reinigen van hoofdgemalen, gemengd (20 stuks 2 x per jaar = 40) | 38 | Stuk |  | 0
16 | Reinigen van tunnelgemalen (2 stuks 2 x per jaar = 4) | 4 | Stuk |  | 0
17 | Reinigen van BBB's (betreft enkel de pompkelder) (2 stuks 2 x per jaar = 4) | 4 | Stuk |  | 0
18 | Reinigen van poldergemalen (3 stuks 2 x per jaar = 6) | 6 | Stuk |  | 0
19 | Uurtarief monteur(s) + zuig-spuitwagen (combiwagen) voor uitvoeren van eventuele aanvullende reinigingswerkzaamheden. | 5 | Per uur |  | 0
20 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton). | 50 | Per ton |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De opgegevens hoeveelheden betreffen een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
21 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, geschikt voor minimaal 50 kg, inclusief harpsluiting en zonder veiligheidscertificaat | 2 | Stuk |  | 0
22 | Leveren en plaatsen hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 | Stuk |  | 0
23 | Geleidestang(en) minigemaal RVS 316, geschikt bij type pomp (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 2 | Stuk |  | 0
24 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 2 | Stuk |  | 0
25 | Geleidestang(en) rioolgemaal RVS 316, geschikt bij type pomp (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 2 | Stuk |  | 0
26 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor rioolgemaal | 2 | Stuk |  | 0
27 | Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 2 | Stuk |  | 0
28 | Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 1 | Stuk |  | 0
29 | Balkeerklep 50 mm, materiaal RVS | 2 | Stuk |  | 0
30 | Balkeerklep 65 mm, materiaal RVS | 2 | Stuk |  | 0
31 | Balkeerklep 80 mm, materiaal RVS | 1 | Stuk |  | 0
32 | Balkeerklep 100 mm, materiaal RVS | 1 | Stuk |  | 0
33 | Pompklauw 50 mm (behorend bij type pomp) | 1 | Stuk |  | 0
34 | Pompklauw 65 mm (behorend bij type pomp) | 1 | Stuk |  | 0
35 | Pompklauw 80 mm (behorend bij type pomp) | 1 | Stuk |  | 0
36 | Pompklauw 100 mm (behorend bij type pomp) | 1 | Stuk |  | 0
37 | Radarsensor Vegapuls C11 | 1 | Stuk |  | 0
38 | Drukopnemer Vegawell 52 | 1 | Stuk |  | 0
39 | Vlotter niveauregeling | 10 | Stuk |  | 0
40 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 1 | Stuk |  | 0
41 | Drukschakelaar niveauregeling, fabricaat AEG o.g. | 1 | Stuk |  | 0
42 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis, incl. koppelingen | 1 | Stuk |  | 0
43 | Luchtslang niveauregeling type open-bel, incl. koppelingen | 2 | Stuk |  | 0
44 | Open bel | 1 | Stuk |  | 0
45 | Magneetschakelaar directe start tot 3 kW | 1 | Stuk |  | 0
46 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | 1 | Stuk |  | 0
47 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW | 1 | Stuk |  | 0
48 | Aardlekschakelaar | 1 | Stuk |  | 0
49 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | 1 | Stuk |  | 0
50 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | 1 | Stuk |  | 0
51 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | 1 | Stuk |  | 0
52 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 1 | Stuk |  | 0
53 | Thermisch blok 4 - 7 Amp | 1 | Stuk |  | 0
54 | Thermisch blok 6 – 10 Amp | 1 | Stuk |  | 0
55 | Installatieautomaat C10 | 1 | Stuk |  | 0
56 | Installatieautomaat C16 | 1 | Stuk |  | 0
57 | Afdichten mantelbuizen | 5 | Stuk |  | 0
58 | Olie t.b.v. pomp (liter) | 2 | Per Liter |  | 0
59 | Verrekenprijs halve baan afzetting (volgens CROW 96B) | 1 | Stuk |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 5: Totaalprijs vervanging pompen
In onderdeel 5 wordt een opgave gevraagd voor de kosten die gemaakt worden voor het vervangen van pompen.
De inschrijver vult een vast percentage van de brutoprijzen die de leverancier hanteert in.
De opgegeven stelpost betreft een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Post nr: | Omschrijving | Percentage van de laatste catalogusprijs
60 | Flygt pompen | 0%
61 | Onderdelen Flygt pompen | 0%
62 | ABS pompen | 0%
63 | Onderdelen ABS pompen | 0%
64 | Grundfos pompen | 0%
65 | Onderdelen Grundfos pompen | 0%
66 | Stelpost | 20000
| Totaal vaste prijzen voor pompen | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Post nr:
67 | Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
68 | Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
69 | Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
70 | Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
71 | Onderdeel 5 Totaalprijs vervanging pompen | 0
| Totale inschrijfsom per contractjaar: | 0
| Totale inschrijfsom 4 jaar: | 0