## Sheet1
Object |  | Objectdetails |  | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Categorie | Type | Plaats | Straat
095 | Walkade | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | Walkade
14 | Noordpoolstraat ( 2 Aparte putten voor DWA en RWA + 2 x Auma schuif ) | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen | IJsselstein | Noordpoolstraat
62767 | Sportpark IJsseloever | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Zomerdijk
AD D2595 | Valeriaan | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Weegbree
BS 800 | Doelenstraat | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | Doelenstraat
CVK T0 H84A | CVK Hogebiezendijk to 84a | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hogebiezen
CVK TO 12 | CVK TO Hoogland 12 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hoogland
CVK bij A103 | CVK bij Achtersloot 103 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A117 | CVK bij Achtersloot 117 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A180 | CVK bij Achtersloot 180 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A35A | CVK bij Achtersloot 35A | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A59 | CVK bij Achtersloot 59 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A77 | CVK bij Achtersloot 77 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij A91 | CVK bij Achtersloot 91 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Achtersloot
CVK bij H29 | CVK Hogebiezendijk nabij 29 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hogebiezendijk
CVK bij H39 | CVK bij Hogebiezendijk 39 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hogebiezendijk
CVK bij N45 | CVK bij Noord IJsseldijk 45 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Noord IJsseldijk
CVK nst Z40tt | CVK naast Zomerdijk 40tt | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hernhutterslaan
CVK to H80 | CVK Hogebiezendijk to 80 | Drukriolering | CVK drukriolering | IJsselstein | Hogebiezendijk
D1P001 | Achtersloot 123 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P002 | Achtersloot 121 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P003 | Achtersloot 196 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P004 | Achtersloot 198 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P005 | Achtersloot 119 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P007 | Achtersloot 115 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P008 | Achtersloot 194 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P009 | Achtersloot 113 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P010 | Achtersloot 111 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P011 | Achtersloot 107 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P012 | Achtersloot 105A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P013 | Achtersloot 105 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P014 | Achtersloot 192 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P015 | Achtersloot 103 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P016 | Achtersloot 190 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P017 | Achtersloot 188 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P018 | Achtersloot 101 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P019 | Achtersloot 99 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P020 | Achtersloot 97 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P021 | Achtersloot 184 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P022 | Achtersloot 182 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P023 | Achtersloot 180 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P024 | Achtersloot 95 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P025 | Achtersloot 172 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P026 | Achtersloot 170 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P027 | Achtersloot 93 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P028 | Achtersloot 168 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P029 | achtersloot 99a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | IJsselstein | Achtersloot
D2P030 | achtersloot 111a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P031 | achtersloot 93a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | IJsselstein | Achtersloot
D2P040 | Achtersloot 77 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D2P073 | Stuivenbergweg 19 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
D3P029 | Achtersloot 91 | Hoofdgemaal | Minigemaal 2-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P030 | Achtersloot 89 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P031 | Achtersloot 87 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P032 | Achtersloot 164 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P033 | Achtersloot 85 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P034 | Achtersloot 83 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P035 | Achtersloot 81A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P036 | Achtersloot 81 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P037 | Achtersloot 160 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P038 | Achtersloot 79 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P039 | Achtersloot 158 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P041 | Achtersloot 156 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P042 | Achtersloot 75 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P043 | Achtersloot 73A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P044 | Achtersloot 154 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P045 | Achtersloot 69 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P046 | Achtersloot 150 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P047 | Achtersloot 148 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P048 | Achtersloot 65 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P049 | Achtersloot 63A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P050 | Achtersloot 142 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P051 | Achtersloot 140 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P052 | Achtersloot 59,61 en 61a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P053 | Achtersloot 55 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P054 | Achtersloot 136 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P055 | Achtersloot 51A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P056 | Achtersloot 51 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P057 | Achtersloot 130 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P058 | Achtersloot 49 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P059 | Achtersloot 126 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P060 | Achtersloot 47 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P061 | Achtersloot 41B | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P062 | Achtersloot 124 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P063 | Achtersloot 122 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P064 | Achtersloot 39 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P065 | Achtersloot 37 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P066 | Achtersloot 35A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P067 | Achtersloot 33A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P068 | Achtersloot 120 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P069 | Achtersloot 31b | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P070 | Achtersloot 118 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D3P071 | Achtersloot 114 a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Achtersloot
D4P072 | Hogebiezendijk 68 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P073 | Hogebiezendijk 70/72 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P074 | Hogebiezendijk 74 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P074A | Hogebiezendijk 74A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P075 | Hogebiezendijk 76 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P076 | Hogebiezendijk 80 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P077 | Hogebiezendijk 21 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P078 | Hogebiezendijk 82 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P080 | Hogebiezendijk 84A | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P081 | Hogebiezendijk 86 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P081A | Hogebiezendijk 23/25 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P082 | Hogebiezendijk 27 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P083 | Hogebiezendijk 29/31 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P084 | Hogebiezendijk 33 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P088 | Hogebiezendijk 35 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D4P090 | Hogebiezendijk 39 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
D5P092 | Hogebiezendijk 41 | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Hogebiezendijk
D8 P094 | IJsselkade | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | IJsselkade
D9P096 | St. Nicolaasstraat 13 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | St. Nicolaasstraat
DBP099 H | Het Klaphek 6 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Het Klaphek
DBP100 | Het Klaphek 3 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Het Klaphek
DCP101 | Camping De Voormolen | Drukriolering | Minigemaal 2-pomps met communicatie | IJsselstein | Zuid IJsseldijk
DFP001 | Nedereindseweg 561-563 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Nedereindseweg
DFP002 | Noord IJsseldijk 26b | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP002A | Noord IJsseldijk 28 (achter schuur) | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP002B | Noord IJsseldijk 123 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP003 | Noord IJsseldijk 26a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP003-A | noord ijsseldijk 26a1 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP004 | Noord IJsseldijk 111 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP005 | Noord IJsseldijk 26 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP006 | Noord IJsseldijk 24a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP007 | Noord IJsseldijk 22 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP008 | Noord IJsseldijk 18 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP009 | Noord IJsseldijk 109, 109a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP010 | Noord IJsseldijk 107b | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP011 | Noord IJsseldijk 16c | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP012 | Noord IJsseldijk 107 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP013 | Noord IJsseldijk 103 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP014 | Noord IJsseldijk 16a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP015 | Noord IJsseldijk 97 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP016 | Noord IJsseldijk 95 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP017 | Noord IJsseldijk 93a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP018 | Noord IJsseldijk 93 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP019 | Noord IJsseldijk 91 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP020 | Noord IJsseldijk 89a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP021 | Noord IJsseldijk 16 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP021A | Noord IJsseldijk 14 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP022 | Noord IJsseldijk 87 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP023 | Noord IJsseldijk 12 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP024 | Noord IJsseldijk 57 aula | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP024 a | Noord IJsseldijk 57 begraafplaats drain | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP025 | Noord IJsseldijk 10a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP026 | Noord IJsseldijk 51/55 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP026 a | Noord IJsseldijk 51 manege | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP026A | Noord IJsseldijk 45 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP027 | Noord IJsseldijk 53 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP028 | ? | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein
DFP029 | Noord IJsseldijk 10 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DFP030 | Noord ijsseldijk 16A2 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Noord IJsseldijk
DGP001 | Groene Dijk 56 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP002 | Groene Dijk 42 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP003 | Groene Dijk 32 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP004 | Groene Dijk 30a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP005 | Groene Dijk 30 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP006 | Groene Dijk 28 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP007 | Groene Dijk 26 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Groene Dijk
DGP008 | Baronieweg 15 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Baronieweg
DGP009 | Baronieweg 24 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Baronieweg
DGP00x | Houtstuikpad | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Griendweg
DGP010 | Baronieweg 23 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Baronieweg
DGP011 | Baronieweg 23a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Baronieweg
DHP001 | Stuivenbergweg 15 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP002 | Stuivenbergweg 13 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP003 | Stuivenbergweg 11 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP004 | Stuivenbergweg 9 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP005 | Stuivenbergweg 7 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP006 | Stuivenbergweg 3 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP007 | Stuivenbergweg 2 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP008 | Stuivenbergweg 1 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
DHP009 | Broeksdijk 7,9 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Broeksdijk
DHP010 | Broeksdijk 5 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Broeksdijk
DIP003 | Hoogland bij 7 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP004 | Hoogland 12 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP005 | Hoogland 14a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP006 | Hoogland 16 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP007 | Hoogland 13 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP008 | Hoogland 19 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP008A | Hoogland 20 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hoogland
DIP009 | Lage Dijk-Zuid 27 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP010 | Lage Dijk-Zuid 42 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP010a | Het Klaphek 7 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Het Klaphek
DIP011 | Lage Dijk-Zuid 21 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP012 | Lage Dijk-Zuid 38 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP013 | Lage Dijk-Zuid 17a | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP014 | Lage Dijk-Zuid 36 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP015 | Lage Dijk-Zuid 34 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP015A | Lage Dijk-Zuid 17/32 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP016 | Lage Dijk-Zuid 30 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP017 | Lage Dijk-Zuid 15c | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Zuid
DIP018 | Lage Dijk-Noord 28 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk-Noord
EWH3958 | Eiterse Waard | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | Veerschipper
HB RG_HB | Hogebiezen | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Hogebiezen
HBP001 | Hogebiezen 48/50 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezen
HO RG_HO | Maria Montessoristraat | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Maria Montessoristraat
Het Klaphek 2 | Heeft een eigen watervoorziening om bezinksel in de persleiding te voorkomen | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Het Klaphek
IJsselstraat 25 | IJS25 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | IJsselstraat
LZ RG_LZ | Lage Dijk | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Industrieweg
OB 01 | Eiteren 2 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Eiteren
OB 03 | Heemradenlaan 3 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Heemradenlaan
OB 04 | Hogebiezen 70 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezen
OB 05 | Hogebiezendijk 80b/c | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Hogebiezendijk
OB 06 | Tunnel gemaal hogebiezendijk n210 | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Hogebiezendijk
OB 07 | Lage dijk tunnel | Tunnelgemaal | Minigemaal 2-pomps met communicatie | IJsselstein | Lage Dijk
OB 09 | Oude Utrechtseweg`1 Dierenpension | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Oude Utrechtseweg
OB 10 | PI Kronenburgplantsoen 1 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Kronenburgplantsoen
OB 11 | Randdijk 21 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Randdijk
OB 12 | Stuivenbergweg 14 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Stuivenbergweg
Ov Rg | 't Waterryck | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Herentalsstraat
PG01 | polder gemaal groenvliet | Randvoorziening | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | Griendweg
PG02 | poldergemaal Hazenveld | Randvoorziening | Hoofdgemaal met 1 pomp | IJsselstein | Hazenveld
PG03 | Poldergemaal IJsseloever | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP | IJsselstein | Beurtschipper
RG ET | Oranjelaantje | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Oranjelaantje
To55 | Trekschuit | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Trekschuit
Voorstraat 33 | Voorstraat 33 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Voorstraat
Voorstraat 7 | Voorstraat 7 | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | IJsselstein | Voorstraat
YD D3891 | De Clinckhoeff | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp. | IJsselstein | De Baan
Z4 rg | Zenderpark Oost | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Statensingel
Z7 rg Z7 | Zenderpark West | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Aalbersestraat
Z8 RG Z8 | Het Groene Balkon | Hoofdgemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | IJsselstein | Zuiderparklaan
Z9 RG Z9 | Over Oudland (bij Mc Donald's) | Hoofdgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | IJsselstein | Lorentzlaan
bbb | BBB Achtersloot | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | IJsselstein | Achtersloot
po 2286 | rg en bbb Paardenveld | Randvoorziening | Hoofdgemaal met 3 pompen | IJsselstein | Panoven