## Bijlage 1
Bijlage 1. Inschrijfstaat
Bijlage 4. Inschrijfstaat
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.
Alle oranje invoercellen dienen te worden ingevuld, overige cellen mogen niet worden aangepast.
Storingskosten:
In Tabel 1 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen. Het betreft twee verschillende prijzen per eenheid voor elke installatie in de gemeente waarbij onderscheid gemaakt tussen storingen binnen en buiten kantoortijden. De indicatieve hoeveelheden zijn gebaseerd per jaar.
Tabel 1 Prijsoverzicht storingskosten
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1 | Verhelpen van hoog urgente storingen aan hoofdgemalen/randvoorzieningen onder kantooruren | Storing | 3 |  | 0
2 | Verhelpen van hoog urgente storingen aan hoofdgemalen/randvoorzieningen buiten kantooruren | Storing | 1 |  | 0
3 | Verhelpen van urgente storingen aan hoofdgemalen/randvoorzieningen onder kantooruren | Storing | 6 |  | 0
4 | Verhelpen van urgente storingen aan hoofdgemalen/randvoorzieningen buiten kantooruren | Storing | 1 |  | 0
5 | Verhelpen van urgente storingen aan minigemalen/CVK onder kantooruren | Storing | 5 |  | 0
6 | Verhelpen van urgente storingen aan minigemalen/CVK buiten kantooruren | Storing | 1 |  | 0
7 | Verhelpen van niet urgente storingen aan hoofdgemalen/randvoorzieningen onder kantooruren | storing | 10 |  | 0
8 | Verhelpen van niet urgente storingen aan minigemalen/CVK onder kantooruren | Storing | 30 |  | 0
9 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden | Uur | 10 |  | 0
10 | Uurtarief monteur + zuigwagen voor uitvoeren van reinigingswerkzaamheden | Uur | 10 |  | 0
| Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  | 0
Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen regulier onderhoud
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief materiaal, materieel, de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar. De genoemde aantallen zijn een jaarlijkse indicatie.
Tabel 2 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen regulier onderhoud
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
11 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf of levering volgens tabel 4 en plaatsen, type minigemaal | Stuk | 5 |  | 0
12 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf of levering volgens tabel 4 en plaatsen, type rioolgemaal | Stuk | 2 |  | 0
13 | Leveren en plaatsen verloopklauw, type minigemaal (ongeacht welk merk) | Stuk | 5 |  | 0
14 | Leveren en plaatsen hijsketting hoofdgemaal/randvoorziening RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Set | 2 |  | 0
15 | Leveren en plaatsen hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Set | 2 |  | 0
16 | Leveren en plaatsen geleidestangen minigemaal RVS 316 (1 of 2 stuks, rond 32 mm) voor minigemaal of kleine pomp hoofdgemaal/randvoorziening tot 2,5 meter | Per pomp | 4 |  | 0
17 | Leveren en plaatsen geleidestangen minigemaal RVS 316 (1 of 2 stuks, rond 32 mm) voor minigemaal of kleine pomp hoofdgemaal/randvoorziening tot 2,5 tot 4,0 meter | Per pomp | 2 |  | 0
18 | Leveren en plaatsen geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal of kleine pomp rioolgemaal/randvoorziening | Per pomp | 2 |  | 0
19 | Leveren en plaatsen pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
20 | Leveren en plaatsen pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
21 | Leveren en plaatsen balkeerklep 50mm | Stuk | 1 |  | 0
22 | Leveren en plaatsen balkeerklep 65mm | Stuk | 2 |  | 0
23 | Leveren en plaatsen buitenopstellingkast minigemaal Staka type PSZ445, RVS 304 | Stuk | 2 |  | 0
24 | Leveren en plaatsen RVS sokkel buitenopstellingkast minigemaal Staka type PSZ445, RVS 304 | Stuk | 2 |  | 0
25 | Leveren en plaatsen buitenopstellingkast minigemaal Vehacom type VR 444, RVS 304 | Stuk | 2 |  | 0
26 | Leveren en plaatsen RVS sokkel buitenopstellingkast minigemaal Vehacom type VR 444, RVS 304 | Stuk | 2 |  | 0
27 | Leveren en plaatsen deurschakelaar | Stuk | 2 |  | 0
28 | Leveren slot halve europrofiel-cilinderslot type 4312 (minigemaal) of stuf (hoofdgemaal/ randvoorziening) | Stuk | 4 |  | 0
29 | Leveren en plaatsen drukopnemer Vegawell 52 | Stuk | 4 |  | 0
30 | Leveren en plaatsen drukopnemer minigemaal, condor type type 1-ENS-10 | Stuk | 2 |  | 0
31 | Leveren en plaatsen open-bel niveaubesturing | Stuk | 10 |  | 0
32 | Leveren en plaatsen vlotter niveauregeling | Stuk | 10 |  | 0
33 | Leveren en plaatsen wippergewicht 10 kg | Stuk | 4 |  | 0
34 | Leveren en plaatsen luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 2 |  | 0
35 | Leveren en plaatsen drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 2 |  | 0
36 | Leveren en plaatsen luchtslang niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 2 |  | 0
37 | Leveren en plaatsen luchtslang niveauregeling type open bel | Stuk | 2 |  | 0
38 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 2 |  | 0
39 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | Stuk | 2 |  | 0
40 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW | Stuk | 2 |  | 0
41 | Leveren en plaatsen aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,3 Amp | Stuk | 2 |  | 0
42 | Leveren en plaatsen aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,03 Amp | Stuk | 2 |  | 0
43 | Leveren en plaatsen automaat 3 x 4 t/m 20 Amp | Stuk | 2 |  | 0
44 | Leveren en plaatsen thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 2 |  | 0
45 | Leveren en plaatsen thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 2 |  | 0
46 | Leveren en plaatsen thermisch blok 6 – 10 A | Stuk | 2 |  | 0
47 | Leveren en vullen olie pomp | liter | 5 |  | 0
48 | Leveren en plaatsen losse LED storingslamp | Stuk | 5 |  | 0
49 | Leveren en plaatsen GPRS puck antenne | Stuk | 2 |  | 0
50 | Leveren en plaatsen accu t.b.v. uitval hoofdgemaal en BBB, 24 V 4 Ah | Stuk | 1 |  | 0
51 | Leveren en plaatsen accu t.b.v. uitval drukgemaal 24 V 2 Ah | Stuk | 1 |  | 0
52 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 20 |  | 0
53 | Verrekenprijs halve baan afzetting | Stuk | 1 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen incl. arbeid, excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  | 0
Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen regulier onderhoud
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de werkzaamheden om objecten weer aan de NEN te laten voldoen. De op te geven bedragen dienen inclusief materiaal, materieel, de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar. De genoemde aantallen zijn een jaarlijkse indicatie.
Tabel 3 Prijsoverzicht verrekenprijzen herstellen gebreken NEN3140
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
54 | Installeren van een externe hoofdschakelaar in spatwaterdichte kast (IP65); bedrading aanpassen en testen op werking | Stuk | 14 |  | 0
55 | Verplaatsen bestaande RCD naar kunststof kast vóór metalen kast; nieuwe bekabeling aanbrengen en testen | Stuk | 9 |  | 0
56 | Nieuwe RCD (300 mA, 4-polig) plaatsen vóór kast; bedrading aanpassen en testen | Stuk | 6 |  | 0
57 | Oude RCD demonteren en nieuwe plaatsen; functietest uitvoeren en labelen | Stuk | 5 |  | 0
58 | Nieuwe adereindhulzen aanbrengen; draden opnieuw aanklemmen en controleren | Stuk | 9 |  | 0
59 | Aardrail plaatsen en alle verbindingen hierop aansluiten; labelen en meten overgangsweerstand | Stuk | 5 |  | 0
60 | Aardkabels aanbrengen naar metalen delen; verbinden met aardrail en meten continuïteit | Stuk | 5 |  | 0
61 | Aardelektrodeverbinding controleren; nieuwe klem plaatsen en meten aardweerstand | Stuk | 3 |  | 0
62 | Ongebruikte aders afknippen en isoleren met krimpkous of lasklem; visuele controle | Stuk | 8 |  | 0
63 | Nieuwe dubbele adereindhulzen monteren en draden opnieuw aansluiten | Stuk | 3 |  | 0
64 | Vervangen losse kroonsteen door degelijke klem; trekontlasting aanbrengen en testen | Stuk | 5 |  | 0
65 | Vervangen beschadigde contactdoos; controleren aarding en IP-waarde | Stuk | 2 |  | 0
66 | Nieuwe TL-buis / LED-armatuur plaatsen en testen werking | Stuk | 3 |  | 0
67 | Wartels vervangen door juiste maat; blindpluggen plaatsen en afdichting controleren | Stuk | 6 |  | 0
68 | Afdekplaatjes monteren; openingen afdichten; visuele inspectie | Stuk | 3 |  | 0
69 | Nieuw slot monteren (gelijksluitend) en sluitmechanisme testen | Stuk | 3 |  | 0
70 | Aardbouten reinigen of vervangen; contactvlakken behandelen en meten continuïteit | Stuk | 2 |  | 0
71 | Vervangen onderliggende automaat door C-karakteristiek of lagere waarde; schema actualiseren | Stuk | 2 |  | 0
72 | Gelijke zekeringen plaatsen; controle fasebalans | Stuk | 2 |  | 0
73 | Stelpost herstel niet afgeprijste gebreken | Stelpost |  |  | 2500
| Totaalprijs verrekenprijzen incl. arbeid, excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  | 2500
Prijsoverzicht levering pompen
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de percentages zijn van de brutoprijzen van te leveren pompen als omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de laatste prijslijsten van de leveranciers.
De pompen tellen mee in de totaalprijs naar verhouding van hoeveel ze binnen de gemeente voorkomen.
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen
Post nr. | Omschrijving | Inschrijf percentage van bruto prijzen leverancier | Percentage aandeel in werk | Aandeel stelpost
74 | Flygt drukrioolpomp 3069 serie |  | 25% | 0
75 | Flygt onderdelen drukrioolpomp 3069 serie |  | 15% | 0
76 | Flygt overige pompen |  | 12% | 0
77 | Flygt onderdelen overige pompen |  | 8% | 0
78 | Landustrie drukrioolpomp |  | 12.5% | 0
79 | Landustrie onderdelen drukrioolpomp |  | 7.5% | 0
80 | Landustrie overige pompen |  | 6% | 0
81 | Landustrie onderdelen overige pompen |  | 4% | 0
82 | HOMA drukrioolpomp |  | 4.167% | 0
83 | HOMA onderdelen drukrioolpomp |  | 2.5% | 0
84 | HOMA overige pompen |  | 2% | 0
85 | HOMA onderdelen overige pompen |  | 1.333% | 0
| Stelpost | 35000
Totaalprijs levering pompen excl. BTW, inclusief algemene kosten, winst en risico |  | 0
Prijsoverzicht totaal
In Tabel 5 worden de prijzen van bovenstaande overzichten weergegeven.
Totaal van Tabel 5 dient ingevuld te worden op het inschrijvingsbiljet.
| Tabel 5 Prijsoverzicht totaal | Kolom1
| Onderdeel | Totaalprijs excl. BTW
| Storingen | 0
| Verrekenprijzen leveringen regulier onderhoud | 0
| Verrekenprijzen herstel gebreken NEN3140 | 2500
| Leverprijzen pompen en pomp onderdelen | 0
| Totaal | 2500