## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Levering en correctief onderhoud gemalen
Bestek | BEH-6060-B03
Dossier | -
Datum | 2025-11-13
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Levering en correctief onderhoud gemalen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | BEH-6060-B03 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | -
Datum | 2025-11-13 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 15% | 15% | 30 |  | 30 | 15% | 5625
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, etc. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.2 | Afwijkingsrapportages tijdig en compleet indienen. | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
1.3 | Tijdig indienen van rapportages incl. de omschreven foto’s | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
1.4 | Tijdig indienen van facturen | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 20 |  | 20 | 15% | 5625
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden gemeld bij de directie. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 2 | 7.5% | 10 | 5 | 10 |  | 2812.5
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 60 |  | 60 | 40% | 15000
3.1 | Er wordt binnen de gestelde werktijden gewerkt. | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250
3.2 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (tuinen, hekwerken, opritten, bermen, bomen, etc.). | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250
3.3 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250
3.4 | Storingen worden tijdig gemeld en gemelde storingen worden tijdig opgelost. | 5 | 16.67% | 25 | 5 | 25 |  | 6250
3.5 | Juist uitvoeren van het preventief onderhoud | 2 | 6.667% | 10 | 5 | 10 |  | 2500
3.6 | Er worden geen onnodige materialen of onderdelen vervangen | 2 | 6.667% | 10 | 5 | 10 |  | 2500
4. | Communicatie | 20% | 20% | 35 |  | 35 | 20% | 7500
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 1 | 2.857% | 5 | 5 | 5 |  | 1071.4286
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 2.857% | 5 | 5 | 5 |  | 1071.4286
4.3 | Afspraken met derden worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 2.857% | 5 | 5 | 5 |  | 1071.4286
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 3 | 8.571% | 15 | 5 | 15 |  | 3214.2857
4.5 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 1 | 2.857% | 5 | 5 | 5 |  | 1071.4286
5. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 20 |  | 20 | 10% | 3750
5.1 | Verkeersmaatregelen worden door opdrachtnemer gecontroleerd. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
5.4 | Het werkterrein is ordelijk en wordt ook ordelijk achtergelaten | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5