## PVE - Algemeen
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemene eisen
| Opdrachtnemer ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht aan het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
| Opdrachtnemer gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in de Offerteleidraad inclusief bijlagen. | Eis
| De bepalingen van de Overeenkomst zoals opgenomen in bijlage XX zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze Overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC, versie januari 2024 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage XX toegevoegd aan de Offerteleidraad. Opdrachtnemer accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | Eis
| Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
| Al het personeel van de Inschrijver belast met de zichtbare uitvoering van de werkzaamheden op de locaties van de Aanbestedende dienst, dienen correct en met bedrijfslogo herkenbaar gekleed te zijn, een verzorgde en representatieve (bij werkzaamheden passende kleding) uitstraling te hebben. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen, van de hiertoe bevoegde medewerkers van de Aanbestedende dienst te worden opgevolgd. Indien de medewerker zich niet aan de gestelde eisen en normen houdt, heeft de Aanbestedende dienst het recht deze medewerker te weigeren. Tot slot dienen de medewerkers van de Inschrijver te communiceren in zowel mondeling als schriftelijk in Nederlandse taal. | Eis
| Elk item voorzien van een uit het zicht aangebrachte sticker waarop de productieweek, jaartal, specificaties en Inkoopnummer van het Erasmus MC vermeld staan. | Eis
| De Inschrijver voert de dienstverlening uit bij de Aanbestedende dienst (het Erasmus MC en haar dochterondernemingen) | Eis
| Elke formele afspraak, besluit actie etc. wordt schriftelijk bevestigd door de Inschrijver binnen de termijn van twee (2) dagen. | Eis
| De Inschrijver vervaardigt op aanvraag, indelingstekeningen en levert deze zowel digitaal als op papier aan. 2D/3D tekenwerk, ontwerp is kosteloos. Deze tekeningen blijven eigendom van de Aanbestedende dienst. | Eis
| Maximale oplevertermijn offerte/tekenwerk: Offerte meubilair: <5 werkdagen 2D en 3D tekenwerk: <7 werkdagen Orderbevestiging incl leverdatum <5 werkdagen na orderplaatsing | Eis
| Inschrijvende partij heeft Social Return toegepast in haar eigen organisatie en zet mensen in met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om personen met een WWB-, WW-, Wajong-, WIA-, of WAO-uitkering, kandidaten met een arbeidsbeperking (WSW) of leerlingen van VMBO, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO niveau 1 en 2 en praktijkscholen. | Eis
| Uitvoering van werkzaamheden door onderaannemers, geheel of gedeeltelijk, zal slechts kunnen plaatsvinden, indien en nadat Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van werkzaamheden door een onderaannemer, is Opdrachtnemer er verantwoordelijk voor dat diens onderaannemer bij de uitvoering van zijn werk aan alle eisen voldoet zoals die in het Programma van Eisen zijn gesteld. Uitbesteding van werkzaamheden door de onderaannemer is uitdrukkelijk en onder geen beding toegestaan. | Eis
| Opdrachtnemer voert, bij inzet van tussenpersonen, maximaal een verhoging van 10% door op het aanbod verkregen via tussenleveranciers. | Eis
Eisen m.b.t. wet- en regelgeving
| Opdrachtnemer dient alle relevante wet- en regelgeving in acht te nemen die van toepassing is op de uitvoering van de opdracht, waaronder (maar niet uitsluitend) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, overheidsvoorschriften, arbeidsomstandigheden en milieubepalingen. | Eis
| De aangeboden producten voldoen aan de relevante Europese veiligheidsrichtlijnen en zijn, indien van toepassing, voorzien van een CE-markering. | Eis
| In het kader van de raamovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hiervoor wordt naast een Raamovereenkomst ook een Verwerkersovereenkomst afgesloten. | Eis
Eisen m.b.t. het assortiment, tarieven en facturatie
| Inschrijver stelt na gunning kosteloos, een digitaal (en hardcopy) catalogus/bestelboek samen van het aangeboden assortiment voorzien van: foto's specificaties, bestelnummer, levensduur, levertijd en stukprijzen excl. btw per product weer. Eventuele wijzigingen worden tijdig (minimaal 2 maanden) schriftelijk kenbaar gemaakt. Na schriftelijk akkoord van de Aanbestedende dienst worden de wijzigingen kosteloos doorgevoerd door de Inschrijver. Indien bepaalde items frequenter worden aangevraagd worden deze opgenomen in het assortiment en daarmee de catalogus. | Eis
| De te hanteren tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld in het Prijzenblad en gelden voor het volledige uitgevraagde assortiment. | Eis
| In overleg met Opdrachtgever kan er qua afmeting maximaal 5% afgeweken worden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze artikelen dienen vervolgens toegevoegd te worden aan het assortiment voor die prijs. | Eis
| Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst artikelen toe te voegen aan het assortiment, mits deze binnen de betreffende productcategorie passen. Over deze toegevoegde artikelen worden aparte prijsafspraken gemaakt. | Eis
| Tijdens de contractperiode kunnen de aantallen en hoeveelheden wijzigen. Van Opdrachtnemer wordt een flexibele houding verwacht om in te kunnen spelen op wijzigende aantallen. Eventueel opgenomen aantallen in het prijzenblad kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn indicatief. | Eis
| Alle prijzen, tarieven en kosten dienen integraal (all-in) te zijn en te zijn gebaseerd op alle in de leidraad en bijlagen gestelde eisen en gunningcriteria. All-in prijzen zijn inclusief alle logischerwijs tot de opdracht behorende onderdelen en/of zaken, waaronder ten minste, maar niet uitsluitend, kosten voor het in bestelling nemen, leveren, verpakken, lossen, inhuizen, (de)monteren, gebruik gereed opstellen, onderhoud, reparatie, retourneren en retour nemen van restafval, voorrijkosten, parkeerkosten en gebruik kleinmateriaal, verzekeringen, opslagkosten, overhead, factuurkosten, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico en afschrijvingskosten. De Opdrachtgever accepteert geen overschrijdingen achteraf en niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht. | Eis
| Opdrachtnemer hanteert geen drempelbedragen en minimale bestelwaarde | Eis
| De overeengekomen tarieven liggen in ieder geval vast tot en met 31 december 2027 en kunnen – eerst per 1 januari 2028 op verzoek van Leverancier – jaarlijks per 1 januari worden herzien op basis van de percentuele wijziging van het ‘CBS-prijsindexcijfer Consumentenprijsindex (CPI)’ reeks 2021=100, op basis van het jaargemiddelde aan de hand van de volgende indexeringsformule: (jaargemiddelde nieuw jaar – jaargemiddelde oud jaar) / jaargemiddelde oud jaar x 100% (afgerond op 2 decimalen). Als nieuw jaar wordt gehanteerd het meest recente volledige kalenderjaar waarvan het gemiddelde definitieve indexcijfer is berekend, als oud jaar wordt het kalenderjaar voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar gehanteerd. Een verzoek tot indexering dient schriftelijk en minimaal twee (2) maanden van tevoren worden ingediend bij Opdrachtgever. | Eis
| Facturatie door Inschrijver voor geleverde dienstverlening vindt plaats op basis van: - Een inkoopordernummer en Planon meldingsnummer - Een opleveringspakket, welke door de Aanbestende dienst ondertekend is. Op de facturen worden de diensten en tarieven gespecificeerd aangegeven conform de overeengekomen prijzen. | Eis
| De Inschrijver dienst voor iedere Erasmus MC inkooporder een digitale factuur te sturen (in TIF- of Pdf-formaat) naar facturen@erasmusmc.nl. De digitatle factuur bevat minimaal onderstaande gegevens: - Adres: Erasmus MC - Postbus 21455, 3001AL Rotterdam - Afdeling Crediteuren - Erasmus MC inkoopordernummer: per bestelling een factuur - Artikelomschrijving: per orderregel Netto prijs per artikel: per orderregel moet in een kolom de netto prijs excl. btw zijn weergegeven (Onder netto prijs wordt verstaan de prijs na aftrek kortingen zoals vermeld in de webcatalogus) - Totaalbedrag per orderregel: per orderregel moet in een kolom het netto totaalbedrag van de orderregel excl. btw worden weergegeven. (Dit is te berekenen door het aantal bestelde verpakkingseenheden te vermenigvuldigen met de netto prijs per verpakkingseenheid.) - Factuurbedrag excl. btw: totaal excl btw. (Te berekenen door alle totaalbedrag per orderregel op te tellen.) - Btw: totaal btw. (Te berekenen door het geldende btw-tarief te vermenigvuldigen met het factuurbedrag excl. btw) - Factuurbedrag incl. btw: totaal incl. btw. (Te berekenen door btw op te tellen bij factuur bedrag excl. btw.) | Eis
| Facturen zonder Erasmus MC inkoopnummer worden niet in behandeling genomen. Op iedere creditfactuur dient zowel het betreffende Erasmus MC inkoopordernummer als het factuurnummer van de debetnota te zijn vermeld. Creditfacturen dienen binnen 14 dagen digitaal (in TIF- of Pdf-formaat) te worden verzonden aan facturen@erasmusmc.nl | Eis
| Overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen (door bijvoorbeeld vermoedelijke onjuistheid van de factuur) heeft geen invloed op de afgesproken prestaties van Opdrachtnemer. | Eis
| Opdrachtgever heeft het recht om, bij redelijke twijfel over de product- of marktconformiteit, andere leveranciers te benaderen voor een vergelijkbare offerte ten behoeve van interne toetsing en vergelijking. | Eis
| Opdrachtgever heeft het recht om, ter controle van de prijsopbouw i.r.t. het opslagpercentage, op ieder moment steekproefsgewijs inkoopfacturen van inschrijver op te vragen. | Eis
Eisen logistiek
| De Inschrijver dient, afhankelijk van het soort inhuizen, te beschikken over: voldoende materiaal en middelen inclusief gebouwbescherming, goed te zijn onderhouden en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en ARBO voorschriften. | Eis
| Na werkzaamheden van Inschrijvende partij wordt een opleveringsverklaring door beide partijen ondertekend. Deze dient digitaal verzoneden te worden per e-mail aan de Aanbestedende dienst. | Eis
Alle leveringen dienen per Erasmus MC order voorzien te zijn van een pakbon. Op de pakbon dient de volgende informatie te woren vermeld: - Erasmus MC inkoopordernummer - Artikelnummer van inschrijver - Artikelomschrijving (overeenkomstig met assortimentsboek) - Verpakkingseenheid + aantal geleverde verpakkingseenheden - Afleverdatum - Pakbon nummer Pakbonnen dienen daarnaast duidelijk leesbaar en interpreteerbaar te zijn. Het dient duidelijk te zijn wat er in de bijbehorende omverpakking(en) zit en (indien van toepassing) welke bestelde artikelen nog nageleverd gaan worden.
| Het door de Inschrijver geleverde meubilair dat niet voldoet aan de overeengekomen eisen wordt door de Inschrijver kosteloos retourgenomen. De opleveringsverklaring wordt voor die artikelen niet ondertekend wat inhoudt dat de aflevering niet heeft plaatsgevonden. | Eis
| De Inschrijver realiseert op verzoek van de Aanbestedende dienst proefplaatsingen. Proefplaatsingen worden kosteloos gefaciliteerd door de Inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst. | Eis
| De datum van de oplevering is de datum waarop het bestelde meubilair gebruiksgereed staat opgesteld in de betreffende ruimten en de opleveringsverklaring is ondertekend door de Aanbestedende dienst. Bufferen en/of montagewerkzaamheden op de logistieke goederen ontvangst worden vermeden. Tevens is het in de beheersituatie niet mogelijk om een buffer/opslag te creeeren voor de leverancier. Kosten t.b.v. schade aan meubilair zijn voor risico van Inschrijver totdat de opleveringsverklaring is ondertekend. | Eis
| De Inschrijver dient de levering van meubilair of gevraagde diensten, altijd in overleg met de vertegenwoordiger(s) van de Aanbestedende dienst uit te voeren. De reguliere kantoortijden bij de Aanbestedende dienst zijn van 07:30 tot 17:00 uur. Indien noodzakelijk en na overleg kunnen activiteiten ook tijdens het weekend en/of avond worden uitgevoerd. | Eis
| De Inschrijver dient de levering van meubilair of gevraagde diensten, altijd in overleg met de vertegenwoordiger(s) van de Aanbestedende dienst uit te voeren. De reguliere kantoortijden bij de Aanbestedende dienst zijn van 07:30 tot 17:00 uur. Indien noodzakelijk en na overleg kunnen activiteiten ook tijdens het weekend en/of avond worden uitgevoerd. | Eis
| Voor de beheersituatie geldt het volgende: Op verzoek van de Aanbestedende dienst moeten bij vertragingen in de oplevering van kantoren leveringen uitgesteld kunnen worden met een maximum van twee weken. Indien er zonder overleg door Aanbestedende dienst extra kosten worden gemaakt door te laat leveren Inschrijver, worden deze kosten door Inschrijver vergoed. | Eis
| Voor de beheersituatie geldt het volgende: Op verzoek van de Aanbestedende dienst moeten bij vertragingen in de oplevering van kantoren leveringen uitgesteld kunnen worden met een maximum van twee weken. Indien er zonder overleg door Aanbestedende dienst extra kosten worden gemaakt door te laat leveren Inschrijver, worden deze kosten door Inschrijver vergoed. | Eis
| De (technische) instructies m.b.t. het meubilair en onderhoud worden door (een) vakbekwame medewerker(s) van de Inschrijver gegeven. Dit geldt eveneens voor het gevraagde advies. | Eis
| De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om gedurende de contractperiode kosteloos de afleverlocatie en tijden aan te passen. | Eis
| Naast het lossen en laden van de vrachtwagens bij het Logistieke Centrum voorziet de Aanbestedende dienst niet in parkeergelegenheden voor zowel vracht- en/of dienstwagens van de Inschrijver. | Eis
| Het meubilair wordt geleverd door Inschrijver en alleen in uitzonderlijke gevallen, welke vooraf besproken met de Aanbestedende dienst, door derden. | Eis
| Bij verstrekking van autorisatie aan medewerkers van de Inschrijver worden toegangspassen aangemaakt. De borg hiervoor zijn voor rekening van de inschrijver. | Eis
| De levertijd voor producten uit het standaard assortiment is maximaal zes weken na orderplaatsing, ongeacht het aantal aan te leveren items op de betreffende leverdag. De levertijd van producten buiten het standaard assortiment wordt in overleg bepaald met de aanbestedende dienst. | Eis
| Manco leveringen zijn goederen die later dan de afgesproken leverdatum geleverd kunnen worden, ondanks dat deze binnen de maximale levertijd vallen. | Eis
| Indien niet tijdig geleverd kan worden dient Inschrijver desgewenst en kosteloos passend tijdelijk meubilair aan te bieden. | Eis
Eisen m.b.t. Communicatie & Management informatie
| De Opdrachtnemer stelt op werkdagen een klantenservice beschikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. | Eis
| Opdrachtnemer stelt één vast contactpersoon aan als aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Deze persoon is inhoudelijk betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Bij afwezigheid van de contactpersoon zorgt de Opdrachtnemer voor tijdige en adequate vervanging. Onder "tijdig" wordt verstaan: uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de afwezigheid, of – in geval van onvoorziene omstandigheden – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het bekend worden van de afwezigheid. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen op de hoogte van voorgenomen personele wisselingen. De contactpersoon (of diens vervanger) is op werkdagen telefonisch en per e-mail bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur. | Eis
| Voor heldere afstemming en borging van kwaliteit vinden minimaal de volgende overleggen plaats: - Wekelijks operationeel overleg: voortgang, projecten, evalutaties, offertes en verbeterpunten - Tactisch overleg ieder kwartaal: kwartaalrapportage, ontwikkelingen en verbeterpunten - Jaarlijks strategisch overleg: visie op lange termijn en trends met management | Eis
| De managementrapportages van de Inschrijver worden maandelijks, per kwartaal (desgewenst per triaal) en per jaar aangeleverd via e-mail. Daarnaast is het mogelijk om te allen tijde rapportages aan te vragen bij de Inschrijver. De inschrijver dient de rapportages op de volgende niveaus aan te leveren: operationeel, tactisch en strategisch | Eis
| De Inschrijver wijst een accountteam aan voor de Aanbestende dienst op de volgende niveaus: operationeel (dagelijks), tactisch (vier keer per jaar) en strategisch (twee keer per jaar). Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geevalueerd a.h.v. de prestatie monitor en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. Het verslag voortvloeiend uit deze overleggen wordt verzorgt door de Inschrijvende partij en binnen vijf werkdagen verstuurd aan het Erasmus MC. Beide partijen dienen akkoord te geven op de notule. | Eis
| De Inschrijver wijst een accountteam aan voor de Aanbestende dienst op de volgende niveaus: operationeel (dagelijks), tactisch (vier keer pe+B65r jaar) en strategisch (twee keer per jaar). Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geevalueerd a.h.v. de prestatie monitor en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. Het verslag voortvloeiend uit deze overleggen wordt verzorgt door de Inschrijvende partij en binnen vijf werkdagen verstuurd aan het Erasmus MC. Beide partijen dienen akkoord te geven op de notule. | Eis
| De Inschrijver dient medewerking te verlenen aan het gebruik van de door de Aanbestedende dient geleverde (online)informatiesysteem (Planon Center), indien de Aanbestedende dienst dit wens. | Eis
| Opdrachtnemer beschikt over een interne klachtenregistratie- en afhandelingsprocedure, die bij implementatie schriftelijk met Opdrachtgever wordt gedeeld. | Eis
| Een medewerker van Opdrachtnemer is voor het registreren en afhandelen van klachten bereikbaar per telefoon en e-mail op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur. | Eis
| De responstijd op gemelde klachten is een (1) werkdag waarbij binnen twee (2) werkdagen een voorstel voor een oplossing wordt aangedragen. | Eis
| Opdrachtnemer onthoudt zich van marketing – en acquisitieactiviteiten binnen de organisatie van Opdrachtgever. | Eis
Eisen m.b.t. Onderhoud en garantie
| Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er wekelijks op een vaste dag een monteur op locatie aanwezig is om defecten te repareren. | Eis
| De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan meubilair die de Inschrijver uitvoert, vallen binnen de garantieperiode, zijn verdisconteerd in de aanschafprijzen. Separate facturen ten aanzien van het afgeroepen meubilair uit de overeenkomst voor onderhoud en reparatie worden niet geaccepteerd dan wel betaald. | Eis
| De garantieperiode is minimaal 10 jaar op het geleverde meubilair en (reserve) onderdelen. Economische- en technische levensduur en vervangingstermijn, per product vermelden. | Eis
| Al het aangeboden meubilair of onderdelen daarvan zijn bestelbaar en leverbaar op voorraad in enkelvoud en minimaal 10 jaar vanaf ingangsdatum overeenkomst. | Eis
| De Inschrijver dient in staat te zijn, bij Aanbestedende dienst gedurende 10 jaar na aanschaf van het betreffende meubilair als vast onderdeel van haar dienstverlening, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan meubilair te kunnen voeren. | Eis
| Diverse (al dan niet afwijkende) kleuren en prints binnen een materiaalgroep (o.a. voor werkbladen, frames en stoffen en overige materialen) dienen leverbaar te zijn. Alle kleuren en prints hebben dezelfde prijs conform de aangeboden prijs in het Prijsstelling formulier. Uitgekozen kleuren (n.t.b.) en prints dienen minimaal 10 jaar leverbaar te zijn. | Eis
Het hositality meubilair wordt uitgevoerd in gemakkelijk te vervangen onderdelen of elementen: bij schade vervangt de leverancier het onderdeel of het gehele inrichtingselement als geheel te vervangen (keuze aan inschrijver)
| De afwerking van het door Opdrachtnemer geleverde meubilair mag niet slijten door de dagelijkse schoonmaak met schoonmaakmiddelen. | Eis
Algemene Product- en Milieu eisen
Al het meubilair dient in overeenstemming te zijn met de functie.
| Scherpe hoeken en randen komen niet voor bij het meubilair. | Eis
| Meubilair dient eenvoudig reinigbaar te zijn, zonder gebruik te hoeven maken van organische oplosmiddelen. In het bijzonder moeten richels, naden en handgrepen eenvoudig te reinigen zijn. Aanhechting van vuil dient te worden voorkomen door toepassing materialen die aanhechting van verontreiniging tegengaan. Ophoping van vuil dient te worden voorkomen door vermijding van richels, tussenruimten en naden waarin zich vuil kan ophopen. Binnenhoeken dienen een zodanige radius te hebben dat vuil makkelijk verwijderbaar is (geen scherpe binnenhoeken). | Eis
| De Inschrijver dient bij voorlopige gunning aan te kunnen tonen, d.m.v. een certificaat van een onafhankelijk instituut, dat het geleverde meubilair aan de in dit document gestelde normeringen en richtlijnen voldoet. | Eis
| Gebruik met de hand te scheiden en eenvoudig te recycelen verpakkingen, verpakkingen van hernieuwbare bronnen of verpakkingen geschikt voor meervoudig gebruik. | Eis
| De levensduur van het meubilair (inclusief eventuele bewegende delen) en het vulmateriaal dient bij dagelijks gebruik te worden gegarandeerd voor tenminste 10 jaar. | Eis
| De materialen die toegepast worden, mogen in het afvalstadium niet als gevaarlijk afval ingedeeld moeten worden. | Eis
| Metalen dienen zonder speciaal gereedschap van de andere materialen in het meubel (exclusief oppervlakte) te scheiden zijn. | Eis
| Materialen moeten (met eenvoudige hulpmiddelen) van de andere materialen in het meubel (exclusief oppervlaktebehandeling) zijn te scheiden om onderhoud en recycling te faciliteren. Deze eis geldt niet voor: - composieten of samengestelde panelen (Voorbeelden van samengestelde panelen zijn Sandwichpanelen met kartonnen honingraat of polystyreen kern en MDF, gemalimineerd spaanplaat, multiplex of aluminium dekbladen) - onderdelen zoals gasveer, besturingkast of elektromotor, waarvan de fabrikant voorschrijft dat deze alleen mogen worden gedemonteerd door gekwalificeerd personeel. De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een gebruiksaanwijzing af te geven waarin de mogelijkheden van demontage en scheiding zijn aangegeven. | Eis
| De mechanieken hebben geen smering nodig. | Eis
| Te leveren houdt of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management). Verificatie: Hout voldoet in elk geval aan de criteria indien het gecertificeerd volgens een systeem dat is goedgekeurd voor de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee). Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenciteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis wordt voldaan. | Eis
| Alle meubels moeten voldoen aan circulaire ontwerpprincipes (modulair, herbruikbaar), met een focus op materialen die gerecycled kunnen worden. | Eis
| Als aluminium of kunststof wordt toegepast, dienen deze voor minimaal 70% uit gerecycled materiaal te bestaan. | Eis
| In het meubilair gebruikt textiel: - Bevat geen gechloreerde kunstvezels - Bevat geen gahlogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing van een of meer van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is voorgeschreven - Bevat geen benzidine analoge kleurstoffen - Bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen overschrijdingen van de volgende concentraties zware metalen: antimoon 300mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg (kleurstof/pigment); arseen 50 mg/kg (kleurstof/pigment); koper 250 mg/kg (kleurstof); nikkel 200 mg/kg (kleurstof); Tin 250 mg/gk (kleurstof); Zink 1000 mg/kg elastane en 1500/1000 mg/kg (kleurstof/pigment) | Eis
| In het meubilair zijn geen materialen verwerkt die stoffen bevatten zoals: carcinogeen, mutageen, reprotoxisch, toxisch of schadelijk voor het aquatisch milieu worden aangeduid. | Eis
| Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 1200, EN 717-1, of EN 717-2. | Eis
| Tijdens de productie van kunststoffen die worden verwerkt in het meubilair, mogen geen ingredienten of preparaten worden verwerkt die stoffen bevatten die als carcinogeen, mutageen, reprotoxisch, (zeer) toxisch, of schadelijk voor het aquatisch milieu worden aangeduid. Stoffen die hiertoe behoren, worden aangeduid met de volgende GHS-zinnen (voorheen R-zinnen) of combinaties ervan. De GHS-H zinnen zijn gebaseerd op de Verordening 1272/2008EC: H340, H350, H351, H360, H361, H360, H371, H400, H410 en H411; Toepassing van deze stoffen is wel toegestaan als de chemische aard van de stof na toepassing op zo'n manier is veranderd, dat het niet meer volgens de genoemde R-zinnen worden geclassificeerd. | Eis
| Het voor deze opdracht gebruikte hout en plaatmateriaal dat wordt verwerkt in het meubilair mag niet geimpregneerd zijn en een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan met bestrijdingsmiddelen, bleekmiddelen, zwavelverbindingen en petrochemische producten. | Eis
| Bij voorkeur door en door gekleurd materiaal toepassen om beschadigingen te maskeren. | Eis
| Het PUR en latexschuim dat als vulling wordt toegepast in het meubilair, voldoet aan de milieueisen die door het Europees Ecolabel worden gesteld aan bedmatrassen of gelijkwaardig. | Eis
| De gebruikte lijmsystemen mogen geen stoffen bevatten die: -geclassificeerd zijn volgens volgende GHS-zinnen (voorheen R-zinnen) of combinaties daarvan. De GHS-H zinnen zijn gebaseerd op de Verordening 1272/2008/EC: H340, H350, H351, H360, H361, H360, H361, H371, H400, H410 en H411. Toepassing van deze stoffen is wel toegestaan indien de chemische aard van de stof na toepassing op zo'n manier is veranderd, dat het niet meer volgens de genoemde H-zinnen wordt geclassificeerd. | Eis
| De in/op het meubel gebruikte coating voldoet aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71-3. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| Het meubilair dient te voldoen aan de dan geldende Nederlandse Arbonormen. Bij het schrijven van deze aanbesteding worden hiermee de volgende eisen bedoeld: - De NEN-EN 1335 deel 1,2 en 3 én de afmetingseisen dienen te voldoen aan de NPR 1813 - De NEN-EN 527 1, 2 en 3 en NPR 1813 Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| De materialen voor al het meubilair wat in patiëntgebieden staat is gefabriceerd zijn bestand tegen desinfectie met chlooroplossing (1000 ppm) en alcohol (70%). | Eis
| Alle meubilair in de publiek toegankelijke ruimtes dient te voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in artikel 6.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit betekent dat: -Het meubilair moet onbrandbaar zijn of voldoen aan brandklasse A1, zoals gedefinieerd in NEN-EN 13501-1. -Indien het meubilair materialen bevat die minder dan 3,5 mm dik zijn, dient het over de gehele oppervlakte verlijmd te worden met onbrandbare materialen die voldoen aan brandklasse D of klasse 4 (NEN 6065). -Alle onzichtbare oppervlakken (zoals onderkanten van bureaus en stoelen) dienen de brandveiligheidsnormen te respecteren, zodat de brandveiligheid van het meubilair als geheel gewaarborgd blijft. Brandveiligheidskeuringen: -Meubilair dient bij ingebruikname een gecertificeerde brandveiligheidskeuring te ondergaan volgens de relevante NEN-normen. Dit certificaat dient door de leverancier te worden overlegd voor goedkeuring. Materialen: De gebruikte materialen in het meubilair moeten zodanig zijn geselecteerd dat ze voldoen aan de minimumeisen voor brandveiligheid, zoals aangegeven in de NEN-EN 13501-1 of gelijkwaardige internationale normen. Hierbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar de voorkoming van brandverspreiding en rookontwikkeling. | Eis
| Meubilair dient te kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. Een meubel kan alleen worden gereinigd indien het is gemaakt van niet poreus materiaal en een gesloten structuur heeft. Tevens dient te worden voorkomen dat zicht vuil of stof op het meubel verzameld kan worden zonder dat het stof nog kan worden verwijderd bijvoorbeeld doordat het stof zich in richels ophoopt en de richel niet met de gebruikelijk schoonmaaktechniek te benaderen is. | Eis
| Meubilair voldoet aan de BS 5852 part 1 en 2. De goede werking moet in beginsel met een full-scale test worden aangetoond, tenzij leverancier kan aantonen dat een component of composite test gelijkwaardig is aan een full-scale test. | Eis

## PVE - Kantoormeubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
| Het meubilair dient te voldoen aan de volgende noteringen: Kantoorstoelen: NEN - EN 1335 en NPR 1813 kolom 2 Kantoortafels: NEN-EN 527 en NPR 1813 kolom 2 | Eis
Eisen zit-sta bureaus
| De hoogte verstelling dient op centimeterniveau geregeld te kunnen worden door de gebruiker en tevens duidelijk af te lezen zijn. | Eis
| Het zit/sta bureau dient standaard te zijn uitgerust met een elektrisch mechanisme om de hoogte in te kunnen stellen. | Eis
| De hoogte instelling van de bureaus is middels een digitaal display af te lezen. | Eis
| Bureaus dienen gemonteerd geleverd te worden. | Eis
| Alle bladen zijn: vlak, mat en in ieder geval niet spiegelend of reflecterend, stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig en afgestemd op het werk. | Eis
| Constructie van het frame bestaat uit een stalen horizontaal bladframe (in verschillende lengtes verkrijgbaar]met daaraan bevestigd een T-pootstel welke zorg draagt voor een optimale vrije been- en bewegingsruimte | Eis
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is voor wat betreft functionaliteit en representativiteit af te stemmen op meerdere uitvoering- en afwerkniveaus. | Eis
| Het meubilair dient modulair van opbouw te zijn. | Eis
| Onderdelen moeten uitwisselbaar zijn, zodat ze achteraf opnieuw zijn in te zetten. | Eis
| Koppelingen dienen zonder gebruik van bijzonder gereedschap een volledig stijve verbinding tot stand te brengen. | Eis
| Er is geen verschil in rechter- c.q. linker eindpootstellen, deze zijn uitwisselbaar. | Eis
| Het geheel is in hoge mate demontabel zonder gebruik van speciaal gereedschap. | Eis
| Het horzinontale frame en pootstellen zijn geschikt voor kabelgeleiding. | Eis
| Er zijn onder het werkblad doorvoer mogelijkheden om de bekabeling door te lussen. | Eis
| Onder de gehele werkplek (geldend voor zowel duo/quatro en zit-sta bureaus) zijn de volgende voorzieningen standaard aanwezig: -kabelgoot (niet cable clips) -systeem contactdoos kleur zwart 4x230V incl. randaarde met 2 zijde Wielandkoppelingen -aansluitsnoer kleur zwart inc. stekker en een Wielandaansluiting -2 stopcontacten bovenzijde het bureau (opbouw en flexibele plaatsbepaling). De WCD voorziening dient moleststoof (hufterproof) te zijn. het blok mag normale kantoorwerkzaamheden op de werktafel niet belemmeren en dient esthetisch te passen bij de tafels. -eventueel aan te vullen met verlengsnoer kleur zwart 'twee Wielandaansluitingen, geschikt om door te lussen' en/of verstelbare CPU houder. | Eis
| Een achterpaneel (schaamschot) is eenvoudig te bevestigen en passend bij het bureau. | Eis
| Volledige en eenvoudige herplaatsing van kabels is mogelijk nadat de werkplek is geinstalleerd/gemonteerd. Een gebruiksvriendelijke (de)montage zonder speciaal gereedschap en zonder zichtbare gevolgen aan de werkplek is mogelijk. | Eis
| De poten zijn uitgevoerd in staal, alluminium of gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL-kleur. | Eis
| Kabelgoten dienen voldoende ruimte te hebben om 3 data- en telefoonkabels en 1 elektriciteitskabel v.v. een stekker met een systeem contactdoos met 2 wielandkoppelingen (4 x 230v incl. ra) per werkplek te herbergen. Indien noodzakelijk dient er genoeg ruimte aanwezig te zijn om meerdere kabels dan de standaard kabels te herbergen. | Eis
| Werkblad is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat en voorzien van kantband afwerking of soortgelijke materialen. Kleur is nader te bepalen. | Eis
Eisen Bureau spreek-onderzoekskamer
| Alle bladen zijn: vlak, mat en in ieder geval niet spiegelend of reflecterend, stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig en afgestemd op het werk. | Eis
| Constructie van het frame bestaat uit een stalen horizontaal bladframe (in verschillende lengtes verkrijgbaar) met daaraan bevestigd een pootstel welke zorg draagt voor een optimale vrije been- en bewegingsruimte | Eis
| Bureaus dienen gemonteerd geleverd te worden. | Eis
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is voor wat betreft functionaliteit en representativiteit af te stemmen op meerdere uitvoering- en afwerkniveaus. | Eis
| De hoogte verstelling dient op centimeterniveau geregeld te kunnen worden door de gebruiker en tevens duidelijk af te lezen zijn. | Eis
| Werkblad is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat en voorzien van kantband afwerking of soortgelijke materialen. Kleur is nader te bepalen. | Eis
| Onder de gehele werkplek (geldend voor zowel duo/quatro en zit-sta bureaus) zijn de volgende voorzieningen standaard aanwezig: -kabelgoot (niet cable clips) -systeem contactdoos kleur zwart 4x230V incl. randaarde met 2 zijde Wielandkoppelingen -aansluitsnoer kleur zwart inc. stekker en een Wielandaansluiting -2 stopcontacten bovenzijde het bureau (opbouw en flexibele plaatsbepaling). De WCD voorziening dient moleststoof (hufterproof) te zijn. het blok mag normale kantoorwerkzaamheden op de werktafel niet belemmeren en dient esthetisch te passen bij de tafels. -eventueel aan te vullen met verlengsnoer kleur zwart 'twee Wielandaansluitingen, geschikt om door te lussen' en/of verstelbare CPU houder. | Eis
| Het bureaublad in organische vorm is leverbaar waarbij 3 personen zowel naast elkaar als tegenover elkaar plaats kunnen nemen. | Eis
| De poten zijn uitgevoerd in staal, alluminium of gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL-kleur. | Eis
Eisen Duo/quatro werkplek
| De duo/quatro werkplekken zijn voorzien van een akoestisch geluidsscherm. De scheidingspanelen hebben geluidsabsorberende binnenwanden. Akoestische schermen dienen zorg te dragen voor een werkplek met een grote mate van privacy en rust om te werken. | Eis
| De hoogte van het scherm dient voldoende privacy te geven opdat er zittend en staand rustig zonder teveel prikkels van buiten gewerkt kan worden. | Eis
| Alle bladen zijn stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig en afgestemd op het werk. Bladen zijn vlak, mat en in ieder geval niet spiegelend of reflecterend. | Eis
| Alle bladen hebben rechte zijden. Scherpe hoeken en randen komen niet voor. | Eis
| De duo/quatro werkplek is SEPARAAT van elkaar in hoogte verstelbaar. | Eis
| De duo/quatro werkplek dient geheel in lijn met de bureaulijn te zijn, ze moeten uitwisselbaar zijn. | Eis
| Het werkblad van de duo/quatro werkplek dient voorzien te zijn van opbouw dubbel WCD. De WCD voorziening dient molestproof (hufterproof) te zijn. Het blok mag normale kantoorwerkzaamheden op de werktafel niet belemmeren en dient esthethisch te passen bij de tafels. | Eis
| Het privacy scherm is sterk genoeg voor het bevestigen van een of twee monitor-armen inclusief twee monitoren aan beide zijden. | Eis
| Een monitor moet bevestigd kunnen worden aan het scherm. | Eis
| Onder het werkblad is voldoende ruimte om een verstelbare CPU houder te plaatsen. | Eis
| Bij 2 werkplek maximaal 4 poten, uitstraling passend bij de 1 persoons werkplekken. | Eis
| Onder de gehele werkplek (geldend voor zowel duo/quatro en zit-sta bureaus) zijn de volgende voorzieningen standaard aanwezig: -kabelgoot (niet cable clips) -systeem contactdoos kleur zwart 4x230V incl. randaarde met 2 zijde Wielandkoppelingen -aansluitsnoer kleur zwart inc. stekker en een Wielandaansluiting -2 stopcontacten bovenzijde het bureau (opbouw en flexibele plaatsbepaling). De WCD voorziening dient moleststoof (hufterproof) te zijn. het blok mag normale kantoorwerkzaamheden op de werktafel niet belemmeren en dient esthetisch te passen bij de tafels. -eventueel aan te vullen met verlengsnoer kleur zwart 'twee Wielandaansluitingen, geschikt om door te lussen' en/of verstelbare CPU houder. | Eis
| Koppelingen dienen zonder gebruik van bijzonder gereedschap een volledig stijve verbinding tot stand te brengen. | Eis
| Werkblad is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat en voorzien van kantband afwerking of soortgelijke materialen. Kleur is nader te bepalen. | Eis
| Het horzinontale frame en pootstellen zijn geschikt voor kabelgeleiding. | Eis
| Het geheel is in hoge mate demontabel zonder gebruik van speciaal gereedschap. | Eis
| Het meubilair dient modulair van opbouw te zijn. | Eis
| Onderdelen moeten uitwisselbaar zijn, zodat ze achteraf opnieuw zijn in te zetten. | Eis
| De poten zijn justeerbaar. | Eis
| De poten zijn uitgevoerd in staal, alluminium of gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL-kleur. | Eis
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is voor wat betreft functionaliteit en representativiteit af te stemmen op meerdere uitvoering- en afwerkniveaus. | Eis
Werkbladen hebben de afmeting 160x80 cm
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is af te stemmen op de verschillende werkplekomgevingen. | Eis
Eisen vergadertafels
| Constructie van het frame bestaat uit een stalen horizontaal bladframe (in verschillende lengtes verkrijgbaar) met daaraan bevestigd een pootstel welke zorg draagt voor een optimale vrije been- en bewegingsruimte | Eis
| De hoogteafmeting is circa 74 cm. | Eis
| Vergadertafels dienen gemonteerd geleverd te worden. | Eis
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is af te stemmen op de verschillende werkplekomgevingen. | Eis
| De assortimentsopbouw binnen de aangeboden meubellijn is voor wat betreft functionaliteit en representativiteit af te stemmen op meerdere uitvoering- en afwerkniveaus. | Eis
| Het meubilair dient modulair van opbouw te zijn. | Eis
| Onderdelen moeten uitwisselbaar zijn, zodat ze achteraf opnieuw zijn in te zetten. | Eis
| De variatie in draagconstructie (in het bijzonder het benodigde aantal type poten) dient bij een groot aantal schakelmogelijkheden van de bladen, zo gering mogelijk te zijn; e.e.a. geldt eveneens voor het aantal te gebruiken bladen. | Eis
| Koppelingen dienen zonder gebruik van bijzonder gereedschap een volledig stijve verbinding tot stand te brengen. | Eis
| Werkblad is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat en voorzien van kantband afwerking of soortgelijke materialen. Kleur is nader te bepalen. | Eis
| Het geheel is in hoge mate demontabel zonder gebruik van speciaal gereedschap. | Eis
| De poten zijn justeerbaar. | Eis
| De hoogteafmeting is circa 74 cm. | Eis
| De poten zijn uitgevoerd in staal, alluminium of gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL-kleur. | Eis
| Constructie van het frame bestaat uit een stalen horizontaal bladframe (in verschillende lengtes verkrijgbaar) met daaraan bevestigd een pootstel welke zorg draagt voor een optimale vrije been- en bewegingsruimte | Eis
| Er is geen verschil in rechter- c.q. linker eindpootstellen, deze zijn uitwisselbaar. | Eis
| Alle bladen zijn stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig en afgestemd op het werk. Bladen zijn vlak, mat en in ieder geval niet spiegelend of reflecterend. | Eis
Alle pootstellen m.u.v. kolomvoet kunnen optioneel worden voorzien van niet krassende zwenkwieltjes met wielblokkering.
Eisen bureaustoel
| Indien stoffering wordt toegepast dient een brandvertragende, anti statische, vuilafstotende en verhullende meubelstof te worden gebruikt. Bekledingsstof en vulling dragen zorg voor een optimale ventilatie. | Eis
| Indien voorzien van wielen, geschikt voor verschillende soorten ondergrond: glad en tapijt | Eis
| Gelvulling in armleggers is niet toegestaan | Eis
| Het aangeboden zitmeubilair dient uit een solide constructie te bestaan ivm gebruik door zware personen (150 KG) | Eis
| De bureaustoel bevat een synchroonmechanisme en heeft de mogelijkheid om de rugleuning vast te zetten | Eis
| De mogelijkheid om de stoel met armleuningen onder het bureau te plaatsen | Eis
| De stoel voor patiëntengebieden is leverbaar met een langere gasveer, zodanig dat hoogteverstelling mogelijk is tot circa 85 cm. | Eis
| De armleggers dienen vlak, 4D en zwart te zijn | Eis
Het aantal bedieningsknoppen is tot een minimum beperkt en volledig instelbaar vanuit zittende houding.
| De bedieningshandgrepen dienen vanuit een zittende positie met één hand bedienbaar te zijn. | Eis
| De instel- en bedieningsmogelijkheden dienen in het Nederlands met elke bureaustoel meegeleverd te worden. | Eis
| De hoogte is verstelbaar door middel van een veiligheidsgasveer met topbediening. | Eis
| De bureaustoel dient te voldoen aan de NPR norm 1813 | Eis
| Het gasveermechaniek is zodanig geconstrueerd dat in iedere hoogtestand ‘de vallende kracht voor het gaan zitten’ wordt opgevangen. | Eis
| Ergonomie: actieve zit, hoge zit tbv makkelijk gaan zitten en opstaan. | Eis
| Voor de bureaustoelen zijn er twee verschillende uitvoeringen, te weten: - Wollenstof (zitting) (minimaal 100.000 Martindale), rugleuning is voorzien van netweave, toepast in kantoorgebieden - Kunstleer (zitting en rugleuning) (minimaal 120.000 Martindale) toegepast in patientgebieden - Kleuren voor beide stoelsoorten passen bij het huidige kleurenpalet. | Eis
| De meubelsegmenten dienen op eenvoudige wijze zonder gebruik van speciaal gereedschap te (de)monteren en te verplaatsen zijn. | Eis
| Stoelen worden geplaatst aan het bureau. Stoelen en bureau dienen esthetisch en functioneel in overeenstemming te zijn. | Eis
| De zitting en het rugpand dragen zorg voor een optimale ventilatie. | Eis
| Toepassing van harde, zachte en geremde zwenkwielen isi mogelijkj, welke geschikt zijn om zowel tapijt als een gladde vloer te beschermen. | Eis
| De stoel is geschikt voor langdurig gebruik (>2 uur per dag), conform NEN 1335. | Eis
| Trompetvoetjes dienen leverbaar te zijn. | Eis
Eisen vergader- en bezoekersstoel
| Ergonomie: actieve zit, hoge zit tbv makkelijk gaan zitten en opstaan. | Eis
| De stoel met armleuningen dient onder de aangeboden vergadertafel geschoven te kunnen worden. | Eis
| Poten voorzien van vloerbescherming voor zwel harde als zachte vloeren | Eis
| Indien stoffering wordt toegepast dient een brandvertragende, anti statische, vuilafstotende en verhullende meubelstof te worden gebruikt. Bekledingsstof en vulling dragen zorg voor een optimale ventilatie. | Eis
| Gelvulling in armleggers is niet toegestaan | Eis
| Het aangeboden zitmeubilair dient uit een solide constructie te bestaan | Eis
| De stoel voor patiëntgebieden mag nergens poreus materiaal bevatten | Eis
| De stoel voor patiëntengebieden heeft een afwerking waardoor deze op eenvoudige wijze kan worden gereinigd en gedesinfecteerd, de stoel is glad afgewerkt zonder randen en richels die het reiniigen en desinfecteren bemoeiijken . | Eis
| Voor de vergader- en bezoekersstoelen zijn er verschillende uitvoeringen, te weten: -Wollenstof (zitting en rugleuning) (minimaal 100.000 Martindale), toegepast in kantoorgebieden -Kunstleer (zitting en rugleuning) (minimaal 120.000 Martindale) toegepast in patientgebieden -Kunststof (zitting en rugleuning) toegepast multi inzetbaar -Hout (zitting en rugleuning) toegepast multi inzetbaar | Eis
| De meubelsegmenten dienen op eenvoudige wijze zonder gebruik van speciaal gereedschap te (de)monteren en te verplaatsen zijn. | Eis
| De stoel is stapelbaar en koppelbaar leverbaar. | Eis
| De stoel is uitgevoerd met en zonder armleuningen. | Eis
| De armleuningen zijn voorzien van kunststof armleggers. | Eis
| De poten zijn uitgevoerd in staal, alluminium of gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL-kleur. | Eis
| 4 poots model | Eis
| Poten voorzien van vloerbescherming voor zwel harde als zachte vloeren | Eis
| Rug en zitting bestaan uit twee afzonderlijke delen. | Eis
| De stoelen in Obese uitvoering dienen niet te verschillen in uitstraling van de gewone stoel. | Eis
Eisen directiewerkplek
| Alle eerder gestelde eisen aan het meubilair inzake kwaliteit zitmeubilair en kleur hier ook van toepassing. | Eis
| Voor de vergadertafelrond dient de poot of poten dusdanig in het midden van het blad te zijn geplaatst dat er niet met de stoel of benen tegenaan geschoven wordt. | Eis
| Het meubilair van de directiewerkplek dient een onderscheidende luxe uitstraling te hebben ten opzichte van alle andere werkplekken. Al het meubilair voor de directiewerkplek is bij elkaar passend. | Eis
| Voor de vergadertafel rondd dient de poot een kolompoot te zijn. | Eis
| Vergaderstoel directie uitgevoerd met sledepoot in staal, aluminium of een gelijkwaardig materiaal en in nader te bepalen RAL kleur. De rug en zitting mag uit een deel bestaan. | Eis
Eisen Akoestische schuifdeurkasten
| De schuifdeuren zijn voorzien van geluid absorberend materiaal. | Eis
| In metaal uitgevoerd met afgeronde hoeken | Eis
| De verstelbare legborden hebben een draagvermogen van 40 kg per bord | Eis
| De kast dient standaard te zijn voorzien van een bodemplaat en een blokkeerinrichting/omvalbeveiliging. | Eis
| De kast dient waterpas gesteld te kunnen worden door middel van justeerdoppen. | Eis
| De kast is voorzien van een voorliggende schuifdeur. | Eis
| De kast is voorzien van een scheidingswand in het midden. | Eis
| De kast dient leverbaar te zijn met een uittrekbaar hangmappenframe op telescoopgeleiders t.b.v. A4 en Folio hangmappen | Eis
| De kast is leverbaar met centrale sluiting inclusief 2 sleutels. | Eis
Eisen Akoestische scheidingswand
| De scheidingswanden zijn van akoestisch materiaal in standaard kleuren en dienen voorzien te zijn geluid absorberende vulling. | Eis
| De scheidingswanden zijn voorzien van een vast potensysteem. | Eis
| De scheidingswanden dienen koppelbaar te zijn. | Eis

## PVE - Eisen Medisch meubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Eisen Medisch meubilair
| De materialen waarvan het medisch meubilair zijn gefabriceerd zijn bestand tegen desinfectie met chlooroplossing (1000 ppm) en alcohol (70%). | Eis
| De materialen waarvan het het medisch meubilair zijn gefabriceerd zijn bestand tegen urine, braaksel, koffie ed. | Eis

## PVE - Hospitality meubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Eisen klapstoel
| Indien stoffering wordt toegepast dient een brandvertragende, anti statische, vuilafstotende en verhullende meubelstof te worden gebruikt. Bekledingsstof en vulling dragen zorg voor een optimale ventilatie. | Eis
| Ergonomie: actieve zit, hoge zit tbv makkelijk gaan zitten en opstaan. | Eis
| De klapstoel is belastbaar tot 150 kg | Eis
| De zitting is van kunststof in een nader te bepalen standaard kleur. | Eis
| Beschermende pootdopjes zijn leverbaar. | Eis
| Mogelijkheid tot ophangen van de klapstoeel aan een daarvoor bestemde wandbeugel. | Eis
Eisen Fauteuil
| Alle eerder gestelde eisen aan het meubilair inzake kwaliteit zitmeubilair en kleur hier ook van toepassing. | Eis
| De gebruikte stoffering voor de zitting is woven (Martindale minimaal 100.000) en past bij huidig kleurenpalet kantoormeubilair. | Eis
| Het hositality meubilair wordt uitgevoerd in gemakkelijk te vervangen onderdelen of elementen: bij schade vervangt de leverancier het onderdeel of het gehele inrichtingselement als geheel te vervangen (keuze aan inschrijver) | Eis

## PVE - Kindermeubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Eisen Kindermeubilair
| Het meubilair moet voldoen aan de veiligheidseisen van NEN-EN 17191 voor stabiliteit en veiligheid bij gebruik door jonge kinderen. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| Het kleine kinderstoeltje moet voldoen aan de veiligheidseisen van NEN-EN 14988+A1:2012 voor stabiliteit en veiligheid, inclusief het voorkomen van val‑ en beknellingsgevaar. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| Zowel het kleine kindertafeltje als het kinderstoeltje moeten voldoen aan de afmetingen en ergonomie-eisen van NEN-EN 1729, zodat ze geschikt zijn voor het lichaamsmaten en de leeftijd van kinderen. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis

## PVE - Onderwijsmeubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Eisen Onderwijsmeubilair
| Het meubilair dient te voldoen aan de NEN-EN 1729 voor onderwijsstoelen en tafels. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| Het meubilair moet voldoen aan de NEN-EN 12720 voor werkoppervlakken, waarbij stevigheid en stabiliteit van tafels en werkbladen voor intensief gebruik in onderwijs- en leeromgevingen gewaarborgd moeten zijn. Opdrachtnemer kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis. | Eis
| Het meubilair moet modulair zijn en eenvoudig herschikt kunnen worden, voor groepswerk, vergaderingen of individuele studie. Dit verhoogt de flexibiliteit van de onderwijsruimtes. | Eis

## PVE - Ergonomisch meubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Eisen Ergonomisch meubilair
| De ergonomische artikelen moeten geschikt zijn voor medewerkers met specifieke behoeften, zoals mensen met een lichamelijke beperking of andere gezondheidsklachten. | Eis
| Het toetsenbord moet verstelbaar zijn qua hoogte en hellingshoek, en de muis moet ergonomisch zijn ontworpen, zodat gebruikers hun handen en polsen in een natuurlijke, ontspannen positie kunnen houden. | Eis
Eis

## PVE - Overig meubilair
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Eisen Qabin Qall
| Na installatie moet de leverancier het systeem testen en ervoor zorgen dat alle functionaliteiten correct werken (zoals ventilatie, verlichting, geluidsisolatie, enz.), en moet een opleverrapport worden overhandigd aan de opdrachtgever. | Eis
| De volledige installatie van de Qabin-calls moet uitgevoerd worden door de leverancier | Eis

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee