## Overzicht PVE 2025
|  | Eenmalig | Vast jaarlijks | Incidenteel | Aantal jaren | Eenheden per jaar | Aantal eenheden | Bedrag per eenheid | Totaal bedrag | Opmerkingen
1 | Warmtedistributie | [7 empty] | 0
A | Distributie algemeen | [7 empty] | 0
0 | Distributie algemeen |  |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | Assetmanagement en periodieke rapportage |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
2 | Optimalisatie van de bedrijfsvoering |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
3 | Realtime dashboard warmtedistributie |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
4 | Planmatig onderhoud
| Actualisatie MJOP tijdens migratieperiode | X |  |  |  |  | Onderdeel van J1 Migratie/inrichtingsplan
| Jaarlijks onderhoudsplan en update MJOP |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
| Onderhoudswerkzaamheden op basis van het onderhoudsplan |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
5 | Storingsafhandeliing en correctief onderhoud
| Storingsafhandeling |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
| Storingsrapportage |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
| Correctief onderhoud (Zie B, C en D) |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
6 | VEWA verantwoordelijkheden
| Reguliere VEWA verantwoordelijkheden |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
| Projectmatige VEWA verantwoordelijkheden |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
7 | Garantie afhandeling |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
8 | Beheer gegevens warmtenet |  | X |  |  |  | Onderdeel van A0 Distributie algemeen
B | Ondergronds warmtenet | [7 empty] | 0
0 | Ondergronds warmtenet |  |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | Lekdetectiemetingen |  | X |  |  |  | Onderdeel van B0 Ondergronds warmtenet |  |  | Warmtenet t/m 1.750 aansluitingen
| Informatievestrekking aannemers |  | X |  |  |  | Onderdeel van B0 Ondergronds warmtenet |  |  | Warmtenet t/m 1.750 aansluitingen
| Verhalen van schadekosten |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
2 | Preventieve inspecties/controles 1x jaarlijks afsluitercontrole incl. rapportage en advies |  | X |  |  |  | Onderdeel van B0 Ondergronds warmtenet |  |  | Warmtenet t/m 1.750 aansluitingen
3 | Correctief onderhoud |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
4 | Informatievoorziening WIBON/Klic |  | X |  |  |  | Onderdeel van B0 Ondergronds warmtenet |  |  | Warmtenet t/m 1.750 aansluitingen
C | Bovengronds warmtenet | [7 empty] | 0
0 | Bovengronds warmtenet |  |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | NEN 2767 conditiebepaling |  | X |  |  |  | Onderdeel van C0 Bovengronds warmtenet |  |  | Op basis van huidige onderstations
2 | Correctief onderhoud |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
3 | Priva regelinstallatie
| Migratie Priva Beheer | X |  |  |  |  | Onderdeel van J1 Migratie/inrichtingsplan
| jaarlijks beheer en onderhoud |  | X |  |  |  | Onderdeel van C0 Bovengronds warmtenet |  |  | Op basis van huidige onderstations
4 | Monitoring van waterkwaliteit. |  | X |  |  |  | Onderdeel van C0 Bovengronds warmtenet |  |  | Op basis van huidige secundaire netwerken.
D | Warmte afnemers | [7 empty] | 0
1 | Warmte-afleversets
| Correctief onderhoud |  | X |  | 12 | 1542 | 18504 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Preventief onderhoud |  | X |  | 12 | 20 | 240 |  | 0 | Dit is bedrag voor batterij vervanging tijdens een storingsbezoek. Aantallen op basis van nacalculatie.
| Vervanging warmte-afleversets correctief |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
| Vervanging warmte-afleversets projectmatig |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
2 | Warmtemeters
| Inrichting datatcollectie warmtemeters | X |  |  |  |  | Onderdeel van J1 Migratie/inrichtingsplan
| Uitlezing slimme meters B2C |  | X |  | 12 | 1490 | 17880 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Uitlezing RF-meters B2C |  | X |  | 12 | 50 | 600 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Uitlezing B2B telemetrie |  | X |  | 12 | 2 | 24 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Priva uitlezing |  | X |  | 12 | 5 | 60 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Incidentele meteruitlezing meterstanden |  | X |  |  |  | Onderdeel van D2 uitlezing meters
| Meterpool beheer |  | X |  |  |  | Onderdeel van D2 uitlezing meters
| Vervanging batterijen |  |  | X |  |  | Onderdeel van D1 Preventief onderhoud
| Vervanging warmtemeter correctief |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
| Incidenteel meteronderzoek |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
3 | Afsluiting
| Tijdelijke afsluiting |  |  |  | 12 | 3 | 36 |  | 0
| Heraansluiting na tijdelijke afsluiting |  |  |  | 12 | 3 | 36 |  | 0
| Definitieve afsluiiting |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
| Heraansluiting na definitieve afsluiting |  |  | X |  |  | Zie incidentele werkzaamheden
4 | Aansluitregister |  | X |  |  |  | Onderdeel van D2 uitlezing meters
2 | Dienstverlening | [7 empty] | 0
E | Klantenservice | [7 empty] | 0
1 | Dienstverlening klantenservice |  | X |  | 12 | 1542 | 18504 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Bereikbaarheid en beschikbaarheid |  | X |  |  |  | Onderdeel van E1 Dienstverlening klantenservice
| Klanttevredenheid |  | X |  |  |  | Onderdeel van E1 Dienstverlening klantenservice
| Mailings/publicaties |  | X |  |  |  | Onderdeel van E1 Dienstverlening klantenservice
| Rapportage en Analyse incl. dashboard |  | X |  |  |  | Onderdeel van E1 Dienstverlening klantenservice
2 | Website
| Migratie website | X |  |  |  |  | Onderdeel van J1 Migratie/inrichtingsplan
| Instandhouding website |  | X |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
3 | Mijn Warmte Portal
| Migratie Portal | X |  |  |  |  | Onderdeel van J1 Migratie/inrichtingsplan
| Instandhouding Portal |  | X |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
| Inrichting app | X |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Instandhouding app |  | X |  | 12 | 1 | 12 |  | 0
F | Storingsdesk en storingsopvolging | [7 empty] | 0
1 | Callcenter/storingsdesk
| Bereikbaarheid en beschikbaarheid |  | X |  | 12 | 1542 | 18504 |  | 0
| Rapportage |  | X |  |  |  | Onderdeel van A5 Storingsrapportage
G | Debiteurenbeheer | [7 empty] | 0
1 | Dienstverlening
| Facturatie en bevoorschotting gereguleerd |  | X |  | 12 | 1540 | 18480 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Facturatie niet gereguleerd |  | X |  | 12 | 7 | 84 |  | 0 | Op basis van aantal aansluitingen
| Incasso |  | X |  | 12 |  | Onderdeel van G1 Facturatie gereguleerd/niet gereguleerd
| Debiteurenbeheer |  | X |  | 12 |  | Onderdeel van G1 Facturatie gereguleerd/niet gereguleerd
| Vroegsignalering |  | X |  | 12 |  | Onderdeel van G1 Facturatie gereguleerd/niet gereguleerd
| Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) |  |  | X | 12 | 5 | 60 |  | 0 | Bedrag laten invullen 5 per jaar
3 | Administratie en Rapportage
H | Administratie en Reporting | [7 empty] | 0
1 | Administratie | [5 empty] | Onderdeel van 1. Warmtedistributie en 2. Dienstverlening
2 | Reporting & Support
| Rapportage Bedrijfsvoering warmtedistributie |  | X |  |  |  | Onderdeel van 1. Warmtedistributie
| Dashboard/rapportage Dienstverlening |  | X |  |  |  | Onderdeel van 2. Dienstverleing
| Dashboard/rapportage Debiteurenbeheer |  | X |  |  |  | Onderdeel van 2. Dienstverleing
4 | Overegstructuur en contract management
I | Overleg
1 | Periodiek overleg | [5 empty] | Onderdeel van 1. Warmtedistributie en 2. Dienstverlening
5 | Migratie/inrichtingsplan | [7 empty] | 0
J | Migratie/inrichtingsplan | [7 empty] | 0
1 | Migratie/inrichtingsplan |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Totale vaste kosten | [7 empty] | 0
6 | Incidentele werkzaamheden | [7 empty] | 2880000
| Stelposten | [7 empty] | 2880000
| Inkoop derden |  |  | X | 12 | 1 | 12 | 140000 | 1680000 | De ingevulde bedagen zijn stelposten voor de gemiddelde jaarlijkse incidentele activiteiten. Verrekening vindt plaats conform de afspraken die hiervoor per activiteit zijn gemaakt.
| Inkoop materiaal |  |  | X | 12 | 1 | 12 | 100000 | 1200000
| Incidentele werkzaamheden | [7 empty] | 0
| Functie | [6 empty] | Uurtarief
| Project manager |  |  | X | 12 | 40 | 480 |  | 0 | Aantal uren is een inschatting, verrekening vindt plaats op basis van het aantal uren conform de afspraken die hiervoor per activiteit zijn gemaakt.
| Project leider |  |  | X | 12 | 80 | 960 |  | 0
| Uitvoerder |  |  | X | 12 | 40 | 480 |  | 0
| Engineer |  |  | X | 12 | 50 | 600 |  | 0
| Monteur |  |  | X | 12 | 100 | 1200 |  | 0
| Administratrief medewerker |  |  | X | 12 | 80 | 960 |  | 0
| Consultant |  |  | X | 12 | 40 | 480 |  | 0
| Toeslagen | [5 empty] | Grondslag | Toeslag
| Toeslag inkoop derden |  |  | X |  | 12 | 1680000 |  | 0
| Toeslag inkoop materiaal |  |  | X |  | 12 | 1200000 |  | 0
| Winst & risico & AK |  |  | X |  | 12 | 2880000 |  | 0
| Totale incidentele kosten | [7 empty] | 2880000
| Totale inschrijfsom | [7 empty] | 2880000