## Prijzenblad
Bijlage 6 - Prijzenblad, herziene versie
Project: |  | Renovatie SL2 Utrecht
Datum: |  | 09-12-2025
Nummer | Itemcode | Type module | Afmetingen | Aantal | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaal prijs
|  |  | B x D x H in mm |  |  | € (excl. BTW)
Alleen de blauwe velden invullen, overige cellen worden berekend.
Aantallen niet corrigeren, definitieve hoeveelheden worden bepaald in ontwerpfase
De genoemde aantallen komen wel overeen met de uitvraag, op enkele punten is een aanname gedaan.
|  | Ontwerpfase (conform DO plus/concept TO) | [5 empty] | 0
1.2 | A | Ontwerpfase: het verder uitwerken van het DO plus/Concept TO tot werktekeningen VLI |  | 1 | st. |  | 0
De kosten voor de ontwerpfase (exclusief btw) mogen maximaal € 50.000 bedragen, zie paragraaf 14.1.1 van de offerteaanvraag.
|  | Voorzieningen drager | [5 empty] | 0
1.7 | 1 | Wandgoot | excl. appendages, wcd | 450 | m1 |  | 0
1.8 | 2 | Hangende brug | excl. appendages, wcd | 47 | m1 |  | 0
1.9 | 3 | Brugopstand incl. schap | excl. appendages, wcd | 14 | m1 |  | 0
| 4 | Zakpunt verticaal op wand | aanname m1 | 155 | m1 |  | 0
| 81 | Zakpunt verticaal naar eilandtafels | aanname m1 | 30 | m1 |  | 0
|  | Aansluitpunten technische gassen / reduceerventielen | [5 empty] | 0
1.10 |  | Lage druk gassen
| 5 | tappunt enkel perslucht |  | 10 | st. |  | 0
| 6 | tappunt enkel perslucht met reduceerventiel |  | 30 | st. |  | 0
| 7 | tappunt dubbel perslucht |  | 6 | st. |  | 0
| 8 | tappunt dubbel perslucht met reduceerventiel |  | 15 | st. |  | 0
| 9 | tappunt enkel perslucht in zuurkast |  | 14 | st. |  | 0
| 10 | tappunt enkel perslucht in zuurkast met reduceerventiel |  | 20 | st. |  | 0
| 11 | tappunt enkel propaangas in zuurkast (LBO.12) |  | 1 | st. |  | 0
| 12 | tappunt enkel stikstof |  | 12 | st. |  | 0
| 13 | tappunt enkel stikstof met reduceerventiel |  | 30 | st. |  | 0
| 14 | tappunt dubbel stikstof |  | 6 | st. |  | 0
| 15 | tappunt dubbel stikstof met reduceerventiel |  | 16 | st. |  | 0
| 16 | tappunt enkel stikstof in zuurkast |  | 10 | st. |  | 0
| 17 | tappunt enkel stikstof in zuurkast met reduceerventiel |  | 15 | st. |  | 0
| 18 | tappunt enkel helium met reduceerventiel |  | 22 | st. |  | 0
| 19 | tappunt dubbel helium met reduceerventiel |  | 6 | st. |  | 0
| 20 | tappunt enkel argon met reduceerventiel |  | 29 | st. |  | 0
| 21 | tappunt dubbel argon met reduceerventiel |  | 7 | st. |  | 0
| 22 | tappunt enkel waterstof met reduceerventiel |  | 24 | st. |  | 0
| 23 | tappunt dubbel waterstof met reduceerventiel |  | 7 | st. |  | 0
| 24 | tappunt enkel koolstofdioxide met reduceerventiel |  | 19 | st. |  | 0
| 25 | tappunt dubbel koolstofdioxide met reduceerventiel |  | 6 | st. |  | 0
| 26 | tappunt enkel zuurstof met reduceerventiel |  | 20 | st. |  | 0
| 27 | tappunt dubbel zuurstof met reduceerventiel |  | 6 | st. |  | 0
Hoge druk gassen (High Pressure)
| 28 | tappunt enkel stikstof HP met reduceerventiel |  | 5 | st. |  | 0
| 29 | tappunt enkel helium HP met reduceerventiel |  | 2 | st. |  | 0
| 30 | tappunt enkel argon HP met reduceerventiel |  | 5 | st. |  | 0
| 31 | tappunt enkel waterstof HP met reduceerventiel |  | 5 | st. |  | 0
| 32 | tappunt enkel koolstofmonoxide HP met reduceerventiel |  | 1 | st. |  | 0
|  | Labtafels | [5 empty] | 0
1.11 | 33 | Tafel C profiel 1200 | 1200 x 900 x 920 | 55 | st. |  | 0
| 34 | Tafel C profiel 1200 | 1200 x 900 x 750 | 1 | st. |  | 0
| 35 | Tafel C profiel 1200 | 1200 x 750 x 920 | 19 | st. |  | 0
| 36 | Tafel C profiel 1500 | 1500 x 900 x 920 | 63 | st. |  | 0
| 37 | Tafel C profiel 1500 | 1500 x 900 x 750 | 3 | st. |  | 0
| 38 | Tafel C profiel 1500 | 1500 x 750 x 920 | 5 | st. |  | 0
| 39 | Tafel C profiel 1800 | 1800 x 900 x 920 | 56 | st. |  | 0
| 40 | Tafel C profiel 1200 | 900 x 1000 x 920 | 4 | st. |  | 0
|  | Spoelunits | [5 empty] | 0
1.13 | 41 | Spoelunit klein | 600 x 600 x 920 | 4 | st. |  | 0
| 42 | Spoelunit | 750 x 750 x 920 | 1 | st. |  | 0
| 43 | Spoelunit | 900 x 750 x 920 | 1 | st. |  | 0
| 44 | Spoelunit | 900 x 900 x 920 | 1 | st. |  | 0
| 45 | Spoelunit | 1200 x 750 x 920 | 4 | st. |  | 0
| 46 | Spoelunit | 1200 x 900 x 920 | 4 | st. |  | 0
| 47 | Spoelunit | 1500 x 750 x 920 | 1 | st. |  | 0
| 48 | Spoelunit | 1800 x 750 x 920 | 7 | st. |  | 0
|  | Zuurkasten | [5 empty] | 0
1.14 | 49 | Destructiezuurkast | 1200 x 900 x 2700 | 1 | st. |  | 0
| 50 | Zuurkast 1200 | 1200 x 900 x 2700 | 13 | st. |  | 0
| 51 | Zuurkast 1500 | 1500 x 900 x 2700 | 20 | st. |  | 0
| 52 | raamsnelheidsmeting/face velocitytest | cf. NEN14715 deel 4 | 34 | st. |  | 0
| 53 | outer grid containmenttest bij +/-15% afwijking | cf. NEN14715 deel 4 | 10 | st. |  | 0
| 54 | robustnesstest | cf. NEN14715 deel 4 | 3 | st. |  | 0
|  | Opslagvoorzieningen | [5 empty] | 0
1.15 | 55 | Opslagkast dubbele deur 1000mm | 1000 x 600 x 2000 | 18 | st. |  | 0
| 56 | Opslagkast dubbele deur 1200mm | 1200 x 600 x 2000 | 20 | st. |  | 0
| 57 | Opslagkast enkele deur | 600 x 600 x 2000 | 15 | st. |  | 0
| 58 | bovenkast (in MCC-11) | 600 x 400 x 600 | 4 | st. |  | 0
1.16 | 59 | Ladeblokken onder labtafels, met lades | 600 x 600 x 800 | 120 | st. |  | 0
| 60 | Ladeblokken onder labtafels, met 1 legbord en deur | 600 x 600 x 800 | 60 | st. |  | 0
1.17 | 61 | Zuren Logen kast Z/L | 600 x 600 x 2000 | 1 | st. |  | 0
1.18 | 62 | Chemicaliënkast F90 600mm | 600 x 600 x 2000 | 1 | st. |  | 0
| 63 | Chemicaliënkast F90 1200mm | 1200 x 600 x 2000 | 9 | st. |  | 0
1.19 | 64 | Gasflessenkast G90 (exclusief omschakelautomaat en/of reduceerventiel alsmede het leidingwerk, zie mededeling 2 Nota van Inlichtingen) | 600 x 600 x 1450 | 23 | st. |  | 0
| 65 | Gasflessenkast G90 (exclusief omschakelautomaat en/of reduceerventiel alsmede het leidingwerk, zie mededeling 2 Nota van Inlichtingen) | 600 x 600 x 2000 | 1 | st. |  | 0
| 66 | Gasflessenkast G90 (inclusief per kast 2 stuks hogedruk omschakelautomaten voor 2 flessen met 2 centrale hoge druk reduceerventielen, zie mededeling 2 Nota van Inlichtingen) | 1400 x 600 x 2000 | 4 | st. |  | 0
|  | Afzuigpunten | [5 empty] | 0
1.20 | 67 | vervallen
1.20 | 68 | puntafzuiging |  | 14 | st. |  | 0
|  | Diversen | [5 empty] | 0
1.21 | 69 | Labjashaken |  | 18 | st. |  | 0
| 70 | enkele wcd, set van 2 stuks, niet preferent, algemeen | 230 V | 470 | st. |  | 0
| 71 | vervallen
| 72 | enkele wcd, niet preferent, 16A op aparte groep | 230 V | 43 | st. |  | 0
| 73 | enkele wcd, niet preferent, algemeen | 230 V | 98 | st. |  | 0
| 74 | enkele wcd, set van 2 stuks, op aparte groep, niet preferent | 230 V | 56 | st. |  | 0
| 75 | wcd 2st/3st, preferent | 230 V | 10 | st. |  | 0
| 76 | enkele wcd, niet preferent, 32A, 1 fase, CEEFORM | 230 V | 9 | st. |  | 0
| 77 | enkele wcd, niet preferent, 16A, 3 fase, CEEFORM | 400V | 27 | st. |  | 0
| 78 | enkele wcd, niet preferent, 32A, 3 fase, CEEFORM | 400V | 9 | st. |  | 0
| 79 | data ledig enkelvoudig/dubbel (posities) |  | 142 | st. |  | 0
| 80 | demiwater kraan in spoelunit, enkelvoudig |  | 18 | st. |  | 0
[6 empty] | Inschrijfprijs exclusief BTW |  | 0
Uitgangspunten
| Alle bijkomende kosten, opslagen e.d. zijn inclusief met uitzondering van engineering en verdere uitwerking VLI tijdens TO-fase (prijs separaat opgeven post A bovenaan dit rekenblad). |  |  |  | ja/nee*
| In de prijzen zijn alle relevante kosten inbegrepen, waaronder materiaal, personeel, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, administratieve kosten en overhead, winst, belastingen, (sociale) premies, alsmede alle overige kosten die aan de uitvoering van deze overeenkomst zijn verbonden. |  |  |  | ja/nee*
| Prijzen en Tarieven zijn prijsvast tot en met einde werk/einde opdracht. |  |  |  | ja/nee*
| De ingevulde bedragen zijn gerelateerd aan de subgunningscriteria G2, het DO plus/Concept TO en de overeenkomst incl bijlagen. Let op, werkzaamheden/handelingen kunnen door u niet separaat in rekening worden gebracht. |  |  |  | ja/nee*
| De honorariumopgave voor de ontwerpfase (itemcode A) dient aangeboden te worden conform het gestelde in de offerteaanvraag en bijlagen. |  |  |  | ja/nee*
| Alle bedragen zijn in €, 2 decimalen achter de komma, exclusief BTW |  |  |  | ja/nee*
* indien 'nee' wordt ingevuld wordt niet voldaan aan de minimum eisen
Ondertekening
statutaire naam bedrijf inschrijver
vestigingsadres en -plaats
plaats van ondertekening
datum van ondertekening
naam en functie ondertekenaar
handtekening
Note on E18: Raymond Verkade: Nazien