## Sheet
Hoofdproject |  | Omschrijving | Adres | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB2 | Element | Type | Hoeveelheid | NL/SfB | Conditie | Locatie | Omschrijving
2903GR-429-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Fluiterlaan 429 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 955 | 651110 | 4 | Installatie | Bj is aanname
310500033-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Seberus | 3370 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand | F41: gezamenlijk deel
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 2 | Beveiliging; braak | F41: gezamenlijk deel - S: gymzaaldeel
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 2 | Beveiliging; braak | F41: gezamenlijk deel
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 2 | Beveiliging; braak | F41: gezamenlijk deel
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 2 | Beveiliging; braak | F41: gezamenlijk deel
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wiekslag 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 2 | Beveiliging; braak | F41: gezamenlijk deel
320100052-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Lijstersingel 22a | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Notifier | 1660 | 651110 | 1 | Installatie
320100055-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Lijstersingel 22 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Notifier | 1660 | 651110 | 1 | Installatie
320200011-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Maria Danneelserf 20 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | NFS 2-B | 840 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
320200071-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Capelseweg 120 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | 758 | 651120 | 4 | Beveiliging; brand
320200081-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Bongerd 2A | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 575 | 651110 | 1 | Installatie
320400021-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Fluiterlaan 400 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties-BVO | Cerberus | 878 | 651110 | 2 | Beveiliging; brand
320400031-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 524 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 71 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 231 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 688 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 1658 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
320400031-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand | S
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Educatusstr 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand
320400051-2-1
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Branddoorvoeren |  | 4464 | 651110 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties |  | 4464 | 651110 | 2 | Beveiliging; brand
320400051-2-4
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties |  | 4464 | 651110 | 2 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Branddoorvoeren |  | 4464 | 651110 | 1 | Beveiliging; brand
320400051-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Branddoorvoeren |  | 4464 | 651110 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties |  | 4464 | 651110 | 2 | Beveiliging; brand
320400061-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 39 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 1573 | 651110 | 1 | Installatie | BM ten behoeve van Horeca-Fitness-Bibliotheek.
320400062-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 41 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 270 | 651110 | 1 | Installatie
320400063-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stadsplein 39 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | 133 | 651120 | 1 | Installatie | Bwj: aanname.
320400064-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Fluiterlaan 396 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 383 | 651110 | 1 | Installatie
320500011-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Louvre 1 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 445 | 651110 | 3 | Beveiliging; brand
320500091-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Bongerd 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Notifier | 523 | 651110 | 3 | Beveiliging; brand
320500121-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Zevensprong 2a | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 410 | 651110 | 4 | Beveiliging; brand
320500141-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Cornelis de Houtmanstraat 45 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandblusser; poeder/schuim 6kg |  | 1 | 651300 | 1 | Installaties
320500191-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wisselspoor 6 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Pearl | 910 | 651110 | 3 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Wisselspoor 6 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | 910 | 652210 | 1 | Installatie
320500241-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Pelikaanweg 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | AE/SA-C2 v2.1 | 717 | 651110 | 4 | Installatie | 0.03
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Pelikaanweg 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Pomp tbv waterdruk bij brand |  | 1 | 651360 | 3 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Pelikaanweg 3 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 3 | Beveiliging; braak
320500321-1
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stationsplein 20 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | Penta | 1842 | 651110 | 1 | Installatie | Brandmeldinstallatie
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Stationsplein 20 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Alarminstallaties |  | 1 | 652110 | 1 | Beveiliging; braak | Betreft algemeem alarm van het gebouw
320500341-1
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Zevensprong 5 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties | Notifier NFS 4 | 602 | 651110 | 3 | Installatie
340100011-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Groenedijk 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties |  | 1 | 651110 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Groenedijk 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandventilatievoorzieningen |  | 2 | 651380 | 2 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Groenedijk 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | 4049 | 652210 | 2 | Installatie
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Groenedijk 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Elektrische deuropeners |  | 2 | 652220 | 2 | Binnenwand | Onderhoudscontract bij Record
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Groenedijk 10 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Elektrische deuropeners |  | 2 | 652220 | 2 | Binnenwand | Onderhoudscontract bij Record
340200051-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Dorpsstraat 164 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO | FC722 | 873 | 651110 | 2 | Installatie | Incl. doormelding naar de brandweer
340400041-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Spoorlaan 18 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 559 | 651110 | 1 | Installatie | rio. bj: onbekend
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Spoorlaan 18 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 559 | 651110 | 4 | Installatie | obc
350100021-3
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Rivierweg 111 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Branddoorvoeren |  | 11400 | 651110 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Rivierweg 111 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallaties |  | 1 | 651120 | 1 | Beveiliging; brand
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Rivierweg 111 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Sprinklerinstallatie | VAS 87 | 1 | 651370 | 2 | Beveiliging; brand | Sprinklerinstallatie: 1st pomp "Firepump" model VAS 87 126 m3/h; 1st regelkast
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Rivierweg 111 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandventilatievoorzieningen | VESDA VLF-250 | 1 | 651380 | 1 | Installatie | Aspiratiedetector/rookdetector.
350100031-2
| MJOPs 2025-2027 werkdocumenten - alle gemeentelijke objecten | Werkdocumenten 2026 geindexeerd met 3,25% | Slotlaan 121 | Capelle a/d IJssel | Beveiliging | 65 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | 3990 | 651110 | 2 | Installatie